## 10kV线路
10kV配电线路
序号 | 线路名称 | 所属变电站 | 允许最大电流/A | 光伏可开放容量Sk/kVA
1 | 10kV七丰线932 | 110kV七安变电站2 | 646 | 14330.1053
2 | 10kV七新线952 | 110kV七安变电站1 | 646 | 10740.2105
3 | 10kV狮黛II回938 | 110kV狮子变电站2 | 600 | 13174.7368
4 | 10kV狮黛I回923 | 110kV狮子变电站1 | 600 | 14541.0526
5 | 10kV四厦I回922 | 110kV四平变电站1 | 646 | 9066.6667
6 | 10kV四厦II回937 | 110kV四平变电站2 | 646 | 9066.6667
7 | 10kV青中线622 | 110kV青杠变电站2 | 646 | 9093.3333
8 | 10kV七云线958 | 110kV七安变电站1 | 646 | 10369.6842
9 | 10kV七横线933 | 110kV七安变电站2 | 646 | 10440.4211
10 | 10kV路黄线635 | 110kV大路变电站2 | 370 | 5057.1793
11 | 10kV路团线631 | 110kV大路变电站2 | 393 | 6062.6778
12 | 10kV狮堡线952 | 110kV狮子变电站3 | 600 | 11946.9825
13 | 10kV狮景二线951 | 110kV狮子变电站3 | 600 | 12278.0351
14 | 10kV狮欧II回944 | 110kV狮子变电站2 | 600 | 13010.5263
15 | 10kV狮天二线924 | 110kV狮子变电站1 | 600 | 9256.8421
16 | 10kV东邮线617 | 110kV东林变电站1 | 550 | 15060
17 | 10kV秀城I回975 | 110kV秀湖变电站3 | 646 | 13276.7368
18 | 10kV泉东线916 | 110kV温泉变电站1 | 600 | 17258.9474
19 | 10kV狮山I回922 | 110kV狮子变电站1 | 600 | 13586.3158
20 | 10kV狮山II回937 | 110kV狮子变电站2 | 600 | 13633.6842
21 | 10kV秀嘉II回936 | 110kV秀湖变电站2 | 600 | 15757.8947
22 | 10kV狮嘉线935 | 110kV狮子变电站2 | 600 | 14616.8421
23 | 10kV狮双线933 | 110kV狮子变电站2 | 600 | 16937.3684
24 | 10kV秀嘉I回917 | 110kV秀湖变电站1 | 600 | 16949.4737
25 | 10kV东红线625 | 110kV东林变电站2 | 550 | 12653.0877
26 | 10kV狮普一线916 | 110kV狮子变电站1 | 600 | 14107.3684
27 | 10kV狮欧I回921 | 110kV狮子变电站1 | 600 | 15326.3158
28 | 10kV秀名II回934 | 110kV秀湖变电站2 | 600 | 10766.3158
29 | 10kV东荷线614 | 110kV东林变电站1 | 600 | 14861.7368
30 | 10kV东华线616 | 110kV东林变电站1 | 600 | 18670.2456
31 | 10kV秀水II回933 | 110kV秀湖变电站2 | 600 | 12877.8947
32 | 10kV泉革线918 | 110kV温泉变电站1 | 600 | 17136.8421
33 | 10kV璧水线633 | 110kV璧山变电站2 | 550 | 10020.5965
34 | 10kV泉芋线931 | 110kV温泉变电站2 | 600 | 9574.7368
35 | 10kV东都线643 | 110kV东林变电站2 | 600 | 13619.4035
36 | 10kV东园线623 | 110kV东林变电站2 | 600 | 17817.0526
37 | 10kV狮革线919 | 110kV狮子变电站1 | 600 | 9680
38 | 10kV狮两线949 | 110kV狮子变电站3 | 600 | 12716.4035
39 | 10kV狮利线946 | 110kV狮子变电站2 | 600 | 15286.3158
40 | 10kV秀双线935 | 110kV秀湖变电站2 | 600 | 16530.5263
41 | 10kV狮华线961 | 110kV狮子变电站3 | 600 | 13919.4561
42 | 10kV秀水I回914 | 110kV秀湖变电站1 | 600 | 16029.4737
43 | 10kV狮微II回936 | 110kV狮子变电站2 | 600 | 12420.2632
44 | 10kV狮微I回917 | 110kV狮子变电站1 | 600 | 14138.9474
45 | 10kV泉金一线922 | 110kV温泉变电站1 | 600 | 11425.2632
46 | 10kV泉金二线958 | 110kV温泉变电站2 | 600 | 10153.6842
47 | 10kV东观I回624 | 110kV东林变电站2 | 600 | 17950.614
48 | 10kV蒲锅线647 | 110kV蒲元变电站3 | 600 | 8606.3158
49 | 10kV龙蒲线623 | 35kV接龙变电站 | 465 | 7254.7368
50 | 10kV莲石线621 | 110kV莲花坝变电站2 | 465 | 6879.8246
51 | 10kV莲医I回628 | 110kV莲花坝变电站2 | 600 | 8825.7895
52 | 10kV秀御线951 | 110kV秀湖变电站3 | 600 | 8968.3158
53 | 10kV秀泉线941 | 110kV秀湖变电站2 | 600 | 14160
54 | 10kV秀策线913 | 110kV秀湖变电站1 | 600 | 8894.7368
55 | 10kV秀茅线949 | 110kV秀湖变电站3 | 600 | 13718.0175
56 | 10kV大福线621 | 35kV大兴变电站 | 475 | 6600.2656
57 | 10kV泉正二线938 | 110kV温泉变电站2 | 600 | 9945.2632
58 | 10kV泉西线932 | 110kV温泉变电站2 | 600 | 11185.2632
59 | 10kV泉正一线921 | 110kV温泉变电站1 | 600 | 13429.4737
60 | 10kV秀山线959 | 110kV秀湖变电站3 | 600 | 11442.3509
61 | 10kV秀俊线952 | 110kV秀湖变电站3 | 600 | 11604.3158
62 | 10kV璧南II回631 | 110kV璧山变电站2 | 500 | 11349.1053
63 | 10kV秀新线956 | 110kV秀湖变电站3 | 600 | 15128.1754
64 | 10kV东沁线627 | 110kV东林变电站2 | 500 | 16117.3333
65 | 10kV秀丽线919 | 110kV秀湖变电站1 | 600 | 15452.6316
66 | 10kV路三线632 | 110kV大路变电站2 | 530 | 7428.9175
67 | 10kV路进线625 | 110kV大路变电站1 | 475 | 6680.8772
68 | 10kV路光Ⅰ回线627 | 110kV大路变电站1 | 400 | 6237.193
69 | 10kV龙大线626 | 35kV接龙变电站 | 475 | 6980.1456
70 | 10kV路光Ⅱ回线633 | 110kV大路变电站2 | 370 | 5208.4211
71 | 10kV路园二回线636 | 110kV大路变电站2 | 370 | 5159.9825
72 | 10kV大丹线624 | 35kV大兴变电站 | 403 | 6074.2456
73 | 10kV莱石线928 | 220kV茅莱变电站2 | 465 | 6581.9298
74 | 10kV大石线613 | 35kV大兴变电站 | 352 | 4913.3509
75 | 10kV莱鹏线911 | 220kV茅莱变电站1 | 535 | 7828.7719
76 | 10kV大镇线623 | 35kV大兴变电站 | 403 | 5900.3509
77 | 10kV泉职线955 | 110kV温泉变电站2 | 550 | 8656.1404
78 | 10kV璧旺II回619 | 110kV璧山变电站1 | 600 | 10209.7018
79 | 10kV七黛I回917 | 110kV七安变电站2 | 600 | 8855.0175
80 | 10kV七黛II回962 | 110kV七安变电站1 | 600 | 8993.6842
81 | 10kV五镇线623 | 35kV五龙变电站1 | 385 | 6040.3719
82 | 10kV五八线628 | 35kV五龙变电站2 | 265 | 4201.223
83 | 10kV莲盾线623 | 110kV莲花坝变电站2 | 350 | 5726.6667
84 | 10kV丁健线623 | 35kV丁家变电站 | 465 | 6569.4095
85 | 10kV莲来线622 | 110kV莲花坝变电站2 | 465 | 6585.0405
86 | 10kV四鹿线913 | 110kV四平变电站1 | 465 | 6616.8421
87 | 10kV凤鸣线613 | 35kV来凤变电站 | 352 | 4940.3509
88 | 10kV凤街线624 | 35kV来凤变电站 | 465 | 6717.5439
89 | 10kV四油线916 | 110kV四平变电站1 | 465 | 6532.4561
90 | 10kV凤来线614 | 35kV来凤变电站 | 403 | 5687.7193
91 | 10kV青张I回643 | 110kV青杠变电站1 | 553 | 6004.5614
92 | 10kV青张II回634 | 110kV青杠变电站2 | 553 | 7416.8421
93 | 10kV莱白一回913 | 220kV茅莱变电站1 | 646 | 10452.1404
94 | 10kV莱白二回926 | 220kV茅莱变电站2 | 646 | 10689.193
95 | 10kV泉福959 | 110kV温泉变电站2 | 465 | 11515.7895
96 | 10kV东镇线626 | 110kV东林变电站2 | 465 | 12481.386
97 | 10kV泉府线917 | 110kV温泉变电站1 | 600 | 14299.1228
98 | 10kV东泉II回619 | 110kV东林变电站1 | 550 | 12803.9123
99 | 10kV五七线624 | 35kV五龙变电站1 | 475 | 6663.2864
100 | 10kV五阳线625 | 35kV五龙变电站1 | 352 | 5020.8799
101 | 10kV路七线628 | 110kV大路变电站1 | 400 | 5632.3425
102 | 10kV五石线632 | 35kV五龙变电站2 | 475 | 7101.3632
103 | 10kV田纺线933 | 220kV田家变电站2 | 646 | 8470.3509
104 | 10kV田城线919 | 220kV田家变电站1 | 465 | 6686.3158
105 | 10kV东城II回618 | 110kV东林变电站1 | 600 | 15815.5614
106 | 10kV东城I回628 | 110kV东林变电站2 | 600 | 14496.0526
107 | 10kV秀安线958 | 110kV秀湖变电站3 | 600 | 9445.2456
108 | 10kV秀岛线966 | 110kV秀湖变电站3 | 600 | 8648.0175
109 | 10kV秀名I回916 | 110kV秀湖变电站1 | 600 | 12966.3158
110 | 10kV泉党线956 | 110kV温泉变电站2 | 600 | 12429.4737
111 | 10kV璧南I回623 | 110kV璧山变电站1 | 600 | 16403.1579
112 | 10kV秀党线954 | 110kV秀湖变电站3 | 600 | 11762.0526
113 | 10kV璧成线628 | 110kV璧山变电站2 | 500 | 12039.1228
114 | 10kV狮丰线962 | 110kV狮子变电站3 | 600 | 16945.2807
115 | 10kV秀央II回955 | 110kV秀湖变电站3 | 500 | 9439.0877
116 | 10kV秀天线937 | 110kV秀湖变电站2 | 600 | 11237.8947
117 | 10kV秀科线931 | 110kV秀湖变电站1 | 600 | 13747.3684
118 | 10kV秀璟线939 | 110kV秀湖变电站2 | 600 | 8421.0526
119 | 10kV狮观线959 | 110kV狮子变电站3 | 600 | 15041.7719
120 | 10kV秀生二线947 | 110kV秀湖变电站3 | 600 | 14474.9298
121 | 10kV秀生一线912 | 110kV秀湖变电站1 | 600 | 17048.4211
122 | 10kV秀央I回921 | 110kV秀湖变电站1 | 600 | 12591.5789
123 | 10kV东观II回632 | 110kV东林变电站1 | 600 | 17976.0526
124 | 10kV四七线943 | 110kV四平变电站2 | 646 | 9066.6667
125 | 10kV青华线626 | 110kV青杠变电站2 | 465 | 6849.4737
126 | 10kV秀四线957 | 110kV秀湖变电站3 | 600 | 11478.9474
127 | 10kV秀翠II回953 | 110kV秀湖变电站3 | 600 | 11670.2105
128 | 10kV秀翠I回924 | 110kV秀湖变电站1 | 600 | 12409.3711
129 | 10kV秀玥I回938 | 110kV秀湖变电站2 | 600 | 9202.1053
130 | 10kV秀玥II回948 | 110kV秀湖变电站3 | 600 | 8591.5965
131 | 10kV广大线627 | 35kV广普变电站 | 475 | 6605.6067
132 | 10kV广三线625 | 35kV广普变电站 | 300 | 4536.4912
133 | 10kV五凤线631 | 35kV五龙变电站2 | 475 | 6719.3156
134 | 10kV五依线629 | 35kV五龙变电站2 | 465 | 客户专线
135 | 10kV路康线637 | 110kV大路变电站2 | 475 | 客户专线
136 | 10kV路歇线621 | 110kV大路变电站1 | 234 | 3211.7905
137 | 10kV蒲福线639 | 110kV蒲元变电站2 | 465 | 6577.7193
138 | 10kV蒲马线658 | 110kV蒲元变电站3 | 465 | 6612.6316
139 | 10kV龙璧线624 | 35kV接龙变电站 | 329 | 4563.982
140 | 10kV蒲浸线642 | 110kV蒲元变电站2 | 465 | 6472.3158
141 | 10kV蒲边线643 | 110kV蒲元变电站2 | 465 | 6636.7545
142 | 10kV蒲河线659 | 110kV蒲元变电站3 | 535 | 7852.2569
143 | 10kV璧旺I回637 | 110kV璧山变电站2 | 600 | 14366.7719
144 | 10kV璧道线622 | 110kV璧山变电站1 | 600 | 8421.0526
145 | 10kV泉旺线924 | 110kV温泉变电站1 | 600 | 12640
146 | 10kV泉皮线943 | 110kV温泉变电站2 | 600 | 13454.7368
147 | 10kV璧一线629 | 110kV璧山变电站2 | 600 | 14244.4561
148 | 10kV丁正线613 | 35kV丁家变电站 | 405 | 5684.5614
149 | 10kV莲正线614 | 110kV莲花坝变电站1 | 465 | 6736.1404
150 | 10kV璧中线626 | 110kV璧山变电站1 | 600 | 12723.0702
151 | 10kV璧恩线636 | 110kV璧山变电站2 | 500 | 13956.2807
152 | 10kV泉江线964 | 110kV温泉变电站2 | 500 | 10034.386
153 | 10kV东泉I回629 | 110kV东林变电站2 | 600 | 16941.1404
154 | 10kV泉千939 | 110kV温泉变电站2 | 600 | 13991.5789
155 | 10kV泉荷线966 | 110kV温泉变电站2 | 600 | 11633.6842
156 | 10kV泉塘线942 | 110kV温泉变电站2 | 600 | 11745.2632
157 | 10kV蒲城线657 | 110kV蒲元变电站3 | 465 | 6621.0526
158 | 10kV蒲塘线656 | 110kV蒲元变电站3 | 465 | 7010.5263
159 | 10kV七铝线938 | 110kV七安变电站2 | 600 | 17073.5789
160 | 10kV狮铝线943 | 110kV狮子变电站2 | 600 | 13448.4211
161 | 10kV莲新线615 | 110kV莲花坝变电站1 | 465 | 7087.8947
162 | 10kV青白线628 | 110kV青杠变电站2 | 553 | 7773.6842
163 | 10kV四山线945 | 110kV四平变电站2 | 553 | 7917.0175
164 | 10kV四陈II回934 | 110kV四平变电站2 | 646 | 9163.8596
165 | 10kV四明线933 | 110kV四平变电站2 | 646 | 9317.8947
166 | 10kV青陈I回644 | 110kV青杠变电站1 | 646 | 9236.3158
167 | 10kV青开线613 | 110kV青杠变电站1 | 465 | 5652.5965
168 | 10kV青金线611 | 110kV青杠变电站1 | 465 | 6748.7368
169 | 10kV四陈I回917 | 110kV四平变电站1 | 646 | 8998.7719
170 | 10kV璧远线627 | 110kV璧山变电站1 | 646 | 16524.5263
171 | 10kV秀南线922 | 110kV秀湖变电站1 | 600 | 16046.3158
172 | 10kV泉远线926 | 110kV温泉变电站1 | 500 | 10830.1754
173 | 10kV秀建线923 | 110kV秀湖变电站1 | 600 | 13877.8947
174 | 10kV四白线939 | 110kV四平变电站2 | 646 | 9088.0702
175 | 10kV青来线631 | 110kV青杠变电站2 | 465 | 6532.4561
176 | 10kV四来线944 | 110kV四平变电站2 | 646 | 9414.0351
177 | 10kV四济线924 | 110kV四平变电站1 | 553 | 8018.4211
178 | 10kV青济线619 | 110kV青杠变电站2 | 465 | 6538.5965
179 | 10kV青云线624 | 110kV青杠变电站2 | 553 | 7773.6842
180 | 10kV青民线616 | 110kV青杠变电站1 | 646 | 6596.3158
181 | 10kV田杨线924 | 220kV田家变电站1 | 465 | 2493.8596
182 | 10kV凤龙线622 | 35kV来凤变电站 | 403 | 5494.6893
183 | 10kV莲龙线617 | 110kV莲花坝变电站1 | 400 | 5448.0616
184 | 10kV莲马线613 | 110kV莲花坝变电站1 | 600 | 8538.2456
185 | 10kV四安线923 | 110kV四平变电站1 | 646 | 8268.9649
186 | 10kV秀同II回932 | 110kV秀湖变电站2 | 600 | 14492.6316
187 | 10kV秀同I回976 | 110kV秀湖变电站3 | 600 | 12149.7193
188 | 10kV田石线934 | 220kV田家变电站2 | 646 | 9228.9474
189 | 10kV田奥线922 | 220kV田家变电站1 | 465 | 7124.7368
190 | 10kV田科线938 | 220kV田家变电站2 | 465 | 6623.1579
191 | 10kV田剑线923 | 220kV田家变电站1 | 465 | 6836.4912
192 | 10kV狮胜一线914 | 110kV狮子变电站1 | 600 | 17966.3158
193 | 10kV狮瑞线956 | 110kV狮子变电站3 | 646 | 13370.2456
194 | 10kV狮胜二线958 | 110kV狮子变电站3 | 600 | 17326.1754
195 | 10kV泉中二线915 | 110kV温泉变电站1 | 600 | 9846.3158
196 | 10kV泉中一线934 | 110kV温泉变电站2 | 600 | 9987.3684
197 | 10kV璧康线632 | 110kV璧山变电站2 | 600 | 8476.5614
198 | 10kV泉吉线923 | 110kV温泉变电站1 | 600 | 13583.1579
199 | 10kV泉桥线933 | 110kV温泉变电站2 | 600 | 12621.0526
200 | 10kV泉嘉线925 | 110kV温泉变电站1 | 600 | 12288.4211
201 | 10kV泉香线936 | 110kV温泉变电站2 | 600 | 10364.2105
202 | 10kV泉恒线957 | 110kV温泉变电站2 | 600 | 10585.2632
203 | 10kV璧镇641 | 110kV璧山变电站2 | 600 | 5221.0526
204 | 10kV莱龙一回921 | 220kV茅莱变电站1 | 600 | 10600.2105
205 | 10kV莱龙二回935 | 220kV茅莱变电站2 | 600 | 10969.8947
206 | 10kV七普I回956 | 110kV七安变电站2 | 465 | 8129.6842
207 | 10kV七普II回939 | 110kV七安变电站2 | 465 | 11084.6316
208 | 10kV七汇线957 | 110kV七安变电站1 | 646 | 19594.9474
209 | 10kV七钨线935 | 110kV七安变电站2 | 646 | 19432.4211
210 | 10kV四利II回935 | 110kV四平变电站2 | 646 | 9108.7719
211 | 10kV四利I回918 | 110kV四平变电站1 | 646 | 9152.2807
212 | 10kV七亚II回943 | 110kV七安变电站2 | 646 | 9098.1053
213 | 10kV七裕线959 | 110kV七安变电站1 | 646 | 12151.8596
214 | 10kV田光线935 | 220kV田家变电站2 | 646 | 11614.4211
215 | 10kV七庭II回953 | 110kV七安变电站1 | 646 | 9824.2807
216 | 10kV七庭I回914 | 110kV七安变电站2 | 553 | 10889.8246
217 | 10kV七融I回931 | 110kV七安变电站2 | 646 | 9750.7368
218 | 10kV七融II回963 | 110kV七安变电站1 | 646 | 9066.6667
219 | 10kV青济线619 | 110kV青杠变电站1 | 465 | 6538.5965
220 | 10kV璧星I回625 | 110kV璧山变电站1 | 646 | 9455.2281
221 | 10kV璧星II回642 | 110kV璧山变电站2 | 646 | 11213.0526
222 | 10kV青雅线623 | 110kV青杠变电站2 | 482 | 6909.8246
223 | 10kV四信线942 | 110kV四平变电站2 | 646 | 9105.9649
224 | 10kV七亚I回955 | 110kV七安变电站1 | 600 | 12364.0702
225 | 10kV泉城线963 | 110kV温泉变电站2 | 600 | 9549.4737
226 | 10kV四永线912 | 110kV四平变电站1 | 646 | 10524.7368
227 | 10kV七龙线915 | 110kV七安变电站2 | 646 | 12236.0702
228 | 10kV金园五953 | 110kV金凤变电站 | 550 | 8847.7193
229 | 10kV路农线623 | 110kV大路变电站1 | 420 | 5896.8421
230 | 10kV丁金线614 | 35kV丁家变电站 | 465 | 6526.3158
231 | 10kV丁新线622 | 35kV丁家变电站 | 465 | 6526.3158
232 | 10kV四通线914 | 110kV四平变电站1 | 358 | 5523.6842
233 | 10kV狮合线957 | 110kV狮子变电站3 | 646 | 9066.6667
234 | 10kV莲安线616 | 110kV莲花坝变电站1 | 400 | 5704.5614
235 | 10kV丁马线612 | 35kV丁家变电站 | 355 | 4983.5088
236 | 10kV七润线916 | 110kV七安变电站2 | 600 | 10698.1053
237 | 10kV七永线918 | 110kV七安变电站2 | 646 | 9927.3684
238 | 10kV四龙线919 | 110kV四平变电站1 | 646 | 9115.4386
239 | 10kV蒲双线651 | 110kV蒲元变电站3 | 465 | 6526.3158
240 | 10kV青大线612 | 110kV青杠变电站1 | 553 | 7773.6842
241 | 10kV蒲大线648 | 110kV蒲元变电站3 | 465 | 6536.8421
242 | 10kV泉佑线954 | 110kV温泉变电站2 | 646 | 11070.8772
243 | 10kV路园一回线624 | 110kV大路变电站1 | 370 | 5192.9825
244 | 10kV田曙线918 | 220kV田家变电站1 | 600 | 12945.9649
245 | 10kV青荷线629 | 110kV青杠变电站2 | 317 | 4677.3684
246 | 10kV莲都线618 | 110kV莲花坝变电站1 | 600 | 8502.9825
247 | 10kV泉上线941 | 110kV温泉变电站2 | 600 | 14088.4211
248 | 10kV青塘I回642 | 110kV青杠变电站1 | 465 | 6560.1754
249 | 10kV广平线626 | 35kV广普变电站 | 475 | 6646.6053
250 | 10kV七山II回951 | 110kV七安变电站1 | 646 | 10751.4386
251 | 10kV七山I回936 | 110kV七安变电站2 | 646 | 13968
252 | 10kV路福线622 | 110kV大路变电站1 | 535 | 7495.8788
253 | 10kV青杨线621 | 110kV青杠变电站1 | 465 | 6702.1053
254 | 10kV田瀚线937 | 220kV田家变电站2 | 646 | 9369.4737
255 | 10kV狮剑线934 | 110kV狮子变电站2 | 600 | 15818.9474
256 | 10kV蒲璧线641 | 110kV蒲元变电站3 | 465 | 6536.8421
257 | 10kV大梅线612 | 35kV大兴变电站 | 352 | 5291.2281
258 | 10kV路柳线626 | 110kV大路变电站1 | 420 | 6115.3089
259 | 10kV青塘II回635 | 110kV青杠变电站2 | 465 | 5954.0351
260 | 10kV广云线622 | 35kV广普变电站 | 325 | 4624.5182
261 | 10kV广健线623 | 35kV广普变电站 | 400 | 5751.8767
262 | 10kV正街线912 | 35kV正兴变电站 | 475 | 7851.2281
263 | 10kV正石线913 | 35kV正兴变电站 | 475 | 7511.4035
264 | 10kV正团线923 | 35kV正兴变电站 | 475 | 7496.624
265 | 10kV正凤线924 | 35kV正兴变电站 | 475 | 7405.9649
266 | 10kV莲金线624 | 110kV莲花坝变电站2 | 400 | 6309.2982