重庆市璧山区璧泉街道2020年老旧小区改造配套基础设施（二期）建设项目重大设计变更有关信息

项目名称：重庆市璧山区璧泉街道2020年老旧小区改造配套基础设施（二期）建设项目

项目统一代码：2020-500120-48-01-115572

设计变更原因：根据现场实际情况，结合群众需求相应变更

主要变更内容：1.地面做法：（1）素土夯实，夯实系数≥0.94，（2）150厚C20混凝土。2.沥青砼做法：（1）原沥青砼地面打磨、找平并清理干净，（2）乳化沥青透层，（3）5CM厚细粒式沥青砼（AC-13）。3.围墙及墙面防水砂浆做法：（1）剔除原外立面面层至基层，清理达到要求，（2）20厚1:2水泥砂浆（加3%防水剂），（3）柔性耐水腻子两道，（4）涂料饰面（真石漆）。4.花岗石型号改为600mm\*300mm\*30mm。5.根据实际情况，调整绿化、弱电设备、路灯等位置。

批准单位：重庆市璧山区住房和城乡建设委员会

变更结果：已变更