## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 65,726.48
|  | (大写): | 陆万伍仟柒佰贰拾陆元肆角捌分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 3473.4
(大写): |  |  |  | 叁仟肆佰柒拾叁元肆角
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：电气工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 50438.13
1.1 | C电气工程 | 50438.13
2 | 措施项目费 | 6778.91
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3473.4
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2490.88 |  | －
5 | 税金 | 6018.56 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 65,726.48
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 768.96
2 | 施工组织措施项目 | 6009.95
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3473.4
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 268.46
措施项目费合计=1+2 |  | 6778.91

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 电气工程
1 | 030404017001 | 394×510×115mm强电箱 | [项目特征] 1.名称:394×510×115mm强电箱 2.规格:394×510×115mm [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 2 |  | 557.21 | 1114.42
2 | 030404017002 | 600×600×600mm弱电箱 | [项目特征] 1.名称:600×600×600mm弱电箱 2.规格:600×600×600mm [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 462.41 | 462.41
3 | 030411004001 | 配线（ZR-BV-2.5mm²） | [项目特征] 1.名称:配线（ZR-BV-2.5mm²） 2.配线形式:管内配线 3.规格:2.5mm² 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 | m | 1242.6 |  | 2.96 | 3678.1
4 | 030411004002 | 配线（ZR-BVR-4mm²） | [项目特征] 1.名称:配线（ZR-BVR-4mm²） 2.配线形式:管内配线 3.规格:4mm² 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 | m | 1004.25 |  | 3.57 | 3585.17
5 | 030411004003 | 配线（ZR-BVR-6mm²） | [项目特征] 1.名称:配线（ZR-BVR-6mm²） 2.配线形式:管内配线 3.规格:6mm² 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 | m | 77.36 |  | 5.06 | 391.44
6 | 030411001001 | 配管PVC25 | [项目特征] 1.名称:配管PVC25 2.材质:塑料 3.规格:DN25 4.敷设方式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 179 |  | 12.03 | 2153.37
7 | 030411001002 | 配管PVC20 | [项目特征] 1.名称:配管PVC20 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 43 |  | 11.31 | 486.33
8 | 030413002001 | 开槽及修复 | [项目特征] 1.名称:开槽及修复 2.规格:综合考虑 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 | m | 251 |  | 15.36 | 3855.36
9 | 030502005001 | 超六类网线 | [项目特征] 1.名称:超六类网线 2.规格:超六类 3.敷设方式:管内配线 [工作内容] 1.敷设 | m | 167.7 |  | 5.05 | 846.89
10 | 030502005002 | 4芯电话线 | [项目特征] 1.名称:4芯电话线 2.规格:RVVP4*0.5 3.敷设方式:管内配线 [工作内容] 1.敷设 | m | 44 |  | 2.92 | 128.48
11 | 030501012001 | 24口交换机 | [项目特征] 1.名称:24口交换机 2.规格:24口 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  | 2011.4 | 2011.4
12 | 030404035001 | PUD插座 | [项目特征] 1.名称:PUD插座 2.规格:8位 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 41.77 | 83.54
13 | 030502015001 | 千兆光纤终端盒 | [项目特征] 1.光缆芯数:24芯 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 个 | 1 |  | 135.64 | 135.64
14 | 030502014001 | 千兆光纤收发器 | [项目特征] 1.名称:千兆光纤收发器 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 端口 | 1 |  | 88.66 | 88.66
15 | 030502009001 | 千兆光纤跳线 | [项目特征] 1.名称:千兆光纤跳线 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 1 |  | 31.47 | 31.47
16 | 030501009001 | 千兆WiFi无线AP | [项目特征] 1.名称:千兆WiFi无线AP [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 4 |  | 268.97 | 1075.88
17 | 030412001001 | 300×600mmLED平板灯 | [项目特征] 1.名称:300×600mmLED平板灯 2.规格:300×600mm,24W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 4 |  | 75.44 | 301.76
18 | 030404036001 | 300×600mm风热式浴霸 | [项目特征] 1.名称:300×600mm风热式浴霸 2.规格:300×600mm 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.接线 | 套 | 5 |  | 568.02 | 2840.1
19 | 030412004011 | LED筒灯(5W) | [项目特征] 1.名称:LED筒灯(5W) 2.规格:5W 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 10 |  | 37.93 | 379.3
20 | 030412004001 | LED筒灯(12W) | [项目特征] 1.名称:LED筒灯(12W) 2.规格:12W 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 17 |  | 60.07 | 1021.19
21 | 030412004002 | LED筒灯(9W) | [项目特征] 1.名称:LED筒灯(9W) 2.规格:9W 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 9 |  | 42.98 | 386.82
22 | 030412001003 | LED吸顶灯 36W | [项目特征] 1.名称:LED吸顶灯 36W 2.规格:圆形φ500，36W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 91.89 | 91.89
23 | 030412001004 | LED吸顶灯 48W | [项目特征] 1.名称:LED吸顶灯 48W 2.规格:圆形φ600，48W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 6 |  | 107.04 | 642.24
24 | 030412001005 | 300×1200mm平板灯 38W | [项目特征] 1.名称:300×1200mm平板灯 38W 2.规格:300×1200mm,38W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 5 |  | 107.94 | 539.7
25 | 030412001007 | LED壁灯 30W | [项目特征] 1.名称:LED壁灯 30W 2.规格:30W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 4 |  | 103.7 | 414.8
26 | 030404033001 | 300×300mm吸顶式强力排风扇 | [项目特征] 1.名称:300×300mm吸顶式强力排风扇 2.规格:300×300mm 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 2 |  | 170.3 | 340.6
27 | 030412004003 | 磁吸轨道条 | [项目特征] 1.名称:磁吸轨道条 2.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | m | 8 |  | 64.34 | 514.72
28 | 030412004004 | LED轨道射灯 20W | [项目特征] 1.名称:LED轨道射灯 20W 2.规格:20W 3.安装形式:轨道安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 12 |  | 69.8 | 837.6
29 | 030412004005 | LED镜前灯 14W | [项目特征] 1.名称:LED镜前灯 14W 2.规格:14W 3.安装形式:嵌入式 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 7 |  | 99.49 | 696.43
30 | 030404034001 | 单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 10 |  | 21.02 | 210.2
31 | 030404034002 | 双联单控开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 21.55 | 64.65
32 | 030404034008 | 三联单控开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 23.59 | 47.18
33 | 030404034003 | 四联单控开关 | [项目特征] 1.名称:四联单控开关 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 6 |  | 27.58 | 165.48
34 | 030404034004 | 单联双控开关 | [项目特征] 1.名称:单联双控开关 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 9 |  | 24.23 | 218.07
35 | 030404034005 | 双联双控开关 | [项目特征] 1.名称:双联双控开关 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 12 |  | 29.45 | 353.4
36 | 030404034006 | 三联双控开关 | [项目特征] 1.名称:三联双控开关 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 35.56 | 35.56
37 | 030404034007 | 红外线感应开关 | [项目特征] 1.名称:红外线感应开关 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 7 |  | 31.01 | 217.07
38 | 030404035002 | 单相二三级插座 | [项目特征] 1.名称:单相二三级插座 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 132 |  | 18.31 | 2416.92
39 | 030404035003 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:空调插座 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 9 |  | 35.16 | 316.44
40 | 030502012001 | 网络插座 | [项目特征] 1.名称:网络插座 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 11 |  | 19.75 | 217.25
41 | 030502004001 | 电话插座 | [项目特征] 1.名称:电话插座 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 3 |  | 22.54 | 67.62
42 | 030404035005 | 单相二三级插座（地插） | [项目特征] 1.名称:单相二三级插座（地插） 2.安装方式:地面 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 36.67 | 73.34
43 | 030502012002 | 网络插座（地插） | [项目特征] 1.名称:网络插座（地插） 2.安装方式:地面 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 2 |  | 151.12 | 302.24
44 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 209 |  | 7.47 | 1561.23
45 | 030404031001 | 智能电表 | [项目特征] 1.名称:智能电表 2.规格:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 2 |  | 189.61 | 379.22
46 | 030412004006 | 单向标志灯 1W | [项目特征] 1.名称:单相标志灯 2.规格:)DC36V 1W灯具自带蓄电池、电源应急时间30+15min-1-220V 36W 3.安装形式:墙壁式 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 4 |  | 116.55 | 466.2
47 | 030412004007 | 安全出口标志灯 | [项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:电源应急时间30+15min-220V 3.安装形式:墙壁式 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3 |  | 106.47 | 319.41
48 | 030412004008 | 应急照明壁灯 5W | [项目特征] 1.名称:应急照明壁灯 2.规格:DC36V 5W灯具自带蓄电池电源应急时间30+15min-220V 36W 3.安装形式:墙壁式 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 5 |  | 147.76 | 738.8
49 | 030412004009 | 楼层标志灯 1W | [项目特征] 1.名称:楼层标志灯 2.规格:DC36V 1W灯具自带蓄电池、电源应急时间30+15min-220V 36W 3.安装形式:墙壁式 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 175.51 | 351.02
50 | 030412004010 | 多信息复合灯具 | [项目特征] 1.名称:多信息复合灯具 2.规格:DC36V 1W灯具自带蓄电池、电源应急时间30+15min-220V 36W 3.安装形式:墙壁式 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3 |  | 107.48 | 322.44
51 | 030411004004 | 配线（WDZCN-BYJ2.5mm²） | [项目特征] 1.名称:配线（WDZCN-BYJ2.5mm²） 2.配线形式:管内配线 3.规格:2.5mm² 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 | m | 230 |  | 3.82 | 878.6
52 | 030411001003 | 配管PVC25 | [项目特征] 1.名称:配管PVC25 2.材质:塑料 3.规格:DN25 4.敷设方式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 594.3 |  | 15.99 | 9502.86
53 | 030411001004 | 配管PVC20 | [项目特征] 1.名称:配管PVC20 2.材质:塑料 3.规格:DN20 4.敷设方式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 135.5 |  | 15.33 | 2077.22
合 计 | [7 empty] | 50438.13

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 768.96
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 768.96 | 768.96
合 计 | [7 empty] | 768.96

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 2268.09
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 3473.4
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 268.46
合 计 |  |  |  |  | 6009.95
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 2490.88
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 6018.56
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 5373.71
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 644.85
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 8509.44