## 封-2 招标控制价
封-2 | 给排水工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 28,918.46
|  | (大写): | 贰万捌仟玖佰壹拾捌元肆角陆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1091.37
(大写): |  |  |  | 壹仟零玖拾壹元叁角柒分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：给排水工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 23067.6
1.1 | C安装工程 | 23067.6
2 | 措施项目费 | 2192.79
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1091.37
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1010.01 |  | －
5 | 税金 | 2648.06 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 28,918.46
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 324.83
2 | 施工组织措施项目 | 1867.96
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1091.37
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 113.35
措施项目费合计=1+2 |  | 2192.79

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 031001006002 | PPR冷水管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关设计及技术规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 | m | 163.6 |  | 14.83 | 2426.19
2 | 030413002003 | 开槽及修复 | [项目特征] 1.名称:开槽及修复 2.规格:综合考虑 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 | m | 120 |  | 15.36 | 1843.2
3 | 031001006003 | PVC排水管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC排水管DN50 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关设计及技术规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 | m | 20.6 |  | 22.25 | 458.35
4 | 031001006004 | PVC排水管 DN75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC排水管 DN75 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关设计及技术规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 | m | 9.8 |  | 32.99 | 323.3
5 | 031001006005 | PVC排水管 DN110 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC排水管 DN110 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关设计及技术规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 | m | 16.55 |  | 52.08 | 861.92
6 | 031004014001 | 不锈钢防臭地漏 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 5 |  | 30.43 | 152.15
7 | 031004004001 | 304不锈钢手工双盆 | [项目特征] 1.材质:304不锈钢 2.规格、类型:810x430x200mm 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:含长颈水嘴 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |  | 445.02 | 445.02
8 | 031003001001 | φ25全铜水总阀 | [项目特征] 1.材质:铜制 2.规格、压力等级:φ25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 63.78 | 63.78
9 | 031001006009 | 油烟机排气管φ160 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:油烟 3.材质、规格:φ160铝箔管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.警示带铺设 | m | 3 |  | 29.73 | 89.19
10 | 031001001001 | 不锈钢波纹管 DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:天燃气 3.规格、压力等级:304B不锈钢波纹管 DN20 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关设计及技术规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 10 |  | 35.16 | 351.6
11 | 031001006007 | 燃气管预埋保护管φ32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC φ32 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 7 |  | 21.48 | 150.36
12 | 030702001001 | 外墙白铁皮通风管300*400 | [项目特征] 1.名称:外墙白铁皮通风管300*400 2.材质:铁皮 3.形状:矩形 4.规格:300*400 5.板材厚度:0.75 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 13.86 |  | 126.56 | 1754.12
13 | 031004006001 | 水箱式蹲便器 | [项目特征] 1.材质:满足设计及规范要求 2.规格、类型:带低水箱 3.组装形式:成套 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 6 |  | 364.28 | 2185.68
14 | 031004010001 | 淋浴器 | [项目特征] 1.名称:淋浴器 2.材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 套 | 5 |  | 723.07 | 3615.35
15 | 031004006002 | 大冲力坐便器 | [项目特征] 1.材质:满足设计及规范要求 2.组装形式:成套 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |  | 767.92 | 767.92
16 | 031001006008 | PPR热水管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足相关设计及技术规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 | m | 173 |  | 22.79 | 3942.67
17 | 031208002001 | 聚氨酯泡沫保温管 | [项目特征] 1.绝热材料品种:聚氨酯泡沫保温管 2.绝热厚度:10mm [工作内容] 1.安装 | m3 | 0.14 |  | 2245.33 | 314.35
18 | 031007006001 | 燃气灶 | [项目特征] 1.类型:强劲火力燃气灶 2.型号、规格:4.1KW、钢化玻璃 3.安装方式:嵌入式 [工作内容] 1.安装 2.附件安装 | 台 | 1 |  | 1223 | 1223
19 | 030701003001 | 顶吸油烟机 | [项目特征] 1.名称:顶吸油烟机 2.规格:大风量20m³，吸烟不跑烟 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 2099.45 | 2099.45
合 计 | [7 empty] | 23067.6

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 324.83
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 324.83 | 324.83
合 计 | [7 empty] | 324.83

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 663.24
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.45 | 1091.37
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 113.35
合 计 |  |  |  |  | 1867.96
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：给排水工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1010.01
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 2648.06
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 2364.34
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 283.72
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 3658.07