## 废水污染源日均值历史数据表 (1)
重庆红宇精密工业集团有限公司（A区废水总排口）废水污染源日均值历史数据表
污染物排放标准：PH 9 无量纲，氨氮 45 毫克/升，化学需氧量 500 毫克/升
监测时间 | 豁免 | 累计流量 | PH |  |  | 氨氮 | [5 empty] | 化学需氧量
|  | (立方米) | 监测值 | 自动 | 人工 | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工
|  |  | (无量纲) | 标记 | 标记 | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记
2023-07-01 | 20H | 16.9819 | 5.2015 | 正常 | -- | 0.24839 | 0.001 |  | 0.4485 |  | -- | 30.2697 | 0.4379 |  | 57.145 |  | --
2023-07-02 | 17H | 19.1933 | 4.4882 | 正常 | -- | 0.80498 | 0.018 |  | 0.4485 |  | -- | 36.6585 | 0.7716 |  | 57.145 |  | --
2023-07-03 | 24H | 0.21749 | 7.2228 | 正常 | -- | 0.14327 | 0 |  | 0.4485 |  | -- | 19.2635 | 0.004 |  | 57.145 |  | --
2023-07-04 | 13H | 2795.7539 | 7.4866 | 正常 | -- | 0.23025 | 0.6437 |  | 0.4485 |  | -- | 17.3342 | 48.4622 |  | 57.145 |  | --
2023-07-05 | 11H | 3058.7671 | 7.189 | 正常 | -- | 12.4434 | 0.708 |  | 0.4485 |  | -- | 258.4333 | 54.6136 |  | 57.145 |  | --
2023-07-06 | 19H | 935.497 | 7.2199 | 正常 | -- | 1.49 | 1.4252 |  | 0.4485 |  | -- | 25.2132 | 27.7013 |  | 57.145 |  | --
2023-07-07 | 21H | 21797.9062 | 2.8766 | 正常 | -- | 1.6198 | 73.169 |  | 0.4485 |  | -- | 27.7683 | 872.5587 |  | 57.145 |  | --
2023-07-08 | 23H | 3.548 | 0.00994 | 正常 | -- | 1.5678 | 0.0073 |  | 0.4485 |  | -- | 25.1437 | 0.1034 |  | 57.145 |  | --
2023-07-09 | 23H | 1.375 | 0.01003 | 正常 | -- | 2.5668 | 0.0033 |  | 0.4485 |  | -- | 28.3888 | 0.0383 |  | 57.145 |  | --
2023-07-10 | 24H | 0.81755 | 0.01 | 正常 | -- | 2.51 | 0.002 |  | 0.4485 |  | -- | 28.4495 | 0.0228 |  | 57.145 |  | --
2023-07-11 | 23H | 2.3757 | 0.01004 | 正常 | -- | 3.7602 | 0.0071 |  | 0.4485 |  | -- | 48.1073 | 0.2072 |  | 57.145 |  | --
2023-07-12 | 22H | 3.225 | 0.01 | 正常 | -- | 4.4372 | 0.0146 |  | 0.4485 |  | -- | 32.7396 | 0.1013 |  | 57.145 |  | --
2023-07-13 | 20H | 7.5362 | 0.00989 | 正常 | -- | 6.028 | 0.0456 |  | 0.4485 |  | -- | 34.2107 | 0.2451 |  | 57.145 |  | --
2023-07-14 | 15H | 22.433 |  |  | -- | 4.8104 | 0.0475 |  | 0.4485 |  | -- | 28.1072 | 0.477 |  | 57.145 |  | --
2023-07-15 | 23H | 3.42 | 0 | 正常 | -- | 9.2569 | 0.0287 |  | 0.4485 |  | -- | 36.6606 | 0.1157 |  | 57.145 |  | --
2023-07-16 | 23H | 2.7052 | 0 | 正常 | -- | 10.2612 | 0.0233 |  | 0.4485 |  | -- | 38.1452 | 0.0993 |  | 57.145 |  | --
2023-07-17 | 22H | 4.4331 | 0 | 正常 | -- | 13.0822 | 0.0557 |  | 0.215 |  | -- | 40.1956 | 0.1739 |  | 57.145 |  | --
2023-07-18 | 15H | 86.595 | 0 | 正常 | -- | 11.5565 | 0.9084 |  | 0.215 |  | -- | 35.9512 | 3.1636 |  | 57.145 |  | --
2023-07-19 | 15H | 104.5054 | 0 | 正常 | -- | 9.0723 | 1.0333 |  | 0.215 |  | -- | 31.4757 | 3.5107 |  | 57.145 |  | --
2023-07-20 | 18H | 42.1545 | 0 | 正常 | -- | 12.2366 | 0.4381 |  | 0.215 |  | -- | 37.9327 | 1.5579 |  | 57.145 |  | --
2023-07-21 | -- | 625.3536 | 0 | 正常 | -- | 2.6185 | 0.9495 | 1.518 | 0.9498 | 正常 | -- | 20.3915 | 10.9254 | 17.471 | 10.9254 | 正常 | --
2023-07-22 | 6H | 125.0505 | 0 | 正常 | -- | 2.0096 | 0.1006 | 0.712 | 0.0854 | 正常 | -- | 24.9838 | 2.6535 | 20.958 | 2.5543 | 正常 | --
2023-07-23 | 18H | 44.4164 | 0 | 正常 | -- | 1.8234 | 0.0883 |  | 0.9498 |  | -- | 34.9367 | 1.692 |  | 57.145 |  | --
2023-07-24 | 24H | 0 | 0 | 正常 | -- | 3.6019 | 0.0868 |  | 0.9498 |  | -- | 36.3614 | 0.8759 |  | 57.145 |  | --
2023-07-25 | 24H | 0 | 0 | 正常 | -- | 10.3847 | 0.2502 |  | 0.9498 |  | -- | 156.1436 | 3.7615 |  | 57.145 |  | --
2023-07-26 | 12H | 128.4328 | 0 | 正常 | -- | 3.3707 | 0.765 |  | 0.9498 |  | -- | 169.6229 | 6.9943 |  | 57.145 |  | --
2023-07-27 | -- | 487.9806 | 7.14 | 正常 | -- |  | 0.9498 |  | 0.9498 |  | -- |  | 57.145 |  | 57.145 |  | --
2023-07-28 | 16H | 1313.88 | 6.87 | 正常 | -- | 0.35 | 0.46 |  | 0.9498 |  | -- | 9.79 | 12.87 |  | 57.145 |  | --
2023-07-29 | 24H | 228.33 | 7 | 正常 | -- | 0.02 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 10.22 | 2.33 |  | 57.145 |  | --
2023-07-30 | 24H | 71.62 | 6.83 | 正常 | -- | 0.01 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 10.87 | 0.78 |  | 57.145 |  | --
2023-07-31 | 24H | 63.62 | 6.81 | 正常 | -- | 0.01 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 10.87 | 0.69 |  | 57.145 |  | --
2023-08-01 | 24H | 153.54 | 7.1 | 正常 | -- | 1.32 | 0.2 |  | 0.9498 |  | -- | 21.18 | 3.25 |  | 57.145 |  | --
2023-08-02 | 24H | 67.15 | 7.55 | 正常 | -- | 0.49 | 0.03 |  | 0.9498 |  | -- | 18.23 | 1.22 |  | 57.145 |  | --
2023-08-03 | 24H | 58.79 | 7.56 | 正常 | -- | 0.13 | 0.01 |  | 0.9498 |  | -- | 21.05 | 1.24 |  | 57.145 |  | --
2023-08-04 | 24H | 41.88 | 7.46 | 正常 | -- | 0.19 | 0.01 |  | 0.9498 |  | -- | 18.37 | 0.77 |  | 57.145 |  | --
2023-08-05 | 24H | 38.83 | 7.46 | 正常 | -- | 0.21 | 0.01 |  | 0.9498 |  | -- | 19.34 | 0.75 |  | 57.145 |  | --
2023-08-06 | 24H | 29.07 | 7.44 | 正常 | -- | 0.12 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 18.74 | 0.54 |  | 57.145 |  | --
2023-08-07 | 18H | 52.24 | 7.49 | 正常 | -- | 0.12 | 0.01 |  | 0.9498 |  | -- | 19.84 | 1.04 |  | 57.145 |  | --
2023-08-08 | 22H | 6.03 | 7.73 | 正常 | -- | 0.03 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 28.58 | 0.15 |  | 57.145 |  | --
2023-08-09 | 22H | 7.4 | 7.82 | 正常 | -- | 0.01 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 31.19 | 0.23 |  | 57.145 |  | --
2023-08-10 | 22H | 12.49 | 7.64 | 正常 | -- | 0.02 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 24.2 | 0.3 |  | 57.145 |  | --
2023-08-11 | 24H | 1.36 | 7.62 | 正常 | -- | 0.42 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 22.28 | 0.03 |  | 57.145 |  | --
2023-08-12 | 24H | 0.04 | 7.56 | 正常 | -- | -0.21 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 21.9 | 0 |  | 57.145 |  | --
2023-08-13 | 24H | 0.32 | 7.52 | 正常 | -- | -0.22 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 21.32 | 0.01 |  | 57.145 |  | --
2023-08-14 | 19H | 37.62 | 7.37 | 正常 | -- | 4.2 | 0.16 |  | 0.9498 |  | -- | 30.79 | 1.16 |  | 57.145 |  | --
2023-08-15 | 20H | 26.24 | 7.6 | 正常 | -- | 0.07 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 22.09 | 0.58 |  | 57.145 |  | --
2023-08-16 | 23H | 5.35 | 7.58 | 正常 | -- | -0.59 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 23.24 | 0.12 |  | 57.145 |  | --
2023-08-17 | 24H | 1.18 | 7.57 | 正常 | -- | -0.44 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 23.2 | 0.03 |  | 57.145 |  | --
2023-08-18 | 20H | 10.27 | 7.6 | 正常 | -- | 0.75 | 0.01 |  | 0.9498 |  | -- | 20.06 | 0.21 |  | 57.145 |  | --
2023-08-19 | 24H | 14.83 | 7.74 | 正常 | -- | -0.3 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 17.51 | 0.26 |  | 57.145 |  | --
2023-08-20 | 24H | 13.32 | 7.43 | 正常 | -- | -0.33 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 17.13 | 0.23 |  | 57.145 |  | --
2023-08-21 | 23H | 18.71 | 7.58 | 正常 | -- | 0.03 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 21.55 | 0.4 |  | 57.145 |  | --
2023-08-22 | 22H | 15.92 | 7.68 | 正常 | -- | 0.01 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 17.38 | 0.28 |  | 57.145 |  | --
2023-08-23 | 24H | 11.75 | 7.52 | 正常 | -- | 0.01 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 11.42 | 0.13 |  | 57.145 |  | --
2023-08-24 | 22H | 16.5 | 7.54 | 正常 | -- | 0.09 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 7.61 | 0.13 |  | 57.145 |  | --
2023-08-25 | 21H | 21.17 | 7.76 | 正常 | -- | 0.25 | 0.01 |  | 0.9498 |  | -- | 16.55 | 0.35 |  | 57.145 |  | --
2023-08-26 | 24H | 19.73 | 8.04 | 正常 | -- | 0.29 | 0.01 |  | 0.9498 |  | -- | 13.89 | 0.27 |  | 57.145 |  | --
2023-08-27 | 24H | 15.1 | 8.18 | 正常 | -- | 0.35 | 0.01 |  | 0.9498 |  | -- | 12.26 | 0.19 |  | 57.145 |  | --
2023-08-28 | 22H | 17.24 | 7.92 | 正常 | -- | 0.12 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 15.56 | 0.27 |  | 57.145 |  | --
2023-08-29 | 23H | 14.96 | 7.79 | 正常 | -- | 0.04 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 17.19 | 0.26 |  | 57.145 |  | --
2023-08-30 | 23H | 15.85 | 7.72 | 正常 | -- | 0.12 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 16.99 | 0.27 |  | 57.145 |  | --
2023-08-31 | 24H | 15.06 | 7.82 | 正常 | -- | 0.11 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 16.67 | 0.25 |  | 57.145 |  | --
2023-09-01 | 24H | 12.24 | 7.67 | 正常 | -- | 0 | 0 | 0.023 | 0 |  | -- | 20.6 | 0.25 | 20.599 | 0.27 |  | --
2023-09-02 | 24H | 13.2 | 7.59 | 正常 | -- | 0.01 | 0 | 0.021 | 0 |  | -- | 18.05 | 0.24 | 18.046 | 0.22 |  | --
2023-09-03 | 24H | 12.46 | 7.68 | 正常 | -- | 0.01 | 0 | 0.023 | 0 |  | -- | 17.39 | 0.22 | 17.393 | 0.22 |  | --
2023-09-04 | 23H | 14.17 | 7.56 | 正常 | -- | 0.03 | 0 | 0.041 | 0 |  | -- | 16.92 | 0.24 | 16.916 | 0.25 |  | --
2023-09-05 | 24H | 13.4 | 7.61 | 正常 | -- | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 |  | -- | 17.38 | 0.23 | 17.383 | 0.22 |  | --
2023-09-06 | 24H | 13.23 | 7.74 | 正常 | -- | 0.02 | 0 | 0.029 | 0 |  | -- | 16 | 0.21 | 16.023 | 0.19 |  | --
2023-09-07 | 24H | 8.68 | 7.54 | 正常 | -- | 0.01 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 16.46 | 0.14 |  | 57.145 |  | --
2023-09-08 | 24H | 10.75 | 7.56 | 正常 | -- | 0.01 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 18.67 | 0.2 |  | 57.145 |  | --
2023-09-09 | 24H | 12.88 | 7.6 | 正常 | -- | 0.02 | 0 | 0.028 | 0 |  | -- | 16.07 | 0.21 | 16.17 | 0.18 |  | --
2023-09-10 | 24H | 9.66 | 7.43 | 正常 | -- | 0 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 14.99 | 0.14 |  | 57.145 |  | --
2023-09-11 | 20H | 59.12 | 7.38 | 正常 | -- | 0.1 | 0.01 |  | 0.9498 |  | -- | 21.48 | 1.27 |  | 57.145 |  | --
2023-09-12 | 21H | 17.96 | 7.67 | 正常 | -- | 0.07 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 15.59 | 0.28 |  | 57.145 |  | --
2023-09-13 | 24H | 9.46 | 8.02 | 正常 | -- | 0.03 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 10.83 | 0.1 |  | 57.145 |  | --
2023-09-14 | 24H | 8.12 | 7.92 | 正常 | -- | 0.01 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 10.7 | 0.09 |  | 57.145 |  | --
2023-09-15 | 24H | 8.22 | 7.85 | 正常 | -- | 0.01 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 13.7 | 0.11 |  | 57.145 |  | --
2023-09-16 | 24H | 8.66 | 7.77 | 正常 | -- | 0.01 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 13.26 | 0.11 |  | 57.145 |  | --
2023-09-17 | 24H | 8.43 | 7.61 | 正常 | -- | 0.02 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 12.59 | 0.11 |  | 57.145 |  | --
2023-09-18 | 13H | 8.96 | 7.35 | 正常 | -- | 0.07 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 16 | 0.14 |  | 57.145 |  | --
2023-09-19 | 12H | 11.55 | 7.24 | 正常 | -- | 0.01 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 16.86 | 0.19 |  | 57.145 |  | --
2023-09-20 | -- | 64.04 | 7.29 | 正常 | -- | 0.02 | 0 | 0.022 | 0 |  | -- | 18.06 | 1.16 | 18.067 | 1.16 |  | --
2023-09-21 | 11H | 13.83 | 7.64 | 正常 | -- | 0.02 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 17.16 | 0.24 |  | 57.145 |  | --
2023-09-22 | 11H | 14.25 | 7.84 | 正常 | -- | 0.01 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 17.91 | 0.26 |  | 57.145 |  | --
2023-09-23 | 21H | 8.53 | 7.99 | 正常 | -- | 0.02 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 16.74 | 0.14 |  | 57.145 |  | --
2023-09-24 | 21H | 8.69 | 7.95 | 正常 | -- | 0.04 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 16.23 | 0.14 |  | 57.145 |  | --
2023-09-25 | 20H | 8.73 | 7.97 | 正常 | -- | 0.01 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 11.56 | 0.1 |  | 57.145 |  | --
2023-09-26 | 22H | 7.99 | 8.03 | 正常 | -- | 0.02 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 13.78 | 0.11 |  | 57.145 |  | --
2023-09-27 | 22H | 6.49 | 8.05 | 正常 | -- | 0.06 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 14.15 | 0.09 |  | 57.145 |  | --
2023-09-28 | 21H | 8.17 | 7.92 | 正常 | -- | 0 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 10.69 | 0.09 |  | 57.145 |  | --
2023-09-29 | 24H | 8.17 | 8.15 | 正常 | -- | 0.03 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 10.27 | 0.08 |  | 57.145 |  | --
2023-09-30 | 24H | 8.54 | 8.03 | 正常 | -- | 0 | 0 |  | 0.9498 |  | -- | 11.07 | 0.09 |  | 57.145 |  | --