## 废水污染源日均值历史数据表 (2)
重庆金仑工业股份有限公司废水污染源日均值历史数据表
污染物排放标准：磷酸盐 8 毫克/升，PH 9 无量纲，氨氮 45 毫克/升，化学需氧量 500 毫克/升
监测时间 | 豁免 | 累计流量 | 化学需氧量 | [5 empty] | PH |  |  | 氨氮 | [5 empty] | 磷酸盐
|  | (立方米) | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 监测值 | 自动 | 人工 | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工
|  |  | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (无量纲) | 标记 | 标记 | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记
2023-07-01 | 24H | 0 | 6.64 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.0134 | 正常 | -- | 0.45 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.3678 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-07-02 | 24H | 0 | 6.15 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.0675 | 正常 | -- | 0.47 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.3754 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-07-03 | 24H | 0 | 11.51 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.0704 | 正常 | -- | 0.48 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.5814 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-07-04 | 24H | 0 | 8.34 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.1032 | 正常 | -- | 0.5 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.5416 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-07-05 | 24H | 0 | 8.97 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.1846 | 正常 | -- | 0.5 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 2.9691 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-07-06 | 24H | 0 | 11.54 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.146 | 正常 | -- | 0.52 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 2.0131 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-07-07 | 24H | 0 | 7.97 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.1123 | 正常 | -- | 0.52 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.6652 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-07-08 | 24H | 0 | 8.71 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.0988 | 正常 | -- | 0.46 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.7044 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-07-09 | 24H | 0 | 8.33 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.126 | 正常 | -- | 0.45 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.6601 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-07-10 | 24H | 0.27 | 7.76 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.1069 | 正常 | -- | 0.49 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.6306 | 0.001 |  |  | 正常 | --
2023-07-11 | 24H | 0 | 6.81 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.0923 | 正常 | -- | 0.52 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.5341 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-07-12 | 24H | 0 | 10.12 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.2389 | 正常 | -- | 0.54 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.3991 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-07-13 | 24H | 0 | 8.94 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.239 | 正常 | -- | 0.54 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.3544 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-07-14 | 24H | 0 | 6.91 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.1358 | 正常 | -- | 0.45 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.524 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-07-15 | 24H | 0 | 6.69 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.1752 | 正常 | -- | 0.48 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.5351 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-07-16 | 24H | 0.03 | 8.54 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.2143 | 正常 | -- | 0.5 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.5186 | 0.0001 |  |  | 正常 | --
2023-07-17 | 24H | 0 | 10.49 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.2229 | 正常 | -- | 0.6 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.4256 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-07-18 | 24H | 0 | 8.03 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.2269 | 正常 | -- | 0.48 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.461 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-07-19 | 20H | 70.54 | 7.11 | 0.46 |  | 40.882 |  | -- | 7.2164 | 正常 | -- | 0.49 | 0.03 |  | 0.691 |  | -- | 3.3678 | 0.2403 |  |  | 正常 | --
2023-07-20 | 15H | 150.48 | 6.34 | 0.76 |  | 40.882 |  | -- | 7.2249 | 正常 | -- | 0.49 | 0.07 |  | 0.691 |  | -- | 3.3842 | 0.5116 |  |  | 正常 | --
2023-07-21 | 19H | 56.58 | 6.7 | 0.37 |  | 40.882 |  | -- | 7.2764 | 正常 | -- | 0.46 | 0.03 |  | 0.691 |  | -- | 3.4541 | 0.1923 |  |  | 正常 | --
2023-07-22 | 19H | 95.51 | 7.64 | 0.5 |  | 40.882 |  | -- | 7.2589 | 正常 | -- | 0.46 | 0.04 |  | 0.691 |  | -- | 3.2596 | 0.1917 |  |  | 正常 | --
2023-07-23 | 24H | 0 | 13.66 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.2385 | 正常 | -- | 0.42 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.4491 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-07-24 | 24H | 0 | 10.91 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.1984 | 正常 | -- | 0.42 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.4295 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-07-25 | 23H | 3.49 | 9.9 | 0.04 |  | 40.882 |  | -- | 7.2187 | 正常 | -- | 0.42 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.3941 | 0.012 |  |  | 正常 | --
2023-07-26 | 24H | 0 | 20.48 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.2282 | 正常 | -- | 0.42 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.4247 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-07-27 | 24H | 4.93 | 35.49 | 0.05 |  | 40.882 |  | -- | 7.2445 | 正常 | -- | 0.44 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.4375 | 0.017 |  |  | 正常 | --
2023-07-28 | 24H | 0.92 | 10.13 | 0.01 |  | 40.882 |  | -- | 7.32 | 正常 | -- | 0.47 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.2653 | 0.0029 |  |  | 正常 | --
2023-07-29 | 24H | 0.01 | 17.83 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.4599 | 正常 | -- | 0.47 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.4044 | 0.0001 |  |  | 正常 | --
2023-07-30 | 24H | 0 | 18.54 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.3907 | 正常 | -- | 0.47 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.4959 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-07-31 | 24H | 0.31 | 18.28 | 0.01 |  | 40.882 |  | -- | 7.3686 | 正常 | -- | 0.47 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.5965 | 0.0012 |  |  | 正常 | --
2023-08-01 | 24H | 0 | 46.19 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.6046 | 正常 | -- | 0.77 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 4.0328 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-08-02 | 24H | 0 | 39.01 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.5565 | 正常 | -- | 0.96 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.9461 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-08-03 | 24H | 0 | 60.89 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.5156 | 正常 | -- | 1.01 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 4.1057 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-08-04 | 24H | 0.27 | 37.49 | 0.01 |  | 40.882 |  | -- | 7.4551 | 正常 | -- | 0.97 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.7926 | 0.001 |  |  | 正常 | --
2023-08-05 | 24H | 0 | 32.82 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.4086 | 正常 | -- | 1.04 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.788 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-08-06 | 24H | 0.29 | 34.35 | 0.01 |  | 40.882 |  | -- | 7.3728 | 正常 | -- | 1.1 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.7261 | 0.0011 |  |  | 正常 | --
2023-08-07 | 24H | 0 | 31.79 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.395 | 正常 | -- | 1.04 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.6754 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-08-08 | 24H | 0 | 33.56 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.3698 | 正常 | -- | 1.09 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.9418 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-08-09 | 24H | 0 | 25.8 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.2838 | 正常 | -- | 0.86 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.3882 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-08-10 | 24H | 0 | 26.05 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.1916 | 正常 | -- | 0.68 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.5224 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-08-11 | 24H | 0 | 25.25 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.1731 | 正常 | -- | 0.57 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.4511 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-08-12 | 24H | 0 | 29.96 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.1893 | 正常 | -- | 0.52 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.4908 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-08-13 | 20H | 37.65 | 27.17 | 0.89 |  | 40.882 |  | -- | 7.1532 | 正常 | -- | 0.49 | 0.02 |  | 0.691 |  | -- | 3.3444 | 0.1223 |  |  | 正常 | --
2023-08-14 | 15H | 98.75 | 26.24 | 2.68 |  | 40.882 |  | -- | 7.4909 | 正常 | -- | 0.77 | 0.07 |  | 0.691 |  | -- | 3.0013 | 0.3049 |  |  | 正常 | --
2023-08-15 | 22H | 22.21 | 21.89 | 0.59 |  | 40.882 |  | -- | 7.3948 | 正常 | -- | 0.75 | 0.02 |  | 0.691 |  | -- | 2.8721 | 0.0639 |  |  | 正常 | --
2023-08-16 | 24H | 0 | 19.26 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.295 | 正常 | -- | 0.63 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 2.9861 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-08-17 | 24H | 0 | 17.86 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.2195 | 正常 | -- | 0.56 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 2.8827 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-08-18 | 24H | 0 | 17.37 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.1982 | 正常 | -- | 0.43 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 2.88 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-08-19 | 24H | 0 | 16.16 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.2269 | 正常 | -- | 0.41 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 2.9562 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-08-20 | 20H | 63.47 | 15.69 | 0.93 |  | 40.882 |  | -- | 7.2344 | 正常 | -- | 0.42 | 0.03 |  | 0.691 |  | -- | 3.0099 | 0.2138 |  |  | 正常 | --
2023-08-21 | 15H | 139.2 | 16.42 | 1.91 |  | 40.882 |  | -- | 7.15 | 正常 | -- | 0.39 | 0.06 |  | 0.691 |  | -- | 2.9699 | 0.4255 |  |  | 正常 | --
2023-08-22 | 20H | 41.07 | 22.38 | 0.71 |  | 40.882 |  | -- | 7.1652 | 正常 | -- | 0.35 | 0.02 |  | 0.691 |  | -- | 3.0222 | 0.1164 |  |  | 正常 | --
2023-08-23 | 24H | 0.01 | 18.34 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.27 | 正常 | -- | 0 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.1799 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-08-24 | 24H | 0 | 14.09 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.1583 | 正常 | -- | 0.1 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 3.1548 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-08-25 | 24H | 0 | 8.43 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.1532 | 正常 | -- | 0.13 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 2.9859 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-08-26 | 24H | 0 | 8.83 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.1692 | 正常 | -- | 0.05 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 2.8929 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-08-27 | 24H | 0.27 | 8.21 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.2151 | 正常 | -- | 0 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 2.896 | 0.0008 |  |  | 正常 | --
2023-08-28 | 22H | 3.95 | 13.33 | 0.05 |  | 40.882 |  | -- | 7.4018 | 正常 | -- | 0 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 2.7183 | 0.011 |  |  | 正常 | --
2023-08-29 | 17H | 18.84 | 15.12 | 0.28 |  | 40.882 |  | -- | 7.4013 | 正常 | -- | 0.04 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 2.603 | 0.049 |  |  | 正常 | --
2023-08-30 | 20H | 6.37 | 18.71 | 0.1 |  | 40.882 |  | -- | 7.6759 | 正常 | -- | 0.38 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 2.468 | 0.0162 |  |  | 正常 | --
2023-08-31 | 24H | 0 | 17.76 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.5662 | 正常 | -- | 0.6 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 2.3678 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-09-01 | 24H | 0 | 15.16 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.4505 | 正常 | -- | 0.59 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 2.319 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-09-02 | 24H | 0 | 13.75 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.355 | 正常 | -- | 0.54 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 2.3316 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-09-03 | 22H | 3.56 | 13.33 | 0.05 |  | 40.882 |  | -- | 7.3366 | 正常 | -- | 0.54 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 2.3119 | 0.0082 |  |  | 正常 | --
2023-09-04 | 20H | 6.48 | 21.5 | 0.13 |  | 40.882 |  | -- | 7.7052 | 正常 | -- | 0.54 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 2.3059 | 0.015 |  |  | 正常 | --
2023-09-05 | 17H | 10.22 | 28.13 | 0.29 |  | 40.882 |  | -- | 7.8284 | 正常 | -- | 0.54 | 0.01 |  | 0.691 |  | -- | 2.2474 | 0.023 |  |  | 正常 | --
2023-09-06 | 24H | 1.09 | 31.23 | 0.03 |  | 40.882 |  | -- | 7.8971 | 正常 | -- | 0.54 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 2.1923 | 0.0024 |  |  | 正常 | --
2023-09-07 | 24H | 0 | 28.11 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.8625 | 正常 | -- | 0.54 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 2.1149 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-09-08 | 24H | 0 | 26.37 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.8347 | 正常 | -- | 0.54 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 2.0814 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-09-09 | 24H | 0 | 24.16 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.785 | 正常 | -- | 0.54 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 2.0476 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-09-10 | 24H | 0 | 21.62 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.7413 | 正常 | -- | 0.54 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 2.0022 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-09-11 | 24H | 0 | 21.55 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.7443 | 正常 | -- | 0.25 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 1.9751 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-09-12 | 24H | 0 | 20.35 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.7001 | 正常 | -- | 0 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 1.9397 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-09-13 | 24H | 0 | 18.42 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.6222 | 正常 | -- | 0 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 1.9192 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-09-14 | 24H | 0 | 18.29 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.5397 | 正常 | -- | 0.09 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 1.9214 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-09-15 | 24H | 0 | 17.31 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.4739 | 正常 | -- | 0.16 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 1.9144 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-09-16 | 24H | 0 | 17.77 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.4358 | 正常 | -- | 0.08 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 1.8836 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-09-17 | 24H | 0 | 17.11 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.4218 | 正常 | -- | 0 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 2.0131 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-09-18 | 23H | 1.27 | 18.69 | 0.02 |  | 40.882 |  | -- | 7.4467 | 正常 | -- | 0 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 1.9413 | 0.0025 |  |  | 正常 | --
2023-09-19 | 24H | 0 | 20.2 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.4481 | 正常 | -- | 0.21 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 1.9062 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-09-20 | 24H | 0 | 17.95 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.4235 | 正常 | -- | 0.5 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 1.8389 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-09-21 | 24H | 0 | 15.77 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.313 | 正常 | -- | 0.55 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 1.8983 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-09-22 | 24H | 0 | 10.5 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.276 | 正常 | -- | 0.63 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 1.8765 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-09-23 | 24H | 0 | 11.93 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.2713 | 正常 | -- | 0.63 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 1.8065 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-09-24 | 20H | 4.55 | 7.93 | 0.04 |  | 40.882 |  | -- | 7.286 | 正常 | -- | 0.59 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 1.7658 | 0.0079 |  |  | 正常 | --
2023-09-25 | 16H | 7.76 | 17.41 | 0.09 |  | 40.882 |  | -- | 7.4374 | 正常 | -- | 0.63 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 2.0685 | 0.0162 |  |  | 正常 | --
2023-09-26 | 23H | 2.79 | 21.61 | 0.05 |  | 40.882 |  | -- | 7.4745 | 正常 | -- | 0.37 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 1.6393 | 0.0048 |  |  | 正常 | --
2023-09-27 | 24H | 0 | 35.32 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 7.5474 | 正常 | -- | 0.74 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 1.503 | 0 |  |  | 正常 | --
2023-09-28 | 19H | 8.46 | 50.39 | 0.38 |  | 40.882 |  | -- | 8.0194 | 正常 | -- | 1.15 | 0.01 |  | 0.691 |  | -- | 1.3547 | 0.0114 |  |  | 正常 | --
2023-09-29 | 21H | 5.65 | 58.57 | 0.29 |  | 40.882 |  | -- | 8.3166 | 正常 | -- | 1.44 | 0.01 |  | 0.691 |  | -- | 1.6459 | 0.0076 |  |  | 正常 | --
2023-09-30 | 24H | 0 | 51.92 | 0 |  | 40.882 |  | -- | 8.3695 | 正常 | -- | 1.5 | 0 |  | 0.691 |  | -- | 1.2629 | 0 |  |  | 正常 | --