## 废水污染源日均值历史数据表 (6)
重庆市璧山区人民医院废水污染源日均值历史数据表
污染物排放标准：PH 9 无量纲，氨氮 99999 毫克/升，化学需氧量 250 毫克/升
监测时间 | 豁免 | 累计流量 | 化学需氧量 | [5 empty] | 氨氮 | [5 empty] | PH
|  | (立方米) | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 监测值 | 自动 | 人工
|  |  | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (无量纲) | 标记 | 标记
2023-07-01 | -- | 995.645 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-02 | -- | 871.402 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-03 | -- | 1010.958 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-04 | -- | 980.188 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-05 | -- | 986.606 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-06 | -- | 1009.383 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-07 | -- | 970.218 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-08 | -- | 860.361 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-09 | -- | 718.998 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-10 | -- | 907.173 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-11 | -- | 1039.317 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-12 | -- | 1023.927 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-13 | -- | 993.557 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-14 | -- | 1209.561 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-15 | -- | 911.203 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-16 | -- | 641.544 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-17 | -- | 1028.582 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-18 | -- | 975.845 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-19 | -- | 1178.709 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-20 | -- | 1025.524 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-21 | -- | 1794.723 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-22 | -- | 1049.929 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-23 | -- | 705.823 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-24 | -- | 978.45 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-25 | -- | 1595.521 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-26 | -- | 1090.172 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-27 | -- | 1584.354 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-28 | -- | 2234.8721 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-29 | -- | 1140.104 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-30 | -- | 736.61 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-07-31 | -- | 1046.384 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-01 | -- | 1059.9611 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-02 | -- | 1063.958 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-03 | -- | 962.335 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-04 | -- | 944.709 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-05 | -- | 880.932 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-06 | -- | 775.938 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-07 | -- | 1145.8929 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-08 | -- | 1041.426 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-09 | -- | 1017.735 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-10 | -- | 988.297 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-11 | -- | 1061.101 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-12 | -- | 1182.142 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-13 | -- | 913.923 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-14 | -- | 957.561 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-15 | -- | 934.653 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-16 | -- | 978.054 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-17 | -- | 967.829 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-18 | -- | 976.793 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-19 | -- | 890.844 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-20 | -- | 801.669 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-21 | -- | 1010.634 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-22 | -- | 1031.608 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-23 | -- | 1025.436 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-24 | -- | 1151.359 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-25 | -- | 1176.672 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-26 | -- | 1061.755 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-27 | -- | 732.339 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-28 | -- | 1077.775 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-29 | -- | 1081.066 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-30 | -- | 1133.552 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-08-31 | -- | 1180.911 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-01 | -- | 1118.634 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-02 | -- | 996.056 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-03 | -- | 895.72 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-04 | -- | 1111.4499 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-05 | -- | 1141.4461 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-06 | -- | 1223.7221 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-07 | -- | 1131.621 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-08 | -- | 1255.937 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-09 | -- | 1054.0649 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-10 | -- | 975.77 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-11 | -- | 1268.011 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-12 | -- | 1630.8571 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-13 | -- | 1357.5601 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-14 | -- | 925.889 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-15 | -- | 1474.797 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-16 | -- | 1300.774 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-17 | -- | 982.947 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-18 | -- | 1029.894 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-19 | -- | 1161.699 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-20 | -- | 1440.85 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-21 | -- | 1375.313 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-22 | -- | 1257.849 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-23 | -- | 1217.1541 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-24 | -- | 899.137 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-25 | -- | 963.125 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-26 | -- | 1334.0291 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-27 | -- | 1134.2791 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-28 | -- | 1075.851 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-29 | -- | 925.814 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --
2023-09-30 | -- | 956.785 | [5 empty] | -- | [5 empty] | -- |  |  | --