## 污水厂污染源日均值历史数据表 (3)
重庆市璧山区碧清水务有限公司（青杠污水处理厂）污水厂污染源日均值历史数据表
污染物排放标准：总氮 15 毫克/升，PH 9 无量纲，氨氮 5 毫克/升，总磷 0.50 毫克/升，化学需氧量 50 毫克/升
监测时间 | 豁免 | 累计流量 | 氨氮 | [5 empty] | 化学需氧量 | [5 empty] | 总磷 | [5 empty] | 总氮 | [5 empty] | PH
|  | (立方米) | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 监测值 | 自动 | 人工
|  |  | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (无量纲) | 标记 | 标记
2023-07-01 | -- | 23515.5 | 0.02013 | 0.4733 | 0.02 | 0.469 | 正常 | -- | 12.6685 | 297.9068 | 12.641 | 297.2632 | 正常 | -- | 0.18703 | 4.3981 | 0.187 | 4.3904 | 正常 | -- | 7.2958 | 171.5634 | 7.337 | 172.5398 | 正常 | -- | 6.4497 | 正常 | --
2023-07-02 | -- | 24131.0195 | 0.02126 | 0.513 | 0.021 | 0.5103 | 正常 | -- | 10.5328 | 254.1683 | 10.567 | 254.9879 | 正常 | -- | 0.20065 | 4.8419 | 0.201 | 4.8449 | 正常 | -- | 6.5721 | 158.5919 | 6.571 | 158.5604 | 正常 | -- | 6.7828 | 正常 | --
2023-07-03 | -- | 22836.1113 | 0.0213 | 0.4865 | 0.021 | 0.4879 | 正常 | -- | 10.266 | 234.4365 | 10.268 | 234.485 | 正常 | -- | 0.21537 | 4.9182 | 0.216 | 4.9211 | 正常 | -- | 6.8641 | 156.7484 | 6.793 | 155.1332 | 正常 | -- | 6.9 | 正常 | --
2023-07-04 | -- | 20068.4355 | 0.02141 | 0.4297 | 0.021 | 0.4257 | 正常 | -- | 11.0924 | 222.6073 | 11.158 | 223.9203 | 正常 | -- | 0.20695 | 4.1532 | 0.207 | 4.1562 | 正常 | -- | 6.6425 | 133.3056 | 6.645 | 133.3556 | 正常 | -- | 6.9947 | 正常 | --
2023-07-05 | -- | 16618.8262 | 0.02168 | 0.3603 | 0.022 | 0.3583 | 正常 | -- | 10.7009 | 177.8359 | 10.797 | 179.4295 | 正常 | -- | 0.21698 | 3.606 | 0.217 | 3.6035 | 正常 | -- | 6.4583 | 107.3291 | 6.391 | 106.2183 | 正常 | -- | 7.0302 | 正常 | --
2023-07-06 | -- | 18308.6895 | 0.02175 | 0.3982 | 0.022 | 0.3953 | 正常 | -- | 10.8138 | 197.9859 | 10.718 | 196.2332 | 正常 | -- | 0.20451 | 3.7444 | 0.203 | 3.7195 | 正常 | -- | 8.8832 | 162.6391 | 8.786 | 160.8591 | 正常 | -- | 6.9672 | 正常 | --
2023-07-07 | -- | 15800.8457 | 0.02108 | 0.333 | 0.021 | 0.3355 | 正常 | -- | 11.2591 | 177.9026 | 11.346 | 179.2733 | 正常 | -- | 0.20914 | 3.3045 | 0.208 | 3.2905 | 正常 | -- | 9.5991 | 151.6747 | 9.47 | 149.6319 | 正常 | -- | 6.9785 | 正常 | --
2023-07-08 | -- | 17749.3828 | 0.02075 | 0.3683 | 0.021 | 0.3716 | 正常 | -- | 12.3739 | 219.6286 | 12.307 | 218.4409 | 正常 | -- | 0.21193 | 3.7615 | 0.212 | 3.7557 | 正常 | -- | 9.49 | 168.4418 | 9.441 | 167.5741 | 正常 | -- | 6.8918 | 正常 | --
2023-07-09 | -- | 14197.2598 | 0.02157 | 0.3062 | 0.022 | 0.3066 | 正常 | -- | 13.6047 | 193.1494 | 13.462 | 191.128 | 正常 | -- | 0.2172 | 3.0837 | 0.217 | 3.0759 | 正常 | -- | 10.5004 | 149.077 | 10.482 | 148.816 | 正常 | -- | 6.9648 | 正常 | --
2023-07-10 | -- | 16172.3613 | 0.02109 | 0.3411 | 0.021 | 0.3449 | 正常 | -- | 10.555 | 170.6986 | 10.328 | 167.0341 | 正常 | -- | 0.21025 | 3.4003 | 0.209 | 3.3852 | 正常 | -- | 10.7715 | 174.2007 | 10.721 | 173.3884 | 正常 | -- | 6.9444 | 正常 | --
2023-07-11 | -- | 15203.7646 | 0.02853 | 0.4337 | 0.028 | 0.4315 | 正常 | -- | 8.9639 | 136.2845 | 8.957 | 136.1768 | 正常 | -- | 0.20698 | 3.1469 | 0.207 | 3.1487 | 正常 | -- | 10.3734 | 157.714 | 10.322 | 156.935 | 正常 | -- | 6.9706 | 正常 | --
2023-07-12 | -- | 15603.1982 | 0.05142 | 0.8023 | 0.051 | 0.7965 | 正常 | -- | 10.9557 | 170.9439 | 10.945 | 170.7727 | 正常 | -- | 0.18809 | 2.9349 | 0.189 | 2.9509 | 正常 | -- | 10.1959 | 159.089 | 10.063 | 157.0082 | 正常 | -- | 6.9643 | 正常 | --
2023-07-13 | -- | 15648.083 | 0.05157 | 0.8069 | 0.053 | 0.8219 | 正常 | -- | 9.8327 | 153.8632 | 9.851 | 154.1441 | 正常 | -- | 0.18704 | 2.9269 | 0.187 | 2.922 | 正常 | -- | 10.1455 | 158.7572 | 10.199 | 159.5883 | 正常 | -- | 7.0021 | 正常 | --
2023-07-14 | -- | 26372.6191 | 0.05494 | 1.449 | 0.055 | 1.4537 | 正常 | -- | 13.8469 | 365.1779 | 13.852 | 365.3072 | 正常 | -- | 0.17601 | 4.6418 | 0.176 | 4.6407 | 正常 | -- | 9.0687 | 239.1664 | 9.052 | 238.7119 | 正常 | -- | 6.8888 | 正常 | --
2023-07-15 | -- | 23258.8027 | 0.04444 | 1.0336 | 0.044 | 1.0251 | 正常 | -- | 13.4856 | 313.6597 | 13.478 | 313.4838 | 正常 | -- | 0.18827 | 4.379 | 0.188 | 4.3663 | 正常 | -- | 6.9042 | 160.583 | 6.866 | 159.6845 | 正常 | -- | 6.9716 | 正常 | --
2023-07-16 | -- | 18747.1699 | 0.03831 | 0.7181 | 0.039 | 0.7376 | 正常 | -- | 12.3538 | 231.599 | 12.353 | 231.575 | 正常 | -- | 0.20597 | 3.8613 | 0.205 | 3.8498 | 正常 | -- | 7.8137 | 146.4854 | 7.784 | 145.9336 | 正常 | -- | 7.013 | 正常 | --
2023-07-17 | -- | 17725.4336 | 0.0576 | 1.021 |  | 3.9161 |  | -- | 23.4348 | 415.3921 |  | 365.3072 |  | -- | 0.19761 | 3.5027 |  | 4.9211 |  | -- | 6.1415 | 108.8616 |  | 238.7119 |  | -- | 7.0007 | 正常 | --
2023-07-18 | -- | 16548.832 | 0.07178 | 1.1878 | 0.075 | 1.2456 | 正常 | -- | 19.7125 | 326.2193 | 19.965 | 330.3999 | 正常 | -- | 0.22862 | 3.7834 | 0.228 | 3.7771 | 正常 | -- | 9.5656 | 158.2994 | 9.479 | 156.8668 | 正常 | -- | 7.0145 | 正常 | --
2023-07-19 | -- | 19800.0684 | 0.058 | 1.1485 | 0.057 | 1.1191 | 正常 | -- | 17.5921 | 348.3256 | 17.523 | 346.9534 | 正常 | -- | 0.20416 | 4.0423 | 0.203 | 4.0185 | 正常 | -- | 9.8724 | 195.4745 | 9.781 | 193.6736 | 正常 | -- | 6.9871 | 正常 | --
2023-07-20 | -- | 20721.9492 | 0.06116 | 1.2673 | 0.061 | 1.2642 | 正常 | -- | 16.6578 | 345.1828 | 16.735 | 346.7921 | 正常 | -- | 0.18647 | 3.8639 | 0.186 | 3.8541 | 正常 | -- | 7.0403 | 145.8895 | 7.017 | 145.4111 | 正常 | -- | 7.0047 | 正常 | --
2023-07-21 | -- | 27178.9941 | 0.05681 | 1.544 | 0.057 | 1.5446 | 正常 | -- | 13.1069 | 356.2322 | 13.113 | 356.397 | 正常 | -- | 0.20289 | 5.5143 | 0.203 | 5.5156 | 正常 | -- | 7.3166 | 198.8583 | 7.319 | 198.9201 | 正常 | -- | 6.9439 | 正常 | --
2023-07-22 | -- | 22741.6836 | 0.06128 | 1.3937 | 0.06 | 1.3755 | 正常 | -- | 10.9339 | 248.6553 | 10.873 | 247.2629 | 正常 | -- | 0.17072 | 3.8824 | 0.171 | 3.8945 | 正常 | -- | 4.9161 | 111.7996 | 4.883 | 111.0551 | 正常 | -- | 6.7108 | 正常 | --
2023-07-23 | -- | 21568.5078 | 0.05308 | 1.1449 | 0.054 | 1.1588 | 正常 | -- | 10.4825 | 226.093 | 10.48 | 226.0383 | 正常 | -- | 0.20543 | 4.4307 | 0.206 | 4.4367 | 正常 | -- | 6.751 | 145.6099 | 6.744 | 145.4609 | 正常 | -- | 6.9514 | 正常 | --
2023-07-24 | -- | 21873.0645 | 0.0997 | 2.1807 | 0.1 | 2.1913 | 正常 | -- | 10.9541 | 239.5992 | 11.067 | 242.077 | 正常 | -- | 0.1813 | 3.9656 | 0.183 | 3.9972 | 正常 | -- | 8.5298 | 186.5723 | 8.549 | 186.9831 | 正常 | -- | 7.0964 | 正常 | --
2023-07-25 | -- | 24026.373 | 0.21966 | 5.2776 | 0.236 | 5.6608 | 正常 | -- | 12.5981 | 302.6853 | 12.555 | 301.6453 | 正常 | -- | 0.1919 | 4.6107 | 0.192 | 4.6154 | 正常 | -- | 8.4602 | 203.2685 | 8.505 | 204.3393 | 正常 | -- | 7.2481 | 正常 | --
2023-07-26 | -- | 25848.6719 | 0.04578 | 1.1834 | 0.045 | 1.171 | 正常 | -- | 12.0819 | 312.301 | 12.083 | 312.3387 | 正常 | -- | 0.18809 | 4.862 | 0.188 | 4.8642 | 正常 | -- | 5.2744 | 136.3363 | 5.286 | 136.6437 | 正常 | -- | 7.331 | 正常 | --
2023-07-27 | -- | 26946.5742 | 0.05074 | 1.3673 | 0.051 | 1.3674 | 正常 | -- | 11.0008 | 296.4351 | 11.004 | 296.5234 | 正常 | -- | 0.19334 | 5.2098 | 0.193 | 5.2108 | 正常 | -- | 6.0068 | 161.8618 | 6.009 | 161.9202 | 正常 | -- | 7.2816 | 正常 | --
2023-07-28 | -- | 27179.7891 | 0.0507 | 1.378 | 0.051 | 1.3782 | 正常 | -- | 8.6642 | 235.4909 | 8.665 | 235.5047 | 正常 | -- | 0.18009 | 4.8948 | 0.18 | 4.8947 | 正常 | -- | 3.8062 | 103.4531 | 3.807 | 103.4819 | 正常 | -- | 7.28 | 正常 | --
2023-07-29 | -- | 23993.5762 | 0.04416 | 1.0596 | 0.044 | 1.0456 | 正常 | -- | 9.736 | 233.6002 | 9.724 | 233.3133 | 正常 | -- | 0.18241 | 4.3766 | 0.182 | 4.3723 | 正常 | -- | 3.5892 | 86.1165 | 3.567 | 85.594 | 正常 | -- | 7.3008 | 正常 | --
2023-07-30 | -- | 22580.4414 | 0.04665 | 1.0533 | 0.046 | 1.0326 | 正常 | -- | 10.5674 | 238.6157 | 10.597 | 239.2919 | 正常 | -- | 0.18259 | 4.1229 | 0.183 | 4.1297 | 正常 | -- | 5.6209 | 126.9214 | 5.624 | 126.9825 | 正常 | -- | 7.2809 | 正常 | --
2023-07-31 | -- | 21830.5781 | 0.04563 | 0.9962 | 0.045 | 0.9481 | 正常 | -- | 11.1741 | 243.9372 | 11.205 | 234.3846 | 正常 | -- | 0.20619 | 4.5012 | 0.207 | 4.3275 | 正常 | -- | 6.4466 | 140.7323 | 6.425 | 134.4052 | 正常 | -- | 7.2633 | 正常 | --
2023-08-01 | -- | 22817.2715 | 0.05843 | 1.3331 | 0.058 | 1.3286 | 正常 | -- | 13.7011 | 312.6207 | 13.863 | 316.3071 | 正常 | -- | 0.22127 | 5.0489 | 0.219 | 4.9932 | 正常 | -- | 7.0057 | 159.8512 | 7.086 | 161.68 | 正常 | -- | 7.2304 | 正常 | --
2023-08-02 | -- | 25206.9102 | 0.03438 | 0.8667 | 0.034 | 0.8614 | 正常 | -- | 7.3861 | 186.181 | 7.432 | 187.3367 | 正常 | -- | 0.19564 | 4.9315 | 0.195 | 4.9226 | 正常 | -- | 6.8381 | 172.3681 | 6.844 | 172.5104 | 正常 | -- | 7.2717 | 正常 | --
2023-08-03 | -- | 22065.8379 | 0.02854 | 0.6298 | 0.027 | 0.6037 | 正常 | -- | 5.7423 | 126.7076 | 5.711 | 126.022 | 正常 | -- | 0.21364 | 4.7141 | 0.214 | 4.7132 | 正常 | -- | 6.4356 | 142.0059 | 6.451 | 142.3435 | 正常 | -- | 7.3328 | 正常 | --
2023-08-04 | -- | 19553.1934 | 0.03311 | 0.6474 | 0.033 | 5.6608 |  | -- | 6.979 | 136.4624 | 6.949 | 135.8674 | 正常 | -- | 0.20712 | 4.0498 | 0.206 | 4.0321 | 正常 | -- | 6.8612 | 134.1586 | 6.817 | 133.2965 | 正常 | -- | 7.3217 | 正常 | --
2023-08-05 | -- | 19165.9473 | 0.02085 | 0.3996 | 0.02 | 5.6608 |  | -- | 11.1129 | 212.9886 | 11.154 | 213.7831 | 正常 | -- | 0.21395 | 4.1006 | 0.213 | 4.0779 | 正常 | -- | 7.8774 | 150.9773 | 7.829 | 150.0554 | 正常 | -- | 7.33 | 正常 | --
2023-08-06 | -- | 17790.5918 | 0.04671 | 0.8309 | 0.048 | 0.8452 | 正常 | -- | 11.1074 | 197.6062 | 11.077 | 197.0582 | 正常 | -- | 0.20081 | 3.5726 | 0.201 | 3.5749 | 正常 | -- | 9.3815 | 166.9022 | 9.366 | 166.622 | 正常 | -- | 7.2991 | 正常 | --
2023-08-07 | -- | 22116.9863 | 0.09056 | 2.003 | 0.095 | 2.092 | 正常 | -- | 11.6081 | 256.7356 | 11.476 | 253.8229 | 正常 | -- | 0.1971 | 4.3594 | 0.196 | 4.342 | 正常 | -- | 9.9111 | 219.2029 | 9.865 | 218.1878 | 正常 | -- | 7.2332 | 正常 | --
2023-08-08 | -- | 24301.5 | 0.14822 | 3.602 | 0.148 | 3.5957 | 正常 | -- | 10.4962 | 255.0736 | 10.528 | 255.8363 | 正常 | -- | 0.20092 | 4.8826 | 0.201 | 4.8799 | 正常 | -- | 7.1379 | 173.4604 | 7.176 | 174.3943 | 正常 | -- | 7.2431 | 正常 | --
2023-08-09 | -- | 19840.9473 | 0.10911 | 2.1648 | 0.109 | 2.172 | 正常 | -- | 11.3238 | 224.6753 | 11.022 | 218.686 | 正常 | -- | 0.22192 | 4.4031 | 0.221 | 4.3934 | 正常 | -- | 9.4544 | 187.5851 | 9.252 | 183.5731 | 正常 | -- | 7.2942 | 正常 | --
2023-08-10 | -- | 18238.3262 | 0.01356 | 0.2472 | 0.014 | 0.248 | 正常 | -- | 11.9125 | 217.2637 | 11.955 | 218.0337 | 正常 | -- | 0.23176 | 4.2268 | 0.231 | 4.2168 | 正常 | -- | 9.4154 | 171.7213 | 9.372 | 170.9279 | 正常 | -- | 7.2962 | 正常 | --
2023-08-11 | -- | 16713.0352 | 0.02224 | 0.3718 | 0.022 | 0.3704 | 正常 | -- | 11.371 | 190.0431 | 11.412 | 190.7368 | 正常 | -- | 0.22716 | 3.7966 | 0.227 | 3.7949 | 正常 | -- | 11.5805 | 193.546 | 11.584 | 193.5963 | 正常 | -- | 7.2985 | 正常 | --
2023-08-12 | -- | 19058.082 | 0.03113 | 0.5933 | 0.031 | 0.5917 | 正常 | -- | 11.9128 | 227.0343 | 11.782 | 224.5423 | 正常 | -- | 0.21851 | 4.1644 | 0.218 | 4.1547 | 正常 | -- | 11.0372 | 210.3479 | 11.14 | 212.3054 | 正常 | -- | 7.2715 | 正常 | --
2023-08-13 | -- | 16945.8516 | 0.04194 | 0.7107 | 0.042 | 0.7068 | 正常 | -- | 13.1927 | 223.5617 | 13.21 | 223.8538 | 正常 | -- | 0.21082 | 3.5726 | 0.212 | 3.5857 | 正常 | -- | 9.8805 | 167.4343 | 9.743 | 165.1119 | 正常 | -- | 7.3099 | 正常 | --
2023-08-14 | -- | 16227.542 | 0.0782 | 1.269 | 0.077 | 1.2432 | 正常 | -- | 13.8727 | 225.119 | 13.808 | 224.0719 | 正常 | -- | 0.21394 | 3.4718 | 0.214 | 3.4677 | 正常 | -- | 11.309 | 183.5171 | 11.303 | 183.4144 | 正常 | -- | 7.3101 | 正常 | --
2023-08-15 | -- | 15610.7256 | 0.05138 | 0.8021 | 0.052 | 0.8068 | 正常 | -- | 12.306 | 192.1062 | 12.297 | 191.9718 | 正常 | -- | 0.21235 | 3.3149 | 0.212 | 3.3089 | 正常 | -- | 9.4018 | 146.7692 | 9.4 | 146.7355 | 正常 | -- | 7.331 | 正常 | --
2023-08-16 | -- | 16105.3291 | 0.06176 | 0.9946 | 0.062 | 0.9962 | 正常 | -- | 11.8496 | 190.8421 | 11.862 | 191.0386 | 正常 | -- | 0.21831 | 3.516 | 0.218 | 3.5135 | 正常 | -- | 10.894 | 175.4517 | 10.823 | 174.3058 | 正常 | -- | 7.3267 | 正常 | --
2023-08-17 | -- | 15316.2549 | 0.06473 | 0.9915 | 0.064 | 0.9798 | 正常 | -- | 11.7591 | 180.1046 | 11.736 | 179.7507 | 正常 | -- | 0.22124 | 3.3886 | 0.22 | 3.3742 | 正常 | -- | 9.9011 | 151.6472 | 9.829 | 150.536 | 正常 | -- | 7.3137 | 正常 | --
2023-08-18 | -- | 19776.7793 | 0.07744 | 1.5314 | 0.078 | 1.5431 | 正常 | -- | 12.7722 | 252.5936 | 12.596 | 249.1162 | 正常 | -- | 0.21394 | 4.2311 | 0.212 | 4.1841 | 正常 | -- | 9.4637 | 187.1609 | 9.549 | 188.8572 | 正常 | -- | 7.2224 | 正常 | --
2023-08-19 | -- | 18381.0312 | 2.2198 | 40.803 | 1.893 | 34.8009 | 正常 | -- | 17.7482 | 326.2306 | 18.254 | 335.5349 | 正常 | -- | 0.18911 | 3.476 | 0.197 | 3.6123 | 正常 | -- | 8.3967 | 154.3404 | 8.457 | 155.4462 | 正常 | -- | 6.6897 | 正常 | --
2023-08-20 | -- | 11745.042 | 0.10513 | 1.2347 | 0.107 | 1.2592 | 正常 | -- | 11.1787 | 131.2944 | 10.912 | 128.1575 | 正常 | -- | 0.15391 | 1.8077 | 0.154 | 1.8031 | 正常 | -- | 7.6437 | 89.776 | 7.606 | 89.3325 | 正常 | -- | 7.0876 | 正常 | --
2023-08-21 | -- | 11496.6924 | 0.10129 | 1.1645 | 0.101 | 1.163 | 正常 | -- | 10.7738 | 123.8636 | 10.712 | 123.1523 | 正常 | -- | 0.16718 | 1.922 | 0.167 | 1.9222 | 正常 | -- | 8.4212 | 96.8156 | 8.421 | 96.8107 | 正常 | -- | 7.2017 | 正常 | --
2023-08-22 | -- | 15839.5078 | 0.09509 | 1.5062 | 0.095 | 1.5084 | 正常 | -- | 15.0428 | 238.271 | 15.054 | 238.4538 | 正常 | -- | 0.19565 | 3.0989 | 0.199 | 2.4948 | 正常 | -- | 8.1986 | 129.8619 | 8.432 | 105.5574 | 正常 | -- | 7.2345 | 正常 | --
2023-08-23 | -- | 15613.7891 | 0.17186 | 2.6834 | 0.158 | 2.4695 | 正常 | -- | 18.2966 | 285.6796 | 18.045 | 281.7528 | 正常 | -- | 0.21502 | 3.3573 | 0.212 | 3.313 | 正常 | -- | 10.1536 | 158.5359 | 10.073 | 157.2816 | 正常 | -- | 7.3011 | 正常 | --
2023-08-24 | -- | 15192.4307 | 0.02997 | 0.4554 | 0.03 | 0.4575 | 正常 | -- | 14.4645 | 219.7514 | 14.258 | 216.6096 | 正常 | -- | 0.21004 | 3.191 | 0.211 | 3.2007 | 正常 | -- | 10.078 | 153.1099 | 9.964 | 151.3777 | 正常 | -- | 7.2904 | 正常 | --
2023-08-25 | -- | 24190.8105 | 0.0373 | 0.9023 | 0.037 | 0.8927 | 正常 | -- | 10.1628 | 245.8471 | 10.248 | 247.8996 | 正常 | -- | 0.20847 | 5.0431 | 0.209 | 5.0535 | 正常 | -- | 10.8368 | 262.1517 | 10.788 | 260.9746 | 正常 | -- | 7.1775 | 正常 | --
2023-08-26 | -- | 15136.1269 | 0.03895 | 0.5896 | 0.039 | 0.5917 | 正常 | -- | 8.8354 | 133.7343 | 8.812 | 133.3732 | 正常 | -- | 0.19189 | 2.9044 | 0.192 | 2.9002 | 正常 | -- | 9.5844 | 145.0703 | 9.581 | 145.0182 | 正常 | -- | 7.2957 | 正常 | --
2023-08-27 | -- | 17654.0566 | 0.03986 | 0.7036 | 0.04 | 0.7052 | 正常 | -- | 10.3924 | 183.4677 | 10.418 | 183.9268 | 正常 | -- | 0.19903 | 3.5137 | 0.199 | 3.5077 | 正常 | -- | 9.6888 | 171.046 | 9.743 | 172.006 | 正常 | -- | 7.2828 | 正常 | --
2023-08-28 | -- | 15985.3672 | 0.05385 | 0.8608 | 0.053 | 0.8513 | 正常 | -- | 9.2472 | 147.8193 | 9.271 | 148.2045 | 正常 | -- | 0.20066 | 3.2076 | 0.199 | 3.1798 | 正常 | -- | 11.1282 | 177.8886 | 11.046 | 176.5736 | 正常 | -- | 7.2785 | 正常 | --
2023-08-29 | -- | 14918.0312 | 0.06778 | 1.0111 | 0.068 | 1.011 | 正常 | -- | 9.2285 | 137.6704 | 9.183 | 136.9981 | 正常 | -- | 0.20143 | 3.0049 | 0.202 | 3.0068 | 正常 | -- | 9.5493 | 142.4572 | 9.522 | 142.0452 | 正常 | -- | 7.2905 | 正常 | --
2023-08-30 | -- | 15046.1006 | 0.05839 | 0.8785 | 0.058 | 0.878 | 正常 | -- | 14.0472 | 211.3557 | 14.06 | 211.5489 | 正常 | -- | 0.19794 | 2.9782 | 0.198 | 2.9782 | 正常 | -- | 9.5122 | 143.1217 | 9.493 | 142.8376 | 正常 | -- | 7.3126 | 正常 | --
2023-08-31 | -- | 12389.2646 | 0.07152 | 0.8861 | 0.07 | 0.87 | 正常 | -- | 12.7174 | 157.5596 | 12.791 | 158.4649 | 正常 | -- | 0.21241 | 2.6316 | 0.212 | 5.0535 |  | -- | 10.9731 | 135.948 | 11.017 | 260.9746 |  | -- | 7.3267 | 正常 | --
2023-09-01 | -- | 15433.5391 | 0.043 | 0.6636 | 0.043 | 0.6656 | 正常 | -- | 10.1141 | 156.097 | 10.119 | 156.1727 | 正常 | -- | 0.20764 | 3.2046 | 0.207 | 3.2019 | 正常 | -- | 9.3296 | 143.9894 | 9.261 | 142.9282 | 正常 | -- | 7.2639 | 正常 | --
2023-09-02 | -- | 13856.96 | 0.04131 | 0.5724 | 0.041 | 0.572 | 正常 | -- | 10.6193 | 147.1515 | 10.637 | 147.3979 | 正常 | -- | 0.19192 | 2.6594 | 0.192 | 2.6607 | 正常 | -- | 10.4999 | 145.4965 | 10.511 | 145.6555 | 正常 | -- | 7.1621 | 正常 | --
2023-09-03 | -- | 13332.7246 | 0.04276 | 0.5701 | 0.043 | 0.5699 | 正常 | -- | 10.2888 | 137.1774 | 10.287 | 137.1592 | 正常 | -- | 0.19789 | 2.6384 | 0.198 | 2.6355 | 正常 | -- | 8.774 | 116.9808 | 8.719 | 116.2434 | 正常 | -- | 7.2748 | 正常 | --
2023-09-04 | -- | 14804.6104 | 0.04831 | 0.7152 | 0.048 | 0.7123 | 正常 | -- | 9.6192 | 142.4086 | 9.631 | 142.5805 | 正常 | -- | 0.20542 | 3.0412 | 0.205 | 3.0329 | 正常 | -- | 10.7064 | 158.5043 | 10.66 | 157.8188 | 正常 | -- | 7.1945 | 正常 | --
2023-09-05 | -- | 14773.0342 | 0.70698 | 10.4443 | 0.587 | 8.6667 | 正常 | -- | 14.6716 | 216.7441 | 13.925 | 205.7153 | 正常 | -- | 0.19717 | 2.9128 | 0.193 | 2.8491 | 正常 | -- | 9.4377 | 139.423 | 8.69 | 128.3799 | 正常 | -- | 6.3125 | 正常 | --
2023-09-06 | -- | 12146.5312 | 0.06719 | 0.8162 | 0.068 | 0.8257 | 正常 | -- | 11.1245 | 135.1241 | 10.695 | 129.9091 | 正常 | -- | 0.18046 | 2.192 | 0.181 | 2.193 | 正常 | -- | 8.6931 | 105.5916 | 8.446 | 102.5857 | 正常 | -- | 6.0912 | 正常 | --
2023-09-07 | -- | 15118.958 | 0.09346 | 1.413 | 0.092 | 1.3952 | 正常 | -- | 17.5855 | 265.8739 | 17.402 | 263.1061 | 正常 | -- | 0.24135 | 3.649 | 0.239 | 3.6107 | 正常 | -- | 11.1401 | 168.4271 | 11.112 | 167.9987 | 正常 | -- | 7.1157 | 正常 | --
2023-09-08 | -- | 13845.0332 | 0.02054 | 0.2844 | 0.021 | 0.2847 | 正常 | -- | 17.8128 | 246.6191 | 17.791 | 246.3168 | 正常 | -- | 0.21572 | 2.9866 | 0.215 | 2.9717 | 正常 | -- | 10.0153 | 138.6619 | 10.068 | 139.398 | 正常 | -- | 7.2234 | 正常 | --
2023-09-09 | -- | 15582.5244 | 0.02259 | 0.352 | 0.023 | 0.352 | 正常 | -- | 17.1912 | 267.8828 | 17.131 | 266.9456 | 正常 | -- | 0.21284 | 3.3165 | 0.213 | 3.3158 | 正常 | -- | 11.7052 | 182.3961 | 12.08 | 154.8008 | 正常 | -- | 7.216 | 正常 | --
2023-09-10 | -- | 15131.5566 | 0.02647 | 0.4005 | 0.026 | 0.3997 | 正常 | -- | 18.064 | 273.3364 | 18.008 | 272.4862 | 正常 | -- | 0.19762 | 2.9903 | 0.201 | 2.5472 | 正常 | -- | 9.7303 | 147.2343 | 9.752 | 147.5676 | 正常 | -- | 7.2424 | 正常 | --
2023-09-11 | -- | 15973.2129 | 0.06383 | 1.0196 | 0.055 | 0.8851 | 正常 | -- | 15.7439 | 251.4813 | 15.145 | 241.9097 | 正常 | -- | 0.20091 | 3.2092 | 0.202 | 3.2224 | 正常 | -- | 9.6986 | 154.918 | 9.379 | 149.8161 | 正常 | -- | 7.2914 | 正常 | --
2023-09-12 | -- | 26929.3574 | 0.0309 | 0.8322 | 0.031 | 0.8316 | 正常 | -- | 9.2965 | 250.3495 | 9.315 | 250.853 | 正常 | -- | 0.18956 | 5.1047 | 0.19 | 5.1083 | 正常 | -- | 8.1047 | 218.254 | 8.108 | 218.3308 | 正常 | -- | 7.2004 | 正常 | --
2023-09-13 | -- | 20937.6211 | 0.0358 | 0.7495 | 0.036 | 0.7457 | 正常 | -- | 8.9358 | 187.0947 | 8.927 | 186.9118 | 正常 | -- | 0.20621 | 4.3175 | 0.205 | 4.2975 | 正常 | -- | 7.7121 | 161.4734 | 7.618 | 159.5095 | 正常 | -- | 7.2485 | 正常 | --
2023-09-14 | -- | 17738.6777 | 0.12618 | 2.2382 | 0.115 | 2.0457 | 正常 | -- | 11.3759 | 201.794 | 11.187 | 198.4405 | 正常 | -- | 0.21883 | 3.8818 | 0.217 | 3.8417 | 正常 | -- | 8.786 | 155.8514 | 8.739 | 155.0249 | 正常 | -- | 7.3098 | 正常 | --
2023-09-15 | -- | 16965.2031 | 0.03596 | 0.6101 | 0.036 | 0.6101 | 正常 | -- | 8.6067 | 146.0151 | 8.616 | 146.1807 | 正常 | -- | 0.20379 | 3.4573 | 0.204 | 3.4582 | 正常 | -- | 7.0194 | 119.086 | 7.01 | 118.9197 | 正常 | -- | 7.3485 | 正常 | --
2023-09-16 | -- | 16491.627 | 0.03709 | 0.6117 | 0.037 | 0.611 | 正常 | -- | 9.026 | 148.8534 | 9.023 | 148.8121 | 正常 | -- | 0.17999 | 2.9684 | 0.18 | 2.9657 | 正常 | -- | 9.1562 | 150.9998 | 9.129 | 150.544 | 正常 | -- | 7.0211 | 正常 | --
2023-09-17 | -- | 16740.2656 | 0.03823 | 0.64 | 0.038 | 0.64 | 正常 | -- | 9.4761 | 158.6331 | 9.501 | 159.046 | 正常 | -- | 0.20742 | 3.4722 | 0.207 | 3.4711 | 正常 | -- | 7.9657 | 133.3475 | 7.977 | 133.5314 | 正常 | -- | 7.2553 | 正常 | --
2023-09-18 | -- | 15897.96 | 0.03989 | 0.6342 | 0.04 | 0.6345 | 正常 | -- | 6.9197 | 110.0096 | 6.901 | 109.708 | 正常 | -- | 0.20426 | 3.2474 | 0.204 | 3.2498 | 正常 | -- | 7.0117 | 111.4711 | 7.023 | 111.6533 | 正常 | -- | 7.3306 | 正常 | --
2023-09-19 | -- | 17093.6562 | 0.04081 | 0.6976 | 0.041 | 0.6975 | 正常 | -- | 8.1571 | 139.4344 | 7.999 | 136.7265 | 正常 | -- | 0.19603 | 3.3509 | 0.196 | 3.3477 | 正常 | -- | 7.4535 | 127.4079 | 7.482 | 127.8871 | 正常 | -- | 7.3314 | 正常 | --
2023-09-20 | -- | 24312.0273 | 0.04144 | 1.0076 | 0.042 | 0.9627 | 正常 | -- | 7.2115 | 175.3271 | 7.177 | 166.0269 | 正常 | -- | 0.19438 | 4.7258 | 0.194 | 4.4956 | 正常 | -- | 8.1425 | 197.9614 | 8.078 | 186.8678 | 正常 | -- | 7.2705 | 正常 | --
2023-09-21 | -- | 27050.5156 | 0.11107 | 3.0044 | 0.112 | 3.0192 | 正常 | -- | 10.8372 | 293.1528 | 9.318 | 241.456 | 正常 | -- | 0.2276 | 6.1566 | 0.202 | 5.0049 | 正常 | -- | 6.4521 | 174.5335 | 5.496 | 129.9228 | 正常 | -- | 7.2979 | 正常 | --
2023-09-22 | -- | 26499.2402 | 0.04488 | 1.1893 | 0.045 | 1.1889 | 正常 | -- | 9.6898 | 256.7714 | 9.707 | 257.2257 | 正常 | -- | 0.20264 | 5.3698 | 0.203 | 5.377 | 正常 | -- | 7.0558 | 186.9727 | 7.027 | 186.219 | 正常 | -- | 7.2903 | 正常 | --
2023-09-23 | -- | 25831.8965 | 0.03958 | 1.0225 | 0.04 | 1.0228 | 正常 | -- | 10.1893 | 263.2093 | 10.186 | 263.1242 | 正常 | -- | 0.17792 | 4.596 | 0.178 | 4.5979 | 正常 | -- | 6.4818 | 167.4365 | 6.482 | 167.4519 | 正常 | -- | 7.2655 | 正常 | --
2023-09-24 | -- | 25050.7461 | 0.03972 | 0.995 | 0.04 | 0.9948 | 正常 | -- | 11.5352 | 288.9666 | 11.533 | 288.9186 | 正常 | -- | 0.19608 | 4.912 | 0.196 | 4.9126 | 正常 | -- | 7.482 | 187.4284 | 7.484 | 187.4704 | 正常 | -- | 7.2848 | 正常 | --
2023-09-25 | -- | 25984.1035 | 0.04603 | 1.196 | 0.046 | 1.1966 | 正常 | -- | 11.6938 | 303.8525 | 11.688 | 303.7033 | 正常 | -- | 0.20739 | 5.3889 | 0.207 | 5.3849 | 正常 | -- | 7.0619 | 183.4982 | 7.062 | 183.5104 | 正常 | -- | 7.2989 | 正常 | --
2023-09-26 | -- | 24364.8066 | 0.10353 | 2.5225 | 0.096 | 2.3337 | 正常 | -- | 15.3519 | 374.0448 | 13.223 | 294.35 | 正常 | -- | 0.21015 | 5.1203 | 0.206 | 5.0273 | 正常 | -- | 8.1294 | 198.0716 | 8.021 | 195.4287 | 正常 | -- | 7.3224 | 正常 | --
2023-09-27 | -- | 22093.1211 | 0.03345 | 0.739 | 0.034 | 0.7424 | 正常 | -- | 12.9226 | 285.4998 | 12.921 | 285.4737 | 正常 | -- | 0.20215 | 4.4661 | 0.202 | 4.4674 | 正常 | -- | 8.3399 | 184.2553 | 8.32 | 183.8079 | 正常 | -- | 7.3596 | 正常 | --
2023-09-28 | -- | 20206.0254 | 0.03295 | 0.6659 | 0.033 | 0.6668 | 正常 | -- | 13.4112 | 270.9879 | 13.413 | 271.0219 | 正常 | -- | 0.21345 | 4.313 | 0.213 | 4.3025 | 正常 | -- | 8.7147 | 176.0893 | 8.702 | 175.8244 | 正常 | -- | 7.3777 | 正常 | --
2023-09-29 | -- | 21167.5723 | 0.03598 | 0.7617 | 0.036 | 0.7605 | 正常 | -- | 13.4231 | 284.1353 | 13.424 | 284.1512 | 正常 | -- | 0.20233 | 4.2829 | 0.202 | 4.2767 | 正常 | -- | 9.689 | 205.0918 | 9.631 | 203.875 | 正常 | -- | 7.3231 | 正常 | --
2023-09-30 | -- | 16062.3379 | 0.03855 | 0.6193 | 0.038 | 0.6177 | 正常 | -- | 13.5824 | 218.1653 | 13.553 | 217.6949 | 正常 | -- | 0.19939 | 3.2026 | 0.199 | 3.1911 | 正常 | -- | 10.0891 | 162.0546 | 10.092 | 162.1028 | 正常 | -- | 7.3595 | 正常 | --