## 废水污染源日均值历史数据表 (5)
重庆市璧山区碧清水务有限公司（璧山垃圾填埋场渗滤液处理厂）废水污染源日均值历史数据表
污染物排放标准：PH 9 无量纲，氨氮 25 毫克/升，化学需氧量 100 毫克/升
监测时间 | 豁免 | 累计流量 | 化学需氧量 | [5 empty] | 氨氮 | [5 empty] | PH
|  | (立方米) | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 监测值 | 自动 | 人工
|  |  | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (无量纲) | 标记 | 标记
2023-07-01 | -- | 41.3568 | 17.1087 | 0.6975 | 16.939 | 0.6964 | 正常 | -- | 11.4017 | 0.47 | 11.385 | 0.4689 | 正常 | -- | 6.7346 | 正常 | --
2023-07-02 | -- | 45.428 | 17.3351 | 0.789 | 17.355 | 0.7877 | 正常 | -- | 11.0703 | 0.5006 | 11.045 | 0.4993 | 正常 | -- | 6.6559 | 正常 | --
2023-07-03 | -- | 47.8407 | 17.1693 | 0.8149 | 17.109 | 0.8137 | 正常 | -- | 11.1066 | 0.5303 | 11.088 | 0.5291 | 正常 | -- | 6.6514 | 正常 | --
2023-07-04 | -- | 30.7056 | 15.5803 | 0.4883 | 15.772 | 0.4871 | 正常 | -- | 10.786 | 0.3313 | 10.821 | 0.3303 | 正常 | -- | 6.5084 | 正常 | --
2023-07-05 | -- | 49.1078 | 13.348 | 0.6733 | 13.582 | 0.6721 | 正常 | -- | 10.8408 | 0.5334 | 10.868 | 0.5323 | 正常 | -- | 6.4356 | 正常 | --
2023-07-06 | -- | 58.9091 | 8.0487 | 0.4746 | 8.028 | 0.4733 | 正常 | -- | 11.2695 | 0.6639 | 11.274 | 0.6628 | 正常 | -- | 6.5632 | 正常 | --
2023-07-07 | -- | 66.9868 | 7.5386 | 0.5094 | 7.521 | 0.5081 | 正常 | -- | 11.4551 | 0.766 | 11.449 | 0.7647 | 正常 | -- | 6.4919 | 正常 | --
2023-07-08 | -- | 52.3646 | 6.4706 | 0.3078 | 5.978 | 0.3068 | 正常 | -- | 11.0081 | 0.5743 | 10.99 | 0.573 | 正常 | -- | 6.6186 | 正常 | --
2023-07-09 | -- | 33.7976 | 3.0093 | 0.1229 | 3.445 | 0.122 | 正常 | -- | 8.3574 | 0.3032 | 8.946 | 0.302 | 正常 | -- | 7.3331 | 正常 | --
2023-07-10 | -- | 18.397 | 4.4989 | 0.0338 | 2.1 | 0.0328 | 正常 | -- | 11.0365 | 0.2005 | 10.942 | 0.1995 | 正常 | -- | 6.9949 | 正常 | --
2023-07-11 | -- | 63.8156 | 11.3354 | 0.6947 | 10.851 | 0.6935 | 正常 | -- | 11.9899 | 0.7633 | 12.001 | 0.7621 | 正常 | -- | 6.5231 | 正常 | --
2023-07-12 | -- | 64.048 | 12.2064 | 0.7861 | 12.261 | 0.7848 | 正常 | -- | 12.4504 | 0.7999 | 12.489 | 0.7989 | 正常 | -- | 6.3673 | 正常 | --
2023-07-13 | -- | 67.0842 | 12.03 | 0.7717 | 11.518 | 0.7704 | 正常 | -- | 12.923 | 0.8609 | 12.819 | 0.8596 | 正常 | -- | 6.4704 | 正常 | --
2023-07-14 | -- | 58.1178 | 11.8114 | 0.7189 | 12.336 | 0.7177 | 正常 | -- | 12.6576 | 0.7528 | 12.953 | 0.7518 | 正常 | -- | 6.4301 | 正常 | --
2023-07-15 | -- | 46.7951 | 15.5896 | 0.7233 | 15.549 | 0.7222 | 正常 | -- | 14.1768 | 0.6663 | 14.239 | 0.6652 | 正常 | -- | 6.2532 | 正常 | --
2023-07-16 | -- | 58.0187 | 11.7448 | 0.6874 | 11.852 | 0.6861 | 正常 | -- | 11.9515 | 0.6971 | 12.015 | 0.6961 | 正常 | -- | 6.3711 | 正常 | --
2023-07-17 | -- | 56.7592 | 7.8843 | 0.4732 | 8.182 | 0.4719 | 正常 | -- | 10.7251 | 0.613 | 10.819 | 0.6117 | 正常 | -- | 6.493 | 正常 | --
2023-07-18 | -- | 64.5482 | 9.3737 | 0.5996 | 9.237 | 0.5985 | 正常 | -- | 10.8725 | 0.7011 | 10.872 | 0.6998 | 正常 | -- | 6.5659 | 正常 | --
2023-07-19 | -- | 65.5693 | 9.0458 | 0.5783 | 8.823 | 0.5771 | 正常 | -- | 10.381 | 0.6814 | 10.397 | 0.6804 | 正常 | -- | 6.5117 | 正常 | --
2023-07-20 | -- | 43.1446 | 7.391 | 0.3493 | 8.018 | 0.348 | 正常 | -- | 10.4663 | 0.4525 | 10.498 | 0.4515 | 正常 | -- | 6.6302 | 正常 | --
2023-07-21 | -- | 76.8105 | 11.0748 | 0.7782 | 10.181 | 0.777 | 正常 | -- | 6.4207 | 0.4275 | 5.728 | 0.4262 | 正常 | -- | 6.8861 | 正常 | --
2023-07-22 | -- | 79.6957 | 15.2304 | 1.1354 | 14.387 | 1.1344 | 正常 | -- | 12.9559 | 1.0121 | 12.674 | 1.0108 | 正常 | -- | 6.273 | 正常 | --
2023-07-23 | -- | 82.742 | 9.4323 | 0.7784 | 9.422 | 0.7772 | 正常 | -- | 10.0236 | 0.8271 | 9.991 | 0.8261 | 正常 | -- | 6.2479 | 正常 | --
2023-07-24 | -- | 78.5375 | 7.1381 | 0.555 | 7.026 | 0.5539 | 正常 | -- | 9.5565 | 0.7518 | 9.568 | 0.7506 | 正常 | -- | 6.2842 | 正常 | --
2023-07-25 | 5H | 62.7691 | 13.1421 | 1.169 |  | 1.1344 |  | -- | 8.1871 | 0.5425 |  | 1.0108 |  | -- | 6.0613 | 故障 | --
2023-07-26 | -- | 99.2611 | 18.6232 | 1.8684 | 18.782 | 1.8674 | 正常 | -- | 8.1459 | 0.802 | 8.082 | 0.8009 | 正常 | -- | 6.2977 | 超限 | --
2023-07-27 | -- | 74.5539 | 15.3377 | 1.1493 | 15.414 | 1.148 | 正常 | -- | 8.1318 | 0.6071 | 8.161 | 0.606 | 正常 | -- | 5.9686 | 正常 | --
2023-07-28 | -- | 88.1306 | 10.1537 | 0.919 | 10.383 | 0.9177 | 正常 | -- | 5.4271 | 0.4721 | 5.354 | 0.4712 | 正常 | -- | 6.0481 | 正常 | --
2023-07-29 | -- | 98.3407 | 11.5739 | 1.139 | 11.553 | 1.1378 | 正常 | -- | 5.2567 | 0.5319 | 5.399 | 0.5309 | 正常 | -- | 6.0343 | 正常 | --
2023-07-30 | -- | 117.2667 | 11.5682 | 1.342 | 11.456 | 1.3408 | 正常 | -- | 6.2997 | 0.7407 | 6.314 | 0.7394 | 正常 | -- | 5.8542 | 正常 | --
2023-07-31 | -- | 122.5444 | 13.5984 | 1.654 | 13.484 | 1.6527 | 正常 | -- | 8.0128 | 0.9852 | 8.055 | 0.984 | 正常 | -- | 5.7548 | 超限 | --
2023-08-01 | -- | 108.5264 | 13.5913 | 1.512 | 13.878 | 1.5108 | 正常 | -- | 8.6342 | 0.9392 | 8.676 | 0.9379 | 正常 | -- | 5.9541 | 正常 | --
2023-08-02 | -- | 118.411 | 13.6614 | 1.631 | 13.771 | 1.6298 | 正常 | -- | 9.3437 | 1.1129 | 9.384 | 1.1118 | 正常 | -- | 5.9157 | 超限 | --
2023-08-03 | -- | 129.9147 | 11.5695 | 1.4951 | 11.529 | 1.4941 | 正常 | -- | 7.3974 | 0.9559 | 7.363 | 0.9545 | 正常 | -- | 6.0717 | 正常 | --
2023-08-04 | -- | 108.9904 | 7.9976 | 0.8463 | 7.772 | 0.8453 | 正常 | -- | 5.5994 | 0.6026 | 5.525 | 0.6016 | 正常 | -- | 6.2364 | 正常 | --
2023-08-05 | -- | 47.0504 | 6.4378 | 0.4767 | 10.135 | 0.4753 | 正常 | -- | 6.6642 | 0.367 | 7.803 | 0.3662 | 正常 | -- | 6.5491 | 超限 | --
2023-08-06 | -- | 142.5558 | 13.5122 | 1.836 | 12.961 | 1.8346 | 正常 | -- | 7.5802 | 1.0817 | 7.587 | 1.0805 | 正常 | -- | 6.4292 | 正常 | --
2023-08-07 | -- | 139.5027 | 5.8981 | 0.8307 | 5.944 | 0.8298 | 正常 | -- | 7.2757 | 1.0152 | 7.279 | 1.0137 | 正常 | -- | 6.143 | 正常 | --
2023-08-08 | -- | 153.0471 | 8.2964 | 1.2483 | 8.157 | 1.2472 | 正常 | -- | 7.5668 | 1.1674 | 7.623 | 1.1664 | 正常 | -- | 6.1275 | 正常 | --
2023-08-09 | -- | 149.6694 | 6.5421 | 0.985 | 6.545 | 0.9839 | 正常 | -- | 7.6593 | 1.1427 | 7.651 | 1.1416 | 正常 | -- | 5.8259 | 正常 | --
2023-08-10 | -- | 156.115 | 10.5072 | 1.6232 | 10.441 | 1.6221 | 正常 | -- | 7.6179 | 1.1904 | 7.613 | 1.1892 | 正常 | -- | 5.7237 | 超限 | --
2023-08-11 | -- | 143.4814 | 10.7189 | 1.5299 | 10.673 | 1.5288 | 正常 | -- | 6.8883 | 0.9899 | 6.895 | 0.9888 | 正常 | -- | 5.6248 | 正常 | --
2023-08-12 | -- | 148.5629 | 12.3007 | 1.8239 | 12.296 | 1.823 | 正常 | -- | 8.0006 | 1.1909 | 8.017 | 1.1895 | 正常 | -- | 5.6527 | 正常 | --
2023-08-13 | -- | 156.2846 | 15.7077 | 2.4684 | 15.809 | 2.4671 | 正常 | -- | 7.9966 | 1.2417 | 7.959 | 1.2406 | 正常 | -- | 5.5514 | 正常 | --
2023-08-14 | -- | 135.8445 | 13.458 | 1.7904 | 13.174 | 1.7894 | 正常 | -- | 7.0981 | 0.9625 | 7.086 | 0.9613 | 正常 | -- | 5.5133 | 超限 | --
2023-08-15 | -- | 149.2071 | 11.0497 | 1.6514 | 11.058 | 1.6502 | 正常 | -- | 5.7393 | 0.8469 | 5.678 | 0.8458 | 正常 | -- | 5.6415 | 正常 | --
2023-08-16 | -- | 152.8679 | 7.2129 | 1.1001 | 7.194 | 1.099 | 正常 | -- | 5.3181 | 0.8106 | 5.302 | 0.8094 | 正常 | -- | 5.7193 | 正常 | --
2023-08-17 | -- | 150.6756 | 2.728 | 0.4064 | 2.691 | 0.405 | 正常 | -- | 6.8868 | 1.0347 | 6.87 | 1.0336 | 正常 | -- | 5.7848 | 正常 | --
2023-08-18 | -- | 150.8418 | 3.3618 | 0.4984 | 3.297 | 0.4974 | 正常 | -- | 8.0867 | 1.2161 | 8.058 | 1.215 | 正常 | -- | 5.7926 | 正常 | --
2023-08-19 | -- | 150.2117 | 3.125 | 0.4567 | 3.042 | 0.4555 | 正常 | -- | 11.5888 | 1.7389 | 11.571 | 1.738 | 正常 | -- | 6.091 | 正常 | --
2023-08-20 | -- | 109.6759 | 3.736 | 0.412 | 3.773 | 0.4106 | 正常 | -- | 11.6876 | 1.2779 | 11.599 | 1.2767 | 正常 | -- | 6.3706 | 正常 | --
2023-08-21 | -- | 145.6104 | 4.8796 | 0.7089 | 4.883 | 0.7077 | 正常 | -- | 11.3205 | 1.65 | 11.331 | 1.6487 | 正常 | -- | 6.1006 | 正常 | --
2023-08-22 | -- | 143.4831 | 5.7147 | 0.8377 | 5.873 | 0.8365 | 正常 | -- | 12.6205 | 1.8158 | 12.625 | 1.8146 | 正常 | -- | 6.2322 | 正常 | --
2023-08-23 | -- | 115.7461 | 1.9583 | 0.2554 | 2.179 | 0.2545 | 正常 | -- | 13.9722 | 1.6144 | 13.947 | 1.6133 | 正常 | -- | 6.3161 | 正常 | --
2023-08-24 | -- | 45.4959 | 4.0916 | 0.2097 | 4.677 | 0.2088 | 正常 | -- | 9.9134 | 0.3618 | 7.697 | 0.3608 | 正常 | -- | 6.8484 | 正常 | --
2023-08-25 | -- | 95.4211 | 8.9213 | 0.9588 | 9.992 | 0.9576 | 正常 | -- | 8.1905 | 0.7436 | 7.847 | 0.7423 | 正常 | -- | 6.4672 | 超限 | --
2023-08-26 | -- | 137.4033 | 9.5661 | 1.3163 | 9.556 | 1.3149 | 正常 | -- | 7.3801 | 1.0161 | 7.388 | 1.0148 | 正常 | -- | 6.6681 | 正常 | --
2023-08-27 | -- | 140.2202 | 9.1111 | 1.2599 | 9.035 | 1.2589 | 正常 | -- | 7.0328 | 0.9916 | 7.035 | 0.9906 | 正常 | -- | 6.6328 | 正常 | --
2023-08-28 | -- | 138.095 | 7.2384 | 0.9855 | 7.182 | 0.9842 | 正常 | -- | 7.1569 | 0.9863 | 7.149 | 0.9853 | 正常 | -- | 6.5338 | 正常 | --
2023-08-29 | -- | 135.9739 | 6.4179 | 0.8754 | 6.436 | 0.8742 | 正常 | -- | 7.64 | 1.0388 | 7.639 | 1.0376 | 正常 | -- | 6.4928 | 正常 | --
2023-08-30 | -- | 143.6668 | 7.569 | 1.0621 | 7.373 | 1.0608 | 正常 | -- | 8.1435 | 1.1561 | 8.047 | 1.1549 | 正常 | -- | 6.5638 | 正常 | --
2023-08-31 | -- | 131.8803 | 11.6579 | 1.5731 | 12.048 | 1.572 | 正常 | -- | 7.3093 | 0.9722 | 7.338 | 0.9709 | 正常 | -- | 6.5494 | 正常 | --
2023-09-01 | -- | 8.7383 | 11.1583 | 0.0822 | 9.482 | 0.0811 | 正常 | -- | 7.9823 | 0.0737 | 8.466 | 0.0725 | 正常 | -- | 7.3253 | 正常 | --
2023-09-02 | -- | 9.9887 | 10.1705 | 0.1084 | 10.859 | 0.1074 | 正常 | -- | 3.4311 | 0.0596 | 5.563 | 0.059 | 正常 | -- | 7.7152 | 正常 | --
2023-09-03 | -- | 55.2048 | 12.6405 | 1.1132 | 20.139 | 1.1121 | 正常 | -- | 3.4528 | 0.5211 | 9.495 | 0.5204 | 正常 | -- | 7.4391 | 正常 | --
2023-09-04 | -- | 106.5219 | 28.1401 | 2.9359 | 27.569 | 2.9347 | 正常 | -- | 14.8937 | 1.5239 | 14.277 | 1.5228 | 正常 | -- | 6.6282 | 正常 | --
2023-09-05 | -- | 142.3361 | 27.6854 | 3.9387 | 27.665 | 3.9376 | 正常 | -- | 14.2479 | 2.0292 | 14.267 | 2.028 | 正常 | -- | 6.2158 | 正常 | --
2023-09-06 | -- | 127.5911 | 22.044 | 2.8059 | 22.014 | 2.8047 | 正常 | -- | 11.2823 | 1.4433 | 11.315 | 1.4422 | 正常 | -- | 6.4349 | 正常 | --
2023-09-07 | -- | 143.3058 | 21.7849 | 3.1148 | 21.729 | 3.1135 | 正常 | -- | 10.0819 | 1.4407 | 10.051 | 1.4398 | 正常 | -- | 6.4294 | 正常 | --
2023-09-08 | -- | 139.21 | 16.2241 | 2.2545 | 16.198 | 2.2534 | 正常 | -- | 11.1767 | 1.5544 | 11.166 | 1.5533 | 正常 | -- | 6.3818 | 正常 | --
2023-09-09 | -- | 134.643 | 14.549 | 1.9435 | 14.447 | 1.9424 | 正常 | -- | 11.351 | 1.5318 | 11.372 | 1.5306 | 正常 | -- | 6.4185 | 正常 | --
2023-09-10 | -- | 111.3295 | 15.0009 | 1.6141 | 14.502 | 1.613 | 正常 | -- | 12.4442 | 1.3857 | 12.452 | 1.3847 | 正常 | -- | 6.4597 | 正常 | --
2023-09-11 | -- | 142.734 | 21.2811 | 3.043 | 21.313 | 3.0416 | 正常 | -- | 14.3255 | 2.0453 | 14.329 | 2.0441 | 正常 | -- | 6.3119 | 正常 | --
2023-09-12 | -- | 133.2148 | 25.7889 | 3.435 | 25.788 | 3.4339 | 正常 | -- | 14.9182 | 1.9898 | 14.936 | 1.9886 | 正常 | -- | 6.0802 | 正常 | --
2023-09-13 | -- | 129.9003 | 26.5267 | 3.4823 | 26.762 | 3.481 | 正常 | -- | 13.8633 | 1.8215 | 14.014 | 1.8203 | 正常 | -- | 6.0195 | 正常 | --
2023-09-14 | -- | 125.2124 | 31.4747 | 3.8987 | 31.478 | 3.8974 | 正常 | -- | 6.965 | 0.884 | 7.057 | 0.8828 | 正常 | -- | 6.12 | 正常 | --
2023-09-15 | -- | 134.5738 | 23.0436 | 2.9338 | 21.777 | 2.9327 | 正常 | -- | 0.0836 | 0.0114 | 0.085 | 0.0104 | 正常 | -- | 6.3862 | 正常 | --
2023-09-16 | -- | 115.3359 | 17.0833 | 1.9731 | 17.106 | 1.9721 | 正常 | -- | 0.1231 | 0.0136 | 0.119 | 0.0127 | 正常 | -- | 6.4783 | 正常 | --
2023-09-17 | -- | 127.9129 | 16.5186 | 2.1193 | 16.544 | 2.118 | 正常 | -- | 0.2062 | 0.0269 | 0.208 | 0.0257 | 正常 | -- | 6.5475 | 正常 | --
2023-09-18 | -- | 52.309 | 13.1384 | 0.7151 | 13.738 | 0.7141 | 正常 | -- | 0.2197 | 0.0115 | 0.227 | 0.011 | 正常 | -- | 7.0306 | 正常 | --
2023-09-19 | -- | 1.1155 | 11.6818 | 0.013 | 11.693 | 0.0119 | 正常 | -- | 0.169 | 0 | 0.168 | 0 | 正常 | -- | 7.4881 | 正常 | --
2023-09-20 | -- | 37.2039 | 12.6162 | 0.6397 | 17.103 | 0.6385 | 正常 | -- | 0.1845 | 0.0061 | 0.169 | 0.0057 | 正常 | -- | 7.0329 | 正常 | --
2023-09-21 | -- | 115.2573 | 29.7082 | 3.4314 | 30.049 | 3.4303 | 正常 | -- | 3.0251 | 0.34 | 2.947 | 0.3389 | 正常 | -- | 6.067 | 超限 | --
2023-09-22 | -- | 119.4582 | 10.9386 | 1.3146 | 11.018 | 1.3133 | 正常 | -- | 0.5822 | 0.07 | 0.583 | 0.0688 | 正常 | -- | 6.0772 | 正常 | --
2023-09-23 | -- | 142.1181 | 8.3346 | 1.1675 | 8.234 | 1.1665 | 正常 | -- | 0.5073 | 0.0729 | 0.516 | 0.0717 | 正常 | -- | 6.3444 | 正常 | --
2023-09-24 | -- | 118.5917 | 9.6071 | 1.145 | 9.619 | 1.1439 | 正常 | -- | 0.5492 | 0.0651 | 0.548 | 0.064 | 正常 | -- | 6.1451 | 正常 | --
2023-09-25 | -- | 111.9246 | 9.4977 | 1.0915 | 9.648 | 1.0904 | 正常 | -- | 0.5552 | 0.0621 | 0.553 | 0.0608 | 正常 | -- | 6.106 | 正常 | --
2023-09-26 | -- | 132.4976 | 10.6989 | 1.4178 | 10.71 | 1.4168 | 正常 | -- | 0.6109 | 0.08 | 0.608 | 0.0789 | 正常 | -- | 6.1593 | 正常 | --
2023-09-27 | -- | 106.4482 | 16.9494 | 1.8452 | 16.936 | 1.8442 | 正常 | -- | 1.0977 | 0.1458 | 1.208 | 0.1447 | 正常 | -- | 6.1224 | 正常 | --
2023-09-28 | -- | 98.1295 | 13.3952 | 1.2977 | 13.249 | 1.2965 | 正常 | -- | 0.3592 | 0.0349 | 0.356 | 0.0338 | 正常 | -- | 6.1197 | 正常 | --
2023-09-29 | -- | 108.464 | 12.7113 | 1.38 | 12.712 | 1.3788 | 正常 | -- | 0.3334 | 0.0358 | 0.331 | 0.0347 | 正常 | -- | 6.166 | 正常 | --
2023-09-30 | -- | 143.5499 | 11.566 | 1.6447 | 11.468 | 1.6434 | 正常 | -- | 0.3042 | 0.0432 | 0.301 | 0.042 | 正常 | -- | 6.2816 | 正常 | --