## 污水厂污染源日均值历史数据表
重庆市璧山区碧清水务有限公司（重庆市璧山区城北（三角滩）污水处理厂）污水厂污染源日均值历史数据表
污染物排放标准：总氮 15 毫克/升，PH 9 无量纲，氨氮 1.50 毫克/升，总磷 0.30 毫克/升，化学需氧量 30 毫克/升
监测时间 | 豁免 | 累计流量 | 化学需氧量 | [5 empty] | 氨氮 | [5 empty] | PH |  |  | 总磷 | [5 empty] | 总氮
|  | (立方米) | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 监测值 | 自动 | 人工 | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工
|  |  | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (无量纲) | 标记 | 标记 | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记
2023-07-01 | -- | 14963.3184 | 11.401 | 170.5963 | 11.405 | 170.6503 | 正常 | -- | 0.15862 | 2.3735 | 0.159 | 2.3737 | 正常 | -- | 7.0865 | 正常 | -- | 0.19873 | 2.9736 | 0.199 | 2.9764 | 正常 | -- | 9.8518 | 147.4151 | 9.835 | 147.1707 | 正常 | --
2023-07-02 | -- | 15154.5557 | 11.0065 | 166.7986 | 11.008 | 166.8177 | 正常 | -- | 0.14713 | 2.2296 | 0.147 | 2.2294 | 正常 | -- | 7.0505 | 正常 | -- | 0.21244 | 3.2194 | 0.212 | 3.2195 | 正常 | -- | 9.8487 | 149.2526 | 9.85 | 149.2681 | 正常 | --
2023-07-03 | -- | 15105.5518 | 10.0636 | 152.0164 | 10.066 | 152.0566 | 正常 | -- | 0.28676 | 4.3316 | 0.287 | 4.337 | 正常 | -- | 7.0479 | 正常 | -- | 0.22064 | 3.3328 | 0.221 | 3.3333 | 正常 | -- | 9.7953 | 147.9628 | 9.794 | 147.9435 | 正常 | --
2023-07-04 | -- | 14993.6367 | 12.0051 | 180 | 12.002 | 179.9467 | 正常 | -- | 0.36857 | 5.5261 | 0.368 | 5.5234 | 正常 | -- | 7.1001 | 正常 | -- | 0.22144 | 3.3202 | 0.221 | 3.32 | 正常 | -- | 9.8406 | 147.5461 | 9.84 | 147.544 | 正常 | --
2023-07-05 | -- | 12596.6582 | 11.3186 | 142.5772 | 11.493 | 144.779 | 正常 | -- | 0.39666 | 4.9966 | 0.398 | 5.0177 | 正常 | -- | 7.1117 | 正常 | -- | 0.21641 | 2.726 | 0.217 | 2.7287 | 正常 | -- | 10.3834 | 130.7968 | 10.482 | 132.0408 | 正常 | --
2023-07-06 | -- | 10313.6543 | 10.112 | 104.2919 | 10.382 | 107.0788 | 正常 | -- | 0.42903 | 4.4249 | 0.415 | 4.2804 | 正常 | -- | 7.1391 | 正常 | -- | 0.2192 | 2.2608 | 0.22 | 2.2699 | 正常 | -- | 10.1766 | 104.9575 | 10.003 | 103.163 | 正常 | --
2023-07-07 | -- | 12043.9336 | 9.98 | 120.1979 | 10.086 | 121.4716 | 正常 | -- | 0.48041 | 5.786 | 0.473 | 5.691 | 正常 | -- | 7.1387 | 正常 | -- | 0.23417 | 2.8204 | 0.234 | 2.8227 | 正常 | -- | 11.4824 | 138.2928 | 11.334 | 136.5119 | 正常 | --
2023-07-08 | -- | 11125.0518 | 11.2107 | 124.7198 | 11.019 | 122.589 | 正常 | -- | 0.5144 | 5.7227 | 0.537 | 5.977 | 正常 | -- | 7.1522 | 正常 | -- | 0.23612 | 2.6268 | 0.236 | 2.6247 | 正常 | -- | 9.5475 | 106.217 | 9.313 | 103.6132 | 正常 | --
2023-07-09 | -- | 11789.9131 | 11.1755 | 131.7584 | 11.136 | 131.2955 | 正常 | -- | 0.54149 | 6.3842 | 0.546 | 6.4354 | 正常 | -- | 7.1472 | 正常 | -- | 0.21431 | 2.5267 | 0.215 | 2.5374 | 正常 | -- | 10.9771 | 129.4195 | 11.084 | 130.6786 | 正常 | --
2023-07-10 | -- | 11187.0205 | 11.1794 | 125.0646 | 11.288 | 126.2818 |  | -- | 0.45905 | 5.1354 | 0.42 | 4.7035 |  | -- | 7.1507 | 正常 | -- | 0.20938 | 2.3423 | 0.208 | 2.331 |  | -- | 11.0958 | 124.1289 | 10.833 | 121.1908 |  | --
2023-07-11 | -- | 10167.8486 | 11.7144 | 119.1099 | 11.929 | 380.074 |  | -- | 0.04897 | 0.4979 | 0.048 | 7.327 |  | -- | 7.1455 | 正常 | -- | 0.21678 | 2.2042 | 0.22 | 3.3333 |  | -- | 11.7856 | 119.8344 | 11.368 | 154.8608 |  | --
2023-07-12 | -- | 10285.5195 | 11.3917 | 117.1694 | 11.505 | 380.074 |  | -- | 0.06019 | 0.6191 | 0.059 | 7.327 |  | -- | 7.1667 | 正常 | -- | 0.22046 | 2.2675 | 0.22 | 3.3333 |  | -- | 9.1352 | 93.9607 | 9.029 | 154.8608 |  | --
2023-07-13 | -- | 11753.9219 | 13.074 | 153.6711 |  | 380.074 |  | -- | 0.03933 | 0.4622 |  | 7.327 |  | -- | 7.1326 | 正常 | -- | 0.20406 | 2.3985 |  | 3.3333 |  | -- | 10.5498 | 124.0013 |  | 154.8608 |  | --
2023-07-14 | -- | 14647.0654 | 15.2727 | 223.7 | 15.328 | 224.5178 | 正常 | -- | 0.0341 | 0.4994 | 0.034 | 0.492 | 正常 | -- | 7.0366 | 正常 | -- | 0.19593 | 2.8698 | 0.196 | 2.8691 | 正常 | -- | 10.7616 | 157.6261 | 10.793 | 158.0928 | 正常 | --
2023-07-15 | -- | 14944.3809 | 15.5915 | 233.0059 | 15.595 | 233.06 | 正常 | -- | 0.03158 | 0.4719 | 0.032 | 0.472 | 正常 | -- | 7.0632 | 正常 | -- | 0.19354 | 2.8923 | 0.194 | 2.8924 | 正常 | -- | 8.3391 | 124.6228 | 8.344 | 124.7027 | 正常 | --
2023-07-16 | -- | 12061.8574 | 15.3194 | 184.781 | 15.222 | 183.6082 | 正常 | -- | 0.03054 | 0.3684 | 0.031 | 0.3751 | 正常 | -- | 7.1224 | 正常 | -- | 0.19001 | 2.2919 | 0.19 | 2.2944 | 正常 | -- | 9.9565 | 120.0935 | 9.872 | 119.0704 | 正常 | --
2023-07-17 | -- | 10481.1592 | 15.2344 | 159.6741 | 15.184 | 159.1501 | 正常 | -- | 0.01484 | 0.1555 | 0.015 | 0.1569 | 正常 | -- | 7.1321 | 正常 | -- | 0.19782 | 2.0733 | 0.198 | 2.0754 | 正常 | -- | 9.2553 | 97.0059 | 9.034 | 94.6849 | 正常 | --
2023-07-18 | -- | 11050.6973 | 18.9093 | 208.9607 | 18.891 | 208.7586 | 正常 | -- | 0.11447 | 1.265 | 0.111 | 1.2277 | 正常 | -- | 7.0977 | 正常 | -- | 0.20673 | 2.2845 | 0.206 | 2.2811 | 正常 | -- | 11.118 | 122.8621 | 11.086 | 122.5057 | 正常 | --
2023-07-19 | -- | 12693.8887 | 14.1273 | 179.3302 | 13.92 | 176.7016 | 正常 | -- | 0.04982 | 0.6324 | 0.049 | 0.6186 | 正常 | -- | 7.0833 | 正常 | -- | 0.19396 | 2.4621 | 0.192 | 2.4418 | 正常 | -- | 10.1619 | 128.994 | 10.14 | 128.7192 | 正常 | --
2023-07-20 | -- | 14498.6982 | 12.4848 | 181.0129 | 12.553 | 181.9957 | 正常 | -- | 0.07019 | 1.0176 | 0.071 | 1.0259 | 正常 | -- | 7.0586 | 正常 | -- | 0.20521 | 2.9753 | 0.205 | 2.9757 | 正常 | -- | 10.5136 | 152.4341 | 10.563 | 153.1523 | 正常 | --
2023-07-21 | -- | 15196.2793 | 11.7331 | 178.2991 | 11.735 | 178.3357 | 正常 | -- | 0.05504 | 0.8364 | 0.055 | 0.8365 | 正常 | -- | 7.0602 | 正常 | -- | 0.20534 | 3.1204 | 0.205 | 3.1205 | 正常 | -- | 9.2876 | 141.1367 | 9.29 | 141.1764 | 正常 | --
2023-07-22 | -- | 13934.5781 | 10.5742 | 147.3476 | 10.706 | 149.1829 | 正常 | -- | 0.05169 | 0.7203 | 0.052 | 0.7244 | 正常 | -- | 7.143 | 正常 | -- | 0.1897 | 2.6433 | 0.189 | 2.6388 | 正常 | -- | 6.0131 | 83.7899 | 5.977 | 83.2869 | 正常 | --
2023-07-23 | -- | 10503.4502 | 9.0415 | 94.9673 | 9.099 | 95.5713 | 正常 | -- | 0.08829 | 0.9273 | 0.088 | 0.9195 | 正常 | -- | 7.2091 | 正常 | -- | 0.21239 | 2.2308 | 0.212 | 2.231 | 正常 | -- | 6.3373 | 66.5631 | 6.324 | 66.424 | 正常 | --
2023-07-24 | -- | 12301.6367 | 8.8517 | 108.8903 | 8.919 | 109.721 | 正常 | -- | 0.13471 | 1.6571 | 0.138 | 1.6918 | 正常 | -- | 7.2642 | 正常 | -- | 0.20427 | 2.5129 | 0.208 | 2.558 | 正常 | -- | 6.1998 | 76.2676 | 6.275 | 77.1952 | 正常 | --
2023-07-25 | -- | 14679.7529 | 10.2826 | 150.9465 | 10.311 | 151.3633 | 正常 | -- | 0.13862 | 2.0349 | 0.139 | 2.0444 | 正常 | -- | 7.2048 | 正常 | -- | 0.20624 | 3.0275 | 0.206 | 3.0285 | 正常 | -- | 8.2512 | 121.1255 | 8.249 | 121.0903 | 正常 | --
2023-07-26 | -- | 14650.1475 | 9.8261 | 143.9538 | 9.822 | 143.8938 | 正常 | -- | 0.13731 | 2.0115 | 0.137 | 1.9998 | 正常 | -- | 7.2062 | 正常 | -- | 0.19718 | 2.8887 | 0.197 | 2.8859 | 正常 | -- | 7.8407 | 114.8672 | 7.809 | 114.4083 | 正常 | --
2023-07-27 | -- | 15225.6709 | 10.0376 | 152.8287 | 10.047 | 152.965 | 正常 | -- | 0.18237 | 2.7768 | 0.182 | 2.7776 | 正常 | -- | 7.1475 | 正常 | -- | 0.19485 | 2.9667 | 0.196 | 2.4899 | 正常 | -- | 7.7555 | 118.0825 | 7.881 | 99.9513 | 正常 | --
2023-07-28 | -- | 15118.3682 | 6.6593 | 100.6771 | 6.662 | 100.7141 | 正常 | -- | 0.16043 | 2.4255 | 0.161 | 2.4282 | 正常 | -- | 7.0551 | 正常 | -- | 0.18988 | 2.8707 | 0.19 | 2.8706 | 正常 | -- | 5.7436 | 86.834 | 5.741 | 86.801 | 正常 | --
2023-07-29 | -- | 14140.46 | 5.0897 | 71.9708 | 4.498 | 48.8118 | 正常 | -- | 0.16932 | 2.3942 | 0.169 | 1.8297 | 正常 | -- | 7.0659 | 正常 | -- | 0.81774[超] | 11.5631 | 0.2 | 2.1705 | 正常 | -- | 5.2373 | 74.0577 | 6.248 | 67.7957 | 正常 | --
2023-07-30 | -- | 14692.7676 | 3.1277 | 45.9546 | 3.118 | 45.8086 | 正常 | -- | 0.20276 | 2.9791 | 0.203 | 2.9824 | 正常 | -- | 7.0983 | 正常 | -- | 0.19342 | 2.8418 | 0.193 | 2.8424 | 正常 | -- | 8.0649 | 118.4959 | 8.081 | 118.7265 | 正常 | --
2023-07-31 | -- | 14721.5049 | 3.257 | 47.948 | 3.246 | 47.7805 | 正常 | -- | 0.20349 | 2.9956 | 0.204 | 2.9964 | 正常 | -- | 7.0866 | 正常 | -- | 0.19832 | 2.9196 | 0.198 | 2.9213 | 正常 | -- | 9.3524 | 137.682 | 9.351 | 137.6673 | 正常 | --
2023-08-01 | -- | 14952.4727 | 7.6152 | 113.8658 | 7.552 | 112.9273 | 正常 | -- | 0.15434 | 2.3077 | 0.154 | 2.2958 | 正常 | -- | 7.0495 | 正常 | -- | 0.1794 | 2.6824 | 0.179 | 2.6808 | 正常 | -- | 9.7165 | 145.2862 | 9.705 | 145.1165 | 正常 | --
2023-08-02 | -- | 15044.3008 | 8.5037 | 127.9318 | 8.51 | 128.0265 | 正常 | -- | 0.01039 | 0.1563 | 0.01 | 0.1563 | 正常 | -- | 7.0162 | 正常 | -- | 0.17706 | 2.6637 | 0.177 | 2.6624 | 正常 | -- | 6.5539 | 98.5991 | 6.553 | 98.5925 | 正常 | --
2023-08-03 | -- | 14547.9932 | 7.9862 | 116.1833 | 7.948 | 115.6283 | 正常 | -- | 0.00782 | 0.1138 | 0.008 | 0.1136 | 正常 | -- | 6.9589 | 正常 | -- | 0.18948 | 2.7565 | 0.189 | 2.755 | 正常 | -- | 9.1823 | 133.5843 | 9.162 | 133.2837 | 正常 | --
2023-08-04 | -- | 11605.3271 | 7.4987 | 87.0249 | 7.485 | 86.8694 | 正常 | -- | 0.01599 | 0.1856 | 0.016 | 0.1842 | 正常 | -- | 6.9445 | 正常 | -- | 0.19172 | 2.2249 | 0.191 | 2.2194 | 正常 | -- | 9.631 | 111.7709 | 9.617 | 111.6111 | 正常 | --
2023-08-05 | -- | 10949.6787 | 7.5101 | 82.233 | 7.517 | 82.3079 | 正常 | -- | 0.02627 | 0.2876 | 0.026 | 0.287 | 正常 | -- | 6.9374 | 正常 | -- | 0.1998 | 2.1878 | 0.2 | 2.1867 | 正常 | -- | 9.8988 | 108.3887 | 9.878 | 108.1582 | 正常 | --
2023-08-06 | -- | 10715.6709 | 9.2659 | 99.29 | 9.28 | 99.4362 | 正常 | -- | 0.03545 | 0.3798 | 0.035 | 0.3793 | 正常 | -- | 6.9158 | 正常 | -- | 0.2031 | 2.1763 | 0.203 | 2.1779 | 正常 | -- | 10.0558 | 107.7546 | 10.043 | 107.6153 | 正常 | --
2023-08-07 | -- | 10239.2256 | 8.7327 | 89.4165 | 8.757 | 89.6601 | 正常 | -- | 0.04586 | 0.4695 | 0.045 | 0.4657 | 正常 | -- | 6.8769 | 正常 | -- | 0.20245 | 2.0729 | 0.203 | 2.0766 | 正常 | -- | 10.4632 | 107.1345 | 10.496 | 107.474 | 正常 | --
2023-08-08 | -- | 10237.9541 | 8.4863 | 86.882 | 8.388 | 85.8732 | 正常 | -- | 0.10153 | 1.0394 | 0.105 | 1.072 | 正常 | -- | 6.9254 | 正常 | -- | 0.1907 | 1.9524 | 0.191 | 1.9598 | 正常 | -- | 10.8384 | 110.9633 | 10.86 | 111.1804 | 正常 | --
2023-08-09 | -- | 10874.6729 | 10.2279 | 111.2252 | 10.112 | 109.9594 | 正常 | -- | 0.18157 | 1.9745 | 0.18 | 1.9618 | 正常 | -- | 6.9026 | 正常 | -- | 0.19736 | 2.1462 | 0.197 | 2.1451 | 正常 | -- | 10.4497 | 113.6376 | 10.432 | 113.4407 | 正常 | --
2023-08-10 | -- | 10319.3037 | 6.6725 | 68.8558 | 6.623 | 68.348 | 正常 | -- | 0.19647 | 2.0274 | 0.197 | 2.0285 | 正常 | -- | 6.87 | 正常 | -- | 0.19188 | 1.98 | 0.191 | 1.9736 | 正常 | -- | 10.7865 | 111.3089 | 10.756 | 110.993 | 正常 | --
2023-08-11 | -- | 10488.1953 | 6.5952 | 69.1715 | 6.541 | 68.6009 | 正常 | -- | 0.23318 | 2.4456 | 0.233 | 2.4491 | 正常 | -- | 6.8581 | 正常 | -- | 0.20051 | 2.103 | 0.201 | 2.107 | 正常 | -- | 11.4722 | 120.3231 | 11.505 | 120.6633 | 正常 | --
2023-08-12 | -- | 10009.9883 | 8.2921 | 83.0035 | 8.307 | 83.1523 | 正常 | -- | 0.25782 | 2.5808 | 0.258 | 2.5802 | 正常 | -- | 6.8772 | 正常 | -- | 0.20223 | 2.0243 | 0.201 | 2.0121 | 正常 | -- | 10.4424 | 104.5287 | 10.539 | 105.4939 | 正常 | --
2023-08-13 | -- | 11043.0518 | 8.9753 | 99.1142 | 8.987 | 99.2427 | 正常 | -- | 0.26101 | 2.8824 | 0.261 | 2.8799 | 正常 | -- | 6.8812 | 正常 | -- | 0.19933 | 2.2013 | 0.199 | 2.2008 | 正常 | -- | 11.8894 | 131.2953 | 11.888 | 131.2794 | 正常 | --
2023-08-14 | -- | 9426.4844 | 10.1959 | 96.1114 | 10.109 | 95.2954 | 正常 | -- | 0.27598 | 2.6015 | 0.279 | 2.6285 | 正常 | -- | 6.9187 | 正常 | -- | 0.19149 | 1.805 | 0.191 | 1.8047 | 正常 | -- | 8.7796 | 82.761 | 8.57 | 80.7807 | 正常 | --
2023-08-15 | -- | 10870.0557 | 11.266 | 122.4625 | 11.179 | 121.5133 | 正常 | -- | 0.41789 | 4.5425 | 0.412 | 4.4837 | 正常 | -- | 6.8876 | 正常 | -- | 0.19939 | 2.1673 | 0.199 | 2.1647 | 正常 | -- | 9.9364 | 108.0088 | 9.907 | 107.6939 | 正常 | --
2023-08-16 | -- | 10973.9434 | 8.5818 | 94.1761 | 8.596 | 94.3365 | 正常 | -- | 0.38367 | 4.2103 | 0.384 | 4.2095 | 正常 | -- | 6.8561 | 正常 | -- | 0.209 | 2.2935 | 0.209 | 2.2931 | 正常 | -- | 9.7636 | 107.1452 | 9.762 | 107.125 | 正常 | --
2023-08-17 | -- | 11007.9004 | 10.8883 | 119.8578 | 10.886 | 119.8281 | 正常 | -- | 0.39659 | 4.3656 | 0.397 | 4.365 | 正常 | -- | 6.836 | 正常 | -- | 0.19802 | 2.1798 | 0.198 | 2.1812 | 正常 | -- | 9.7478 | 107.3031 | 9.758 | 107.4174 | 正常 | --
2023-08-18 | -- | 13081.9111 | 11.6746 | 152.7266 | 11.702 | 153.0826 | 正常 | -- | 0.42037 | 5.4992 | 0.422 | 5.5139 | 正常 | -- | 6.8296 | 正常 | -- | 0.20099 | 2.6293 | 0.201 | 2.6282 | 正常 | -- | 10.3773 | 135.7548 | 10.37 | 135.6535 | 正常 | --
2023-08-19 | -- | 15365.9521 | 12.4567 | 191.4095 | 12.5 | 192.0745 | 正常 | -- | 0.43779 | 6.7271 | 0.437 | 6.7181 | 正常 | -- | 6.8064 | 正常 | -- | 0.20773 | 3.1919 | 0.208 | 3.1907 | 正常 | -- | 10.639 | 163.4779 | 10.65 | 163.6496 | 正常 | --
2023-08-20 | -- | 14343.5674 | 13.1621 | 188.7911 | 13.118 | 188.1539 | 正常 | -- | 0.45637 | 6.546 | 0.455 | 6.5334 | 正常 | -- | 6.7682 | 正常 | -- | 0.20767 | 2.9787 | 0.207 | 2.9656 | 正常 | -- | 11.8382 | 169.8026 | 11.797 | 169.2109 | 正常 | --
2023-08-21 | -- | 12005.1738 | 13.9924 | 167.9809 | 14.017 | 168.2739 | 正常 | -- | 0.46275 | 5.5554 | 0.463 | 5.5636 | 正常 | -- | 6.7732 | 正常 | -- | 0.20728 | 2.4884 | 0.208 | 2.4999 | 正常 | -- | 11.3808 | 136.628 | 11.142 | 128.2801 | 正常 | --
2023-08-22 | -- | 11594.4854 | 15.3519 | 177.9971 | 12.532 | 121.4792 | 正常 | -- | 0.35752 | 4.1453 | 0.281 | 2.9938 | 正常 | -- | 6.8125 | 正常 | -- | 0.2117 | 2.4545 | 0.202 | 1.8624 | 正常 | -- | 10.1062 | 117.1763 | 9.789 | 104.2281 | 正常 | --
2023-08-23 | -- | 11832.8379 | 9.3872 | 111.0776 | 9.378 | 110.9701 | 正常 | -- | 0.01182 | 0.1399 | 0.012 | 0.1393 | 正常 | -- | 6.765 | 正常 | -- | 0.20779 | 2.4588 | 0.208 | 2.4626 | 正常 | -- | 10.4431 | 123.5716 | 10.423 | 123.3392 | 正常 | --
2023-08-24 | -- | 10595.7422 | 9.9438 | 105.3617 | 9.878 | 104.6668 | 正常 | -- | 0.02149 | 0.2277 | 0.022 | 0.2346 | 正常 | -- | 6.8233 | 正常 | -- | 0.1889 | 2.0015 | 0.189 | 1.9988 | 正常 | -- | 11.2531 | 119.2345 | 11.081 | 117.409 | 正常 | --
2023-08-25 | -- | 15123.9326 | 11.3965 | 172.3595 | 11.397 | 172.3738 | 正常 | -- | 0.02703 | 0.4088 | 0.027 | 0.4089 | 正常 | -- | 6.7586 | 正常 | -- | 0.20603 | 3.1159 | 0.206 | 3.1156 | 正常 | -- | 10.3964 | 157.2352 | 10.385 | 157.0612 | 正常 | --
2023-08-26 | -- | 13519.3906 | 11.8007 | 159.5384 | 11.828 | 159.9135 | 正常 | -- | 0.03041 | 0.4111 | 0.03 | 0.4067 | 正常 | -- | 6.7527 | 正常 | -- | 0.20099 | 2.7172 | 0.201 | 2.7166 | 正常 | -- | 10.5714 | 142.9188 | 10.476 | 141.6253 | 正常 | --
2023-08-27 | -- | 13997.6934 | 12.9661 | 181.496 | 12.912 | 180.7413 | 正常 | -- | 0.03396 | 0.4754 | 0.034 | 0.4711 | 正常 | -- | 6.7336 | 正常 | -- | 0.21381 | 2.9929 | 0.213 | 2.9782 | 正常 | -- | 11.6043 | 162.4331 | 11.475 | 160.6187 | 正常 | --
2023-08-28 | -- | 12119.958 | 12.3576 | 149.774 | 12.291 | 148.9611 | 正常 | -- | 0.04046 | 0.4904 | 0.041 | 0.4952 | 正常 | -- | 6.7114 | 正常 | -- | 0.2007 | 2.4325 | 0.202 | 2.4473 | 正常 | -- | 11.0108 | 133.4508 | 10.955 | 132.7768 | 正常 | --
2023-08-29 | -- | 10504.4297 | 12.5141 | 131.4532 | 12.405 | 130.308 | 正常 | -- | 0.05104 | 0.5361 | 0.051 | 0.5355 | 正常 | -- | 6.7515 | 正常 | -- | 0.20181 | 2.1199 | 0.2 | 2.0964 | 正常 | -- | 9.5657 | 100.4825 | 10.326 | 108.4656 | 正常 | --
2023-08-30 | -- | 11946.9551 | 12.9351 | 154.5351 | 12.854 | 153.5664 | 正常 | -- | 0.12742 | 1.5223 | 0.144 | 1.7242 | 正常 | -- | 6.8094 | 正常 | -- | 0.20265 | 2.4211 | 0.202 | 2.4096 | 正常 | -- | 8.5413 | 102.0421 | 8.533 | 101.9461 | 正常 | --
2023-08-31 | -- | 10652.7373 | 11.4075 | 121.5211 | 11.334 | 120.7426 | 正常 | -- | 0.01073 | 0.1143 | 0.011 | 0.1133 | 正常 | -- | 6.8681 | 正常 | -- | 0.19033 | 2.0276 | 0.189 | 2.0188 | 正常 | -- | 9.5999 | 102.265 | 9.376 | 99.8777 | 正常 | --
2023-09-01 | -- | 11551.1973 | 11.2473 | 129.9196 | 11.192 | 129.2783 | 正常 | -- | 0.01173 | 0.1355 | 0.012 | 0.1349 | 正常 | -- | 6.8504 | 正常 | -- | 0.20095 | 2.3212 | 0.201 | 2.3176 | 正常 | -- | 9.4625 | 109.3033 | 9.429 | 108.9172 | 正常 | --
2023-09-02 | -- | 10840.8984 | 10.9173 | 118.3536 | 10.627 | 115.2081 | 正常 | -- | 0.02271 | 0.2462 | 0.023 | 0.2539 | 正常 | -- | 6.9128 | 正常 | -- | 0.20835 | 2.2586 | 0.206 | 2.2366 | 正常 | -- | 9.1339 | 99.0198 | 8.674 | 94.0355 | 正常 | --
2023-09-03 | -- | 9891.2363 | 10.997 | 108.7742 | 10.684 | 105.6779 | 正常 | -- | 0.03242 | 0.3206 | 0.033 | 0.322 | 正常 | -- | 6.893 | 正常 | -- | 0.20923 | 2.0695 | 0.211 | 2.0859 | 正常 | -- | 10.0578 | 99.4845 | 9.97 | 98.6181 | 正常 | --
2023-09-04 | -- | 10478.5723 | 10.6518 | 111.6154 | 10.589 | 110.9554 | 正常 | -- | 0.04383 | 0.4592 | 0.044 | 0.4634 | 正常 | -- | 6.8734 | 正常 | -- | 0.20466 | 2.1445 | 0.206 | 2.1615 | 正常 | -- | 10.6509 | 111.6067 | 10.482 | 109.8394 | 正常 | --
2023-09-05 | -- | 8668.4023 | 8.9574 | 77.6465 | 8.769 | 76.0159 | 正常 | -- | 0.12742 | 1.1045 | 0.122 | 1.0545 | 正常 | -- | 6.8957 | 正常 | -- | 0.19427 | 1.684 | 0.194 | 1.6782 | 正常 | -- | 9.1682 | 79.4739 | 9.384 | 81.347 | 正常 | --
2023-09-06 | -- | 10251.9023 | 12.3493 | 126.6036 | 9.679 | 89.6416 | 正常 | -- | 0.22708 | 2.328 | 0.235 | 2.4091 | 正常 | -- | 6.882 | 正常 | -- | 0.19591 | 2.0085 |  | 3.1907 |  | -- | 9.006 | 92.3282 |  | 169.2109 |  | --
2023-09-07 | -- | 13840.0088 | 8.1891 | 113.3372 | 8.025 | 111.061 | 正常 | -- | 0.01002 | 0.1387 | 0.01 | 0.1373 | 正常 | -- | 6.8669 | 正常 | -- | 0.15152 | 2.0971 | 0.152 | 2.1 | 正常 | -- | 8.9243 | 123.5125 | 9.157 | 126.7342 | 正常 | --
2023-09-08 | -- | 9154.8809 | 8.7151 | 79.786 | 8.198 | 75.0484 | 正常 | -- | 0.0179 | 0.1638 | 0.02 | 0.18 | 正常 | -- | 6.8651 | 正常 | -- | 0.16847 | 1.5423 | 0.169 | 1.5487 | 正常 | -- | 8.9243 | 81.7011 | 8.764 | 80.2294 | 正常 | --
2023-09-09 | -- | 8601.7481 | 8.3823 | 72.1028 | 8.099 | 69.6693 | 正常 | -- | 0.05195 | 0.4469 | 0.056 | 0.4846 | 正常 | -- | 6.8866 | 正常 | -- | 0.18415 | 1.584 | 0.184 | 1.5822 | 正常 | -- | 8.8803 | 76.3862 | 9.08 | 78.1058 | 正常 | --
2023-09-10 | -- | 8915.04 | 9.2001 | 82.0192 | 9.355 | 83.4019 | 正常 | -- | 0.0419 | 0.3736 | 0.042 | 0.3781 | 正常 | -- | 6.9058 | 正常 | -- | 0.20038 | 1.7864 | 0.2 | 1.784 | 正常 | -- | 9.2195 | 82.1927 | 9.334 | 83.2166 | 正常 | --
2023-09-11 | -- | 9425.4385 | 9.191 | 86.6294 | 9.112 | 85.8804 | 正常 | -- | 0.04328 | 0.4079 | 0.044 | 0.4158 | 正常 | -- | 6.8485 | 正常 | -- | 0.19241 | 1.8135 | 0.193 | 1.821 | 正常 | -- | 9.4127 | 88.7187 | 9.704 | 91.4665 | 正常 | --
2023-09-12 | -- | 11365.1836 | 12.7704 | 145.1379 | 12.77 | 145.135 | 正常 | -- | 0.04668 | 0.5305 | 0.047 | 0.531 | 正常 | -- | 6.8351 | 正常 | -- | 0.17875 | 2.0315 | 0.179 | 2.0317 | 正常 | -- | 8.7849 | 99.8417 | 8.79 | 99.9042 | 正常 | --
2023-09-13 | -- | 12250.6494 | 10.2602 | 125.6942 | 10.131 | 124.1104 | 正常 | -- | 0.04676 | 0.5729 | 0.047 | 0.5726 | 正常 | -- | 6.9005 | 正常 | -- | 0.18059 | 2.2124 | 0.154 | 1.7292 | 正常 | -- | 8.6127 | 105.5116 | 7.28 | 81.952 | 正常 | --
2023-09-14 | -- | 12120.1309 | 11.112 | 134.6791 | 10.964 | 132.8819 | 正常 | -- | 0.05636 | 0.6831 | 0.055 | 0.6723 | 正常 | -- | 6.9899 | 正常 | -- | 0.15968 | 1.9353 | 0.158 | 1.9121 | 正常 | -- | 6.4593 | 78.2874 | 6.186 | 74.9777 | 正常 | --
2023-09-15 | -- | 10214.1856 | 10.7461 | 109.7631 | 10.862 | 110.944 | 正常 | -- | 0.06654 | 0.6796 | 0.066 | 0.6774 | 正常 | -- | 6.9469 | 正常 | -- | 0.18608 | 1.9006 | 0.186 | 1.8952 | 正常 | -- | 9.6713 | 98.7847 | 9.653 | 98.6019 | 正常 | --
2023-09-16 | -- | 12427.1514 | 9.4928 | 117.9687 | 9.355 | 116.2504 | 正常 | -- | 0.07275 | 0.9041 | 0.073 | 0.9025 | 正常 | -- | 6.9545 | 正常 | -- | 0.19931 | 2.4768 | 0.199 | 2.4757 | 正常 | -- | 7.1968 | 89.4354 | 7.347 | 91.3019 | 正常 | --
2023-09-17 | -- | 10937.4561 | 8.5545 | 93.5644 | 8.302 | 90.7991 | 正常 | -- | 0.08086 | 0.8844 | 0.082 | 0.8939 | 正常 | -- | 6.9403 | 正常 | -- | 0.19176 | 2.0974 | 0.191 | 2.091 | 正常 | -- | 8.6515 | 94.6255 | 8.541 | 93.42 | 正常 | --
2023-09-18 | -- | 9504.6367 | 9.7981 | 93.1274 | 9.854 | 93.6546 | 正常 | -- | 0.08341 | 0.7927 | 0.084 | 0.7989 | 正常 | -- | 6.9104 | 正常 | -- | 0.19616 | 1.8644 | 0.198 | 1.882 | 正常 | -- | 7.7798 | 73.9444 | 8.2 | 77.9372 | 正常 | --
2023-09-19 | -- | 9629.7188 | 9.4456 | 90.9587 | 9.538 | 91.8458 | 正常 | -- | 0.084 | 0.8089 | 0.084 | 0.8092 | 正常 | -- | 6.9264 | 正常 | -- | 0.19487 | 1.8766 | 0.191 | 1.8367 | 正常 | -- | 6.84 | 65.867 | 6.673 | 64.2548 | 正常 | --
2023-09-20 | -- | 13923.0273 | 14.5102 | 202.0258 | 14.119 | 146.2981 | 正常 | -- | 0.13457 | 1.8737 | 0.13 | 1.744 | 正常 | -- | 6.7698 | 正常 | -- | 0.19302 | 2.6874 | 0.202 | 2.2146 | 正常 | -- | 7.0339 | 97.9337 | 8.469 | 93.0369 | 正常 | --
2023-09-21 | -- | 13308.2324 | 8.6368 | 114.9401 | 8.636 | 114.9359 | 正常 | -- | 0.01124 | 0.1496 | 0.011 | 0.1491 | 正常 | -- | 6.8899 | 正常 | -- | 0.18555 | 2.4693 | 0.185 | 2.4673 | 正常 | -- | 8.5067 | 113.2096 | 8.444 | 112.3785 | 正常 | --
2023-09-22 | -- | 11298.6465 | 9.0202 | 101.9156 | 8.959 | 101.2246 | 正常 | -- | 0.01198 | 0.1353 | 0.012 | 0.133 | 正常 | -- | 6.9526 | 正常 | -- | 0.17157 | 1.9385 | 0.176 | 1.9888 | 正常 | -- | 6.2897 | 71.0648 | 6.618 | 74.7793 | 正常 | --
2023-09-23 | -- | 15029.4629 | 9.7033 | 145.8353 | 9.703 | 145.8379 | 正常 | -- | 0.01246 | 0.1873 | 0.012 | 0.1873 | 正常 | -- | 6.8858 | 正常 | -- | 0.18707 | 2.8115 | 0.187 | 2.8115 | 正常 | -- | 7.8248 | 117.6031 | 7.826 | 117.6237 | 正常 | --
2023-09-24 | -- | 12026.5195 | 9.5285 | 114.5945 | 9.617 | 115.6585 | 正常 | -- | 0.01097 | 0.1319 | 0.012 | 0.1383 | 正常 | -- | 6.9086 | 正常 | -- | 0.18788 | 2.2595 | 0.183 | 2.2042 | 正常 | -- | 8.8042 | 105.8836 | 8.859 | 106.5371 | 正常 | --
2023-09-25 | -- | 14866.9014 | 8.971 | 133.3706 | 8.984 | 133.5672 | 正常 | -- | 0.01194 | 0.1775 | 0.012 | 0.1775 | 正常 | -- | 6.9493 | 正常 | -- | 0.20432 | 3.0376 | 0.204 | 3.0379 | 正常 | -- | 8.8247 | 131.1958 | 8.809 | 130.9658 | 正常 | --
2023-09-26 | -- | 15009.4219 | 10.9556 | 164.4378 | 10.957 | 164.4509 | 正常 | -- | 0.01189 | 0.1784 | 0.012 | 0.1785 | 正常 | -- | 6.9709 | 正常 | -- | 0.19913 | 2.9888 | 0.199 | 2.9886 | 正常 | -- | 7.6681 | 115.0932 | 7.67 | 115.1198 | 正常 | --
2023-09-27 | -- | 15031.6133 | 12.5219 | 188.2246 | 11.145 | 160.5633 | 正常 | -- | 0.02353 | 0.3536 | 0.024 | 0.3538 | 正常 | -- | 6.9494 | 正常 | -- | 0.19768 | 2.9714 | 0.185 | 2.6647 | 正常 | -- | 8.704 | 130.8349 | 8.403 | 121.0618 | 正常 | --
2023-09-28 | -- | 15033.2002 | 14.3777 | 216.1434 | 14.374 | 216.0814 | 正常 | -- | 0.01251 | 0.1881 | 0.013 | 0.1879 | 正常 | -- | 6.9543 | 正常 | -- | 0.19145 | 2.878 | 0.191 | 2.8778 | 正常 | -- | 8.937 | 134.3521 | 8.937 | 134.3522 | 正常 | --
2023-09-29 | -- | 15078.582 | 15.301 | 230.7179 | 15.226 | 200.8901 | 正常 | -- | 0.02799 | 0.422 | 0.028 | 0.4218 | 正常 | -- | 6.9356 | 正常 | -- | 0.17955 | 2.7073 | 0.196 | 2.5815 | 正常 | -- | 8.0644 | 121.5992 | 8.746 | 115.4018 | 正常 | --
2023-09-30 | -- | 15037.7822 | 16.3009 | 245.1288 | 16.3 | 245.1196 | 正常 | -- | 0.01284 | 0.1931 | 0.013 | 0.1933 | 正常 | -- | 6.9467 | 正常 | -- | 0.18384 | 2.7646 | 0.184 | 2.7644 | 正常 | -- | 8.4349 | 126.8417 | 8.438 | 126.8914 | 正常 | --