## 废水污染源日均值历史数据表
重庆禾润中天环保科技有限公司璧山分公司废水污染源日均值历史数据表
污染物排放标准：PH 9 无量纲，氨氮 15 毫克/升，化学需氧量 100 毫克/升
监测时间 | 豁免 | 累计流量 | 氨氮 | [5 empty] | 化学需氧量 | [5 empty] | PH
|  | (立方米) | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 监测值 | 自动 | 人工
|  |  | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (无量纲) | 标记 | 标记
2023-07-01 | 24H | 0.20381 | 0.5148 | 0.0001 |  | 0.0974 |  | -- | 14.8446 | 0.003 |  | 5.4203 |  | -- | 7.0073 | 正常 | --
2023-07-02 | 24H | 0.45697 | 0.6321 | 0.0003 |  | 0.0974 |  | -- | 10.0626 | 0.0046 |  | 5.4203 |  | -- | 6.8594 | 正常 | --
2023-07-03 | 10H | 63.1953 | 1.4398 | 0.091 |  | 0.0974 |  | -- | 19.0803 | 1.2058 |  | 5.4203 |  | -- | 7.2136 | 正常 | --
2023-07-04 | -- | 106.8323 | 2.8027 | 0.2994 | 2.804 | 0.2996 | 正常 | -- | 25.6255 | 2.7376 | 25.633 | 2.7384 | 正常 | -- | 7.6045 | 正常 | --
2023-07-05 | -- | 96.8052 | 0.46183 | 0.0447 | 0.484 | 0.0469 | 正常 | -- | 21.2133 | 2.0536 | 21.404 | 2.072 | 正常 | -- | 7.5783 | 正常 | --
2023-07-06 | -- | 75.3858 | 0.11416 | 0.0086 | 0.113 | 0.0082 | 正常 | -- | 17.0151 | 1.2827 | 17.007 | 1.2822 | 正常 | -- | 6.8775 | 正常 | --
2023-07-07 | -- | 70.6463 | 0.03362 | 0.0024 | 0.035 | 0.0026 | 正常 | -- | 20.362 | 1.4385 | 20.37 | 1.4392 | 正常 | -- | 6.8954 | 正常 | --
2023-07-08 | -- | 71.9664 | 0.02159 | 0.0016 | 0.022 | 0.0019 | 正常 | -- | 22.0598 | 1.5876 | 22.066 | 1.5881 | 正常 | -- | 6.9492 | 正常 | --
2023-07-09 | -- | 60.7553 | 0.02276 | 0.0014 | 0.025 | 0.0014 | 正常 | -- | 23.5413 | 1.4303 | 23.568 | 1.4321 | 正常 | -- | 6.8669 | 正常 | --
2023-07-10 | -- | 95.4889 | 0.06188 | 0.0059 | 0.071 | 0.0067 | 正常 | -- | 25.8833 | 2.4716 | 26.012 | 2.4839 | 正常 | -- | 6.7471 | 正常 | --
2023-07-11 | -- | 84.9556 | 0.10183 | 0.0087 | 0.099 | 0.0081 | 正常 | -- | 27.43 | 2.3303 | 27.571 | 2.3423 | 正常 | -- | 7.101 | 正常 | --
2023-07-12 | -- | 99.8683 | 0.11347 | 0.0113 | 0.11 | 0.0106 | 正常 | -- | 28.7347 | 2.8697 | 28.422 | 2.8385 | 正常 | -- | 7.3195 | 正常 | --
2023-07-13 | 4H | 61.1487 | 0.05127 | 0.0031 | 0.047 | 0.0025 | 正常 | -- | 27.3011 | 1.6694 | 27.321 | 1.6594 | 正常 | -- | 7.4419 | 正常 | --
2023-07-14 | -- | 75.8362 | 0.15931 | 0.0121 | 0.162 | 0.0121 | 正常 | -- | 32.4036 | 2.4574 | 32.444 | 2.4603 | 正常 | -- | 7.508 | 正常 | --
2023-07-15 | -- | 78.0312 | 0.15379 | 0.012 | 0.154 | 0.0119 | 正常 | -- | 32.0824 | 2.5034 | 32.117 | 2.5062 | 正常 | -- | 7.4498 | 正常 | --
2023-07-16 | -- | 87.5993 | 0.13942 | 0.0122 | 0.139 | 0.0123 | 正常 | -- | 27.9206 | 2.4458 | 27.701 | 2.4269 | 正常 | -- | 7.3695 | 正常 | --
2023-07-17 | -- | 83.7683 | 0.09326 | 0.0078 | 0.094 | 0.0079 | 正常 | -- | 22.1122 | 1.8523 | 22.123 | 1.8534 | 正常 | -- | 7.34 | 正常 | --
2023-07-18 | -- | 81.4824 | 0.12235 | 0.01 | 0.12 | 0.0094 | 正常 | -- | 19.8097 | 1.6141 | 19.794 | 1.6129 | 正常 | -- | 7.357 | 正常 | --
2023-07-19 | -- | 79.2497 | 0.05157 | 0.0041 | 0.055 | 0.0041 | 正常 | -- | 20.9157 | 1.6576 | 20.922 | 1.6581 | 正常 | -- | 7.4321 | 正常 | --
2023-07-20 | -- | 79.2229 | 0.12393 | 0.0098 | 0.124 | 0.0099 | 正常 | -- | 22.6045 | 1.7908 | 22.598 | 1.7903 | 正常 | -- | 7.3799 | 正常 | --
2023-07-21 | -- | 107.2584 | 0.07965 | 0.0085 | 0.066 | 0.007 | 正常 | -- | 10.5883 | 1.1357 | 8.43 | 0.9041 | 正常 | -- | 7.3832 | 正常 | --
2023-07-22 | -- | 87.5739 | 0.10162 | 0.0089 | 0.102 | 0.0089 | 正常 | -- | 20.1868 | 1.7678 | 20.185 | 1.7676 | 正常 | -- | 7.3762 | 正常 | --
2023-07-23 | -- | 88.1648 | 0.13302 | 0.0117 | 0.133 | 0.0115 | 正常 | -- | 22.4995 | 1.9837 | 22.493 | 1.9833 | 正常 | -- | 7.3068 | 正常 | --
2023-07-24 | -- | 85.4368 | 0.15445 | 0.0132 | 0.155 | 0.0131 | 正常 | -- | 25.7481 | 2.1998 | 25.758 | 2.2009 | 正常 | -- | 7.4508 | 正常 | --
2023-07-25 | -- | 93.5612 | 0.84051 | 0.0786 | 0.786 | 0.0732 | 正常 | -- | 25.0154 | 2.3405 | 25.06 | 2.3447 | 正常 | -- | 7.482 | 正常 | --
2023-07-26 | -- | 100.6479 | 0.16066 | 0.0162 | 0.16 | 0.0161 | 正常 | -- | 27.7324 | 2.7912 | 27.723 | 2.79 | 正常 | -- | 7.3709 | 正常 | --
2023-07-27 | -- | 98.1147 | 0.18055 | 0.0177 | 0.181 | 0.0179 | 正常 | -- | 29.0306 | 2.8483 | 29.112 | 2.8563 | 正常 | -- | 7.1266 | 正常 | --
2023-07-28 | 1H | 113.5028 | 0.23752 | 0.027 | 0.233 | 0.0262 | 正常 | -- | 30.3872 | 3.449 | 30.44 | 3.4258 | 正常 | -- | 7.5933 | 正常 | --
2023-07-29 | -- | 129.0649 | 0.09443 | 0.0122 | 0.246 | 0.0304 | 正常 | -- | 9.5785 | 1.2362 | 29.527 | 3.6521 | 正常 | -- | 2.4815 | 正常 | --
2023-07-30 | -- | 119.5554 | 0.06285 | 0.0075 | 0.226 | 0.0259 | 正常 | -- | 8.7622 | 1.0476 | 24.757 | 2.8365 | 正常 | -- | 2.5142 | 正常 | --
2023-07-31 | -- | 119.5774 | 0.05299 | 0.0063 | 0.158 | 0.019 | 正常 | -- | 10.5644 | 1.2633 | 26.604 | 3.1811 | 正常 | -- | 3.0966 | 正常 | --
2023-08-01 | -- | 108.5481 | 0.09235 | 0.01 | 0.093 | 0.0099 | 正常 | -- | 25.4124 | 2.7585 | 25.236 | 2.7393 | 正常 | -- | 7.4664 | 正常 | --
2023-08-02 | -- | 104.5365 | 0.14431 | 0.0151 | 0.144 | 0.015 | 正常 | -- | 30.8233 | 3.2222 | 30.818 | 3.2215 | 正常 | -- | 7.5371 | 正常 | --
2023-08-03 | 2H | 94.2184 | 0.39399 | 0.0371 | 0.398 | 0.0369 | 正常 | -- | 29.5168 | 2.781 | 29.523 | 2.7484 | 正常 | -- | 7.486 | 正常 | --
2023-08-04 | -- | 110.5232 | 0.30767 | 0.034 | 0.307 | 0.0338 | 正常 | -- | 28.3239 | 3.1305 | 28.277 | 3.1255 | 正常 | -- | 7.4593 | 正常 | --
2023-08-05 | -- | 96.8086 | 0.35501 | 0.0344 | 0.355 | 0.0347 | 正常 | -- | 27.1942 | 2.6326 | 27.145 | 2.6279 | 正常 | -- | 7.4021 | 正常 | --
2023-08-06 | 1H | 98.7002 | 0.35023 | 0.0346 | 0.35 | 0.0333 | 正常 | -- | 20.3662 | 2.0101 | 20.17 | 1.9119 | 正常 | -- | 7.3421 | 正常 | --
2023-08-07 | -- | 96.0568 | 0.38758 | 0.0372 | 0.387 | 0.0373 | 正常 | -- | 25.8591 | 2.4839 | 25.853 | 2.4834 | 正常 | -- | 7.4166 | 正常 | --
2023-08-08 | -- | 94.9609 | 0.56459 | 0.0536 | 0.573 | 0.0546 | 正常 | -- | 31.7942 | 3.0192 | 31.722 | 3.0121 | 正常 | -- | 7.2918 | 正常 | --
2023-08-09 | 6H | 93.8668 | 0.33161 | 0.0311 |  | 0.0732 |  | -- | 32.9543 | 3.0933 |  | 3.6521 |  | -- | 7.3989 | 正常 | --
2023-08-10 | -- | 104.8832 | 0.33569 | 0.0352 | 0.335 | 0.0356 | 正常 | -- | 35.997 | 3.7755 | 35.923 | 3.7679 | 正常 | -- | 7.3372 | 正常 | --
2023-08-11 | -- | 104.0336 | 0.32058 | 0.0334 | 0.321 | 0.0334 | 正常 | -- | 40.4733 | 4.2106 | 40.47 | 4.2104 | 正常 | -- | 7.3506 | 正常 | --
2023-08-12 | -- | 109.3564 | 0.19443 | 0.0213 | 0.196 | 0.0214 | 正常 | -- | 52.4371 | 5.7343 | 52.69 | 5.7619 | 正常 | -- | 7.4204 | 正常 | --
2023-08-13 | -- | 118.7826 | 0.13653 | 0.0162 | 0.136 | 0.0162 | 正常 | -- | 63.7939 | 7.5776 | 63.566 | 7.5505 | 正常 | -- | 7.4264 | 正常 | --
2023-08-14 | -- | 120.0081 | 0.11789 | 0.0141 | 0.118 | 0.0139 | 正常 | -- | 39.1777 | 4.7016 | 39.195 | 4.7036 | 正常 | -- | 7.4266 | 正常 | --
2023-08-15 | -- | 95.6762 | 0.33744 | 0.0323 | 0.356 | 0.0343 | 正常 | -- | 53.0228 | 5.073 |  | 7.5505 |  | -- | 7.2685 | 正常 | --
2023-08-16 | -- | 87.7837 | 0.07449 | 0.0065 | 0.076 | 0.0064 | 正常 | -- | 41.552 | 3.6476 | 41.512 | 3.6438 | 正常 | -- | 6.983 | 正常 | --
2023-08-17 | -- | 83.2692 | 0.07303 | 0.0061 | 0.076 | 0.0059 | 正常 | -- | 38.9968 | 3.2472 | 39.245 | 3.2681 | 正常 | -- | 7.005 | 正常 | --
2023-08-18 | -- | 78.9268 | 0.07942 | 0.0063 | 0.08 | 0.0061 | 正常 | -- | 24.0495 | 1.8982 | 24.015 | 1.8952 | 正常 | -- | 7.0505 | 正常 | --
2023-08-19 | -- | 89.0036 | 0.0725 | 0.0065 | 0.071 | 0.0065 | 正常 | -- | 24.063 | 2.1417 | 24.04 | 2.1397 | 正常 | -- | 7.0903 | 正常 | --
2023-08-20 | -- | 109.7896 | 0.0623 | 0.0068 | 0.061 | 0.0064 | 正常 | -- | 19.9374 | 2.1889 | 20.011 | 2.1972 | 正常 | -- | 7.1186 | 正常 | --
2023-08-21 | -- | 101.5861 | 0.60728 | 0.0617 | 0.61 | 0.0619 | 正常 | -- | 23.9332 | 2.4313 | 23.929 | 2.4309 | 正常 | -- | 7.1665 | 正常 | --
2023-08-22 | -- | 89.389 | 0.37979 | 0.0339 | 0.382 | 0.0343 | 正常 | -- | 27.4342 | 2.4523 | 27.491 | 2.4571 | 正常 | -- | 7.1095 | 正常 | --
2023-08-23 | 2H | 87.2599 | 0.37501 | 0.0327 | 0.379 | 0.0331 | 正常 | -- | 36.3246 | 3.1697 | 36.117 | 3.149 | 正常 | -- | 7.1012 | 正常 | --
2023-08-24 | 1H | 87.8086 | 0.34676 | 0.0304 | 0.359 | 0.0316 | 正常 | -- | 35.1722 | 3.0884 | 35.169 | 3.0881 | 正常 | -- | 7.2281 | 正常 | --
2023-08-25 | -- | 95.7082 | 0.38275 | 0.0366 | 0.385 | 0.0367 | 正常 | -- | 30.3956 | 2.9091 | 30.471 | 2.9163 | 正常 | -- | 7.2817 | 正常 | --
2023-08-26 | -- | 113.3832 | 0.35772 | 0.0406 | 0.358 | 0.0405 | 正常 | -- | 30.2527 | 3.4302 | 30.326 | 3.4385 | 正常 | -- | 7.3015 | 正常 | --
2023-08-27 | -- | 98.6665 | 0.33886 | 0.0334 | 0.335 | 0.0331 | 正常 | -- | 39.5693 | 3.9042 | 39.877 | 3.9344 | 正常 | -- | 7.3202 | 正常 | --
2023-08-28 | -- | 125.3269 | 0.36873 | 0.0462 | 0.369 | 0.0462 | 正常 | -- | 37.5079 | 4.7007 | 37.411 | 4.6886 | 正常 | -- | 7.3155 | 正常 | --
2023-08-29 | -- | 120.7773 | 0.29744 | 0.0359 | 0.299 | 0.0362 | 正常 | -- | 29.6753 | 3.5841 | 29.665 | 3.5831 | 正常 | -- | 7.3142 | 正常 | --
2023-08-30 | 1H | 108.2195 | 0.35196 | 0.0381 | 0.35 | 0.0383 | 正常 | -- | 36.9404 | 3.9977 | 36.47 | 3.9414 | 正常 | -- | 7.349 | 正常 | --
2023-08-31 | 1H | 90.9491 | 0.35551 | 0.0323 | 0.352 | 0.0319 | 正常 | -- | 47.9208 | 4.3584 | 48.139 | 4.3778 | 正常 | -- | 7.8438 | 正常 | --
2023-09-01 | -- | 86.493 | 0.29533 | 0.0255 | 0.298 | 0.0258 | 正常 | -- | 51.9383 | 4.4923 | 51.991 | 4.4967 | 正常 | -- | 8.088 | 正常 | --
2023-09-02 | 1H | 104.5229 | 0.14338 | 0.015 | 0.143 | 0.0148 | 正常 | -- | 46.9342 | 4.9057 | 46.827 | 4.8945 | 正常 | -- | 7.8402 | 正常 | --
2023-09-03 | -- | 117.5864 | 0.08362 | 0.0098 | 0.086 | 0.0099 | 正常 | -- | 46.9582 | 5.5217 | 46.978 | 5.5241 | 正常 | -- | 7.8158 | 正常 | --
2023-09-04 | -- | 112.1928 | 0.12062 | 0.0135 | 0.121 | 0.0136 | 正常 | -- | 40.3304 | 4.5248 | 40.338 | 4.5258 | 正常 | -- | 7.5586 | 正常 | --
2023-09-05 | -- | 106.7788 | 0.42014 | 0.0449 | 0.403 | 0.0428 | 正常 | -- | 37.9486 | 4.0521 | 36.741 | 3.6205 | 正常 | -- | 7.4865 | 正常 | --
2023-09-06 | -- | 95.5856 | 0.19419 | 0.0186 | 0.19 | 0.0174 | 正常 | -- | 41.8108 | 3.9965 | 41.647 | 3.9809 | 正常 | -- | 7.2387 | 正常 | --
2023-09-07 | 1H | 89.4899 | 0.23258 | 0.0208 | 0.255 | 0.0214 | 正常 | -- | 44.9596 | 4.0234 | 44.89 | 3.8586 | 正常 | -- | 7.6111 | 正常 | --
2023-09-08 | 1H | 94.4051 | 0.46822 | 0.0442 | 0.471 | 0.0423 | 正常 | -- | 41.5186 | 3.9196 | 41.177 | 3.7166 | 正常 | -- | 7.6927 | 正常 | --
2023-09-09 | -- | 90.0878 | 0.5005 | 0.0451 | 0.501 | 0.0454 | 正常 | -- | 41.7442 | 3.7606 | 41.341 | 3.7245 | 正常 | -- | 7.6433 | 正常 | --
2023-09-10 | -- | 77.1685 | 0.43832 | 0.0338 | 0.437 | 0.0336 | 正常 | -- | 51.2244 | 3.9529 | 51.188 | 3.9501 | 正常 | -- | 7.4717 | 正常 | --
2023-09-11 | -- | 83.942 | 0.47165 | 0.0396 | 0.472 | 0.0397 | 正常 | -- | 45.5533 | 3.8238 | 45.372 | 3.8086 | 正常 | -- | 7.4287 | 正常 | --
2023-09-12 | 2H | 70.345 | 0.73798 | 0.0519 | 0.813 | 0.0568 | 正常 | -- | 42.6751 | 3.002 | 43.004 | 3.0038 | 正常 | -- | 7.6518 | 正常 | --
2023-09-13 | 3H | 93.2899 | 0.32735 | 0.0305 | 0.339 | 0.0314 | 正常 | -- | 47.0324 | 4.3876 | 47.441 | 4.3958 | 正常 | -- | 7.5104 | 正常 | --
2023-09-14 | 16H | 29.3784 | 0.30791 | 0.009 |  | 0.0619 |  | -- | 42.1133 | 1.2372 |  | 7.5505 |  | -- | 8.0183 | 正常 | --
2023-09-15 | 9H | 62.6154 | 0.22781 | 0.0143 |  | 0.0619 |  | -- | 86.4417 | 5.4126 |  | 7.5505 |  | -- | 7.7082 | 正常 | --
2023-09-16 | 21H | 8.0055 | 0.25672 | 0.0021 |  | 0.0619 |  | -- | 47.4655 | 0.38 |  | 7.5505 |  | -- | 8.8749 | 正常 | --
2023-09-17 | 24H | 0.00036 | 0.19193 | 0 |  | 0.0619 |  | -- | 36.3351 | 0 |  | 7.5505 |  | -- | 8.9688 | 正常 | --
2023-09-18 | 1H | 64.5405 | 0.2323 | 0.015 | 0.232 | 0.0151 | 正常 | -- | 50.9358 | 3.2874 | 51.588 | 3.3295 | 正常 | -- | 7.4089 | 正常 | --
2023-09-19 | 3H | 73.777 | 0.29913 | 0.0221 | 0.378 | 0.0269 | 正常 | -- | 32.2836 | 2.3818 | 32.08 | 2.285 | 正常 | -- | 7.0764 | 正常 | --
2023-09-20 | 4H | 71.8922 | 0.23553 | 0.0169 | 0.182 | 0.0123 | 正常 | -- | 24.0396 | 1.7283 | 26.215 | 1.8501 | 正常 | -- | 6.7598 | 正常 | --
2023-09-21 | -- | 87.3701 | 0.61183 | 0.0535 | 0.614 | 0.0537 | 正常 | -- | 27.2259 | 2.3787 | 27.212 | 2.3778 | 正常 | -- | 7.251 | 正常 | --
2023-09-22 | -- | 79.482 | 0.57326 | 0.0456 | 0.574 | 0.0455 | 正常 | -- | 24.2495 | 1.9274 | 24.312 | 1.9325 | 正常 | -- | 7.4076 | 正常 | --
2023-09-23 | -- | 93.2604 | 0.61092 | 0.057 | 0.611 | 0.0571 | 正常 | -- | 19.0333 | 1.775 | 19.456 | 1.8147 | 正常 | -- | 7.6378 | 正常 | --
2023-09-24 | -- | 97.7903 | 0.65167 | 0.0637 | 0.651 | 0.0636 | 正常 | -- | 37.4903 | 3.6662 | 37.511 | 3.6683 | 正常 | -- | 7.7353 | 正常 | --
2023-09-25 | -- | 100.7229 | 0.60411 | 0.0608 | 0.603 | 0.0606 | 正常 | -- | 35.1681 | 3.5422 | 35.152 | 3.5407 | 正常 | -- | 7.7357 | 正常 | --
2023-09-26 | -- | 83.1817 | 1.2755 | 0.1061 | 1.253 | 0.1041 | 正常 | -- | 34.8264 | 2.8969 | 34.791 | 2.8941 | 正常 | -- | 7.618 | 正常 | --
2023-09-27 | -- | 79.376 | 1.1696 | 0.0928 | 1.168 | 0.0929 | 正常 | -- | 37.4117 | 2.9696 | 37.396 | 2.9684 | 正常 | -- | 7.1759 | 正常 | --
2023-09-28 | -- | 80.3769 | 1.1916 | 0.0958 | 1.192 | 0.0956 | 正常 | -- | 50.396 | 4.0507 | 50.384 | 4.0495 | 正常 | -- | 6.673 | 正常 | --
2023-09-29 | -- | 83.2313 | 1.138 | 0.0947 | 1.137 | 0.0948 | 正常 | -- | 60.555 | 5.0401 | 60.552 | 5.0398 | 正常 | -- | 7.1334 | 正常 | --
2023-09-30 | -- | 97.2161 | 0.89117 | 0.0866 | 0.897 | 0.0872 | 正常 | -- | 61.0915 | 5.9391 | 61.083 | 5.938 | 正常 | -- | 7.2527 | 正常 | --