## 污水厂污染源日均值历史数据表 (2)
重庆两山建设投资有限公司污水厂污染源日均值历史数据表
污染物排放标准：总氮 15 毫克/升，PH 9 无量纲，氨氮 8 毫克/升，总磷 0.50 毫克/升，化学需氧量 50 毫克/升
监测时间 | 豁免 | 累计流量 | 氨氮 | [5 empty] | 化学需氧量 | [5 empty] | 总磷 | [5 empty] | 总氮 | [5 empty] | PH
|  | (立方米) | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 监测值 | 自动 | 人工
|  |  | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (无量纲) | 标记 | 标记
2023-07-01 | -- | 2650.6272 | 1.3655 | 3.6195 | 1.409 | 3.7343 | 正常 | -- | 7.462 | 19.779 | 7.597 | 20.1377 | 正常 | -- | 0.07369 | 0.1953 | 0.069 | 0.1838 | 正常 | -- | 2.808 | 7.443 | 3.093 | 8.1984 | 正常 | -- | 6.9368 | 正常 | --
2023-07-02 | -- | 3172.2185 | 0.8871 | 2.8141 | 0.855 | 2.7111 | 正常 | -- | 7.7105 | 24.4594 | 7.657 | 24.2886 | 正常 | -- | 0.09874 | 0.3132 | 0.099 | 0.3145 | 正常 | -- | 0.69817 | 2.2147 | 0.631 | 1.9931 | 正常 | -- | 6.9401 | 正常 | --
2023-07-03 | -- | 2124.4658 | 1.313 | 2.7895 | 1.263 | 2.6841 | 正常 | -- | 11.3225 | 24.0542 | 11.752 | 24.9672 | 正常 | -- | 0.04273 | 0.0908 | 0.042 | 0.0896 | 正常 | -- | 2.0493 | 4.3537 | 2.052 | 4.3416 | 正常 | -- | 6.914 | 正常 | --
2023-07-04 | -- | 1888.0253 | 1.6589 | 3.1321 | 1.756 | 3.3156 | 正常 | -- | 9.3359 | 17.6264 | 9.39 | 17.7278 | 正常 | -- | 0.08379 | 0.1582 | 0.083 | 0.1567 | 正常 | -- | 3.3211 | 6.2703 | 3.29 | 6.2122 | 正常 | -- | 6.8786 | 正常 | --
2023-07-05 | -- | 1533.0679 | 1.7559 | 2.692 | 1.826 | 2.6725 | 正常 | -- | 8.0536 | 12.3467 | 7.803 | 11.4203 | 正常 | -- | 0.08466 | 0.1298 | 0.087 | 0.128 | 正常 | -- | 3.9564 | 6.0654 | 3.92 | 5.7368 | 正常 | -- | 6.9731 | 正常 | --
2023-07-06 | -- | 1430.5357 | 1.9392 | 2.7741 | 1.905 | 2.7258 | 正常 | -- | 10.1057 | 14.4566 | 9.674 | 13.8393 | 正常 | -- | 0.08505 | 0.1217 | 0.08 | 0.1142 | 正常 | -- | 4.0558 | 5.802 | 3.88 | 5.5509 | 正常 | -- | 6.9885 | 正常 | --
2023-07-07 | -- | 1719.5649 | 2.5088 | 4.3141 | 2.584 | 4.4432 | 正常 | -- | 12.9446 | 22.2591 | 12.81 | 22.0281 | 正常 | -- | 0.07332 | 0.1261 | 0.068 | 0.1169 | 正常 | -- | 3.9889 | 6.8592 | 3.535 | 6.0778 | 正常 | -- | 7.0107 | 正常 | --
2023-07-08 | -- | 1496.494 | 1.9969 | 2.9883 | 1.929 | 2.8874 | 正常 | -- | 25.4044 | 38.0175 | 25.771 | 38.5662 | 正常 | -- | 0.06068 | 0.0908 | 0.057 | 0.0853 | 正常 | -- | 1.9083 | 2.8557 | 1.729 | 2.5877 | 正常 | -- | 6.9629 | 正常 | --
2023-07-09 | -- | 2328.6086 | 1.6934 | 3.9432 | 1.641 | 3.8224 | 正常 | -- | 22.2462 | 51.8027 | 23.312 | 54.2856 | 正常 | -- | 0.07376 | 0.1718 | 0.073 | 0.1712 | 正常 | -- | 1.7981 | 4.1872 | 1.801 | 4.1931 | 正常 | -- | 6.99 | 正常 | --
2023-07-10 | -- | 798.7584 | 1.2353 | 0.9867 | 1.284 | 1.0258 |  | -- | 9.5848 | 7.6559 | 8.119 | 6.4855 |  | -- | 0.03959 | 0.0316 | 0.043 | 0.0345 |  | -- | 1.8646 | 1.4893 | 1.879 | 1.4997 |  | -- | 7.0048 | 正常 | --
2023-07-11 | -- | 816.6797 | 1.1495 | 0.9388 | 1.012 | 0.8265 | 正常 | -- | 16.1493 | 13.1888 | 17.095 | 13.961 | 正常 | -- | 0.05055 | 0.0413 | 0.04 | 0.033 | 正常 | -- | 0.91342 | 0.746 | 0.931 | 0.7561 | 正常 | -- | 6.9976 | 正常 | --
2023-07-12 | -- | 1086.1935 | 1.6153 | 1.7546 | 1.72 | 1.8683 | 正常 | -- | 15.529 | 16.8675 | 16.038 | 17.4202 | 正常 | -- | 0.06098 | 0.0662 | 0.063 | 0.068 | 正常 | -- | 2.1224 | 2.3053 | 1.971 | 2.1411 | 正常 | -- | 6.9568 | 正常 | --
2023-07-13 | -- | 1252.0747 | 1.5115 | 1.8926 | 1.681 | 2.1052 | 正常 | -- | 9.1946 | 11.5124 | 8.858 | 11.0914 | 正常 | -- | 0.08082 | 0.1012 | 0.072 | 0.0904 | 正常 | -- | 1.7709 | 2.2173 | 2.231 | 2.794 | 正常 | -- | 6.9532 | 正常 | --
2023-07-14 | -- | 1004.8749 | 1.3181 | 1.3245 | 1.338 | 1.3445 | 正常 | -- | 15.2546 | 15.329 | 17.231 | 17.3146 | 正常 | -- | 0.09703 | 0.0975 | 0.097 | 0.0978 | 正常 | -- | 1.4204 | 1.4273 | 1.504 | 1.5114 | 正常 | -- | 6.9035 | 正常 | --
2023-07-15 | -- | 1472.5062 | 0.91417 | 1.3461 | 0.917 | 1.3501 | 正常 | -- | 9.9204 | 14.6078 | 10.009 | 14.7379 | 正常 | -- | 0.12134 | 0.1787 | 0.122 | 0.179 | 正常 | -- | 1.3123 | 1.9324 | 1.264 | 1.8617 | 正常 | -- | 6.9971 | 正常 | --
2023-07-16 | -- | 1209.3452 | 0.70411 | 0.8515 | 0.684 | 0.827 | 正常 | -- | 9.5367 | 11.5332 | 9.846 | 11.9064 | 正常 | -- | 0.10767 | 0.1302 | 0.101 | 0.122 | 正常 | -- | 0.49903 | 0.6035 | 0.334 | 0.4036 | 正常 | -- | 7.0471 | 正常 | --
2023-07-17 | -- | 1151.0801 | 0.68007 | 0.7828 | 0.676 | 0.7778 | 正常 | -- | 12.4749 | 14.3596 | 13.576 | 15.6268 | 正常 | -- | 0.09654 | 0.1111 | 0.089 | 0.1023 | 正常 | -- | 0.35402 | 0.4075 | 0.392 | 0.4379 | 正常 | -- | 7.0367 | 正常 | --
2023-07-18 | -- | 1123.7084 | 1.5463 | 1.7376 | 1.638 | 1.8402 | 正常 | -- | 17.0104 | 19.1147 | 18.919 | 21.2592 | 正常 | -- | 0.06982 | 0.0785 | 0.066 | 0.0748 | 正常 | -- | 0.94852 | 1.0659 | 1.074 | 1.1953 | 正常 | -- | 7.0111 | 正常 | --
2023-07-19 | -- | 1242.2867 | 1.1721 | 1.4561 | 1.171 | 1.4551 | 正常 | -- | 15.9629 | 19.8305 | 15.271 | 18.9708 | 正常 | -- | 0.07147 | 0.0888 | 0.078 | 0.0964 | 正常 | -- | 1.115 | 1.3851 | 1.198 | 1.4833 | 正常 | -- | 6.9893 | 正常 | --
2023-07-20 | -- | 1084.0638 | 0.9339 | 1.0124 | 0.93 | 1.0079 | 正常 | -- | 13.8797 | 15.0465 | 13.968 | 15.1424 | 正常 | -- | 0.10032 | 0.1088 | 0.092 | 0.0993 | 正常 | -- | 2.7323 | 2.962 | 2.677 | 2.9024 | 正常 | -- | 7.0504 | 正常 | --
2023-07-21 | -- | 1021.4014 | 0.65208 | 0.666 | 0.781 | 0.7975 | 正常 | -- | 14.075 | 14.3762 | 14.449 | 14.7583 | 正常 | -- | 0.10534 | 0.1076 | 0.106 | 0.1083 | 正常 | -- | 2.0869 | 2.1315 | 2.21 | 2.2575 | 正常 | -- | 7.2155 | 正常 | --
2023-07-22 | -- | 1254.7637 | 0.47847 | 0.6004 | 0.51 | 0.6401 | 正常 | -- | 14.0866 | 17.6753 | 13.693 | 17.1819 | 正常 | -- | 0.08851 | 0.1111 | 0.09 | 0.1132 | 正常 | -- | 1.764 | 2.2134 | 1.838 | 2.3066 | 正常 | -- | 7.4058 | 正常 | --
2023-07-23 | -- | 1681.4363 | 0.43419 | 0.7301 | 0.428 | 0.719 | 正常 | -- | 13.6425 | 22.939 | 13.68 | 23.0021 | 正常 | -- | 0.09087 | 0.1528 | 0.091 | 0.1524 | 正常 | -- | 2.2959 | 3.8604 | 2.303 | 3.8732 | 正常 | -- | 7.2858 | 正常 | --
2023-07-24 | -- | 723.5917 | 0.5636 | 0.4078 | 0.573 | 0.4149 | 正常 | -- | 10.8751 | 7.8691 | 11.154 | 8.0708 | 正常 | -- | 0.09698 | 0.0702 | 0.099 | 0.0716 | 正常 | -- | 2.5422 | 1.8395 | 2.328 | 1.6841 | 正常 | -- | 7.1827 | 正常 | --
2023-07-25 | -- | 1119.5711 | 1.1782 | 1.3191 | 1.244 | 1.393 | 正常 | -- | 16.8032 | 18.8124 | 16.579 | 18.5618 | 正常 | -- | 0.11887 | 0.1331 | 0.118 | 0.1323 | 正常 | -- | 3.9942 | 4.4718 | 3.848 | 4.3084 | 正常 | -- | 7.1142 | 正常 | --
2023-07-26 | -- | 1147.4708 | 1.3479 | 1.5466 | 1.357 | 1.5574 | 正常 | -- | 16.5031 | 18.9369 | 17.029 | 19.5404 | 正常 | -- | 0.1042 | 0.1196 | 0.107 | 0.1231 | 正常 | -- | 4.0965 | 4.7006 | 4.027 | 4.621 | 正常 | -- | 7.3712 | 正常 | --
2023-07-27 | -- | 1303.1429 | 1.3636 | 1.777 | 1.342 | 1.749 | 正常 | -- | 16.5971 | 21.6285 | 16.738 | 21.8116 | 正常 | -- | 0.09924 | 0.1293 | 0.108 | 0.1406 | 正常 | -- | 3.6523 | 4.7594 | 3.656 | 4.765 | 正常 | -- | 7.1621 | 正常 | --
2023-07-28 | -- | 1300.6426 | 1.075 | 1.3982 | 1.075 | 1.3985 | 正常 | -- | 18.0112 | 23.4261 | 17.557 | 22.8357 | 正常 | -- | 0.09906 | 0.1288 | 0.114 | 0.1481 | 正常 | -- | 3.6464 | 4.7426 | 3.587 | 4.6661 | 正常 | -- | 7.1475 | 正常 | --
2023-07-29 | -- | 1903.2405 | 1.4568 | 2.7727 | 1.419 | 2.7011 | 正常 | -- | 17.7505 | 33.7835 | 18.382 | 34.9845 | 正常 | -- | 0.1167 | 0.2221 | 0.117 | 0.223 | 正常 | -- | 4.3839 | 8.3436 | 4.329 | 8.2386 | 正常 | -- | 7.1876 | 正常 | --
2023-07-30 | -- | 1775.708 | 0.81221 | 1.4423 | 0.75 | 1.3319 | 正常 | -- | 8.7779 | 15.5869 | 8.259 | 14.665 | 正常 | -- | 0.14329 | 0.2544 | 0.143 | 0.2544 | 正常 | -- | 3.0248 | 5.3711 | 2.899 | 5.1484 | 正常 | -- | 7.0631 | 正常 | --
2023-07-31 | -- | 1379.852 | 0.97491 | 1.3452 | 0.882 | 1.2175 | 正常 | -- | 9.0135 | 12.4372 | 8.24 | 11.3706 | 正常 | -- | 0.14292 | 0.1972 | 0.13 | 0.1798 | 正常 | -- | 4.1646 | 5.7466 | 4.005 | 5.5263 | 正常 | -- | 6.8361 | 正常 | --
2023-08-01 | -- | 1213.8326 | 0.58499 | 0.7101 | 0.575 | 0.6983 | 正常 | -- | 14.0883 | 17.1008 | 14.018 | 17.0162 | 正常 | -- | 0.13946 | 0.1693 | 0.166 | 0.2018 | 正常 | -- | 3.961 | 4.808 | 3.847 | 4.6689 | 正常 | -- | 6.8998 | 正常 | --
2023-08-02 | -- | 891.5686 | 0.66491 | 0.5928 | 0.662 | 0.5906 | 正常 | -- | 17.397 | 15.5106 | 17.168 | 15.3067 | 正常 | -- | 0.10283 | 0.0917 | 0.137 | 0.1218 | 正常 | -- | 4.4418 | 3.9602 | 4.451 | 3.9684 | 正常 | -- | 6.8745 | 正常 | --
2023-08-03 | -- | 955.9132 | 0.54576 | 0.5217 | 0.562 | 0.5376 | 正常 | -- | 15.8079 | 15.1109 | 15.911 | 15.2092 | 正常 | -- | 0.16977 | 0.1623 | 0.16 | 0.1531 | 正常 | -- | 5.435 | 5.1954 | 5.96 | 5.6975 | 正常 | -- | 6.8219 | 正常 | --
2023-08-04 | -- | 1302.8346 | 1.08 | 1.4071 | 1.265 | 1.6477 | 正常 | -- | 15.7158 | 20.4751 | 16.691 | 21.7459 | 正常 | -- | 0.16937 | 0.2207 | 0.153 | 0.1993 | 正常 | -- | 5.3101 | 6.9182 | 5.55 | 7.2308 | 正常 | -- | 6.8028 | 正常 | --
2023-08-05 | -- | 1319.9287 | 1.4183 | 1.8721 | 1.49 | 1.9668 | 正常 | -- | 16.5508 | 21.8459 | 17.181 | 22.6775 | 正常 | -- | 0.16601 | 0.2191 | 0.153 | 0.2019 | 正常 | -- | 4.5248 | 5.9725 | 4.829 | 6.3736 | 正常 | -- | 6.7973 | 正常 | --
2023-08-06 | -- | 1167.9431 | 0.90635 | 1.0586 | 0.887 | 1.0364 | 正常 | -- | 21.1087 | 24.6538 | 19.464 | 22.733 | 正常 | -- | 0.13854 | 0.1618 | 0.124 | 0.1451 | 正常 | -- | 3.3825 | 3.9506 | 3.029 | 3.5374 | 正常 | -- | 6.8185 | 正常 | --
2023-08-07 | -- | 1356.6305 | 1.3732 | 1.863 | 1.397 | 1.8955 | 正常 | -- | 17.2325 | 23.3782 | 16.696 | 22.6501 | 正常 | -- | 0.17556 | 0.2382 | 0.169 | 0.2289 | 正常 | -- | 4.5508 | 6.1738 | 4.723 | 6.4081 | 正常 | -- | 6.8032 | 正常 | --
2023-08-08 | -- | 1309.507 | 1.5676 | 2.0528 | 1.569 | 2.054 | 正常 | -- | 18.3223 | 23.9932 | 24.246 | 31.7501 | 正常 | -- | 0.18718 | 0.2451 | 0.201 | 0.263 | 正常 | -- | 5.7385 | 7.5146 | 6.174 | 8.0845 | 正常 | -- | 6.8701 | 正常 | --
2023-08-09 | -- | 1068.282 | 1.0906 | 1.1651 | 1.096 | 1.1706 | 正常 | -- | 11.4733 | 12.2568 | 11.898 | 12.7102 | 正常 | -- | 0.13106 | 0.14 | 0.117 | 0.1253 | 正常 | -- | 3.976 | 4.2475 | 3.868 | 4.1326 | 正常 | -- | 6.8874 | 正常 | --
2023-08-10 | -- | 1278.6025 | 0.93983 | 1.2017 | 0.929 | 1.1883 | 正常 | -- | 27.1526 | 34.7173 | 26.491 | 33.8717 | 正常 | -- | 0.12601 | 0.1611 | 0.092 | 0.118 | 正常 | -- | 3.5471 | 4.5354 | 3.771 | 4.8215 | 正常 | -- | 6.8959 | 正常 | --
2023-08-11 | -- | 1281.7996 | 1.0703 | 1.3719 | 0.971 | 1.2438 | 正常 | -- | 13.6926 | 17.5511 | 13.085 | 16.7729 | 正常 | -- | 0.16846 | 0.2159 | 0.171 | 0.2192 | 正常 | -- | 3.5471 | 4.5467 | 3.502 | 4.4894 | 正常 | -- | 6.9448 | 正常 | --
2023-08-12 | -- | 1636.5054 | 1.2027 | 1.9683 | 1.225 | 2.0015 | 正常 | -- | 10.8646 | 17.78 | 9.857 | 16.1306 | 正常 | -- | 0.19217 | 0.3145 | 0.171 | 0.2798 | 正常 | -- | 3.7881 | 6.1992 | 3.832 | 6.271 | 正常 | -- | 6.9056 | 正常 | --
2023-08-13 | -- | 3921.6865 | 1.3225 | 5.1863 | 0.959 | 3.6716 | 正常 | -- | 24.6031 | 96.4857 | 28.909 | 110.6963 | 正常 | -- | 0.27071 | 1.0616 | 0.43 | 1.6464 | 正常 | -- | 4.0633 | 15.9349 | 4.735 | 18.1312 | 正常 | -- | 6.929 | 正常 | --
2023-08-14 | -- | 1021.0305 | 0.79289 | 0.8096 | 0.677 | 0.6258 | 正常 | -- | 10.2405 | 10.4558 | 11.44 | 10.5756 | 正常 | -- | 0.27229 | 0.278 | 0.221 | 0.2047 | 正常 | -- | 2.6655 | 2.7216 | 2.311 | 2.1366 | 正常 | -- | 6.9289 | 正常 | --
2023-08-15 | -- | 1225.0676 | 0.83806 | 1.0267 | 0.859 | 0.9692 | 正常 | -- | 18.0012 | 22.0527 | 20.072 | 22.6601 | 正常 | -- | 0.14029 | 0.1719 | 0.082 | 0.0924 | 正常 | -- | 8.323 | 10.1963 | 12.506 | 14.1187 | 正常 | -- | 6.9225 | 正常 | --
2023-08-16 | -- | 1272.803 | 0.38467 | 0.4896 | 0.374 | 0.4765 | 正常 | -- | 12.4033 | 15.787 | 13.169 | 16.7621 | 正常 | -- | 0.04461 | 0.0568 | 0.051 | 0.0642 | 正常 | -- | 7.3526 | 9.3584 | 8.897 | 11.3234 | 正常 | -- | 6.9529 | 正常 | --
2023-08-17 | -- | 1315.7777 | 0.15834 | 0.2083 | 0.166 | 0.2186 | 正常 | -- | 7.8393 | 10.3148 | 11.019 | 14.4985 | 正常 | -- | 0.08069 | 0.1062 | 0.041 | 0.0506 | 正常 | -- | 9.4111 | 12.383 | 10.901 | 14.3437 | 正常 | -- | 6.9909 | 正常 | --
2023-08-18 | -- | 1216.7902 | 0.14464 | 0.176 | 0.143 | 0.1736 | 正常 | -- | 4.7633 | 5.7959 | 4.116 | 5.0079 | 正常 | -- | 0.08744 | 0.1064 | 0.082 | 0.1003 | 正常 | -- | 1.7993 | 2.1894 | 1.696 | 2.0637 | 正常 | -- | 6.9721 | 正常 | --
2023-08-19 | -- | 1699.623 | 0.1551 | 0.2636 | 0.147 | 0.2502 | 正常 | -- | 3.9231 | 6.6677 | 4.415 | 7.5039 | 正常 | -- | 0.06284 | 0.1068 | 0.065 | 0.1098 | 正常 | -- | 2.3737 | 4.0344 | 2.436 | 4.1399 | 正常 | -- | 7.0051 | 正常 | --
2023-08-20 | -- | 2089.2122 | 0.14421 | 0.3013 | 0.144 | 0.2999 | 正常 | -- | 4.6752 | 9.7674 | 4.627 | 9.6673 | 正常 | -- | 0.01 | 0.0209 | 0.013 | 0.0219 | 正常 | -- | 4.5243 | 9.4522 | 4.399 | 9.191 | 正常 | -- | 6.9692 | 正常 | --
2023-08-21 | -- | 1541.6482 | 1.3908 | 2.1442 | 1.199 | 1.8484 | 正常 | -- | 7.4057 | 11.417 | 7.527 | 11.6037 | 正常 | -- | 0.11994 | 0.1849 | 0.115 | 0.1741 | 正常 | -- | 15.36247[超] | 23.6835 |  | 18.1312 |  | -- | 6.9044 | 正常 | --
2023-08-22 | -- | 1359.4424 | 0.72488 | 0.9854 | 0.735 | 0.9996 | 正常 | -- | 7.6309 | 10.3737 | 7.884 | 10.7179 | 正常 | -- | 0.0807 | 0.1097 | 0.082 | 0.1115 | 正常 | -- | 3.3528 | 4.558 | 3.19 | 4.337 | 正常 | -- | 6.9695 | 正常 | --
2023-08-23 | -- | 1233.5984 | 1.7143 | 2.1148 | 1.528 | 1.8855 | 正常 | -- | 3.354 | 4.1375 | 3.427 | 4.2267 | 正常 | -- | 0.07849 | 0.0968 | 0.077 | 0.0955 | 正常 | -- | 4.2479 | 5.2402 | 4.054 | 5.0003 | 正常 | -- | 6.9963 | 正常 | --
2023-08-24 | -- | 1339.4385 | 1.4415 | 1.9308 | 1.417 | 1.7638 | 正常 | -- | 3.4144 | 4.5734 | 4.258 | 5.2999 | 正常 | -- | 0.07921 | 0.1061 | 0.074 | 0.0925 | 正常 | -- | 3.3868 | 4.5364 | 3.381 | 4.2085 | 正常 | -- | 6.8948 | 正常 | --
2023-08-25 | -- | 1247.5098 | 1.879 | 2.3441 | 1.794 | 2.2388 | 正常 | -- | 1.2034 | 1.5012 | 1.399 | 1.7451 | 正常 | -- | 0.05977 | 0.0746 | 0.065 | 0.0815 | 正常 | -- | 4.5775 | 5.7105 | 4.674 | 5.8313 | 正常 | -- | 6.8977 | 正常 | --
2023-08-26 | -- | 2102.2002 | 1.1801 | 2.4808 | 1.195 | 2.5131 | 正常 | -- | 2.9611 | 6.2247 | 3.004 | 6.3158 | 正常 | -- | 0.07108 | 0.1494 | 0.073 | 0.1536 | 正常 | -- | 3.0078 | 6.323 | 3.171 | 6.6668 | 正常 | -- | 6.9018 | 正常 | --
2023-08-27 | -- | 2082.0371 | 1.7773 | 3.7004 | 1.742 | 3.6275 | 正常 | -- | 5.4491 | 11.3453 | 4.771 | 9.9338 | 正常 | -- | 0.07448 | 0.1551 | 0.075 | 0.1551 | 正常 | -- | 4.06 | 8.4531 | 4.098 | 8.5327 | 正常 | -- | 6.9107 | 正常 | --
2023-08-28 | -- | 1339.5657 | 0.80956 | 1.0845 | 0.966 | 1.2937 | 正常 | -- | 3.6199 | 4.8491 | 3.627 | 4.8587 | 正常 | -- | 0.06544 | 0.0877 | 0.065 | 0.0865 | 正常 | -- | 2.2426 | 3.0042 | 2.428 | 3.253 | 正常 | -- | 6.939 | 正常 | --
2023-08-29 | -- | 1677.1274 | 1.1289 | 1.8933 | 1.191 | 1.8542 | 正常 | -- | 4.7017 | 7.8854 | 5.294 | 8.2433 | 正常 | -- | 0.0767 | 0.1286 | 0.084 | 0.1303 | 正常 | -- | 3.1486 | 5.2806 | 3.73 | 5.8072 | 正常 | -- | 6.9323 | 正常 | --
2023-08-30 | -- | 2609.5027 | 0.81024 | 2.1143 | 0.898 | 2.3425 | 正常 | -- | 21.9838 | 57.3667 | 8.898 | 20.5578 | 正常 | -- | 0.10039 | 0.262 | 0.07 | 0.1824 | 正常 | -- | 4.4186 | 11.5304 | 4.226 | 11.027 | 正常 | -- | 6.9576 | 正常 | --
2023-08-31 | -- | 1610.4956 | 1.2076 | 1.9448 | 1.212 | 1.9514 | 正常 | -- | 7.523 | 12.1158 | 7.45 | 11.9984 | 正常 | -- | 0.0981 | 0.158 | 0.088 | 0.1413 | 正常 | -- | 5.1832 | 8.3475 | 5.512 | 8.8763 | 正常 | -- | 6.9872 | 正常 | --
2023-09-01 | -- | 1641.2992 | 1.207 | 1.9811 | 1.15 | 1.8871 | 正常 | -- | 7.2424 | 11.8869 | 7.316 | 12.0074 | 正常 | -- | 0.18227 | 0.2992 | 0.175 | 0.2864 | 正常 | -- | 6.5227 | 10.7057 | 6.345 | 10.4135 | 正常 | -- | 6.9862 | 正常 | --
2023-09-02 | -- | 2236.9539 | 1.6323 | 3.6513 | 1.591 | 3.5589 | 正常 | -- | 7.1464 | 15.9861 | 6.977 | 15.6076 | 正常 | -- | 0.12614 | 0.2822 | 0.118 | 0.2646 | 正常 | -- | 6.1149 | 13.6788 | 6.024 | 13.475 | 正常 | -- | 7.0165 | 正常 | --
2023-09-03 | -- | 1877.0388 | 1.1359 | 2.1322 | 1.102 | 2.0694 | 正常 | -- | 7.0005 | 13.1402 | 7.131 | 13.3842 | 正常 | -- | 0.14604 | 0.2741 | 0.147 | 0.2761 | 正常 | -- | 5.4714 | 10.27 | 5.402 | 10.1401 | 正常 | -- | 7.0183 | 正常 | --
2023-09-04 | -- | 1389.6227 | 1.0023 | 1.3928 | 1.089 | 1.5137 | 正常 | -- | 7.713 | 10.7181 | 8.149 | 11.3237 | 正常 | -- | 0.13534 | 0.1881 | 0.147 | 0.2038 | 正常 | -- | 5.4831 | 7.6194 | 5.624 | 7.8152 | 正常 | -- | 7.0393 | 正常 | --
2023-09-05 | -- | 1440.6283 | 1.3107 | 1.8882 | 1.361 | 1.9609 | 正常 | -- | 5.7606 | 8.2989 | 6.475 | 9.3284 | 正常 | -- | 0.13584 | 0.1957 | 0.144 | 0.2077 | 正常 | -- | 5.3743 | 7.7423 | 5.414 | 7.7996 | 正常 | -- | 7.0693 | 正常 | --
2023-09-06 | -- | 1470.4281 | 0.82991 | 1.2203 | 1.009 | 1.4833 | 正常 | -- | 9.4175 | 13.8478 | 10.91 | 16.0429 | 正常 | -- | 0.06824 | 0.1003 | 0.072 | 0.1052 | 正常 | -- | 3.7294 | 5.4837 | 4.484 | 6.5932 | 正常 | -- | 7.0752 | 正常 | --
2023-09-07 | -- | 2085.926 | 1.6564 | 3.4552 | 1.763 | 3.6778 | 正常 | -- | 4.583 | 9.5598 | 4.473 | 9.3314 | 正常 | -- | 0.15425 | 0.3217 | 0.157 | 0.3282 | 正常 | -- | 5.5955 | 11.6718 | 5.735 | 11.9632 | 正常 | -- | 7.0936 | 正常 | --
2023-09-08 | -- | 1782.3448 | 1.1346 | 2.0222 | 1.33 | 2.3707 | 正常 | -- | 7.4081 | 13.2037 | 9.337 | 16.6421 | 正常 | -- | 0.07071 | 0.126 | 0.09 | 0.1599 | 正常 | -- | 3.3797 | 6.0238 | 3.888 | 6.9295 | 正常 | -- | 7.0977 | 正常 | --
2023-09-09 | -- | 1730.2523 | 0.79053 | 1.3678 | 0.79 | 1.3666 | 正常 | -- | 5.5195 | 9.5502 | 5.867 | 10.152 | 正常 | -- | 0.10765 | 0.1863 | 0.108 | 0.1864 | 正常 | -- | 1.3931 | 2.4104 | 1.565 | 2.7078 | 正常 | -- | 7.1171 | 正常 | --
2023-09-10 | -- | 1489.5471 | 1.0166 | 1.5142 | 1.055 | 1.5717 | 正常 | -- | 4.9767 | 7.4131 | 5.149 | 7.6696 | 正常 | -- | 0.11075 | 0.165 | 0.106 | 0.1576 | 正常 | -- | 3.3266 | 4.9552 | 3.36 | 5.0045 | 正常 | -- | 7.1378 | 正常 | --
2023-09-11 | -- | 1302.416 | 1.1147 | 1.4517 | 1.125 | 1.465 | 正常 | -- | 5.4043 | 7.0387 | 5.281 | 6.8785 | 正常 | -- | 0.16452 | 0.2143 | 0.173 | 0.2252 | 正常 | -- | 3.785 | 4.9297 | 3.711 | 4.8333 | 正常 | -- | 7.145 | 正常 | --
2023-09-12 | -- | 2115.3318 | 1.3644 | 2.8862 | 1.393 | 2.9472 | 正常 | -- | 5.9928 | 12.6767 | 6.076 | 12.8526 | 正常 | -- | 0.18728 | 0.3962 | 0.187 | 0.3961 | 正常 | -- | 4.9202 | 10.4079 | 4.908 | 10.382 | 正常 | -- | 7.5555 | 正常 | --
2023-09-13 | -- | 1879.9987 | 1.5013 | 2.8225 | 1.309 | 2.4602 | 正常 | -- | 6.0862 | 11.4421 | 6.563 | 12.3386 | 正常 | -- | 0.1399 | 0.263 | 0.145 | 0.2736 | 正常 | -- | 5.9328 | 11.1537 | 5.805 | 10.9132 | 正常 | -- | 7.4106 | 正常 | --
2023-09-14 | -- | 2086.4905 | 1.8459 | 3.8515 | 1.897 | 3.9577 | 正常 | -- | 16.601 | 34.6379 | 18.007 | 37.5714 | 正常 | -- | 0.086 | 0.1794 | 0.083 | 0.1728 | 正常 | -- | 6.036 | 12.5941 | 6.058 | 12.6408 | 正常 | -- | 7.23 | 正常 | --
2023-09-15 | -- | 1715.4473 | 1.5907 | 2.7288 | 1.636 | 2.8059 | 正常 | -- | 12.9729 | 22.2543 | 8.863 | 13.6774 | 正常 | -- | 0.08487 | 0.1456 | 0.085 | 0.1452 | 正常 | -- | 6.8918 | 11.8225 | 4.206 | 5.1982 | 正常 | -- | 7.1392 | 正常 | --
2023-09-16 | -- | 1815.1123 | 1.165 | 2.1147 | 1.275 | 2.3134 | 正常 | -- | 41.7158 | 75.7188 |  | 37.5714 |  | -- | 0.10351 | 0.1879 | 0.112 | 0.2035 | 正常 | -- | 3.4369 | 6.2383 | 3.944 | 7.1586 | 正常 | -- | 7.1326 | 正常 | --
2023-09-17 | -- | 1129.97 | 1.1658 | 1.3173 | 1.301 | 1.4699 | 正常 | -- | 4.2961 | 4.8544 | 4.233 | 4.7834 | 正常 | -- | 0.12715 | 0.1437 | 0.129 | 0.1463 | 正常 | -- | 4.4109 | 4.9842 | 4.777 | 5.3977 | 正常 | -- | 7.1351 | 正常 | --
2023-09-18 | -- | 1547.0295 | 1.3015 | 2.0134 | 1.07 | 1.6555 | 正常 | -- | 7.3927 | 11.4367 | 8.518 | 12.9887 | 正常 | -- | 0.11211 | 0.1734 | 0.115 | 0.1772 | 正常 | -- | 4.2707 | 6.6069 | 4.202 | 6.5013 | 正常 | -- | 7.1098 | 正常 | --
2023-09-19 | -- | 2078.7478 | 1.0756 | 2.236 | 0.854 | 1.7755 | 正常 | -- | 15.5561 | 32.3373 | 15.79 | 32.8243 | 正常 | -- | 0.09814 | 0.204 | 0.103 | 0.2142 | 正常 | -- | 4.7504 | 9.8749 | 4.652 | 9.6702 | 正常 | -- | 7.0459 | 正常 | --
2023-09-20 | -- | 1556.0309 | 1.2673 | 1.972 | 1.153 | 1.7937 | 正常 | -- | 13.7469 | 21.3905 | 13.591 | 21.1474 | 正常 | -- | 0.11168 | 0.1738 | 0.123 | 0.1906 | 正常 | -- | 5.3373 | 8.305 | 5.675 | 8.8298 | 正常 | -- | 7.018 | 正常 | --
2023-09-21 | -- | 1886.2755 | 1.5452 | 2.9147 | 1.803 | 3.4009 | 正常 | -- | 9.5436 | 18.0018 | 9.202 | 17.3566 | 正常 | -- | 0.08229 | 0.1552 | 0.094 | 0.1779 | 正常 | -- | 6.6953 | 12.6291 | 6.884 | 12.9843 | 正常 | -- | 7.012 | 正常 | --
2023-09-22 | -- | 2702.2126 | 1.8054 | 4.8786 | 1.545 | 4.1746 | 正常 | -- | 11.7027 | 31.6232 | 11.467 | 30.9851 | 正常 | -- | 0.13496 | 0.3647 | 0.168 | 0.4551 | 正常 | -- | 5.586 | 15.0944 | 5.191 | 14.0263 | 正常 | -- | 7.0048 | 正常 | --
2023-09-23 | -- | 2845.2046 | 1.0465 | 2.9774 | 1.032 | 2.9372 | 正常 | -- | 10.2968 | 29.2966 | 9.928 | 28.2477 | 正常 | -- | 0.17097 | 0.4864 | 0.157 | 0.4469 | 正常 | -- | 4.5201 | 12.8605 | 4.48 | 12.746 | 正常 | -- | 6.9969 | 正常 | --
2023-09-24 | -- | 2081.1946 | 1.0043 | 2.0902 | 0.986 | 2.0514 | 正常 | -- | 9.4738 | 19.7169 | 9.503 | 19.7785 | 正常 | -- | 0.07193 | 0.1497 | 0.07 | 0.1445 | 正常 | -- | 5.2366 | 10.8983 | 5.221 | 10.866 | 正常 | -- | 6.9893 | 正常 | --
2023-09-25 | -- | 1136.2555 | 0.95785 | 1.0884 | 0.908 | 1.0313 | 正常 | -- | 8.7747 | 9.9703 | 11.007 | 12.5066 | 正常 | -- | 0.15107 | 0.1716 | 0.058 | 0.0654 | 正常 | -- | 4.5088 | 5.1232 | 4.823 | 5.4806 | 正常 | -- | 6.9815 | 正常 | --
2023-09-26 | -- | 1859.2689 | 1.0491 | 1.9505 | 1.193 | 2.2176 | 正常 | -- | 11.2874 | 20.9863 | 10.421 | 19.3761 | 正常 | -- | 0.04933 | 0.0917 | 0.065 | 0.121 | 正常 | -- | 6.4117 | 11.9212 | 6.184 | 11.4975 | 正常 | -- | 6.9677 | 正常 | --
2023-09-27 | -- | 1699.2706 | 2.4604 | 4.1809 | 2.615 | 4.4432 | 正常 | -- | 6.5536 | 11.1364 | 6.89 | 11.7083 | 正常 | -- | 0.14887 | 0.253 | 0.146 | 0.248 | 正常 | -- | 5.3431 | 9.0793 | 5.519 | 9.3784 | 正常 | -- | 6.9566 | 正常 | --
2023-09-28 | -- | 1310.4399 | 2.0769 | 2.7217 | 1.949 | 2.5545 | 正常 | -- | 8.1271 | 10.6501 | 8.663 | 11.3518 | 正常 | -- | 0.0809 | 0.106 | 0.085 | 0.1114 | 正常 | -- | 2.8354 | 3.7157 | 2.676 | 3.5072 | 正常 | -- | 6.9454 | 正常 | --
2023-09-29 | -- | 846.9644 | 1.6091 | 1.3629 | 1.824 | 1.5452 | 正常 | -- | 7.6804 | 6.505 | 7.8 | 6.6062 | 正常 | -- | 0.10313 | 0.0873 | 0.103 | 0.0875 | 正常 | -- | 2.9015 | 2.4574 | 2.713 | 2.2976 | 正常 | -- | 6.9447 | 正常 | --
2023-09-30 | -- | 336.9962 | 0.8877 | 0.2992 | 0.822 | 0.2771 | 正常 | -- | 6.7344 | 2.2695 | 6.148 | 2.0717 | 正常 | -- | 0.08441 | 0.0284 | 0.062 | 0.0208 | 正常 | -- | 5.5564 | 1.8725 | 5.617 | 1.8928 | 正常 | -- | 6.9393 | 正常 | --