## 废水污染源日均值历史数据表 (4)
重庆琪金食品集团有限公司废水污染源日均值历史数据表
污染物排放标准：总氮 9999 毫克/升，PH 8.50 无量纲，氨氮 45 毫克/升，总磷 9999 毫克/升，化学需氧量 500 毫克/升
监测时间 | 豁免 | 累计流量 | PH |  |  | 氨氮 | [5 empty] | 化学需氧量 | [5 empty] | 总氮 | [5 empty] | 总磷
|  | (立方米) | 监测值 | 自动 | 人工 | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工
|  |  | (无量纲) | 标记 | 标记 | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记
2023-07-01 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-02 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-03 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-04 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-05 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-06 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-07 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-08 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-09 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-10 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-11 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-12 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-13 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-14 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-15 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-16 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-17 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-18 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-19 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-20 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-21 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-22 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-23 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-24 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-25 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-26 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-27 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-28 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-29 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-30 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-07-31 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-01 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-02 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-03 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-04 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-05 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-06 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-07 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-08 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-09 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-10 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-11 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-12 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-13 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-14 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-15 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-16 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-17 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-18 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-19 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-20 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-21 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-22 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-23 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-24 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-25 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-26 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-27 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-28 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-29 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-30 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-08-31 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-01 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-02 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-03 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-04 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-05 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-06 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-07 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-08 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-09 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-10 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-11 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-12 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-13 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-14 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-15 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-16 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-17 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-18 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-19 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-20 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-21 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-22 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-23 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-24 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-25 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-26 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-27 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-28 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-29 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | --
2023-09-30 | 24H |  |  |  | -- |  | 2.1384 |  | 2.1384 |  | -- |  | 13.9583 |  | 13.9583 |  | -- |  | 5.8879 |  | 5.8879 |  | -- |  | 0.39 |  | 0.39 |  | s