## 污水厂污染源日均值历史数据表 (4)
重庆市璧山区碧清水务有限公司（重庆市璧山高新区生活污水处理厂）污水厂污染源日均值历史数据表
污染物排放标准：总氮 15 毫克/升，PH 9 无量纲，氨氮 1.50 毫克/升，总磷 0.30 毫克/升，化学需氧量 30 毫克/升
监测时间 | 豁免 | 累计流量 | 化学需氧量 | [5 empty] | PH |  |  | 氨氮 | [5 empty] | 总磷 | [5 empty] | 总氮
|  | (立方米) | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 监测值 | 自动 | 人工 | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工 | 原始浓度 | 原始排放量 | 修正浓度 | 修正排放量 | 自动 | 人工
|  |  | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (无量纲) | 标记 | 标记 | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记 | (毫克/升) | (千克) | (毫克/升) | (千克) | 标记 | 标记
2023-07-01 | -- | 54921.2422 | 6.4671 | 355.1784 | 6.427 | 352.9767 | 正常 | -- | 6.9144 | 正常 | -- | 0.01328 | 0.7295 | 0.014 | 0.7647 | 正常 | -- | 0.12307 | 6.7589 | 0.127 | 6.9568 | 正常 | -- | 9.9781 | 548.0115 | 9.845 | 540.7239 | 正常 | --
2023-07-02 | -- | 61605.5898 | 7.7449 | 477.131 | 7.647 | 471.1086 | 正常 | -- | 6.9021 | 正常 | -- | 0.02974 | 1.8324 | 0.03 | 1.8489 | 正常 | -- | 0.09346 | 5.7575 | 0.093 | 5.7562 | 正常 | -- | 7.1974 | 443.4027 | 7.206 | 443.9003 | 正常 | --
2023-07-03 | -- | 50832.7969 | 3.8569 | 196.0571 | 3.848 | 195.581 | 正常 | -- | 6.9995 | 正常 | -- | 0.03775 | 1.9189 | 0.038 | 1.9154 | 正常 | -- | 0.09746 | 4.9542 | 0.099 | 5.0389 | 正常 | -- | 6.7307 | 342.1408 | 6.751 | 343.1792 | 正常 | --
2023-07-04 | -- | 38848.3672 | 3.9118 | 151.9649 | 3.933 | 152.7867 | 正常 | -- | 7.0862 | 正常 | -- | 0.03163 | 1.2286 | 0.032 | 1.2237 | 正常 | -- | 0.10617 | 4.1244 | 0.11 | 4.2592 | 正常 | -- | 7.7449 | 300.8764 | 7.691 | 298.7981 | 正常 | --
2023-07-05 | -- | 31754.7168 | 4.4839 | 142.3845 | 4.384 | 139.1976 | 正常 | -- | 7.2236 | 正常 | -- | 0.05038 | 1.5998 | 0.048 | 1.5156 | 正常 | -- | 0.13064 | 4.1483 | 0.128 | 4.0799 | 正常 | -- | 8.1418 | 258.5405 | 8.116 | 257.7076 | 正常 | --
2023-07-06 | -- | 33041.8398 | 3.4765 | 114.8698 | 3.457 | 114.2275 | 正常 | -- | 7.1493 | 正常 | -- | 0.02804 | 0.9266 | 0.028 | 0.9272 | 正常 | -- | 0.15649 | 5.1706 | 0.155 | 5.1227 | 正常 | -- | 8.9663 | 296.2626 | 9.017 | 297.9365 | 正常 | --
2023-07-07 | -- | 31936.7949 | 2.8306 | 90.4018 | 2.79 | 89.0969 | 正常 | -- | 7.0982 | 正常 | -- | 0.03227 | 1.0307 | 0.032 | 1.0279 | 正常 | -- | 0.15153 | 4.8395 | 0.15 | 4.7951 | 正常 | -- | 8.336 | 266.2242 | 8.357 | 266.8908 | 正常 | --
2023-07-08 | -- | 33108.6094 | 3.0436 | 100.7706 | 3.057 | 101.2238 | 正常 | -- | 7.0292 | 正常 | -- | 0.03503 | 1.1598 | 0.035 | 1.1633 | 正常 | -- | 0.15769 | 5.221 | 0.157 | 5.1829 | 正常 | -- | 10.1995 | 337.6913 | 9.997 | 330.9715 | 正常 | --
2023-07-09 | -- | 28856.6211 | 3.5556 | 102.6013 | 3.59 | 103.6088 | 正常 | -- | 7.1054 | 正常 | -- | 0.03984 | 1.1497 | 0.04 | 1.147 | 正常 | -- | 0.14727 | 4.2497 | 0.145 | 4.182 | 正常 | -- | 9.1129 | 262.9678 | 9.235 | 266.5031 | 正常 | --
2023-07-10 | -- | 31616.9434 | 3.5737 | 112.9882 | 3.587 | 113.397 |  | -- | 7.0114 | 正常 | -- | 0.04135 | 1.3075 | 0.041 | 1.3123 |  | -- | 0.13742 | 4.3449 | 0.096 | 2.6213 |  | -- | 9.3358 | 295.1687 | 9.32 | 294.6749 |  | --
2023-07-11 | -- | 33368.707 | 5.0213 | 167.5532 | 5.016 | 167.3937 | 正常 | -- | 7.1429 | 正常 | -- | 0.04382 | 1.4623 | 0.044 | 1.4689 | 正常 | -- | 0.09197 | 3.069 | 0.092 | 3.0855 | 正常 | -- | 12.4358 | 414.966 | 12.259 | 374.2163 | 正常 | --
2023-07-12 | -- | 32790.6484 | 6.3186 | 207.1916 | 6.443 | 211.2857 | 正常 | -- | 7.1611 | 正常 | -- | 0.0489 | 1.6033 | 0.049 | 1.6056 | 正常 | -- | 0.10102 | 3.3124 | 0.101 | 3.3243 | 正常 | -- | 11.9042 | 390.3471 | 11.558 | 354.9025 | 正常 | --
2023-07-13 | -- | 33812.0039 | 5.7729 | 195.1932 | 5.806 | 196.3276 | 正常 | -- | 7.1069 | 正常 | -- | 0.0497 | 1.6806 | 0.05 | 1.6765 | 正常 | -- | 0.07608 | 2.5723 | 0.077 | 2.6011 | 正常 | -- | 7.552 | 255.3475 | 7.564 | 255.7525 | 正常 | --
2023-07-14 | -- | 54201.7188 | 5.4986 | 298.0355 | 5.475 | 296.7278 | 正常 | -- | 7.0364 | 正常 | -- | 0.05265 | 2.8538 | 0.053 | 2.8614 | 正常 | -- | 0.07743 | 4.1969 | 0.078 | 4.2218 | 正常 | -- | 10.0795 | 546.3276 | 10.113 | 548.1394 | 正常 | --
2023-07-15 | -- | 40138.293 | 5.7108 | 229.2238 | 5.734 | 230.1394 | 正常 | -- | 7.0972 | 正常 | -- | 0.05576 | 2.2381 | 0.056 | 2.2378 | 正常 | -- | 0.06744 | 2.707 | 0.069 | 2.7567 | 正常 | -- | 8.1652 | 327.7359 | 8.143 | 326.8484 | 正常 | --
2023-07-16 | -- | 35420.1602 | 6.4392 | 228.0776 | 6.492 | 229.9413 | 正常 | -- | 7.2305 | 正常 | -- | 0.05978 | 2.1173 | 0.06 | 2.1171 | 正常 | -- | 0.09856 | 3.491 | 0.098 | 3.4712 | 正常 | -- | 7.1229 | 252.2945 | 7.052 | 249.7748 | 正常 | --
2023-07-17 | -- | 37026.9531 | 6.3972 | 236.8678 | 6.275 | 232.3561 | 正常 | -- | 7.1532 | 正常 | -- | 0.06044 | 2.2379 | 0.061 | 2.2495 | 正常 | -- | 0.0623 | 2.3067 | 0.063 | 2.3451 | 正常 | -- | 6.243 | 231.1583 | 6.223 | 230.4337 | 正常 | --
2023-07-18 | -- | 38308.0938 | 5.6532 | 216.5622 | 5.671 | 217.2496 | 正常 | -- | 7.0774 | 正常 | -- | 0.06349 | 2.432 | 0.064 | 2.4348 | 正常 | -- | 0.08139 | 3.1177 | 0.081 | 3.12 | 正常 | -- | 8.8962 | 340.7966 | 8.739 | 334.7679 | 正常 | --
2023-07-19 | -- | 48997.4375 | 9.7502 | 477.7366 | 10.031 | 491.5146 | 正常 | -- | 7.0628 | 正常 | -- | 0.11107 | 5.442 | 0.117 | 5.7144 | 正常 | -- | 0.10427 | 5.1088 | 0.107 | 5.2384 | 正常 | -- | 8.7434 | 428.4028 | 8.862 | 434.1922 | 正常 | --
2023-07-20 | -- | 47168.4883 | 6.2183 | 293.306 | 6.245 | 294.5661 | 正常 | -- | 7.0571 | 正常 | -- | 0.00634 | 0.2992 | 0.006 | 0.2922 | 正常 | -- | 0.09905 | 4.6721 | 0.101 | 4.7578 | 正常 | -- | 8.2102 | 387.2638 | 8.163 | 385.0349 | 正常 | --
2023-07-21 | -- | 60633.1836 | 5.8636 | 355.5284 | 5.854 | 354.9316 | 正常 | -- | 7.0179 | 正常 | -- | 0.00831 | 0.5041 | 0.008 | 0.5038 | 正常 | -- | 0.10184 | 6.1749 | 0.102 | 6.1868 | 正常 | -- | 6.9616 | 422.1068 | 6.952 | 421.5018 | 正常 | --
2023-07-22 | -- | 55587.7695 | 5.3523 | 297.52 | 5.342 | 296.9401 | 正常 | -- | 7.0754 | 正常 | -- | 0.01052 | 0.585 | 0.01 | 0.578 | 正常 | -- | 0.11536 | 6.4128 | 0.116 | 6.4528 | 正常 | -- | 4.9553 | 275.4525 | 4.928 | 273.9431 | 正常 | --
2023-07-23 | -- | 45892.5117 | 6.4564 | 296.3012 | 6.45 | 296.0221 | 正常 | -- | 7.1613 | 正常 | -- | 0.01654 | 0.7592 | 0.017 | 0.758 | 正常 | -- | 0.09409 | 4.3179 | 0.094 | 4.3308 | 正常 | -- | 4.7341 | 217.2577 | 4.687 | 215.0935 | 正常 | --
2023-07-24 | -- | 46444.2891 | 6.7568 | 313.815 | 6.696 | 310.972 | 正常 | -- | 7.1548 | 正常 | -- | 0.01608 | 0.7468 | 0.017 | 0.7712 | 正常 | -- | 0.08659 | 4.0216 | 0.085 | 3.9279 | 正常 | -- | 5.9704 | 277.2906 | 6.04 | 280.5031 | 正常 | --
2023-07-25 | -- | 61370.1016 | 6.3231 | 388.0463 | 6.302 | 386.7735 | 正常 | -- | 7.1509 | 正常 | -- | 0.02123 | 1.3031 | 0.021 | 1.3059 | 正常 | -- | 0.07652 | 4.6958 | 0.077 | 4.7082 | 正常 | -- | 8.3785 | 514.1904 | 8.38 | 514.2911 | 正常 | --
2023-07-26 | -- | 63856.0273 | 6.3346 | 404.5023 | 6.333 | 404.4009 | 正常 | -- | 7.0794 | 正常 | -- | 0.02115 | 1.3502 | 0.021 | 1.3507 | 正常 | -- | 0.06633 | 4.2354 | 0.066 | 4.2329 | 正常 | -- | 4.977 | 317.8081 | 4.979 | 317.9211 | 正常 | --
2023-07-27 | -- | 66583.9375 | 7.2017 | 479.5203 | 7.231 | 481.4735 | 正常 | -- | 7.0467 | 正常 | -- | 0.03134 | 2.0867 | 0.032 | 2.1064 | 正常 | -- | 0.06824 | 4.5437 | 0.068 | 4.5545 | 正常 | -- | 6.5074 | 433.2905 | 6.514 | 433.7208 | 正常 | --
2023-07-28 | -- | 67494.6562 | 7.9953 | 539.6415 | 5.625 | 348.3236 | 正常 | -- | 7.2192 | 正常 | -- | 0.01261 | 0.8512 | 0.013 | 0.8514 | 正常 | -- | 0.04237 | 2.8596 | 0.042 | 2.8606 | 正常 | -- | 4.3484 | 293.4966 | 4.348 | 293.4872 | 正常 | --
2023-07-29 | -- | 67178.1797 | 4.1944 | 281.7685 | 4.196 | 281.9111 | 正常 | -- | 7.2397 | 正常 | -- | 0.01579 | 1.0605 | 0.016 | 1.0607 | 正常 | -- | 0.05101 | 3.4264 | 0.051 | 3.428 | 正常 | -- | 4.0233 | 270.2796 | 4.025 | 270.3911 | 正常 | --
2023-07-30 | -- | 66681.8281 | 4.7245 | 315.041 | 4.724 | 315.0176 | 正常 | -- | 7.2087 | 正常 | -- | 0.0184 | 1.227 | 0.018 | 1.2275 | 正常 | -- | 0.06484 | 4.3233 | 0.065 | 4.3225 | 正常 | -- | 5.8312 | 388.8334 | 5.839 | 389.3295 | 正常 | --
2023-07-31 | -- | 62000.8594 | 7.0522 | 437.2417 | 7.128 | 441.9475 | 正常 | -- | 7.1697 | 正常 | -- | 0.04868 | 3.0182 | 0.05 | 3.0932 | 正常 | -- | 0.08331 | 5.1655 | 0.084 | 5.1844 | 正常 | -- | 6.2441 | 387.1417 | 6.295 | 390.3013 | 正常 | --
2023-08-01 | -- | 50120.7852 | 4.4583 | 223.4555 | 4.432 | 222.1218 | 正常 | -- | 7.2051 | 正常 | -- | 0.01091 | 0.5467 | 0.011 | 0.5457 | 正常 | -- | 0.07318 | 3.6679 | 0.073 | 3.6449 | 正常 | -- | 6.8802 | 344.8399 | 6.854 | 343.5446 | 正常 | --
2023-08-02 | -- | 59315.0352 | 6.4195 | 380.7719 | 6.401 | 379.6651 | 正常 | -- | 7.1767 | 正常 | -- | 0.14516 | 8.61 | 0.143 | 8.4617 | 正常 | -- | 0.06709 | 3.9795 | 0.067 | 3.9772 | 正常 | -- | 7.132 | 423.0352 | 7.147 | 423.9118 | 正常 | --
2023-08-03 | -- | 41579.1719 | 6.83 | 283.9861 | 6.944 | 288.7074 | 正常 | -- | 7.1772 | 正常 | -- | 0.12475 | 5.1868 | 0.137 | 5.6861 | 正常 | -- | 0.06644 | 2.7624 | 0.066 | 2.7367 | 正常 | -- | 7.0685 | 293.9031 | 7.068 | 293.8677 | 正常 | --
2023-08-04 | -- | 28829.0898 | 5.9974 | 172.901 | 6.032 | 173.902 | 正常 | -- | 7.2216 | 正常 | -- | 0.019 | 0.5478 | 0.019 | 0.5484 | 正常 | -- | 0.05584 | 1.6099 | 0.056 | 1.62 | 正常 | -- | 6.7807 | 195.4803 | 6.797 | 195.9461 | 正常 | --
2023-08-05 | -- | 30769.832 | 5.8797 | 180.9178 | 5.833 | 179.4903 | 正常 | -- | 7.329 | 正常 | -- | 0.01907 | 0.5867 | 0.019 | 0.5911 | 正常 | -- | 0.05658 | 1.7409 | 0.056 | 1.7328 | 正常 | -- | 7.5217 | 231.4403 | 7.437 | 228.8315 | 正常 | --
2023-08-06 | -- | 28765.1406 | 6.1584 | 177.1458 | 6.155 | 177.0441 | 正常 | -- | 7.2959 | 正常 | -- | 0.02251 | 0.6475 | 0.023 | 0.6564 | 正常 | -- | 0.07158 | 2.0589 | 0.071 | 2.0308 | 正常 | -- | 8.8386 | 254.2444 | 8.749 | 251.668 | 正常 | --
2023-08-07 | -- | 44540.6797 | 5.4926 | 244.646 | 5.557 | 247.5138 | 正常 | -- | 7.2552 | 正常 | -- | 0.07342 | 3.2701 | 0.066 | 2.9277 | 正常 | -- | 0.08516 | 3.7929 | 0.086 | 3.8478 | 正常 | -- | 7.9971 | 356.1945 | 7.993 | 356.0019 | 正常 | --
2023-08-08 | -- | 28944.6855 | 5.4044 | 156.4286 | 5.359 | 155.1163 | 正常 | -- | 7.17 | 正常 | -- | 0.39855 | 11.5358 | 0.41 | 11.8618 | 正常 | -- | 0.07781 | 2.252 | 0.078 | 2.2626 | 正常 | -- | 9.7238 | 281.4511 | 9.679 | 280.168 | 正常 | --
2023-08-09 | -- | 26491.4746 | 4.6354 | 122.7994 | 4.747 | 125.7628 | 正常 | -- | 7.2124 | 正常 | -- | 0.03149 | 0.8341 | 0.032 | 0.8377 | 正常 | -- | 0.06231 | 1.6505 | 0.063 | 1.6561 | 正常 | -- | 9.3009 | 246.3947 | 9.19 | 243.4454 | 正常 | --
2023-08-10 | -- | 22574.582 | 11.4663 | 258.8479 | 10.302 | 232.566 | 正常 | -- | 7.176 | 正常 | -- | 0.03096 | 0.6989 | 0.035 | 0.7817 | 正常 | -- | 0.06967 | 1.5728 | 0.068 | 1.5349 | 正常 | -- | 11.3322 | 255.8186 | 11.221 | 253.2982 | 正常 | --
2023-08-11 | -- | 27765.3203 | 18.4165 | 511.3403 | 18.884 | 502.4717 |  | -- | 7.1884 | 正常 | -- | 0.03593 | 0.9975 | 0.038 | 11.8618 |  | -- | 0.09554 | 2.6526 | 0.107 | 6.4528 |  | -- | 9.0102 | 250.172 | 8.707 | 548.1394 |  | --
2023-08-12 | -- | 26042.6699 | 16.3485 | 425.7597 | 16.388 | 426.7839 | 正常 | -- | 7.1674 | 正常 | -- | 0.02687 | 0.6998 | 0.027 | 0.698 | 正常 | -- | 0.0782 | 2.0366 | 0.078 | 2.0401 | 正常 | -- | 10.7501 | 279.9619 | 10.593 | 275.8717 | 正常 | --
2023-08-13 | -- | 26787.8262 | 17.0541 | 456.8433 | 17.073 | 457.3379 | 正常 | -- | 7.2457 | 正常 | -- | 0.03189 | 0.8542 | 0.032 | 0.8578 | 正常 | -- | 0.06915 | 1.8524 | 0.068 | 1.8347 | 正常 | -- | 7.9117 | 211.9373 | 8.088 | 216.661 | 正常 | --
2023-08-14 | -- | 31679.3711 | 17.3892 | 550.879 | 17.34 | 549.3197 | 正常 | -- | 7.2921 | 正常 | -- | 0.13214 | 4.1861 | 0.128 | 4.0556 | 正常 | -- | 0.09368 | 2.9676 | 0.093 | 2.9462 | 正常 | -- | 6.777 | 214.6912 | 6.811 | 215.7593 | 正常 | --
2023-08-15 | -- | 32207.7949 | 16.6696 | 536.8921 | 16.667 | 536.8076 | 正常 | -- | 7.1678 | 正常 | -- | 0.0411 | 1.3238 | 0.041 | 1.3196 | 正常 | -- | 0.09521 | 3.0664 | 0.095 | 3.0584 | 正常 | -- | 11.6448 | 375.0528 | 11.587 | 373.2015 | 正常 | --
2023-08-16 | -- | 30570.3945 | 13.4467 | 411.0712 | 13.751 | 420.3828 | 正常 | -- | 7.1472 | 正常 | -- | 0.03899 | 1.1921 | 0.04 | 1.2187 | 正常 | -- | 0.09737 | 2.9767 | 0.098 | 2.9923 | 正常 | -- | 10.3392 | 316.0731 | 10.364 | 316.8304 | 正常 | --
2023-08-17 | -- | 29109.6719 | 7.341 | 213.6938 | 7.309 | 212.7565 | 正常 | -- | 7.15 | 正常 | -- | 0.02054 | 0.5978 | 0.02 | 0.5911 | 正常 | -- | 0.07059 | 2.0549 | 0.07 | 2.0504 | 正常 | -- | 9.4177 | 274.1463 | 9.384 | 273.1611 | 正常 | --
2023-08-18 | -- | 35976.4219 | 7.8157 | 281.1818 | 7.787 | 280.1426 | 正常 | -- | 7.1301 | 正常 | -- | 0.01842 | 0.6626 | 0.019 | 0.6697 | 正常 | -- | 0.07284 | 2.6204 | 0.073 | 2.6386 | 正常 | -- | 11.1124 | 399.7835 | 11.166 | 401.6954 | 正常 | --
2023-08-19 | -- | 37684.0781 | 8.228 | 310.066 | 8.248 | 310.8242 | 正常 | -- | 6.9326 | 正常 | -- | 0.01913 | 0.721 | 0.019 | 0.7203 | 正常 | -- | 0.06976 | 2.6288 | 0.071 | 2.6795 | 正常 | -- | 11.2523 | 424.0312 | 11.266 | 424.5552 | 正常 | --
2023-08-20 | -- | 32832.3125 | 7.9666 | 261.5612 | 7.98 | 261.9869 | 正常 | -- | 6.9815 | 正常 | -- | 0.02314 | 0.7599 | 0.023 | 0.7585 | 正常 | -- | 0.07641 | 2.5087 | 0.076 | 2.5087 | 正常 | -- | 9.5461 | 313.4202 | 9.546 | 313.4116 | 正常 | --
2023-08-21 | -- | 31671.4355 | 8.4976 | 269.1307 | 8.495 | 269.0381 | 正常 | -- | 7.002 | 正常 | -- | 0.02511 | 0.7952 | 0.025 | 0.7933 | 正常 | -- | 0.08305 | 2.6304 | 0.083 | 2.6382 | 正常 | -- | 10.0855 | 319.4237 | 10.043 | 318.0658 | 正常 | --
2023-08-22 | -- | 26085.0742 | 8.2828 | 216.0586 | 8.234 | 214.7757 | 正常 | -- | 7.0129 | 正常 | -- | 0.02953 | 0.7703 | 0.03 | 0.7737 | 正常 | -- | 0.07677 | 2.0025 | 0.076 | 1.9947 | 正常 | -- | 7.8526 | 204.8358 | 7.866 | 205.1796 | 正常 | --
2023-08-23 | -- | 31687.7246 | 18.3937 | 582.8553 | 18.76 | 549.3197 |  | -- | 6.9122 | 正常 | -- | 0.13056 | 4.137 | 0.045 | 1.3658 | 正常 | -- | 0.136 | 4.3094 | 0.083 | 1.947 | 正常 | -- | 9.4761 | 300.2752 | 9.568 | 303.1833 | 正常 | --
2023-08-24 | -- | 27716.3281 | 9.5914 | 265.8396 | 9.551 | 264.716 | 正常 | -- | 6.9571 | 正常 | -- | 0.02715 | 0.7524 | 0.027 | 0.757 | 正常 | -- | 0.06563 | 1.819 | 0.066 | 1.8247 | 正常 | -- | 12.3255 | 341.6174 | 11.812 | 302.3026 | 正常 | --
2023-08-25 | -- | 47548.4531 | 10.6139 | 504.6738 | 10.627 | 505.3207 | 正常 | -- | 7.0175 | 正常 | -- | 0.38187 | 18.1574 | 0.361 | 17.1491 | 正常 | -- | 0.10043 | 4.7752 | 0.1 | 4.7421 | 正常 | -- | 6.8952 | 327.8552 | 6.883 | 327.2949 | 正常 | --
2023-08-26 | -- | 33706.2578 | 9.9458 | 335.2359 | 9.925 | 334.5363 | 正常 | -- | 7.0238 | 正常 | -- | 0.32907 | 11.0917 | 0.307 | 10.3553 | 正常 | -- | 0.09666 | 3.2581 | 0.097 | 3.2581 | 正常 | -- | 10.9094 | 367.7153 | 10.945 | 368.9146 | 正常 | --
2023-08-27 | -- | 30628.3965 | 9.9075 | 303.452 | 9.927 | 304.0499 | 正常 | -- | 6.991 | 正常 | -- | 0.04889 | 1.4973 | 0.049 | 1.4882 | 正常 | -- | 0.10194 | 3.1222 | 0.102 | 3.1341 | 正常 | -- | 11.1054 | 340.1418 | 11.136 | 341.0817 | 正常 | --
2023-08-28 | -- | 27135.5371 | 8.9532 | 242.951 | 8.974 | 243.52 | 正常 | -- | 7.0303 | 正常 | -- | 0.05418 | 1.4703 | 0.054 | 1.4696 | 正常 | -- | 0.08946 | 2.4276 | 0.089 | 2.4238 | 正常 | -- | 9.4867 | 257.4274 | 9.496 | 257.6891 | 正常 | --
2023-08-29 | -- | 28030.8672 | 9.4699 | 265.4493 | 9.382 | 262.9933 | 正常 | -- | 7.0966 | 正常 | -- | 0.0559 | 1.5669 | 0.056 | 1.5735 | 正常 | -- | 0.08864 | 2.4845 | 0.089 | 2.4818 | 正常 | -- | 8.9788 | 251.6838 | 8.959 | 251.1216 | 正常 | --
2023-08-30 | -- | 25245.0566 | 7.423 | 187.3934 | 7.259 | 183.2465 | 正常 | -- | 6.9887 | 正常 | -- | 0.12792 | 3.2294 | 0.128 | 3.2275 | 正常 | -- | 0.09044 | 2.2831 | 0.09 | 2.2686 | 正常 | -- | 8.2 | 207.0088 | 8.137 | 205.4223 | 正常 | --
2023-08-31 | -- | 28270.4648 | 4.3808 | 123.8481 | 4.386 | 123.9855 | 正常 | -- | 6.8446 | 正常 | -- | 0.01232 | 0.3482 | 0.012 | 0.3473 | 正常 | -- | 0.0624 | 1.764 | 0.062 | 1.7512 | 正常 | -- | 7.6737 | 216.94 | 7.639 | 215.9657 | 正常 | --
2023-09-01 | -- | 27852.8418 | 6.8346 | 190.3631 | 6.706 | 186.7834 | 正常 | -- | 6.8119 | 正常 | -- | 0.01233 | 0.3434 | 0.012 | 0.3391 | 正常 | -- | 0.09617 | 2.6785 | 0.095 | 2.6478 | 正常 | -- | 9.6637 | 269.1615 | 9.65 | 268.7928 | 正常 | --
2023-09-02 | -- | 28743.0156 | 12.1158 | 348.2455 | 12.187 | 350.3038 | 正常 | -- | 6.7655 | 正常 | -- | 0.01106 | 0.3178 | 0.011 | 0.3231 | 正常 | -- | 0.13935 | 4.0054 | 0.139 | 4.0035 | 正常 | -- | 7.3757 | 211.9985 | 7.44 | 213.8427 | 正常 | --
2023-09-03 | -- | 30583.9961 | 10.825 | 331.0718 | 10.859 | 332.1134 | 正常 | -- | 6.7605 | 正常 | -- | 0.01126 | 0.3443 | 0.011 | 0.3434 | 正常 | -- | 0.12024 | 3.6773 | 0.12 | 3.6649 | 正常 | -- | 8.9778 | 274.5761 | 8.929 | 273.0774 | 正常 | --
2023-09-04 | -- | 30468.5898 | 10.4935 | 319.7221 | 10.48 | 319.3027 | 正常 | -- | 6.748 | 正常 | -- | 0.01168 | 0.3558 | 0.011 | 0.3493 | 正常 | -- | 0.13392 | 4.0803 | 0.134 | 4.0864 | 正常 | -- | 10.8437 | 330.3909 | 10.748 | 327.473 | 正常 | --
2023-09-05 | -- | 32878.1094 | 10.795 | 354.9196 | 10.865 | 357.2326 | 正常 | -- | 6.6915 | 正常 | -- | 0.01151 | 0.3785 | 0.011 | 0.3776 | 正常 | -- | 0.15014 | 4.9362 | 0.15 | 4.9346 | 正常 | -- | 9.3181 | 306.3611 | 9.267 | 304.6943 | 正常 | --
2023-09-06 | -- | 31786.7676 | 13.2151 | 420.0649 | 11.368 | 331.4317 | 正常 | -- | 6.7382 | 正常 | -- | 0.06192 | 1.9681 | 0.065 | 2.0803 | 正常 | -- | 0.18682 | 5.9384 | 0.186 | 5.9087 | 正常 | -- | 11.0144 | 350.1112 | 10.689 | 339.7647 | 正常 | --
2023-09-07 | -- | 37282.9258 | 11.7791 | 439.1584 | 11.757 | 438.3434 | 正常 | -- | 6.7356 | 正常 | -- | 0.01196 | 0.4457 | 0.012 | 0.4454 | 正常 | -- | 0.13273 | 4.9486 | 0.133 | 4.943 | 正常 | -- | 9.3743 | 349.5011 | 9.379 | 349.6908 | 正常 | --
2023-09-08 | -- | 34056.0859 | 11.6174 | 395.6425 | 11.704 | 398.5772 | 正常 | -- | 6.679 | 正常 | -- | 0.01574 | 0.5361 | 0.016 | 0.5313 | 正常 | -- | 0.149 | 5.0743 | 0.149 | 5.0652 | 正常 | -- | 10.99 | 374.2759 | 10.969 | 373.5483 | 正常 | --
2023-09-09 | -- | 32334.752 | 11.2486 | 363.7199 | 11.286 | 364.9293 | 正常 | -- | 6.702 | 正常 | -- | 0.02195 | 0.7098 | 0.022 | 0.7033 | 正常 | -- | 0.14041 | 4.5402 | 0.14 | 4.5291 | 正常 | -- | 8.8989 | 287.7445 | 8.931 | 288.7941 | 正常 | --
2023-09-10 | -- | 36798.9375 | 11.6645 | 429.2415 | 11.464 | 421.851 | 正常 | -- | 6.7615 | 正常 | -- | 0.03141 | 1.1559 | 0.032 | 1.1687 | 正常 | -- | 0.14065 | 5.1759 | 0.143 | 5.2473 | 正常 | -- | 7.4526 | 274.2492 | 7.584 | 279.0793 | 正常 | --
2023-09-11 | -- | 37792.793 | 11.6359 | 439.7537 | 11.767 | 444.7172 | 正常 | -- | 6.6814 | 正常 | -- | 0.11847 | 4.4772 | 0.101 | 3.8287 | 正常 | -- | 0.09094 | 3.437 | 0.098 | 3.6904 | 正常 | -- | 11.0886 | 419.0689 | 10.948 | 413.7609 | 正常 | --
2023-09-12 | -- | 61641.3828 | 12.6946 | 782.5154 | 12.688 | 782.0753 | 正常 | -- | 6.5545 | 正常 | -- | 0.05148 | 3.173 | 0.052 | 3.1748 | 正常 | -- | 0.11285 | 6.9564 | 0.113 | 6.9413 | 正常 | -- | 6.5511 | 403.819 | 6.545 | 403.4161 | 正常 | --
2023-09-13 | -- | 55759.0469 | 15.6672 | 873.5868 | 14.375 | 765.3477 | 正常 | -- | 6.4939 | 正常 | -- | 0.10337 | 5.7636 | 0.106 | 5.8945 | 正常 | -- | 0.07967 | 4.4422 | 0.064 | 3.3998 | 正常 | -- | 6.2862 | 350.5105 | 6.315 | 352.1055 | 正常 | --
2023-09-14 | -- | 40110.6797 | 7.2826 | 292.1116 | 7.043 | 282.5157 | 正常 | -- | 6.4698 | 正常 | -- | 0.02045 | 0.8201 | 0.02 | 0.7953 | 正常 | -- | 0.07969 | 3.1963 | 0.09 | 3.1892 | 正常 | -- | 9.9337 | 398.4481 | 9.618 | 339.1766 | 正常 | --
2023-09-15 | -- | 39920.1797 | 12.2133 | 487.5573 | 12.128 | 484.138 | 正常 | -- | 6.5718 | 正常 | -- | 0.03029 | 1.2092 | 0.029 | 1.166 | 正常 | -- | 0.06528 | 2.606 | 0.063 | 2.5304 | 正常 | -- | 7.1598 | 285.8191 | 7.241 | 289.071 | 正常 | --
2023-09-16 | -- | 38651.3203 | 12.1022 | 467.7662 | 12.119 | 468.4301 | 正常 | -- | 6.588 | 正常 | -- | 0.03146 | 1.2159 | 0.031 | 1.2129 | 正常 | -- | 0.11866 | 4.5863 | 0.118 | 4.5723 | 正常 | -- | 8.391 | 324.3242 | 8.368 | 323.4219 | 正常 | --
2023-09-17 | -- | 40221.6875 | 11.8701 | 477.434 | 11.958 | 480.9714 | 正常 | -- | 6.5238 | 正常 | -- | 0.03915 | 1.5745 | 0.039 | 1.5761 | 正常 | -- | 0.13629 | 5.4817 | 0.14 | 5.6443 | 正常 | -- | 11.4375 | 460.0371 | 11.394 | 458.2875 | 正常 | --
2023-09-18 | -- | 33895.4141 | 11.6996 | 396.562 | 11.707 | 396.8072 | 正常 | -- | 6.4579 | 正常 | -- | 0.04635 | 1.571 | 0.045 | 1.5315 | 正常 | -- | 0.13976 | 4.7371 | 0.142 | 4.7986 | 正常 | -- | 9.1097 | 308.7769 | 9.007 | 305.2876 | 正常 | --
2023-09-19 | -- | 40565.8984 | 12.384 | 502.3663 | 12.467 | 505.7462 | 正常 | -- | 6.4426 | 正常 | -- | 0.05044 | 2.0463 | 0.05 | 2.0483 | 正常 | -- | 0.13317 | 5.4022 | 0.134 | 5.427 | 正常 | -- | 8.9712 | 363.9252 | 9.012 | 365.5624 | 正常 | --
2023-09-20 | -- | 50419.2734 | 12.642 | 637.4005 | 11.516 | 559.0659 | 正常 | -- | 6.6875 | 正常 | -- | 0.04184 | 2.1097 | 0.043 | 2.152 | 正常 | -- | 0.19268 | 9.7147 | 0.179 | 8.7124 | 正常 | -- | 11.7726 | 593.5654 | 11.41 | 525.4979 | 正常 | --
2023-09-21 | -- | 55671.6211 | 9.5104 | 529.4567 | 9.521 | 530.0321 | 正常 | -- | 7.0643 | 正常 | -- | 0.01766 | 0.9831 | 0.018 | 0.9842 | 正常 | -- | 0.1106 | 6.157 | 0.11 | 6.151 | 正常 | -- | 10.5091 | 585.0588 | 9.976 | 509.8796 | 正常 | --
2023-09-22 | -- | 57451.3242 | 12.5924 | 723.448 | 12.581 | 722.8162 | 正常 | -- | 7.1231 | 正常 | -- | 0.02561 | 1.4713 | 0.026 | 1.4763 | 正常 | -- | 0.15697 | 9.0183 | 0.158 | 9.0524 | 正常 | -- | 7.7756 | 446.717 | 7.769 | 446.3639 | 正常 | --
2023-09-23 | -- | 57941.6016 | 11.7378 | 680.1092 | 11.741 | 680.3059 | 正常 | -- | 7.2389 | 正常 | -- | 0.03097 | 1.7942 | 0.031 | 1.7871 | 正常 | -- | 0.19744 | 11.4398 | 0.199 | 11.5217 | 正常 | -- | 9.1435 | 529.788 | 9.15 | 530.151 | 正常 | --
2023-09-24 | -- | 57978.0625 | 12.4213 | 720.1598 | 12.42 | 720.0611 | 正常 | -- | 7.3853 | 正常 | -- | 0.03675 | 2.1307 | 0.037 | 2.1309 | 正常 | -- | 0.11863 | 6.8778 | 0.119 | 6.878 | 正常 | -- | 8.8831 | 515.027 | 8.881 | 514.9201 | 正常 | --
2023-09-25 | -- | 57593.9766 | 12.2233 | 703.987 | 12.211 | 703.2673 | 正常 | -- | 7.3127 | 正常 | -- | 0.03924 | 2.26 | 0.039 | 2.2656 | 正常 | -- | 0.13049 | 7.5152 | 0.131 | 7.5169 | 正常 | -- | 9.7173 | 559.6571 | 9.481 | 522.0608 | 正常 | --
2023-09-26 | -- | 46825.3047 | 10.875 | 509.2261 | 10.822 | 506.7245 | 正常 | -- | 7.3472 | 正常 | -- | 0.04616 | 2.1614 | 0.046 | 2.1472 | 正常 | -- | 0.1342 | 6.2838 | 0.135 | 6.3223 | 正常 | -- | 11.1177 | 520.5914 | 10.468 | 418.8354 | 正常 | --
2023-09-27 | -- | 43531.3906 | 12.9727 | 564.7193 | 11.164 | 471.8145 | 正常 | -- | 7.3251 | 正常 | -- | 0.07151 | 3.1127 | 0.054 | 2.3572 | 正常 | -- | 0.19277 | 8.3915 |  | 11.5217 |  | -- | 11.4982 | 500.5329 |  | 530.151 |  | --
2023-09-28 | -- | 43396.4492 | 11.3498 | 492.5433 | 11.359 | 492.9407 | 正常 | -- | 7.4124 | 正常 | -- | 0.02615 | 1.1347 | 0.026 | 1.1352 | 正常 | -- | 0.0974 | 4.227 | 0.097 | 4.2256 | 正常 | -- | 10.7774 | 467.7026 | 10.765 | 467.1707 | 正常 | --
2023-09-29 | -- | 42491.0078 | 11.3706 | 483.1506 | 11.34 | 481.8536 | 正常 | -- | 7.4133 | 正常 | -- | 0.03299 | 1.4017 | 0.033 | 1.3971 | 正常 | -- | 0.08161 | 3.4678 | 0.081 | 3.4617 | 正常 | -- | 9.341 | 396.908 | 9.311 | 395.6517 | 正常 | --
2023-09-30 | -- | 25652.7812 | 10.4485 | 268.0328 | 10.483 | 268.9303 | 正常 | -- | 7.4887 | 正常 | -- | 0.03889 | 0.9976 | 0.038 | 0.9849 | 正常 | -- | 0.06743 | 1.7297 | 0.067 | 1.7242 | 正常 | -- | 7.2813 | 186.785 | 7.158 | 183.6132 | 正常 | --