- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示版）

项目名称：重庆浩誉电镀产业园区可再生能源清洁供热项目

建设单位（盖章）：重庆爱众新智能源科技有限公司

编制日期：         2025年10月

中华人民共和国生态环境部制

确认函

重庆市璧山区生态环境局：

我单位委托重庆环科源博达环保科技有限公司编制的《重庆浩誉电镀产业园区可再生能源清洁供热项目环境影响报告表》，我单位已认真审阅并同意报告表的内容，确认无误，并承诺将严格落实报告表提出的各项环保措施。

现将《重庆浩誉电镀产业园区可再生能源清洁供热项目环境影响报告表》呈送贵局。

建设单位：重庆爱众新智能源科技有限公司

联系人：冯强              联系电话：1*******089

地址：重庆市璧山区壁泉街道聚金大道3号（重庆浩誉电镀产业园区内）

环评单位：重庆环科源博达环保科技有限公司

联系人：谭博文          联系电话：1*******138

地址：重庆市渝北区扬子江商务中心7楼

重庆爱众新智能源科技有限公司

2025年 10 月 13 日

建设单位承诺书

（一）已经知晓行政许可实施机关告知的全部内容； （二）保证申请资料和相关数据的合法性、真实性、准确性，保证电子文件和纸质资料的一致性； （三）自认满足行政许可实施机关告知的条件、标准和技术要求，本项目不存在“未批先建”等环境违法行为； （四）能够在约定期限内，提交行政许可实施机关告知的相关材料； （五）严格遵守相关环保法律法规，自觉履行环境保护义务，承担环境保护主体责任，落实“三同时”制度，按照本项目环评文件载明的项目性质、规模、地点、采用的生产工艺以及拟采取的环境保护措施进行项目建设和生产经营。重信守诺，维护良好的信用记录，并主动接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督，积极履行社会责任； （六）愿意承担不实承诺、违反承诺的法律责任及由此造成的损失； （七）本承诺书在“信用重庆”等网站上公开； （八）本单位已对环评机构编制的环评文件进行审查，提交的环评文件公示版不涉及国家秘密、商业秘密等内容，并认可环评文件中的环境影响评价结论。因环评文件存在重大质量问题，导致行政许可被撤销的，本单位承担相关法律责任和经济损失； （九）（勾选“告知承诺制”的）本单位自愿选择告知承诺制审批，并知晓相关规定内容，承诺履行主体责任，承担未履行承诺或其他法律法规要求而产生的一切后果（包括撤销环评批复、恢复原状等）； （十）（勾选“告知承诺制”的）本单位已知晓受理即领取的批准文书在法定公示期（10个工作日）结束后生效；本单位已知晓，公示期满如果收到反对意见，生态环境行政主管部门将组织开展反馈意见的甄别核实工作，5个工作日内核实不能批复，生态环境行政主管部门出具《不予行政许可决定书》，本单位承诺按要求退回批准文书，承担撤销环评批复产生的一切后果。在甄别核实意见期间，本单位承诺主动参与核实工作，不组织施工建设； （十一）上述陈述是申请人的真实意思表示。

建设单位（盖章）：

日期：2025.10.13

环评机构承诺书

（一）本单位严格按照各项法律、法规和技术导则规定，接受建设单位委托，依法开展环境影响评价工作，并编制项目环评文件。

（二）本单位基于独立、专业、客观、公正的工作原则，对建设项目可能造成的环境影响进行科学分析，并提出切实可行的环境保护对策和措施建议，对环评文件所得出的环境影响评价结论负责。

（三）本单位对该环评文件负责，不存在复制、抄袭以及资质盗用、借用等行为，同意生态环境行政主管部门按照《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（生态环境部令第9号）对本次环境影响评价工作进行监督，将该环评文件纳入社会信用考核范畴。如存在将不属于告知承诺制审批范围的建设项目按照告知承诺制办理等失信行为，依法依规接受信用惩戒等处罚。

环评机构（盖章）：   重庆环科源博达环保科技有限公司

编制主持人（签字）：

日期：2025年9月15日

编 制 单 位 承 诺 书

本单位  重庆环科源博达环保科技有限公司  （统一社会信用代码  91500105MA5U5P5431  ）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形， 不属于 （属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的下列第 1项相关情况信息真实准确、完整有效。

1.首次提交基本情况信息

2.单位名称、住所或者法定代表人（负责人）变更的

3.出资人、举办单位、业务主管部门或者挂靠单位等变更的

4.未发生第3项所列情形、与《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条规定的符合性发生变更的

5.编制人员从业单位已变更或者已调离从业单位的

6.编制人员未发生第5项所列情形，全职情况发生变更、不再属于本单位全职人员的

7.补正基本情况信息

重庆环科源博达环保科技有限公司

2025年9月15日

- 建设项目环境影响报告表

- 编制情况承诺书

本单位 重庆环科源博达环保科技有限公司 （统一社会信用代码 91500105MA5U5P5431 ）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形， 不属于 （属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的 重庆浩誉电镀产业园区可再生能源清洁供热项目 环境影响报告表基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告表的编制主持人为 陈海燕 （环境影响评价工程师职业资格证书管理号201805035550000006，信用编号BH006339），主要编制人员包括陈海燕（信用编号BH006339）、谭博文（信用编号 BH031226）（依次全部列出）等2 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

重庆环科源博达环保科技有限公司

2025年9月16日

编 制 人 员 承 诺 书

本人  陈海燕  郑重承诺：本人在  重庆环科源博达环保科技有限公司  单位（统一社会信用代码  91500105MA5U5P5431  ）全职工作，本次在环境影响评价信用平台提交的下列第 1 项相关情况信息真实准确、完整有效。

1.首次提交基本情况信息

2.从业单位变更的

3.调离从业单位的

4.建立诚信档案后取得环境影响评价工程师职业资格证书的

5.被注销后从业单位变更的

6.被注销后调回原从业单位的

7.编制单位终止的

8.补正基本情况信息

承诺人(签字)：

2025年9月15日

编 制 人 员 承 诺 书

本人  谭博文  郑重承诺：本人在  重庆环科源博达环保科技有限公司  单位（统一社会信用代码  91500105MA5U5P5431  ）全职工作，本次在环境影响评价信用平台提交的下列第 1 项相关情况信息真实准确、完整有效。

1.首次提交基本情况信息

2.从业单位变更的

3.调离从业单位的

4.建立诚信档案后取得环境影响评价工程师职业资格证书的

5.被注销后从业单位变更的

6.被注销后调回原从业单位的

7.编制单位终止的

8.补正基本情况信息

承诺人(签字)：

2025年9月15日

评审会专家意见修改说明

| 序号 | 意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 补充项目由来及建设必要性，结合项目燃料性质及锅炉特性，补充项目与《高污染燃料目录》、《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》、璧山区高污染燃料禁燃区等相关文件的符合性分析。 | 已补充项目由来及建设必要性。（见P19） 已补充项目与《高污染燃料目录》、《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》、璧山区高污染燃料禁燃区等相关文件的符合性分析。（见P17~18） |
| 2 | 核实项目设备种类及数量，细化项目工艺流程及说明，明确副产焦油产生及处理措施。核实项目主要原辅材料、能源消耗一览表，补充SCR催化剂种类及用量；细化原木碎片入厂检测要求，严格进料质量控制，满足当地农业、林业部门要求，不得收取建筑废旧木料、家具木料等。完善原辅材料包装、存储形式。 | 已核实项目设备种类及数量，完善原辅材料包装、存储形式。核实项目主要原辅材料、能源消耗一览表，补充SCR催化剂种类及用量。细化原木碎片入厂检测要求，严格进料质量控制。（见P22~23） 已细化项目工艺流程及说明，明确副产焦油产生及处理措施。（见P29~30） |
| 3 | 核实项目各工序用排水量及水量平衡；核实锅炉烟气污染物浓度，进一步核实废气处理效率，详细论证项目废气处理工艺的合理性。全过程实现在线监控、废气排放实现在线监测。 | 已核实项目各工序用排水量及水量平衡。（见P25~27） 已核实锅炉烟气污染物浓度，进一步核实废气处理效率，详细论证项目废气处理工艺的合理性。（见P39~42） 已明确全过程实现在线监控、废气排放实现在线监测。（见P57） |
| 4 | 完善废气执行标准情况，补充现状锅炉相关产排污及例行监测数据统计，完善“三本帐”计算。核实项目厂界声功能区域，完善噪声监测计划；根据修改内容完善环境保护措施监督检查清单；完善总平面布置图等相关图件。 | 已完善废气执行标准情况。（见P34） 已补充现状锅炉产排污情况，完善“三本帐”计算。（见P36） 已核实项目厂界声功能区域，完善噪声监测计划。（见P52） 已完善环境保护措施监督检查清单。（见P57） 已完善总平面布置图等相关图件。 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 重庆浩誉电镀产业园区可再生能源清洁供热项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-500120-04-01-171131 |  |  |
| 建设单位联系人 | 冯强 | 联系方式 | 1*******089 |
| 建设地点 | 重庆市璧山区壁泉街道聚金大道3号（重庆浩誉电镀产业园区内） |  |  |
| 地理坐标 | （ 106 度 13 分 30.014 秒， 29 度 32分 23.241 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 91—热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）—燃煤、燃油锅炉总容量 65 吨/小时（45.5 兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量 1 吨/小时（0.7 兆瓦）以上的）；使用其 他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 重庆市璧山区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2504-500120-04-01-171131 |
| 总投资（万元） | 750 | 环保投资（万元） | 120 |
| 环保投资占比（%） | 16% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £ 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 520m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）表1，本项目对照情况见下表： 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 拟建项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放的废气不含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 不设专项评价. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及; 不设专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质; 不设专项评价. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 不设专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 不设专项评价. |
| 规划情况 | 名称：《璧山工业园区电镀集中加工区近期发展规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 名称：璧山高新区电镀集中加工区规划环境影响跟踪评价报告书 审查机关：重庆市生态环境局 审批文号：渝环函〔2019〕106号 |  |  |
| 1.1规划及规划环境影响评价符合性分析 1.1.1《璧山工业园区电镀集中加工区近期发展规划》符合性分析 规划内容：根据规划设计方案，璧山工业园区电镀集中加工区分为南区和北区，北区为标准厂房建设区，南区为定制厂房建设区。北区建设内容包括标准厂房、辅助生产设施（锅炉房等）、仓储物流中心、环保设施、办公、生活辅助设施等。璧山工业园区电镀集中加工区开发涉及周边居民安置、土壤修复、厂内道路、电力电讯、能源、给排水、绿化、环保、消防等基础设施的建设。 本项目为电镀集中加工区辅助生产设施-锅炉房建设项目，符合电镀集中加工区规划。 1.1.2 与《璧山高新区电镀集中加工区规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见渝环函〔2019〕106号符合性分析 （1）与园区规划环评符合性分析 本项目为锅炉新建项目，在园区原有锅炉房内新增一套15t/h生物质气化锅炉，属于电镀集中加工区辅助生产设施。 项目符合《璧山高新区电镀集中加工区规划环境影响跟踪评价报告书》的相关要求。 （2）与园区规划环评审查意见函符合性分析 表1.1-1 项目与规划环评审查意见的函（渝环函〔2019〕106号）的符合性分析 序号; 渝环函〔2019〕106号的内容; 项目情况; 符合性. 1; （一）严格环境准入，控制产业规模。 加工区应按照《报告书》提出的“三线一单”管理要求，以生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线为约束，落实生态环境准入清单管控制度。鉴于璧南河水环境质量现状，流域治理任重道远，建议加工区大幅压减调整原规划的产业内容，优化现有电镀总规模，加大产业结构调整力度，优化产业发展方向。及早实施产业转型，探索发展与现有产业相容，且排放生产废水较少对水环境影响较小的行业。 在璧南河水质未达到水环境功能区划要求前，禁止加工区增大其水体污染负荷（以地表水环境功能区划对应的质量标准为基准）。若加工区综合考量并对现有污水处理设施进行彻底改造升级，确保环境容量有限的污染因子在实现出水达《地表水环境质量标准》IV类标准限值的前提下，可以支撑产业适度发展。; 本项目为新建锅炉项目，锅炉排水污染物浓度较低，经加工区电镀废水处理厂处理后达标排放，不会为水环境带来不良影响。; 符合. 2; （二）加强大气污染防治。 电镀企业生产线废气应收集处理达到电镀污染物排放标准》表5标准后排放。加工区内的现有企业应逐步升级现有废气治理措施，建设自动化系统，实现废气处理(主要是酸碱喷淋)药剂添加精准化和自动化，提高治理效率。强化生产线围闭措施，减少无组织排放量。; 不涉及; 符合. 3; （三）抓好水污染防治。 加工区应当通过提高污水处理工艺技术水平、利用循环率较高的中水回用系统、采用更严的废水排放标准等手段实现园区提档升级，减少水污染物中重金属排放总量，并进一步减小对壁南河水质的影响。污水处理站应借鉴国内外其他电镀园区或电镀企业污水处理的先进工艺，对现有污水处理系统进行升级，增强含重金属废水处理系统的可靠性，提高尾水排放稳定达标水平，实现相关“十三五”规划的水循环利用率目标。细化园区排水管理入驻项目在各类生产废水进入收集池前应当安装流量计量设施，实现单位产品排水量实时监控、超限预警。在地表水总磷持续稳定达标前，加工区企业禁止使用含磷配方除油剂。 强化地下水污染防控，抓好源头管控，落实分区、分级防渗措施，防止规划实施对区域地下水环境造成污染。定期开展加工区地下水跟踪监测评价工作，根据监测结论，完善相应的地下水污染防控措施。; 本项目为新建锅炉项目，锅炉排水污染物浓度较低，经加工区电镀废水处理厂处理后达标排放，不会为水环境带来不良影响。; 符合. 4; （四）强化噪声污染防控。 入驻项目应当选择低噪声设备，采取消声、隔声、减震等措施，确保厂界噪声达标。; 本项目选用低噪声设备，且采取了减震和建筑隔声措施。; 符合. 5; （五）做好土壤和固体废物污染防治。 按《危险废物贮存污染控制标准》规定，做好危险废物防扬散、防流失、防渗漏等。加工区应定期对危废进行转移，严禁在厂区内过量堆存，确保危险废物得到妥善处置。强化建设用地管控，对于超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》中筛选值的地块，应当开展进一步的详细调查和风险评估:确定具体污染范围和风险水平，对于其中超过管控值的地块，应当采取风险管控或修复措施。; 本项目固废分类收集、转运。危险废物暂存于危废暂存间，并严格执行危险废物转移联单制度定期交由有资质单位处理。; 符合. 6; （六）强化环境风险防范。 加工区及其企业应当严格执行环境风险防范的各类法律法规和政策要求，严格落实各类环境风险防范措施。加工区应当建立健全环境风险防范体系，完善区域层面环境风险防范措施，加强对企业环境风险源的监督管理，防范突发性环境风险事故。; 本项目不涉及环境风险源。; 符合. 7; （七）加强环境管理。 严格执行规划环评、跟踪评价和生态环境准入清单管控等有关规定，加强日常环境监管，确保在线监控系统正常运行。加工区应成立专门的环保机构，配备专业管理人员和必要的监测、监控设备，建立健全环境质量跟踪监测机制，制定环境保护规章制度，落实环境管理、污染治理和环境风险防范主体责任，做好日常环境保护工作。; 不涉及; 符合. |
| 1.2其他符合性分析 1.2.1 《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，建设15t/h中低温常压生物质气化锅炉，项目属于鼓励类中的“可再生资源综合利用：生物质能清洁供热”，不属于限制类中“每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉”、不属于淘汰类中“每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”，本项目符合国家产业政策。 根据重庆市璧山区发展改革委下发的重庆市企业投资项目备案证（项目编码：2504-500120-04-01-171131），备案证表明该项目符合本地区产业政策和准入标准。 1.2.2与《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》符合性分析 根据《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》（发改环资〔2023〕1638号），“生物质锅炉应配套建设高效除尘设施，氮氧化物排放浓度难以稳定达标的应配套建设脱硝设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。” 本项目配置有布袋除尘器高效除尘设施，采取SCR+SNCR联合脱硝控制氮氧化物排放浓度。本项目原料采用生物质燃料产生生物质气化气，不掺烧煤炭、垃圾等其他物料。本项目符合《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》（发改环资〔2023〕1638号）。 1.2.3与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析 根据《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号），“生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。” 本项目采用专用锅炉，配套了布袋等高效除尘设施。本项目原料采用生物质燃料产生生物质气化气，不掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。本项目排放废气采用了合理可行的废气处理设施，从严参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及重庆市地方标准第1号修改单，废气氮氧化物按超低排放改造承诺标准进行管控。 本项目符合《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）。 1.2.4与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025）》（渝府发〔2022〕11号）符合性分析 根据《重庆市人民政府关于印发重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025）的通知》（渝府发〔2022〕11号），项目与规划的符合性见表1.2-1。 表1.2-1 项目与重庆市生态环境保护“十四五”规划的符合性对照表 序号; 重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025）; 项目实际情况; 符合性. 1; 提升能源利用效率。进一步完善节能标准体系、能耗标识制度，加强标准实施的监督。完善能源消费和强度“双控”制度，严格实施节能评估审查制度，加强事中事后监管，保障合理用能，限制过度用能。实施能效“领跑者”行动，给予“领跑者”资金奖励或项目支持，推广先进节能技术和产品应用，推动能效电厂试点。实施工业能效提升计划，重点抓好电力、化工、造纸、建材、钢铁、有色金属等耗能行业和年耗万吨标准煤以上企业节能，实施锅炉、电机等高耗能设备能效提升计划。; 本项目采用生物质燃料属于可再生能源，生物质气化锅炉能源利用效率较高; 符合. 2; 落实生态环境准入规定。落实《中华人民共和国长江保护法》等法律法规和产业结构调整指导目录、环境保护综合名录、长江经济带发展负面清单、重庆市产业投资准入等规定，坚决管控高耗能、高排放项目。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单硬约束，实施生态环境分区管控。进一步发挥规划环境影响评价的引领作用，加强规划环评、区域环评与项目环评联动。除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，禁止在工业园区外新建工业项目。禁止在工业园区外扩建钢铁、焦化、建材、有色等高污染项目，禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。深化生态环境领域“放管服”改革，规范环境影响报告书技术评估，优化环评审批流程，拓展环评告知承诺制审批改革试点。完善重大项目环评审批服务机制，拓展“网上办”“掌上办”，做好提前对接和跟踪服务。; 本项目位于电镀集中加工区内，属于配套锅炉项目，不属于高耗能、高排放项目; 符合. 3; 推动钢铁、建材、有色、化工、电力等重点行业提出明确的碳达峰目标并制定专项行动方案。鼓励大型企业制定碳达峰行动方案。开展温室气体统计核算，编制全市温室气体排放清单，探索建立碳排放总量控制制度，开展重点企业温室气体排放普查试点。建立项目碳排放与环境影响评价、排污许可联动管理机制。升级能源、建材、化工领域工艺技术，控制工艺过程温室气体排放。; 本项目不属于上述项目; 符合. 4; 加大化工园区及制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力度。严格落实VOCs（挥发性有机物）含量限值标准，大力推进低（无）VOCs 原辅材料替代，将生产和使用高VOCs 含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。以工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石化、化工、油品储运销等行业为重点，强化VOCs 无组织排放管控。推动适时把挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。; 本项目为生物质气化锅炉，不排放VOCs; 符合. 5; 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。; 本项目所在的电镀集中加工区已经编制风险评估和应急预案; 符合. 6; 禁止在长江干支流岸线1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 不涉及; 符合. 由表1.2-1可知，项目符合《重庆市人民政府关于印发重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025）的通知》（渝府发〔2022〕11号）相关要求。 1.2.5与《长江经济带发展负面清单指南》(试行，2022版)的符合性分析 项目与《长江经济带发展负面清单指南》(试行，2022版)中禁止项目的符合性分析见表1.2-2。 表1.2-2项目与《长江经济带发展负面清单指南》(试行，2022版)符合性对照表 编号; 《长江经济带发展负面清单指南》(试行，2022版)（长江办〔2022〕7号）准入规定; 建设项目相关情况; 项目符合性. 1; 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目不属于码头项目也不属于长江通道项目。; 符合. 2; 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。; 符合. 3; 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目。以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 4; 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 不涉及; 符合. 5; 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及; 符合. 6; 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 不涉及; 符合. 7; 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不涉及; 符合. 8; 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 9; 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不属于上述高污染项目; 符合. 10; 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不涉及; 符合. 11; 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于落后产能项目，不属于不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 12; 12.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 不涉及; 符合. 1.2.6 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》(试行，2022版)的符合性分析 项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》(试行，2022版)中禁止项目的符合性分析见表1.2-3。 表1.2-3 项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》(试行，2022版)符合性对照表 编号; 《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》(试行，2022版)准入规定; 建设项目相关情况; 项目符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》 《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035 年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 项目不属于码头项目。; 符合. 2; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035 年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 项目不属于长江通道项目。; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照本实施细则核心区和缓冲区的规定管控。; 项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目不涉及风景名胜区。; 符合. 5; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 项目不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 项目不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水 设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 项目不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 8; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 不涉及; 符合. 9; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项 目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 不涉及; 符合. 10; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在 《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 不涉及; 符合. 11; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及; 符合. 12; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 不涉及; 符合. 13; 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、 嘉陵江、乌江、汉江和 51 个（四川省 45 个、重庆市 6 个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不涉及; 符合. 14; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目; 符合. 15; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流 岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 16; 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 17; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化 工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 本项目不属于上述高污染项目; 符合. 18; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油项目，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境 准入条件（试行）》要求。; 不涉及; 符合. 19; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目， 禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目不属于落后产能项目，不属于不符合要求的高耗能高排放项目。且不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类、限制类项目; 符合. 20; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不属于严重过剩产能行业。; 符合. 21; 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资 （企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除 外）。; 不涉及; 符合. 22; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不属于高耗能、高排 放、低水平项目。; 符合. 1.2.7 区域“三线一单”符合性分析 根据《关于印发<重庆市璧山区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）>的通知》（璧山府发〔2024〕11号），项目所在的地区属于“璧山区工业城镇重点管控单元-城区片区”，项目与该管控单元的管控要求符合性见下表。 表1.2-4 与璧山区工业城镇重点管控单元-城区片区生态环境准入清单符合性分析一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50012020001; 璧山区工业城镇重点管控单元-城区片区; 重点管控单元. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 建设项目相关情况; 符合性分析结论. 全市总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。; 项目符合《重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》等文件要求; 符合. 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 项目为新建锅炉项目，不属于重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 符合. 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 项目不属于上述项目，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 符合. 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。; 项目不属于有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业。; 符合. 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。; 项目不涉及环境防护距离。; 符合. 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 本项目现有建筑进行建设改造，不新征用地。; 符合. 污染物排放管控; 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效 A 级指标要求。; 项目为新建锅炉项目，不属于上述企业。; 符合. 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。; 根据《2024重庆市环境状况公报》，璧山区属于大气环境达标区。; 符合. 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。; 项目不属于重点行业; 符合. 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 本项目不排放工业废水。; 符合. 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级 A 标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级 B 标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。; 本项目不涉及乡镇生活污水处理设施达标改造。; 符合. 第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。; 本项目不属于上述企业。; 符合. 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。; 本项目固废按照相关规定建立健全了工业固体废物产生、收集、贮存、运输、处置全过程的污染环境防治责任制度; 符合. 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 本项目不新增生活垃圾; 符合. 环境风险防控; 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 项目不属于重大突发环境事件风险企业; 符合. 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 本项目所在园区不属于化工园区; 符合. 资源开发利用效率; 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。; 本项目采用生物质燃料属于可再生能源; 符合. 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。; 项目采用生物质燃料作为能源，属于绿色低碳改造; 符合. 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 项目为新建锅炉项目，不属于“两高”项目; 符合. 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。; 项目为新建锅炉项目，锅炉用水循环使用，不属于高耗水行业。; 符合. 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。; 不涉及; 符合. 区县总体管控要求（璧山区）; 空间布局约束; 第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第六条、第七条。; 经前文分析，本项目满足相关管控要求。; 符合. 第二条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业园区或工业集聚区。加快布局分散的企业向园区集中，鼓励现有工业项目搬入工业园区或工业集聚区。; 本项目位于电镀园区内; 符合. 第三条 新建、扩建的电镀企业优先选择布设在璧山高新区电镀集中加工区。; 本项目为璧山高新区电镀集中加工区配套锅炉项目; 符合. 第四条 璧山高新区优先引入与规划主导产业（智能网联新能源汽车、电子信息、智能装备、大健康）环境相容的工业项目；璧山高新区及工业集聚区严格控制居住地周边工业用地的企业类型，临近居住等敏感用地一侧的工业用地严格限制环境空气影响相对较大的工业项目入驻。; 本项目为新建锅炉项目，位于璧山高新区电镀集中加工区内，周边主要为工业企业; 符合. 第五条 优化流域水环境保护布局，引进高耗水工艺、技术、装备的工业项目应充分论证水环境、水资源承载力；璧南河、璧北河及梅江河河道管理范围外侧，城镇规划建设用地内尚未建设的区域应设置绿化缓冲带。; 项目为新建锅炉项目，锅炉用水循环使用，不属于高耗水行业。; 符合. 污染物排放管控; 第六条 执行重点管控单元市级总体要求第九条、第十四条、第十五条。; 经前文分析，本项目满足相关管控要求。; 符合. 第七条 严格按照国家及重庆市有关规定，对水泥熟料等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换，严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。全面实施燃气锅炉低氮燃烧改造，逐步实施水泥行业超低排放。; 本项目为生物质气化锅炉，采用了合理可行的除氮措施，能保证氮氧化物达标排放; 符合. 第八条 推进汽车涂装、印刷包装、金属容器制造、汽车维修等行业VOCs深度治理，推动低挥发性有机物含量产品纳入政府绿色采购名录；涉及VOCs排放的工业企业应加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集减少无组织排放，并安装高效治理设施；严格执行大气污染物特别排放限值。; 本项目上述行业，项目不产生VOCs。; 符合. 第九条 包装印刷、家具制造、铸造等重点行业应开展挥发性有机物污染防治深度治理。城市建成区、工业园区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，逐步淘汰和清洁能源改造燃煤锅炉。开展燃气锅炉低氮燃烧改造。; 本项目为生物质气化锅炉，采用了合理可行的除氮措施，能保证氮氧化物达标排放; 符合. 第十条 新、改、扩建重点行业（铅蓄电池制造业、皮革糅制加工业、电镀行业）重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。; 不涉及; 符合. 第十一条 进一步提高城镇生活污水处理率，到2025年全区城镇污水处理率达到98%以上；璧南河、璧北河、梅江河流域建设聚居点生活污水处理设施，到2025年全区农村常住人口200户（500人）的人口集居区实现治理设施全覆盖，农村生活污水治理率达到60%。; 本项目位于璧南河流域，所在区域具备完善的市政污水管网。; 符合. 第十二条 强化农业面源污染治理，优化结构施肥，持续开展农药减量控害，推广生物农药和有机肥。实施畜禽养殖污染治理，持续推进畜禽养殖业“种养结合”循环发展，建立生态养殖和种养集合生产模式，推进畜禽养殖粪污收集、贮存、处理与利用等环节基础设施的标准化建设和升级改造，加强畜禽养殖粪污资源化利用。到2025年，规模养殖场粪污处理设施装备配置率达到100%，畜禽粪污综合利用率达到90%。; 不涉及; 符合. 第十三条 控制交通污染，持续淘汰老旧车辆。加强油品质量监管，全面供应国六标准车用汽柴油。优化调整交通运输结构，构建“车—油—路”绿色交通体系，制定客运、物流车辆的新（清洁）能源汽车推广政策，加快基础设施（充电设施、LNG 加气站等）建设。; 不涉及; 符合. 第十四条 严格控制施工扬尘，持续开展智慧工地建设，推进建成区施工工地喷淋喷雾系统全覆盖。加强道路扬尘控制，严格落实“定车辆、定线路、定渣场”。; 本项目施工期主要为室内装修及设备安装，采取相应管控措施后对环境影响小。; 符合. 环境风险防控; 第十五条 深入开展重点流域、集中式饮用水源地、璧山高新区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 本项目不属于重大突发环境事件风险企业。; 符合. 第十六条 开展“两场”（危险废物处置场、垃圾填埋场）地下水环境状况调查，评估地下水环境风险，完善水环境风险应急能力。; 本项目为新建锅炉项目，不属于“两场”; 符合. 第十七条 严格落实和健全环境风险评估制度，限制实施涉及“高环境风险”产品名录的工业项目。; 本项目上述企业. 资源利用效率; 第十八条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条。; 经前文分析，本项目满足相关管控要求。; 符合. 第十九条 推进“一园一策”、“一企一策”，促进建材、有色金属、电镀、涂装、包装印刷、印染等行业升级改造和绿色低碳转型，鼓励工业企业实施绿色制造工程。; 本项目属于上述工业企业. 第二十条 构建汽车电池循环化产业链，完善动力电池回收、梯级利用和再资源化的循环利用体系，促进动力电池全价值链发展，推动产业链上下游高效协同发展。; 不涉及. 第二十一条 建设低碳交通设施，大力发展低碳交通，推广节能和新能源车辆。; 不涉及. 单元管控要求（城区片区）; 空间布局约束; 1.璧山高新区新、改、扩建涉及VOCS排放的制鞋企业实行VOCS排放量等量替换。 2.璧山高新区淘汰高污染、高环境风险的落后产能，严格限制高耗水工艺、技术、装备的工业项目入驻。 3.紧邻居住用地的工业用地，禁止引入排放高噪声、异味气体等易扰民的工业项目，居住用地周边的未开发工业用地调整为一类工业用地。璧山城区璧泉街道上风向入驻涉及排放颗粒物、VOCs的工业企业，其污染物排放原则上严于国家或我市排放标准。; 本项目为新建锅炉项目，不排放VOCs。项目锅炉用水循环使用，不属于高耗水项目。本项目位于璧山高新区电镀集中加工区内，周边主要为工业企业，且位于璧泉街道下风向。; 符合. 污染物排放管控; 1.璧山高新区涉及挥发性有机物排放重点企业应逐步安装VOCs在线监测设备，控制有组织废气的排放。 2.璧山高新区推进新能源汽车、智能装备制造等重点行业VOCs深度治理，建立完善的VOCs排放监管与监测长效机制。; 本项目为新建锅炉项目，不排放VOCs。; 符合. 环境风险防控; 1.涉重金属企业应按相关要求设置围堰、应急事故池、切换装置、采取相应地面防渗处理等；涉及危险化学品储存及产生大量生产废水的工业企业应按相关要求采取相应的地面防渗措施和事故应急措施。 2.加强电镀集中加工区污水处理厂及事故池的维护和监管，加强土壤风险重点管控区土壤及地下水监测。 3.产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的工业企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中，应配套建设防止污染环境的措施。; 1.项目不涉及重金属排放；不涉及危险化学品储存；不产生生产废水； 2.不涉及； 3.建立健全了工业固体废物产生、收集、贮存、运输、处置全过程的污染环境防治责任制度; 符合. 资源开发利用效率; 1.提高观音塘、青杠、丁家、来凤、三角滩和高新区等6座再生水厂再生水利用率；城市绿化、道路清扫、建筑施工用水等，在满足水质要求条件下，优先使用再生水。 2.加强工业用水技术工艺改造，定期开展用水统计和用水合理性分析，利用高新区统一供水、废水集中治理，保障企业绿色低碳转型升级、工业废气处理设施改造和工业固体废物源头减量等过程中的用水需求，通过发展水资源厂内梯级利用、区域梯级利用和中水回用等措施，提高水循环利用率、降低单位产品耗水量。 3.能源以天然气和电为主，重点企业严格按照《清洁生产促进法》等法规开展强制性清洁生产审核，鼓励非强制审核企业自愿开展清洁生产审核。 4.璧山高新区实施近零碳园区建设，提升园区绿色低碳发展水平。发展低碳清洁能源，绿色基础设施建设不断完善，园区清洁能源使用率、水资源循环利用率、绿色建筑比例均达到国内领先水平。; 1.不涉及； 2. 项目为新建锅炉项目，锅炉用水循环使用，采用生物质燃料作为能源，属于绿色低碳项目； 3. 本项目为生物质气化锅炉，通过生物质气化产生可燃气供锅炉使用。经核算，污染物排放较现有锅炉有所下降； 4. 本项目采用生物质燃料，属于绿色低碳能源。; 符合. 1.2.8 《高污染燃料目录》符合性分析 项目与《高污染燃料目录》的符合性分析见表1.2-5。 表1.2-5 项目与《高污染燃料目录》符合性对照表 类别; 燃料种类; 符合性. Ⅰ类; 1.单台出力小于 20 蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用的含硫量大于 0.5%、灰分大于 10%的煤炭及其制品（其中，型煤、焦炭、兰炭的组分含量大于表 2 中规定的限值）。 2.石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 不属于. Ⅱ类; 1.除单台出力大于等于 20 蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。 2.石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 不属于. Ⅲ类; 1.煤炭及其制品。 2.石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 3.非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。; 本项目为园区配套的专用锅炉，单台出力为15蒸吨/小时，采用生物质燃料，配置有布袋除尘器，因此不属于上述类别。. 综上分析，本项目不属于高污染燃料项目。 1.2.9 《重庆市大气环境保护“十四五”规划(2021-2025年)》符合性分析 《重庆市大气环境保护“十四五”规划(2021-2025年)》中提到“（三）加快工业锅炉升级改造。推动65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，力争2024年年底前完成。按照锅炉新标准推进锅炉氮氧化物提标改造。推动燃气空调低氮改造，享受锅炉低氮改造同等激励政策，参照执行燃气锅炉排放标准。有序推进锅炉“煤改气”“煤改电”工程，鼓励燃煤锅炉、燃油锅炉、生物质锅炉改用天然气、页岩气、电等清洁燃料。推动集中供电供热，加快供热管网建设，充分释放热电联产、工业余热等供热能力，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉。在不具备热电联产集中供热条件的地区，现有多台燃煤小锅炉的，可按照等容量替代原则建设大容量燃煤锅炉。推动重点区域垃圾焚烧机组开展氮氧化物深度治理。”。 重庆浩誉电镀产业园区现有锅炉已完成低氮燃烧改造，并承诺氮氧化物按照更严格的排放标准进行管控，本次新建的可再生能源清洁供热项目将继续沿用承诺的管控标准。本项目为生物质气化锅炉项目，将生物质高温裂解产生的可燃气作为锅炉燃料，与常见生物质锅炉原理存在较大差异，采用可再生能源的同时，能进一步减少污染物排放量，且具备更优的经济效益。 综上所述，项目符合《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》的要求。 1.2.10 《关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（璧山府发〔2018〕42号）符合性分析 根据《关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（璧山府发〔2018〕42号），璧城街道划定范围包括：城中社区、东关社区、塘湾社区、北门社区、大旺社区、芋荷社区、双龙社区、黄葛社区、新堰村等辖区内城市建成区域（面积约12.7平方公里）。本项目位于璧城街道城市建成区，因此属于高污染燃料禁燃区。 本项目为园区配套的专用锅炉，单台出力为15蒸吨/小时，采用生物质燃料，配置有布袋除尘器，根据《高污染燃料目录》，本项目不属于高污染燃料项目，不属于禁入项目。 |

- 二、建设项目工程分析

2.1建设内容 2.1.1项目由来及评价构思 （1）项目由来 为全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和重大决策部署，促进绿色低碳循环发展经济体系建设，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式，大力实施可再生能源替代行动，国家发展改革委等主管部门于2024年10月18日发布了《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》(发改能源〔2024〕1537号)，该文件中指出“…供需统筹、有序替代，统筹可再生能源供给与重点领域绿色能源消费，加快推进增量替代，稳步扩大存量替代，稳妥推动可再生能源有序替代传统化石能源；协同融合、多元替代，协同推进可再生能源与工业、交通、建筑、农业农村等领域融合替代，经济高效推进发电、供热、制气、制氢多元发展和替代…”。国家发展改革委、工业和信息化部及国家能源局于2025年6月30日发布了《关于开展零碳园区建设的通知》（发改环资〔2025〕910号），该文件中制定了零碳园区建设的重点任务，其中包括“（一）加快园区用能结构转型。…推动园区积极利用生物质能、核能、光热、地热、工业余热等热能资源，实现供热系统清洁低碳化。探索氢能、生物质等替代化石燃料和原料。（二）大力推进园区节能降碳。…支持企业对标标杆水平和先进水平，实施节能降碳改造和用能设备更新，鼓励企业建设极致能效工厂、零碳工厂。”（以上文件见附件9、10） 基于以上背景，综合考虑企业经济效益，重庆爱众新智能源科技有限公司与重庆浩誉电镀产业园区达成了合作协议。由重庆爱众新智能源科技有限公司在园区内新建1套生物质气化锅炉，以生物质燃料替代天然气，实现园区现有锅炉节能降碳，且为园区企业提供更为优惠的蒸汽，降低企业生产成本。 本次评价为重庆爱众新智能源科技有限公司 “重庆浩誉电镀产业园区可再生能源清洁供热项目”环境影响报告表的首次申报工作。重庆爱众新智能源科技有限公司与重庆浩誉电镀产业园区达成合作协议，拟在重庆浩誉电镀产业园现有锅炉房新建1套生物质气化锅炉，并负责电镀产业园锅炉房后续运维工作，于2025年4月3日取得本项目《重庆市企业投资项目备案证》，项目代码为2504-500120-04-01-171131。项目建设工期为2025年7月至2025年8月，主要建设内容为“项目用地面积520平方米，新建一套生物质气化锅炉（主要包含气化炉部分和锅炉部分），以及其他辅助设备，预计建成后达到年产4.5万吨蒸汽。” 2025年6月，重庆爱众新智能源科技有限公司委托重庆环科源博达环保科技有限公司编制该项目的环境影响报告表。接受委托后，我公司组织技术人员深入现场，进行实地调研、踏勘、资料收集等工作，在此基础上编制完成《重庆浩誉电镀产业园区可再生能源清洁供热项目环境影响报告表》。 （2）评价构思 ①本项目在锅炉房现有剩余空间建设，锅炉房原有3台锅炉作为备用锅炉保留。 ②本项目蒸汽锅炉项目，产业园区内企业在不同时段蒸汽用量存在波动，本项目污染物排放量按照全年蒸汽供应规模进行核算，污染物排放浓度按锅炉最大供应能力核算。 ③本项目为重庆浩誉电镀产业园区可再生能源清洁供热项目，本项目锅炉所用燃料为生物质气化气，燃气成分与天然气类似，因此参照天然气锅炉开展本次评价工作，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“四十一、电力、热力生产和供应业 91—热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）—天然气锅炉总容量 1 吨/小时（0.7 兆瓦）以上的”，应编制环境影响报告表。 ④项目按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）相关要求，结合项目实际情况，不开展大气、地表水、地下水、环境风险等专项评价。 2.1.2项目基本情况 建设单位：重庆爱众新智能源科技有限公司； 项目名称：重庆浩誉电镀产业园区可再生能源清洁供热项目； 建设性质：新建； 建设地点：重庆市璧山区壁泉街道聚金大道3号（重庆浩誉电镀产业园区内）； 占地面积：项目占地面积520m2，建筑面积约520m2； 工程投资及资金来源：项目总投资750万元，环保投资120万元，全部为企业自筹，环保投资占比约16%； 建设内容及规模：项目用地面积520平方米，新建一套生物质气化锅炉（主要包含气化炉部分和锅炉部分），以及其他辅助设备，预计建成后达到年产4.5万吨蒸汽。生物燃气锅炉额定工况15蒸吨/h，额定工作压力1.25MPa，最高蒸汽温度220℃，热效率为92%。 建设工期：2个月。 2.1.3项目产品方案及规模 本项目主要为重庆浩誉电镀产业园区提供蒸汽，规模为年产4.5万吨蒸汽。 2.1.4项目建设内容 项目由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成，项目具体组成见表2.1-1。 表2.1-1 本项目组成一览表 工程类别; 工程内容; 备注. 1; 主体工程; 锅炉房; 1F 砖混结构，高7.65m，建筑面积约 630m2，现有2台10t/h燃气锅炉，1台6t/h燃气锅炉。配备4m3保温水箱3台，40m3、20m3软化水箱各1个，软水器2台，分汽缸1台。锅炉房内目前还有约300m2剩余空间，本项目锅炉利用这部分空间新建生物质气化锅炉。; 本项目建成后，锅炉房原有3台设备作为备用锅炉保留. 锅炉系统; 在现有锅炉房安装1套生物质气化锅炉（包含生物质气化炉系统及生物质燃气专用锅炉系统），以及辅机、基础及智控系统、配电系统。; 新建. 上料系统; 配置1套上料系统，由送料机、斗提机和加料仓组成。; 新建. 2; 辅助工程; 软水制备; 位于锅炉房内，设有2套软水制备装置，处理能力分别为10t/h、16t/h，采用阳离子交换树脂工艺。; 依托. 员工生活办公; 依托电镀园区现有办公楼等设施。; 依托. 3; 公用工程; 供水系统; 由市政管网供给。; 依托. 排水系统; 项目生产废水收集后经园区管网排入加工区电镀废水处理厂的络合废水处理系统处理达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表3标准后，排入璧南河。; 依托. 供电; 本项目由市政电网统一供电（依托园区内的锅炉房现有配电室）。; 依托. 4; 储运工程; 原料仓; 本项目原料储存间布置在锅炉房外东侧约110m的乙类库房内，内部分区储存袋装生物质燃料、尿素。原料带包装由转运车从原料仓转运至锅炉房使用。; 依托. 4; 环保工程; 废气; 生物质气化锅炉燃烧废气经收集后经“SNCR+SCR脱硝+布袋除尘”处理后由15m 高（DA001）排气筒排放。; 新建. 废水; 本项目无新增员工，因此不会增加生活污水。废水主要为锅炉排污水、软水制备废水、反冲洗废水收集后经园区管网排入加工区电镀废水处理厂的络合废水处理系统处理达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表3标准后，排入璧南河。; 依托. 噪声; 设备通过基础减震、隔声等措施。; 新建. 固体废物; 设置一般固废间，面积20m2；设置危废贮存点，20m2。依托锅炉房东侧现有危废间。; 依托. 2.1.5主要生产设备及参数 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》项目所用设备不属于淘汰落后设备。项目设备不属于《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》（中华人民共和国工业和信息化部公告2021年第25号）。 表2.1-2 项目主要设备及参数一览表 设备种类; 设备规格/型号; 数量; 备注. 生产设备. 生物质气化锅炉; 气化炉部分; LX1Q3750-BPF，中低温常压生物质气化炉，满负荷状态原材料消耗量3750kg/h; 1套; 新建. 锅炉部分; SZS15-1.25/220-Q，15蒸吨/h，额定工作压力1.25MPa，最高蒸汽温度220℃. 上料系统; 三相变频电机4KW，作密闭防尘处理; 1套. 软水制备; F99A6润新品牌，16T/h出水量; 1台; 利旧. 分汽缸; DN450; 1台; 利旧. 给水泵; CDLR12-16 11KW; 4台; 利旧. CDLR8-16; 2台; 利旧. 软化水箱; 40m3不锈钢; 1台; 利旧. 保温水箱; 4m3(d=1600*3000)(节能作用); 1台; 利旧. 循环水泵; TD32-25/2; 1台; 利旧. 环保设备. SNCR+SCR脱硝装置; /; 1套. 布袋除尘器; 标况烟风量27000Nm3/h; 1套. 烟风风机; 变频风机，风量45000m3/h；功率132KW； 全压：6000Pa; 台. 2.1.6主要原辅材料及年消耗量 ## （1）项目主要原材料及能源消耗 本项目主要原材料名称及消耗数量见表2.1-3，主要能源消耗见表2.1-4。 表2.1-3主要原材料名称及年消耗数量 序号; 名称; 单位; 年耗量; 主要成分; 贮存形式; 备注. 1; 生物质燃料; t/a; 8713.38; 原木碎片; 吨袋堆放; 外购. 2; 尿素; t/a; 25; CO(NH2)2; 袋装; 外购. 3; 精制工业盐; t/a; 1; NaCl; 袋装; 外购. 4; SCR脱硝催化剂; t/a; 2; V2O5/TiO2; 直接安装在脱硝设施内; 外购，装填量6t，每3年更换一次. 表2.1-4主要能源消耗 序号; 名称; 单位; 年耗量; 用途; 来源. 1; 自来水; m3; 43344.35; 生产蒸汽、脱硝用水、喷雾抑尘; 市政给水. 2; 电; kWh; 620000; 园区配电. ## 原辅材料用量核算: ## 尿素：本项目采用SNCR+SCR联合脱硝，采用尿素作为还原剂，还原NOx的总反应式为:NO+NO2+CO(NH2)2→2N2+CO2+2H2O ## 根据业主资料，项目尿素用量约为25t/a。尿素溶液浓度按10%计，则配置溶液需水量为225t/a，尿素溶液使用量约为250t/a。 ## （2）本项目生物质燃料质量控制 ## ①质量控制 ## 本项目采用周边区域农业、林业、市政维护产生原木废料，由专门的木材加工公司加工成一定尺寸的木片，作为本项目的生物质燃料。每批次燃料严格控制来源和质量，不得收取建筑废旧木料、家具废木料等。 ## ②质量指标 ## 根据中科检测技术服务(广州)股份有限公司于2022年5月16日出具的检测报告（报告编号：GXH21050887(R)，见附件2），本项目使用的生物质成型燃料以原木碎片为原料，经干燥、粉碎等处理后在特定设备中被加工成的具有一定形状、一定密度的固体燃料。 ## 生物质成型燃料主要检测项目见下表。 表2.1-6 生物质成型燃料检测结果 序号; 检测项目; 单位; 检测结果. 1; 水分(空气干燥基); %; 11.95. 2; 灰分(空气干燥基); %; 0.46. 3; 挥发分(空气干燥基); %; 73.53. 4; 固定碳(空气干燥基); %; 14.06. 5; 密度; g/cm3; 0.64. 6; 灰成分(二氧化硅); %; 16.84. 7; 灰成分(二氧化钛); %; 0.84. 8; 灰成分(三氧化二铝); %; 6.14. 9; 灰成分(三氧化硫); %; 2.17. 10; 灰成分(三氧化二铁); %; 2.93. 11; 灰成分(氧化钙); %; 38.13. 12; 灰成分(氧化镁); %; 4.52. 13; 灰成分(氧化钾); %; 1.19. 14; 灰成分(氧化钠); %; 0.47. 15; 氯(空气干燥基); %; 0.36. 16; 碳(空气于燥基); %; 45.04. 17; 氢(空气干燥基); %; 6.39. 18; 氧(空气干燥基); %; 47.26. 19; 氮(空气干燥基); %; 0.11. 20; 硫(空气干燥基); %; 0.02. 21; 高位发热量(干基); J/g; 19402. 22; 低位发热量(收到基); J/g; 15651. 根据广州特种承压设备检测研究院于2019年12月23日出具的燃料检测报告（报告编号：QT0019120060，见附件3），生物质燃气检测结果见下表。 表2.1-7 生物质燃气技术参数 序号; 检测项目; 单位; 检测结果. 1; 一氧化碳; %; 22.66. 2; 氢气; %; 16.9. 3; 二氧化碳; %; 8.64. 4; 氧气; %; 2. 70. 5; 氮气; %; 45.75. 6; 甲烷; %; 2. 95. 7; 乙烷; %; 0.2. 8; 乙烯; %; 0.1. 9; 丙烷; %; 0.04. 10; 丙烯; %; 0. 06. 11; 硫化氢; mg/m3; 0.29. 12; 高位发热量; MJ/m3; 6.15. 13; 低位发热量; MJ/m3; 5.7. 14; 密度; kg/m3; 1.05. 15; 相对密度; —; 0.86. 2.1.7水平衡分析 （1）给水 项目新建一套15蒸吨/h的生物质气化锅炉。锅炉运行过程中的用水为锅炉排污补充水、蒸汽冷凝用水。锅炉排污补充水和蒸汽冷凝用水软水，需由新鲜水制备，软水制备系统依托现有项目，此过程的用水为软水制备系统用水。锅炉运行过程会产生锅炉燃烧废气，在废气治理设施运行过程中需配置溶液，此过程用水为脱硝配置溶液用水，即SNCR-SCR脱硝配制用水。 ①锅炉排污+软化处理废水补充水 锅炉排污水补充水为20927.68t/a。 ②软水制备废水补充水 软水制备废水补充水为8610.67t/a。 ③蒸汽锅炉初始用水 蒸汽用水量为15t/a。 ④蒸汽消耗补充水 根据业主以往经验，蒸汽损耗按30%计，计蒸汽用水补充水为11700t/a。 ⑤软水制备系统再生用水 软水制备装置利用阳离子的活跃性将水中金属及钙镁离子与树脂中的钠离子发生置换，去除水中硬度，制备成软水。当置换到一定程度时，树脂表面被金属及钙镁离子基本覆盖，软水制备效率较低，需加入NaCl溶液进行树脂反洗将树脂循环再生，反洗周期为每天1次，NaCl溶液采用工业盐与水进行调配，每天NaCl溶液配制用水量为0.1t，年用水量为30t/a。 ⑥脱硝配置溶液用水 项目SCR脱硝配制用水为225t/a。 ⑦装卸区喷雾降尘 装卸区喷雾降尘用水，按0.1t/d计，则年用水量为30t/a。 ⑧灰渣降温水 生物质气化炉灰渣洒水降温，采用软化处理废水，按1t/d计，则年用水量300t/a，全部消耗，不外排。 （2）排水 ①锅炉排污水 锅炉排污水为20927.68t/a。 ②软水制备废水 除去灰渣降温水后，软水制备废水为8280.67t/a。 ③软水制备系统再生废水 软水制备系统再生水用量为0.1t/d，考虑10%的损耗，故软水制备系统再生废水排放量为0.09m3/d，27m3/a。 ④脱硝配置溶液用水 脱硝配置溶液（浆液）用水全部进入溶液中，无废水排放。 ⑤装卸区喷雾降尘 装卸区喷雾降尘用水，不外排。 图2.1-1 项目水平衡图 单位：t/a 图2.1-2 项目水平衡图 单位：t/d 2.1.8 浩誉电镀产业园现状蒸汽使用情况 根据电镀产业园提供资料，产业园内企业蒸汽用量全年来看无明显波动，但单日不同时段存在明显波动。早上8：00-10：00为波峰时段，最大负荷约为12t/h；晚上10：00-凌晨5：00为波谷时段，最低负荷约为4t/h，全天小时平均负荷约为5.5t/h。 根据企业用汽情况，结合园区发展，本项目建成后预计年供汽规模45000t，小时平均负荷约为5.7t/h，与现状相比略有增加。 2.1.9劳动定员及工作时间 本项目劳动定员共7人，实行2班制，每班12小时，年工作300天。工作人员为重庆浩誉电镀产业园区原有员工，本项目不新增员工。 2.1.10总平面布置 本项目位于重庆浩誉电镀产业园区现有锅炉房，主要由锅炉间、原料储存间、灰渣储存间组成。原料储存间布置在锅炉房外东侧约110m的乙类库房内，内部分区储存袋装生物质成型燃料、尿素。锅炉布置在锅炉房西侧，炉前与建筑物的净距大于4m，锅炉两侧和后部通道与建筑物的净距大于1.5m。锅炉房布置满足《锅炉房设计标准》（GB 50041-2020）。废气处理设施布置在锅炉房西侧，排气筒布置在锅炉房西南角，设置15m高。锅炉房总平面布置应满足《锅炉房设计标准》（GB 50041-2020）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018年版]）的要求。 从环境保护角度，项目总平面布置较为合理。 综上所述，项目总平面布置合理。项目平面布置图见附图2。

2.2本项目施工期主要工艺流程及产排污环节 本项目施工期主要为设备安装。在锅炉设备安装期间可能产生机械设备噪声等，可能对周围环境造成一定影响，必须引起装修单位的重视，切实做好防护措施，合理调度和安排时间，设备安装期间对环境的影响减至最低限度。施工人员在施工期间会产生少量生活污水和生活垃圾，依托电镀园区现有设施处理。 因此施工期本项目主要环境影响为锅炉安装过程产生的短期及少量粉尘、噪声、建筑弃渣、生活污水、生活垃圾。 图2.2-1 项目施工期工艺流程及产污环节图 2.3本项目运营期主要工艺流程及产排污环节 本项目为生物质气化锅炉新建项目，运营期的主要生产工艺及产污环节如下： （1）工艺流程 项目主要生产工艺流程及产污节点见图2.3-1。 ## 图2.3-1 主要生产工艺流程及产污节点图 （2）生产工艺流程说明 工艺说明：生物质气化炉与燃气锅炉为系统化设备；片状生物质（纯木质木材切片）在生物质气化炉内、缺氧的条件下加热，使片状生物质（纯木质木材切片）裂解气化，生成类似于“煤气”的可燃气体（含一氧化碳、甲烷、氢气等成分）；气化取得的可燃气体经燃气净化装置净化处理，将其中的烟尘进行净化后，可燃气体通向生物质燃气锅炉燃烧，产生蒸汽，通过分汽缸为园区供热。 ## 图2.3-2设备连接图 图2.3-3 生物质制气的技术原理图 工艺流程简述: （1）上料：生物质燃料从原料仓经场内转运车运至送料机，经斗提机提升至气化炉上方的加料仓，从上部加入气化炉，依次进入干燥层、热解层、还原层、氧化层，最终以灰分形式排出。而空气从底部吹入，与生物质物料走向相反。 （2）气化：生物质固体原料在气化炉本体中达到高温（800-900℃）裂解、气化，转变为可燃气体，同时生成碳化物（灰渣）。完成气化反应的灰渣，通过炉底的湿式出渣系统排出到灰池中。 生物质气化原理：生物质原料中的碳元素质量分数为40%-50%，同时还含有氢、氧、氮及无机成分如钾、钠、钙、硅等，这些元素在缺氧条件下加热，使之发生复杂的热化学反应和热能转化过程，此过程实质是生物质原料中的碳、氢、氧等元素在反应条件下按照化学键的成键原理，变成一氧化碳、甲烷、氢气等可燃气体。空气由气化炉的底部进入，与热灰渣进行换热，进入气化炉底部的氧化区，与高温碳料燃烧产热，氧化层在 1000℃以上。CO2、H2O 等升到还原层遇到下行的高温碳发生还原反应形成燃气，温度降低至 700-900℃。热解层物料被热气流加热热解，析出挥发分，固体碳下落。热气流到干燥层烘干物料后降温到300℃以下进入锅炉。生物质原料从炉顶进料口进入炉内，随着物料气块位置下降，气化炉内部温度不断上升，物料进行着复杂的热分解，析出不同馏分的挥发分，直到900℃以上基本结束。气化炉的氧化区和还原区为气化反应的主要场所，而热解区和干燥区为燃料的准备场所，气化形成的可燃气从下往上经过气化炉是将热量传递给待气化的生物质，用于生物质的热分解和干燥，同时降低燃气的自身温度。 副产物焦油在高温时呈气态，经过一根具备一定向下倾角的管道与生物质燃气一起进入燃气锅炉燃烧，无残留。停车检修时，气化炉温度降低，则不会再有焦油产生，因此项目无焦油和挥发性有机物（VOCs）外排。 （3）燃烧供能：净化后的生物质燃气可通过管道进入蒸汽锅炉炉膛内燃烧，锅炉产生的蒸汽用于用水加热。产生的锅炉燃烧废气经锅炉自带的SNCR+SCR 脱硝+布袋除尘后经过 15米排气筒排放。 （4）软水制备：本项目依托公司现有的软化水制备系统，采用阳离子交换树脂进行软水制备，制备率为 80%，其流程为自来水→原水泵→多介质过滤器→混合离子交换器→纯水箱→纯水泵→锅炉用水。 （5）生物质气供热说明：生物质气在生物质气化炉分解成高温可燃气体后，送入生物质燃气专用锅炉燃烧炉内释放的热量，并加热锅中的水以将其蒸发成蒸汽。通过炉内气体燃料燃烧释放的能量，锅中的水不断加热，温度升高，产生加压蒸汽。蒸汽通过电镀产业园区内供热管网输送到各用热环节。 2.4主要污染工序 本项目主要污染工序详见表2.4-1。 表2.4-1主要污染工序表 工序; 污染物类别. 软水制备; 噪声、固废、废水. 生物质气化炉; 噪声、固废. 生物质燃气锅炉; 噪声、废气、固废、废水. 各类风机、水泵; 噪声. 2.5与项目有关的原有环境污染问题 2.5.1 现有项目环保手续履行情况 本项目位于重庆浩誉电镀产业园区锅炉房内，锅炉房现有2台10t/h燃气锅炉，1台6t/h燃气锅炉。现有锅炉于2021年9月编制了《璧山电镀集中加工区蒸汽生产项目环境影响报告表》，于2021年11月17日取得环评批复，文号为渝（璧山）环准〔2021〕128号。项目于2022年2月18日完成项目竣工环境保护验收。 2.5.2 现已建工程环境问题 目前该锅炉房已建设有1台6t/h和2台10t/h的燃气锅炉，目前厂房采取的环保措施如下。 废气：锅炉房已建设完成的1台6t/h和2台10t/h的燃气锅炉均安装有1根15 高排气筒用于排放天然气燃烧废气。以上燃气锅炉均已安装低氮燃烧装置。 废水：生产废水、生活污水经收集后排入加工区3号楼生化池(120m3/d)处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，再经加工区电镀废水处理厂的络合废水处理系统处理达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008表3标准后，排入璧南河。 噪声：锅炉置于锅炉房内，通过墙体隔声、基础减振及距离衰减等措施进行降噪。 固废：纯水制备更换的阳离子交换树脂暂存于一般固废间。 2.5.3 厂房环评手续履行情况 本项目位于璧山高新区电镀集中加工区厂房（锅炉房）内，并于2015年6月11日获得该厂房的环评批复(渝(璧山)环准〔2015〕054号)。现厂房已建成不存在与项目有关原有污染问题。

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境质量现状 本项目位于璧山区璧泉街道，本次评价引用《2024年重庆市生态环境状况公报》中璧山区环境空气常规因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的统计数据进行区域达标判定。环境空气质量达标区判定表见表3.1-1。 环境空气质量达标区判定表见表3.1-1。 表3.1-1环境空气监测结果 ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 21; 40; 52.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 53; 70; 75.71; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 31.6; 35; 90.29; 达标. CO（mg/m3）; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 1.0; 4; 25.00; 达标. O3; 24小时平均第95百分位数; 158; 160; 98.75; 达标. 根据上表，2024年重庆市璧山区环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3浓度均满足《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准，六项污染物浓度全部达标，据此可以判定项目所在区域为达标区。 3.1.2地表水环境质量现状 本项目废水最终受纳水体为璧南河。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号），璧南河为IV类水域功能区。本评价引用2023年璧南河两河口断面水质例行监测数据。据调查，该监测时段至今，区域地表水环境未发生较大变化，引用数据有效。 璧南河两河口断面监测统计及评价结果分析见表3.1-2。 表3.1-2 地表水质量现状监测断面设置情况一览表 监测因子; 两河口断面监测结果; IV类标准值. 2023; 达标情况. pH; 8; 达标; 6-9. 五日生化需氧量; 2.7; 达标; ≤6. 化学需氧量; 14.8; 达标; ≤30. 氨氮; 0.13; 达标; ≤1.5. 监测结果表明璧南河监测断面各监测因子均未出现超标，监测断面水体中各项监测水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准的要求。 3.1.3声环境质量现状 项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，本次评价不进行声环境质量现状监测。 3.1.4地下水、土壤环境质量现状 本项目生产过程中无生产废水排放，项目的实施不会对项目所在区域地下水、土壤环境造成不利影响。 3.1.5生态环境质量现状 项目位于重庆浩誉电镀产业园区，周围分布为工业企业，区域生态结构较简单、植被稀疏、无珍稀野生动植物分布，无自然保护区、饮用水源地分布。 |
| --- |
| 3.2环境保护目标 3.2.1 项目周边企业分布情况 项目位于重庆市璧山区浩誉电镀集中加工区内，周边企业分布情况见表3.2-1。 表3.2-1项目周边企业分布情况 序号; 名称; 坐标; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 简介. X; Y. 1; 重庆钰普科技有限公司; 0; 16; 北; 16; 电镀企业：镀种为硬铬、化学镍. 2; 重庆冬焱电镀有限责任公司; -18; 16; 西北; 26; 电镀企业：镀种为镀锌. 3; 重庆鑫浩源金属科技有限公司; -20; 0; 西; 20; 电镀企业：镀种为镀锌、镀锌镍合金. 经调查，本项目周边相邻现状企业为重庆钰普科技有限公司、重庆冬焱电镀有限责任公司和重庆鑫浩源金属科技有限公司，以上三家企业均为电镀企业。本项目生产过程中主要污染物为SO2、NOX、颗粒物的排放，不会对这三家现状企业生产运营造成不利影响。 3.2.2大气环境 项目周边500m范围内主要环境保护目标为居民小区，项目周边不涉及自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、水土流失重点防治区、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地等敏感区域，不属于生态敏感与脆弱区。 项目周边500m范围内主要大气环境保护目标详见表3.2-2所示。 表3.2-1项目周边主要大气环境保护目标表 序号; 保护目标名称; 保护对象; 保护内容; 方位; 与厂界最近距离（m）; 环境功能. 1#; 两山丽苑定向经济适用房; 住宅小区; 约10000人; N; 240; 环境空气二类功能区. 2#; 金科天壹府; 商住楼; 约8000人; NW; 350. 3.2.3声环境 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3.2.4土壤、地下水环境 项目厂界外500m范围内的无地表水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目不存在土壤和地下水环境污染途径。 3.2.5生态环境 项目位于重庆浩誉电镀产业园区内，周边以工业企业为主，不涉及生态环境保护目标，无需评价周边生态环境。 |
| 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气排放标准 本项目位于重庆市璧山区，建设1台15t/h的生物质气化锅炉。 本项目为生物质气化锅炉，无明确对应的排放标准限值，在标准未完善情况下从严控制污染物排放，主要污染物SO2、颗粒物污染物浓度限值参照燃气锅炉标准限值执行。排气筒高度参照燃气锅炉排放控制要求“燃油、燃气锅炉烟囱不低于8 米”，本项目烟囱高度设置为15m。 电镀园区现有锅炉已完成超低排放改造，并承诺氮氧化物浓度限值按照30 mg/m3进行管控。本项目替代原有锅炉为电镀园区供气，氮氧化物浓度限值继续沿用之前承诺的30 mg/m3进行管控。 另结合《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）等文件，监控污染物不考虑汞及其化合物，将氨纳入验收监控。 表3.3-1 锅炉房污染物排放限值 污染物项目; 污染物排放限值; 监控位置; 标准. 颗粒物; 20 mg/m3（燃气锅炉）; 烟囱或烟道; DB50/658-2016. SO2; 50 mg/m3（燃气锅炉）; DB50/658-2016. NOx; 30 mg/m3（燃气锅炉）; 超低排放改造承诺标准. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口; DB50/658-2016. 3.3.2废水排放标准 本项目不新增员工，因此无新增生活废水。 根据《璧山高新区电镀集中加工区规划环境影响跟踪评价报告书》及其批复，各类电镀废水分质分类进入电镀废水处理厂不同处理单元，相应处理单元排放口达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中表3规定的水污染物特别排放限值排放。 本项目废水经收集后由园区管网排入加工区电镀废水处理站的络合废水处理系统处理达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表3标准，排入璧南河。标准值见下表。 表3.3-2 污水排放标准 单位：mg/L 污染物; 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3特别排放限值. 排放限值; 污染物排放监控位置. pH; 6~9; 企业废水总排放口. COD; 50; 企业废水总排放口. SS; 30; 企业废水总排放口. NH3-N; 8; 企业废水总排放口. 注:①氨氮标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B等级。. 3.3.3噪声排放标准 根据《重庆市璧山区生态环境局关于印发《重庆市璧山区声环境功能区划分调整方案》的通知》（璧山环发〔2023〕140号），本项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。详见表3.3-3。 表3.3-3工业企业场界环境噪声排放标准 单位：LeqdB（A） 标准类别; 昼间; 夜间; 备注. 3类; 65; 55; 厂界. 3.3.4固体废物 本项目一般工业固废主要为灰渣和布袋除尘灰。均属于一般固体废物，定期收集后交由相关单位综合利用。危险废物主要为废机油、废油桶、废弃的含油抹布、废催化剂，分类暂存于危废贮存点，定期交有资质单位妥善处理。本项目所产生的固体废物对外界环境的影响较小。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4.1 现状锅炉产排污情况 锅炉房现有2台10t/h燃气锅炉，1台6t/h燃气锅炉。现有锅炉于2021年9月编制了《璧山电镀集中加工区蒸汽生产项目环境影响报告表》，于2021年11月17日取得环评批复。根据现有项目环评，锅炉房现有污染物排放量见表3.4-1。 3.4.2 “三本账”分析 本项目建成投产后，将替代锅炉房原有锅炉为电镀园区企业提供蒸汽，项目建成后污染物排放量“三本帐”核算见表3.4-1。 表3.4-1 主要污染物排放量汇总表单位：t/a 项目 分类; 污染物名称; 现状排放量t/a; 本项目排放量t/a; 项目实施后全厂排放量t/a; 变化量t/a. 废气; SO2; 0.368; 0.194; 0.194; -0.174. NOX; 1.118; 0.842; 0.842; -0.276. 颗粒物; 0.44; 0.412; 0.412; -0.028. 废水; COD; 0.211; 1.478; 1.478; 1.267. BOD5; 1.404; /; /; -1.404. SS; 0.1404; 0.887; 0.887; 0.7466. NH3-N; 0.164; 0.237; 0.237; 0.073. 一般工业 固体废物; 灰渣; 0; 40.08; 40.08; 40.08. 除尘灰; 0; 3.707; 3.707; 3.707. 废离子交换树脂; 0.6; 0.6; 0.6; 0. 危险废物; 废机油; 0; 0.02; 0.02; 0.02. 废机油桶; 0; 0.005; 0.005; 0.005. 含油抹布、手套; 0; 0.01; 0.01; 0.01. 废催化剂; 0; 2; 2; 2. |

- 四、主要环境影响和保护措施

4.1施工期环境影响 本项目在现有锅炉房进行建设，仅需建筑改造和设备安装。项目施工期的环境影响主要是建筑改造过程中产生的粉尘、噪音、建渣；设备安装过程中产生的噪声，设备安装过程发生在厂房内，噪声经墙体隔声后也会有所降低，施工期环境影响小，本评价主要针对营运期进行影响分析。 （1）废水 施工期间产生的废水主要包括施工人员的生活污水，生活污水主要有COD、SS、NH3-N等污染物。 施工人员生活污水依托厂区内污水处理设施处理达标排放。 （2）废气 施工期的大气污染物来源主要包括建筑改造过程产生的施工扬尘、设备安装的施工扬尘、焊接过程产生的焊接烟尘和各原辅材料在装卸、运输产生的扬尘，由于施工期较短，且施工量较小，排放的大气污染物较少。 （3）噪声 施工期间的噪声主要是施工机具噪声、运输车辆的噪声、设备安装以及室内装修产生的噪声，如电锯、电钻、切割机等。施工期严格控制施工时间，对周围环境影响较小。 （4）固废 施工期间产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。 减缓措施： ①建筑装修垃圾运至填埋场，运渣车辆严格按照市政府规定必须加盖，固体废物从收集、清运到弃置实现严格的全过程管理，可有效地防止施工期固体废物对施工区域及城市环境的不利影响。 ②施工人员的生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处置。

4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气环境影响和保护措施 4.2.1.1 锅炉废气产排情况及措施可行性 本项目废气主要为锅炉燃烧废气。 （1）燃料用量 根据《大气环境工程工程师实用手册》（王玉彬主编，中国环境科学出版社，2003年10月），锅炉燃料耗量与锅炉的蒸发量（或热负荷）、热效率、燃料的发热量等因素有关。对于产生饱和蒸汽的锅炉，一般可用下式计算： 式中： B—锅炉的燃料耗量（千克/时或标立方米/时）； D—锅炉每小时的产汽量（千克/时），15000Kg/h； QL—燃料的低位发热量（千焦/千克），5700KJ/kg ； n—锅炉的热效率（%），取设计热效率92%； i″—锅炉在某绝对工作压力下的饱和蒸汽热焓值（千焦/千克），项目的蒸汽热焓i″=2787.2 千焦/千克； i′—锅炉给水热焓值（千焦/千克）。一般说来，给水温度为 60℃时，给水焓值i′=250.8 千焦/千克。 由此计算得出锅炉满负荷运行时的生物质气化设备供气 7238 m³/h。 综合参考《生物质热解气化原理与技术》（孙立张晓东编著），低灰分木本生物质，可以按每千克燃料产生 2.5m³燃气估算；秸秆类原料，可以按每千克燃料产生 2.0m³燃气估算。本项目使用的燃料属于低灰分木本生物质，每千克燃料按产生 2.5m3燃气计。由此计算得出满负荷状态下生物质燃料消耗量为2895.19kg/h。前文分析，项目建成后锅炉小时平均负荷约为5.7t/h，则小时平均生物质燃料消耗量为1100.17kg/h，生物质燃料年消耗量为8713.38 t/a。 （2）燃料废气 本项目大气污染源主要包括：生物质气化锅炉燃气燃烧时排放的烟气，主要污染物为 SO2、NO2、烟尘。 本项目设计燃气基低位发热量为5.7MJ/m³。 1）烟气量计算 参考《生物质热解气化原理与技术》（孙立张晓东编著），用经验公式估算理论空气量和理论烟气量： 本项目燃气热值选用 5.7MJ/m³计。 则本项目 VA0=0.209 QG VF0=0.173 QG+1.0 VF= VF0+ VA0(a-1) 式中：QG—燃气的基低位发热量，MJ/m3； VA0—燃气燃烧所需理论空气量，m3/m3； VF0—燃料燃烧所产生的理论烟气量，m3/m3； a—锅炉过量空气系数； VF—燃料燃烧所产生的实际烟气量，m3/m3； 经计算，VA0 =1.1913m3/m3，VF0=1.9861 m3/m3。则气化设备以满负荷 7238m3/h 供气时，则本项目所需的理论空气量约为 8623m3/h，产生的理论烟气量约为 14375m3/h。本项目锅炉过量空气系数以1.2计，实际烟气量约为8623×0.2+14375=16100m3/h。则气化设备以满负荷7238m3/h 供气时，产生的实际烟气量约为 16100m3/h。 当锅炉按照平均负荷运行时，气化锅炉供气量为2750.43 m3/h，烟气量约为6118m3/h。 本项目锅炉烟气配备一套SNCR+SCR联合脱硝+布袋除尘系统处理，脱硝效率可达90%。本项目颗粒物浓度较低，布袋除尘效率约90%。 2）产排污系数 由建设单位提供的资料，本项目生物质气化锅炉以生物质成型燃料为燃料，年使用生物质成型燃料 8713.38t/a。燃烧废气主要污染物为SO2、NOX和烟尘。 ①NOX 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），本项目氮氧化物排放量采用锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值进行计算。根据本项目设备生产商提供的参数说明，本项目所用锅炉氮氧化物满负荷状态下控制保证浓度值为250 mg/m3以下，平均负荷状态下氮氧化物浓度值约为180mg/m3，设备脱硝效率能达到90%。锅炉燃烧器出口 NOx浓度保证说明见附件6。 ②SO2产排污系数 类比已审批采用锅炉同类型项目《舟山市银岱汽车零部件有限公司生物质气化锅炉技术改造项目验收监测报告表》、《常熟市恒意化纤有限公司30 吨生物质气化锅炉技术改造项目竣工环境保护验收监测报告表》，以上报告采用的原料成分与本项目基本一致，均以碎木片作为生物质气化锅炉原料，且均未采用脱硫措施。以上类比项目在验收监测中二氧化硫的产生浓度均≤4mg/m3，甚至多次监测未检出。通过实地考察云南省今麦郎面品（曲靖）有限公司同类锅炉，SO2在线浓度监测值未达检出限。 本项目出于保守考虑，将SO2产生浓度按4mg/m3计。 ③烟尘产排污系数 类比前文所述同类项目，验收监测中颗粒物排放浓度最大监测值为8.5 mg/m3，废弃颗粒物处理效率为90%，则锅炉废气颗粒物产生浓度为85 mg/m3。 3）污染源强核算 根据建设单位提供资料，项目锅炉运行时间为 7920h，锅炉生物质年用量为 8713.38t/a，燃料燃烧产生的大气污染物主要为 SO2、NOX 以及颗粒物。 建设单位拟采用“SNCR+SCR+布袋除尘系统处理”对锅炉燃烧废气进行处理， 锅炉产生的实际烟气量约为16100m3/h，锅炉废气经1根 15m 烟囱排放，废气除尘效率90%，脱硝效率可达90%。 废气污染源强核算结果及相关参数见表4.2-1。 表4.2-1 废气产生排放情况 （3）非正常工况 名称; 污染物种类; 治理前; 治理设施; 治理后; 排放标准. 产生浓度（满负荷）mg/m3; 产生速率（满负荷）kg/h; 产生量（平均负荷）t/a; 治理设施; 处理效率%; 排放浓度（满负荷）mg/m3; 排放速率（满负荷）kg/h; 污染物排放量（平均负荷）t/a; 浓度限值mg/m3; 标准名称. 生物质气化锅炉; 颗粒物; 85; 1.369; 4.119; 布袋除尘; 90; 8.5; 0.137; 0.412; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及修改单. SO2; 4; 0.064; 0.194; /; /; 4; 0.064; 0.194; 50. NOx; 250; 4.025; 8.416; SNCR+ SCR脱硝; 90; 25; 0.403; 0.842; 30. 本项目的非正常工况主要是工艺设备或环保设施达不到设计规定指标运行时的排污。废气非正常排放的源强按照最不利情况（考虑废气处理设施失效，处理效率为零的情况）进行分析，非正常排放源强详见下表。 表4.2-2 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度 mg/m3; 非正常排放速率 kg/h; 单次持续时间 h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 1#排气筒; 废气处理设施失效; 颗粒物; 85; 1.369; /; 小概率事件; 停止生产至废气处理设施修好. SO2; 4; 0.064. NOx; 250; 4.025. （4）废气污染治理设施可行性 区域大气环境容量有限，按照重点区域要求严格采取锅炉烟气污染防治技术，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018），锅炉烟气污染防治可行技术见下表。 表4.2-3 锅炉烟气污染防治可行技术 类型; 燃气锅炉; 燃生物质锅炉; 本项目. 氮氧化物; 低氮燃烧、SCR 法、低氮燃烧+SCR 法、其他; 低氮燃烧、SNCR 法、SNCR-SCR 联合脱硝、SCR法、其他; 本项目采用SNCR-SCR 联合脱硝技术. 颗粒物; /; 袋式除尘器、旋风除尘器、旋风除尘器+袋式除尘器、其他; 本项目除尘采用袋式除尘技术. 本项目采用的污染防治措施不低于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）中可行技术要求，满足要求。 - 脱硝 a.SNCR脱硝：即选择性非催化还原技术。利用尿素稀释后溶液作为还原剂，在锅炉排放口附近设置喷嘴，将尿素溶液喷入烟道中，尿素分解产生NH3与炉内NOx（NO、NO2等混合物）进行选择性非催化还原反应，将NOx转化成无污染的N2。 CO(NH2)2+H2O→CO2+2NH3 4NH3+6NO→5N2+6H2O 8NH3+6NO2→7N2+12H2O SNCR系统主要设备都模块化进行设计，主要有尿素溶解罐、尿素溶液循环泵、尿素溶液储罐、供料泵、稀释水泵、背压控制阀、计量分配装置、尿素溶液喷射器等。作为还原剂的固体尿素，在约0.5m3罐内被溶解制备成质量浓度为50%的尿素溶液，尿素溶液经尿素溶液输送泵输送至计量分配模块之前，与稀释水模块输送过来的水混合，尿素溶液被稀释为10%的尿素溶液，然后在喷入炉膛之前，再经过计量分配装置的精确计量分配至每个喷枪，然后经喷枪喷入炉膛，进行脱氮反应。 b.SCR脱硝技术：即选择性催化还原技术。SCR是目前最成熟的烟气脱硝技术，它是一种炉后脱硝方法，最早由日本于20世纪60~70 年代后期完成商业运行，是利用还原剂（NH3，尿素）在金属催化剂作用下，选择性地与 NOx 反应生成 N2和 H2O，而不是被 O2氧化，故称为“选择性”。世界上流行的 SCR 工艺主要分为氨法 SCR 和尿素法 SCR 2 种。此2 种方法都是利用氨对 NOx 的还原功能，在催化剂的作用下将 NOx(主要是NO)还原为对大气没有多少影响的 N2和水，还原剂为 NH3。 在 SCR 中使用的催化剂大多以 TiO2 为载体，以V2O5 或V2O5-WO3或V2O5-MoO3为活性成分，制成蜂窝式、板式或波纹式三种类型。应用于烟气脱硝中的 SCR 催化剂可分为高温催化剂（345℃~590℃）、中温催化剂（260℃~380℃）和低温催化剂（80℃~300℃），不同的催化剂适宜的反应温度不同。如果反应温度偏低，催化剂的活性会降低，导致脱硝效率下降，且如果催化剂持续在低温下运行会使催化剂发生永久性损坏；如果反应温度过高，NH3容易被氧化，NOx生成量增加，还会引起催化剂材料的相变，使催化剂的活性退化。本项目催化剂采用中温催化剂。 根据设备供应商提供资料，本项目配套SNCR+SCR联合脱硝措施，在精准控制还原剂用量的情况下，设备保证脱硝效率可达到90%。经处理后废气氮氧化物排放满足超低排放改造承诺标准。 - 除尘 布袋除尘器作为一种高效、稳定的工业粉尘治理设备，主要通过滤料吸附粉尘颗粒，将清洁的空气释放出来。因其结构简单、运行稳定、除尘效率高等特点，在工业粉尘治理领域得到了广泛应用。近年来，随着环保要求的不断提高，布袋除尘器的技术也在不断进步，其性能和可靠性得到了显著提升。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年第 24 号）中 4430 工业锅炉（热力生产和供应行业），袋式除尘技术的去除效率可达99.7%。 颗粒物排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）燃气锅炉标准。 - 无组织排放控制要求 贮存：原料贮存间采取防风、防雨、防扬尘措施，采用挡尘卷帘、围挡等形式的防尘措施，安装24小时在线监控并联网。灰渣采用吨袋收集暂存，不露天堆放。 运输：生物质燃料采用袋装运输储存，避免散装卸料扬尘。生物质成型燃料材质为木质，有韧性，投料过程粉尘量极小。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（征求意见稿），装卸、堆存过程颗粒物产生量： 式中：E堆场（E灰渣场，E 粉状或块状物料储罐（仓、库））—第i个堆场（灰渣场、粉状或块状物料储罐（仓、库））废气无组织颗粒物实际排放量，t； m—堆场（灰渣场、粉状或块状物料储罐（仓、库））的数量； EZ—堆场（灰渣场、粉状或块状物料储罐（仓、库））装车过程的颗粒物排放系数，kg/t，取 0.03992kg/t； Gzi—堆场（灰渣场、粉状或块状物料储罐（仓、库））物料年装车量，t。取92.87t/a； ； λZ—堆场（灰渣场、粉状或块状物料储罐（仓、库））物料装车排放量修正系数；采用喷雾降尘，取1.0； EX—堆场（灰渣场、粉状或块状物料储罐（仓、库））卸车过程的颗粒物排放系数，kg/t，取 0.01539kg/t； GXi—堆场（灰渣场、粉状或块状物料储罐（仓、库））物料年实际卸车量，t；取22930t/a； λX—堆场（灰渣场、粉状或块状物料储罐（仓、库））物料卸车排放量修正系数，采用喷雾降尘，取1.0； ED—堆场（灰渣场）堆存过程的颗粒物排放系数，kg/t，取0.1386kg/t； GDi—堆场（灰渣场）物料年实际堆存量，t。取100t/a； λD—堆场（灰渣场）物料堆存排放量修正系数，采用隔间封闭，取0。 计算得到无组织排放颗粒物量0.357 t/a。 4.2.1.2 监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）中要求锅炉排污单位废气自行监测按照HJ 820要求执行。 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），“注 3:仅限于以净化天然气为燃料的锅炉或燃气轮机组，其他气体燃料的锅炉或燃气轮机组参照以油为燃料的锅炉或燃气轮机组。” 排气筒中氨应符合《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》（HJ 562-2010）中要求的“脱硝系统氨逃逸质量浓度应控制在2.5mg/m3以下。”厂界氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中1.5mg/m3。在项目验收监测时监测1次。 监测计划详见下表。 表4.2-4 有组织废气监测方案（锅炉运行时监测） 表4.2-5 无组织废气监测方案（锅炉运行时监测） 监测点位; 监测指标; 监测频次; 排放执行标准. 排气筒固定采样口; 废气量、颗粒物、SO2、NOx; 自动在线监测; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）及其修改单（氮氧化物按超低排放改造承诺排放标准执行）. 林格曼黑度; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）及其修改单. 氨; 验收一次; 《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》（HJ 562—2010）. 根据《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26号）文件规定，对项目废气排污口提出如下要求： 监测点位; 监测指标; 监测频次; 排放执行标准. 厂界（上风向、下风向）; 颗粒物; 1次/季; 《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418－2016）. 厂界（下风向）; 氨; 验收一次; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. ①有组织排放的废气。对其排气筒进行编号并设置标志。 ②排气筒应设置便于人工采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996），废气排污口采样孔设置的位置应该是“距弯头、阀门、变径下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径”。如果是矩形烟道的，其当量直径D=2AB/(A+B)，式中A、B为边长。采样口位置无法满足规范要求的，其位置由当地环境监测部门确认。采样口必须设置常备电源。 另应设置规范的采样平台，面积不少于2m2，周边有护栏，便于监测人员采样。 本项目废气排放口情况见表4.2-6。 4.2.1.3废气环境影响分析结论 项目所在地属于环境空气二类区，现状监测点处特征污染因子均满足相关空气标准要求，项目所在地具有一定的环境容量可接纳本项目特征污染物的排放。同时项目位于电镀园区内，周边500m范围内主要环境保护目标为居民小区，不存在自然保护区、风景名胜区、森林公园等需要特殊保护的区域。 项目产生的有组织废气采取相应污染防治措施后能实现达标排放，对外环境影响小。

表4.2-6 项目废气污染物产生、治理、排放情况一览表 名称; 污染物种类; 治理前; 排放形式; 治理设施; 治理后; 排放标准; 排放口信息. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 治理设施; 处理能力m3/h; 处理效率%; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 浓度限值mg/m3; 速率限值kg/h; 标准名称; 排放口编号; 排放口名称; 地理坐标; 高度m; 内径m; 温度℃; 排放口类型. 生物质气化锅炉废气; 颗粒物; 85; 1.369; 4.119; 有组织; SNCR +SCR+布袋除尘器; 16962; 90; 8.5; 0.137; 0.412; 20; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及修改单; DA001; 1#排气筒; 106°13'30.01",29°32'23.24"; 15; 0.5; 150; 一般排放口. SO2; 4; 0.064; 0.194; /; 4; 0.064; 0.194; 50; /. NOx; 250; 4.025; 8.416; 90; 25; 0.403; 0.842; 30; /; 超低排放改造承诺标准. 全厂; 颗粒物; /; /; 0.357; 无组织; 装卸车喷雾降尘; /; /; /; /; 0.357; 1.0; /; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）; /; 全厂; 106°13'30.01",29°32'23.24"; /; /; /; /.

4.2.2废水环境影响和保护措施 4.2.2.1废水源强核算 本次项目不新增员工，无新增生活废水。项目废水主要为锅炉排污水、软水制备系统浓水、软水制备再生废水，经加工区电镀废水处理厂的络合废水处理系统达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准后，排入璧南河。 - 锅炉排污水＋软化处理废水 本项目气化设备的主要用途为利用气化设备产生的燃气推动锅炉产生的高温蒸气供本公司使用， 锅炉水在不断蒸发变成蒸汽与不断加水过程中，锅炉内水中的钙、镁等离子的浓度当其浓度超过其饱和溶解度时，就会被析出而结在锅壁上，这种污垢其热阻值很大，它不但影响炉中热量传入锅内的水中，影响锅炉的效率。因此，锅炉需要定期排出部分锅炉水，降低炉水中钙、镁等离子的浓度。 根据2021年6月最新发布的《工业源产排污核算方法和系数手册》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量和化学需氧量” 天然气/高炉煤气/转炉煤气/焦炉煤气/炼厂干气（锅外水处理）工业废水量产污系数为13.56吨/万立方米 -原料（锅炉排污水+软化处理废水），化学需氧量产污系数为1080克/万立方米 -原料。 本项目生物质气化气用量为2178.34万m3/a，则锅炉排污水＋软化处理废水排放量为29538.35 t/a（89.51t/d）。 - 软水制备再生废水 软水制备装置利用阳离子的活跃性将水中金属及钙镁离子与树脂中的钠离子发生置换，去除水中硬度，制备成软水。当置换到一定程度时，树脂表面被金属及钙镁离子基本覆盖，软水制备效率较低，需加入NaCl溶液进行树脂反洗将树脂循环再生，反洗周期为每天1次，NaCl溶液采用工业盐与水进行调配，每天NaCl溶液配制用水量为0.1t，考虑10%的损耗，故软水制备系统再生废水排放量为0.09t/d，29.7t/a。 以上废水经排污井统一收集后，综合废水经管网排至加工区电镀废水处理厂的络合废水处理系统进行处理，综合废水量为29568.05t/a（89.6t/d）。参考《工业源产排污核算方法和系数手册》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表”及同类锅炉项目，本项目综合废水COD产生浓度为80 mg/L，SS产生浓度为50 mg/L，NH3-N产生浓度为8 mg/L。 本项目锅炉排污水产排情况见下表。 表4.2-7 项目锅炉排污水产生情况一览表 废水; 污染物名称; 产生量; 污水处理厂处理后排放量. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 锅炉排污水、软化处理废水、软水制备再生废水; COD; 80; 2.365; 50; 1.478. SS; 50; 1.478; 30; 0.887. NH3-N; 8; 0.237; 8; 0.237. 4.2.2.2处理措施可行性 电镀集中加工区实行雨污分流、清污分流、分质处理的原则。电镀废水处理厂出水共2万m3/d，其中废水处理能力中前处理废水 4000 m3/d，综合废水2700 m3/d，含镍废水4350 m3/d，含铬废水 1700 m3/d，含铜废水 3200 m3/d，高浓度废水处理系统1350 m3/d，络合废水 2700 m3/d。经处理后的水质达《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表3标准，其中1万m3/d排入璧南河；另1万m3/d采用回用系统深度处理后，回用于企业电镀生产线。尾水管从电镀废水处理厂南侧出厂后，沿厂外市政道路向东铺设，最终接入修建于璧南河边的排污口。尾水管道全长约550m，管径DN900，坡度0.5%。电镀废水处理厂一期工程(电镀废水)的尾水管已建成，并已接入修建于璧南河边的排污口。 根据园区规划，加工区生活污水通过生活污水管道系统进入加工区废水处理站的络合废水处理系统，与分类预处理后的络合废水一并进行处理，达《电镀污染物排放标准》表3标准后排放。 本项目污废水主要为锅炉废水，锅炉废水主要污染因子为COD，成分较简单，可以排入络合废水处理系统进行有效处理。经调查，目前络合废水处理系统处理规模约为338 m3/d，剩余处理能力能够满足本项目污水处理。 络合废水处理工艺简述：收集阳极氧化染色工艺漂洗水、园区及各企业生活污水、车间地面清洁废水等，处理能力2700 m3/d，经单独收集后，先氧化破络，将络合的金属离子释放，然后加碱生成金属离子沉淀，再经混凝、絮凝处理和进行固液分离去除重金属和磷。与经气浮处理后的高浓度废水一并进入厌氧-缺氧/好氧系统处理COD和去除废水中所含的氮、磷等物质，为保证出水水质达标，最后经MBR膜进行深度处理。 综上，项目污水处理措施有效、依托可行。废水经过上述措施处理后完全能够实现达标排放，对地表水环境影响小。 4.2.2.3 监测要求 本项目废水依托电镀废水处理厂处理，本项目不另行制定废水监测计划。 4.2.2.4废水环境影响分析结论 综上分析，项目锅炉排污水、软化处理废水、软水制备再生废水经电镀废水集中处理厂处理达标后外排。项目的水污染物所依托污水设施具有环境可行性，本项目地表水环境影响是可以接受的。 4.2.3噪声环境影响和保护措施 4.2.3.1 噪声源强 本项目噪声源主要为锅炉、气化炉、风机、泵等设备，其噪声级约为70~75dB（A），参考《环境工程手册 环境噪声控制卷》，在采取建筑隔声、基础减振等措施后噪声值可减少约20dB（A）。噪声源强见下表。 表4.2-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声压级/距声源距离 dB(A)/m; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB(A); 建筑物外距离. 1; 锅炉房; 给水泵; /; 75; 隔声 减振; 269.8; 202.05; 1; 10.20; 66.81; 昼夜; 20; 40.81; 1. 17.76; 66.80; 昼夜; 20; 40.80; 1. 19.81; 66.80; 昼夜; 20; 40.80; 1. 1.32; 67.94; 昼夜; 20; 41.94; 1. 2; 风机; /; 70; 隔声 减振; 262.57; 189.17; 1; 2.97; 62.04; 昼夜; 20; 36.04; 1. 4.84; 61.89; 昼夜; 20; 35.89; 1. 27.15; 61.79; 昼夜; 20; 35.79; 1. 14.23; 61.80; 昼夜; 20; 35.80; 1. 3; 风机; /; 70; 隔声 减振; 262.17; 200.47; 1; 2.57; 62.12; 昼夜; 20; 36.12; 1. 16.13; 61.80; 昼夜; 20; 35.80; 1. 27.45; 61.79; 昼夜; 20; 35.79; 1. 2.94; 62.05; 昼夜; 20; 36.05; 1. 4; 风机; /; 70; 隔声 减振; 267.52; 189.96; 1; 7.92; 61.83; 昼夜; 20; 35.83; 1. 5.65; 61.86; 昼夜; 20; 35.86; 1. 22.19; 61.79; 昼夜; 20; 35.79; 1. 13.42; 61.80; 昼夜; 20; 35.80; 1. 5; 风机; /; 70; 隔声 减振; 267.52; 200.43; 1; 7.92; 61.83; 昼夜; 20; 35.83; 1. 16.12; 61.80; 昼夜; 20; 35.80; 1. 22.10; 61.79; 昼夜; 20; 35.79; 1. 2.95; 62.05; 昼夜; 20; 36.05; 1. 表4.2-10 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声功率级 /dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 气化炉; 253.05; 183.12; 253.05; 70; 减振、消声; 昼夜. 4.2.3.2 预测模式 根据本项目噪声污染源的特征，按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021） 中计算公式进行模拟预测。 1、室外声源在预测点产生的声级计算 ①在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级： Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②预测点的A声级LA（r）可利用8个倍频带声压级合成进行计算： 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 ③衰减项计算： ，， 式中：r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离； α—与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数； hm—传播路径的平均离地高度，m；若Agr计算出负值，则Agr 可用“0”代替。 2）室内声源等效室外声源 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的室内声源等效室外声源计算方法： （式B.1） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 4.2.3.3 预测结果及影响分析 项目建成后对厂界的噪声影响预测结果见图4.2-1、表4.2-11。 图4.2-1 厂界噪声预测结果图 表4.2-11 厂界噪声预测结果表 名称; X（m）; Y（m）; 离地高度（m）; 昼间; 夜间; 场界标准. 贡献值（dB）; 贡献值（dB）; 场界标准值; 是否达标. 昼间/夜间（dB）. 贡献最大值; 254.13; 187.74; 1.2; 48.86; 48.86; 65/55; 是. 贡献最小值; 303.76; 178.49; 1.2; 42.50; 42.50; 65/55; 是. 由预测结果可以看出，本项目厂界昼间、夜间预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，声环境影响小。 4.2.3.3 防治措施 ①尽量选用低噪声设备进行生产，同时做好在用设备的维护与保养，避免设备故障或老化产生的噪声污染； ②在设备基础设置减振措施、厂房建筑墙体隔声。 4.2.3.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），拟建项目噪声监测要求见表4.2-12。 表4.2-12 噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界四周; 昼夜噪声; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4.2.4固体废物环境影响和保护措施 4.2.4.1固体废物产生情况 项目产生的固体废物主要为一般固体废物、危险废物以及生活垃圾。 （1）一般固体废物 - ①灰渣 - 生物质燃料燃烧后产生灰渣，生物质燃料年用量8713.38t/a，根据业主提供的生物质燃料检测报告，本项目采用的生物质燃料的灰分占比为0.46%，则产生灰渣量约为40.08t/a。 - 灰渣去向： - a.农林业方面，灰渣中含有大量K，还含有Ca、Mg，可作为生产复合肥料原料。 - b.建材行业方面，灰渣可用于砖料的工业生产，生物质灰高pH、高矿物质含量以及高硬性的特点。 - ②除尘灰 - 项目使用布袋除尘器，收集粉尘量=烟尘量×总除尘率=4.119t/a×90%=3.707t/a，交由相关单位回收处理，用途与灰渣一致。 - ③废弃离子交换树脂 - 本项目软水制备系统设备采用离子交换器，该设备内含离子交换树脂，当离子交换树脂的性能下降报废时，则需更换离子交换树脂，根据建设单位提供的资料可知，更换周期约为1次/半年，每次更换量约0.3t，则产生总量约0.6t/a。 - 根据《固体废物分类与代码目录》(生态环境部公告2024年第4号)，属于 SW59 其他工业固体废物，固废代码为900-099-S59，建设单位集中收集后交由专业废物回收公司妥善处理。 （2）危险废物 - ①废机油 - 本项目设备日常运行需要使用机油维护，每隔一段时间需要更换废机油，由此产生的废机油具有易燃性，产生量约为 0.02t/a，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中 HW08 废矿物油与含矿物油废物（废物代码900-214-08），建设单位集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位回收处置。 - ②废机油桶 - 本项目维修过程会使用机油，将产生废机油桶约0.005t/a。根据《国家危险废物名录（2025 年版）》，废机油桶属于 HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码 900-249-08，建设单位集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位回收处置。 - ③含油抹布、手套 - 设备维修过程中，工人需使用手套及抹布，维修结束后沾染机油的抹布将会被收集起来，这部分含油抹布手套的产生量为 0.01t/a。含油抹布手套属于《国家危险废物名录（2025 年版）》中 HW49 其他废物类危险废物，代码为900-041-49。建设单位集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位回收处置。 - ④废催化剂 - 本项目 SCR 系统的催化剂为中高温钒钛系板式催化剂，保守估计装填量约6t，催化剂使用寿命为 24000h，则根据锅炉工作时长计算约3年更换1 次，平均每年2t。属于《国家危险废物名录（2025 年版）》中 HW50 废催化剂-环境治理业-722-007-50烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂，废物代码 722-007-50，建设单位集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位回收处置。 （3）生活垃圾 - 员工人数未变，职工生活垃圾产生量未变。 4.2.4.2固体废物防治措施 厂区东侧设置一般固废暂存间，占地面积为20m2。采取防风、防雨、防扬尘措施，一般固废分类收集后外送处置。 厂区东北侧设置危废贮存点，占地面积为20m2。采取“六防”措施（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐），分类暂存，定期交有资质的单位处置。 综上分析，本项目营运期间固体废物均可得到相应的妥善处置，技术上可行，措施有效，满足环保要求。 - 4.2.5地下水及土壤 危废贮存点作为重点防渗区，地面进行防渗处理。 重点防渗区的防渗性能应与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效，或参照GB18598执行。 项目通过做好防渗措施，项目无土壤、地下水环境污染途径，因此，本项目不会对地下水、土壤造成污染影响。 4.2.6环境风险 （1）环境风险源调查 本项目使用的生物质成型燃料以木块等为原料，经干燥、粉碎等预处理后在特定设备中被加工成的具有一定形状、一定密度的固体燃料。 （2）风险潜势分析 原料储存间内存储的生物质成型燃料不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中的风险物质。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价等级根据项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势判断。本次风险评价工作等级为简单分析。 （4）环境风险识别 项目主要环境风险源包括：锅炉房电路超负荷运行、雷击及员工用火意外引起的灾害和污染事故。 （5）风险分析 火灾主要由于泄漏遇明火或高温引起的火灾事故。此类火灾发生时，在热辐射的作用下，人或设备、设施、建筑物都有可能遭受不同程度的伤害和破坏。废气处理设施故障导致废气超标排放。 （6）环境风险防范措施 1）锅炉房按火灾危险等级要求进行设计，严格按照消防部门要求，设立禁火警示标志，并配备灭火器、消防沙桶、消防栓、手抬泵等消防设施。 2）严格按照消防部门要求，设置安全通道，严禁在消防通道上堆放杂物等，保证安全通道畅通。 3）项目需设置一名消防管理人员，负责电路及消防设施检修和维护的管理，防止各种事故的发生。 4）在日常生产过程中，工作人员应及时提醒员工注意用火的安全。定期通过开展应急演练，使工作人员熟悉并掌握各类事故发生后应该采取的正确方法及应急措施，以便将事故造成的损失降至最低。 5）规范生产管理制度。 6）设置温度、压力、流量、液位自动调节系统、报警系统和安全泄放装置，要保证仪器、仪表灵敏好用。加热操作中，如发生压力突升情况，应立即打开放空阀卸压，并关闭通向加热设备的载热体管道阀门。 本项目发生环境风险的概率很小，风险影响小，在采取相应环境风险防范措施后，环境风险可接受。 4.2.7电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 燃烧废气排口 | SO2、NOx、颗粒物、林格曼黑度。氨（验收） | 锅炉燃烧废气经“SNCR +SCR+布袋除尘”处理后，尾气经15米高空排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及第1号修改单（氮氧化物按超低排放改造承诺排放标准执行） |
| 水环境 | 废水排口 | pH、COD、SS、NH3-N | 经电镀废水处理厂处理后，排入璧南河 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 昼夜等效A声级 | 选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废：灰渣、除尘灰可作为原料运至生产复合肥料或制砖企业。废弃离子交换树脂集中收集后交由专业废物回收公司妥善处理。 危险废物：废机油、废油桶、废弃的含油抹布、废催化剂分类暂存于危废贮存点，定期交有资质单位妥善处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 将危废贮存点作为重点防渗区，地面进行防渗处理。重点防渗区的防渗性能应与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效，或参照GB18598执行。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）锅炉房按火灾危险等级要求进行设计，严格按照消防部门要求，设立禁火警示标志，并配备灭火器、消防沙桶、消防栓、手抬泵等消防设施。 （2）严格按照消防部门要求，设置安全通道，严禁在消防通道上堆放杂物等，保证安全通道畅通。 （3）项目需设置一名消防管理人员，负责电路及消防设施检修和维护的管理，防止各种事故的发生。 （4）在日常生产过程中，工作人员应及时提醒员工注意用火的安全。定期通过开展应急演练，使工作人员熟悉并掌握各类事故发生后应该采取的正确方法及应急措施，以便将事故造成的损失降至最低。 （5）规范生产管理制度。 （6）设置温度、压力、流量、液位自动调节系统、报警系统和安全泄放装置，要保证仪器、仪表灵敏好用。加热操作中，如发生压力突升情况，应立即打开放空阀卸压，并关闭通向加热设备的载热体管道阀门。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 企业须制定完善企业环境管理制度，做好项目环境保护管理工作，指定专门的环保管理人员，负责工程建设和运行过程中的环境管理工作及监测计划，并监督实施。 建立环保管理台账； 排污口规范化建设； 项目各工序全过程实现在线监控，废气排放实现在线监测。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策及相关环保政策要求。营运期严格落实各项污染防治措施和风险防范措施后，可以实现废水、废气、噪声等达标排放，对周边的影响能为环境所接受。从环境保护角度考虑，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0.368 | 0.368 | / | 0.194 |  | 0.194 | -0.174 |
|  | NOX | 1.118 | 1.118 | / | 0.842 |  | 0.842 | -0.276 |
|  | 颗粒物 | 0.44 | 0.44 | / | 0.412 |  | 0.412 | -0.028 |
| 废水 | COD | 0.211 | 0.211 | / | 1.478 |  | 1.478 | 1.267 |
|  | BOD5 | 1.404 | 1.404 | / | / |  | / | -1.404 |
|  | SS | 0.1404 | 0.1404 | / | 0.887 |  | 0.887 | 0.7466 |
|  | NH3-N | 0.164 | 0.164 | / | 0.237 |  | 0.237 | 0.073 |
| 一般工业 固体废物 | 灰渣 | 0 | 0 | / | 40.08 |  | 40.08 | 40.08 |
|  | 除尘灰 | 0 | 0 | / | 3.707 |  | 3.707 | 3.707 |
|  | 废离子交换树脂 | 0.6 | 0.6 | / | 0.6 |  | 0.6 | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | / | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |
|  | 废机油桶 | 0 | 0 | / | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 |
|  | 含油抹布、手套 | 0 | 0 | / | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |
|  | 废催化剂 | 0 | 0 | / | 2 |  | 2 | 2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①