## 封-2 招标控制价
封-2 | 职工宿舍-电气 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 23,969.57
|  | (大写): | 贰万叁仟玖佰陆拾玖元伍角柒分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1454.99
(大写): |  |  |  | 壹仟肆佰伍拾肆元玖角玖分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：职工宿舍-电气 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：职工宿舍-电气 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 18213.72
1.1 | C安装工程 | 18213.72
2 | 措施项目费 | 2517.54
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1454.99
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1043.42 |  | －
5 | 税金 | 2194.89 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 23,969.57
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：职工宿舍-电气 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 2517.54
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1454.99
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 112.46
措施项目费合计=1+2 |  | 2517.54

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：职工宿舍-电气 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030404017001 | HX2配电箱 | [项目特征] 1.名称:HX2配电箱 2.型号:详设计及规范要求 3.规格:详设计及规范要求 4.接线端子材质、规格:详设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:详设计及规范要求 6.安装方式:底边距地1.8m暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 3 |  | 246.06 | 738.18
2 | 030404017002 | ZMX(IP54型)配电箱 | [项目特征] 1.名称:ZMX(IP54型)配电箱 2.型号:详设计及规范要求 3.规格:详设计及规范要求 4.接线端子材质、规格:详设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:详设计及规范要求 6.安装方式:底边距地1.8m暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 316.86 | 316.86
3 | 030404034001 | 双极翘板开关 | [项目特征] 1.名称:双极翘板开关 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:底边距地1.3m暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 26.3 | 78.9
4 | 030404034002 | 单极翘板开关 | [项目特征] 1.名称:单极翘板开关 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:底边距地1.3m暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 9 |  | 21.02 | 189.18
5 | 030404035001 | 单相二、三极安全型插座 | [项目特征] 1.名称:单相二、三极安全型插座 2.规格:250A,10V 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 18 |  | 20.42 | 367.56
6 | 030404035002 | 卫生间插座 | [项目特征] 1.名称:卫生间插座 2.材质:单项三孔安全插座 3.规格:IP54 4.安装方式:底边距地1.4m暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 33.24 | 99.72
7 | 030404035003 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:卫生间插座 2.材质:单项三孔安全插座 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:底边距地2.2m暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 6 |  | 47.16 | 282.96
8 | 030409005001 | 避雷网 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:明敷 5.混凝土块尺寸:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | m | 84 |  | 37.38 | 3139.92
9 | 030409008001 | LEB端子箱 | [项目特征] 1.名称:LEB端子箱 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:底边距地0.3m暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 3 |  | 135.94 | 407.82
10 | 030411001001 | 配管PC20暗配 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN20 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 270 |  | 8.64 | 2332.8
11 | 030411001002 | 配管PC32暗配 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN32 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 25 |  | 11.71 | 292.75
12 | 030411004001 | 管内穿线 WDZD-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZD-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯线 [工作内容] 1.配线 | m | 330 |  | 3.83 | 1263.9
13 | 030411004002 | 管内穿线 WDZD-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZD-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯线 [工作内容] 1.配线 | m | 530 |  | 4.23 | 2241.9
14 | 030411004003 | 管内穿线 WDZD-BYJ-10mm2 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZD-BYJ-10mm2 4.材质:铜芯线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 90 |  | 7.33 | 659.7
15 | 030412001001 | 防尘防水型高效吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:防尘防水型高效吸顶灯 2.规格、型号:~220V 1X8W(LED)；Ф=800Lm,cosφ≥0.9,Ra≥80,灯具效率 >65lm/W 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3 |  | 131.59 | 394.77
16 | 030412001002 | 高效吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:高效吸顶灯 2.规格、型号:~220V 1X12W(LED)；Ф=1350Lm,cosφ≥0.9,Ra≥80,灯具效率 >65lm/W 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 6 |  | 94.77 | 568.62
17 | 030412005001 | 单管荧光灯 | [项目特征] 1.名称:单管荧光灯 2.规格、型号:~220V,1X28W (T8管)；Ф=2900Lm,cosφ≥0.9,Ra≥80,灯具效率 >75%%% 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 12 |  | 95.4 | 1144.8
18 | 030409002001 | 接地母线 -40*4热镀锌扁钢 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:户内 5.安装形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 74 |  | 23.18 | 1715.32
19 | 030409008002 | 接地测试板100*100*6 | [项目特征] 1.名称:接地测试板 2.材质:钢板 3.规格:100*100*6 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1 |  | 46.85 | 46.85
20 | 030414011001 | 接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 2.类别:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1 |  | 1189.81 | 1189.81
21 | 031002003001 | 刚性套管DN40 | [项目特征] 1.名称:刚性套管 2.材质:钢制 3.规格:DN40 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.除锈、刷油要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.填料 | 个 | 2 |  | 160 | 320
22 | 031001002001 | 钢套管SC20 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水穿公路钢套管 3.规格、压力等级:钢套管SC20 4.连接形式:焊接连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 20 |  | 21.07 | 421.4
合 计 | [7 empty] | 18213.72

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：职工宿舍-电气 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：职工宿舍-电气 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 1454.99
2 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 950.09
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 112.46
合 计 |  |  |  |  | 2517.54
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：职工宿舍-电气 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：职工宿舍-电气 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：职工宿舍-电气 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：职工宿舍-电气 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：职工宿舍-电气 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：职工宿舍-电气 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1043.42
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 2194.89
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 1959.72
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 235.17
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 3238.31