## 封-2 招标控制价
封-2 | 水电强弱电工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 54,323.84
|  | (大写): | 伍万肆仟叁佰贰拾叁元捌角肆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 2211.86
(大写): |  |  |  | 贰仟贰佰壹拾壹元捌角陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：水电强弱电工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：水电强弱电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 43936.08
1.1 | C安装工程 | 43936.08
2 | 措施项目费 | 3827.14
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2211.86
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1586.2 |  | －
5 | 税金 | 4974.42 |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 54,323.84
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：水电强弱电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 3827.14
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2211.86
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 170.96
措施项目费合计=1+2 |  | 3827.14

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水电强弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 031001006001 | DN20 PPR塑料给水管 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN20 PPR塑料给水管 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 | m | 6.41 |  | 16.2 | 103.84
2 | 031003001001 | DN20塑料截止阀 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2 |  | 58.27 | 116.54
3 | 031004004001 | 陶瓷洗涤盆 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.附件名称、数量:洗涤盆排水附件+洗涤盆托架+长颈水嘴 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 3 |  | 494.53 | 1483.59
本页小计 | [7 empty] | 1703.97
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水电强弱电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031004008002 | 水箱 | [项目特征] 1.材质:塑料水箱 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 5 |  | 198.26 | 991.3
5 | 031004008001 | 陶瓷成品拖布池 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洁具 3.组装形式:成品拖布池 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |  | 357.4 | 357.4
6 | 031004014001 | DN50地漏 | [项目特征] 1.材质:钢质 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  | 32.49 | 64.98
7 | 030404017002 | 照明配电箱 | [项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.型号:详原设计施工图 3.规格:详原设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 422.41 | 422.41
本页小计 | [7 empty] | 1836.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水电强弱电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030411001003 | SC20配管 | [项目特征] 1.名称:电线配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 300 |  | 26.8 | 8040
9 | 030411004001 | WDZD-BYJ-2.5mm2无卤低烟D级阻燃电线 | [项目特征] 1.名称:无卤低烟D级阻燃电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZD-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) | m | 600 |  | 2.94 | 1764
10 | 030411004002 | WDZD-BYJ-4mm2无卤低烟D级阻燃电线 | [项目特征] 1.名称:无卤低烟D级阻燃电线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZD-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) | m | 300 |  | 3.13 | 939
本页小计 | [7 empty] | 10743
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水电强弱电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030412005001 | 28W嵌入式双管荧光灯（含灯盘） | [项目特征] 1.名称:28W嵌入式双管荧光灯（含灯盘） 2.型号:详原施工图设计 3.安装形式:嵌入式 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 66 |  | 276.78 | 18267.48
12 | 030412001002 | 12W防水防尘型高效节能灯 | [项目特征] 1.名称:12W防水防尘型高效节能灯 2.类型:吸顶灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 110.05 | 220.1
13 | 030412001001 | 5W消防应急LED灯 | [项目特征] 1.名称:5W消防应急LED灯 2.规格、型号:详原施工图设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 13 |  | 63.3 | 822.9
14 | 030412006001 | 3W疏散指示灯 | [项目特征] 1.名称:3W疏散指示灯 2.规格、型号:详原施工图设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 66.07 | 132.14
15 | 030412006002 | 3W安全出口灯 | [项目特征] 1.名称:安全出口灯 2.规格、型号:详原施工图设计 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 10 |  | 66.07 | 660.7
本页小计 | [7 empty] | 20103.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水电强弱电工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格、材质:详原施工图设计 3.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 40 |  | 8.72 | 348.8
17 | 030404034004 | 10A四联照明开关 | [项目特征] 1.名称:10A四联照明开关 2.材质:翘板 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 32.68 | 32.68
18 | 030404034001 | 10A三联照明开关 | [项目特征] 1.名称:10A三联照明开关 2.材质:翘板 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 28.69 | 86.07
19 | 030404034003 | 10A双联照明开关 | [项目特征] 1.名称:10A双联照明开关 2.材质:翘板 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5 |  | 28.69 | 143.45
本页小计 | [7 empty] | 611
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水电强弱电工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030404034002 | 10A单联照明开关 | [项目特征] 1.名称:10A单联照明开关 2.材质:翘板 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 9 |  | 27.67 | 249.03
21 | 030404035001 | 10A带保护节点暗装插座 | [项目特征] 1.名称:10A带保护节点暗装插座 2.材质:塑料 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 57 |  | 26.47 | 1508.79
22 | 030404035002 | 20A空调挂机插座 | [项目特征] 1.名称:20A空调挂机插座 2.材质:塑料 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 33.42 | 66.84
23 | 030404035003 | 25A空调柜机插座 | [项目特征] 1.名称:25A空调柜机插座 2.材质:塑料 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 8 |  | 42.19 | 337.52
本页小计 | [7 empty] | 2162.18
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水电强弱电工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 030409005001 | φ12圆钢避雷网 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:园钢 3.规格:φ12 4.安装形式:沿墙明敷设 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷(喷)油漆 | m | 115.41 |  | 20.8 | 2400.53
25 | 030409008001 | MEB总等电位接线端子 | [项目特征] 1.名称:MEB总等电位接线端子 [工作内容] 1.本体安装 | 块 | 1 |  | 56.3 | 56.3
26 | 030409008002 | 接地测试点 | [项目特征] 1.名称:接地测试点 [工作内容] 1.本体安装 | 处 | 4 |  | 8.52 | 34.08
27 | 030502013001 | 弱电箱 | [项目特征] 1.名称:弱电箱 2.规格、型号:详原施工图设计 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1 |  | 145.1 | 145.1
28 | 030411001004 | PC16配管 | [项目特征] 1.名称:光缆配管 2.材质:塑料 3.规格:PC16 4.敷设方式:暗装 [工作内容] 1.管路敷设 2.接地 | m | 200 |  | 9.42 | 1884
本页小计 | [7 empty] | 4520.01
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水电强弱电工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
29 | 030502007001 | 4芯多模光纤 | [项目特征] 1.名称:4芯多模光纤 2.规格:Cat.5e 4pair UTP 3.线缆对数:4芯 4.敷设方式:穿管 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 150 |  | 6.32 | 948
30 | 030502007002 | SYWV-75-5穿管电视线 | [项目特征] 1.名称:电视线 2.规格:SYWV-75-5 3.线缆对数:4芯 4.敷设方式:穿管 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 4.8 |  | 4.07 | 19.54
31 | 030502007003 | HBV-2*1.0电话线 | [项目特征] 1.名称:电话线 2.规格:HBV-2*1.0 3.敷设方式:穿管 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 50 |  | 4.28 | 214
本页小计 | [7 empty] | 1181.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：水电强弱电工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
32 | 030502012001 | 信息插座 | [项目特征] 1.名称:信息插座 2.类别:详设计 3.规格:详设计 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 23 |  | 27.83 | 640.09
33 | 030502004001 | 电视插座 | [项目特征] 1.名称:电视插座 2.安装方式:详原施工图设计 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 1 |  | 28.08 | 28.08
34 | 030502004002 | 电话插座 | [项目特征] 1.名称:电话插座 2.安装方式:详原施工图设计 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 20 |  | 20.34 | 406.8
本页小计 | [7 empty] | 1074.97
合 计 | [7 empty] | 43936.08

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：水电强弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 041102001001 | 垫层模板 |  | m2 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：水电强弱电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 16.39 | 1444.32
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 2211.86
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 1.94 | 170.96
合 计 |  |  |  |  | 3827.14
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：水电强弱电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：水电强弱电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：水电强弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：水电强弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：水电强弱电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 18 |  | 1586.2
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 4974.42
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 4441.45
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 532.97
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 6560.62