关于璧城派出所业务用房建设项目1000KVA配电工程相关问题及回复

1.配电室照明部分是否在本次范围内？如是，请明确配电箱出线回路的布置情况；

回复：配电室照明部分不在本次施工范围内

2.配电室内接地系统是否在本次范围内？

回复：配电室内接地系统在本次施工范围内

3.配电室内设备基础是否在本次范围内？

回复：配电室内设备基础是在本次施工范围内

4.电缆井压顶包边采用的镀锌角钢，规格型号不明确；

回复：球磨井盖包含电缆井包边，无镀锌角钢

5.拆除路面的断面图未明确，请补充；

回复：见建筑施工图

6.充电桩数量2个，形式为室外机一柱双充，每个充电桩额定功率60KW。