## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气设备安装工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 1,155,776.62
|  | (大写): | 壹佰壹拾伍万伍仟柒佰柒拾陆元陆角贰分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 19447.55
(大写): |  |  |  | 壹万玖仟肆佰肆拾柒元伍角伍分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 1008459.6
1.1 | C安装工程 | 918455.54
1.2 | 电力检修井 5座 | 22354.4
1.3 | 4孔排管 混凝土包封 60m | 52874.22
1.4 | 拆除人行道路面 | 1544.4
1.5 | 恢复人行道路面 | 11210.16
1.6 | 设备基础 | 2020.88
2 | 措施项目费 | 29836.92
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 19447.55
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 11645.9 |  | －
5 | 税金 | 105834.2 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 1,155,776.62
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 29836.92
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 19447.55
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1079.97
措施项目费合计=1+2 |  | 29836.92

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030408005001 | 揭电缆沟盖板 | [项目特征] 1.名称:揭电缆沟盖板 2.规格:详设计 [工作内容] 1.铺砂 2.盖板(砖) | m | 700 |  | 29.54 | 20678
2 | 030408001001 | 电力电缆 ZB-YJV22-10KV-3*70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:ZB-YJV22-10KV-3*70 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):10KV [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 310 |  | 219.37 | 68004.7
3 | 030408001002 | 电力电缆 ZB-YJY-4*185+1*95 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:ZB-YJY-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 110 |  | 623.77 | 68614.7
4 | 030408001003 | 电力电缆 ZB-YJY-4*120+1*70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:ZB-YJY-4*120+1*70 3.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 60 |  | 420.02 | 25201.2
5 | 030408001004 | 电力电缆 ZB-YJY-4*240+1*120 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:ZB-YJY-4*240+1*120 3.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 40 |  | 791.85 | 31674
本页小计 | [7 empty] | 214172.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030408006001 | 电力电缆头 4*240+1*120 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格: 4*240+1*120 3.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4 |  | 407.49 | 1629.96
7 | 030408006002 | 电力电缆头 3*70mm² | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:3*70mm² 3.电压等级(kV):10KV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4 |  | 444.51 | 1778.04
8 | 030408006004 | 电力电缆头 4*120+1*70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*120+1*70 3.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4 |  | 289.27 | 1157.08
9 | 030408002001 | 控制电缆 ZC-KVVP2-22-4*4 | [项目特征] 1.名称:控制电缆 2.规格:ZC-KVVP2-22-4*4 3.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 180 |  | 27.93 | 5027.4
本页小计 | [7 empty] | 9592.48
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030408002002 | 控制电缆 ZC-KVVP2-22-4*1.5 | [项目特征] 1.名称:控制电缆 2.规格:ZC-KVVP2-22-4*1.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 180 |  | 16.87 | 3036.6
11 | 030408002003 | 控制电缆 ZC-KVVP2-22-4*2.5 | [项目特征] 1.名称:控制电缆 2.规格:ZC-KVVP2-22-4*2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 200 |  | 25.28 | 5056
12 | 030408006005 | 电力电缆头 4*185+1*95 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*185+1*95 3.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 549.19 | 1098.38
13 | 030414015001 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.试验 | 次 | 2 |  | 2985.45 | 5970.9
14 | 030411004001 | 配线 BV-185 | [项目特征] 1.名称:管内配线 2.型号:BV-185 [工作内容] 1.配线 | m | 40 |  | 134.08 | 5363.2
本页小计 | [7 empty] | 20525.08
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 AC1kv 2000A 四相 密集 | [项目特征] 1.名称:低压封闭式插接母线槽 2.规格:AC1kv 2000A 四相 密集 3.电流(A):2000A 4.线制:四相 [工作内容] 1.母线安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 5 |  | 5323.71 | 26618.55
16 | 030408010001 | 防火堵料 | [项目特征] 1.名称:防火堵料 2.材质:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.安装 | kg | 0.05 |  | 12681.93 | 634.1
17 | 030408010002 | 防火涂料 | [项目特征] 1.名称:防火涂料 2.材质:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.安装 | kg | 60 |  | 49.33 | 2959.8
18 | 031002003001 | 标识牌 不锈钢腐蚀牌 300*200 | [项目特征] 1.名称、类型:标识牌 2.材质:不锈钢腐蚀牌 3.规格:300*200 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 36 |  | 92.98 | 3347.28
本页小计 | [7 empty] | 33559.73
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 031002003002 | 标识牌 不锈钢腐蚀牌 100*50 | [项目特征] 1.名称、类型:标识牌 2.材质:不锈钢腐蚀牌 3.规格:100*50 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 36 |  | 55.49 | 1997.64
20 | 030901013001 | 灭火器 4KG | [项目特征] 1.名称:灭火器 2.规格、型号:4KG [工作内容] 1.设置 | 具 | 4 |  | 77.98 | 311.92
21 | 030414011001 | 接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 4 |  | 475.38 | 1901.52
22 | 030409001001 | 接地极 L75*8 2.5m | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:角钢 3.规格:L75*8 2.5m [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 20 |  | 169.32 | 3386.4
本页小计 | [7 empty] | 7597.48
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 030409002001 | 接地母线 扁钢L50*6 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:扁钢 3.规格:L50*6 4.安装部位:埋地 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 30 |  | 26.95 | 808.5
24 | 030409005001 | 避雷网 扁钢L50*6 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:扁钢 3.规格:L50*6 4.安装形式:沿墙明敷 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷(喷)油漆 | m | 35 |  | 29.21 | 1022.35
25 | 030414008001 | 1KV母线调试 | [项目特征] 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.调试 | 段 | 1 |  | 398.28 | 398.28
26 | 030404017001 | 10KV壁挂直流电源38AH | [项目特征] 1.名称:10KV壁挂直流电源 2.规格:38AH 3.安装方式:壁挂 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 12767.11 | 12767.11
本页小计 | [7 empty] | 14996.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 030414008002 | 10KV母线调试 | [项目特征] 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):10KV [工作内容] 1.调试 | 段 | 1 |  | 1588.13 | 1588.13
28 | 030414002001 | 10KV以下送配电装置系统调试 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):10KV [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 2 |  | 1536.81 | 3073.62
29 | 030414002002 | 500V以下送配电装置系统调试 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):500V以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  | 825.3 | 825.3
30 | 030414010001 | 1KV电容器 | [项目特征] 1.名称:电容器 2.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.调试 | 组 | 1 |  | 799.35 | 799.35
31 | 03B001 | 充电桩 额定功率60kW*2,双充，立柱式 | [项目特征] 1.名称:充电桩 2.规格型号:额定功率60kW*2,双充，立柱式，智能一体式，以太网/4G通信接口，带过压保护温控保护等安全保护，防护等级IP54。 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.安装 | 台 | 2 |  | 24452.48 | 48904.96
本页小计 | [7 empty] | 55191.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
32 | 030401002001 | 变压器SCB12-1000/10-0.4 | [项目特征] 1.名称:变压器 2.型号:SCB12 3.容量(kV·A):400 4.电压(kV):1000/10 5.油过滤要求:满足设计及相关要求 6.干燥要求:满足设计及相关要求 7.网门、保护门材质、规格:满足设计及相关要求 [工作内容] 1.本体安装 2.温控箱安装 3.接地 4.网门、保护门制作、安装 5.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 95688.13 | 95688.13
33 | 030414001001 | 电力变压器系统调试 | [项目特征] 1.名称:电力变压器系统调试 2.容量(kV．A):400 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  | 4650.68 | 4650.68
34 | 030414003001 | 微机保护 变压器保护 | [项目特征] 1.名称:微机保护 变压器保护 2.类型:变压器保护10kV/0. 4kV变压器保护，带三段复压方向过流、重合闸、单相接地选线与跳闸等功能。 [工作内容] 1.调试 | 台 | 1 |  | 14095.53 | 14095.53
本页小计 | [7 empty] | 114434.34
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
35 | 030414003002 | 微机保护 线路保护 | [项目特征] 1.名称:微机保护 线路保护 2.类型:线路保护10kV线路保护，带分相电流差动、三段复压方向过流、重合闸、单相接地选线与跳闸等功能。 [工作内容] 1.调试 | 台 | 1 |  | 14218.42 | 14218.42
36 | 030402017001 | 10kV进线柜/固定式 | [项目特征] 1.名称:10kV进线柜/固定式 2.规格:固封极柱式真空断路器,带避雷器,微机保护，隔离开关，630A [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | 台 | 1 |  | 30051.52 | 30051.52
37 | 030402017002 | 10kV馈线柜/固定式 | [项目特征] 1.名称:10kV馈线柜/固定式 2.规格:固封极柱式真空断路器,带避雷器,微机保护，隔离开关，630A [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | 台 | 1 |  | 30051.52 | 30051.52
38 | 030402017003 | 10kv PT柜 | [项目特征] 1.名称:10kv PT柜 2.规格:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | 台 | 1 |  | 22193.96 | 22193.96
本页小计 | [7 empty] | 96515.42
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
39 | 030402017004 | 10kv计量柜 | [项目特征] 1.名称:10kv计量柜 2.规格:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | 台 | 1 |  | 18161.35 | 18161.35
40 | 030404004001 | 0.4kV进线柜 | [项目特征] 1.名称:0.4kV进线柜 2.规格::2000A,额定开断电流:65kA,抽出式框架断路器,3P,母排容量：2000A [工作内容] 1.本体安装 2.端子板安装 3.焊、压接线端子 4.盘柜配线、端子接线 5.屏边安装 6.补刷(喷)油漆 7.接地 | 台 | 1 |  | 30540.29 | 30540.29
本页小计 | [7 empty] | 48701.64
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
41 | 030404004002 | 0.4kV有源滤波柜 | [项目特征] 1.名称:0.4kV有源滤波柜 2.规格:200A,100Hz～1250Hz 3.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 5.小母线材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.屏边规格:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.端子板安装 3.焊、压接线端子 4.盘柜配线、端子接线 5.屏边安装 6.补刷(喷)油漆 7.接地 | 台 | 1 |  | 62092.29 | 62092.29
本页小计 | [7 empty] | 62092.29
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
42 | 030404004003 | 0.4kV电容柜 | [项目特征] 1.名称:0.4kV电容柜 2.规格:360kvar智能一体型，电抗:14% 3.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 5.小母线材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.屏边规格:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.端子板安装 3.焊、压接线端子 4.盘柜配线、端子接线 5.屏边安装 6.补刷(喷)油漆 7.接地 | 台 | 1 |  | 31737.96 | 31737.96
本页小计 | [7 empty] | 31737.96
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
43 | 030404004004 | 0.4kV馈线 | [项目特征] 1.名称:0.4kV馈线 2.规格:额定电流:2000A,额定开断电流:50kA 3.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 5.小母线材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.屏边规格:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.端子板安装 3.焊、压接线端子 4.盘柜配线、端子接线 5.屏边安装 6.补刷(喷)油漆 7.接地 | 台 | 4 |  | 30540.29 | 122161.16
本页小计 | [7 empty] | 122161.16
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
44 | 030404004005 | 0.4kV馈线 | [项目特征] 1.名称:0.4kV馈线 2.规格:额定电流:800A,额定开断电流:50kA 3.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 5.小母线材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.屏边规格:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.端子板安装 3.焊、压接线端子 4.盘柜配线、端子接线 5.屏边安装 6.补刷(喷)油漆 7.接地 | 台 | 2 |  | 16870.29 | 33740.58
本页小计 | [7 empty] | 33740.58
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
45 | 030404009001 | 低压双投柜/200A,4P,自动投切，过流 | [项目特征] 1.名称:低压双投柜 2.规格:200A,4P,自动投切，过流 3.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 5.小母线材质、规格:满足设计及相关规范要求 6.屏边规格:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.端子板安装 3.焊、压接线端子 4.盘柜配线、端子接线 5.小母线安装 6.屏边安装 7.补刷(喷)油漆 8.接地 | 台 | 1 |  | 18701.09 | 18701.09
46 | 030411003001 | 电缆桥架 200*200 | [项目特征] 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*200 3.材质:钢制 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 20 |  | 141.2 | 2824
47 | 030411003003 | 电缆桥架 400*200 | [项目特征] 1.名称:电缆桥架 2.规格:400*200 3.材质:钢制 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 20 |  | 198.54 | 3970.8
本页小计 | [7 empty] | 25495.89
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
48 | 030411003002 | 电缆桥架 600*200 | [项目特征] 1.名称:电缆桥架 2.规格:600*200 3.材质:钢制 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 90 |  | 262.61 | 23634.9
49 | 030404017002 | 空开箱 1*400A+2*200A+2*100 | [项目特征] 1.名称:空开箱 2.规格:1*400A+2*200A+2*100 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 2017.11 | 2017.11
50 | 03B002 | 铺橡胶垫 | [项目特征] 1.名称:铺橡胶垫 2.材质:橡胶 [工作内容] 1.安装 | ㎡ | 64 |  | 35.77 | 2289.28
电力检修井 5座
本页小计 | [7 empty] | 27941.29
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 040504002001 | 电力检修井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:碎石 2.混凝土强度等级:C15 3.盖板材质、规格:498*998 4.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖 φ760 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 | 座 | 5 |  | 4470.88 | 22354.4
4孔排管 混凝土包封 60m
1 | 030413004001 | 4孔排管 混凝土包封 | [项目特征] 1.名称:4孔排管 混凝土包封 2.规格:De110*4 3.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.灌注 2.养护 | m | 60 |  | 475.22 | 28513.2
2 | 040101002001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:满足设计及相关规范要求 2.挖土深度:满足设计及相关规范要求 3.开挖方式:人工开挖 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 120 |  | 163.59 | 19630.8
本页小计 | [7 empty] | 70498.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040103001001 | 沟槽回填 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及相关规范要求 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 85.2 |  | 40.97 | 3490.64
4 | 040103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:弃渣 2.运距:10km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 34.8 |  | 35.62 | 1239.58
拆除人行道路面
1 | 041001002001 | 拆除人行道 | [项目特征] 1.材质:透水砖 2.厚度:80mm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 78 |  | 3.45 | 269.1
2 | 041001003001 | 拆除基层 | [项目特征] 1.材质:水泥稳定碎石 2.厚度:100mm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 78 |  | 16.35 | 1275.3
恢复人行道路面
本页小计 | [7 empty] | 6274.62
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 040204002001 | 恢复人行道路面 | [项目特征] 1.块料品种、规格:80厚透水路面砖 2.基础、垫层：材料品种、厚度:50厚砂垫层 100厚水泥稳定碎石 100厚碎石 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 78 |  | 143.72 | 11210.16
设备基础
1 | 010501006001 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 座 | 1 |  | 2020.88 | 2020.88
本页小计 | [7 empty] | 13231.04
合 计 | [7 empty] | 1008459.6

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 9309.4
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 19447.55
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 1079.97
合 计 |  |  |  |  | 29836.92
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气设备安装工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 11645.9
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 105834.2
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 94494.82
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 11339.38
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 117480.1