## 封-2 招标控制价
封-2 | 区委党校景观灯饰工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 357711.99
|  | (大写): | 叁拾伍万柒仟柒佰壹拾壹元玖角玖分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 8430.24
(大写): |  |  |  | 捌仟肆佰叁拾元贰角肆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：区委党校景观灯饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 357711.99
1.1 | C安装工程 | 357711.99
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 357,711.99
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：区委党校景观灯饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：区委党校景观灯饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 011304001001 | LED软灯带 | [项目特征] 1.灯带型式、尺寸:LED软灯带12W/米 2.格栅片材料品种、规格:AC220V，防水等级：IP65 3.安装固定方式: 4.其它:全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、安全文明施工费、规费、税金、相关施工手续的办理审批、施工、运输、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等达到交付使用条件前所有工程内容以及提供必要质保所需的全部费用。 [工作内容] 1.安装、固定 | m | 1000 |  | 58.41 | 58410
本页小计 | [7 empty] | 58410
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：区委党校景观灯饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040805004001 | LED瓦楞灯 | [项目特征] 1.名称:LED瓦楞灯 2.型号:12W，防水等级：IP65 3.规格: 4.安装形式: 5.接地要求: 6.其它:全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、安全文明施工费、规费、税金、相关施工手续的办理审批、施工、运输、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等达到交付使用条件前所有工程内容以及提供必要质保所需的全部费用。 [工作内容] 1.灯具安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 6.试灯 | 套 | 1020 |  | 180.75 | 184365
本页小计 | [7 empty] | 184365
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：区委党校景观灯饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040805004002 | LED 泛光灯 | [项目特征] 1.名称:LED 泛光灯 2.型号: 50W，材质：压铸铝，防水等级：IP65 3.规格: 4.安装形式: 5.接地要求: 6.其它:全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、安全文明施工费、规费、税金、相关施工手续的办理审批、施工、运输、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等达到交付使用条件前所有工程内容以及提供必要质保所需的全部费用。 [工作内容] 1.灯具安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 6.试灯 | 套 | 20 |  | 254.73 | 5094.6
本页小计 | [7 empty] | 5094.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：区委党校景观灯饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 040805004003 | LED 洗墙灯 | [项目特征] 1.名称:LED 洗墙灯 2.型号:18W/米，材质：拉伸铝，防水等级：IP65 3.规格: 4.安装形式: 5.接地要求: 6.其它:全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、安全文明施工费、规费、税金、相关施工手续的办理审批、施工、运输、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等达到交付使用条件前所有工程内容以及提供必要质保所需的全部费用。 [工作内容] 1.灯具安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 6.试灯 | 套 | 160 |  | 186.89 | 29902.4
本页小计 | [7 empty] | 29902.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：区委党校景观灯饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030408001001 | 阻燃电缆线ZR-YJV5*10 | [项目特征] 1.名称:阻燃电缆线 2.型号:ZR-YJV5*10 3.规格: 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:线管内 6.电压等级(kV): 7.地形: 8.其它:全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、安全文明施工费、规费、税金、相关施工手续的办理审批、施工、运输、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等达到交付使用条件前所有工程内容以及提供必要质保所需的全部费用。 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 600 |  | 54.73 | 32838
本页小计 | [7 empty] | 32838
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：区委党校景观灯饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030411004001 | 阻燃电线ZR-BVR4 | [项目特征] 1.名称:阻燃电线 2.配线形式: 3.型号:ZR-BVR4 4.规格: 5.材质: 6.配线部位:管内 7.配线线制: 8.钢索材质、规格: 9.其它:全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、安全文明施工费、规费、税金、相关施工手续的办理审批、施工、运输、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等达到交付使用条件前所有工程内容以及提供必要质保所需的全部费用。 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 400 |  | 5.8 | 2320
本页小计 | [7 empty] | 2320
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：区委党校景观灯饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411001001 | 阻燃绝缘管PVCΦ16 | [项目特征] 1.名称:阻燃绝缘管 2.材质:PVC 3.规格:Φ16 4.敷设方式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.其它:全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、安全文明施工费、规费、税金、相关施工手续的办理审批、施工、运输、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等达到交付使用条件前所有工程内容以及提供必要质保所需的全部费用。 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 400 |  | 12.75 | 5100
本页小计 | [7 empty] | 5100
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：区委党校景观灯饰工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030411001002 | 阻燃绝缘管PVCΦ20 | [项目特征] 1.名称:阻燃绝缘管 2.材质:PVC 3.规格:Φ20 4.敷设方式: 5.接地要求: 6.钢索材质、规格: 7.其它:全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、安全文明施工费、规费、税金、相关施工手续的办理审批、施工、运输、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等达到交付使用条件前所有工程内容以及提供必要质保所需的全部费用。 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 600 |  | 14.83 | 8898
本页小计 | [7 empty] | 8898
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：区委党校景观灯饰工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030404016001 | 控制箱800*600 | [项目特征] 1.名称:控制箱 2.型号:800*600 3.规格: 4.基础形式、材质、规格:不锈钢材 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式: 8.其它:全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、安全文明施工费、规费、税金、相关施工手续的办理审批、施工、运输、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等达到交付使用条件前所有工程内容以及提供必要质保所需的全部费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 6.调试 | 台 | 1 |  | 1294.66 | 1294.66
本页小计 | [7 empty] | 1294.66
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：区委党校景观灯饰工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030404016002 | 控制箱300*250 | [项目特征] 1.名称:控制箱 2.型号:300*250 3.规格: 4.基础形式、材质、规格:不锈钢材 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.其它:全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、安全文明施工费、规费、税金、相关施工手续的办理审批、施工、运输、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等达到交付使用条件前所有工程内容以及提供必要质保所需的全部费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 6.调试 | 台 | 3 |  | 535.11 | 1605.33
本页小计 | [7 empty] | 1605.33
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：区委党校景观灯饰工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030404019001 | 防水电源开关 | [项目特征] 1.名称:防水电源开关 2.型号:DC24V/350W 3.规格: 4.接线端子材质、规格: 5.额定电流(A): 6.其它:全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、安全文明施工费、规费、税金、相关施工手续的办理审批、施工、运输、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等达到交付使用条件前所有工程内容以及提供必要质保所需的全部费用。 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 100 |  | 278.84 | 27884
本页小计 | [7 empty] | 27884
合 计 | [7 empty] | 357711.99

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：区委党校景观灯饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：区委党校景观灯饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：区委党校景观灯饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：区委党校景观灯饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 其他项目税金 | 增值税+附加税+环境保护税
1.1 | 增值税 | 其他项目合计 | 9
1.2 | 附加税 | 增值税 | 12
1.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计