## 封-2 招标控制价
封-2 | 挡墙工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 410,728.32
|  | (大写): | 肆拾壹万零柒佰贰拾捌元叁角贰分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 2274.14
(大写): |  |  |  | 贰仟贰佰柒拾肆元壹角肆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 全费用单位工程造价汇总表
表-04
单位工程造价汇总表（全费用）
工程名称：挡墙工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 410728.32
1.1 | D市政工程 | 410728.32
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目安文费
5 | 其他项目税金 |  |  | －
合计 |  | 410,728.32
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：挡墙工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| D | 市政工程
1 | 040301007001 | 人工挖孔桩土(石)方 | [项目特征] 1.桩径:综合考虑 2.土(石)类别:综合考虑 3.挖孔深度:综合考虑 4.场内运距:投标人自行考虑 5.其它:塌孔的费用投标人自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.挖土、凿石、照明、送风 3.基底钎探 4.场内运输 | m3 | 193 |  | 238.48 | 46026.64
2 | 040301B01001 | C30砼桩护壁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、灌注、振捣、养护 | m3 | 64.7 |  | 1063.51 | 68809.1
3 | 040301B04001 | C30砼矩形抗滑桩 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:塌孔的费用投标人自行考虑 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、灌注、振捣、养护 | m3 | 90.73 |  | 745.35 | 67625.61
本页小计 | [7 empty] | 182461.35
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：挡墙工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 040303015001 | C30砼桩板挡墙挡板 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.泄水孔材料品种、规格:挡板上逢中设置泄水孔,距挡墙顶面1~1.5m开始设置,竖向间距为 2.0m;孔径 Φ100mm,外倾 5%%有裂隙处宜优先布置。最下排泄水孔口应高出地面(或排水沟顶面)300mm,泄水孔材料采用 PVC管。孔后侧设置双层透水土工布包裹 D=500mm的级配碎石的倒滤包,对中安设。 3.沉降缝要求:间距为30m，做法详设计 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 4.抹灰 5.泄水孔制作、安装 6.滤水层铺筑 7.沉降缝 | m3 | 33 |  | 974.03 | 32142.99
5 | 010516B01001 | 植筋连接 | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:详设计 2.植筋长度:详设计 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 | 个 | 732 |  | 8.27 | 6053.64
本页小计 | [7 empty] | 38196.63
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：挡墙工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010515004001 | 钢筋笼（含接头） | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.搭接方式:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.钢筋笼制作、运输 2.钢筋笼安装 3.焊接、机械连接(绑扎) | t | 13.3 |  | 6162.17 | 81956.86
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 2.6 |  | 6099.86 | 15859.64
8 | 040301012001 | 声测管 | [项目特征] 1.材质:钢质 2.规格型号:Φ50mm钢管 [工作内容] 1.检测管截断、封头 2.套管制作、焊接 3.定位、固定 | m | 263 |  | 16.47 | 4331.61
9 | 040102001001 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.岩石类别:软质岩 2.开凿深度:详设计 [工作内容] 1.排地表水 2.石方开凿 3.修整底、边 4.场内运输 | m3 | 220 |  | 14.79 | 3253.8
本页小计 | [7 empty] | 105401.91
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：挡墙工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 040303001001 | 混凝土垫层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 | m3 | 16 |  | 564.6 | 9033.6
11 | 010202009001 | M30水泥砂浆地裂缝修复 | [项目特征] 1.混凝土(砂浆)类别、强度等级:M30水泥砂浆 [工作内容] 1.修整边坡 2.混凝土(砂浆)制作、运输、喷射、养护 3.钻排水孔、安装排水管 4.喷射施工平台搭设、拆除 | m2 | 5 |  | 71.31 | 356.55
12 | 010103001001 | 粘土回填 | [项目特征] 1.密实度要求:详设计 2.填方材料品种:粘土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 10 |  | 33.1 | 331
13 | 041109003001 | 二次搬运 | [项目特征] 1.运距:50m 2.材料名称:水泥、碎石、钢筋等等 [工作内容] 1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用 | 项 | 1 |  | 23624.67 | 23624.67
本页小计 | [7 empty] | 33345.82
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：挡墙工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 041101001001 | 墙面脚手架 | [工作内容] 1.清理场地 2.搭设、拆除脚手架、安全网 3.材料场内外运输 | m2 | 232.32 |  | 21.96 | 5101.75
15 | 04B001 | 施工红线范围外临时水电搭设 |  | 项 | 1 |  | 1674.98 | 1674.98
16 | 040203012001 | 施工红线范围外（临时道路） |  | m2 | 107.25 |  | 180.7 | 19380.08
17 | 041107002001 | 排水、降水 | [工作内容] 1.管道安装、拆除，场内搬运等 2.抽水、值班、降水设备维修等 | 台班 | 180 |  | 139.81 | 25165.8
本页小计 | [7 empty] | 51322.61
合 计 | [7 empty] | 410728.32

## 表-09-1 全费用分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 38 页
项目编码 | 040301007001 | 项目名称 |  | 人工挖孔桩土(石)方 | [5 empty] | 计量单位 |  | m3 |  | 综合单价 |  |  |  | 238.48
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 组织措施费 | 安全文明施工费 | 建设工程竣工档案编制费 | 住宅工程质量分户验收费 | 规费 | 税金 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
DC0001 | 人工挖孔桩 挖土方 深度(m以内) 6 | 10m3 | 0.0751 | 111.34 |  | 4.9 | 0 | 10.78 | 12 | 3.55 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0.21 | 0 | 9.13 | 14.52 | 158.52
DC0010 | 人工挖孔桩 软质岩 深度(m以内) 8 | 10m3 | 0.0249 | 55.41 |  | 2.34 | 1.26 | 10.78 | 6.11 | 3.55 | 2.01 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 1.23 | 0 | 0.11 | 0 | 4.54 | 7.32 | 79.96
合 计 |  |  |  | 166.75 |  | 7.23 | 1.26 | - | 18.11 | - | 5.96 | - | 0 | -0.18 | 0 | 3.7 | 0 | 0.32 | 0 | 13.67 | 21.84 | 238.48
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
土石方综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 1.6675; 企业管理费 4: 100; 利润 6: 100; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 166.75
2.材 料
（1）计价材料
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 38 页
（2）其他材料费
照明及安全费用 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 元; 定额施工机具使用费 3: —; 企业管理费 4: —; 利润 6: 1; 一般风险 费用 8: —; 一般风险 费用 10: 7.23
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kW·h; 定额施工机具使用费 3: 0.819; 企业管理费 4: 0.7; 利润 6: 0.48; 一般风险 费用 8: -0.18; 一般风险 费用 10: 0.39
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 38 页
项目编码 | 040301B01001 | 项目名称 |  | C30砼桩护壁 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: m3; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 14: 1063.51
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 人材机价差; 一般风险 费用 11: 其他风险费; 一般风险 费用 12: 组织措施费; 一般风险 费用 13: 安全文明施工费; 一般风险 费用 14: 建设工程竣工档案编制费; 一般风险 费用 15: 住宅工程质量分户验收费; 一般风险 费用 16: 规费; 一般风险 费用 17: 税金; 一般风险 费用 18: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额施工机具使用费 3: 定额施工机具使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
DC0155 | 挖孔桩护壁 砼护壁 模板 | 10m3 | 0.1 | 130.53 |  | 129.79 | 7.61 | 39.08 | 53.98 | 17.18 | 23.73 | 2 | 2.76 | 6.31 | 0 | 13.69 | 0 | 0.53 | 0 | 15.83 | 38.78 | 423.53
DC0154 C30,C25 | 挖孔桩护壁 砼护壁 商品砼C25 换为【预拌混凝土C30】 | 10m3 | 0.1 | 67.07 |  | 273.05 | 0 | 39.08 | 26.21 | 17.18 | 11.52 | 2 | 1.34 | 187.6 | 0 | 6.65 | 0 | 0.26 | 0 | 7.69 | 58.6 | 639.98
合 计 |  |  |  | 197.59 |  | 402.83 | 7.61 | - | 80.19 | - | 35.25 | - | 4.1 | 193.91 | 0 | 20.34 | 0 | 0.78 | 0 | 23.52 | 97.39 | 1063.51
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
混凝土综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 1.7182; 企业管理费 4: 115; 利润 6: 115; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 197.59
2.材 料
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 38 页
（1）计价材料
铁钉 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 1.316; 企业管理费 4: 7.26; 利润 6: 7.26; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 9.55
木材锯材 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.073; 企业管理费 4: 1547.01; 利润 6: 1637; 一般风险 费用 8: 6.57; 一般风险 费用 10: 119.5
隔离剂 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.765; 企业管理费 4: 0.94; 利润 6: 0.94; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.72
水 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.162; 企业管理费 4: 4.42; 利润 6: 3.88; 一般风险 费用 8: -0.09; 一般风险 费用 10: 0.63
预拌混凝土C30 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 1.02; 企业管理费 4: 266.99; 利润 6: 451; 一般风险 费用 8: 187.69; 一般风险 费用 10: 460.02
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 元; 定额施工机具使用费 3: —; 企业管理费 4: —; 利润 6: 1; 一般风险 费用 8: —; 一般风险 费用 10: 6.58
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0083; 企业管理费 4: 120; 利润 6: 120; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 1
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kW·h; 定额施工机具使用费 3: 3.936; 企业管理费 4: 0.7; 利润 6: 0.48; 一般风险 费用 8: -0.87; 一般风险 费用 10: 1.89
柴油 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.2659; 企业管理费 4: 5.64; 利润 6: 7.92; 一般风险 费用 8: 0.61; 一般风险 费用 10: 2.11
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 38 页
项目编码 | 040301B04001 | 项目名称 |  | C30砼矩形抗滑桩 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: m3; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 14: 745.35
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 人材机价差; 一般风险 费用 11: 其他风险费; 一般风险 费用 12: 组织措施费; 一般风险 费用 13: 安全文明施工费; 一般风险 费用 14: 建设工程竣工档案编制费; 一般风险 费用 15: 住宅工程质量分户验收费; 一般风险 费用 16: 规费; 一般风险 费用 17: 税金; 一般风险 费用 18: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额施工机具使用费 3: 定额施工机具使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
DC0160 | 人工挖孔桩 商品砼 | 10m3 | 0.1 | 56.49 |  | 273.26 | 0 | 39.08 | 22.08 | 17.18 | 9.7 | 2 | 1.13 | 187.58 | 0 | 5.6 | 0 | 0.22 | 0 | 6.47 | 56.7 | 619.23
借AE0136 | 现浇混凝土模板 矩形柱 | 100m2 | 0.0169 | 46.87 |  | 32.43 | 2.18 | 24.1 | 11.82 | 12.92 | 6.34 | 1.5 | 0.74 | 1.92 | 0 | 3.04 | 3.97 | 0.21 | 0 | 5.06 | 11.55 | 126.12
合 计 |  |  |  | 103.35 |  | 305.7 | 2.18 | - | 33.9 | - | 16.04 | - | 1.87 | 189.5 | 0 | 8.64 | 3.97 | 0.42 | 0 | 11.54 | 68.25 | 745.35
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
模板综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.3906; 企业管理费 4: 120; 利润 6: 120; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 46.87
混凝土综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.4912; 企业管理费 4: 115; 利润 6: 115; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 56.49
2.材 料
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 38 页
（1）计价材料
支撑钢管及扣件 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.767; 企业管理费 4: 3.68; 利润 6: 4.66; 一般风险 费用 8: 0.75; 一般风险 费用 10: 3.57
木材锯材 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.0093; 企业管理费 4: 1547.01; 利润 6: 1637; 一般风险 费用 8: 0.84; 一般风险 费用 10: 15.22
水 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.211; 企业管理费 4: 4.42; 利润 6: 3.88; 一般风险 费用 8: -0.11; 一般风险 费用 10: 0.82
复合模板 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m2; 定额施工机具使用费 3: 0.4161; 企业管理费 4: 23.93; 利润 6: 23.93; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 9.96
商品砼C30 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 1.02; 企业管理费 4: 266.99; 利润 6: 451; 一般风险 费用 8: 187.69; 一般风险 费用 10: 460.02
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 元; 定额施工机具使用费 3: —; 企业管理费 4: —; 利润 6: 1; 一般风险 费用 8: —; 一般风险 费用 10: 5.2
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0055; 企业管理费 4: 120; 利润 6: 120; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.66
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kW·h; 定额施工机具使用费 3: 0.0216; 企业管理费 4: 0.7; 利润 6: 0.48; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.01
汽油 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.0466; 企业管理费 4: 6.75; 利润 6: 9.22; 一般风险 费用 8: 0.12; 一般风险 费用 10: 0.43
柴油 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.0964; 企业管理费 4: 5.64; 利润 6: 7.92; 一般风险 费用 8: 0.22; 一般风险 费用 10: 0.76
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 38 页
项目编码 | 040303015001 | 项目名称 |  | C30砼桩板挡墙挡板 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: m3; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 14: 974.03
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 人材机价差; 一般风险 费用 11: 其他风险费; 一般风险 费用 12: 组织措施费; 一般风险 费用 13: 安全文明施工费; 一般风险 费用 14: 建设工程竣工档案编制费; 一般风险 费用 15: 住宅工程质量分户验收费; 一般风险 费用 16: 规费; 一般风险 费用 17: 税金; 一般风险 费用 18: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额施工机具使用费 3: 定额施工机具使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
DC0278 | 现浇混凝土构件 薄壁混凝土挡墙 模板 | 10m2 | 0.3333 | 127.52 |  | 81.31 | 16.1 | 18.46 | 26.51 | 7.7 | 11.06 | 1.5 | 2.15 | 5.04 | 0 | 7.74 | 7.95 | 0.45 | 0 | 16.46 | 30.47 | 332.76
DC0291 | 现浇混凝土构件 泄水孔 塑料 | 10m | 0.0242 | 1.41 |  | 1.1 | 0 | 18.46 | 0.26 | 7.7 | 0.11 | 1.5 | 0.02 | 0.39 | 0 | 0.08 | 0.1 | 0 | 0 | 0.16 | 0.36 | 3.98
DC0277 C30 | 现浇混凝土构件 薄壁混凝土挡墙 现浇砼 商品砼 C30 | 10m3 | 0.1 | 61.76 |  | 272.85 | 0 | 18.46 | 11.4 | 7.7 | 4.76 | 1.5 | 0.93 | 186.54 | 0 | 3.33 | 14.82 | 0.19 | 0 | 7.08 | 56.82 | 620.46
DC0284 | 现浇混凝土构件 伸缩缝 油浸麻丝 立面 | 10m | 0.0511 | 4.28 |  | 5.79 | 0 | 18.46 | 0.79 | 7.7 | 0.33 | 1.5 | 0.06 | 2.9 | 0 | 0.23 | 0.4 | 0.01 | 0 | 0.49 | 1.54 | 16.83
合 计 |  |  |  | 194.96 |  | 361.04 | 16.1 | - | 38.96 | - | 16.25 | - | 3.17 | 194.87 | 0 | 11.38 | 23.26 | 0.66 | 0 | 24.19 | 89.19 | 974.03
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
模板综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 1.0627; 企业管理费 4: 120; 利润 6: 120; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 127.52
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 38 页
混凝土综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.537; 企业管理费 4: 115; 利润 6: 115; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 61.76
市政综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0495; 企业管理费 4: 115; 利润 6: 115; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 5.69
2.材 料
（1）计价材料
麻丝 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.2813; 企业管理费 4: 8.85; 利润 6: 8.85; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 2.49
支撑钢管及扣件 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.8263; 企业管理费 4: 3.68; 利润 6: 4.66; 一般风险 费用 8: 0.81; 一般风险 费用 10: 3.85
铁件综合 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.2933; 企业管理费 4: 3.68; 利润 6: 4.45; 一般风险 费用 8: 0.23; 一般风险 费用 10: 1.31
木材锯材 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.0263; 企业管理费 4: 1547.01; 利润 6: 1637; 一般风险 费用 8: 2.37; 一般风险 费用 10: 43.05
石油沥青 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 1.1029; 企业管理费 4: 2.56; 利润 6: 5.19; 一般风险 费用 8: 2.9; 一般风险 费用 10: 5.72
TS5cm透水管 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m; 定额施工机具使用费 3: 0.2473; 企业管理费 4: 4.44; 利润 6: 6; 一般风险 费用 8: 0.39; 一般风险 费用 10: 1.48
木柴 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.5055; 企业管理费 4: 0.56; 利润 6: 0.56; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.28
水 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.269; 企业管理费 4: 4.42; 利润 6: 3.88; 一般风险 费用 8: -0.15; 一般风险 费用 10: 1.04
电 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kW·h; 定额施工机具使用费 3: 0.366; 企业管理费 4: 0.7; 利润 6: 0.48; 一般风险 费用 8: -0.08; 一般风险 费用 10: 0.18
复合模板 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m2; 定额施工机具使用费 3: 0.9107; 企业管理费 4: 23.93; 利润 6: 23.93; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 21.79
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 38 页
预拌混凝土C30 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 1.015; 企业管理费 4: 266.99; 利润 6: 451; 一般风险 费用 8: 186.77; 一般风险 费用 10: 457.77
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 元; 定额施工机具使用费 3: —; 企业管理费 4: —; 利润 6: 1; 一般风险 费用 8: —; 一般风险 费用 10: 15.26
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0497; 企业管理费 4: 120; 利润 6: 120; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 5.96
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kW·h; 定额施工机具使用费 3: 0.0312; 企业管理费 4: 0.7; 利润 6: 0.48; 一般风险 费用 8: -0.01; 一般风险 费用 10: 0.01
柴油 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.7196; 企业管理费 4: 5.64; 利润 6: 7.92; 一般风险 费用 8: 1.64; 一般风险 费用 10: 5.7
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 38 页
项目编码 | 010516B01001 | 项目名称 |  | 植筋连接 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: 个; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 14: 8.27
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 人材机价差; 一般风险 费用 11: 其他风险费; 一般风险 费用 12: 组织措施费; 一般风险 费用 13: 安全文明施工费; 一般风险 费用 14: 建设工程竣工档案编制费; 一般风险 费用 15: 住宅工程质量分户验收费; 一般风险 费用 16: 规费; 一般风险 费用 17: 税金; 一般风险 费用 18: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额施工机具使用费 3: 定额施工机具使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
借AE0199 | 植筋连接 钢筋直径(mm) 12 | 10个 | 0.1 | 3.84 |  | 1.28 | 0 | 24.1 | 0.93 | 12.92 | 0.5 | 1.5 | 0.06 | 0 | 0 | 0.24 | 0.26 | 0.02 | 0 | 0.4 | 0.76 | 8.27
合 计 |  |  |  | 3.84 |  | 1.28 | 0 | - | 0.93 | - | 0.5 | - | 0.06 | 0 | 0 | 0.24 | 0.26 | 0.02 | 0 | 0.4 | 0.76 | 8.27
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
钢筋综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.032; 企业管理费 4: 120; 利润 6: 120; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 3.84
2.材 料
（1）计价材料
合金钢钻头 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 个; 定额施工机具使用费 3: 0.0399; 企业管理费 4: 17.09; 利润 6: 17.09; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.68
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 38 页
植筋胶泥 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.047; 企业管理费 4: 12.82; 利润 6: 12.82; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.6
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 12 页 共 38 页
项目编码 | 010515004001 | 项目名称 |  | 钢筋笼（含接头） |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: t; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 14: 6162.17
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 人材机价差; 一般风险 费用 11: 其他风险费; 一般风险 费用 12: 组织措施费; 一般风险 费用 13: 安全文明施工费; 一般风险 费用 14: 建设工程竣工档案编制费; 一般风险 费用 15: 住宅工程质量分户验收费; 一般风险 费用 16: 规费; 一般风险 费用 17: 税金; 一般风险 费用 18: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额施工机具使用费 3: 定额施工机具使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
DF0006 | 钢筋笼 | t | 1 | 720.84 |  | 3255.2 | 305.3 | 39.08 | 401.02 | 17.18 | 176.29 | 2 | 20.52 | 495.54 | 0 | 101.69 | 0 | 3.9 | 0 | 117.6 | 564.27 | 6162.17
合 计 |  |  |  | 720.84 |  | 3255.2 | 305.3 | - | 401.02 | - | 176.29 | - | 20.52 | 495.54 | 0 | 101.69 | 0 | 3.9 | 0 | 117.6 | 564.27 | 6162.17
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
钢筋综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 6.007; 企业管理费 4: 120; 利润 6: 120; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 720.84
2.材 料
（1）计价材料
钢筋 | [5 empty] | 定额 材料费 2: t; 定额施工机具使用费 3: 1.025; 企业管理费 4: 3070.18; 利润 6: 3539.82; 一般风险 费用 8: 481.38; 一般风险 费用 10: 3628.32
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 13 页 共 38 页
镀锌铁丝φ0.7~1.2 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 6.485; 企业管理费 4: 3.08; 利润 6: 4.43; 一般风险 费用 8: 8.75; 一般风险 费用 10: 28.73
低合金钢焊条E43系列 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 6.72; 企业管理费 4: 5.98; 利润 6: 5.98; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 40.19
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 元; 定额施工机具使用费 3: —; 企业管理费 4: —; 利润 6: 1; 一般风险 费用 8: —; 一般风险 费用 10: 48.11
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.6275; 企业管理费 4: 120; 利润 6: 120; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 75.3
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kW·h; 定额施工机具使用费 3: 76.9377; 企业管理费 4: 0.7; 利润 6: 0.48; 一般风险 费用 8: -16.93; 一般风险 费用 10: 36.93
柴油 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 9.7921; 企业管理费 4: 5.64; 利润 6: 7.92; 一般风险 费用 8: 22.33; 一般风险 费用 10: 77.55
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 14 页 共 38 页
项目编码 | 010515001001 | 项目名称 |  | 现浇构件钢筋 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: t; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 14: 6099.86
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 人材机价差; 一般风险 费用 11: 其他风险费; 一般风险 费用 12: 组织措施费; 一般风险 费用 13: 安全文明施工费; 一般风险 费用 14: 建设工程竣工档案编制费; 一般风险 费用 15: 住宅工程质量分户验收费; 一般风险 费用 16: 规费; 一般风险 费用 17: 税金; 一般风险 费用 18: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额施工机具使用费 3: 定额施工机具使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
DF0001 | 现浇钢筋 | t | 1 | 939.84 |  | 3180.69 | 103.1 | 39.08 | 407.58 | 17.18 | 179.18 | 2 | 20.86 | 483.2 | 0 | 103.36 | 0 | 3.96 | 0 | 119.52 | 558.57 | 6099.86
合 计 |  |  |  | 939.84 |  | 3180.69 | 103.1 | - | 407.58 | - | 179.18 | - | 20.86 | 483.2 | 0 | 103.36 | 0 | 3.96 | 0 | 119.52 | 558.57 | 6099.86
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
钢筋综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 7.832; 企业管理费 4: 120; 利润 6: 120; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 939.84
2.材 料
（1）计价材料
钢筋 | [5 empty] | 定额 材料费 2: t; 定额施工机具使用费 3: 1.03; 企业管理费 4: 3070.18; 利润 6: 3539.82; 一般风险 费用 8: 483.73; 一般风险 费用 10: 3646.01
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 15 页 共 38 页
低碳钢焊条综合 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 2.196; 企业管理费 4: 4.19; 利润 6: 6.37; 一般风险 费用 8: 4.79; 一般风险 费用 10: 13.99
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 元; 定额施工机具使用费 3: —; 企业管理费 4: —; 利润 6: 1; 一般风险 费用 8: —; 一般风险 费用 10: 9.2
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.2517; 企业管理费 4: 120; 利润 6: 120; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 30.2
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kW·h; 定额施工机具使用费 3: 41.596; 企业管理费 4: 0.7; 利润 6: 0.48; 一般风险 费用 8: -9.15; 一般风险 费用 10: 19.97
柴油 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 1.6802; 企业管理费 4: 5.64; 利润 6: 7.92; 一般风险 费用 8: 3.83; 一般风险 费用 10: 13.31
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 16 页 共 38 页
项目编码 | 040301012001 | 项目名称 |  | 声测管 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: m; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 14: 16.47
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 人材机价差; 一般风险 费用 11: 其他风险费; 一般风险 费用 12: 组织措施费; 一般风险 费用 13: 安全文明施工费; 一般风险 费用 14: 建设工程竣工档案编制费; 一般风险 费用 15: 住宅工程质量分户验收费; 一般风险 费用 16: 规费; 一般风险 费用 17: 税金; 一般风险 费用 18: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额施工机具使用费 3: 定额施工机具使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
借AE0191 | 声测管 | 10m | 0.1 | 2.76 |  | 3.13 | 0 | 24.1 | 0.67 | 12.92 | 0.36 | 1.5 | 0.04 | 7.02 | 0 | 0.17 | 0.52 | 0.01 | 0 | 0.28 | 1.51 | 16.47
合 计 |  |  |  | 2.76 |  | 3.13 | 0 | - | 0.67 | - | 0.36 | - | 0.04 | 7.02 | 0 | 0.17 | 0.52 | 0.01 | 0 | 0.28 | 1.51 | 16.47
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
钢筋综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.023; 企业管理费 4: 120; 利润 6: 120; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 2.76
2.材 料
（1）计价材料
声测管 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m; 定额施工机具使用费 3: 1.015; 企业管理费 4: 3.08; 利润 6: 10; 一般风险 费用 8: 7.02; 一般风险 费用 10: 10.15
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 17 页 共 38 页
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 18 页 共 38 页
项目编码 | 040102001001 | 项目名称 |  | 挖一般土方 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: m3; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 14: 14.79
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 人材机价差; 一般风险 费用 11: 其他风险费; 一般风险 费用 12: 组织措施费; 一般风险 费用 13: 安全文明施工费; 一般风险 费用 14: 建设工程竣工档案编制费; 一般风险 费用 15: 住宅工程质量分户验收费; 一般风险 费用 16: 规费; 一般风险 费用 17: 税金; 一般风险 费用 18: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额施工机具使用费 3: 定额施工机具使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
借AA0036 | 机械挖运土方 全程运距 500m以外 运距≤1000m以内 | 1000m3 | 0.001 | 0.4 |  | 0.05 | 8.39 | 18.4 | 1.62 | 7.64 | 0.67 | 1.2 | 0.11 | 1.13 | 0 | 0.42 | 0 | 0.02 | 0 | 0.63 | 1.35 | 14.79
合 计 |  |  |  | 0.4 |  | 0.05 | 8.39 | - | 1.62 | - | 0.67 | - | 0.11 | 1.13 | 0 | 0.42 | 0 | 0.02 | 0 | 0.63 | 1.35 | 14.79
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
土石方综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.004; 企业管理费 4: 100; 利润 6: 100; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.4
2.材 料
（1）计价材料
水 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.012; 企业管理费 4: 4.42; 利润 6: 3.88; 一般风险 费用 8: -0.01; 一般风险 费用 10: 0.05
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 19 页 共 38 页
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0204; 企业管理费 4: 120; 利润 6: 120; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 2.45
（2）燃油动力费
柴油 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.4842; 企业管理费 4: 5.64; 利润 6: 7.92; 一般风险 费用 8: 1.1; 一般风险 费用 10: 3.83
汽油 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.0151; 企业管理费 4: 6.75; 利润 6: 9.22; 一般风险 费用 8: 0.04; 一般风险 费用 10: 0.14
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 20 页 共 38 页
项目编码 | 040303001001 | 项目名称 |  | 混凝土垫层 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: m3; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 14: 564.6
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 人材机价差; 一般风险 费用 11: 其他风险费; 一般风险 费用 12: 组织措施费; 一般风险 费用 13: 安全文明施工费; 一般风险 费用 14: 建设工程竣工档案编制费; 一般风险 费用 15: 住宅工程质量分户验收费; 一般风险 费用 16: 规费; 一般风险 费用 17: 税金; 一般风险 费用 18: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额施工机具使用费 3: 定额施工机具使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
DB0307 | 砼垫层 商品砼 | 10m3 | 0.1 | 30.58 |  | 274.55 | 0 | 45.18 | 13.82 | 24.44 | 7.47 | 1.6 | 0.49 | 178.24 | 0 | 4.07 | 0 | 0.18 | 0 | 3.5 | 51.7 | 564.6
合 计 |  |  |  | 30.58 |  | 274.55 | 0 | - | 13.82 | - | 7.47 | - | 0.49 | 178.24 | 0 | 4.07 | 0 | 0.18 | 0 | 3.5 | 51.7 | 564.6
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
筑路综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.2659; 企业管理费 4: 115; 利润 6: 115; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 30.58
2.材 料
（1）计价材料
水 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.5022; 企业管理费 4: 4.42; 利润 6: 3.88; 一般风险 费用 8: -0.27; 一般风险 费用 10: 1.95
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 21 页 共 38 页
商品砼C25 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 1.02; 企业管理费 4: 266.99; 利润 6: 442; 一般风险 费用 8: 178.51; 一般风险 费用 10: 450.84
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 22 页 共 38 页
项目编码 | 010202009001 | 项目名称 |  | M30水泥砂浆地裂缝修复 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: m2; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 14: 71.31
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 人材机价差; 一般风险 费用 11: 其他风险费; 一般风险 费用 12: 组织措施费; 一般风险 费用 13: 安全文明施工费; 一般风险 费用 14: 建设工程竣工档案编制费; 一般风险 费用 15: 住宅工程质量分户验收费; 一般风险 费用 16: 规费; 一般风险 费用 17: 税金; 一般风险 费用 18: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额施工机具使用费 3: 定额施工机具使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
借AB0033 | 喷射混凝土 初喷厚50mm 垂直面素喷 | 100m2 | 0.01 | 19.15 |  | 14.96 | 8.16 | 18.46 | 5.04 | 7.7 | 2.1 | 1.5 | 0.41 | 8.58 | 0 | 1.47 | 1.7 | 0.08 | 0 | 3.13 | 6.53 | 71.31
合 计 |  |  |  | 19.15 |  | 14.96 | 8.16 | - | 5.04 | - | 2.1 | - | 0.41 | 8.58 | 0 | 1.47 | 1.7 | 0.08 | 0 | 3.13 | 6.53 | 71.31
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
混凝土综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.1665; 企业管理费 4: 115; 利润 6: 115; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 19.15
2.材 料
（1）计价材料
水泥32.5R | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 22.3614; 企业管理费 4: 0.31; 利润 6: 0.41; 一般风险 费用 8: 2.24; 一般风险 费用 10: 9.17
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 23 页 共 38 页
特细砂 | [5 empty] | 定额 材料费 2: t; 定额施工机具使用费 3: 0.0276; 企业管理费 4: 63.11; 利润 6: 203.88; 一般风险 费用 8: 3.89; 一般风险 费用 10: 5.63
碎石5~31.5 | [5 empty] | 定额 材料费 2: t; 定额施工机具使用费 3: 0.0827; 企业管理费 4: 67.96; 利润 6: 106.8; 一般风险 费用 8: 3.21; 一般风险 费用 10: 8.83
高压胶皮风管φ50 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m; 定额施工机具使用费 3: 0.015; 企业管理费 4: 20.51; 利润 6: 20.51; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.31
水 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.0136; 企业管理费 4: 4.42; 利润 6: 3.88; 一般风险 费用 8: -0.01; 一般风险 费用 10: 0.05
特细砂塑性混凝土(坍落度75~90mm)碎石公称粒级:5~31.5mm C20 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.0606; 企业管理费 4: 236.8; 利润 6: 390.6; 一般风险 费用 8: 9.32; 一般风险 费用 10: 23.67
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 元; 定额施工机具使用费 3: —; 企业管理费 4: —; 利润 6: 1; 一般风险 费用 8: —; 一般风险 费用 10: 0.29
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0368; 企业管理费 4: 120; 利润 6: 120; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 4.42
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kW·h; 定额施工机具使用费 3: 3.4004; 企业管理费 4: 0.7; 利润 6: 0.48; 一般风险 费用 8: -0.75; 一般风险 费用 10: 1.63
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 24 页 共 38 页
项目编码 | 010103001001 | 项目名称 |  | 粘土回填 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: m3; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 14: 33.1
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 人材机价差; 一般风险 费用 11: 其他风险费; 一般风险 费用 12: 组织措施费; 一般风险 费用 13: 安全文明施工费; 一般风险 费用 14: 建设工程竣工档案编制费; 一般风险 费用 15: 住宅工程质量分户验收费; 一般风险 费用 16: 规费; 一般风险 费用 17: 税金; 一般风险 费用 18: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额施工机具使用费 3: 定额施工机具使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
借AA0111 | 人工平基回填 夯填土方 | 100m3 | 0.01 | 22.49 |  | 0.07 | 2.2 | 10.78 | 2.66 | 3.55 | 0.88 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.04 | 0 | 1.84 | 3.03 | 33.1
合 计 |  |  |  | 22.49 |  | 0.07 | 2.2 | - | 2.66 | - | 0.88 | - | 0 | -0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.04 | 0 | 1.84 | 3.03 | 33.1
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
土石方综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.2249; 企业管理费 4: 100; 利润 6: 100; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 22.49
2.材 料
（1）计价材料
水 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.0155; 企业管理费 4: 4.42; 利润 6: 3.88; 一般风险 费用 8: -0.01; 一般风险 费用 10: 0.06
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 25 页 共 38 页
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kW·h; 定额施工机具使用费 3: 1.3247; 企业管理费 4: 0.7; 利润 6: 0.48; 一般风险 费用 8: -0.29; 一般风险 费用 10: 0.64
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 26 页 共 38 页
项目编码 | 041109003001 | 项目名称 |  | 二次搬运 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: 项; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 14: 23624.67
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 人材机价差; 一般风险 费用 11: 其他风险费; 一般风险 费用 12: 组织措施费; 一般风险 费用 13: 安全文明施工费; 一般风险 费用 14: 建设工程竣工档案编制费; 一般风险 费用 15: 住宅工程质量分户验收费; 一般风险 费用 16: 规费; 一般风险 费用 17: 税金; 一般风险 费用 18: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额施工机具使用费 3: 定额施工机具使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
借JP0015 换 | 人力运砂 运距20m内 实际运距(m):50 | t | 20.86 | 611.82 |  | 0 | 0 | 10.78 | 65.95 | 3.55 | 21.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 0 | 1.25 | 0 | 50.27 | 77.18 | 841.7
借JP0017 换 | 人力运碎石 运距20m内 实际运距(m):50 | t | 49.06 | 2279.33 |  | 0 | 0 | 10.78 | 245.71 | 3.55 | 80.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.53 | 0 | 4.42 | 0 | 186.92 | 287 | 3134.93
借JP0019 换 | 人力运水泥 运距20m内 实际运距(m):50 | t | 8.14 | 236.96 |  | 0 | 0 | 10.78 | 25.54 | 3.55 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0.49 | 0 | 19.45 | 29.79 | 325.93
借JP0021 换 | 人力运钢筋 运距20m内 实际运距(m):50 | t | 16.31 | 739.17 |  | 0 | 0 | 10.78 | 79.68 | 3.55 | 26.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.47 | 0 | 1.47 | 0 | 60.67 | 93.13 | 1016.93
借JP0013 换 | 人力运砼 运距20m内 实际运距(m):50 | 10m3 | 18.8 | 13309.46 |  | 0 | 0 | 10.78 | 1434.76 | 3.55 | 472.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.54 | 0 | 25.38 | 0 | 1091.34 | 1676.21 | 18305.18
合 计 |  |  |  | 17176.74 |  | 0 | 0 | - | 1851.65 | - | 609.77 | - | 0 | 0 | 0 | 381.39 | 0 | 33 | 0 | 1408.66 | 2163.31 | 23624.67
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 27 页 共 38 页
人工费调整 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 元; 定额施工机具使用费 3: 0.4325; 企业管理费 4: 1; 利润 6: 1; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.43
建筑综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 149.3578; 企业管理费 4: 115; 利润 6: 115; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 17176.15
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 28 页 共 38 页
项目编码 | 041101001001 | 项目名称 |  | 墙面脚手架 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: m2; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 14: 21.96
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 人材机价差; 一般风险 费用 11: 其他风险费; 一般风险 费用 12: 组织措施费; 一般风险 费用 13: 安全文明施工费; 一般风险 费用 14: 建设工程竣工档案编制费; 一般风险 费用 15: 住宅工程质量分户验收费; 一般风险 费用 16: 规费; 一般风险 费用 17: 税金; 一般风险 费用 18: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额施工机具使用费 3: 定额施工机具使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
DH0006 | 钢管脚手架 双排 12m | 100m2 | 0.01 | 10.12 |  | 3.48 | 0.66 | 18.46 | 1.99 | 7.7 | 0.83 | 1.5 | 0.16 | 0.33 | 0 | 0.58 | 0.52 | 0.03 | 0 | 1.24 | 2.01 | 21.96
合 计 |  |  |  | 10.12 |  | 3.48 | 0.66 | - | 1.99 | - | 0.83 | - | 0.16 | 0.33 | 0 | 0.58 | 0.52 | 0.03 | 0 | 1.24 | 2.01 | 21.96
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
架子综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0844; 企业管理费 4: 120; 利润 6: 120; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 10.13
2.材 料
（1）计价材料
底座 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 个; 定额施工机具使用费 3: 0.0041; 企业管理费 4: 3.42; 利润 6: 4.87; 一般风险 费用 8: 0.01; 一般风险 费用 10: 0.02
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 29 页 共 38 页
脚手架钢管φ48 | [5 empty] | 定额 材料费 2: t; 定额施工机具使用费 3: 0.0005; 企业管理费 4: 3085.47; 利润 6: 3085.47; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 1.54
竹脚手板 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m2; 定额施工机具使用费 3: 0.0598; 企业管理费 4: 19.66; 利润 6: 23.01; 一般风险 费用 8: 0.2; 一般风险 费用 10: 1.38
钢管脚手架扣件 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 个; 定额施工机具使用费 3: 0.0824; 企业管理费 4: 5; 利润 6: 5; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.41
安全网 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m2; 定额施工机具使用费 3: 0.0138; 企业管理费 4: 8.97; 利润 6: 9.29; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.13
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 元; 定额施工机具使用费 3: —; 企业管理费 4: —; 利润 6: 1; 一般风险 费用 8: —; 一般风险 费用 10: 0.12
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0017; 企业管理费 4: 120; 利润 6: 120; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.2
（2）燃油动力费
柴油 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.0532; 企业管理费 4: 5.64; 利润 6: 7.92; 一般风险 费用 8: 0.12; 一般风险 费用 10: 0.42
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 30 页 共 38 页
项目编码 | 04B001 | 项目名称 |  | 施工红线范围外临时水电搭设 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: 项; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 14: 1674.98
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 人材机价差; 一般风险 费用 11: 其他风险费; 一般风险 费用 12: 组织措施费; 一般风险 费用 13: 安全文明施工费; 一般风险 费用 14: 建设工程竣工档案编制费; 一般风险 费用 15: 住宅工程质量分户验收费; 一般风险 费用 16: 规费; 一般风险 费用 17: 税金; 一般风险 费用 18: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额施工机具使用费 3: 定额施工机具使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
借CK0394 | 室外塑料给水管(粘接) 公称外径 ≤40mm | 10m | 5 | 229.4 |  | 51.9 | 0.75 | 29.46 | 67.8 | 23.68 | 54.5 | 2.8 | 6.44 | 0.1 | 0 | 27.1 | 44.6 | 4.65 | 0 | 41.3 | 72.4 | 790.75
借CD0787 换 | 排管内电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 50 | 100m | 0.5 | 174.65 |  | 32.25 | 29.91 | 38.17 | 78.08 | 27.43 | 56.11 | 2.8 | 5.73 | 4.61 | 0 | 28.63 | 43.84 | 3.39 | 0 | 31.44 | 80.97 | 884.23
合 计 |  |  |  | 404.05 |  | 84.15 | 30.66 | - | 145.88 | - | 110.61 | - | 12.17 | 4.71 | 0 | 55.73 | 88.44 | 8.04 | 0 | 72.74 | 153.37 | 1674.98
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
管工综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 1.835; 企业管理费 4: 125; 利润 6: 125; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 229.38
电工综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 1.3972; 企业管理费 4: 125; 利润 6: 125; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 174.65
2.材 料
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 31 页 共 38 页
（1）计价材料
镀锌铁丝综合 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.0677; 企业管理费 4: 3.08; 利润 6: 5.31; 一般风险 费用 8: 0.15; 一般风险 费用 10: 0.36
钢丝绳φ14.1~15 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.2709; 企业管理费 4: 5.6; 利润 6: 7.05; 一般风险 费用 8: 0.39; 一般风险 费用 10: 1.91
圆钢φ8~14 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 1.0157; 企业管理费 4: 2.44; 利润 6: 3.35; 一般风险 费用 8: 0.92; 一般风险 费用 10: 3.4
热轧厚钢板8~15 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.185; 企业管理费 4: 3.08; 利润 6: 4.44; 一般风险 费用 8: 0.25; 一般风险 费用 10: 0.82
黄铜丝综合 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.0339; 企业管理费 4: 47.01; 利润 6: 47.01; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 1.59
橡胶板1~3 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.045; 企业管理费 4: 5.81; 利润 6: 5.81; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.26
塑料带20mm×40m | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.0677; 企业管理费 4: 15.38; 利润 6: 15.38; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 1.04
棉布400g/m2 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.0339; 企业管理费 4: 20.96; 利润 6: 20.96; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.71
精制六角螺栓 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.025; 企业管理费 4: 6.79; 利润 6: 6.79; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.17
铁砂布 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 张; 定额施工机具使用费 3: 0.19; 企业管理费 4: 0.83; 利润 6: 0.83; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.16
低碳钢焊条J422 φ3.2 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.01; 企业管理费 4: 4.19; 利润 6: 6.37; 一般风险 费用 8: 0.02; 一般风险 费用 10: 0.06
钢锯条 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 条; 定额施工机具使用费 3: 0.465; 企业管理费 4: 0.43; 利润 6: 0.62; 一般风险 费用 8: 0.09; 一般风险 费用 10: 0.29
油脂 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 1.696; 企业管理费 4: 12.48; 利润 6: 12.48; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 21.17
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 32 页 共 38 页
2
丙酮 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.145; 企业管理费 4: 5.13; 利润 6: 5.13; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.74
硬脂酸 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.0339; 企业管理费 4: 13.59; 利润 6: 13.59; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.46
氧气 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.03; 企业管理费 4: 3.26; 利润 6: 3.26; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.1
乙炔气 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.01; 企业管理费 4: 12.01; 利润 6: 12.01; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.12
胶粘剂 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.35; 企业管理费 4: 12.82; 利润 6: 12.82; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 4.49
自粘性塑料带20mm×20m | [5 empty] | 定额 材料费 2: 卷; 定额施工机具使用费 3: 0.237; 企业管理费 4: 10.2; 利润 6: 10.2; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 2.42
焊接钢管DN20 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m; 定额施工机具使用费 3: 0.08; 企业管理费 4: 2.85; 利润 6: 2.85; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.23
橡胶软管DN20 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m; 定额施工机具使用费 3: 0.035; 企业管理费 4: 2.13; 利润 6: 2.13; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.07
塑料给水管DN40管件 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 个; 定额施工机具使用费 3: 14.8; 企业管理费 4: 2.91; 利润 6: 2.91; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 43.07
螺纹截止阀J11T-16 DN20 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 个; 定额施工机具使用费 3: 0.025; 企业管理费 4: 21.17; 利润 6: 21.17; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.53
弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | [5 empty] | 定额 材料费 2: 块; 定额施工机具使用费 3: 0.01; 企业管理费 4: 21.37; 利润 6: 21.37; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.21
压力表弯管DN15 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 个; 定额施工机具使用费 3: 0.01; 企业管理费 4: 5.3; 利润 6: 5.3; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.05
热缩端门不带气门 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 个; 定额施工机具使用费 3: 0.237; 企业管理费 4: 2.78; 利润 6: 2.78; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.66
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 33 页 共 38 页
0
水 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.2; 企业管理费 4: 4.42; 利润 6: 3.88; 一般风险 费用 8: -0.11; 一般风险 费用 10: 0.78
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0839; 企业管理费 4: 120; 利润 6: 120; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 10.07
（2）燃油动力费
柴油 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.724; 企业管理费 4: 5.64; 利润 6: 7.92; 一般风险 费用 8: 1.65; 一般风险 费用 10: 5.73
汽油 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.6039; 企业管理费 4: 6.75; 利润 6: 9.22; 一般风险 费用 8: 1.49; 一般风险 费用 10: 5.57
电 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kW·h; 定额施工机具使用费 3: 0.6549; 企业管理费 4: 0.7; 利润 6: 0.48; 一般风险 费用 8: -0.14; 一般风险 费用 10: 0.31
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 34 页 共 38 页
项目编码 | 040203012001 | 项目名称 |  | 施工红线范围外（临时道路） |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: m2; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 14: 180.7
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 人材机价差; 一般风险 费用 11: 其他风险费; 一般风险 费用 12: 组织措施费; 一般风险 费用 13: 安全文明施工费; 一般风险 费用 14: 建设工程竣工档案编制费; 一般风险 费用 15: 住宅工程质量分户验收费; 一般风险 费用 16: 规费; 一般风险 费用 17: 税金; 一般风险 费用 18: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额施工机具使用费 3: 定额施工机具使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
DA0151 | 人工平整场地 | 100m2 | 0.01 | 5.07 |  | 0 | 0 | 10.78 | 0.55 | 3.55 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.01 | 0 | 0.42 | 0.64 | 6.98
DB0299 | 泥结碎石面层(压实厚度) 10cm | 100m2 | 0.01 | 5.17 |  | 18.62 | 0 | 45.18 | 2.33 | 24.44 | 1.26 | 1.6 | 0.08 | 14.67 | 0 | 0.69 | 0 | 0.03 | 0 | 0.59 | 4.38 | 47.82
DB0260 | 砼路面设计厚度 20cm 自拌砼 | 100m2 | 0.01 | 12.64 |  | 53.57 | 1.51 | 45.18 | 6.39 | 24.44 | 3.46 | 1.6 | 0.23 | 32.99 | 0 | 1.88 | 0 | 0.08 | 0 | 1.62 | 11.53 | 125.9
合 计 |  |  |  | 22.88 |  | 72.19 | 1.51 | - | 9.27 | - | 4.9 | - | 0.31 | 47.66 | 0 | 2.68 | 0 | 0.12 | 0 | 2.63 | 16.55 | 180.7
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
土石方综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0507; 企业管理费 4: 100; 利润 6: 100; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 5.07
混凝土综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.1099; 企业管理费 4: 115; 利润 6: 115; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 12.64
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 35 页 共 38 页
筑路综合工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0449; 企业管理费 4: 115; 利润 6: 115; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 5.16
2.材 料
（1）计价材料
特细砂 | [5 empty] | 定额 材料费 2: t; 定额施工机具使用费 3: 0.0929; 企业管理费 4: 63.11; 利润 6: 203.88; 一般风险 费用 8: 13.08; 一般风险 费用 10: 18.94
碎石5~31.5 | [5 empty] | 定额 材料费 2: t; 定额施工机具使用费 3: 0.2521; 企业管理费 4: 67.96; 利润 6: 106.8; 一般风险 费用 8: 9.79; 一般风险 费用 10: 26.92
水 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.252; 企业管理费 4: 4.42; 利润 6: 3.88; 一般风险 费用 8: -0.14; 一般风险 费用 10: 0.98
电 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kW·h; 定额施工机具使用费 3: 0.1573; 企业管理费 4: 0.7; 利润 6: 0.48; 一般风险 费用 8: -0.03; 一般风险 费用 10: 0.08
水泥42.5 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 74.907; 企业管理费 4: 0.32; 利润 6: 0.48; 一般风险 费用 8: 11.99; 一般风险 费用 10: 35.96
机制粗砂 | [5 empty] | 定额 材料费 2: t; 定额施工机具使用费 3: 0.1005; 企业管理费 4: 60.19; 利润 6: 112; 一般风险 费用 8: 5.21; 一般风险 费用 10: 11.26
碎石20~60 | [5 empty] | 定额 材料费 2: t; 定额施工机具使用费 3: 0.1836; 企业管理费 4: 67.96; 利润 6: 106.8; 一般风险 费用 8: 7.13; 一般风险 费用 10: 19.61
碎石5~20 | [5 empty] | 定额 材料费 2: t; 定额施工机具使用费 3: 0.0183; 企业管理费 4: 67.96; 利润 6: 106.8; 一般风险 费用 8: 0.71; 一般风险 费用 10: 1.95
粘土 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.0977; 企业管理费 4: 17.48; 利润 6: 17.48; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 1.71
石油沥青30# | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.0275; 企业管理费 4: 2.56; 利润 6: 2.56; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 0.07
高性能减水剂 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kg; 定额施工机具使用费 3: 0.7491; 企业管理费 4: 2.22; 利润 6: 2.22; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 1.66
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 36 页 共 38 页
混合砂道路混凝土(坍落度20~40mm)碎石公称粒级:5~31.5mm fr4.5 | [5 empty] | 定额 材料费 2: m3; 定额施工机具使用费 3: 0.203; 企业管理费 4: 254.8; 利润 6: 418.34; 一般风险 费用 8: 33.2; 一般风险 费用 10: 84.92
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 元; 定额施工机具使用费 3: —; 企业管理费 4: —; 利润 6: 1; 一般风险 费用 8: —; 一般风险 费用 10: 0.79
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 工日; 定额施工机具使用费 3: 0.0093; 企业管理费 4: 120; 利润 6: 120; 一般风险 费用 8: 0; 一般风险 费用 10: 1.12
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kW·h; 定额施工机具使用费 3: 0.2916; 企业管理费 4: 0.7; 利润 6: 0.48; 一般风险 费用 8: -0.06; 一般风险 费用 10: 0.14
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 37 页 共 38 页
项目编码 | 041107002001 | 项目名称 |  | 排水、降水 |  | 利润 6: 计量单位; 一般风险 费用 8: 台班; 一般风险 费用 10: 综合单价; 一般风险 费用 14: 139.81
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 一般风险 费用 10: 人材机价差; 一般风险 费用 11: 其他风险费; 一般风险 费用 12: 组织措施费; 一般风险 费用 13: 安全文明施工费; 一般风险 费用 14: 建设工程竣工档案编制费; 一般风险 费用 15: 住宅工程质量分户验收费; 一般风险 费用 16: 规费; 一般风险 费用 17: 税金; 一般风险 费用 18: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 2: 定额 材料费; 定额施工机具使用费 3: 定额施工机具使用费; 企业管理费 4: 企业管理费; 利润 6: 利润; 一般风险 费用 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) | [8 empty] | 1+2+3+5+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17
990805020 | 污水泵 | 台班 | 1 | 0 |  | 0 | 104.38 | 18.46 | 19.27 | 7.7 | 8.04 | 1.5 | 1.57 | -27.5 | 0 | 5.63 | 3.34 | 0.32 | 0 | 11.96 | 12.8 | 139.81
合 计 |  |  |  | 0 |  | 0 | 104.38 | - | 19.27 | - | 8.04 | - | 1.57 | -27.5 | 0 | 5.63 | 3.34 | 0.32 | 0 | 11.96 | 12.8 | 139.81
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额施工机具使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
2.材 料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：挡墙工程 |  |  |  |  | 第 38 页 共 38 页
电 | [5 empty] | 定额 材料费 2: kW·h; 定额施工机具使用费 3: 125; 企业管理费 4: 0.7; 利润 6: 0.48; 一般风险 费用 8: -27.5; 一般风险 费用 10: 60

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:挡墙工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 塑料给水管32 | 51 | m | 3.73 | 190.23
2 | 电力电缆 | 34.1938 | m | 9.8 | 335.1
| 合 计 |  |  |  | 525.33

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：挡墙工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 010100013@1 | 钢筋 |  | t | 16.3105 | 3070.18 | 3539.82 |  | 469.64 | 7660.06
2 | 010302110 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 0.0677 | 3.08 | 5.31 |  | 2.23 | 0.15
3 | 010302280@1 | 镀锌铁丝 | φ0.7~1.2 | kg | 86.2505 | 3.08 | 4.43 |  | 1.35 | 116.44
4 | 010500010 | 钢丝绳 | φ14.1~15 | kg | 0.2709 | 5.6 | 7.05 |  | 1.45 | 0.39
5 | 010900023 | 圆钢 | φ8~14 | kg | 1.0157 | 2.44 | 3.35 |  | 0.91 | 0.92
6 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 0.185 | 3.08 | 4.44 |  | 1.36 | 0.25
7 | 031350010@1 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 5.7096 | 4.19 | 6.37 |  | 2.18 | 12.45
8 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 0.01 | 4.19 | 6.37 |  | 2.18 | 0.02
9 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 0.465 | 0.43 | 0.62 |  | 0.19 | 0.09
10 | 032102830 | 支撑钢管及扣件 |  | kg | 69.5905 | 3.68 | 4.66 |  | 0.98 | 68.2
11 | 032102830@1 | 支撑钢管及扣件 |  | kg | 27.269 | 3.68 | 4.66 |  | 0.98 | 26.72
12 | 032130010@1 | 铁件 | 综合 | kg | 9.68 | 3.68 | 4.45 |  | 0.77 | 7.45
13 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 111.8439 | 0.31 | 0.41 |  | 0.1 | 11.18
14 | 040100017 | 水泥 | 42.5 | kg | 8033.7942 | 0.32 | 0.48 |  | 0.16 | 1285.41
15 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 10.0944 | 63.11 | 203.88 |  | 140.77 | 1420.99
16 | 040301200 | 机制粗砂 |  | t | 10.777 | 60.19 | 112 |  | 51.81 | 558.36
17 | 040500070 | 碎石 | 20~60 | t | 19.6911 | 67.96 | 106.8 |  | 38.84 | 764.8
18 | 040500205 | 碎石 | 5~20 | t | 1.9627 | 67.96 | 106.8 |  | 38.84 | 76.23
19 | 040500207 | 碎石 | 5~31.5 | t | 27.454 | 67.96 | 106.8 |  | 38.84 | 1066.31
20 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.8476 | 1547.01 | 1637 |  | 89.99 | 76.28
21 | 050303800@1 | 木材 | 锯材 | m3 | 5.5921 | 1547.01 | 1637 |  | 89.99 | 503.23
22 | 133100920@1 | 石油沥青 |  | kg | 36.396 | 2.56 | 5.19 |  | 2.63 | 95.72
23 | 172500440@1 | TS5cm透水管 |  | m | 8.16 | 4.44 | 6 |  | 1.56 | 12.73
24 | 173104200 | 声测管 |  | m | 266.945 | 3.08 | 10 |  | 6.92 | 1847.26
25 | 341100100 | 水 |  | m3 | 76.4265 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -41.27
人材机价差表
工程名称：挡墙工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
26 | 341100100@1 | 水 |  | m3 | 0.2 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -0.11
27 | 341100400@1 | 电 |  | kW·h | 28.9484 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -6.37
28 | 350300010 | 底座 |  | 个 | 0.9548 | 3.42 | 4.87 |  | 1.45 | 1.38
29 | 350300710 | 竹脚手板 |  | m2 | 13.8927 | 19.66 | 23.01 |  | 3.35 | 46.54
30 | 350500100 | 安全网 |  | m2 | 3.206 | 8.97 | 9.29 |  | 0.32 | 1.03
31 | 840201060 | 预拌混凝土C30 |  | m3 | 99.489 | 266.99 | 451 |  | 184.01 | 18306.97
32 | 840201140@1 | 商品砼 | C30 | m3 | 92.5446 | 266.99 | 451 |  | 184.01 | 17029.13
33 | 840201140@2 | 商品砼 | C25 | m3 | 16.32 | 266.99 | 442 |  | 175.01 | 2856.16
34 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 106.0765 | 5.64 | 7.92 |  | 2.28 | 241.85
35 | CY@2 | 柴油 |  | kg | 175.5562 | 5.64 | 7.92 |  | 2.28 | 400.27
36 | CY@3 | 柴油 |  | kg | 20.8448 | 5.64 | 7.92 |  | 2.28 | 47.53
37 | CY@4 | 柴油 |  | kg | 0.724 | 5.64 | 7.92 |  | 2.28 | 1.65
38 | DIAN@1 | 电 |  | kW·h | 24108.6389 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -5303.9
39 | DIAN@2 | 电 |  | kW·h | 0.655 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -0.14
40 | QY@1 | 汽油 |  | kg | 4.1358 | 6.75 | 9.22 |  | 2.47 | 10.22
41 | QY@2 | 汽油 |  | kg | 3.2174 | 6.75 | 9.22 |  | 2.47 | 7.95
42 | QY@3 | 汽油 |  | kg | 0.6039 | 6.75 | 9.22 |  | 2.47 | 1.49
| 合 计 | [8 empty] | 49212.02