## 封-3 投标总价
封-3
|  |  | 重庆两山建设开发有限公司长安璧山低碳产业园项目新增630kVA临时配电工程 | 工程
投标总价
招 标 人：
投标总价（小写）： |  | 348357.25
（大写）： |  | 叁拾肆万捌仟叁佰伍拾柒元贰角伍分
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：重庆两山建设开发有限公司长安璧山低碳产业园项目新增630kVA临时配电工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
表-02
建设项目投标报价汇总表
工程名称：重庆两山建设开发有限公司长安璧山低碳产业园项目新增630kVA临时配电工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金 额 (元) | 其 中
|  |  | 暂估价 (元) | 安全文明 施工费 (元) |  | 规 费 (元)
1 | 重庆两山建设开发有限公司长安璧山低碳产业园项目新增630kVA临时配电工程 | 348357.25
合 计 |  | 348357.25
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 主要材料表
主要材料表
工程名称：重庆两山建设开发有限公司长安璧山低碳产业园项目新增630kVA临时配电工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 预算价 |  | 产地 | 厂家 | 备注
1 | 商品砼 | C20 | m3 | 67.2567 |  | 440 | 247.57
2 | 塑料管175*8 |  | m | 288.4 |  | 52 | 52
3 | 透水砖 |  | m2 | 203.94 |  | 48 | 22.05
4 | 铸铁井盖、井座 | 500*1000 | 套 | 12 |  | 800 | 444.44
5 | 镀锌角钢63*6*2500 |  | 根 | 25.2 |  | 210 | 210
6 | 接地母线 |  | m | 171.57 |  | 20.71 | 20.71
7 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 8.2979 |  | 422.33 | 422.33
8 | 商品砼 C30 | C30 | m3 | 6.732 |  | 461.37 | 266.99
9 | 干混商品砌筑砂浆M10 |  | t | 6.442 |  | 354 | 252
10 | 特细砂 |  | t | 8.319 |  | 243 | 63.11
11 | 基础槽(角)钢L70*5 |  | m | 33.9764 |  | 59.15 | 59.15
12 | 水泥 | 32.5R | kg | 3836.8903 |  | 0.49 | 0.31
13 | 钢筋 |  | t | 0.2565 |  | 3867.26 | 3070.18
14 | 镀锌10#槽钢 |  | m | 16.766 |  | 57.52 | 57.52
15 | 干混商品抹灰砂浆M10 |  | t | 2.3233 |  | 354 | 271.84
16 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 75.5055 |  | 10.09 | 10.09
17 | 预拌混凝土C25 |  | m3 | 1.6443 |  | 450 | 257.28
18 | 碎石 | 40 | m3 | 6.4245 |  | 110 | 101.94
19 | 预拌混凝土C25 |  | m3 | 1.5479 |  | 450 | 266.99
20 | 警示带（黄底红字(高压符号为红色)） |  | m | 147 |  | 4.4 | 4.4
21 | 电力电缆3*50 | 综合 | m | 575.7 |  | 101.67 | 101.67
22 | 10kV户外计量柜 |  | 台 | 1 |  | 29681.42 | 29681.42
23 | 接地母线 BV-185 |  | m | 21 |  | 163.4 | 163.4
24 | 10kV电缆防爆盒 |  | 套 | 1 |  | 1610 | 1610
25 | 镀锌扁钢综合 |  | kg | 285 |  | 4.23 | 4.23
26 | 热缩式电缆中间接头 |  | 套 | 1.02 |  | 1090.88 | 1090.88
27 | 设备电缆终端头 |  | 套 | 1.02 |  | 985.41 | 985.41
28 | 10kV接地线3*1.5+20M |  | 组 | 1 |  | 860.68 | 860.68
29 | 户内热缩式电缆终端头 |  | 套 | 3.06 |  | 250.32 | 250.32
30 | 安全围栏 |  | 组 | 2 |  | 344.27 | 344.27
31 | 防火涂料 |  | kg | 32.4 |  | 17.2 | 17.2
32 | 油脂 |  | kg | 28.557 |  | 12.48 | 12.48
33 | 灭火器4kG 一箱4个 |  | 双 | 2 |  | 137.71 | 137.71
34 | 电缆标示桩 |  | 个 | 4 |  | 59.82 | 59.82
35 | DT-185 |  | 个 | 8 |  | 26.39 | 26.39
36 | 有机防火堵料 |  | t | 0.0216 |  | 9200 | 9200
37 | 电缆挂牌 |  | 块 | 22 |  | 6.9 | 6.9
38 | 平垫铁综合 |  | kg | 28.05 |  | 4.06 | 4.06
投标人： |  |  |  |  | （盖章）
法定代表人或授权代表人： |  |  |  |  | （签字或盖章）
日期：
主要材料表
工程名称：重庆两山建设开发有限公司长安璧山低碳产业园项目新增630kVA临时配电工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 预算价 |  | 产地 | 厂家 | 备注
39 | 汽油 | 100# | kg | 10.5 |  | 9.74 | 8.71
40 | 铜接线端子 | DT-50 | 个 | 15.3 |  | 5.59 | 5.59
投标人： |  |  |  |  | （盖章）
法定代表人或授权代表人： |  |  |  |  | （签字或盖章）
日期：

## 项目-分部分项主要清单计价表
重庆两山建设开发有限公司长安璧山低碳产业园项目新增630kVA临时配电工程-分部分项主要清单计价表
工程名称：重庆两山建设开发有限公司长安璧山低碳产业园项目新增630kVA临时配电工程 | [5 empty] | 单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程数量 |  | 综合单价 | 合价 | 材料暂估价
| A | 重庆两山建设开发有限公司长安璧山低碳产业园项目新增630kVA临时配电工程
| A.1 | 重庆两山建设开发有限公司长安璧山低碳产业园项目新增630kVA临时配电工程
| A.1.1 | 土建
| A.1.2 | 电气
本页小计
本分部合计（结转至单位工程费汇总表）
注： 1. 材料暂估价=材料暂估单价×材料消耗量×工程量 。 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：重庆两山建设开发有限公司长安璧山低碳产业园项目新增630kVA临时配电工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
顺序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价 | 市场价 | 价差 |  | 价差合计 | 备注
1 | 钢筋 |  | t | 0.2565 | 3070.18 | 3867.26 | 797.08 |  | 204.45
2 | 钢筋 | Ф 10 以内 | kg | 20.6487 | 2.91 | 3.87 | 0.96 |  | 19.82
3 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 1.26 | 3.08 | 5.31 | 2.23 |  | 2.81
4 | 钢丝绳 | φ14.1~15 | kg | 4.56 | 5.6 | 7 | 1.4 |  | 6.38
5 | 圆钢 | φ8~14 | kg | 17.1 | 2.44 | 3.88 | 1.44 |  | 24.62
6 | 镀锌扁钢综合 |  | kg | 6.24 | 4.23 | 4.2 | -0.03 |  | -0.19
7 | 六角空心钢 | 综合 | kg | 0.2376 | 3.93 | 5.11 | 1.18 |  | 0.28
8 | 钢板 | 综合 | kg | 1.682 | 3.21 | 6.18 | 2.97 |  | 5
9 | 钢板 | 综合 | kg | 1.66 | 3.21 | 6.18 | 2.97 |  | 4.93
10 | 铁钉 |  | kg | 0.008 | 7.26 | 9.44 | 2.18 |  | 0.02
11 | 膨胀螺栓 | M12 | 套 | 73.13 | 1.54 | 2 | 0.46 |  | 33.64
12 | 圆钉综合 |  | kg | 1.0435 | 6.6 | 8.58 | 1.98 |  | 2.07
13 | 砂轮片 | φ400 | 片 | 0.5024 | 18.97 | 24.66 | 5.69 |  | 2.85
14 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 10.5006 | 4.19 | 5.45 | 1.26 |  | 13.23
15 | 冲击钻头 | φ16 | 个 | 1.278 | 13.68 | 17.78 | 4.1 |  | 5.24
16 | 合金钢钻头一字型 |  | 个 | 0.1485 | 25.56 | 33.23 | 7.67 |  | 1.14
17 | 钢锯条 |  | 条 | 40.34 | 0.43 | 0.56 | 0.13 |  | 5.24
18 | 锯条 |  | 条 | 8.24 | 0.43 | 0.56 | 0.13 |  | 1.07
19 | 支撑钢管及扣件 |  | kg | 6.5611 | 3.68 | 4.78 | 1.1 |  | 7.22
20 | 铁件 | 综合 | kg | 0.7709 | 3.68 | 6.97 | 3.29 |  | 2.54
21 | 水泥 | 32.5R | kg | 3836.8903 | 0.31 | 0.49 | 0.18 |  | 690.64
22 | 中砂 |  | m3 | 1.12 | 134.87 | 305.82 | 170.95 |  | 191.46
23 | 特细砂 |  | t | 8.319 | 63.11 | 243 | 179.89 |  | 1496.5
24 | 碎石 | 5~31.5 | t | 3.3886 | 67.96 | 110 | 42.04 |  | 142.46
25 | 碎石 | 40 | m3 | 6.4245 | 101.94 | 110 | 8.06 |  | 51.78
26 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.1317 | 1547.01 | 1633 | 85.99 |  | 11.32
27 | 金属百叶窗 |  | m2 | 0.9312 | 51.28 | 180 | 128.72 |  | 119.86
28 | 石油沥青 | 30# | kg | 0.9075 | 2.56 | 3.33 | 0.77 |  | 0.7
29 | 汽油 | 100# | kg | 10.5 | 8.71 | 9.74 | 1.03 |  | 10.82
30 | 脱模剂 |  | kg | 0.353 | 0.94 | 1.22 | 0.28 |  | 0.1
31 | 高压胶皮风管 | φ25-6P-20m | m | 0.0165 | 7.69 | 10 | 2.31 |  | 0.04
32 | 铜芯橡皮绝缘线 | BX-2.5mm2 | m | 1.841 | 1.2 | 1.48 | 0.28 |  | 0.52
人材机价差表
工程名称：重庆两山建设开发有限公司长安璧山低碳产业园项目新增630kVA临时配电工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
顺序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价 | 市场价 | 价差 |  | 价差合计 | 备注
33 | 水 |  | m3 | 83.813 | 4.42 | 5.75 | 1.33 |  | 111.47
34 | 水 |  | t | 0.004 | 4.42 | 4 | -0.42
35 | 复合模板 |  | m2 | 5.8308 | 23.93 | 38.05 | 14.12 |  | 82.33
36 | 木模板 |  | m3 | 0.0479 | 1581.2 | 1633 | 51.8 |  | 2.48
37 | 木支撑 |  | m3 | 0.0179 | 1623.93 | 1633 | 9.07 |  | 0.16
38 | 铸铁井盖、井座 | 500*1000 | 套 | 12 | 444.44 | 800 | 355.56 |  | 4266.72
39 | 透水砖 |  | m2 | 203.94 | 22.05 | 48 | 25.95 |  | 5292.24
40 | 预拌混凝土C25 |  | m3 | 1.6443 | 257.28 | 450 | 192.72 |  | 316.89
41 | 预拌混凝土C25 |  | m3 | 1.5479 | 266.99 | 450 | 183.01 |  | 283.28
42 | 商品砼 | c30 | m3 | 0.7224 | 266.99 | 461.37 | 194.38 |  | 140.42
43 | 商品砼 | C20 | m3 | 67.2567 | 247.57 | 440 | 192.43 |  | 12942.21
44 | 商品砼 C30 | C30 | m3 | 6.732 | 266.99 | 461.37 | 194.38 |  | 1308.57
45 | 干混商品抹灰砂浆M10 |  | t | 2.3233 | 271.84 | 354 | 82.16 |  | 190.88
46 | 干混商品砌筑砂浆M10 |  | t | 6.442 | 252 | 354 | 102 |  | 657.08
47 | 柴油 |  | kg | 12.1895 | 5.64 | 8.39 | 2.75 |  | 33.52
48 | 柴油 |  | kg | 226.0696 | 5.64 | 8.5 | 2.86 |  | 646.56
49 | 柴油 |  | kg | 89.12 | 5.64 | 8.96 | 3.32 |  | 295.88
50 | 柴油 |  | kg | 0.4859 | 5.64 | 7.5 | 1.86 |  | 0.9
51 | 机上人工 |  | 工日 | 3.7376 | 120 | 126 | 6 |  | 22.43
52 | 汽油 |  | kg | 44.3178 | 6.75 | 9.74 | 2.99 |  | 132.51
53 | 汽油 |  | kg | 2.9431 | 6.75 | 10.35 | 3.6 |  | 10.6
54 | 汽油 |  | kg | 0.3891 | 6.75 | 10.2 | 3.45 |  | 1.34
| 合 计 | [7 empty] | 29797.03