## 封-2 招标控制价
封-2 | 重庆市璧山区八塘镇新大路危岩应急治理工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 100,371.05
|  | (大写): | 壹拾万零叁佰柒拾壹元零伍分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 480.79
(大写): |  |  |  | 肆佰捌拾元柒角玖分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆市璧山区八塘镇新大路危岩应急治理工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 100371.05
1.1 | D重庆市璧山区八塘镇新大路危岩应急治理工程（全费用） | 100371.05
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目安文费
5 | 其他项目税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 100,371.05
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：重庆市璧山区八塘镇新大路危岩应急治理工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市璧山区八塘镇新大路危岩应急治理工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| D | 重庆市璧山区八塘镇新大路危岩应急治理工程（全费用）
1 | 040102001001 | 人工清除破碎岩体 | [项目特征] 1.岩石类别:软质岩 [工作内容] 1.排地表水 2.石方开凿 3.修整底、边 4.场内运输 | m3 | 124 |  | 168.5 | 20894
2 | 040103002002 | 余方弃置（起运1km） | [项目特征] 1.废弃料品种:碎石 2.运距:起运1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 132 |  | 33.08 | 4366.56
3 | 040103002003 | 余方弃置（增运14km） | [项目特征] 1.废弃料品种:碎石 2.运距:增运14km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 132 |  | 35 | 4620
4 | 010202007001 | 锚杆(锚索) | [项目特征] 1.锚杆(索)类型、部位:全粘接独立锚杆 2.钻孔深度:6m 3.钻孔直径:90mm 4.杆体材料品种、规格、数量:1Ф25 HRB400钢筋 5.浆液种类、强度等级:M30水泥砂浆 [工作内容] 1.钻孔、浆液制作、运输、压浆 2.锚杆(锚索)制作、安装 3.张拉锚固 4.锚杆(锚索)施工平台搭设、拆除 | 根 | 5 |  | 945.24 | 4726.2
本页小计 | [7 empty] | 34606.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市璧山区八塘镇新大路危岩应急治理工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 040302008001 | 喷射混凝土(水泥砂浆)支护 | [项目特征] 1.部位:下部泥岩层 2.厚度:100mm 3.材料种类:混凝土 4.混凝土(砂浆)类别、强度等级:C25 5.有无钢筋(素喷/网喷):有 [工作内容] 1.修正边坡 2.混凝土(砂浆)制作、运输、喷射、养护 3.钻排水孔、安装排水管 4.喷射施工平台搭设、拆除 5.回弹料清理、运弃 | m2 | 80 |  | 189.56 | 15164.8
6 | 010103002001 | 二次转运石渣 | [项目特征] 1.废弃料品种:碎石 2.运输方式:人力 3.运距:装运点 [工作内容] 1.二次转运 | m3 | 132 |  | 36.34 | 4796.88
7 | 041109003001 | 二次转运 | [项目特征] 1.材料名称:水泥、碎石、钢筋等等 2.运距:10m [工作内容] 1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用 |  | 1 |  | 5358.56 | 5358.56
8 | 01060B001001 | 金属构件运输 | [项目特征] 1.运距:5km [工作内容] 1.运输钢筋现场 | t | 0.65 |  | 151.07 | 98.2
9 | 04B001 | 钢垫板 |  | 块 | 5 |  | 220.16 | 1100.8
本页小计 | [7 empty] | 26519.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市璧山区八塘镇新大路危岩应急治理工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 040204010001 | 临时输水、输电管线 | [项目特征] 1.输水管:综合考虑 2.供电线:综合考虑 [工作内容] 1.临时用水用电 | m | 1000 |  | 13.52 | 13520
11 | 04B002 | 临时施工围挡 | [项目特征] 1.3m高围挡板 [工作内容] 1.运输 安装 | m2 | 105 |  | 143.1 | 15025.5
12 | 081303001001 | 单排脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.高度:根据现场实际情况搭设 [工作内容] 1.材料运输 2.搭拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 105 |  | 15.99 | 1678.95
13 | 081303002001 | 双排脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.高度:根据现场实际情况搭设 [工作内容] 1.材料运输 2.搭拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 370 |  | 24.38 | 9020.6
本页小计 | [7 empty] | 39245.05
合 计 | [7 empty] | 100371.05

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：重庆市璧山区八塘镇新大路危岩应急治理工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：重庆市璧山区八塘镇新大路危岩应急治理工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：重庆市璧山区八塘镇新大路危岩应急治理工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：重庆市璧山区八塘镇新大路危岩应急治理工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 其他项目税金 | 增值税+附加税+环境保护税
1.1 | 增值税 | 其他项目合计 | 9
1.2 | 附加税 | 增值税 | 12
1.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：重庆市璧山区八塘镇新大路危岩应急治理工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 010000010 | 型钢 | 综合 | kg | 22.5 | 3.09 | 4.02 |  | 0.93 | 20.93
2 | 010000120 | 钢材 |  | t | 0.015 | 2957.26 | 4008.51 |  | 1051.25 | 15.77
3 | 010100013 | 钢筋 |  | t | 0.1545 | 3070.18 | 3717 |  | 646.82 | 99.93
4 | 010100300 | 钢筋 | φ10以内 | t | 0.51 | 2905.98 | 3717 |  | 811.02 | 413.62
5 | 011500030 | 六角空心钢 | 22~25 | kg | 1.53 | 3.93 | 3.96 |  | 0.03 | 0.05
6 | 030190010 | 圆钉综合 |  | kg | 0.03 | 6.6 | 6.4 |  | -0.2 | -0.01
7 | 031350010 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.366 | 4.19 | 9.96 |  | 5.77 | 2.11
8 | 031350810 | 合金钢焊条 |  | kg | 5.1 | 7.73 | 7.86 |  | 0.13 | 0.66
9 | 031391310 | 合金钢钻头一字型 |  | 个 | 0.9 | 25.56 | 25.67 |  | 0.11 | 0.1
10 | 032130010 | 铁件 | 综合 | kg | 27.5 | 3.68 | 3.29 |  | -0.39 | -10.73
11 | 032131520 | 中空注浆锚杆 |  | m | 30.3 | 14.1 | 14.22 |  | 0.12 | 3.64
12 | 032131560 | 锚杆连接接头 |  | 个 | 3.9 | 8.55 | 8.62 |  | 0.07 | 0.27
13 | 032134120 | 承压板 |  | 块 | 5.05 | 12.82 | 13.87 |  | 1.05 | 5.3
14 | 032300230 | 锚索锚具 |  | 套 | 5.05 | 102.56 | 103.5 |  | 0.94 | 4.75
15 | 040100015@1 | 水泥 | 42.5R | kg | 5405.24 | 0.31 | 0.38 |  | 0.07 | 378.37
16 | 040301200 | 机制粗砂 |  | t | 11.6121 | 60.19 | 80.24 |  | 20.05 | 232.82
17 | 040500203 | 碎石 | 5~10 | t | 9.3634 | 67.96 | 122 |  | 54.04 | 506
18 | 050100500 | 原木 |  | m3 | 1.4021 | 982.3 | 1600 |  | 617.7 | 866.08
19 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.0227 | 1547.01 | 1600 |  | 52.99 | 1.2
20 | 143505900 | 速凝剂 |  | kg | 211.7773 | 7.44 | 2.25 |  | -5.19 | -1099.12
21 | 170300500 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 33.75 | 14.8 | 26.94 |  | 12.14 | 409.73
22 | 172702010 | 高压胶管 | D50 | m | 3.8824 | 17.35 | 45.96 |  | 28.61 | 111.08
23 | 280305000 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-4mm2 | m | 394 | 1.94 | 2.62 |  | 0.68 | 267.92
24 | 340900620 | 刀片 | D1000 | 片 | 0.1659 | 854.7 | 793.09 |  | -61.61 | -10.22
25 | 341100100 | 水 |  | m3 | 34.1759 | 4.42 | 4 |  | -0.42 | -14.35
26 | 350300010 | 底座 |  | 个 | 1.7832 | 3.42 | 5 |  | 1.58 | 2.82
人材机价差表
工程名称：重庆市璧山区八塘镇新大路危岩应急治理工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
27 | 350300100 | 脚手架钢管 |  | kg | 2.0688 | 3.09 | 3.62 |  | 0.53 | 1.1
28 | 350300120 | 脚手架钢管 | φ48 | t | 0.3819 | 3085.47 | 3896.5 |  | 811.03 | 309.73
29 | 350300710 | 竹脚手板 |  | m2 | 27.4915 | 19.66 | 21.56 |  | 1.9 | 52.23
30 | 350301120 | 钢管脚手架扣件 |  | 个 | 53.1609 | 5 | 5.42 |  | 0.42 | 22.33
31 | 350500100 | 安全网 |  | m2 | 6.555 | 8.97 | 3.91 |  | -5.06 | -33.17
32 | 373309000 | 导向帽 |  | 个 | 5.05 | 21.37 | 17.24 |  | -4.13 | -20.86
33 | CY | 柴油 |  | kg | 29.2628 | 5.64 | 7.92 |  | 2.28 | 66.72
34 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 26.9556 | 5.64 | 7.92 |  | 2.28 | 61.46
35 | DIAN | 电 |  | kW·h | 1604.5939 | 0.7 | 1 |  | 0.3 | 481.38
36 | QY | 汽油 |  | kg | 62.6249 | 6.75 | 9.22 |  | 2.47 | 154.68
| 合 计 | [8 empty] | 3304.32

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:重庆市璧山区八塘镇新大路危岩应急治理工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 钢垫板（200×200×20mm） | 5 | 块 | 200 | 1000
2 | 临时施工围挡 | 105 | m2 | 130 | 13650
| 合 计 |  |  |  | 14650

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：重庆市璧山区八塘镇新大路危岩应急治理工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 建筑综合工 | 工日 | 3.55 | 115 |  | 408.73
2 | 建筑综合工 | 工日 | 0.07 | 115 |  | 7.74
3 | 土石方综合工 | 工日 | 12.96 | 100 |  | 1295.91
4 | 土石方综合工 | 工日 | 217.43 | 100 |  | 21742.66
5 | 钢筋综合工 | 工日 | 9.41 | 120 |  | 1128.83
6 | 混凝土综合工 | 工日 | 16.81 | 115 |  | 1933.47
7 | 架子综合工 | 工日 | 34.39 | 120 |  | 4126.26
8 | 管工综合工 | 工日 | 11.99 | 125 |  | 1498.75
9 | 电工综合工 | 工日 | 15.37 | 125 |  | 1921.25
10 | 市政综合工 | 工日 | 8.51 | 115 |  | 979.05
11 | 人工费调整 | 元 | 0.02 | 1 |  | 0.02
| 小计 |  |  |  |  | 35042.67
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 0.42 | 1 |  | 0.42
2 | 其他材料费 | 元 | 204.35 | 1 |  | 204.35
3 | 型钢综合 | kg | 22.5 | 4.02 |  | 90.45
4 | 钢材 | t | 0.02 | 4008.51 |  | 60.13
5 | 钢筋 | t | 0.15 | 3717 |  | 574.28
6 | 钢筋φ10以内 | t | 0.51 | 3717 |  | 1895.67
7 | 镀锌铁丝φ0.7~1.2 | kg | 0.4 | 3.08 |  | 1.23
8 | 铁丝综合 | kg | 0.27 | 2.74 |  | 0.74
9 | 六角空心钢22~25 | kg | 1.53 | 3.96 |  | 6.06
10 | 圆钉综合 | kg | 0.03 | 6.4 |  | 0.19
11 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.37 | 9.96 |  | 3.65
12 | 合金钢焊条 | kg | 5.1 | 7.86 |  | 40.09
13 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.9 | 25.67 |  | 23.1
14 | 铁件综合 | kg | 27.5 | 3.29 |  | 90.48
15 | 中空注浆锚杆 | m | 30.3 | 14.22 |  | 430.87
16 | 锚杆连接接头 | 个 | 3.9 | 8.62 |  | 33.62
17 | 承压板 | 块 | 5.05 | 13.87 |  | 70.04
18 | 锚索锚具 | 套 | 5.05 | 103.5 |  | 522.68
19 | 水泥42.5R | kg | 5405.24 | 0.38 |  | 2053.99
20 | 机制粗砂 | t | 11.61 | 80.24 |  | 931.75
21 | 碎石5~10 | t | 9.36 | 122 |  | 1142.33
22 | 原木 | m3 | 1.4 | 1600 |  | 2243.36
23 | 木材锯材 | m3 | 0.02 | 1600 |  | 36.32
24 | 速凝剂 | kg | 211.78 | 2.25 |  | 476.5
25 | 镀锌钢管DN50 | m | 33.75 | 26.94 |  | 909.23
第 1 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：重庆市璧山区八塘镇新大路危岩应急治理工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
26 | 高压胶管D50 | m | 3.88 | 45.96 |  | 178.44
27 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4mm2 | m | 394 | 2.62 |  | 1032.28
28 | 钢支架摊销 | kg | 0.1 | 2.65 |  | 0.27
29 | 刀片D1000 | 片 | 0.17 | 793.09 |  | 131.57
30 | 水 | m3 | 34.18 | 4 |  | 136.7
31 | 底座 | 个 | 1.78 | 5 |  | 8.92
32 | 脚手架钢管 | kg | 2.07 | 3.62 |  | 7.49
33 | 脚手架钢管φ48 | t | 0.38 | 3896.5 |  | 1488.07
34 | 竹脚手板 | m2 | 27.49 | 21.56 |  | 592.72
35 | 钢管脚手架扣件 | 个 | 53.16 | 5.42 |  | 288.13
36 | 安全网 | m2 | 6.56 | 3.91 |  | 25.63
37 | 压板 | 个 | 5.05 | 8.55 |  | 43.18
38 | 导向帽 | 个 | 5.05 | 17.24 |  | 87.06
39 | 材料费调整 | 元 | -0.03 | 1 |  | -0.03
| 小计 |  |  |  |  | 15861.96
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 117.93 | 1 |  | 117.93
2 | 柴油 | kg | 29.26 | 7.92 |  | 231.76
3 | 柴油 | kg | 26.96 | 7.92 |  | 213.49
4 | 电 | kW·h | 1604.59 | 1 |  | 1604.59
5 | 机上人工 | 工日 | 3.1 | 120 |  | 371.64
6 | 机上人工 | 工日 | 5.88 | 120 |  | 706.12
7 | 检修费 | 元 | 85.75 | 1 |  | 85.75
8 | 机械费调整 | 元 | -0.01 | 1 |  | -0.01
9 | 其他费用 | 元 | 62.75 | 1 |  | 62.75
10 | 汽油 | kg | 62.62 | 9.22 |  | 577.4
11 | 维护费 | 元 | 285.41 | 1 |  | 285.41
12 | 折旧费 | 元 | 446.29 | 1 |  | 446.29
13 | 履带式推土机功率(kW)105大 | 台班 | 0.01 | 1084.58 |  | 11.5
14 | 风动凿岩机气腿式小 | 台班 | 0.84 | 14.3 |  | 11.96
15 | 汽车式起重机提升质量(t)12大 | 台班 | 0.04 | 867.51 |  | 31.06
16 | 汽车式起重机提升质量(t)16大 | 台班 | 0.01 | 979.76 |  | 12.64
17 | 载重汽车装载质量(t)6中 | 台班 | 0.71 | 497.92 |  | 355.61
18 | 自卸汽车装载质量(t)5大 | 台班 | 1.92 | 562.35 |  | 1080.78
19 | 自卸汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.7 | 676.61 |  | 473.09
20 | 平板拖车组装载质量(t)20大 | 台班 | 0.03 | 1118.33 |  | 34.11
21 | 机动翻斗车装载质量(t)1小 | 台班 | 0.05 | 201.82 |  | 9.2
22 | 洒水车罐容量(L)4000大 | 台班 | 0.08 | 523.81 |  | 41.49
23 | 混凝土湿喷机生产率(m3/h)5小 | 台班 | 1.67 | 371.87 |  | 619.39
第 2 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：重庆市璧山区八塘镇新大路危岩应急治理工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
24 | 钢筋调直机直径(mm)14小 | 台班 | 0.08 | 40.46 |  | 3.34
25 | 钢筋切断机直径(mm)40小 | 台班 | 0.14 | 51.48 |  | 7.2
26 | 圆盘岩石切割机功率(KW)22小 | 台班 | 2.48 | 149.58 |  | 371.66
27 | 交流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 1.42 | 114.03 |  | 161.58
28 | 电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小 | 台班 | 0.13 | 19.14 |  | 2.56
29 | 电动空气压缩机排气量(m3/min)10中 | 台班 | 1.83 | 484.23 |  | 883.77
30 | 液压注浆泵HYB50/50-1型中 | 台班 | 0.35 | 328.27 |  | 113.55
31 | 轴流通风机功率(kw)30小 | 台班 | 2.61 | 182.85 |  | 477.46
| 小计 |  |  |  |  | 4703.12
四 | 主材
1 | 钢垫板（200×200×20mm） | 块 | 5 | 200 |  | 1000
2 | 临时施工围挡 | m2 | 105 | 130 |  | 13650
| 小计 |  |  |  |  | 14650
| 合计 |  |  |  |  | 70257.75
第 3 页 共 3 页