## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：改建装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 136083.07
1.1 | A改建装修工程 | 136083.07
2 | 措施项目费 | 6906.13
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5055.4
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2885.11 |  | －
5 | 税金 | 14704.13 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 160,578.44
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：改建装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 6906.13
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5055.4
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 117.42
措施项目费合计=1+2 |  | 6906.13

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改建装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 改建装修工程
1 | 010504001001 | C20混凝土地坎 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.模板:综合考虑 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.21 |  | 1821.12 | 382.44
2 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:详设计 2.接头:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.接头制安 | t | 0.266 |  | 5730.98 | 1524.44
本页小计 | [7 empty] | 1906.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改建装修工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010603003001 | 方型钢柱 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:方型钢柱 100mmX10mm0X3mm 2.探伤要求:满足设计及规范要求 3.除锈要求:满足设计及规范要求 4.防火要求:满足设计及规范要求 5.油漆种类及遍数:满足设计及规范要求 6.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 0.393 |  | 8424 | 3310.63
4 | 010604001001 | 钢梁 | [项目特征] 1.梁类型:主梁及次梁 2.钢材品种、规格:方钢100mm*100mm*3mm\100mm*50mm*3mm 3.探伤要求:满足设计及规范要求 4.除锈要求:满足设计及规范要求 5.防火要求:满足设计及规范要求 6.油漆种类及遍数:满足设计及规范要求 7.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 0.799 |  | 9699.79 | 7750.13
本页小计 | [7 empty] | 11060.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改建装修工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010606002001 | 钢檩条 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:C型钢等，规格详设计 2.除锈要求:满足设计及规范要求 3.防火要求:满足设计及规范要求 4.油漆种类及遍数:满足设计及规范要求 5.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 0.46 |  | 7215.47 | 3319.12
6 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | [项目特征] 1.钢材品种:钢矩管 2.钢材规格:详设计 3.除锈要求:满足设计及规范要求 4.防火要求:满足设计及规范要求 5.油漆种类及遍数:满足设计及规范要求 6.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 0.69 |  | 8255.52 | 5696.31
本页小计 | [7 empty] | 9015.43
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改建装修工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010516001001 | 螺栓及预埋铁件 | [项目特征] 1.螺栓预埋件种类:满足设计及规范要求 2.规格:详设计 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 | t | 0.3 |  | 8162.76 | 2448.83
8 | 010901002001 | 压型屋面板 | [项目特征] 1.型材品种、规格:灰色或蓝色压型钢板t=0.6mm,波高≥76mm 2.金属檩条材料品种、规格:满足设计及规范要求 3.接缝、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.檩条制作、运输、安装 2.屋面型材安装 3.接缝、嵌缝 | m2 | 46.62 |  | 110.53 | 5152.91
9 | 010605002001 | 夹心瓦墙板 | [项目特征] 1.板材品种、规格:376型夹芯瓦板 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 | m2 | 74.44 |  | 107.52 | 8003.79
本页小计 | [7 empty] | 15605.53
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改建装修工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 010606011002 | 不锈钢水沟 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:不锈钢250*200*0.8 2.除锈要求:满足设计及规范要求 3.防火要求:满足设计及规范要求 4.油漆种类及遍数:满足设计及规范要求 5.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.油漆 | t | 0.345 |  | 5100.21 | 1759.57
11 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:SBS沥青隔热卷材1.5MM厚 2.防水层做法:自粘 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 55.8 |  | 42.42 | 2367.04
12 | 010807006001 | 塑钢窗 | [项目特征] 1.框、扇材质:塑钢型材 2.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃5mm+6A+5mm 3.五金:综合考虑 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 9.72 |  | 312.87 | 3041.1
本页小计 | [7 empty] | 7167.71
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改建装修工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 010902004001 | 屋面排水管 | [项目特征] 1.排水管品种、规格:Φ110 UPVC管 2.接缝、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装 3.接缝、嵌缝 | m | 7.2 |  | 35.88 | 258.34
14 | 011001003001 | 保温装饰一体板 | [项目特征] 1.材料种类、规格:定制保温装饰一体板 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.一体板板制作、安装 3.粘贴面层 4.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 5.嵌缝 6.铺、刷(喷)防护材料 | m2 | 78.76 |  | 118.14 | 9304.71
15 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:砂浆配合比:20厚DSM20现拌细石砂浆找平层 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 | m2 | 41.5 |  | 17.91 | 743.27
本页小计 | [7 empty] | 10306.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改建装修工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 010404001001 | C20混凝土垫层 | [项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:50厚C20砼垫层 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 | m3 | 2.08 |  | 485.94 | 1010.76
17 | 010404001002 | 碎石垫层 | [项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:50厚碎石垫层 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 | m3 | 2.08 |  | 280.66 | 583.77
18 | 011102003001 | 地面玻化砖600*600 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:地面玻化砖600*600 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 41.5 |  | 94.63 | 3927.15
本页小计 | [7 empty] | 5521.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改建装修工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 011302001001 | 轻钢龙骨硅钙板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:满足设计及规范要求 2.基层材料种类、规格:满足设计及规范要求 3.面层材料品种、规格:轻钢龙骨硅钙板吊顶 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 93.2 |  | 94.55 | 8812.06
20 | 010503005001 | 预制混凝土过梁 | [项目特征] 1.过梁种类:成品预制过梁 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.预制过梁制作安装 | m3 | 0.36 |  | 1189.32 | 428.16
21 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 | m2 | 36.93 |  | 24.57 | 907.37
本页小计 | [7 empty] | 10147.59
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改建装修工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 010401003001 | 烧结页岩实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 0.48 |  | 526.13 | 252.54
23 | 011207001001 | 竹木纤维生态板墙面 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:9mm厚竹木纤维生态板 [工作内容] 1.基层清理 2.钉隔离层 3.面层铺贴 | m2 | 101.7 |  | 166.11 | 16893.39
24 | 011207001002 | 石膏板基层 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.基层制作、安装 | m2 | 43.38 |  | 31.05 | 1346.95
本页小计 | [7 empty] | 18492.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改建装修工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 011204003002 | 墙面面砖 | [项目特征] 1.安装方式:20mm厚1：2水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600浅色砖 3.缝宽、嵌缝材料种类:灰缝 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 19.62 |  | 135.31 | 2654.78
26 | 011406001001 | 墙面乳胶漆 | [项目特征] 1.腻子种类:满足设计及规范要求 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆，3遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 180.64 |  | 30.7 | 5545.65
27 | 010810002001 | 窗帘盒 | [项目特征] 1.窗帘盒材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料 | m | 13.96 |  | 63.1 | 880.88
本页小计 | [7 empty] | 9081.31
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改建装修工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 010808001001 | 木窗套线 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:详设计 2.面层材料品种、规格:木质窗套线，满足设计及规范要求 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.线条安装 6.刷防护材料 | m | 29.2 |  | 26.4 | 770.88
29 | 011105005001 | 木质踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:80MM 2.面层材料品种、规格、颜色:木质踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 78.2 |  | 34.97 | 2734.65
30 | 010807004001 | 金属纱窗 | [项目特征] 1.窗纱材料品种、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.防蚊纱窗安装 2.五金安装 | m2 | 6.01 |  | 249.95 | 1502.2
本页小计 | [7 empty] | 5007.73
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改建装修工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
31 | 011502002001 | 中式装饰花格线条 | [项目特征] 1.类型:镂空雕花板 2.线条材料品种、规格、颜色:定制150mm中式装饰花格 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 116.67 |  | 54.98 | 6414.52
32 | 010802001001 | 定制木套装门 | [项目特征] 1.1.门代号及洞口尺寸:详设计 2.2.门框或扇外围尺寸:详设计 3.3.门框、扇材质:成品木质套装门 4.4.其他:含五金、闭门器等所有配件 [工作内容] 1.1.门安装 2.2.五金、配件安装 | m2 | 13.65 |  | 597.95 | 8162.02
33 | 010808004001 | 定制铝合金门套 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:定制铝合金门套，双边线条 [工作内容] 1.清理基层 2.铝合金门套制安 | m | 45.4 |  | 173.49 | 7876.45
34 | 011102001001 | 门槛石 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:mm厚1：2.5水泥砂浆粘接层（湿灰） 2.面层材料品种、规格、颜色:15mm门槛石 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、切边、磨边 3.嵌缝 4.材料运输 | m2 | 2.6 |  | 189.36 | 492.34
本页小计 | [7 empty] | 22945.33
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改建装修工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
35 | 011507001001 | 木质拱形雕花门楣 | [项目特征] 1.规格:详设计 2.面层材料种类:定制木质拱形雕花门楣 [工作内容] 1.制作、安装 | m2 | 1.2 |  | 600 | 720
36 | 011507001002 | 定制中医馆牌匾 | [项目特征] 1.规格:详设计 2.面层材料种类:定制中医馆牌匾 [工作内容] 1.制作、安装 | 块 | 1 |  | 680 | 680
37 | 011210006001 | 轻质砖隔墙 | [项目特征] 1.隔墙种类:A3.5蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥混凝和砂浆（预拌） [工作内容] 1.隔墙安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 18.11 |  | 143.31 | 2595.34
38 | 010903003001 | 墙面抗裂砂浆 | [项目特征] 1.砂浆厚度、配合比:墙面挂网做抗裂砂浆 2.钢丝网规格:满足设计及桂发要求 [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝 4.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2 | 36.22 |  | 31.16 | 1128.62
本页小计 | [7 empty] | 5123.96
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改建装修工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
39 | 011210003001 | 钢化玻隔断 | [项目特征] 1.边框材料种类、规格:成品铝合金边框，具体满足设计要求 2.玻璃品种、规格、颜色:8mm厚钢化清玻璃 3.嵌缝、塞口材料品种:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.边框制作、运输、安装 2.玻璃制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 3.88 |  | 210.9 | 818.29
40 | 011204003001 | 300*600墙砖 | [项目特征] 1.安装方式:20mm厚1：2水泥砂浆粘接 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 19.62 |  | 144.69 | 2838.82
41 | 011502008001 | 木收口线 | [项目特征] 1.线条规格:详设计 [工作内容] 1.线条制作安装 | m | 18.18 |  | 21.43 | 389.6
42 | 010507005001 | 医用扶手 | [项目特征] 1.扶手种类:医用扶手 2.扶手材质规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.扶手制作、安装 | m | 10.05 |  | 65 | 653.25
本页小计 | [7 empty] | 4699.96
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改建装修工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 15 页
合 计 | [7 empty] | 136083.07

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：改建装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32 |  | 2885.11
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 14704.13
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 13128.69
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1575.44
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 17589.24

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：改建装修工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300050 | 木工综合工 |  | 工日 | 61.4145 | 125 | 138 |  | 13 | 798.39
2 | 000300050@1 | 木工综合工 |  | 工日 | 2.4947 | 125 | 138 |  | 13 | 32.43
3 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 0.8814 | 120 | 133 |  | 13 | 11.46
4 | 000300070 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 6.6814 | 120 | 133 |  | 13 | 86.86
5 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 2.3617 | 115 | 128 |  | 13 | 30.7
6 | 000300100 | 砌筑综合工 |  | 工日 | 0.5536 | 115 | 127 |  | 12 | 6.64
7 | 000300110 | 抹灰综合工 |  | 工日 | 8.4213 | 125 | 137 |  | 12 | 101.06
8 | 000300120 | 镶贴综合工 |  | 工日 | 27.5445 | 130 | 144 |  | 14 | 385.62
9 | 000300130 | 防水综合工 |  | 工日 | 2.0004 | 115 | 128 |  | 13 | 26.01
10 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 25.843 | 125 | 138 |  | 13 | 335.96
11 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 0.4608 | 125 | 138 |  | 13 | 5.99
12 | 000300160 | 金属制安综合工 |  | 工日 | 46.4611 | 120 | 133 |  | 13 | 603.99
13 | BCRGF0 | 中式装饰花格线条人工费 |  | 元 | 116.67 | 5 | 8 |  | 3 | 350.01
14 | 002000010@1 | 其他材料费 |  | 元 | 34.4393 | 1 | 0.93 |  | -0.07 | -2.41
15 | 010000120 | 钢材 | 方型钢 | t | 1.4318 | 2957.26 | 4097.35 |  | 1140.09 | 1632.38
16 | 010000120@1 | 钢材 | C型钢 | t | 0.4968 | 2957.26 | 3964.6 |  | 1007.34 | 500.45
17 | 010000120@2 | 钢材 | 钢管 | t | 0.7452 | 2957.26 | 4389.38 |  | 1432.12 | 1067.22
18 | 010100300 | 钢筋 | Ф10以内 | t | 0.137 | 2905.98 | 4017.7 |  | 1111.72 | 152.31
19 | 010100315 | 钢筋 | Ф10以外 | t | 0.137 | 2960 | 4168.14 |  | 1208.14 | 165.52
20 | 012902670@1 | 不锈钢板 |  | m2 | 7.92 | 127.48 | 156 |  | 28.52 | 225.88
21 | 012903510@1 | 压型钢板 | 376型夹芯瓦板 | m2 | 78.9064 | 34.08 | 60 |  | 25.92 | 2045.25
22 | 012904255@1 | 彩钢板 | 0.6 | m2 | 2.7972 | 30.4 | 38 |  | 7.6 | 21.26
23 | 031391920 | 合金钻头 |  | 个 | 0.4466 | 10.26 | 24.85 |  | 14.59 | 6.52
24 | 032100900 | 钢丝网 | 综合 | m2 | 40.5664 | 2.56 | 4.5 |  | 1.94 | 78.7
25 | 032102830 | 支撑钢管及扣件 |  | kg | 1.0471 | 3.68 | 3.87 |  | 0.19 | 0.2
26 | 03213021 | 垫铁 |  | kg | 0.1438 | 3.75 | 5.17 |  | 1.42 | 0.2
人材机价差表
工程名称：改建装修工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
0
27 | 032131310 | 预埋铁件 |  | kg | 37.28 | 4.06 | 4.54 |  | 0.48 | 17.89
28 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 2805.7635 | 0.31 | 0.39 |  | 0.08 | 224.46
29 | 040100120 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 32.5 | kg | 87.7149 | 0.3 | 0.39 |  | 0.09 | 7.89
30 | 040100520 | 白色硅酸盐水泥 |  | kg | 64.8165 | 0.75 | 0.84 |  | 0.09 | 5.83
31 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 5.639 | 63.11 | 110 |  | 46.89 | 264.41
32 | 040500203 | 碎石 | 5~10 | t | 1.1317 | 67.96 | 100 |  | 32.04 | 36.26
33 | 040500205 | 碎石 | 5~20 | t | 0.2884 | 67.96 | 100 |  | 32.04 | 9.24
34 | 040500207 | 碎石 | 5~31.5 | t | 3.9733 | 67.96 | 100 |  | 32.04 | 127.3
35 | 040500209 | 碎石 | 5~40 | t | 3.4694 | 67.96 | 100 |  | 32.04 | 111.16
36 | 041300010 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 0.2562 | 422.33 | 471 |  | 48.67 | 12.47
37 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.348 | 1547.01 | 1655 |  | 107.99 | 37.58
38 | 050501310@1 | 9.5mm石膏板 |  | m2 | 4.1252 | 14.82 | 18.5 |  | 3.68 | 15.18
39 | 064500025@1 | 玻璃 | 8mm厚钢化清玻璃 | m2 | 4.074 | 23.08 | 145 |  | 121.92 | 496.7
40 | 070101300@1 | 面砖 | 300*600墙砖 | m2 | 18.4153 | 30 | 55 |  | 25 | 460.38
41 | 070101300@2 | 面砖 | 墙砖 | m2 | 18.4153 | 30 | 45 |  | 15 | 276.23
42 | 070502000@1 | 地面砖 | 600*600玻化地砖 | m2 | 42.5375 | 32.48 | 48 |  | 15.52 | 660.18
43 | 082100010@1 | 装饰石材 | 15MM厚 | m2 | 2.678 | 120 | 135 |  | 15 | 40.17
44 | 090100010@1 | 石膏板 | 9.5mm纸面石膏板 | m2 | 45.549 | 9.4 | 18.5 |  | 9.1 | 414.5
45 | 090900100 | 钙塑板 |  | m2 | 97.86 | 14.79 | 32 |  | 17.21 | 1684.17
46 | 091100430 | 压型屋面板 |  | m2 | 51.282 | 55.73 | 58 |  | 2.27 | 116.41
47 | 092500900 | GRC轻质墙板 |  | m2 | 18.8344 | 60 | 105 |  | 45 | 847.55
48 | 100100260 | 装配式U型轻钢龙骨 |  | m2 | 97.86 | 15.38 | 17.08 |  | 1.7 | 166.36
49 | 111100200 | 塑钢推拉窗 |  | m2 | 9.4284 | 205.13 | 260 |  | 54.87 | 517.34
50 | 11110030 | 定制木质套装门 |  | m2 | 13.2405 | 205.13 | 540 |  | 334.87 | 4433.85
人材机价差表
工程名称：改建装修工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
0
51 | 112100200 | 塑钢纱窗扇 |  | m2 | 6.01 | 128.21 | 220 |  | 91.79 | 551.66
52 | 120101610 | 木踢脚板 |  | m | 82.11 | 8.55 | 13.5 |  | 4.95 | 406.44
53 | 120103200 | 木质装饰线 |  | m | 19.2708 | 5.13 | 16 |  | 10.87 | 209.47
54 | 120103900@1 | 门窗套线 | 木质窗套线 | m | 30.952 | 8.55 | 18 |  | 9.45 | 292.5
55 | 130105400 | 调和漆 | 综合 | kg | 14.8015 | 11.97 | 13.09 |  | 1.12 | 16.58
56 | 130305600 | 乳胶漆 |  | kg | 106.5776 | 7.26 | 15.5 |  | 8.24 | 878.2
57 | 130500700 | 防锈漆 |  | kg | 20.1588 | 12.82 | 13.94 |  | 1.12 | 22.58
58 | 133302630@1 | 改性沥青自粘卷材 | SBS沥青自粘隔热卷材1.5MM厚 | m2 | 74.1973 | 17.83 | 26 |  | 8.17 | 606.19
59 | 140300440 | 汽油 | 90# | kg | 2.397 | 6.75 | 10.22 |  | 3.47 | 8.32
60 | 144101210 | 玻璃胶 |  | 支 | 21.5876 | 21.37 | 21.86 |  | 0.49 | 10.58
61 | 144104600 | 腻子胶 |  | kg | 36.128 | 1.28 | 2.48 |  | 1.2 | 43.35
62 | 172506850 | 硬塑料管 | φ114 | m | 7.56 | 14.53 | 19.63 |  | 5.1 | 38.56
63 | 292500110 | 木夹板 |  | m2 | 12.3556 | 12.82 | 26 |  | 13.18 | 162.85
64 | 292500110@1 | 15mm厚阻燃版 |  | m2 | 11.182 | 12.82 | 28 |  | 15.18 | 169.74
65 | 292500110@2 | 保温装饰一体板 |  | m2 | 82.698 | 12.82 | 100 |  | 87.18 | 7209.61
66 | 341100100 | 水 |  | m3 | 4.626 | 4.42 | 4.5 |  | 0.08 | 0.37
67 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 1.5782 | 0.7 | 0.95 |  | 0.25 | 0.39
68 | 350100011 | 复合模板 |  | m2 | 1.0512 | 23.93 | 32 |  | 8.07 | 8.48
69 | BCCLF0 | 定制铝合金门套 |  | m | 45.4 | 100 | 120 |  | 20 | 908
70 | 补充材料003@1 | 9mm厚竹木纤维生态板 |  | 元 | 103.734 |  | 120 |  | 120 | 12448.08
71 | CY | 柴油 |  | kg | 30.7272 | 5.64 | 7.81 |  | 2.17 | 66.68
72 | DIAN | 电 |  | kW·h | 1083.1828 | 0.7 | 0.95 |  | 0.25 | 270.8
73 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 4.992 | 120 | 132 |  | 12 | 59.9
74 | QY | 汽油 |  | kg | 0.0606 | 6.75 | 9.1 |  | 2.35 | 0.14
| 合 计 | [8 empty] | 44041.58

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:改建装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 中式装饰花格线条 | 116.67 | m | 40 | 4666.8
2 | 中式装饰花格线条 | 116.67 | m | 2 | 233.34
3 | 定制铝合金门套 | 45.4 | m | 5 | 227
| 合 计 |  |  |  | 5127.14