## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 031001006001 | 排水管PVC-U-110 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PVCφ110 4.连接形式:详设计 5.阻火圈设计要求:符合设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 7.警示带形式:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 800 |  | 28.33 | 22664
2 | 011612001001 | 排水管道拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:UPVC排水管 dn100 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 13 |  | 1.37 | 17.81
本页小计 | [7 empty] | 22681.81
合 计 | [7 empty] | 22681.81