## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030411001001 | JDG20管 | [项目特征] 1.名称: 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.敷设方式:开槽敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 800 |  | 9.64 | 7712
2 | 030408001001 | 电力电缆WDZCN-YJE-5*25MM2 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.规格:WDZCN-YJE-5*25MM2 3.敷设方式、部位:详设计 4.电压等级(kV):1kv [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 250 |  | 99.97 | 24992.5
3 | 030411004001 | 配线WDZN-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式: 3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 4.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1784 |  | 4.34 | 7742.56
本页小计 | [7 empty] | 40447.06
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411004002 | 配线WDZN-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式: 3.型号:WDZN-BYJ-4mm2 4.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1458 |  | 5.73 | 8354.34
5 | 030411004003 | 配线WDZN-BYJ-6mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式: 3.型号:WDZN-BYJ-6mm2 4.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1125 |  | 7.78 | 8752.5
6 | 030404033001 | 换气扇 | [项目特征] 1.名称:换气扇 2.型号:300*300-40W [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 1 |  | 313.95 | 313.95
本页小计 | [7 empty] | 17420.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030412001001 | 嵌入式吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.型号:30W 3.规格:600*600 4.类型: [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 30 |  | 105.67 | 3170.1
8 | 030404034001 | 照明开关 | [项目特征] 1.名称:开关 2.材质:详设计 3.规格:86系单控-220w 4.安装方式:预埋86底盒安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 15 |  | 27.8 | 417
9 | 030404035001 | 五孔插座 | [项目特征] 1.名称:86系列五孔 2.材质:详设计 3.规格:详设计 4.安装方式:预埋86底盒安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 15 |  | 27.61 | 414.15
10 | 030404035002 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:空调插座 2.材质:详设计 3.规格:16A 4.安装方式:预埋86系底盒安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 33.32 | 66.64
本页小计 | [7 empty] | 4067.89
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030906003001 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.其他:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.符合设计及规范要求 | m | 600 |  | 15.16 | 9096
12 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格:86系列 3.安装形式:开槽暗敷 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 50 |  | 7.63 | 381.5
13 | 030404017001 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:AL1配电箱 2.型号:详设计 3.规格:300*500mm 4.基础形式、材质、规格:详设计 5.接线端子材质、规格:详设计 6.端子板外部接线材质、规格:详设计 7.安装方式:开槽安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 657.21 | 657.21
本页小计 | [7 empty] | 10134.71
合 计 | [7 empty] | 72070.45