## 表-09-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 23 页
项目编码 | 030411001001 | 项目名称 |  | JDG20管 | [5 empty] | 计量单位 |  | m |  | 综合单价 |  | 9.64
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CD1337 | 砖、混凝土结构暗配 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)外径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 3.22 |  | 0.61 | 0 | 38.17 | 1.23 | 27.43 | 0.88 | 2.8 | 0.09 | 0.55 | 0 | 9.64
合 计 |  |  |  | 3.22 |  | 0.61 | 0 | - | 1.23 | - | 0.88 | - | 0.09 | 0.55 | 0 | 9.64
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
电工综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0258; 4: 125; 6: 125; 8: 0; 10: 3.23
2.材 料
（1）计价材料
镀锌铁丝φ1.2~2.2 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.006; 4: 3.08; 6: 5.44; 8: 0.01; 10: 0.03
钢锯条 | [5 empty] | 2: 条; 3: 0.026; 4: 0.43; 6: 0.43; 8: 0; 10: 0.01
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 23 页
塑料软铜绝缘导线BVR-4mm2 | [5 empty] | 2: m; 3: 0.2222; 4: 2.09; 6: 4.48; 8: 0.53; 10: 1
镀锌电线管塑料护口DN15~20 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.4124; 4: 0.07; 6: 0.07; 8: 0; 10: 0.03
直管接头DN20 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.2525; 4: 0.35; 6: 0.35; 8: 0; 10: 0.09
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 23 页
项目编码 | 030408001001 | 项目名称 |  | 电力电缆WDZCN-YJE-5*25MM2 |  | 6: 计量单位; 8: m; 10: 综合单价; 12: 99.97
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CD0817 | 铜芯电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 35 | 100m | 0.01 | 4.41 |  | 1.03 | 0.14 | 38.17 | 1.74 | 27.43 | 1.25 | 2.8 | 0.13 | 0.01 | 0 | 99.97
合 计 |  |  |  | 4.41 |  | 1.03 | 0.14 | - | 1.74 | - | 1.25 | - | 0.13 | 0.01 | 0 | 99.97
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
电工综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0353; 4: 125; 6: 125; 8: 0; 10: 4.41
2.材 料
（1）计价材料
封铅含铅 65% 含锡 35 % | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.01; 4: 42.62; 6: 42.62; 8: 0; 10: 0.43
橡胶垫2 | [5 empty] | 2: m2; 3: 0.001; 4: 17; 6: 17; 8: 0; 10: 0.02
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 23 页
白布 | [5 empty] | 2: m2; 3: 0.005; 4: 5.78; 6: 5.78; 8: 0; 10: 0.03
膨胀螺栓M10 | [5 empty] | 2: 10套; 3: 0.016; 4: 9.4; 6: 9.4; 8: 0; 10: 0.15
冲击钻头φ12 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.001; 4: 9.4; 6: 9.4; 8: 0; 10: 0.01
合金钢钻头φ10 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.002; 4: 7.26; 6: 7.26; 8: 0; 10: 0.01
沥青绝缘漆 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.001; 4: 8.85; 6: 8.85; 8: 0; 10: 0.01
硬脂酸 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.001; 4: 13.59; 6: 13.59; 8: 0; 10: 0.01
镀锌电缆吊挂3×50 | [5 empty] | 2: 套; 3: 0.0711; 4: 4.38; 6: 4.38; 8: 0; 10: 0.31
标志牌塑料扁形 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.0601; 4: 0.85; 6: 0.85; 8: 0; 10: 0.05
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0002; 4: 120; 6: 120; 8: 0; 10: 0.02
（2）燃油动力费
汽油 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0049; 4: 6.75; 6: 8.95; 8: 0.01; 10: 0.04
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 23 页
项目编码 | 030411004001 | 项目名称 |  | 配线WDZN-BYJ-2.5mm2 |  | 6: 计量单位; 8: m; 10: 综合单价; 12: 4.34
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CD1602 | 照明线路 导线截面积(mm2以内) 铜芯2.5 | 100m单线 | 0.01 | 0.65 |  | 0.01 | 0 | 38.17 | 0.25 | 27.43 | 0.18 | 2.8 | 0.02 | 0 | 0 | 4.34
合 计 |  |  |  | 0.65 |  | 0.01 | 0 | - | 0.25 | - | 0.18 | - | 0.02 | 0 | 0 | 4.34
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
电工综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0052; 4: 125; 6: 125; 8: 0; 10: 0.65
2.材 料
（1）计价材料
电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | [5 empty] | 2: 卷; 3: 0.003; 4: 2.71; 6: 2.71; 8: 0; 10: 0.01
（2）其他材料费
3.机 械
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 23 页
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 23 页
项目编码 | 030411004002 | 项目名称 |  | 配线WDZN-BYJ-4mm2 |  | 6: 计量单位; 8: m; 10: 综合单价; 12: 5.73
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CD1603 | 照明线路 导线截面积(mm2以内) 铜芯4 | 100m单线 | 0.01 | 0.47 |  | 0.01 | 0 | 38.17 | 0.18 | 27.43 | 0.13 | 2.8 | 0.01 | 0 | 0 | 5.73
合 计 |  |  |  | 0.47 |  | 0.01 | 0 | - | 0.18 | - | 0.13 | - | 0.01 | 0 | 0 | 5.73
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
电工综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0038; 4: 125; 6: 125; 8: 0; 10: 0.48
2.材 料
（1）计价材料
电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | [5 empty] | 2: 卷; 3: 0.002; 4: 2.71; 6: 2.71; 8: 0; 10: 0.01
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 23 页
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 23 页
项目编码 | 030411004003 | 项目名称 |  | 配线WDZN-BYJ-6mm2 |  | 6: 计量单位; 8: m; 10: 综合单价; 12: 7.78
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CD1604 | 照明线路 导线截面积(mm2以内) 铜芯6 | 100m单线 | 0.01 | 0.49 |  | 0.01 | 0 | 38.17 | 0.19 | 27.43 | 0.13 | 2.8 | 0.01 | 0 | 0 | 7.78
合 计 |  |  |  | 0.49 |  | 0.01 | 0 | - | 0.19 | - | 0.13 | - | 0.01 | 0 | 0 | 7.78
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 23 页
项目编码 | 030404033001 | 项目名称 |  | 换气扇 |  | 6: 计量单位; 8: 台; 10: 综合单价; 12: 313.95
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CD0424 | 轴流排气扇 | 台 | 1 | 59.13 |  | 5.13 | 0 | 38.17 | 22.57 | 27.43 | 16.22 | 2.8 | 1.66 | 1.24 | 0 | 313.95
合 计 |  |  |  | 59.13 |  | 5.13 | 0 | - | 22.57 | - | 16.22 | - | 1.66 | 1.24 | 0 | 313.95
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
电工综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.473; 4: 125; 6: 125; 8: 0; 10: 59.13
2.材 料
（1）计价材料
塑料胀管φ6~8 | [5 empty] | 2: 个; 3: 4.4; 4: 0.07; 6: 0.07; 8: 0; 10: 0.31
冲击钻头φ6~8 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.028; 4: 6.07; 6: 6.07; 8: 0; 10: 0.17
铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | [5 empty] | 2: m; 3: 0.41; 4: 1.2; 6: 4.22; 8: 1.24; 10: 1.73
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 23 页
木螺钉M2~4×6~65 | [5 empty] | 2: 10个; 3: 4.2; 4: 0.99; 6: 0.99; 8: 0; 10: 4.16
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 12 页 共 23 页
项目编码 | 030412001001 | 项目名称 |  | 嵌入式吸顶灯 |  | 6: 计量单位; 8: 套; 10: 综合单价; 12: 105.67
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CD1941 | 内藏组合式荧光灯 方形组合 | 10m | 0.1 | 18.84 |  | 1.77 | 0 | 38.17 | 7.19 | 27.43 | 5.17 | 2.8 | 0.53 | 2.69 | 0 | 105.67
合 计 |  |  |  | 18.84 |  | 1.77 | 0 | - | 7.19 | - | 5.17 | - | 0.53 | 2.69 | 0 | 105.67
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
膨胀螺栓M6 | [5 empty] | 2: 套; 3: 1.63; 4: 0.28; 6: 0.28; 8: 0; 10: 0.46
冲击钻头φ8 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.011; 4: 6.84; 6: 6.84; 8: 0; 10: 0.08
（2）其他材料费
3.机 械
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 13 页 共 23 页
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 14 页 共 23 页
项目编码 | 030404034001 | 项目名称 |  | 照明开关 |  | 6: 计量单位; 8: 个; 10: 综合单价; 12: 27.8
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CD0428 | 照明开关 翘板暗开关 单控三联以下 | 10套 | 0.1 | 6.21 |  | 0.88 | 0 | 38.17 | 2.37 | 27.43 | 1.7 | 2.8 | 0.17 | 1.38 | 0 | 27.8
合 计 |  |  |  | 6.21 |  | 0.88 | 0 | - | 2.37 | - | 1.7 | - | 0.17 | 1.38 | 0 | 27.8
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
电工综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0497; 4: 125; 6: 125; 8: 0; 10: 6.21
2.材 料
（1）计价材料
半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | [5 empty] | 2: 10个; 3: 0.208; 4: 1.6; 6: 1.6; 8: 0; 10: 0.33
铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | [5 empty] | 2: m; 3: 0.458; 4: 1.2; 6: 4.22; 8: 1.38; 10: 1.93
（2）其他材料费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 15 页 共 23 页
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 16 页 共 23 页
项目编码 | 030404035001 | 项目名称 |  | 五孔插座 |  | 6: 计量单位; 8: 个; 10: 综合单价; 12: 27.61
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CD0447 | 暗插座安装 单相带接地 16A以下 | 10套 | 0.1 | 7.41 |  | 0.89 | 0 | 38.17 | 2.83 | 27.43 | 2.03 | 2.8 | 0.21 | 1.38 | 0 | 27.61
合 计 |  |  |  | 7.41 |  | 0.89 | 0 | - | 2.83 | - | 2.03 | - | 0.21 | 1.38 | 0 | 27.61
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | [5 empty] | 2: m; 3: 0.458; 4: 1.2; 6: 4.22; 8: 1.38; 10: 1.93
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 17 页 共 23 页
项目编码 | 030404035002 | 项目名称 |  | 空调插座 |  | 6: 计量单位; 8: 个; 10: 综合单价; 12: 33.32
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CD0447 | 暗插座安装 单相带接地 16A以下 | 10套 | 0.1 | 7.41 |  | 0.89 | 0 | 38.17 | 2.83 | 27.43 | 2.03 | 2.8 | 0.21 | 1.38 | 0 | 33.32
合 计 |  |  |  | 7.41 |  | 0.89 | 0 | - | 2.83 | - | 2.03 | - | 0.21 | 1.38 | 0 | 33.32
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | [5 empty] | 2: m; 3: 0.458; 4: 1.2; 6: 4.22; 8: 1.38; 10: 1.93
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 18 页 共 23 页
项目编码 | 030906003001 | 项目名称 |  | 剔堵槽、沟 |  | 6: 计量单位; 8: m; 10: 综合单价; 12: 15.16
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CJ0289 | 剔堵槽、沟 砖结构 槽、沟尺寸 (宽×深) 50×50 | 10m | 0.1 | 4.76 |  | 7.31 | 0 | 26.13 | 1.24 | 22.69 | 1.08 | 2.8 | 0.13 | 0.63 | 0 | 15.16
合 计 |  |  |  | 4.76 |  | 7.31 | 0 | - | 1.24 | - | 1.08 | - | 0.13 | 0.63 | 0 | 15.16
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
安装综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0381; 4: 125; 6: 125; 8: 0; 10: 4.76
2.材 料
（1）计价材料
水泥砂浆(特细砂)1:2.5 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.001; 4: 232.4; 6: 385.37; 8: 0.15; 10: 0.39
水泥32.5R | [5 empty] | 2: kg; 3: 1.712; 4: 0.31; 6: 0.3; 8: -0.02; 10: 0.51
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 19 页 共 23 页
特细砂 | [5 empty] | 2: t; 3: 0.0053; 4: 63.11; 6: 184; 8: 0.64; 10: 0.98
水 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.0055; 4: 4.42; 6: 4.42; 8: 0; 10: 0.02
水泥砂浆(特细砂)1:3 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.003; 4: 213.87; 6: 372.23; 8: 0.48; 10: 1.12
合金钢切割片φ300 | [5 empty] | 2: 片; 3: 0.044; 4: 144.44; 6: 144.44; 8: 0; 10: 6.36
电 | [5 empty] | 2: kW·h; 3: 0.083; 4: 0.7; 6: 0.7; 8: 0; 10: 0.06
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 20 页 共 23 页
项目编码 | 030411006001 | 项目名称 |  | 接线盒 |  | 6: 计量单位; 8: 个; 10: 综合单价; 12: 7.63
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CD1772 | 暗装 接线盒 | 10个 | 0.1 | 2.94 |  | 0.71 | 0 | 38.17 | 1.12 | 27.43 | 0.81 | 2.8 | 0.08 | 0 | 0 | 7.63
合 计 |  |  |  | 2.94 |  | 0.71 | 0 | - | 1.12 | - | 0.81 | - | 0.08 | 0 | 0 | 7.63
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
电工综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0235; 4: 125; 6: 125; 8: 0; 10: 2.94
2.材 料
（1）计价材料
镀锌锁紧螺母DN20×3 | [5 empty] | 2: 个; 3: 2.23; 4: 0.21; 6: 0.21; 8: 0; 10: 0.47
镀锌钢管塑料护口DN15~20 | [5 empty] | 2: 个; 3: 2.225; 4: 0.11; 6: 0.11; 8: 0; 10: 0.24
（2）其他材料费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 21 页 共 23 页
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 22 页 共 23 页
项目编码 | 030404017001 | 项目名称 |  | 配电箱 |  | 6: 计量单位; 8: 台; 10: 综合单价; 12: 657.21
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
CD0337 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长 (m以内) 1.0 | 台 | 1 | 111.5 |  | 19.45 | 0 | 38.17 | 42.56 | 27.43 | 30.58 | 2.8 | 3.12 | 0 | 0 | 657.21
合 计 |  |  |  | 111.5 |  | 19.45 | 0 | - | 42.56 | - | 30.58 | - | 3.12 | 0 | 0 | 657.21
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
电工综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.892; 4: 125; 6: 125; 8: 0; 10: 111.5
2.材 料
（1）计价材料
棉纱 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.1; 4: 9.64; 6: 9.64; 8: 0; 10: 0.96
松香焊锡丝综合 | [5 empty] | 2: m; 3: 0.07; 4: 0.85; 6: 0.85; 8: 0; 10: 0.06
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 23 页 共 23 页
电力复合酯 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.41; 4: 15.94; 6: 15.94; 8: 0; 10: 6.54
自粘性塑料带20mm×20m | [5 empty] | 2: 卷; 3: 0.1; 4: 10.2; 6: 10.2; 8: 0; 10: 1.02
硬铜绞线TJ-2.5~4mm2 | [5 empty] | 2: m; 3: 5.618; 4: 1.44; 6: 1.44; 8: 0; 10: 8.09
铜接线端子DT-6 | [5 empty] | 2: 个; 3: 2.03; 4: 1.37; 6: 1.37; 8: 0; 10: 2.78
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费