璧山区来凤街道孙河村文化服务中心改造工程

预 算 审 核

档案号：龙源建造〔2023〕  号

重庆龙源建设工程造价有限公司

2023年6月19日

璧山区来凤街道孙河村文化服务中心改造工程

预 算 审 核

档案号：龙源建造〔2023〕  号

共 一 册    第 一 册

审核人：

审定人：

重庆龙源建设工程造价有限公司                                               Chongqing  Longyuan  Construction  Engineering  Const  Co.,Ltd

龙源建造〔2023〕  号

璧山区来凤街道孙河村文化服务中心改造工程

预算审核报告

- 重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处:

我们接受贵单位的委托，对“璧山区来凤街道孙河村文化服务中心改造工程”预算进行审核。根据中华人民共和国建设部令第149号《工程造价咨询单位管理办法》和重庆市政府令307号《重庆市建设工程造价管理规定》等法规要求进行审核。现将审核结果报告如下：

一、基本情况

- 工程名称：璧山区来凤街道孙河村文化服务中心改造工程

- 建设单位：重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处

- 建设地点：重庆市璧山区

- 工程内容：璧山区来凤街道孙河村文化服务中心改造工程图纸范围内的室内装修、外立面拆除恢复、办公用具采购等相关工程内容。

- 审核范围

- 本次预算审核范围包括业主提供的《璧山区来凤街道孙河村文化服务中心改造工程设计施工图》（电子版）中所有的工程内容。

三、审核依据

1.中价协〔2002〕第016号文件《工程造价咨询业务操作指导规程》。

2.重庆市政府令307号《重庆市建设工程造价管理规定》。

3.重庆市渝建价协〔2007〕第39号文件《建设工程造价咨询规程》。

4.《重庆市国有资金投资建设工程施工招标控制价编制与确定程序的规定》（渝建发【2016】67号文件）。

5.《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）。

6.审核依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、2018年《重庆市市政工程计价定额》、2018年《重庆市建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号文）和《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发[2018]195号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2019〕143号文）及相关配套文件执行。

7．委托单位提供的送审资料，主要有：《璧山区来凤街道孙河村文化服务中心改造工程设计施工图》（电子档）、《预算书》（电子表格）。

8.人工单价和材料价格：人工工日价格采用2023年第一季度《重庆工程造价信息》公布的璧山地区人工工日价格；材料价格参照2023年5期《重庆工程造价信息》公布的璧山地区材料价格并结合当地近期市场价格进行调整，材料价格按不含税价格计算。

四、审核事项说明

- 1.宣传广告：送审15,000.00元，审核4,000.00元，审减9,000.00元。

- 2.设计费：该费用不属于建安工程费，审减6,000.00元。

- 3.轻钢龙骨+木基层+耐火9.5mm石膏板吊顶：送审综合单价144.61元/m2，审核综合单价131.67元/m2，审减2,279.64元。

- 4.送审办公桌椅、接待卡座、接待圆桌椅、会议桌椅、饮水机、台式电脑、笔记本电脑按清单计价计算，合计46,753.12元，审核计入专业工程暂估价，合计金额38,700.00元。审减8,053.12元。

- 5.内墙面乳胶漆：送审综合单价42.88元/m2，审核综合单价36.97元/m2，审减2,182.39元。

- 6.天棚喷刷乳胶漆：送审漏计，审增5589.01元。

- 7.铝合金隔热断桥推拉窗：送审768.13元/m2，审核综合单价650.48元/m2，审减4,004.81元。

- 8.碳晶板套装双门：送审综合单价2846.01/樘，审核综合单价2284.6元樘，审减3,929.87元。

- 9.外墙墙面翻新：送审综合单价108.38/m2，审核综合单价98.16元/m2，审减4,496.80元。

- 10.本次按全费用单价计算，送审部分内容重复计算取费，合计审减2,946.69元。

- 11.零星项目品迭合计审减3,091.84元。

- 以上合计审减40,396.15元。

五、审核结果

- 璧山区来凤街道孙河村文化服务中心改造工程送审预算金额为329,047.96元，审核金额为288,651.81元，审减40,396.15元。具体详见《建设工程审核预算书》。

- 其他事项说明。

- 因设计部分内容不详，与建设单位沟通，相关疑问按以下方式处理：

- 1.面砖铺贴结合层砂浆采用20厚1:2水泥砂浆。

- 2.墙面开槽规格按50*50mm，恢复按水泥砂浆恢复计算。

- 3.吊顶做法龙骨采用75系轻钢龙骨，基层按20mm厚木工板，面层采用耐火9.5mm石膏板。

- 4.室内漆面做法按腻子2遍，立邦亚光面漆2遍。

- 5.厕所防水按2mm厚聚氨酯防水涂料计算，墙面防水高度按1.8m计算。

- 6.卫生间吊顶按300*300铝合金方板龙骨计算。

- 7.窗无材质，按65断桥铝合金6mm+12A+6mm中空玻璃计算。

- 8.文件柜设计图无大样，材质按20mm厚木饰面生态板，样式由甲方指定。

- 9.碳晶板套装门无设计布置图，审核工程量及做法按预算执行，结算时应按实计算。

- 10.外墙墙面翻新，拆除内容按外墙漆或外墙砖，以及抹灰基层计算。抹灰砂浆按20厚1:3水泥砂浆计算，面层按防水腻子2遍+立邦亚光外墙乳胶漆2遍计算。无布置图，工程量按预算执行，结算时应按实计算。

- 11.地弹簧门门框扇材质按铝合金型材，玻璃按12MM钢化玻璃计算。无布置图，工程量按预算执行，结算时应按实计算。

- 12.厕所成品隔断按1.6抗倍特板计算。

- 13.拖布池按陶瓷40*40cm成品计算。

- 14.石材洗手台骨架材质按型钢计算，面层按2CM厚装饰石材，甲方选型。

- 15.采购部分因无规格及具体样式图，审核计入计日工费用中的材料费，采购时应由甲方选型，按实际产生费用具实结算。其中：办公桌椅按1800元/套计算；接待卡座按4000元/套计算；接待圆桌椅按1300元/套计算；会议桌椅按6800元/套计算；饮水机按1300元/套计算；台式电脑按5700元/台计算；笔记本电脑按5700元/台计算。

- 16.宣传广告按4500元计入暂列金额。

- 17.该项目审核接收图纸日期为2023年3月，因后续设计范围调整，设计方并未提供相应图纸，审核工程量参照预算执行，结算时应按实收方结算。

- 18.本项目综合单价为全费用综合单价，包括完成该项目的人工费、材料费、机械使用费、措施项目费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金等一切费用。

- 19.本报告书的利用必须全面、完整，否则本公司不承担责任；

- 20.本报告书连同所附附件一并使用有效，复印无效。

- 七、项目评价与建议

- 1.施工合同的签订建议采用建设工程施工合同标准示范文本,合同方式采用单价合同，并明确增减工程的估价原则、竣工结算原则等；

- 2.加强施工期间的造价控制管理，重点关注工程量的收方、验收等资料的收集。

- 3.对本报告其他事项、审核事项说明中的问题，建设单位在订立合同时应充分关注，如实际施工与本次审核不同时，工程价款应作相应调整。

重庆龙源建设工程造价有限公司               注册造价工程师

（单位执业专用章）

地址： 中国   重庆                   二〇二三年六月十九日

附件: 1.《工程量清单及招标控制价审核书》

2.《工程造价咨询单位资质证书》复印件

3.《企业法人营业执照》复印件