璧山高铁站专用电力线地下管涵工程

竞

争

性

比

选

文

件

项目业主：重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会

代理机构：重庆市璧山区雨联工程项目管理咨询有限公司

2023年7月

- 第一章  竞争性比选公告

璧山高铁站专用电力线地下管涵工程

竞争性比选公告

一、比选条件：

本比选项目已具备招标条件，项目业主重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会；资金来源财政资金。项目已具备比选条件，现对该项目施工进行公开竞争性比选。

二、项目概况与比选范围

2.1本比选项目建设地点：金凤大道璧山段璧山高铁站东南处。

2.2工程规模：主要包括新建DN1000Ⅱ钢筋混凝土管电力套管90m、φ110 U-PVC通信套管180m、新建电力电缆井、相应沟槽土石方开挖回填等。

2.3本次招标工程总投资金额：约为263384.96元。

2.4工期：30日历天。

2.5比选范围

2.5.1．包括《璧山高铁站专用电力线地下管涵工程施工图》中的全部内容。

2.5.2比选文件中补充的工程内容、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容。

三、竞争性比选参选人资格要求

3.1本次比选实行资格后审，要求参选人须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工服务能力。

四、竞争性比选文件的获取

4.1本工程无需报名，凡有意参选者请于2023年 7  月  3  日起，登陆重庆市璧山区人民政府网直接下载本项目的比选文件、图纸、答疑、补遗等相关资料，不管参选人下载与否，都视为参选人收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，否则，由此产生的一切后果由参选人自负。

4.2 参选保证金金额：5500元。

五、参选文件的递交

5.1递交时间：2023年 7  月 6  日 14 时 00 分开始受理，2023年 7  月 6  日  14时30分停止受理。

5.2递交地点：重庆市璧山区双星大道8号（108会议室）。

六、质疑时间：2023年 7  月   4  日17:00时前。

七、答疑时间：2023年  7  月  5   日17:00时前。

八、发布公告的媒介：重庆市璧山区人民政府网。

九、联系方式

比选人：重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会

联  系  人：付老师       联系电话：023-41555929

代理机构： 重庆市璧山区雨联工程项目管理咨询有限公司

联  系  人：杨老师      联系电话：15922777512

2023年 7 月 3 日

- 第二章   竞争性比选文件

- 项目名称：璧山高铁站专用电力线地下管涵工程

- 项目建设地点：金凤大道璧山段璧山高铁站东南处

- 三、项目规模、比选范围及工期、质量要求

1.工程规模：主要包括新建DN1000Ⅱ钢筋混凝土管电力套管90m、φ110 U-PVC通信套管180m、新建电力电缆井、相应沟槽土石方开挖回填等。

2.比选范围：

2.1包括《璧山高铁站专用电力线地下管涵工程施工图》中的全部内容。

2.2比选文件中补充的工程内容、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容。

3.工期

工期：30日历天。

4.质量标准：应符合国家和重庆现行标准、行业规范等相关要求。

四、发包方式：本项目为竞争性比选。

- 五、资格审查资料

本项目竞争性比选实行资格后审，参选人应具备以下资格条件：

1.资质条件、营业执照、组织机构代码证。

1.1要求参选人须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质。

注：须提交有效的资质证书复印件，加盖参选人公章。

1.2参选人必须是独立法人资格的单位（或其分支机构），具备有效的营业执照和组织机构代码证。

注：须提交有效的营业执照副本复印件和组织机构代码证复印件，加盖参选人公章（三证合一的，提交载有统一社会信用代码的营业执照副本复印件，并加盖参选人公章）。分支机构若无独立法人资格，则须提交其主公司（具有独立法人资格）的有效营业执照副本与授权委托书的复印件，加盖主公司公章。

2. 具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。

注：须提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书。

3.投标截止日投标资格情况

参选人不得存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到 12 分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

提供： 参选人出具的承诺，格式见第三章投标文件格式。

经查实，如与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金不予退还，并依法追究其他相关责任。

注：

1.以上相关证书、证件均须真实、有效。

2.比选人发现弄虚作假者，取消参选资格或中选资格，并依据有关法规处理。

3.以上资格审查资料由参选人自行装订成册并装袋密封，且在袋上加盖参选人公章，未密封的视为无效参选文件。

- 六、比选文件的质疑、答疑以及补遗

1、质疑内容、时间及方式：参选人在收到比选文件后，应检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2023年  7  月  4  日17:00时前向比选人提出书面质疑，过期不再受理。

2、答疑时间：2023年  7  月  5 日17:00时前在重庆市璧山区人民政府网公开发布答疑。

3、补遗发布时间及方式：比选人对发出的比选文件进行澄清和修改的，应于比选截止时间1个工作日前发布补遗。补遗的内容可能影响参选文件的编制的，须在比选截止时间2个工作日前发布，发布时间至比选截止时间不足2个工作日的，相应延长比选截止时间。补遗在重庆市璧山区人民政府网公开发布。

- 七、竞争性比选参选报价及工程结算

1.参选报价应包括完成比选项目范围内的人工费、机械费、材料费、管理费、利润、规费、税金、成品保护、配合费及风险费等与之相关的所有费用。比选人不支付除中选报价金额及项目以外的任何其它费用。

2.本项目最高限价为263384.96元（其中安全文明施工费暂定金额为9285.24元），各 参选人应根据本比选文件规定的工作内容和计划工作量，参照比选文件中提供的资料，结合 参选人自身能力、市场状况及风险因素等报价。投标报价超过最高限价的该参选文件作废标处理。

3.本工程施工工期延误、设计变更和工程量的增加等因素请各 参选人纳入投标报价中，比选人不再支付因此而产生的任何相关费用。

4. 参选人应实地踏勘现场，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、给水、排水和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响其施工费的情况。

5. 参选人须积极配合比选人的报建工作，因下述原因产生的施工费用由 参选人自行承担，比选人不另行支付任何费用。

①比选人提出的修改或调整意见而产生施工费等；

②因比选人调整工程进度计划，导致施工工作计划及人员安排计划调整的风险；

③劳务及其事件或事务性费用变化的风险；

④因各种原因造成的工期延误，以及由此造成的费用增加。

6.施工费结算价不超过施工费中标价。

- 八、工程款支付

工程竣工验收后支付至已完合格工程计量金额的80%（但不得超过合同金额的80%），经相关部门审核结束后支付至审定金额的97%；余下的3%作为工程质量保修金，待缺陷责任期满后无息支付。责任期限为6个月，自工程通过竣工验收之日起算。

- 九、参选文件的编制

参选文件应用不褪色的材料书写或打印，参选文件须由参选人的法定代表人或其授权代表人签字、盖参选人公章。授权代表人签字的，参选文件应附法定代表人签署的授权委托书。参选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖参选人公章。

参选文件（报价、资格审查资料）一式三份，一正两副；按参选文件格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。

参选文件（技术部分）一式三份，不分正副本。

2、技术部分（施工大纲）的装订要求

技术部分（施工大纲）采用暗标评审，《施工大纲》面页使用A4厚型白纸面页，用初号仿宋字体居中标明 “施工大纲”；在页面右下角加盖投标单位章后沿密封线折叠成腰约10cm左右的等腰直角三角形密封；面页除了“施工大纲”四字和右下角密封处印章外不得有其他印记；密封后的面页及整个《施工大纲》均不得出现白页（底页除外）、残页和倒页，不得显示与 参选人企业有关的任何信息及与本工程无关内容（面页由 参选人按招标文件中提供的电子文档格式用A4厚型白纸打印，加盖单位公章后其面页的反面以不得显示出单位公章单位名称为准，底页用与正文同纸质的空白页）；《施工大纲》文字部分纸张采用A4白纸，四号仿宋字体；图表采用A4或A3白纸，图表内的字体、字号大小不限；文字、图表不得使用彩色和不得编制页码，单面打印，纸张数不超过200页。违反上述任何一项，其投标文件《施工大纲》部分为零分。（施工大纲面页将会同招标公告、招标文件、图纸一起在重庆市璧山区人民政府网发布。各 参选人自行下载，不管下载与否都视为 参选人全部知晓有关施工大纲面页事宜。若因未按发布的施工大纲面页进行装订后果由 参选人自行负责。）

3、参选文件的密封

①参选文件袋用 “技术部分”袋以及“投标文件”大袋。

②参选文件（报价、资格审查等资料）装入“经济部分”袋中，密封并在袋上加盖参选人公章。

③技术部分装入“技术部分”袋中，密封不加盖任何印章。

④“经济部分”、 “技术部分”等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上加盖参选人公章，同时应在“投标文件”大袋封套上写明如下内容：

比选人的地址：

比选人名称：

(项目名称)

在     年   月   日   时   分前不得开启

6．如果“投标文件”大袋未按上述规定封装或未加写标记，比选人或比选代理机构应当拒绝接收。

- 十、参选保证金

参选人在递交参选文件时须现金缴纳参选保证金 5500 元，未中选者当场退还，中选者签订合同后退还，中选后不按比选文件要求签订合同的，参选保证金不予退还。

- 十一、参选文件开启程序

1、核验比选保证金的缴款情况，未足额缴纳参选保证金或比选文件费的参选文件，不予开启，当场退还其参选文件。

2、宣布会场纪律。

3、宣布主持人、记录人、监督人等有关人员姓名。

4、公布在比选截止时间前递交参选文件的参选人名称，并点名确认法定代表人或其授权代表人是否到场。

核验参加开标会议的参选人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验委托代理人的授权委托书原件，以便确认其身份合法有效。否则，将被取消投标资格。若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加开标会。核验合格的法定代表人或委托代理人可自行选择是否参加开标会，不参加开标会或中途离开的视为默认开、评标结果，不再另行通知。

5、密封情况检查：监督人员检查参选文件的密封情况并确认。

6、开启参选文件顺序：随机开启。

7、开启比选文件，公布参选人名称、项目名称、参选报价、工期、质量目标等内容。

8、参选人代表、比选人代表、监督人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认。

9、会议结束。

- 十二、评审小组的组建

- 由比选人依法组成。

- 十三、重新比选与二次比选

1、重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）比选截止时间止，参选人少于3个的；

（2）经评审小组评审后否决所有参选人的。

- 十四、中选通知及签订合同

（一）中选通知

1、评选结果经比选人确认后在重庆市璧山区人民政府网上公示，公示期不少于3个工作日。公示期内无异议的，公示期满后比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

2、评审小组按评选办法向比选人推荐三名中选候选人。经公示无异议的，比选人在公示期结束后2个工作日内，确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选，或因不可抗力不能履行合同的，或未依据比选文件在规定期限内提交履约保证金的，比选人应当按照评审小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人。排名第二或第三的中选候选人按次序被确定为中选人的，其参选价格高于第一中选候选人参选价格的，须以第一中选候选人的参选价格为中选价格，其参选价格低于第一中选候选人参选价格的，以其实际参选价格为中选价格。

（二）签订合同

比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起5个工作日内，根据比选文件和中选人的参选文件的约定订立书面合同。并在合同签订之前，按中标金额的 5 %向比选人缴纳履约保证金（履约保证金的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付；），履约保证金自合同生效之日起生效，在比选人签发竣工验收证书之日起 28 日后失效。如果施工人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，比选人有权扣划相应金额的履约保证金。

中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其参选保证金不予退还；给参选人造成的损失超过参选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

- 十五、评选办法（综合评选法）

1、评审程序：评选委员按本章评选办法第2款进行初步评审，初步评审不合格的不能进入下一步评审；对通过初步评审合格的参选人的参选文件，按本章评选办法第3款规定的评分标准计算参选报价、技术部分得分并确定得分最高的前三名参选人（按得分由高到低排序）为中选候选人。

2、初步评审

（1）形式评审标准

参选人名称：与营业执照一致，提交营业执照副本复印件；

参选报价函签字盖章：法定代表人或其授权代表人签字、加盖参选人公章；

参选文件格式：符合 “参选文件格式”的要求，字迹清晰可辨；

报价唯一：只能有一个有效报价，在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价；

参选文件的签署：参选文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全，符合比选文件规定；

授权代表人：参选人法定代表人的授权代表人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。

（2）资格评审标准

营业执照：具备有效的营业执照 ，提交营业执照副本复印件；

资质证书：符合比选文件规定；

项目经理：符合比选文件规定

投标截止日投标资格情况：符合比选文件规定；

其它要求：符合比选文件规定；

（3）响应性评审标准

参选报价：参选报价高于最高限价的，作废标处理；

参选内容：符合比选文件规定；

工期：符合比选文件规定；

质量要求：符合比选文件规定；

参选有效期：符合比选文件规定；

参选保证金：符合比选文件规定；

实质性要求：符合招标文件中规定的其他实质性要求。

3、评分标准

3.1分值构成(总分1OO分)

（1）参选报价：80分；

（2）技术部分：20分。

3.2评分标准

3.2.1参选报价评分标准（80分）

（1）有效报价=通过初步评审合格的参选报价为有效报价，否则为无效报价，未通过初步评审的参选人不进入下一步评选；

（2）评选基准价计算方法：参选人的有效报价中去掉十分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足十家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为评选基准价。

（3）参选报价得分

有效报价等于评选基准价的得分=80；

有效报价高于评选基准价的得分=80- | [（有效报价-评选基准价）/评选基准价]×100×1|，扣完为止；

有效报价低于评选基准价的得分=80-| [（有效报价-评选基准价）/评选基准价]×100×0.5|，扣完为止；

注：以上计算过程保留四位小数，第五位四舍五入，计算结果取小数点后两位，第三位四舍五入。

3.2.2技术部分（20分）

- 项目机构配置：4分  编制要点：岗位职责明确得3-4分；较明确得1-2分；不明确不得分。

- 管理制度：4分  编制要点：管理制度完善得3-4分；较完善得1-2分；不完善不得分。

- 质量控制措施：4分  编制要点： 控制措施针对性强，方案明确合理得3-4分；针对性一般得1-2分；无针对性不得分。

- 进度控制措施：4分  编制要点：控制措施针对性强，进度安排明确合理得3-4分；针对性一般得1-2分；无针对性不得分。

- 安全控制措施：4分  编制要点：安全措施针对性强，方案明确合理、控制体系完善，措施合理得3-4分；针对性一般得1-2分；无针对性不得分。

注：参选人技术部分的得分为各评审专家评分的平均值。以上计算结果取小数点后两位，第三位四舍五入。

3.2.3参选人得分=参选报价得分+技术部分得分。

4.如评审小组发现参选人的报价明显低于其他参选报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该参选人做出书面说明并提供相应的证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审小组认定该参选人以低于成本报价参选，其参选文件作废。

如经过对所有参选人的参选文件进行评审，有效参选文件不足三个，明显缺乏竞争的，评审小组可以否决全部参选文件。

5.无效参选文件的认定

（1）资格审查不合格的；

（2）未按比选文件要求填报或签字盖章的；

（3）参选报价高于最高限价的；

（4）不符合比选文件其他要求的。

十六、比选代理服务费

本项目比选代理服务费3000元整，由中选人在领取中选通知书前一次性缴纳给比选代理机构。

- 十七、比选日程安排

（一）比选时间：2023年 7  月  6  日 14 时 30 分

（二）参选地点：重庆市璧山区双星大道8号（108会议室）

2023年 7  月 3 日

- 第三章 参选文件格式

璧山高铁站专用电力线地下管涵工程

参选文件

（报价及资格审查资料）

参选单位： 　　　　　（盖参选人公章）

法定代表人或其授权代表人：

年  月  日

- 目  录

- 参选报价函；

- 法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明；

- 信誉声明；

- 资格审查资料；

- 参选文件要求提供的其他资料。

- 一、参选报价函

竞争性比选参选报价函

重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会（比选人名称）：

1．我方已仔细研究了璧山高铁站专用电力线地下管涵工程（项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）    （￥      ）的投标总报价进行报价，其中安全文明施工费暂定金额为人民币（大写）玖仟贰佰捌拾伍元贰角肆分（￥9285.24），项目经理为      ，工期为     日历天，按合同约定完成所有施工工作内容，质量达到国家和重庆市现行标准、行业规范等相关要求。

2．提交本报价函的同时缴纳参选保证金，金额为人民币（大写）    （小写        元）。

3．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同成果。

4．我方在此声明，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．参选有效期90日历天，从比选截止时间算起 （其他补充说明）。

参 选 人：                    （盖参选人公章）

法定代表人或其授权代表人：        	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

## 二、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

参选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证（正面）复印件 （复印或粘贴） | 法定代表人身份证（反面）复印件 （复印或粘贴） |
| --- | --- |

参选人： 	（盖参选人公章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（参选人名称）的法定代表人，现委托我单位 	（姓名）为我方授权代表人。代表人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 	（项目名称）施工参选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

代表人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

参选人：             （盖参选人公章）

法定代表人：                （签字）

授权代表人：            （签字）

年  	月 	日

| 法定代表人身份证（双面）复印件 （复印或粘贴） | 授权代表人身份证（双面）复印件 （复印或粘贴） |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加比选活动及签署文件的须提供附有法定代表人身份证明的授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入参选文件一并递交。另外须准备一份原件在比选现场出具。

- 三、投标截止日投标资格情况

承诺

（比选人名称）：

我公司      （ 参选人名称）参加了贵单位      （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1.我公司投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到 12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

2.本投标文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，投标保证金不予退还，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

参选人：             （盖参选人公章）

法定代表人：                （签字）

授权代表人：            （签字）

年  	月 	日

注：1.由参选人自行声明是否满足参选人资格要求中的投标截止日投标资格情况要求。如声明与实际不符，将被取消参选或中选资格，其参选保证金不予退还。

四、资格审查资料

五、比选文件要求提供的其他资料

璧山高铁站专用电力线地下管涵工程

参选文件

（技术部分）

参选单位： 　　　　　（盖参选人公章）

法定代表人或其授权代表人：

年  月  日

技术部分

（格式自理）

《技术部分》包括但不限于下列内容：

- （1）项目机构配置

- （2）管理制度

- （3）质量控制措施

- （4）进度控制措施

- （5）安全控制措施