附件1.《工程工程量清单》

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 16.03 |  |
| 1 | 原格宾笼拆除 | m³ | 120 | 13.32 | 0.16 |  |
| 2 | 拆除玻璃钢复合材料栏杆 | m | 25 | 34.24 | 0.09 |  |
| 3 | 透水炭砖拆除 | m² | 42.5 | 4.16 | 0.02 |  |
| 4 | 混凝土路沿拆除 | m³ | 2.5 | 182.03 | 0.05 |  |
| 5 | 土方开挖 | m³ | 1016.75 | 6.05 | 0.62 |  |
| 6 | 土石方回填 | m³ | 729.25 | 34.63 | 2.53 |  |
| 7 | 块石换填 | m³ | 112.5 | 206.65 | 2.32 |  |
| 8 | 格宾笼挡墙 | m³ | 200 | 405.62 | 8.11 |  |
| 9 | 透水炭砖路面（200×100× 60 Cc35） | m² | 42.5 | 75.20 | 0.32 |  |
| 10 | 含5%水泥砂垫层 150mm | m³ | 5.95 | 447.20 | 0.27 |  |
| 11 | 混凝土路沿拆除 | m³ | 2.5 | 729.95 | 0.18 |  |
| 12 | 玻璃钢复合材料栏杆 | m | 25 | 550.00 | 1.38 |  |
|  | 第二部分 施工临时工程 |  |  |  | 1.97 |  |
| 一 | 临时围堰 |  |  |  | 1.80 |  |
| 1 | 土方开挖 | m³ | 25.2 | 7.49 | 0.02 |  |
| 2 | 土石方回填 | m³ | 25.2 | 23.27 | 0.06 |  |
| 4 | 编织袋围堰 | m³ | 131.25 | 112.48 | 1.48 |  |
| 5 | 土工膜 | m³ | 74.24 | 16.75 | 0.12 |  |
| 6 | 围堰拆除 | m³ | 131.25 | 8.95 | 0.12 |  |
| 二 | 其他施工临时工程费 | 项 | 1 | 178251.76 | 0.18 |  |
|  | 第三部分 安全生产费 |  |  |  | 0.45 |  |
| 1 | 安全生产费 |  | 180034.28 | 2.5% | 0.45 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 18.45 |  |