## 封-2 招标控制价
封-2 | 璧山区大路街道龙生菩萨危岩降险排危工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 386,845.86
|  | (大写): | 叁拾捌万陆仟捌佰肆拾伍元捌角陆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 7942.41
(大写): |  |  |  | 柒仟玖佰肆拾贰元肆角壹分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：璧山区大路街道龙生菩萨危岩降险排危工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 386845.86
1.1 | D璧山区大路街道龙生菩萨危岩降险排危工程 | 386845.86
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目安文费
5 | 其他项目税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 386,845.86
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：璧山区大路街道龙生菩萨危岩降险排危工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用单价 | 合价 | 其中:暂估价
| D | 璧山区大路街道龙生菩萨危岩降险排危工程
1 | 040102002001 | 挖沟槽土石方-人工运输180m | [项目特征] 1.岩石类别:综合考虑 2.开凿深度:详设计 3.开挖方式:人工开凿 4.场内运输:人工运输180m [工作内容] 1.排地表水 2.石方开凿 3.修整底、边 4.场内运输 | m3 | 55 |  | 258.48 | 14216.4
2 | 010607004001 | 被动防护网 | [项目特征] 1.材料品种、规格:被动防护网 2.边框及立柱型钢品种、规格:采用RXI-100型，高5.0m 3.包括内容:环形网、钢丝格栅、钢柱、连接件、锚杆、拉锚绳、支撑绳和减压环等 4.技术参数:以设计施工图及国家规范为准 [工作内容] 1.锚杆成孔 2.安装 3.校正 4.安螺栓及金属立柱 | m2 | 400 |  | 304.77 | 121908
本页小计 | [7 empty] | 136124.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：璧山区大路街道龙生菩萨危岩降险排危工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040101001001 | 挖一般土方（清表） | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工开挖 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 150 |  | 8.73 | 1309.5
4 | 040103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:5km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 405 |  | 67.15 | 27195.75
5 | 010501002001 | 混凝土基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.灌注类型:原槽浇注 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 57 |  | 624.72 | 35609.04
6 | 010515001001 | 基础现浇钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:按施基础工图 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 4.5 |  | 5928.43 | 26677.94
本页小计 | [7 empty] | 90792.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：璧山区大路街道龙生菩萨危岩降险排危工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 040102001001 | 人工清除危岩体 | [项目特征] 1.岩石类别:综合考虑 2.开凿深度:详设计 3.场内运距:转运水平距离80m，垂直高度10m [工作内容] 1.排地表水 2.石方开凿 3.修整底、边 | m3 | 200 |  | 231.46 | 46292
8 | 041109003001 | 材料二次搬运 | [项目特征] 1.材料种类:综合考虑 [工作内容] 1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用 |  | 1 |  | 16000.09 | 16000.09
9 | 040205004001 | 标志板Φ1000 | [项目特征] 1.类型:交通标志板 2.材质、规格尺寸:2mm厚3003铝板，Φ1000 3.板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 [工作内容] 1.制作、安装 | 块 | 2 |  | 579 | 1158
本页小计 | [7 empty] | 63450.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：璧山区大路街道龙生菩萨危岩降险排危工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 040205003001 | 单立柱-Φ89×4.5×3200 | [项目特征] 1.类型:单立柱标志杆 2.材质:无缝钢管 3.规格尺寸:Φ89×4.5×3200 4.钢筋规格及型号:综合考虑 5.基础、垫层：材料品种、厚度:C25混凝土基础 6.油漆品种:热浸锌处理，具体要求详设计 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板制安、拆除 2.钢筋制安、基础、垫层铺筑 3.制作 4.镀锌 5.预埋铁件 6.底盘、拉盘、卡盘及杆件安装 | 根 | 2 |  | 956.42 | 1912.84
11 | 040102002002 | 挖沟槽石方-排水沟、截水沟 | [项目特征] 1.岩石类别:综合考虑 2.开凿深度:详设计 3.开挖方式:人工开挖 [工作内容] 1.排地表水 2.石方开凿 3.修整底、边 | m3 | 15 |  | 171.94 | 2579.1
本页小计 | [7 empty] | 4491.94
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：璧山区大路街道龙生菩萨危岩降险排危工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | [项目特征] 1.断面尺寸:详设计 2.砌体材料:片石 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 4.侧墙浇捣或砌筑 5.勾缝、抹面 | m | 30 |  | 355.22 | 10656.6
13 | 04B002 | 施工红线范围外临时水电搭设 | [项目特征] 1.搭设临时DN32pvc水管长度:500m 2.搭设临时YJV-1kV-1×16电缆长度:500mm [工作内容] 1.安装临时水管及电缆（包含所有内容） | m | 500 |  | 33.53 | 16765
14 | 041101006002 | 外脚手架 | [项目特征] 1.搭设钢管脚手架要求、材质:钢管脚手架 双排 12m [工作内容] 1.搭设、拆除钢管脚手架全部内容 | m2 | 2400 |  | 21.65 | 51960
15 | 040203012002 | 施工红线范围外（临时道路） | [项目特征] 1.泥结碎石基层厚度:100mm 2.砼路面厚度 :200mm [工作内容] 1.基层铺设 2.面层铺设 | m2 | 80 |  | 157.57 | 12605.6
本页小计 | [7 empty] | 91987.2
合 计 | [7 empty] | 386845.86

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：璧山区大路街道龙生菩萨危岩降险排危工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 010000010 | 型钢 | 综合 | kg | 6.0743 | 3.09 | 3.51 |  | 0.42 | 2.55
2 | 010100013 | 钢筋 |  | t | 0.0403 | 3070.18 | 3725.66 |  | 655.48 | 26.42
3 | 010100315 | 钢筋 | Ф10以外 | t | 4.635 | 2960 | 3725.66 |  | 765.66 | 3548.83
4 | 010302010 | 镀锌铁丝 | 20#~22# | kg | 0.1508 | 3.08 | 5.44 |  | 2.36 | 0.36
5 | 010302110 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 0.677 | 3.08 | 5.44 |  | 2.36 | 1.6
6 | 010900023 | 圆钢 | φ8~14 | kg | 10.1565 | 2.44 | 4.84 |  | 2.4 | 24.38
7 | 012901400 | 中厚钢板 | δ15以内 | kg | 29.4101 | 3.25 | 4.52 |  | 1.27 | 37.35
8 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 1.85 | 3.08 | 4.5 |  | 1.42 | 2.63
9 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 22452.3 | 0.31 | 0.34 |  | 0.03 | 673.57
10 | 040100015@1 | 水泥 | 32.5R | kg | 2578.7496 | 0.31 | 0.34 |  | 0.03 | 77.36
11 | 040100017 | 水泥 | 42.5 | kg | 5992.56 | 0.32 | 0.36 |  | 0.04 | 239.7
12 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 34.8876 | 63.11 | 194 |  | 130.89 | 4566.44
13 | 040300760@1 | 特细砂 |  | t | 1.3663 | 63.11 | 194 |  | 130.89 | 178.84
14 | 040300760@2 | 特细砂 |  | t | 7.6503 | 63.11 | 194 |  | 130.89 | 1001.35
15 | 040301200 | 机制粗砂 |  | t | 8.0388 | 60.19 | 107 |  | 46.81 | 376.3
16 | 040500070 | 碎石 | 20~60 | t | 14.688 | 67.96 | 97 |  | 29.04 | 426.54
17 | 040500205 | 碎石 | 5~20 | t | 1.464 | 67.96 | 97 |  | 29.04 | 42.51
18 | 040500207 | 碎石 | 5~31.5 | t | 101.056 | 67.96 | 97 |  | 29.04 | 2934.67
19 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.0116 | 1547.01 | 1655 |  | 107.99 | 1.25
20 | 133100700 | 石油沥青 | 30# | kg | 2.2 | 2.56 | 4.49 |  | 1.93 | 4.25
21 | 334100440@1 | 被动防护网采用RXI-100型 |  | m2 | 400 | 42.74 | 230.09 |  | 187.35 | 74940
22 | 341100100 | 水 |  | m3 | 93.7196 | 4.42 | 3.98 |  | -0.44 | -41.24
23 | 341100100@1 | 水 |  | m3 | 0.1613 | 4.42 | 3.98 |  | -0.44 | -0.07
24 | 341300110@2 | 标志板 | Φ1000 | 块 | 2 | 367.52 | 400 |  | 32.48 | 64.96
25 | 350500100 | 安全网 |  | m2 | 33.12 | 8.97 | 3.71 |  | -5.26 | -174.21
26 | 362900230@1 | 单立柱式标志杆 | Φ89×4.5× | 套 | 2 | 495.73 | 300 |  | -195.73 | -391.46
人材机价差表
工程名称：璧山区大路街道龙生菩萨危岩降险排危工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
3200
27 | 840201140@1 | 商品砼C25 |  | m3 | 0.7795 | 266.99 | 408 |  | 141.01 | 109.92
28 | CY | 柴油 |  | kg | 578.2254 | 5.64 | 8.02 |  | 2.38 | 1376.18
29 | DIAN@1 | 电 |  | kW·h | 196.4859 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -43.23
30 | QY@1 | 汽油 |  | kg | 5.9114 | 6.75 | 8.91 |  | 2.16 | 12.77
31 | QY@2 | 汽油 |  | kg | 486.435 | 6.75 | 8.91 |  | 2.16 | 1050.7
| 合 计 | [8 empty] | 91071.22

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:璧山区大路街道龙生菩萨危岩降险排危工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 塑料给水管32 | 510 | m | 3.73 | 1902.3
2 | 电力电缆 | 341.9375 | m | 9.8 | 3350.99
| 合 计 |  |  |  | 5253.29