## 主表2 工程部分总概算表
主表2
工程部分总预算表
单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合计 | 占一至五 部分投资 （%）
| 第一部分 建筑工程 | 175813.36 |  |  | 175813.36 | 79.89%
| 第二部分 机电设备及安装工 程 | 5844.28 | 29221.40 |  | 35065.68 | 15.93%
第三部分 金属结构设备及安 装工程
| 第四部分 施工临时工程 | 9191.88 |  |  | 9191.88 | 4.18%
第五部分 独立费用
| 一至五部分投资合计 | 190849.52 | 29221.40 |  | 220070.92 | 100%
基本预备费
| 静态投资 |  |  |  | 220070.92

## 主表3 建筑工程概算表
主表3
建筑工程预算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
| 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 175813.36
一 | 大岩泵站控制房 |  |  |  | 81552.64
1 | 土方开挖 | m³ | 7.2 | 6.84 | 49.25
2 | 石方开挖 | m³ | 10.8 | 73.35 | 792.18
3 | 土石回填 | m³ | 2.7 | 34.40 | 92.88
4 | C15砼垫层 10cm厚 | m³ | 0.8 | 529.04 | 423.23
5 | M7.5浆砌块石 | m³ | 9.6 | 330.17 | 3169.63
6 | 地圈梁C25砼 | m³ | 1 | 901.30 | 901.30
7 | M7.5浆砌砖墙 | m³ | 7.2 | 515.31 | 3710.23
8 | 过梁C25砼 | m³ | 0.11 | 901.30 | 99.14
9 | 柱C25砼 | m³ | 0.7 | 901.30 | 630.91
10 | 圈梁C25砼 | m³ | 1 | 901.30 | 901.30
11 | 屋顶面板C25砼 12cm厚 | m³ | 2.02 | 774.50 | 1564.49
12 | 不锈钢防盗门0.9*2.1m | 扇 | 1 | 1800.00 | 1800.00
13 | 玻璃钢塑窗1.2*1.2m（带防护 | 扇 | 1 | 680.00 | 680.00
14 | 照明设施（电线及吸顶灯） | 项 | 1 | 500.00 | 500.00
15 | 青瓦 | m² | 16.8 | 111.67 | 1876.06
16 | 屋外C25砼地面硬化20cm厚 | m³ | 2 | 553.43 | 1106.86
17 | M7.5砂浆抹面 | m² | 58 | 20.87 | 1210.46
18 | SBS改性沥青卷材4mm厚 | m² | 16.8 | 40.14 | 674.35
19 | 钢筋制安 | t | 2.4 | 6612.06 | 15868.94
20 | C25砼底板 | m³ | 38 | 597.40 | 22701.20
21 | C25砼盖板厚15cm | m³ | 1.3 | 774.50 | 1006.85
22 | C25砼管沟墙壁 | m³ | 4.5 | 675.62 | 3040.29
23 | D114*4钢制双法兰钢管 | m | 25 | 62.76 | 1569.00
24 | φ110PE管1.6Mpa | m | 100 | 55.41 | 5541.00
25 | D406*6钢套管 | m | 25 | 300.00 | 7500.00
26 | C30砼基础（工字钢架） | m³ | 7 | 565.92 | 3961.44
27 | 综合脚手架 | m² | 7.26 | 25.02 | 181.65
二 | 红岩泵站控制房 |  |  |  | 94260.72
主表3
建筑工程预算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 土方开挖 | m³ | 7.2 | 6.84 | 49.25
2 | 石方开挖 | m³ | 10.8 | 73.35 | 792.18
3 | 土石回填 | m³ | 2.7 | 34.40 | 92.88
4 | C15砼垫层 10cm厚 | m³ | 0.8 | 529.04 | 423.23
5 | M7.5浆砌块石 | m³ | 9.6 | 330.17 | 3169.63
6 | 地圈梁C25砼 | m³ | 1 | 901.30 | 901.30
7 | M7.5浆砌砖墙 | m³ | 7.2 | 515.31 | 3710.23
8 | 过梁C25砼 | m³ | 0.11 | 901.30 | 99.14
9 | 柱C25砼 | m³ | 0.7 | 901.30 | 630.91
10 | 圈梁C25砼 | m³ | 1 | 901.30 | 901.30
11 | 屋顶面板C25砼 12cm厚 | m³ | 2.02 | 774.50 | 1564.49
12 | 不锈钢防盗门0.9*2.1m | 扇 | 1 | 1800.00 | 1800.00
13 | 玻璃钢塑窗1.2*1.2m（带防护 | 扇 | 1 | 680.00 | 680.00
14 | 照明设施（电线及吸顶灯） | 项 | 1 | 500.00 | 500.00
15 | 青瓦 | m² | 16.8 | 111.67 | 1876.06
16 | 屋外C25砼地面硬化20cm厚 | m³ | 2 | 553.43 | 1106.86
17 | M7.5砂浆抹面 | m² | 58 | 20.87 | 1210.46
18 | SBS改性沥青卷材4mm厚 | m² | 16.8 | 40.14 | 674.35
19 | 钢筋制安 | t | 2.4 | 6612.06 | 15868.94
20 | C25砼底板 | m³ | 53.2 | 597.40 | 31781.68
21 | C25砼盖板厚15cm | m³ | 1.3 | 774.50 | 1006.85
22 | C25砼管沟墙壁 | m³ | 4.5 | 675.62 | 3040.29
23 | D114*4钢制双法兰钢管 | m | 35 | 62.76 | 2196.60
24 | φ110PE管1.6Mpa | m | 100 | 55.41 | 5541.00
25 | D406*6钢套管 | m | 35 | 300.00 | 10500.00
26 | C30砼基础（工字钢架） | m³ | 7 | 565.92 | 3961.44
27 | 综合脚手架 | m² | 7.26 | 25.02 | 181.65

## 主表4 设备及安装工程概算表
主表4
设备及安装工程预算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  | 29221.40 | 5844.28
一 | 大岩泵站 |  |  |  |  | 14610.70 | 2922.14
1 | 工字钢（I20a-3.5m） | 根 | 1 | 428.70 | 85.74 | 428.70 | 85.74
2 | 钢管支柱（d325×8 L=5.4m） | 根 | 2 | 1736.00 | 347.20 | 3472.00 | 694.40
3 | 滑车 | 个 | 1 | 400.00 | 80.00 | 400.00 | 80.00
4 | 手动拉葫（组合手拉葫芦 | 副 | 1 | 240.00 | 48.00 | 240.00 | 48.00
5 | 导向滑轮（ψ320） | 副 | 2 | 15.00 | 3.00 | 30.00 | 6.00
6 | 钢丝绳16mm | m | 50 | 27.00 | 5.40 | 1350.00 | 270.00
7 | DN400管卡（8mm扁钢制作） | 个 | 10 | 75.00 | 15.00 | 750.00 | 150.00
8 | 支座柱（14mm钢板制作） | 个 | 2 | 50.00 | 10.00 | 100.00 | 20.00
9 | 水泵机组（200Qj32-52/4 ） | 套 | 2 | 2520.00 | 504.00 | 5040.00 | 1008.00
10 | 启动柜（含控制系统） | 套 | 1 | 2800.00 | 560.00 | 2800.00 | 560.00
二 | 红岩泵站 |  |  |  |  | 14610.70 | 2922.14
1 | 工字钢（I20a-3.5m） | 根 | 1 | 428.70 | 85.74 | 428.70 | 85.74
2 | 钢管支柱（d325×8 L=5.4m） | 根 | 2 | 1736.00 | 347.20 | 3472.00 | 694.40
3 | 滑车 | 个 | 1 | 400.00 | 80.00 | 400.00 | 80.00
4 | 手动拉葫（组合手拉葫芦 | 副 | 1 | 240.00 | 48.00 | 240.00 | 48.00
5 | 导向滑轮（ψ320） | 副 | 2 | 15.00 | 3.00 | 30.00 | 6.00
6 | 钢丝绳16mm | m | 50 | 27.00 | 5.40 | 1350.00 | 270.00
7 | DN400管卡（8mm扁钢制作） | 个 | 10 | 75.00 | 15.00 | 750.00 | 150.00
8 | 支座柱（14mm钢板制作） | 个 | 2 | 50.00 | 10.00 | 100.00 | 20.00
9 | 水泵机组（200Qj32-52/4 ） | 套 | 2 | 2520.00 | 504.00 | 5040.00 | 1008.00
10 | 启动柜（含控制系统） | 套 | 1 | 2800.00 | 560.00 | 2800.00 | 560.00
第三部分 金属结构设备及安装 工程

## 施工临时工程概算表
施工临时工程预算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
| 第四部分 施工临时工程 |  |  |  | 9191.88
一 | 大岩泵站 |  |  |  | 4274.42
| 其他施工临时工程 |  | 3 | 84474.78 | 2534.24
| 安全生产费 |  | 2 | 87009.02 | 1740.18
二 | 红岩泵站 |  |  |  | 4917.46
| 其他施工临时工程 |  | 3 | 97182.86 | 2915.49
| 安全生产费 |  | 2 | 100098.35 | 2001.97