## 封-2 招标控制价
封-2 | 给排水 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 353,007.61
|  | (大写): | 叁拾伍万叁仟零柒元陆角壹分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 6053.74
(大写): |  |  |  | 陆仟零伍拾叁元柒角肆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 305925.73
1.1 | C安装工程 | 305925.73
2 | 措施项目费 | 10173.27
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 6053.74
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 5454.94 |  | －
5 | 税金 | 31453.67 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 353,007.61
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 10173.27
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 6053.74
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 594.92
措施项目费合计=1+2 |  | 10173.27

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 031001001001 | 镀锌钢管 DN200 | [项目特征] 1.规格、压力等级:DN200 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 697.96 |  | 221.94 | 154905.24
2 | 031001001002 | 镀锌钢管 DN150 | [项目特征] 1.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 130.72 |  | 138 | 18039.36
3 | 031001001003 | 镀锌钢管 DN100 | [项目特征] 1.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 48.08 |  | 86.44 | 4156.04
本页小计 | [7 empty] | 177100.64
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031001006001 | 钢丝骨架PE管 DN200 | [项目特征] 1.材质、规格:钢丝骨架聚乙烯管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 20 |  | 168.61 | 3372.2
5 | 031001006002 | 钢丝骨架PE管 DN150 | [项目特征] 1.材质、规格:钢丝骨架聚乙烯管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 30 |  | 124.58 | 3737.4
6 | 031001006003 | 钢丝骨架PE管 DN100 | [项目特征] 1.材质、规格:钢丝骨架聚乙烯管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 20 |  | 80.53 | 1610.6
本页小计 | [7 empty] | 8720.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030901012001 | 消防水泵接合器 SQS100 | [项目特征] 1.型号、规格:SQS100-1.6 [工作内容] 1.安装 2.附件安装 | 套 | 3 |  | 1773.59 | 5320.77
8 | 030901011001 | 室外消火栓 | [项目特征] 1.型号、规格:SS150-1.6 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 | 套 | 4 |  | 1623.68 | 6494.72
9 | 030808003001 | 明杆闸阀 DN200 | [项目特征] 1.型号、规格:DN200 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 13 |  | 1893.96 | 24621.48
10 | 030808003002 | 明杆闸阀 DN150 | [项目特征] 1.型号、规格:DN150 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 | 个 | 5 |  | 1191.59 | 5957.95
11 | 030809002001 | 止回阀 | [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验、解体检查及研磨 | 个 | 5 |  | 976.22 | 4881.1
本页小计 | [7 empty] | 47276.02
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 040504001001 | 水表井 | [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水 | 座 | 2 |  | 5785.48 | 11570.96
13 | 030906001001 | 管道支架制作安装 |  | kg | 1000 |  | 15.79 | 15790
14 | 031002003001 | 钢套管 DN273 | [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | m | 20 |  | 271.42 | 5428.4
15 | 031002003002 | 钢套管 DN200 | [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | m | 50 |  | 163.09 | 8154.5
16 | 030811002001 | 铸钢法兰 DN200 | [工作内容] 1.安装 2.翻边活动法兰短管制作 | 片 | 20 |  | 157 | 3140
17 | 030811002002 | 铸钢法兰 DN150 | [工作内容] 1.安装 2.翻边活动法兰短管制作 | 片 | 24 |  | 112 | 2688
18 | 030811002003 | 铸钢法兰 DN100 | [工作内容] 1.安装 2.翻边活动法兰短管制作 | 片 | 12 |  | 73 | 876
本页小计 | [7 empty] | 47647.86
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 080101002001 | 挖沟槽、管道土方 | [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.挡土板安拆 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 90 |  | 5.35 | 481.5
20 | 010103001001 | 回填方 | [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 60 |  | 5.57 | 334.2
21 | 040204002001 | 砂垫层 | [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 50 |  | 194.58 | 9729
22 | 040203006001 | 原有道路破除 | [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 60.75 |  | 34.44 | 2092.23
23 | 040901003001 | 路面恢复中的钢筋 | [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | t | 0.537 |  | 5643.37 | 3030.49
24 | 040203006002 | 沥青混凝土路面恢复 | [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m3 | 3.04 |  | 1139.83 | 3465.08
本页小计 | [7 empty] | 19132.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 040203007001 | C30水泥混凝土路面恢复 | [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m3 | 12.15 |  | 497.82 | 6048.51
本页小计 | [7 empty] | 6048.51
合 计 | [7 empty] | 305925.73

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 3524.61
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.45 | 6053.74
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 594.92
合 计 |  |  |  |  | 10173.27
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 5454.94
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 31453.67
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费-3465.08-6048.51 | 9 |  | 28083.63
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 3370.04
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 36908.61

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：给排水 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 土石方综合工 | 工日 | 0.78 | 100 |  | 78
2 | 钢筋综合工 | 工日 | 4.98 | 120 |  | 597.36
3 | 管工综合工 | 工日 | 157.77 | 125 |  | 19721.66
4 | 工业管道综合工 | 工日 | 45.19 | 130 |  | 5875.09
5 | 市政综合工 | 工日 | 35.07 | 115 |  | 4032.51
6 | 筑路综合工 | 工日 | 7.13 | 115 |  | 819.95
| 小计 |  |  |  |  | 31124.57
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 159.44 | 1 |  | 159.44
2 | 热轧厚钢板8~15 | kg | 9.51 | 4.42 |  | 42.04
3 | 热轧厚钢板20 | kg | 1.75 | 4.42 |  | 7.75
4 | 橡胶板1~3 | kg | 1.49 | 5.81 |  | 8.67
5 | 石棉橡胶板低中压 0.8~6 | kg | 3.16 | 13.25 |  | 41.87
6 | 石棉橡胶板中压 0.8~6 | kg | 5.69 | 15.98 |  | 90.93
7 | 石棉橡胶板高压 1~6 | kg | 3.36 | 16.38 |  | 55.04
8 | 塑料薄膜 | m2 | 27.39 | 0.45 |  | 12.32
9 | 聚四氟乙烯生料带90 | m | 1254.93 | 0.98 |  | 1229.83
10 | 棉纱头 | kg | 0.42 | 8.19 |  | 3.47
11 | 六角螺栓带螺母M22×90 | 套 | 3.2 | 2.88 |  | 9.22
12 | 六角螺栓带螺母M27×95 | 套 | 6.24 | 5.85 |  | 36.5
13 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫M16×100以内 | 10套 | 4.94 | 12.1 |  | 59.82
14 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫M20×100以内 | 10套 | 6.59 | 22 |  | 145.02
15 | 精制六角螺栓 | kg | 35 | 6.79 |  | 237.63
16 | 膨胀螺栓M12 | kg | 28.23 | 4.27 |  | 120.54
17 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.21 | 1.93 |  | 0.4
18 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.17 | 8.72 |  | 1.49
19 | 砂纸 | 张 | 0.36 | 0.26 |  | 0.09
20 | 铁砂布 | 张 | 0.57 | 0.83 |  | 0.47
21 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 55.44 | 6.42 |  | 355.91
22 | 低碳钢焊条J427 φ3.2 | kg | 5.62 | 6.42 |  | 36.07
23 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 10.81 | 14.44 |  | 156.1
24 | 钢锯条 | 条 | 1.17 | 0.43 |  | 0.5
25 | 钢丝刷子 | 把 | 5.55 | 2.97 |  | 16.47
26 | 钢筋网片 | t | 0.55 | 3415.93 |  | 1889.35
27 | 水泥32.5R | kg | 342.62 | 0.32 |  | 109.64
28 | 特细砂 | m3 | 32.25 | 257.6 |  | 8307.6
29 | 特细砂 | t | 0.82 | 184 |  | 151.28
第 1 页 共 4 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：给排水 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
30 | 碎石5~20 | t | 0.36 | 86 |  | 30.57
31 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 6.19 | 374 |  | 2315.81
32 | 酚醛防锈漆 | kg | 13.49 | 10.85 |  | 146.31
33 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 1.04 | 6.97 |  | 7.23
34 | 二硫化钼 | kg | 0.9 | 37.18 |  | 33.54
35 | 丙酮 | kg | 0.38 | 5.13 |  | 1.93
36 | 氧气 | m3 | 38.6 | 3.26 |  | 125.85
37 | 乙炔气 | kg | 13.1 | 12.01 |  | 157.36
38 | 胶粘剂 | kg | 1.02 | 12.82 |  | 13.1
39 | 焊接钢管综合 | kg | 2.01 | 4.05 |  | 8.13
40 | 焊接钢管DN20 | m | 0.07 | 2.85 |  | 0.19
41 | 镀锌钢管DN25 | m | 0.6 | 5.22 |  | 3.13
42 | 热轧无缝钢管D22×2.5 | m | 0.23 | 5.64 |  | 1.3
43 | 输水软管φ25 | m | 0.46 | 5.13 |  | 2.36
44 | 橡胶软管DN20 | m | 1.03 | 2.13 |  | 2.2
45 | 钢筋混凝土管D300 | m | 1.03 | 76.92 |  | 78.92
46 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 4.04 | 0.85 |  | 3.43
47 | 塑料给水管管件DN110 | 个 | 5.46 | 29.06 |  | 158.67
48 | 塑料给水管管件DN160 | 个 | 5.22 | 38.46 |  | 200.76
49 | 塑料给水管管件DN200 | 个 | 3.42 | 47.01 |  | 160.77
50 | 螺纹截止阀J11T-16 DN15 | 个 | 0.46 | 30.9 |  | 14.21
51 | 螺纹截止阀J11T-16 DN20 | 个 | 0.57 | 44.64 |  | 25.44
52 | 螺纹截止阀J11T-16 DN25 | 个 | 3.03 | 50.65 |  | 153.47
53 | 平焊法兰1.6mpa DN100 | 片 | 6 | 43.72 |  | 262.32
54 | 平焊法兰1.6MPa DN150 | 片 | 8 | 60 |  | 480
55 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.28 | 21.37 |  | 6.07
56 | 压力表中压 | 块 | 0.36 | 41.03 |  | 14.77
57 | 压力表高压 | 块 | 0.1 | 72.65 |  | 7.27
58 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.28 | 5.3 |  | 1.51
59 | 压力表补芯 | 个 | 0.46 | 8.97 |  | 4.13
60 | 塑钢爬梯 | kg | 19.8 | 5.38 |  | 106.5
61 | 水 | m3 | 79.6 | 4.42 |  | 351.83
62 | 水 | t | 0.16 | 4.42 |  | 0.69
63 | 电 | kW·h | 5.45 | 0.7 |  | 3.81
64 | 铸铁井盖、井座φ700 重型 | 套 | 2 | 502.65 |  | 1005.3
65 | 预拌混凝土C15 | m3 | 2.23 | 362 |  | 807.26
66 | 预拌混凝土C25 | m3 | 4.72 | 374 |  | 1766.78
67 | 干混商品砌筑砂浆M10 | t | 4.9 | 270 |  | 1321.92
| 小计 |  |  |  |  | 23070.3
第 2 页 共 4 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：给排水 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 340.51 | 1 |  | 340.51
2 | 柴油 | kg | 412.14 | 5.64 |  | 2324.45
3 | 电 | kW·h | 1497.23 | 0.7 |  | 1048.06
4 | 机上人工 | 工日 | 29.61 | 120 |  | 3553.06
5 | 检修费 | 元 | 539.31 | 1 |  | 539.31
6 | 其他费用 | 元 | 199.43 | 1 |  | 199.43
7 | 汽油 | kg | 1.27 | 6.75 |  | 8.61
8 | 维护费 | 元 | 1233.3 | 1 |  | 1233.3
9 | 折旧费 | 元 | 1430.96 | 1 |  | 1430.96
10 | 履带式推土机功率(kW)165大 | 台班 | 0.02 | 1370.05 |  | 29.87
11 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大 | 台班 | 0.17 | 766.15 |  | 130.09
12 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大 | 台班 | 0.18 | 1078.6 |  | 194.15
13 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)15大 | 台班 | 0.09 | 566.96 |  | 53.52
14 | 钢轮振动压路机工作质量(t)10大 | 台班 | 0.06 | 607.4 |  | 39.12
15 | 钢轮振动压路机工作质量(t)15大 | 台班 | 0.1 | 964.8 |  | 93.97
16 | 汽车式起重机提升质量(t)8大 | 台班 | 9.05 | 705.33 |  | 6379.78
17 | 汽车式起重机提升质量(t)12大 | 台班 | 0.03 | 797.85 |  | 23.54
18 | 吊装机械(综合)大 | 台班 | 1.56 | 413.76 |  | 645.05
19 | 载重汽车装载质量(t)5中 | 台班 | 2.11 | 404.73 |  | 852.6
20 | 载重汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.92 | 474.25 |  | 437.26
21 | 洒水车罐容量(L)4000大 | 台班 | 0.04 | 449.19 |  | 18.96
22 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中 | 台班 | 0.1 | 232.4 |  | 24.17
23 | 钢筋调直机直径(mm)14小 | 台班 | 0.12 | 36.89 |  | 4.56
24 | 钢筋切断机直径(mm)40小 | 台班 | 0.06 | 41.85 |  | 2.7
25 | 立式钻床钻孔直径(mm)25小 | 台班 | 4.25 | 6.66 |  | 28.31
26 | 管子切断机管径(mm)150小 | 台班 | 1.82 | 33.58 |  | 61.22
27 | 管子切断套丝机管径(mm)159小 | 台班 | 17.34 | 21.58 |  | 374.28
28 | 砂轮切割机砂轮片直径(mm)400小 | 台班 | 2.5 | 21.47 |  | 53.68
29 | 电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小 | 台班 | 0.46 | 33.93 |  | 15.51
30 | 试压泵压力(Mpa)3小 | 台班 | 0.28 | 17.75 |  | 4.92
31 | 试压泵压力(Mpa)60小 | 台班 | 3.68 | 24.42 |  | 89.96
32 | 点焊机容量(kV·A)75中 | 台班 | 0.57 | 134.31 |  | 77.17
33 | 电焊条烘干箱容量(cm3)60×50×75小 | 台班 | 1.13 | 26.74 |  | 30.27
34 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 12.49 | 75.6 |  | 944.19
35 | 电锤功率(kW)0.52小 | 台班 | 5.67 | 10.82 |  | 61.35
第 3 页 共 4 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：给排水 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
36 | 船舶(民船)装载质量(t)5中 | 台班 | 0.06 | 129.29 |  | 7.89
| 小计 |  |  |  |  | 10677.69
四 | 主材
1 | 型钢综合 | kg | 1060 | 3.6 |  | 3816
2 | 钢管 DN273 | m | 20.6 | 220 |  | 4532
3 | 钢管 DN200 | m | 51.5 | 130.48 |  | 6719.72
4 | 镀锌钢管 DN150 | m | 132.42 | 103.45 |  | 13698.79
5 | 镀锌钢管 DN200 | m | 707.03 | 182.14 |  | 128779.08
6 | 镀锌钢管 DN100 | m | 48.71 | 60.88 |  | 2965.16
7 | 塑料给水管 DN200 | m | 20.34 | 138 |  | 2806.92
8 | 塑料给水管 DN150 | m | 30.45 | 100 |  | 3045
9 | 塑料给水管 DN100 | m | 20.3 | 60 |  | 1218
10 | 镀锌钢管管件 DN100室外 DN100 | 个 | 8.75 | 12.3 |  | 107.63
11 | 镀锌钢管管件 DN200室外 DN200 | 个 | 127.03 | 46 |  | 5843.32
12 | 镀锌钢管管件 DN150室外 DN150 | 个 | 23.79 | 22.8 |  | 542.43
13 | 碳钢透镜垫 | 个 | 5 | 50 |  | 250
14 | 闸阀 DN200 | 个 | 13 | 1500 |  | 19500
15 | 闸阀 DN150 | 个 | 5 | 900 |  | 4500
16 | 法兰阀门 | 个 | 5 | 175 |  | 875
17 | 地上式消防栓 | 套 | 4 | 1199 |  | 4796
18 | 消火栓三通 | 个 | 4 | 51 |  | 204
19 | 消防水泵接合器 | 套 | 3 | 1327.43 |  | 3982.29
20 | 铸钢法兰 DN200 | 片 | 20 | 157 |  | 3140
21 | 铸钢法兰 DN150 | 片 | 24 | 112 |  | 2688
22 | 铸钢法兰 DN100 | 片 | 12 | 73 |  | 876
| 小计 |  |  |  |  | 214885.34
| 合计 |  |  |  |  | 279757.9
第 4 页 共 4 页