## 目 录
目 录
主表2工程部分总概算表……………………………………………………………………………………………………… | 1
主表3建筑工程概算表………………………………………………………………………………………………………… | 2
主表4设备及安装工程概算表………………………………………………………………………………………………… | 3
主表4-1机电设备及安装工程概算表……………………………………………………………………………………… | 4
主表4-2金属结构设备及安装工程概算表………………………………………………………………………………… | 5
主表施工临时工程概算表……………………………………………………………………………………………………… | 6
主表独立费用概算表…………………………………………………………………………………………………………… | 7
附表4次要材料预算价格汇总表……………………………………………………………………………………………… | 8
附表5施工机械台时费汇总表………………………………………………………………………………………………… | 10
附件表4混凝土、砂浆材料单价计算表……………………………………………………………………………………… | 12

## 主表2 工程部分总概算表
主表2
工程部分总预算表
单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合计 | 占一至五 部分投资 （%）
| 第一部分 建筑工程 | 68708.48 |  |  | 68708.48 | 27.14%
| 第二部分 机电设备及安装工 程 | 10648.00 | 76320.00 |  | 86968.00 | 34.35%
| 第三部分 金属结构设备及安 装工程 | 11958.55 | 75720.44 |  | 87678.99 | 34.63%
| 第四部分 施工临时工程 | 2433.55 |  |  | 2433.55 | 0.96%
| 第五部分 独立费用 |  |  | 7373.68 | 7373.68 | 2.91%
| 一至五部分投资合计 | 93748.58 | 152040.44 | 7373.68 | 253162.70 | 100%
基本预备费
| 静态投资 |  |  |  | 253162.70

## 主表3 建筑工程概算表
主表3
建筑工程预算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
| 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 68708.48
1 | 砼路面拆除 20cm厚 | m² | 11 | 27.30 | 300.30
2 | 现浇砼路面 C25砼20cm厚 | m² | 11 | 108.91 | 1198.01
3 | 水稳层拆除20cm厚 | m² | 11 | 14.72 | 161.92
4 | 水稳层（6%水泥）20cm厚 | m² | 11 | 70.86 | 779.46
5 | 管沟开挖回填（含开挖深度不 够的混凝土保护段） | m | 2300 | 17.39 | 39997.00
6 | 闸阀井 | 个 | 12 | 770.00 | 9240.00
7 | C20砼镇墩（制模） | m³ | 15 | 610.06 | 9150.90
8 | 筏板基础 | m³ | 1.25 | 514.81 | 643.51
9 | C25包封混凝土 | m³ | 12.32 | 587.45 | 7237.38

## 主表4 设备及安装工程概算表
主表4
设备及安装工程预算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  | 76320.00 | 10648.00
1 | 无负压恒压供水系统（一用一 备，推荐型号：8-20） | 套 | 1 | 58000.00 | 8000.00 | 58000.00 | 8000.00
2 | 程序处理（含水泵控制箱、人 机交互界面、缺水保护、控制 模块、主变频器等） | 套 | 1 | 18000.00 | 2600.00 | 18000.00 | 2600.00
3 | 设备配套仪表（缺水保护、压 力测定） | 套 | 1 | 320.00 | 48.00 | 320.00 | 48.00
| 第三部分 金属结构设备及安装 工程 |  |  |  |  | 75720.44 | 11958.55
1 | 1.6Mpa φ50pe管 | m | 1250 | 8.40 | 1.43 | 10500.00 | 1787.50
2 | 2.5MpaФ50PPR管 | m | 1650 | 31.10 | 4.90 | 51315.00 | 8085.00
3 | DN40检修阀Z45H-16C | 个 | 2 | 292.04 | 43.81 | 584.08 | 87.62
4 | DN40止回阀 | 个 | 3 | 95.00 | 14.25 | 285.00 | 42.75
5 | DN40截止阀 J41H-16C | 个 | 4 | 330.49 | 49.57 | 1321.96 | 198.28
6 | DN25排气阀 | 个 | 3 | 60.00 | 9.00 | 180.00 | 27.00
7 | DN40放水阀（排泥阀） | 个 | 3 | 200.00 | 30.00 | 600.00 | 90.00
8 | 不锈钢户外箱（2*2.2*2.1定 制） | 个 | 1 | 9300.00 | 1395.00 | 9300.00 | 1395.00
9 | 动力电缆 3*10+1*6 YJV- 0.6/1KV | m | 60 | 23.52 | 3.53 | 1411.20 | 211.80
10 | Ф32PVC-U阻燃线 | m | 60 | 3.72 | 0.56 | 223.20 | 33.60

## 主表4-1 机电设备及安装工程概算表
机电设备及安装工程预算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  | 76320.00 | 10648.00
1 | 无负压恒压供水系统（一用一 备，推荐型号：8-20） | 套 | 1 | 58000.00 | 8000.00 | 58000.00 | 8000.00
2 | 程序处理（含水泵控制箱、人 机交互界面、缺水保护、控制 模块、主变频器等） | 套 | 1 | 18000.00 | 2600.00 | 18000.00 | 2600.00
3 | 设备配套仪表（缺水保护、压 力测定） | 套 | 1 | 320.00 | 48.00 | 320.00 | 48.00

## 主表4-2 金属结构设备及安装工程概算表
金属结构设备及安装工程预算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |  | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第三部分 金属结构设备及安装 工程 |  |  |  |  | 75720.44 | 11958.55
1 | 1.6Mpa φ50pe管 | m | 1250 | 8.40 | 1.43 | 10500.00 | 1787.50
2 | 2.5MpaФ50PPR管 | m | 1650 | 31.10 | 4.90 | 51315.00 | 8085.00
3 | DN40检修阀Z45H-16C | 个 | 2 | 292.04 | 43.81 | 584.08 | 87.62
4 | DN40止回阀 | 个 | 3 | 95.00 | 14.25 | 285.00 | 42.75
5 | DN40截止阀 J41H-16C | 个 | 4 | 330.49 | 49.57 | 1321.96 | 198.28
6 | DN25排气阀 | 个 | 3 | 60.00 | 9.00 | 180.00 | 27.00
7 | DN40放水阀（排泥阀） | 个 | 3 | 200.00 | 30.00 | 600.00 | 90.00
8 | 不锈钢户外箱（2*2.2*2.1定 制） | 个 | 1 | 9300.00 | 1395.00 | 9300.00 | 1395.00
9 | 动力电缆 3*10+1*6 YJV- 0.6/1KV | m | 60 | 23.52 | 3.53 | 1411.20 | 211.80
10 | Ф32PVC-U阻燃线 | m | 60 | 3.72 | 0.56 | 223.20 | 33.60

## 主表 施工临时工程概算表
施工临时工程预算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
| 第四部分 施工临时工程 |  |  |  | 2433.55
一 | 其他施工临时工程费 |  | 1 | 243355.47 | 2433.55

## 主表 独立费用概算表
独立费用预算表
序号 | 费用名称 | 数量 | 单价(元） | 合计（元） | 备注
| 第五部分 独立费用 |  |  | 7373.68
一 | 其他 |  |  | 7373.68
(一) | 安全生产费 | 2.5% | 245789.02 | 6144.73
(二) | 工程保险费 | 0.5% | 245789.02 | 1228.95

## 附表4 次要材料预算价格汇总表
附表4
次要材料预算价格汇总表
单位：元
序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格
002000020 | 其他材料费 | 元 | 1
011500020 | 六角空心钢 综合 | kg | 3.93
040100120 | 普通硅酸盐水泥 P.O 32.5 | kg | 0.29
040500209 | 碎石 5～40 | t | 83.5
040700460 | 石屑 | t | 81.55
133100700 | 石油沥青 30# | kg | 2.56
172700820 | 高压胶皮风管 Φ25-6P-20m | m | 7.69
341100400 | 电 | kW·h | 0.94
040100017 | 水泥 42.5 | kg | 0.29
040300760 | 特细砂 | t | 184.47
040500207 | 碎石 5～31.5 | t | 83.5
040301200 | 机制粗砂 | t | 100
143519100 | 高性能减水剂 | kg | 2.22
C008 | 柴油 | kg | 8.41
C151 | 电 | kw.h | 0.94
C339 | 风 | m³ | 0.18
C665 | 水 | m³ | 2.3
C067 | 汽油 | kg | 10.18
C771 | 型钢 | kg | 4.27
C737 | 铁件 | kg | 4.35
C028 | 锯材 | m³ | 1460.18
C558 | 卡扣件 | kg | 4.7
C739 | 铁件及预埋件 | kg | 4.35
C839 | 组合钢模板 | kg | 4.35
C728 | 铁钉 | kg | 4.27
C827 | 预制混凝土柱 | m³ | 384.62
C102 | 碎石 | m³ | 125.24
C254 | 电焊条 | kg | 5.56
C081 | 水泥 32.5 | t | 292.04
C493 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 25.56
附表4
次要材料预算价格汇总表
单位：元
序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格
| 细砂 | m³ | 276.7

## 附表5 施工机械台时费汇总表
附表5
施工机械台时汇总表
单位：元
序号 | 名称及规格 | 台时费 （预算价） | 其 中 | [6 empty] | 台时费 (基价) | 台时费 (价差)
|  |  | 折旧费 | 修理及替 换设备费 | 安拆费 | 人工费 |  | 动力燃料费
[6 empty] | 基价 | 预算价 | 基价 | 预算价
9901060 10 | 履带式单斗液压挖掘机 0.6m³ | 842.62 | 145.95 | 127.4 |  | 286.02 | 286.02 | 168.4 | 283.25 | 727.77 | 114.85
9901060 30 | 履带式单斗液压挖掘机 1m³ | 1222.71 | 185.25 | 221.61 |  | 286.02 | 286.02 | 315 | 529.83 | 1007.88 | 214.83
9901200 20 | 钢轮内燃压路机 8t | 425.25 | 43.42 | 57.9 |  | 157.5 | 157.5 | 98.95 | 166.43 | 357.77 | 67.48
9901200 40 | 钢轮内燃压路机 15t | 676.52 | 67.63 | 90.18 |  | 157.5 | 157.5 | 214.75 | 361.21 | 530.06 | 146.46
9901230 20 | 电动夯实机 200～620N·m | 30.7 | 3.41 | 4.66 | 7.03 |  |  | 15.6 | 15.6 | 30.7
9901290 10 | 风动凿岩机 手持式 | 11.5 | 2.34 | 4.94 | 4.22 |  |  |  |  | 11.5
9901490 40 | 履带式单斗液压岩石破碎机 | 1287.54 | 216.73 | 254.96 |  | 286.02 | 286.02 | 315 | 529.83 | 1072.71 | 214.83
9906020 20 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L | 243.22 | 9.08 | 7.72 | 10.62 | 174.89 | 174.89 | 40.91 | 40.91 | 243.22
9910030 40 | 电动空气压缩机 3m³/min | 143.33 | 12.1 | 13.84 | 16.34 |  |  | 101.05 | 101.05 | 143.33
J1115 | 胶轮架子车 | 0.84 | 0.25 | 0.59 | [5 empty] | 0.84
J3002 | 混凝土搅拌机 0.4m³ | 26.2 | 3.13 | 4.9 | 1.07 | 9.02 | 9.02 | 8.08 | 8.08 | 26.2
J3039 | 振动器 插入式 2.2kW | 3.82 | 0.51 | 1.71 |  |  |  | 1.6 | 1.6 | 3.82
附表5
施工机械台时汇总表
单位：元
序号 | 名称及规格 | 台时费 （预算价） | 其 中 | [6 empty] | 台时费 (基价) | 台时费 (价差)
|  |  | 折旧费 | 修理及替 换设备费 | 安拆费 | 人工费 |  | 动力燃料费
[6 empty] | 基价 | 预算价 | 基价 | 预算价
J3042 | 振动器 变频机组 4.5kVA | 9.6 | 1.41 | 4.98 |  |  |  | 3.21 | 3.21 | 9.6
J3057 | 风(砂)水枪 6m³/min | 46.5 | 0.23 | 0.39 |  |  |  | 45.88 | 45.88 | 46.5
J4004 | 载重汽车 5t | 99.69 | 7.41 | 9.96 |  | 9.02 | 9.02 | 36 | 73.3 | 62.39 | 37.3
J4007 | 载重汽车 10t | 122.93 | 19.96 | 19.1 |  | 9.02 | 9.02 | 44.5 | 74.85 | 92.58 | 30.35
J5078 | 汽车起重机 5t | 91.22 | 12.31 | 11.39 |  | 18.74 | 18.74 | 29 | 48.78 | 71.44 | 19.78
J5135 | 卷扬机 单筒慢速 5t | 20.39 | 2.83 | 1.06 | 0.05 | 9.02 | 9.02 | 7.43 | 7.43 | 20.39
J8003 | 电焊机 直流 30kW | 29.99 | 0.98 | 0.62 | 0.19 |  |  | 28.2 | 28.2 | 29.99
J8004 | 电焊机 交流 25kVA | 14.32 | 0.32 | 0.28 | 0.09 |  |  | 13.63 | 13.63 | 14.32

## 附件表4 混凝土、砂浆材料单价计算表
附件表4
混凝土、砂浆材料单价计算表
单位：m³
编号 | 混凝土标号 | 水泥 强度 等级 | 级配 | 预 算 量 | [5 empty] | 预算价 (元) | 基价 （元） | 价差 （元）
|  |  |  | 水泥 (kg) | 掺合料 (kg) | 砂 (m³) | 石子 (m³) | 外加剂 (kg) | 水 (m³)
H1033 | 纯混凝土C20 32.5水泥 2级配 卵 换碎 粗换细 |  |  | 349.69 |  | 0.52 | 0.83 |  | 0.15 | 349.93 | 161.65 | 188.28
H1033 | 纯混凝土C20 32.5水泥 2级配 卵 换碎 粗换细 |  |  | 349.69 |  | 0.52 | 0.83 |  | 0.15 | 349.93 | 161.65 | 188.28
80070302 0 | 混合砂道路混凝土（坍落度20～ 40mm） 碎石公称粒级：5～ 31.5mm fr4.5 |  |  | 369 |  | 0.71 | 1.24 | 3.69 | 0.13 | 308.92 | 308.92
H1041 | 纯混凝土C25 32.5水泥 2级配 卵 换碎 粗换细 |  |  | 375.1 |  | 0.5 | 0.83 |  | 0.15 | 351.52 | 168.02 | 183.5