## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：江家坪艺术农旅创新区民宿项目（一期）入户电缆安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 199120.11
1.1 | A建筑工程 | 199120.11
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目安文费
5 | 其他项目税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 199,120.11
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江家坪艺术农旅创新区民宿项目（一期）入户电缆安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 030404017001 | 600*1200配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:AL 3.规格:600*1200 4.三项电表、互感器、630A空开 5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6.安装方式:明装 7.其它:材料二次搬运 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 3147.32 | 3147.32
2 | 030408001001 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*150+1*70-SC150 | [项目特征] 1.型号:电力电缆 WDZB-YJY-4*150+1*70-SC150 2.电力电缆头 3.其它:材料二次搬运 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 215 |  | 613.03 | 131801.45
3 | 030408003002 | 双壁波纹管 DN150 | [项目特征] 1.材质:双壁波纹管 2.规格:DN150 3.敷设方式:暗敷 4.其它:材料二次搬运 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 215 |  | 27.76 | 5968.4
本页小计 | [7 empty] | 140917.17
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江家坪艺术农旅创新区民宿项目（一期）入户电缆安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010401001001 | 保护砖 | [项目特征] 1.基础类型:保护砖 2.其它:材料二次搬运 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 | m3 | 2.15 |  | 648.89 | 1395.11
5 | 010101003001 | 人工挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:人工开挖 3.挖土深度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 206.4 |  | 96.63 | 19944.43
6 | 010103001001 | 人工土石方回填 | [项目特征] 1.种类:综合考虑 2.密实度要求:不小于0.94 3.填方材料品种:综合考虑 4.填方粒径要求:综合考虑 5.填方来源、运距:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 103.2 |  | 45.71 | 4717.27
本页小计 | [7 empty] | 26056.81
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江家坪艺术农旅创新区民宿项目（一期）入户电缆安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010103001002 | 砂回填 | [项目特征] 1.填方材料品种:砂回填 2.其它:材料二次搬运 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 103.2 |  | 126.74 | 13079.57
8 | 040504001001 | 电缆井 800*1000*900 （砖砌） | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层；100mm厚C15垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm厚砖墙 3.勾缝、抹面要求:20后1：2.5水泥砂浆找平层，内外墙 4.井圈材质、规格:200mm*240mmC25混凝土井圈 5.井盖、井圈材质及规格:800*1000成品混凝土井盖 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水 | 座 | 8 |  | 2383.32 | 19066.56
本页小计 | [7 empty] | 32146.13
合 计 | [7 empty] | 199120.11

## 表-09-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江家坪艺术农旅创新区民宿项目（一期）入户电缆安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 21 页
项目编码 | 030404017001 | 项目名称 |  | 600*1200配电箱 | [5 empty] | 计量单位 |  | 台 |  | 综合单价 |  | 3147.32
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
借CD0339 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长 (m以内) 2.5 | 台 | 1 | 173.5 |  | 25.21 | 5.45 | 38.17 | 68.31 | 27.43 | 49.09 | 2.8 | 5.01 | 1.68 | 0 | 1024.96
借KF0011 | 分项计量采集系统 数字电表安装 | 个 | 1 | 20.25 |  | 1.18 | 0 | 32.53 | 6.59 | 26.36 | 5.34 | 2.8 | 0.57 | 0 | 0 | 214.18
借CD0064 | 电压互感器安装 三相 | 台 | 1 | 279.25 |  | 42.01 | 142.2 | 38.17 | 160.87 | 27.43 | 115.6 | 2.8 | 11.8 | 2.97 | 0 | 987.56
借CD0375 | DZ自动空气断路器(额定电流 A以内) 400 | 个 | 1 | 59.75 |  | 0 | 0 | 38.17 | 22.81 | 27.43 | 16.39 | 2.8 | 1.67 | 0 | 0 | 701.57
借JP0041 | 人力运零星材料 运距20m内 | 100元 | 5 | 159.3 |  | 0 | 0 | 10.78 | 17.17 | 3.55 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.05
合 计 |  |  |  | 692.05 |  | 68.4 | 147.65 | - | 275.74 | - | 192.07 | - | 19.05 | 4.65 | 0 | 3147.32
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江家坪艺术农旅创新区民宿项目（一期）入户电缆安装工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
电工综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 4.1; 4: 125; 6: 125; 8: 0; 10: 512.5
智能化综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.15; 4: 135; 6: 135; 8: 0; 10: 20.25
建筑综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 1.385; 4: 115; 6: 115; 8: 0; 10: 159.28
2.材 料
（1）计价材料
自粘性塑料带20mm×20m | [5 empty] | 2: 卷; 3: 0.2; 4: 10.2; 6: 10.2; 8: 0; 10: 2.04
棉纱 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.243; 4: 9.64; 6: 9.64; 8: 0; 10: 2.34
松香焊锡丝综合 | [5 empty] | 2: m; 3: 0.1; 4: 0.85; 6: 0.85; 8: 0; 10: 0.09
电力复合酯 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.41; 4: 15.94; 6: 15.94; 8: 0; 10: 6.54
硬铜绞线TJ-2.5~4mm2 | [5 empty] | 2: m; 3: 8.32; 4: 1.44; 6: 1.44; 8: 0; 10: 11.98
铜接线端子DT-6 | [5 empty] | 2: 个; 3: 2.03; 4: 1.37; 6: 1.37; 8: 0; 10: 2.78
镀锌扁钢综合 | [5 empty] | 2: kg; 3: 3.85; 4: 4.23; 6: 4.23; 8: 0; 10: 16.29
低碳钢焊条综合 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.325; 4: 4.19; 6: 4.19; 8: 0; 10: 1.36
电力复合酯一级 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.088; 4: 15.94; 6: 15.94; 8: 0; 10: 1.4
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江家坪艺术农旅创新区民宿项目（一期）入户电缆安装工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
自攻螺丝M10×30~50 | [5 empty] | 2: 个; 3: 4.08; 4: 0.08; 6: 0.08; 8: 0; 10: 0.33
塑料膨胀管≤φ10 | [5 empty] | 2: 只; 3: 4.12; 4: 0.09; 6: 0.09; 8: 0; 10: 0.37
焊锡膏 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.053; 4: 51.8; 6: 51.8; 8: 0; 10: 2.75
焊锡丝综合 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.263; 4: 43.55; 6: 43.55; 8: 0; 10: 11.45
铁砂布0~2# | [5 empty] | 2: 张; 3: 0.35; 4: 0.85; 6: 0.85; 8: 0; 10: 0.3
酚醛调和漆 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.175; 4: 9.83; 6: 9.83; 8: 0; 10: 1.72
防锈漆C53-1 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.175; 4: 16.92; 6: 16.92; 8: 0; 10: 2.96
钢垫板δ1~2 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.875; 4: 3.69; 6: 3.69; 8: 0; 10: 3.23
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 0.48
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 2: kW·h; 3: 15.4894; 4: 0.7; 6: 1; 8: 4.65; 10: 15.49
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江家坪艺术农旅创新区民宿项目（一期）入户电缆安装工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
项目编码 | 030408001001 | 项目名称 |  | 电力电缆 WDZB-YJY-4*150+1*70-SC150 |  | 6: 计量单位; 8: m; 10: 综合单价; 12: 613.03
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
借CD0821 | 铜芯电力电缆敷设 截面积240mm2以下 | 100m | 0.01 | 11.44 |  | 1.88 | 1.28 | 38.17 | 4.86 | 27.43 | 3.49 | 2.8 | 0.36 | 0.13 | 0 | 605.16
借CD0946 | 室内热(冷)缩铜芯电缆终端头1kV以下(截面积 mm2) 240 | 个 | 0.0093 | 0.95 |  | 1.49 | 0 | 38.17 | 0.36 | 27.43 | 0.26 | 2.8 | 0.03 | 0 | 0 | 6.61
借CD1307 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 0.0079 | 0.09 |  | 0.01 | 0.6 | 38.17 | 0.26 | 27.43 | 0.19 | 2.8 | 0.02 | 0.09 | 0 | 1.01
借CD1308 | 汽车运输 线材 运输 | t·km | 0.0791 | 0.05 |  | 0 | 0.1 | 38.17 | 0.06 | 27.43 | 0.04 | 2.8 | 0 | 0.02 | 0 | 0.25
合 计 |  |  |  | 12.53 |  | 3.38 | 1.98 | - | 5.54 | - | 3.98 | - | 0.41 | 0.24 | 0 | 613.03
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
电工综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.1002; 4: 125; 6: 125; 8: 0; 10: 12.53
2.材 料
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江家坪艺术农旅创新区民宿项目（一期）入户电缆安装工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
（1）计价材料
丙酮 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0112; 4: 5.13; 6: 5.13; 8: 0; 10: 0.06
电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | [5 empty] | 2: 卷; 3: 0.0112; 4: 2.71; 6: 2.71; 8: 0; 10: 0.03
硬脂酸 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.001; 4: 13.59; 6: 13.59; 8: 0; 10: 0.01
封铅含铅 65% 含锡 35 % | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.02; 4: 42.62; 6: 42.62; 8: 0; 10: 0.85
橡胶垫2 | [5 empty] | 2: m2; 3: 0.001; 4: 17; 6: 17; 8: 0; 10: 0.02
白布 | [5 empty] | 2: m2; 3: 0.0169; 4: 5.78; 6: 5.78; 8: 0; 10: 0.1
膨胀螺栓M10 | [5 empty] | 2: 10套; 3: 0.014; 4: 9.4; 6: 9.4; 8: 0; 10: 0.13
冲击钻头φ12 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.001; 4: 9.4; 6: 9.4; 8: 0; 10: 0.01
沥青绝缘漆 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.002; 4: 8.85; 6: 8.85; 8: 0; 10: 0.02
镀锌电缆吊挂3×100 | [5 empty] | 2: 套; 3: 0.0621; 4: 8.97; 6: 8.97; 8: 0; 10: 0.56
标志牌塑料扁形 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.0601; 4: 0.85; 6: 0.85; 8: 0; 10: 0.05
电缆敷设牵引头综合 | [5 empty] | 2: 只; 3: 0.001; 4: 10.68; 6: 10.68; 8: 0; 10: 0.01
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江家坪艺术农旅创新区民宿项目（一期）入户电缆安装工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
电缆敷设滚轮综合 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.002; 4: 38.89; 6: 38.89; 8: 0; 10: 0.08
电缆敷设转向导轮综合 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.001; 4: 99.44; 6: 99.44; 8: 0; 10: 0.1
电力复合酯一级 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0009; 4: 15.94; 6: 15.94; 8: 0; 10: 0.01
焊锡膏 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.001; 4: 51.8; 6: 51.8; 8: 0; 10: 0.05
焊锡丝综合 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.005; 4: 43.55; 6: 43.55; 8: 0; 10: 0.22
三色塑料带20mm×40m | [5 empty] | 2: m; 3: 0.0093; 4: 0.43; 6: 0.43; 8: 0; 10: 0
镀锡裸铜绞线16mm2 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0033; 4: 66.67; 6: 66.67; 8: 0; 10: 0.22
铜接线端子DT-16 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.0095; 4: 2.56; 6: 2.56; 8: 0; 10: 0.02
固定卡子φ90 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.0192; 4: 4.27; 6: 4.27; 8: 0; 10: 0.08
铜接线端子DT-240 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.0285; 4: 25.89; 6: 25.89; 8: 0; 10: 0.74
草袋 | [5 empty] | 2: 个; 3: 0.0007; 4: 1.97; 6: 1.97; 8: 0; 10: 0
板枋材 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0; 4: 1111.11; 6: 1637; 8: 0; 10: 0
（2）其他材料费
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江家坪艺术农旅创新区民宿项目（一期）入户电缆安装工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0052; 4: 120; 6: 120; 8: 0; 10: 0.62
（2）燃油动力费
柴油 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0461; 4: 5.64; 6: 8.44; 8: 0.13; 10: 0.39
汽油 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0303; 4: 6.75; 6: 6.75; 8: 0; 10: 0.2
柴油 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0303; 4: 5.64; 6: 8.44; 8: 0.08; 10: 0.26
汽油 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0076; 4: 6.75; 6: 9.8; 8: 0.02; 10: 0.07
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江家坪艺术农旅创新区民宿项目（一期）入户电缆安装工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
项目编码 | 030408003002 | 项目名称 |  | 双壁波纹管 DN150 |  | 6: 计量单位; 8: m; 10: 综合单价; 12: 27.76
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
借CD0881 | 地下敷设 波纹管铺设 公称直径(mm以下) 150 | 100m | 0.01 | 4.5 |  | 0.41 | 0.04 | 38.17 | 1.73 | 27.43 | 1.24 | 2.8 | 0.13 | 0.31 | 0 | 26.74
借JP0041 | 人力运零星材料 运距20m内 | 100元 | 0.0233 | 0.74 |  | 0 | 0 | 10.78 | 0.08 | 3.55 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02
合 计 |  |  |  | 5.24 |  | 0.41 | 0.04 | - | 1.81 | - | 1.27 | - | 0.13 | 0.31 | 0 | 27.76
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
电工综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.036; 4: 125; 6: 125; 8: 0; 10: 4.5
建筑综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0064; 4: 115; 6: 115; 8: 0; 10: 0.74
2.材 料
（1）计价材料
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江家坪艺术农旅创新区民宿项目（一期）入户电缆安装工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
锯条 | [5 empty] | 2: 条; 3: 0.02; 4: 0.43; 6: 0.43; 8: 0; 10: 0.01
中砂 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.003; 4: 134.87; 6: 237.84; 8: 0.31; 10: 0.71
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 2: kW·h; 3: 0.0092; 4: 0.7; 6: 1; 8: 0; 10: 0.01
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江家坪艺术农旅创新区民宿项目（一期）入户电缆安装工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
项目编码 | 010401001001 | 项目名称 |  | 保护砖 |  | 6: 计量单位; 8: m3; 10: 综合单价; 12: 648.89
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
AD0004 | 砖基础 200砖 水泥砂浆 现拌砂浆M5 | 10m3 | 0.1 | 129.25 |  | 269.29 | 7.69 | 24.1 | 33 | 12.92 | 17.69 | 1.5 | 2.05 | 69 | 0 | 628.51
借JP0041 | 人力运零星材料 运距20m内 | 100元 | 0.4651 | 14.82 |  | 0 | 0 | 10.78 | 1.6 | 3.55 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.38
合 计 |  |  |  | 144.07 |  | 269.29 | 7.69 | - | 34.6 | - | 18.22 | - | 2.05 | 69 | 0 | 648.89
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
砌筑综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 1.1239; 4: 115; 6: 115; 8: 0; 10: 129.25
建筑综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.1288; 4: 115; 6: 115; 8: 0; 10: 14.81
2.材 料
（1）计价材料
水泥32.5R | [5 empty] | 2: kg; 3: 75.674; 4: 0.31; 6: 0.32; 8: 0.76; 10: 24.22
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江家坪艺术农旅创新区民宿项目（一期）入户电缆安装工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
特细砂 | [5 empty] | 2: t; 3: 0.3229; 4: 63.11; 6: 184; 8: 39.04; 10: 59.41
水 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.2001; 4: 4.42; 6: 4.42; 8: 0; 10: 0.88
水泥砂浆(特细砂)稠度70~90mm M5 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.241; 4: 183.45; 6: 348.58; 8: 39.8; 10: 84.01
标准砖200×95×53 | [5 empty] | 2: 千块; 3: 0.771; 4: 291.26; 6: 329; 8: 29.1; 10: 253.66
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.057; 4: 120; 6: 120; 8: 0; 10: 6.84
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 2: kW·h; 3: 0.353; 4: 0.7; 6: 1; 8: 0.11; 10: 0.35
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江家坪艺术农旅创新区民宿项目（一期）入户电缆安装工程 |  |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
项目编码 | 010101003001 | 项目名称 |  | 人工挖沟槽土石方 |  | 6: 计量单位; 8: m3; 10: 综合单价; 12: 96.63
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
AA0004 | 人工挖沟槽土方 槽深(m以内) 2 | 100m3 | 0.008 | 40.26 |  | 0 | 0 | 10.78 | 4.34 | 3.55 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.37
AA0042 | 人工沟槽 软质岩 槽深(m以内) 2 | 100m3 | 0.002 | 26.48 |  | 0 | 3.49 | 10.78 | 3.23 | 3.55 | 1.06 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 41.26
合 计 |  |  |  | 66.73 |  | 0 | 3.49 | - | 7.57 | - | 2.49 | - | 0 | 0.91 | 0 | 96.63
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
土石方综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.6673; 4: 100; 6: 100; 8: 0; 10: 66.73
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江家坪艺术农旅创新区民宿项目（一期）入户电缆安装工程 |  |  |  |  | 第 13 页 共 21 页
（1）机上人工
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 2: kW·h; 3: 3.045; 4: 0.7; 6: 1; 8: 0.91; 10: 3.05
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江家坪艺术农旅创新区民宿项目（一期）入户电缆安装工程 |  |  |  |  | 第 14 页 共 21 页
项目编码 | 010103001001 | 项目名称 |  | 人工土石方回填 |  | 6: 计量单位; 8: m3; 10: 综合单价; 12: 45.71
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
借DA0148 | 槽(坑)回填 夯填土方 | 100m3 | 0.008 | 24.2 |  | 0.05 | 1.56 | 10.78 | 2.78 | 3.55 | 0.91 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 35.37
借DA0149 | 槽(坑)回填 夯填石渣 | 100m3 | 0.002 | 7.06 |  | 0.02 | 0.47 | 10.78 | 0.81 | 3.55 | 0.27 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 10.34
合 计 |  |  |  | 31.26 |  | 0.07 | 2.03 | - | 3.59 | - | 1.18 | - | 0 | 0.37 | 0 | 45.71
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
土石方综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.3126; 4: 100; 6: 100; 8: 0; 10: 31.26
2.材 料
（1）计价材料
水 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.0164; 4: 4.42; 6: 4.42; 8: 0; 10: 0.07
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江家坪艺术农旅创新区民宿项目（一期）入户电缆安装工程 |  |  |  |  | 第 15 页 共 21 页
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 2: kW·h; 3: 1.2234; 4: 0.7; 6: 1; 8: 0.37; 10: 1.22
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江家坪艺术农旅创新区民宿项目（一期）入户电缆安装工程 |  |  |  |  | 第 16 页 共 21 页
项目编码 | 010103001002 | 项目名称 |  | 砂回填 |  | 6: 计量单位; 8: m3; 10: 综合单价; 12: 126.74
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
AA0118 | 机械回填、碾压 砂石 | 100m3 | 0.01 | 8.24 |  | 88.99 | 2.87 | 18.4 | 2.05 | 7.64 | 0.85 | 1.2 | 0.13 | 8.17 | 0 | 124.02
借JP0041 | 人力运零星材料 运距20m内 | 100元 | 0.062 | 1.98 |  | 0 | 0 | 10.78 | 0.21 | 3.55 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72
合 计 |  |  |  | 10.22 |  | 88.99 | 2.87 | - | 2.26 | - | 0.92 | - | 0.13 | 8.17 | 0 | 126.74
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
土石方综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0824; 4: 100; 6: 100; 8: 0; 10: 8.24
建筑综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0172; 4: 115; 6: 115; 8: 0; 10: 1.98
2.材 料
（1）计价材料
水 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.0155; 4: 4.42; 6: 4.42; 8: 0; 10: 0.07
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江家坪艺术农旅创新区民宿项目（一期）入户电缆安装工程 |  |  |  |  | 第 17 页 共 21 页
砂石 | [5 empty] | 2: m3; 3: 1.205; 4: 73.79; 6: 80; 8: 7.48; 10: 96.4
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0043; 4: 120; 6: 120; 8: 0; 10: 0.52
（2）燃油动力费
柴油 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0113; 4: 5.64; 6: 8.44; 8: 0.03; 10: 0.1
柴油 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.2071; 4: 5.64; 6: 8.44; 8: 0.58; 10: 1.75
汽油 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0242; 4: 6.75; 6: 9.8; 8: 0.07; 10: 0.24
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江家坪艺术农旅创新区民宿项目（一期）入户电缆安装工程 |  |  |  |  | 第 18 页 共 21 页
项目编码 | 040504001001 | 项目名称 |  | 电缆井 800*1000*900 （砖砌） |  | 6: 计量单位; 8: 座; 10: 综合单价; 12: 2383.32
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 |  | 10: 人材机价差; 11: 其他风险费; 12: 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 2: 定额 材料费; 3: 定额施工机具使用费; 4: 企业管理费; 6: 利润; 8: 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
借DE1807 | 非定型井垫层 碎石 | 10m3 | 0.0249 | 16.99 |  | 33.62 | 0 | 44.85 | 7.62 | 19.93 | 3.39 | 1.5 | 0.25 | -5.26 | 0 | 68.43
借DE1809 | 非定型井垫层 预拌混凝土 | 10m3 | 0.019 | 16.07 |  | 49.58 | 0 | 44.85 | 7.21 | 19.93 | 3.2 | 1.5 | 0.24 | 30.09 | 0 | 124.45
借DE2165 | 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模 | 100m2 | 0.0055 | 5.86 |  | 9.47 | 0.7 | 44.85 | 2.94 | 19.93 | 1.31 | 1.5 | 0.1 | 0.58 | 0 | 25.42
借DE1813 | 砌筑 砖砌 矩形 | 10m3 | 0.1071 | 162.94 |  | 354.73 | 2.07 | 44.85 | 74.01 | 19.93 | 32.89 | 1.5 | 2.48 | -33.65 | 0 | 716.13
借DE1823 | 非定型井勾缝及抹灰(砖墙) 抹灰 井内侧 | 100m2 | 0.0576 | 108.03 |  | 58.03 | 1.06 | 44.85 | 48.93 | 19.93 | 21.74 | 1.5 | 1.64 | -3.24 | 0 | 295.46
AE0239 换 | 预制混凝土板 预制井圈 换为【特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm)碎石公称粒级:5~10mm C25】 | 10m3 | 0.0265 | 44.77 |  | 69.86 | 8.45 | 24.1 | 12.82 | 12.92 | 6.88 | 1.5 | 0.8 | 22.8 | 0 | 199.99
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江家坪艺术农旅创新区民宿项目（一期）入户电缆安装工程 |  |  |  |  | 第 19 页 共 21 页
AE0285 | 预制混凝土模板 井圈 | 10m3 | 0.0265 | 72.85 |  | 69.81 | 0.31 | 24.1 | 17.63 | 12.92 | 9.45 | 1.5 | 1.1 | 3.67 | 0 | 213.49
借DE1990 | 井盖、井座、水篦、小型构件安装 检查井 混凝土井盖、井座 | 10套 | 0.1 | 40.55 |  | 616.72 | 0.26 | 44.85 | 18.3 | 19.93 | 8.13 | 1.5 | 0.61 | -39.3 | 0 | 739.95
合 计 |  |  |  | 468.07 |  | 1261.82 | 12.84 | - | 189.47 | - | 86.99 | - | 7.21 | -24.31 | 0 | 2383.32
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
模板综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.656; 4: 120; 6: 120; 8: 0; 10: 78.72
市政综合工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 2.9964; 4: 115; 6: 115; 8: 0; 10: 344.59
2.材 料
（1）计价材料
水泥32.5R | [5 empty] | 2: kg; 3: 112.434; 4: 0.31; 6: 0.32; 8: 1.12; 10: 35.98
特细砂 | [5 empty] | 2: t; 3: 0.1205; 4: 63.11; 6: 184; 8: 14.57; 10: 22.17
标准砖240×115×53 | [5 empty] | 2: 千块; 3: 0.5838; 4: 422.33; 6: 374; 8: -28.22; 10: 218.34
水 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.6574; 4: 4.42; 6: 4.42; 8: 0; 10: 2.91
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江家坪艺术农旅创新区民宿项目（一期）入户电缆安装工程 |  |  |  |  | 第 20 页 共 21 页
镀锌铁丝φ0.7~0.9 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.001; 4: 3.08; 6: 5.31; 8: 0; 10: 0.01
塑料薄膜 | [5 empty] | 2: m2; 3: 1.5325; 4: 0.45; 6: 0.45; 8: 0; 10: 0.69
圆钉综合 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.109; 4: 6.6; 6: 8.58; 8: 0.22; 10: 0.94
碎石40 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.3297; 4: 101.94; 6: 86; 8: -5.26; 10: 28.35
煤焦油沥青漆L01-17 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.3349; 4: 6.97; 6: 6.97; 8: 0; 10: 2.33
脱模剂 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0553; 4: 0.94; 6: 0.94; 8: 0; 10: 0.05
木模板 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.0054; 4: 1581.2; 6: 1637; 8: 0.3; 10: 8.84
混凝土井盖、井座1000*800 | [5 empty] | 2: 套; 3: 1.01; 4: 598.29; 6: 560; 8: -38.67; 10: 565.6
预拌混凝土C15 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.1923; 4: 247.57; 6: 404; 8: 30.08; 10: 77.69
干混商品抹灰砂浆M10 | [5 empty] | 2: t; 3: 0.2129; 4: 271.84; 6: 256.64; 8: -3.24; 10: 54.64
干混商品砌筑砂浆M10 | [5 empty] | 2: t; 3: 0.4648; 4: 252; 6: 238.94; 8: -6.07; 10: 111.06
碎石5~10 | [5 empty] | 2: t; 3: 0.3651; 4: 67.96; 6: 86; 8: 6.59; 10: 31.4
混凝土地模 | [5 empty] | 2: m2; 3: 0.0599; 4: 72.65; 6: 72.65; 8: 0; 10: 4.35
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：江家坪艺术农旅创新区民宿项目（一期）入户电缆安装工程 |  |  |  |  | 第 21 页 共 21 页
特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm)碎石公称粒级:5~10mm C25 | [5 empty] | 2: m3; 3: 0.2677; 4: 252.23; 6: 335.43; 8: 22.27; 10: 89.79
（2）其他材料费
其他材料费 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 5.07
其他材料费 | [5 empty] | 2: 元; 3: —; 4: —; 6: 1; 8: —; 10: 0.55
3.机 械
（1）机上人工
机上人工 | [5 empty] | 2: 工日; 3: 0.0672; 4: 120; 6: 120; 8: 0; 10: 8.06
（2）燃油动力费
电 | [5 empty] | 2: kW·h; 3: 1.0712; 4: 0.7; 6: 1; 8: 0.32; 10: 1.07
柴油 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0905; 4: 5.64; 6: 8.44; 8: 0.25; 10: 0.76
柴油 | [5 empty] | 2: kg; 3: 0.0248; 4: 5.64; 6: 8.44; 8: 0.07; 10: 0.21
电 | [5 empty] | 2: kW·h; 3: 0.8419; 4: 0.7; 6: 0.7; 8: 0; 10: 0.59