## 封-2 招标控制价
封-2 | 安装工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 28,134.97
|  | (大写): | 贰万捌仟壹佰叁拾肆元玖角柒分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1296.11
(大写): |  |  |  | 壹仟贰佰玖拾陆元壹角壹分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 28134.97
1.1 | C安装工程 | 28134.97
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 28,134.97
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:成套配电箱 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 1631.24 | 1631.24
2 | 030411001001 | 配管 PC25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:φ25 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 53.44 |  | 16.62 | 888.17
3 | 030411001002 | 配管 PC32 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:φ32 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 184.79 |  | 19.56 | 3614.49
本页小计 | [7 empty] | 6133.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411001003 | 配管 PC50 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:φ50 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 50 |  | 21.77 | 1088.5
5 | 030411002001 | PVC线槽 | [项目特征] 1.名称:PVC线槽 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 82.15 |  | 23.59 | 1937.92
6 | 030411004001 | 管内配线 ZRBV-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:ZRBV-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:穿管敷设 [工作内容] 1.配线 | m | 492.45 |  | 3.69 | 1817.14
7 | 030411004002 | 管内配线 ZRBV-4mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:ZRBV-4mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:穿管敷设 [工作内容] 1.配线 | m | 357.96 |  | 4.26 | 1524.91
本页小计 | [7 empty] | 6368.47
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030411004003 | 管内配线 ZRBV-6mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:ZRBV-6mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:穿管敷设 [工作内容] 1.配线 | m | 225.81 |  | 5.55 | 1253.25
9 | 030411004004 | 管内配线 ZRBV-16mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:ZRBV-16mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:穿管敷设 [工作内容] 1.配线 | m | 150 |  | 13.43 | 2014.5
10 | 030404034001 | 单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.材质:综合考虑 3.规格:10A/250V 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 30.69 | 30.69
11 | 030404034002 | 双联单控开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.材质:综合考虑 3.规格:10A/250V 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4 |  | 40.42 | 161.68
本页小计 | [7 empty] | 3460.12
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030404035001 | 安全型五孔插座 | [项目特征] 1.名称:安全型五孔插座 2.材质:综合考虑 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 33 |  | 33.56 | 1107.48
13 | 030404035003 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:空调插座 2.材质:综合考虑 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4 |  | 36.87 | 147.48
14 | 030412001001 | 线吊100*1200LED面板灯 | [项目特征] 1.名称:线吊100*1200LED面板灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 14 |  | 226.94 | 3177.16
15 | 030412001002 | 300*300LED面板灯 | [项目特征] 1.名称:300*300LED面板灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 93.81 | 93.81
16 | 030412001003 | 室外专用壁灯 | [项目特征] 1.名称:室外专用壁灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 568.4 | 568.4
17 | 030412001004 | 室内普通壁灯 | [项目特征] 1.名称:室内普通壁灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 101.44 | 101.44
本页小计 | [7 empty] | 5195.77
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030404033001 | 300*300换气扇 | [项目特征] 1.名称:换气扇 2.型号:300*300 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 1 |  | 334.88 | 334.88
19 | 030411001004 | LED定制线条灯 | [项目特征] 1.名称:LED定制线条灯 2.型号:LED灯，3500K 3.安装形式:综合考虑 4.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体、变压器安装 | m | 6 |  | 62.06 | 372.36
20 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质、规格:PC材质 3.安装形式:暗装 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 60 |  | 10.62 | 637.2
21 | 030906003001 | 剔堵槽 | [项目特征] 1.名称:剔堵槽 2.墙体类型:综合考虑 3.开槽尺寸及深度:综合考虑 4.沟槽修复:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.剔槽 2.堵抹 3.清理 | m | 87.6 |  | 19.92 | 1744.99
本页小计 | [7 empty] | 3089.43
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030404017002 | 弱电箱 | [项目特征] 1.名称:弱电箱 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 860.68 | 860.68
23 | 030502012001 | 单口网络插座 | [项目特征] 1.名称:单口网络插座 2.安装方式:暗装 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 7 |  | 42.92 | 300.44
24 | 030502012002 | 双口网络插座 | [项目特征] 1.名称:双口网络插座 2.安装方式:暗装 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 1 |  | 55.2 | 55.2
25 | 030411006002 | 开关插座盒 | [项目特征] 1.名称:开关插座盒 2.材质、规格:PC材质 3.安装形式:暗装 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 8 |  | 10.62 | 84.96
本页小计 | [7 empty] | 1301.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 030411001005 | 配管 PC25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:φ25 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 96.8 |  | 16.62 | 1608.82
27 | 030502005001 | 管内配线 UTP CAT6 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:UTP CAT6 3.测试:满足设计及规范要求 4.敷设方式:穿管敷设 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 117.75 |  | 6.81 | 801.88
28 | 030906003002 | 剔堵槽 | [项目特征] 1.名称:剔堵槽 2.墙体类型:综合考虑 3.开槽尺寸及深度:综合考虑 4.沟槽修复:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.剔槽 2.堵抹 3.清理 | m | 8.8 |  | 19.92 | 175.3
本页小计 | [7 empty] | 2586
合 计 | [7 empty] | 28134.97

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 其他项目税金 | 增值税+附加税+环境保护税
1.1 | 增值税 | 其他项目合计 | 9
1.2 | 附加税 | 增值税 | 12
1.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500010@1 | 安装综合工 |  | 工日 | 3.3376 | 125 | 132 |  | 7 | 23.36
2 | 000500010@2 | 安装综合工 |  | 工日 | 0.3353 | 125 | 132 |  | 7 | 2.35
3 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 11.8201 | 125 | 130 |  | 5 | 59.1
4 | 000500040@1 | 电工综合工 |  | 工日 | 7.44 | 125 | 130 |  | 5 | 37.2
5 | 000500040@2 | 电工综合工 |  | 工日 | 16.2781 | 125 | 130 |  | 5 | 81.39
6 | 000500040@3 | 电工综合工 |  | 工日 | 0.3708 | 125 | 130 |  | 5 | 1.85
7 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 1.4693 | 135 | 140 |  | 5 | 7.35
8 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 2.6952 | 3.08 | 5.31 |  | 2.23 | 6.01
9 | 022700010 | 棉纱 |  | kg | 0.2 | 9.64 | 10.07 |  | 0.43 | 0.09
10 | 031361510 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.14 | 0.85 | 0.88 |  | 0.03
11 | 031390710 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 0.21 | 6.07 | 8.27 |  | 2.2 | 0.46
12 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 3.8503 | 0.43 | 0.46 |  | 0.03 | 0.12
13 | 040100015@1 | 水泥 | 32.5R | kg | 165.0368 | 0.31 | 0.37 |  | 0.06 | 9.9
14 | 040300760@1 | 特细砂 |  | t | 0.5145 | 63.11 | 223 |  | 159.89 | 82.26
15 | 140900100 | 电力复合酯 |  | kg | 0.82 | 15.94 | 17.26 |  | 1.32 | 1.08
16 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 19.995 | 1.2 | 1.56 |  | 0.36 | 7.2
17 | 补充材料001@1 | 配电箱 |  | 套 | 1 |  | 1200 |  | 1200 | 1200
18 | 补充材料001@2 | 弱电箱 |  | 套 | 1 |  | 500 |  | 500 | 500
| 合 计 | [8 empty] | 2019.72

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 配管 PC25 | 159.2544 | m | 2.16 | 343.99
2 | 配管 PC32 | 195.8774 | m | 3.72 | 728.66
3 | 配管 PC50 | 53 | m | 4.13 | 218.89
4 | 线吊100*1200LED面板灯 | 14.14 | 套 | 180 | 2545.2
5 | 300*300LED面板灯 | 1.01 | 套 | 51.33 | 51.84
6 | 室外专用壁灯 | 1.01 | 套 | 480 | 484.8
7 | 室内普通壁灯 | 1.01 | 套 | 60 | 60.6
8 | LED定制线条灯 7W/m | 6.06 | m | 35 | 212.1
9 | 双联单控开关 10A/250V | 4.08 | 套 | 20.67 | 84.33
10 | 单联单控开关 10A/250V | 1.02 | 套 | 12 | 12.24
11 | 单口网络插座 | 7.07 | 个 | 25.83 | 182.62
12 | 双口网络插座 | 1.01 | 个 | 30.44 | 30.74
13 | 安全型五孔插座 10A/250V | 33.66 | 套 | 14.78 | 497.49
14 | 空调插座 | 4.08 | 套 | 17.73 | 72.34
15 | ZRBV-4mm2 | 393.756 | m | 2.51 | 988.33
16 | ZRBV-2.5mm2 | 571.242 | m | 1.56 | 891.14
17 | ZRBV-6mm2 | 248.391 | m | 3.54 | 879.3
18 | ZRBV-16mm2 | 157.5 | m | 9.87 | 1554.53
19 | UTP CAT6 | 123.6375 | m | 3.19 | 394.4
20 | PVC线槽 | 86.2575 | m | 2.49 | 214.78
21 | 接线盒 | 61.2 | 个 | 1.94 | 118.73
22 | 接线盒 | 8.16 | 个 | 1.94 | 15.83
23 | 300*300换气扇 | 1 | 台 | 160 | 160
| 合 计 |  |  |  | 10742.88

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 安装综合工 | 工日 | 3.34 | 132 |  | 440.56
2 | 安装综合工 | 工日 | 0.34 | 132 |  | 44.26
3 | 电工综合工 | 工日 | 11.82 | 130 |  | 1536.61
4 | 电工综合工 | 工日 | 7.44 | 130 |  | 967.2
5 | 电工综合工 | 工日 | 16.28 | 130 |  | 2116.15
6 | 电工综合工 | 工日 | 0.37 | 130 |  | 48.2
7 | 智能化综合工 | 工日 | 1.47 | 140 |  | 205.7
| 小计 |  |  |  |  | 5358.68
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 6.31 | 1 |  | 6.31
2 | 镀锌铁丝φ1.2~2.2 | kg | 2.7 | 5.31 |  | 14.31
3 | 棉纱 | kg | 0.2 | 10.07 |  | 2.01
4 | 自攻螺钉M3×10 | 10个 | 1.25 | 0.49 |  | 0.61
5 | 木螺钉M2~4×6~65 | 10个 | 4.2 | 0.99 |  | 4.16
6 | 木螺钉M2~4×6~65 | 个 | 56.16 | 0.07 |  | 3.93
7 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 10个 | 1.04 | 1.6 |  | 1.66
8 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 10套 | 7.7 | 1.65 |  | 12.7
9 | 塑料胀管φ6~8 | 个 | 33 | 0.07 |  | 2.31
10 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 个 | 70.04 | 0.21 |  | 14.71
11 | 松香焊锡丝综合 | m | 0.14 | 0.88 |  | 0.12
12 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.21 | 8.27 |  | 1.74
13 | 钢锯条 | 条 | 3.85 | 0.46 |  | 1.77
14 | 合金钢切割片φ300 | 片 | 4.24 | 144.44 |  | 612.66
15 | 水泥32.5R | kg | 165.04 | 0.37 |  | 61.06
16 | 特细砂 | t | 0.51 | 223 |  | 114.73
17 | 电力复合酯 | kg | 0.82 | 17.26 |  | 14.15
18 | 胶粘剂 | kg | 0.39 | 12.82 |  | 4.94
19 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 4.52 | 2.71 |  | 12.25
20 | 自粘性塑料带20mm×20m | 卷 | 0.2 | 10.2 |  | 2.04
21 | 固定卡子1.5×32 | 套 | 12.6 | 1.28 |  | 16.13
22 | 硬铜绞线TJ-2.5~4mm2 | m | 11.24 | 1.44 |  | 16.18
23 | 铜芯橡皮花线BXH2×23/0.15mm2(0.4mm2) | m | 28.5 | 0.95 |  | 27.08
24 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 20 | 1.56 |  | 31.19
25 | 塑料线槽配件线槽断面周长120mm以内 | 个 | 57.56 | 1.71 |  | 98.43
26 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 70.04 | 0.11 |  | 7.7
27 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 38.81 | 0.53 |  | 20.57
28 | 难燃塑料管接头32 | 个 | 47.73 | 0.61 |  | 29.12
第 1 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
29 | 难燃塑料管接头50 | 个 | 12.92 | 2.02 |  | 26.09
30 | 铜接线端子DT-6 | 个 | 4.06 | 1.37 |  | 5.56
31 | 铜接线端子20A | 个 | 3.05 | 0.21 |  | 0.64
32 | 塑料吊线盒 | 个 | 14.7 | 0.7 |  | 10.29
33 | 塑料圆台 | 块 | 14.7 | 0.21 |  | 3.09
34 | 水 | m3 | 0.53 | 4.42 |  | 2.33
35 | 电 | kW·h | 8 | 0.7 |  | 5.6
36 | 配电箱 | 套 | 1 | 1200 |  | 1200
37 | 弱电箱 | 套 | 1 | 500 |  | 500
| 小计 |  |  |  |  | 2888.17
三 | 机械
1 | 动力费 | 元 | 0.18 | 1 |  | 0.18
2 | 校验费 | 元 | 0.8 | 1 |  | 0.8
3 | 维护费 | 元 | 0.45 | 1 |  | 0.45
4 | 折旧费 | 元 | 1.68 | 1 |  | 1.68
5 | 工业用真有效值万用表直/交流电压:0.1mV~1000V,直/交流电流:0.1μA~10A,电阻:0.1Ω~50MΩ,电容:1nF~9999μF,频率:0.5Hz~199.99kHz,K型热电偶温度:-200~1090℃ | 台班 | 0.12 | 5.58 |  | 0.66
6 | 对讲机(一对)最大通话距离:5km | 台班 | 0.59 | 4.16 |  | 2.45
| 小计 |  |  |  |  | 3.11
四 | 主材
1 | 配管 PC25 | m | 159.25 | 2.16 |  | 343.99
2 | 配管 PC32 | m | 195.88 | 3.72 |  | 728.66
3 | 配管 PC50 | m | 53 | 4.13 |  | 218.89
4 | 线吊100*1200LED面板灯 | 套 | 14.14 | 180 |  | 2545.2
5 | 300*300LED面板灯 | 套 | 1.01 | 51.33 |  | 51.84
6 | 室外专用壁灯 | 套 | 1.01 | 480 |  | 484.8
7 | 室内普通壁灯 | 套 | 1.01 | 60 |  | 60.6
8 | LED定制线条灯 7W/m | m | 6.06 | 35 |  | 212.1
9 | 双联单控开关 10A/250V | 套 | 4.08 | 20.67 |  | 84.33
10 | 单联单控开关 10A/250V | 套 | 1.02 | 12 |  | 12.24
11 | 单口网络插座 | 个 | 7.07 | 25.83 |  | 182.62
12 | 双口网络插座 | 个 | 1.01 | 30.44 |  | 30.74
13 | 安全型五孔插座 10A/250V | 套 | 33.66 | 14.78 |  | 497.49
14 | 空调插座 | 套 | 4.08 | 17.73 |  | 72.34
15 | ZRBV-4mm2 | m | 393.76 | 2.51 |  | 988.33
16 | ZRBV-2.5mm2 | m | 571.24 | 1.56 |  | 891.14
17 | ZRBV-6mm2 | m | 248.39 | 3.54 |  | 879.3
18 | ZRBV-16mm2 | m | 157.5 | 9.87 |  | 1554.53
19 | UTP CAT6 | m | 123.64 | 3.19 |  | 394.4
第 2 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
四 | 主材
20 | PVC线槽 | m | 86.26 | 2.49 |  | 214.78
21 | 接线盒 | 个 | 61.2 | 1.94 |  | 118.73
22 | 接线盒 | 个 | 8.16 | 1.94 |  | 15.83
23 | 300*300换气扇 | 台 | 1 | 160 |  | 160
| 小计 |  |  |  |  | 10742.88
| 合计 |  |  |  |  | 18992.84
第 3 页 共 3 页