## 封-2 招标控制价
封-2 | 排水工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 443.54
|  | (大写): | 肆佰肆拾叁元伍角肆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 25.76
(大写): |  |  |  | 贰拾伍元柒角陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 443.54
1.1 | C安装工程 | 443.54
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 443.54
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 031001006001 | PP-R污水管 DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格、压力等级:PP-R污水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 | m | 6 |  | 43.97 | 263.82
2 | 031001006002 | UPVC塑料给水管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水 3.材质、规格、压力等级:UPVC塑料给水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 | m | 2 |  | 45.45 | 90.9
本页小计 | [7 empty] | 354.72
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006003 | UPVC塑料给水管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水冷水 3.材质、规格、压力等级:UPVC塑料给水管 DN100 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 | m | 1.5 |  | 59.21 | 88.82
本页小计 | [7 empty] | 88.82
合 计 | [7 empty] | 443.54

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 其他项目税金 | 增值税+附加税+环境保护税
1.1 | 增值税 | 其他项目合计 | 9
1.2 | 附加税 | 增值税 | 12
1.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 1.0023 | 125 | 132 |  | 7 | 7.02
2 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 0.0158 | 3.08 | 4.04 |  | 0.96 | 0.02
3 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 0.3201 | 0.43 | 0.46 |  | 0.03 | 0.01
4 | 143901000 | 乙炔气 |  | kg | 0.0007 | 12.01 | 13.27 |  | 1.26
5 | 170100530 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.0066 | 2.85 | 6.63 |  | 3.78 | 0.02
6 | 190101800 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN20 | 个 | 0.0019 | 21.17 | 12.21 |  | -8.96 | -0.02
7 | 241100100 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.0011 | 21.37 | 38.94 |  | 17.57 | 0.02
8 | 245900100 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.0011 | 5.3 | 7.79 |  | 2.49
| 合 计 | [8 empty] | 7.07

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | UPVC塑料给水管 DN50 | 2.032 | m | 3.41 | 6.93
2 | UPVC塑料给水管 DN100 | 1.524 | m | 7.33 | 11.17
3 | PP-R污水管 DN32 | 6.072 | m | 6.8 | 41.29
4 | PP-R排水管件(综合)粘接 DN32 | 4.14 | 个 | 10.67 | 44.17
5 | 成品管卡 DN32 | 3.15 | 套 | 0.47 | 1.48
| 合 计 |  |  |  | 105.04

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 管工综合工 | 工日 | 1 | 132 |  | 132.3
| 小计 |  |  |  |  | 132.3
二 | 材料
1 | 热轧厚钢板8~15 | kg | 0.02 | 4.04 |  | 0.06
2 | 橡胶板1~3 | kg | 0 | 5.81 |  | 0.02
3 | 精制六角螺栓 | kg | 0 | 6.79 |  | 0.01
4 | 膨胀螺栓M8 | 套 | 3.09 | 0.35 |  | 1.08
5 | 铁砂布 | 张 | 0.16 | 0.83 |  | 0.13
6 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 0 | 4.19
7 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.05 | 9.4 |  | 0.42
8 | 钢锯条 | 条 | 0.32 | 0.46 |  | 0.15
9 | 漂白粉综合 | kg | 0 | 3.68 |  | 0.01
10 | 氧气 | m3 | 0 | 3.26 |  | 0.01
11 | 乙炔气 | kg | 0 | 13.27 |  | 0.01
12 | 焊接钢管DN20 | m | 0.01 | 6.63 |  | 0.04
13 | 橡胶软管DN20 | m | 0 | 2.13 |  | 0.01
14 | 塑料给水管管件DN63 | 个 | 1.32 | 9.4 |  | 12.39
15 | 塑料给水管管件DN110 | 个 | 0.46 | 29.06 |  | 13.43
16 | 螺纹截止阀J11T-16 DN20 | 个 | 0 | 12.21 |  | 0.02
17 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0 | 38.94 |  | 0.04
18 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0 | 7.79 |  | 0.01
19 | 水 | m3 | 0.18 | 4.42 |  | 0.79
20 | 电 | kW·h | 1.62 | 0.7 |  | 1.13
| 小计 |  |  |  |  | 29.76
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 0.02 | 1 |  | 0.02
2 | 电 | kW·h | 0.1 | 0.7 |  | 0.07
3 | 检修费 | 元 | 0 | 1
4 | 维护费 | 元 | 0.01 | 1 |  | 0.01
5 | 折旧费 | 元 | 0.01 | 1 |  | 0.01
6 | 电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小 | 台班 | 0 | 33.93 |  | 0.04
7 | 试压泵压力(Mpa)3小 | 台班 | 0 | 17.75 |  | 0.01
8 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 0 | 75.6 |  | 0.05
| 小计 |  |  |  |  | 0.11
四 | 主材
1 | UPVC塑料给水管 DN50 | m | 2.03 | 3.41 |  | 6.93
2 | UPVC塑料给水管 DN100 | m | 1.52 | 7.33 |  | 11.17
3 | PP-R污水管 DN32 | m | 6.07 | 6.8 |  | 41.29
第 1 页 共 2 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
四 | 主材
4 | PP-R排水管件(综合)粘接 DN32 | 个 | 4.14 | 10.67 |  | 44.17
5 | 成品管卡 DN32 | 套 | 3.15 | 0.47 |  | 1.48
| 小计 |  |  |  |  | 105.04
| 合计 |  |  |  |  | 267.21
第 2 页 共 2 页