## 封-2 招标控制价
封-2 | 装饰工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 155,458.16
|  | (大写): | 壹拾伍万伍仟肆佰伍拾捌元壹角陆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 4194.45
(大写): |  |  |  | 肆仟壹佰玖拾肆元肆角伍分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 147719.54
1.1 | 土建工程 | 26577.42
1.2 | 楼地面工程 | 28262.51
1.3 | 墙柱面工程 | 58803.87
1.4 | 天棚工程 | 7193.19
1.5 | 门窗工程 | 26882.55
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费 | 7030
4 | 其他项目税金 | 708.62 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 155,458.16
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
土建工程
1 | 011701003001 | 里脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:按设计与规范要求 2.搭设高度:按设计与规范要求 3.脚手架材质:按设计与规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 127 |  | 7.58 | 962.66
2 | 011701002001 | 外脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:按设计与规范要求 2.搭设高度:按设计与规范要求 3.脚手架材质:按设计与规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 239.45 |  | 23.31 | 5581.58
3 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:K-11防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:两遍 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 240.95 |  | 57.31 | 13808.84
本页小计 | [7 empty] | 20353.08
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:GS涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:两遍 3.反边高度:1.6m [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 14.36 |  | 29.32 | 421.04
5 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合 2.开挖方式:人工开挖 3.挖土深度:300mm [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 12.6 |  | 172.35 | 2171.61
6 | 010101003002 | 挖沟槽土方（混凝土地面） | [项目特征] 1.土壤类别:混凝土 2.开挖方式:人工开挖 3.挖土深度:300mm [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 0.9 |  | 118.54 | 106.69
本页小计 | [7 empty] | 2699.34
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.铺设垫层 2.刷防护材料 | m | 50 |  | 64.51 | 3225.5
8 | 010101002001 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合 2.开挖方式:人工开挖 3.挖土深度:1500mm [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 0.32 |  | 221.81 | 70.98
9 | 010501003001 | 钢架混凝土基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C30混凝土 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.32 |  | 714.11 | 228.52
楼地面工程
本页小计 | [7 empty] | 3525
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011102003001 | 600*1200釉面砖 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:C25混凝土30mm 2.结合层厚度、砂浆配合比:1：2.5水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:600*1200釉面砖 4.嵌缝材料种类:美缝剂 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 103.89 |  | 235.25 | 24440.12
2 | 011102003002 | 300*300防滑地砖 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:C25混凝土30mm 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 4.嵌缝材料种类:美缝剂 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 5.93 |  | 161.86 | 959.83
本页小计 | [7 empty] | 25399.95
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011102003003 | 600*1200木纹砖 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:C25混凝土30mm 2.结合层厚度、砂浆配合比:1：2.5水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:600*1200木纹砖 4.嵌缝材料种类:美缝剂 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 10.9 |  | 262.62 | 2862.56
墙柱面工程
1 | 011204003001 | 300*600墙砖 | [项目特征] 1.安装方式:1：2.5水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖 3.缝宽、嵌缝材料种类:美缝剂 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 15.05 |  | 170.53 | 2566.48
本页小计 | [7 empty] | 5429.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011407001001 | 内墙乳胶漆 | [项目特征] 1.腻子种类:普通腻子 2.刮腻子要求:满刮三遍 3.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 231.64 |  | 31.59 | 7317.51
3 | 011407001002 | 外墙浅色真石漆 | [项目特征] 1.腻子种类:普通腻子 2.刮腻子要求:满刮两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:外墙浅色真石漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 217.25 |  | 143.02 | 31071.1
4 | 011407001003 | 外墙深色真石漆 | [项目特征] 1.腻子种类:普通腻子 2.刮腻子要求:满刮两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:外墙深色真石漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 25.18 |  | 143.02 | 3601.24
本页小计 | [7 empty] | 41989.85
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011105003001 | 块料踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:1：2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:室内同款地砖踢脚 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m | 60.04 |  | 31.88 | 1914.08
6 | 011210002001 | 50*25铝方通隔断 | [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:50*25铝方通 2.油漆种类及遍数:表面喷氟碳漆 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.喷漆 | m2 | 20.38 |  | 245.73 | 5007.98
本页小计 | [7 empty] | 6922.06
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010606005001 | 钢墙架 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:50*80*4镀锌矩管基层，1.0镀锌板面层 2.除锈要求:按设计与规范要求 3.防火要求:按设计与规范要求 4.油漆种类及遍数:表面喷氟碳漆 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 0.309 |  | 23707.04 | 7325.48
天棚工程
1 | 011302001001 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:上人型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:9.5厚石膏板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 19.12 |  | 94.17 | 1800.53
2 | 011302001003 | 300*300铝扣板吊顶 | [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 2.87 |  | 175.97 | 505.03
本页小计 | [7 empty] | 9631.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.腻子种类:普通腻子 2.刮腻子要求:满刮三遍 3.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 122.62 |  | 39.86 | 4887.63
门窗工程
1 | 010807001001 | 铝合金成品固定窗安装 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:50*100铝合金边框 3.玻璃品种、厚度:5+9+5钢化玻璃 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 26.3 |  | 540.63 | 14218.57
2 | 010807001002 | 单扇平开窗制作安装 | [项目特征] 1.框、扇材质:50系铝合金边框 2.玻璃品种、厚度:5+9+5钢化玻璃带纱窗 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 0.54 |  | 961.34 | 519.12
本页小计 | [7 empty] | 19625.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010802001001 | 铝合金边框玻璃地弹门 | [项目特征] 1.门框、扇材质:50*100铝合门框、60*80铝合金门扇 2.玻璃品种、厚度:10mm钢化超白玻璃 3.拉手:铝合金拉手1200mm [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 9.48 |  | 721.05 | 6835.55
4 | 010801001001 | 隐形门 | [项目特征] 1.龙骨材料种类:30*40木龙骨 2.基层材料种类:15mm厚细木工板 3.面层材料种类:10mm水泥板 [工作内容] 1.门制作、安装 2.五金安装 | 樘 | 1 |  | 1284.13 | 1284.13
5 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | [项目特征] 1.玻璃雨篷固定方式:墙体预埋钢构件 2.龙骨材料种类、规格、中距:100*50镀锌矩管(喷氟碳漆) 3.玻璃材料品种、规格:5+0.76PVB+5钢化夹胶玻璃 [工作内容] 1.龙骨基层安装 2.面层安装 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 4.6 |  | 875.04 | 4025.18
本页小计 | [7 empty] | 12144.86
合 计 | [7 empty] | 147719.54

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 7030 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 7030
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 其他项目税金 | 增值税+附加税+环境保护税 |  |  | 708.62
1.1 | 增值税 | 其他项目合计 | 9 |  | 632.7
1.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 75.92
1.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 708.62

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 14.0351 | 100 | 109 |  | 9 | 126.32
2 | 000300050 | 木工综合工 |  | 工日 | 10.9457 | 125 | 132 |  | 7 | 76.62
3 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 4.0936 | 115 | 121 |  | 6 | 24.56
4 | 000300090 | 架子综合工 |  | 工日 | 19.1139 | 120 | 126 |  | 6 | 114.68
5 | 000300110 | 抹灰综合工 |  | 工日 | 10.396 | 125 | 131 |  | 6 | 62.38
6 | 000300120 | 镶贴综合工 |  | 工日 | 44.3217 | 130 | 137 |  | 7 | 310.25
7 | 000300130 | 防水综合工 |  | 工日 | 15.0358 | 115 | 121 |  | 6 | 90.21
8 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 127.8225 | 125 | 132 |  | 7 | 894.76
9 | 000300160 | 金属制安综合工 |  | 工日 | 23.4744 | 120 | 126 |  | 6 | 140.85
10 | 010000120 | 钢材 |  | t | 0.3337 | 2957.26 | 3831.86 |  | 874.6 | 291.85
11 | 015100010 | 铝合金型材 |  | kg | 112.718 | 16.2 | 22.89 |  | 6.69 | 754.08
12 | 020301120 | 橡胶密封条 |  | m | 6.2467 | 2.97 | 4.39 |  | 1.42 | 8.87
13 | 030104300 | 六角螺栓综合 |  | kg | 7.8672 | 5.4 | 8.44 |  | 3.04 | 23.92
14 | 030330320@1 | 不锈钢门拉手 |  | 副 | 2 | 3.42 | 180 |  | 176.58 | 353.16
15 | 030331560 | 地弹簧 |  | 台 | 2.02 | 320.51 | 530.97 |  | 210.46 | 425.13
16 | 030331610 | 闭门器 |  | 副 | 1 | 76.92 | 362.84 |  | 285.92 | 285.92
17 | 031350820 | 低合金钢焊条E43系列 |  | kg | 9.706 | 5.98 | 7.87 |  | 1.89 | 18.34
18 | 032131310 | 预埋铁件 |  | kg | 73.048 | 4.06 | 4.15 |  | 0.09 | 6.57
19 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 4175.6827 | 0.31 | 0.37 |  | 0.06 | 250.54
20 | 040100120 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 32.5 | kg | 240.1121 | 0.3 | 0.37 |  | 0.07 | 16.81
21 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 5.2487 | 63.11 | 223 |  | 159.89 | 839.21
22 | 040500207 | 碎石 | 5~31.5 | t | 6.7762 | 67.96 | 122 |  | 54.04 | 366.19
23 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.0189 | 1547.01 | 1637 |  | 89.99 | 1.7
24 | 050501310@1 | 实木饰面板 |  | m2 | 3.3726 | 14.82 | 110 |  | 95.18 | 321
25 | 060100020@1 | 钢化玻璃 | 5+9+5 | m2 | 0.594 | 17.09 | 274.34 |  | 257.25 | 152.81
26 | 060100020@3 | 10mm钢化超白玻璃 |  | m2 | 8.532 | 17.09 | 180 |  | 162.91 | 1389.95
人材机价差表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
27 | 060500310@1 | 钢化夹胶玻璃 | 5+0.76PVB+5 | m2 | 4.738 | 57.26 | 145 |  | 87.74 | 415.71
28 | 070101300@1 | 300*600墙砖 |  | m2 | 15.8025 | 30 | 50 |  | 20 | 316.05
29 | 070502000@2 | 300*300防滑地砖 |  | m2 | 6.0783 | 32.48 | 45 |  | 12.52 | 76.1
30 | 070502000@3 | 600*1200釉面砖 |  | m2 | 108.5651 | 32.48 | 104 |  | 71.52 | 7764.58
31 | 070502000@5 | 600*1200釉面砖 |  | m2 | 9.3662 | 32.48 | 104 |  | 71.52 | 669.87
32 | 070502000@6 | 600*1200木纹砖 |  | m2 | 11.772 | 32.48 | 120 |  | 87.52 | 1030.29
33 | 090100010 | 石膏板 |  | m2 | 20.076 | 9.4 | 10.62 |  | 1.22 | 24.49
34 | 090500140 | 铝扣板(方形) |  | m2 | 3.0135 | 59.83 | 86.35 |  | 26.52 | 79.92
35 | 090500660 | 铝合金方板龙骨 |  | m2 | 3.0135 | 11.97 | 17.69 |  | 5.72 | 17.24
36 | 090503010@1 | 铝方通 | 50*25 | m2 | 21.399 | 106.84 | 78.64 |  | -28.2 | -603.45
37 | 100100260 | 装配式U型轻钢龙骨 |  | m2 | 20.076 | 15.38 | 15.75 |  | 0.37 | 7.43
38 | 110901900@1 | 铝合金固定窗 | 5+9+5钢化玻璃 | m2 | 25.511 | 188.03 | 420 |  | 231.97 | 5917.79
39 | 130305600 | 乳胶漆 |  | kg | 53.2784 | 7.26 | 8.05 |  | 0.79 | 42.09
40 | 130305600@1 | 内墙乳胶漆 |  | kg | 91.4978 | 7.26 | 8.05 |  | 0.79 | 72.28
41 | 130501510@1 | GS涂膜防水 |  | kg | 40.8126 | 10.09 | 6.19 |  | -3.9 | -159.17
42 | 130501510@2 | K-11防水涂料 |  | kg | 718.3442 | 10.09 | 13 |  | 2.91 | 2090.38
43 | 143508310 | 专用勾缝剂 |  | kg | 214.5166 | 2.48 | 1.82 |  | -0.66 | -141.58
44 | 144104600 | 腻子胶 |  | kg | 151.1122 | 1.28 | 1.5 |  | 0.22 | 33.24
45 | 292500110@3 | 阻燃板 |  | m2 | 3.344 | 12.82 | 23.12 |  | 10.3 | 34.44
46 | 840201140@2 | 商品砼 | c25 | m3 | 3.8413 | 266.99 | 437 |  | 170.01 | 653.06
47 | CY | 柴油 |  | kg | 15.331 | 5.64 | 8.19 |  | 2.55 | 39.09
48 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 1.5058 | 120 | 126 |  | 6 | 9.03
| 合 计 | [8 empty] | 25735.56

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
合 计

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 土石方综合工 | 工日 | 14.04 | 109 |  | 1529.83
2 | 木工综合工 | 工日 | 10.95 | 132 |  | 1444.83
3 | 混凝土综合工 | 工日 | 4.09 | 121 |  | 495.33
4 | 架子综合工 | 工日 | 19.11 | 126 |  | 2408.35
5 | 抹灰综合工 | 工日 | 10.4 | 131 |  | 1361.88
6 | 镶贴综合工 | 工日 | 44.32 | 137 |  | 6072.07
7 | 防水综合工 | 工日 | 15.04 | 121 |  | 1819.33
8 | 油漆综合工 | 工日 | 127.82 | 132 |  | 16872.57
9 | 金属制安综合工 | 工日 | 23.47 | 126 |  | 2957.77
10 | 人工费调整 | 元 | 0.12 | 1 |  | 0.12
| 小计 |  |  |  |  | 34962.08
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 2134.63 | 1 |  | 2134.63
2 | 五金材料费 | 元 | 2.97 | 1 |  | 2.97
3 | 钢材 | t | 0.33 | 3831.86 |  | 1278.69
4 | 铝合金型材 | kg | 112.72 | 22.89 |  | 2580.12
5 | 橡胶密封条 | m | 6.25 | 4.39 |  | 27.42
6 | 塑料纱 | m2 | 0.54 | 2.97 |  | 1.6
7 | 玻璃纤维网格布 | m2 | 271.52 | 2.09 |  | 567.48
8 | 六角螺栓综合 | kg | 7.87 | 8.44 |  | 66.4
9 | 不锈钢门拉手 | 副 | 2 | 180 |  | 360
10 | 地弹簧 | 台 | 2.02 | 530.97 |  | 1072.56
11 | 闭门器 | 副 | 1 | 362.84 |  | 362.84
12 | 不锈钢驳接爪 | 套 | 3.55 | 55.56 |  | 197.2
13 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 9.71 | 7.87 |  | 76.39
14 | 预埋铁件 | kg | 73.05 | 4.15 |  | 303.15
15 | 水泥32.5R | kg | 4175.68 | 0.37 |  | 1545
16 | 普通硅酸盐水泥P.O 32.5 | kg | 240.11 | 0.37 |  | 88.84
17 | 白色硅酸盐水泥 | kg | 241.91 | 0.75 |  | 181.44
18 | 特细砂 | t | 5.25 | 223 |  | 1170.46
19 | 碎石5~31.5 | t | 6.78 | 122 |  | 826.7
20 | 木材锯材 | m3 | 0.02 | 1637 |  | 30.94
21 | 实木饰面板 | m2 | 3.37 | 110 |  | 370.99
22 | 钢化玻璃5+9+5 | m2 | 0.59 | 274.34 |  | 162.96
23 | 10mm钢化超白玻璃 | m2 | 8.53 | 180 |  | 1535.76
24 | 钢化夹胶玻璃5+0.76PVB+5 | m2 | 4.74 | 145 |  | 687.01
25 | 300*600墙砖 | m2 | 15.8 | 50 |  | 790.13
26 | 300*300防滑地砖 | m2 | 6.08 | 45 |  | 273.52
第 1 页 共 4 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
27 | 600*1200釉面砖 | m2 | 108.57 | 104 |  | 11290.77
28 | 600*1200釉面砖 | m2 | 9.37 | 104 |  | 974.08
29 | 600*1200木纹砖 | m2 | 11.77 | 120 |  | 1412.64
30 | 石膏板 | m2 | 20.08 | 10.62 |  | 213.21
31 | 铝扣板(方形) | m2 | 3.01 | 86.35 |  | 260.22
32 | 铝合金方板龙骨 | m2 | 3.01 | 17.69 |  | 53.31
33 | 铝方通50*25 | m2 | 21.4 | 78.64 |  | 1682.82
34 | 装配式U型轻钢龙骨 | m2 | 20.08 | 15.75 |  | 316.2
35 | 铝合金固定窗5+9+5钢化玻璃 | m2 | 25.51 | 420 |  | 10714.62
36 | 硬木封边线 | m | 5.67 | 4.27 |  | 24.19
37 | 环氧富锌底漆 | kg | 0.66 | 24.36 |  | 15.96
38 | 丙烯酸聚氨酯底漆 | kg | 4.95 | 38.77 |  | 192.08
39 | 丙烯酸聚氨酯中间漆 | kg | 9.82 | 35.63 |  | 349.95
40 | 氟碳罩面清漆 | kg | 3.74 | 131.13 |  | 490.1
41 | 乳胶漆 | kg | 53.28 | 8.05 |  | 428.89
42 | 内墙乳胶漆 | kg | 91.5 | 8.05 |  | 736.56
43 | 透明底漆 | kg | 84.85 | 10.47 |  | 888.38
44 | H型真石涂料 | kg | 1212.15 | 10.26 |  | 12436.66
45 | 氟碳漆用光面腻子粉 | kg | 53.11 | 1.79 |  | 95.07
46 | 防水漆 | kg | 96.97 | 11.71 |  | 1135.54
47 | 防锈漆 | kg | 12.66 | 12.82 |  | 162.32
48 | GS涂膜防水 | kg | 40.81 | 6.19 |  | 252.63
49 | K-11防水涂料 | kg | 718.34 | 13 |  | 9338.47
50 | 金属氟碳漆面漆 | kg | 10.82 | 38.46 |  | 416.18
51 | 滑石粉 | kg | 1584.43 | 0.3 |  | 475.33
52 | 专用勾缝剂 | kg | 214.52 | 1.82 |  | 390.42
53 | 氟碳漆面漆稀释剂 | kg | 2.97 | 17.26 |  | 51.22
54 | 玻璃胶350g/支 | 支 | 3.88 | 27.35 |  | 106.1
55 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 5.16 | 29.91 |  | 154.48
56 | 胶粘剂 | kg | 2.03 | 12.82 |  | 26.06
57 | 聚氨酯发泡密封胶750mL/支 | 支 | 61.2 | 19.91 |  | 1218.4
58 | 耐候胶 | L | 1.59 | 38.97 |  | 62.02
59 | 腻子胶 | kg | 151.11 | 1.5 |  | 226.67
60 | 结构胶双组份 | L | 0.91 | 50.43 |  | 45.93
61 | 阻燃板 | m2 | 3.34 | 23.12 |  | 77.31
62 | 水 | m3 | 5.44 | 4.42 |  | 24.05
63 | 电 | kW·h | 4.61 | 0.7 |  | 3.23
64 | 脚手架钢管 | kg | 120.84 | 3.09 |  | 373.4
65 | 竹脚手板 | m2 | 8.22 | 19.66 |  | 161.63
第 2 页 共 4 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
66 | 扣件 | 套 | 49.88 | 5 |  | 249.42
67 | 安全网 | m2 | 76.82 | 8.97 |  | 689.04
68 | 材料费调整 | 元 | -0.12 | 1 |  | -0.12
69 | 商品砼c25 | m3 | 3.84 | 437 |  | 1678.65
| 小计 |  |  |  |  | 76589.29
三 | 机械
1 | 其他机械费 | 元 | 199.84 | 1 |  | 199.84
2 | 安拆费及场外运费 | 元 | 48.62 | 1 |  | 48.62
3 | 柴油 | kg | 15.33 | 8.19 |  | 125.56
4 | 电 | kW·h | 370.76 | 0.7 |  | 259.53
5 | 机上人工 | 工日 | 1.51 | 126 |  | 189.73
6 | 检修费 | 元 | 27.42 | 1 |  | 27.42
7 | 其他费用 | 元 | 5.85 | 1 |  | 5.85
8 | 维护费 | 元 | 69.66 | 1 |  | 69.66
9 | 折旧费 | 元 | 106.88 | 1 |  | 106.88
10 | 风动凿岩机手持式小 | 台班 | 2.55 | 12.25 |  | 31.2
11 | 履带式单斗液压岩石破碎机大 | 台班 | 0.05 | 1324.8 |  | 67.96
12 | 汽车式起重机提升质量(t)20大 | 台班 | 0.08 | 1081.51 |  | 91.28
13 | 门式起重机提升质量(t)10大 | 台班 | 0.07 | 443.34 |  | 30.15
14 | 载重汽车装载质量(t)6中 | 台班 | 0.26 | 513.14 |  | 134.65
15 | 机动翻斗车装载质量(t)1小 | 台班 | 0.02 | 209.45 |  | 4.69
16 | 双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量(L)350小 | 台班 | 0.42 | 234.65 |  | 97.87
17 | 木工圆锯机直径(mm)500小 | 台班 | 0 | 25.81 |  | 0.05
18 | 木工平刨床刨削宽度(mm)500小 | 台班 | 0 | 23.12 |  | 0.11
19 | 木工单面压刨床刨削宽度(mm)600小 | 台班 | 0 | 31.84 |  | 0.16
20 | 木工开榫机榫头长度(mm)160中 | 台班 | 0 | 49.59 |  | 0.19
21 | 木工打眼机榫槽宽度(mm)16小 | 台班 | 0.01 | 8.9 |  | 0.06
22 | 木工裁口机宽度(mm)400小 | 台班 | 0 | 33.28 |  | 0.07
23 | 摇臂钻床钻孔直径(mm)50中 | 台班 | 0.03 | 21.15 |  | 0.72
24 | 剪板机厚度×宽度(mm×mm)40×3100大 | 台班 | 0.03 | 609.58 |  | 16.95
25 | 板料校平机厚度×宽度(mm×mm)16×2000大 | 台班 | 0.03 | 1096.52 |  | 30.48
26 | 刨边机加工长度(mm)12000大 | 台班 | 0.03 | 548.42 |  | 16.95
27 | 型钢剪断机剪断宽度(mm)500大 | 台班 | 0.01 | 269.44 |  | 1.67
28 | 型钢矫正机厚度×宽度(mm)60×800小 | 台班 | 0.01 | 242.4 |  | 1.5
29 | 交流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 2.04 | 85.07 |  | 173.44
30 | 电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小 | 台班 | 0.11 | 17.13 |  | 1.9
第 3 页 共 4 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
31 | 电动空气压缩机排气量(m3/min)9中 | 台班 | 0.4 | 324.86 |  | 128.94
32 | 轨道平板车载重(t)10小 | 台班 | 0.07 | 32.14 |  | 2.19
| 小计 |  |  |  |  | 1033.09
| 合计 |  |  |  |  | 112584.46
第 4 页 共 4 页