## 封-2 招标控制价
| 璧山区排水管网整治工程二期（秀湖公园片区）秀水湾泵站新增160kVA配电 | [5 empty] | 工程 | 封-2
招标控制价
招标控制价(小写)： |  |  | 300097.86
(大写)： |  |  | 叁拾万零玖拾柒元捌角陆分
其中:安全文明施工费用(小写): |  |  |  | 2539.97
(大写)： |  |  |  | 贰仟伍佰叁拾玖元玖角柒分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
表-02
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：璧山区排水管网整治工程二期（秀湖公园片区）秀水湾泵站新增160kVA配电 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金 额 (元) | 其 中
|  |  | 暂估价 (元) | 安全文明 施工费 (元) |  | 规 费 (元)
1 | 安装部分 | 281992.63 |  | 1949.74 |  | 1398.22
2 | 土建部分 | 18105.23 |  | 590.23 |  | 276.46
合 计 |  | 300097.86 |  | 2539.97 |  | 1674.68
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【安装部分】
表—03
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：安装部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额 （元） | 其 中
|  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费 （元） |  | 规 费 （元）
1 | 电气设备安装工程 | 281992.63 |  | 1949.74 |  | 1398.22
合 计 |  | 281992.63 |  | 1949.74 |  | 1398.22
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【土建部分】
表—03
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：土建部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额 （元） | 其 中
|  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费 （元） |  | 规 费 （元）
1 | 全费用清单部分 | 6375.42 |  | 220.95
2 | 管线土建 | 11729.81 |  | 369.28 |  | 276.46
合 计 |  | 18105.23 |  | 590.23 |  | 276.46
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 封-2 招标控制价【电气设备安装工程】
封-2 | 电气设备安装工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 281,992.63
|  | (大写): | 贰拾捌万壹仟玖佰玖拾贰元陆角叁分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1949.74
(大写): |  |  |  | 壹仟玖佰肆拾玖元柒角肆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【电气设备安装工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 251398.81
1.1 | C安装工程 | 251398.81
2 | 措施项目费 | 3373.6
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1949.74
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1398.22 |  | －
5 | 税金 | 25822 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 281,992.63
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【电气设备安装工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 3373.6
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1949.74
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 150.7
措施项目费合计=1+2 |  | 3373.6

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【电气设备安装工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030402018001 | 10kV箱式变电站（成套含变电柜、直流电源、模块等） | [项目特征] 1.名称:10kV箱式变电站（成套含变电柜、直流电源、模块等） 2.箱变型号:10KV箱式变电站,160KVA,欧式,硅钢片,普通,无环网柜GRC外壳，NX2，干变，电抗7%，智能一体，共补70%，分补30% 3.高压进出线柜型号:箱式变电站负荷开关间隔单元-电压等级:10kV,形式:固定式,负荷开关，SF6，额定容量:630A,带二次带电定相显示器,故障指示器,电动操作机构，含电缆附件及避雷器，间隔单元报价包含增加的GRC外壳，按设计图纸安装于箱式变电站成套送货 4.计量柜模块:箱式变电站计量间隔单元-电压等级:10kV,形式:固定式,额定容量:630A,带二次带电显示器,带表架和接线端子，预留CT/PT、计量表、用电信息采集终端、巡检仪位置,柜体铅封，间隔单元报价包含增加的GRC外壳，按设计图纸安装于箱式变电站成套送货 5.馈线柜:馈线柜柜体单元:固定式，额定电流:400A,不含塑壳断路器及分支铜排，柜体单元报价包含增加的GRC外壳，按设计图纸安装于箱式变电站成套送货 6.组合形式:欧式 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.进箱母线安装 3.补刷(喷)油漆 4.接地 5.单体调试、系统调试 | 台 | 1 |  | 179259.43 | 179259.43
本页小计 | [7 empty] | 179259.43
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030413001001 | 基础槽钢10# | [项目特征] 1.名称:基础槽钢10# 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 | m | 17 |  | 66.22 | 1125.74
3 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统调试 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  | 1536.71 | 1536.71
4 | 030414011001 | 10kV变电站 接地装置系统调试 | [项目特征] 1.名称:10kV变电站 接地装置系统调试 2.类别:接地网 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1 |  | 1190.91 | 1190.91
5 | 030414001001 | 10kV变电站 整套启动调试 | [项目特征] 1.名称:10kV变电站 整套启动调试 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  | 2767.75 | 2767.75
本页小计 | [7 empty] | 6621.11
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030408001002 | 电力电缆ZB-YJV22-8.7/15-3*50 | [项目特征] 1.名称:电力电缆ZB-YJV22-8.7/15-3*50 2.材质:铜 3.敷设方式、部位:排管 4.电压等级(kV):10 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 360 |  | 162.13 | 58366.8
7 | 030408006002 | 电力电缆头ZB-YJV22-8.7/15-3*50 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头ZB-YJV22-8.7/15-3*50 2.安装部位:排管 3.电压等级(kV):10 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 477.29 | 954.58
8 | 030414015001 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.试验 | 回路 | 1 |  | 2970.8 | 2970.8
9 | 030408010001 | 防火涂料 | [项目特征] 1.名称:防火涂料 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | kg | 10 |  | 50.44 | 504.4
本页小计 | [7 empty] | 62796.58
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030408010002 | 防火堵料 | [项目特征] 1.名称:柔性有机防火堵料 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | kg | 20 |  | 14.4 | 288
11 | 030408003001 | CPVC电缆保护管φ110 | [项目特征] 1.名称:CPVC电缆保护管φ110 2.材质:CPVC 3.规格:φ110 4.敷设方式:排管 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 10 |  | 24.62 | 246.2
12 | 030409002001 | 接地网-热镀锌扁钢-50*5 | [项目特征] 1.名称:接地网 2.规格:热镀锌扁钢-50*5 3.安装部位:详设计 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 60
13 | 030409001001 | 接地极 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:50*5 [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 1 |  | 74.89 | 74.89
本页小计 | [7 empty] | 609.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 080802013002 | 电缆标识牌 | [项目特征] 1.名称:标识牌（贴纸式） 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 | 块 | 10 |  | 33.79 | 337.9
15 | 080802013004 | 电缆路径标识砖 | [项目特征] 1.名称:电缆路径标识砖 2.规格:详设计 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 | 块 | 1 |  | 68.04 | 68.04
16 | 080802013005 | 电缆标识桩 | [项目特征] 1.名称:电缆标识桩 2.规格:详设计 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 | 块 | 1 |  | 103.04 | 103.04
17 | 040304006001 | 线材装卸、运输 | [项目特征] 1.名称:线材装卸、运输 2.汽车运输运距：10km 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.装卸 2.运输 | t | 2 |  | 132.16 | 264.32
本页小计 | [7 empty] | 773.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 040304006002 | 金具、绝缘子、零星钢材 装卸、运输 | [项目特征] 1.金具、绝缘子、零星钢材 装卸、运输 2.汽车运输运距：10km 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.装卸 2.运输 | t | 10 |  | 88.83 | 888.3
19 | 030404016001 | 生产准备用具 | [项目特征] 1.名称:生产准备用具（绝缘筒靴、手套，验电笔）详见设计 2.其他:满足设计及规范要求 | 套 | 1 |  | 451 | 451
本页小计 | [7 empty] | 1339.3
合 计 | [7 empty] | 251398.81

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【电气设备安装工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【电气设备安装工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 1273.16
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 1949.74
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 150.7
合 计 |  |  |  |  | 3373.6
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【电气设备安装工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【电气设备安装工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1398.22
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 25822
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 23055.36
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 2766.64
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 27220.22

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表【电气设备安装工程】
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 安装综合工 | 工日 | 0.34 | 125 |  | 42.75
2 | 电工综合工 | 工日 | 61.8 | 125 |  | 7724.9
| 小计 |  |  |  |  | 7767.65
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 7.7 | 1 |  | 7.7
2 | 钢筋Ф 10 以内 | kg | 6.99 | 3.86 |  | 26.97
3 | 镀锌铁丝综合 | kg | 0.84 | 5.3 |  | 4.45
4 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 2.88 | 5.6 |  | 16.13
5 | 圆钢φ8~14 | kg | 10.8 | 2.44 |  | 26.35
6 | 镀锌扁钢综合 | kg | 168.26 | 4.5 |  | 757.17
7 | 钢板综合 | kg | 1.7 | 3.6 |  | 6.12
8 | 铜带200×0.2 | m | 15 | 80.85 |  | 1212.75
9 | 黄铜丝综合 | kg | 0.61 | 47.01 |  | 28.68
10 | 塑料带20mm×40m | kg | 1.62 | 15.38 |  | 24.92
11 | 三色塑料带20mm×40m | m | 0.12 | 0.43 |  | 0.05
12 | 聚四氟乙烯带 | kg | 0.4 | 8.64 |  | 3.46
13 | 棉纱 | kg | 0.75 | 9.64 |  | 7.23
14 | 白布 | m2 | 1.44 | 5.78 |  | 8.32
15 | 白布 | kg | 0.54 | 8.51 |  | 4.6
16 | 棉布400g/m2 | kg | 0.36 | 20.96 |  | 7.55
17 | 草袋 | 个 | 0.18 | 1.97 |  | 0.35
18 | 砂轮片φ400 | 片 | 0.17 | 18.97 |  | 3.22
19 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.27 | 6.05 |  | 7.7
20 | 低碳钢焊条J422 综合 | kg | 0.45 | 6 |  | 2.7
21 | 焊锡丝综合 | kg | 0.16 | 43.55 |  | 6.97
22 | 焊锡膏 | kg | 0.03 | 51.8 |  | 1.66
23 | 钢锯条 | 条 | 1 | 0.43 |  | 0.43
24 | 锯条 | 条 | 0.2 | 0.43 |  | 0.09
25 | 平垫铁综合 | kg | 14.5 | 4.06 |  | 58.87
26 | 水泥32.5R | kg | 10.4 | 0.31 |  | 3.22
27 | 中砂 | m3 | 0.02 | 140 |  | 2.8
28 | 特细砂 | t | 0.01 | 184 |  | 2.24
29 | 碎石5~20 | t | 0.04 | 86 |  | 3.11
30 | 松杂板枋材 | m3 | 0 | 1637 |  | 4.91
31 | 板枋材 | m3 | 0 | 1637 |  | 3.27
32 | 沥青清漆 | kg | 0.02 | 14.53 |  | 0.29
33 | 调和漆综合 | kg | 0.6 | 11.97 |  | 7.18
34 | 红丹防锈漆 | kg | 0.6 | 12.39 |  | 7.43
第 1 页 共 4 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
35 | 汽油100# | kg | 3.5 | 9.62 |  | 33.67
36 | 变压器油 | kg | 0.8 | 14.1 |  | 11.28
37 | 油脂 | kg | 18.04 | 12.48 |  | 225.09
38 | 硬脂酸 | kg | 0.36 | 13.59 |  | 4.89
39 | 电力复合酯一级 | kg | 0.29 | 15.94 |  | 4.59
40 | 金属清洗剂 | kg | 1.38 | 4.7 |  | 6.49
41 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.7 | 2.71 |  | 1.9
42 | 自粘性橡胶带25mm×20m | 卷 | 2.27 | 13.25 |  | 30.05
43 | 自粘性塑料带20mm×20m | 卷 | 2.52 | 10.2 |  | 25.7
44 | 固定卡子φ90 | 个 | 4.12 | 4.27 |  | 17.59
45 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 0.4 | 66.67 |  | 26.67
46 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV4 | m | 5.46 | 2.78 |  | 15.18
47 | 铜芯橡皮绝缘线BX-2.5mm2 | m | 1.42 | 1.5 |  | 2.12
48 | 热缩端门不带气门 | 个 | 2.52 | 2.78 |  | 7.01
49 | 铜接线端子DT-185 | 个 | 10 | 3.11 |  | 31.1
50 | 铜接线端子DT-50 | 个 | 10 | 6.88 |  | 68.8
51 | 水 | m3 | 0.01 | 4.42 |  | 0.02
52 | 水 | t | 0 | 4.42 |  | 0.02
| 小计 |  |  |  |  | 2771.06
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 11.41 | 1 |  | 11.41
2 | 柴油 | kg | 39.5 | 8.09 |  | 319.57
3 | 柴油 | kg | 67.5 | 8.09 |  | 546.09
4 | 电 | kW·h | 50.48 | 0.7 |  | 35.33
5 | 动力费 | 元 | 17 | 1 |  | 17
6 | 机上人工 | 工日 | 7.43 | 120 |  | 891.19
7 | 检修费 | 元 | 103.9 | 1 |  | 103.9
8 | 校验费 | 元 | 324.65 | 1 |  | 324.65
9 | 其他费用 | 元 | 80.94 | 1 |  | 80.94
10 | 汽油 | kg | 20.17 | 9.4 |  | 189.58
11 | 汽油 | kg | 20 | 9.4 |  | 188.02
12 | 维护费 | 元 | 478.38 | 1 |  | 478.38
13 | 折旧费 | 元 | 1651.46 | 1 |  | 1651.46
14 | 笔记本电脑配置:CPU主频 3.3GHz,内存4GB;硬盘1T;独立显卡 | 台班 | 6.5 | 9.17 |  | 59.61
15 | 手持式万用表10000计数,真有效值 | 台班 | 1.68 | 4.06 |  | 6.83
16 | 数字电桥量程:20Hz~1MHz,8600点,精度:±0.05% | 台班 | 1.68 | 58.97 |  | 99.19
17 | 回路电阻测试仪量程:1~1999μΩ,精度:±1% | 台班 | 1.46 | 18.33 |  | 26.8
18 | 接地电阻测试仪量程:0~4000Ω,精 | 台班 | 4.21 | 3.34 |  | 14.05
第 2 页 共 4 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
度:±2%
19 | 高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V | 台班 | 2.28 | 36.74 |  | 83.77
20 | 变压器直流电阻测试仪量程:1mΩ~4Ω,5A;1mΩ~1Ω,10A | 台班 | 0.94 | 18.33 |  | 17.14
21 | 全自动变比组别测试仪K=1~1000,精度:±0.2% | 台班 | 0.94 | 16.76 |  | 15.67
22 | 电能校验仪电流:AC:6×(0~12.5)A,3×(0~25)A,1×(0~75)A,DC:±75A;电压:AC:4×(0~300)V,3×(0~300)V,1×(0~600)V,DC:4×(0~±300)V | 台班 | 3.79 | 31.36 |  | 118.7
23 | 2000A大电流发生器量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5% | 台班 | 0.94 | 28.2 |  | 26.37
24 | 相位表量程:电压:20~500V,精度:±1.2%;电流:200mA~10A,精度:±1%;相位:0~360°,精度:±0.03% | 台班 | 1.08 | 9.27 |  | 10.05
25 | YDQ充气式试验变压器量程:1~500kV·A,空载电流:<7%,阻抗电压:<8% | 台班 | 1.74 | 52.23 |  | 90.62
26 | 高压试验变压器配套操作箱、调压器TEDGC-50/0.38/0~0.42 | 台班 | 2.67 | 36.44 |  | 97.29
27 | 高压核相仪量程:0~10kV | 台班 | 4.21 | 17.51 |  | 73.65
28 | 自动介损测试仪量程:0.1%<tanδ<50%,3pF<Cx<60000pF。10kV时,Cx≤30000pF;5kV时,Cx≤60000pF | 台班 | 0.94 | 47.96 |  | 44.84
29 | TPFRC电容分压器交直流高压测量系统量程:AC/DC 0~300kV(选择购买),分压比:K=1000,精度:±0.5% | 台班 | 0.94 | 112.26 |  | 104.96
30 | 变压器特性综合测试台量程:10~1600kV·A,精度:0.2级,输出电压:0~430V(可调) | 台班 | 0.94 | 109.74 |  | 102.61
31 | 振荡器范围:频率40~500kHz,稳定度:±3×10-6;阻抗40Ω~4kΩ,误差±5%;电感0.2~2mH,误差:±5%;回波损耗:0~14dB,误差:±0.5dB | 台班 | 0.79 | 16.59 |  | 13.09
32 | 直流高压发生器输出:电压300kV,电流:5mA, | 台班 | 0.94 | 100.96 |  | 94.4
33 | 数字电压表量程:10μV~1000V | 台班 | 0.3 | 5.76 |  | 1.7
34 | 数字示波器频率:500MHz | 台班 | 0.61 | 71.02 |  | 43.39
35 | 电缆测试仪量程:10m~20km | 台班 | 1.68 | 15.61 |  | 26.26
36 | 微机继电保护测试仪模拟测试,1.6/1.0MB数据交换 | 台班 | 3.55 | 195.91 |  | 695.87
37 | 汽车式起重机提升质量(t)5大 | 台班 | 0.37 | 535.13 |  | 200.14
38 | 汽车式起重机提升质量(t)8大 | 台班 | 1.13 | 774.98 |  | 872.63
39 | 汽车式起重机提升质量(t)12大 | 台班 | 0.25 | 872.7 |  | 219.92
40 | 载重汽车装载质量(t)2中 | 台班 | 0.61 | 379.08 |  | 229.72
41 | 载重汽车装载质量(t)4中 | 台班 | 0.79 | 457.96 |  | 359.5
42 | 载重汽车装载质量(t)5中 | 台班 | 0.99 | 483.6 |  | 477.8
第 3 页 共 4 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
43 | 载重汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 1 | 561.2 |  | 561.2
44 | 台式砂轮机直径(mm)300小 | 台班 | 0.02 | 11.83 |  | 0.24
45 | 交流弧焊机容量(kV·A)21小 | 台班 | 0.81 | 58.56 |  | 47.43
46 | 电动空气压缩机排气量(m3/min)0.6小 | 台班 | 0.07 | 37.78 |  | 2.49
| 小计 |  |  |  |  | 4837.52
四 | 主材
1 | 基础槽钢10# | m | 17.17 | 41.15 |  | 706.55
2 | 镀锌角钢50*5 | m | 2.5 | 10.5 |  | 26.25
3 | 防火涂料 | kg | 10.8 | 7.14 |  | 77.11
4 | CPVC电缆保护管φ110 | m | 10.3 | 19 |  | 195.7
5 | 防火堵料 | t | 0.02 | 5752.21 |  | 124.25
6 | 电力电缆ZB-YJV22-8.7/15-3*50 | m | 363.6 | 150 |  | 54540
7 | 电缆路径标识砖 | 块 | 1 | 15 |  | 15
8 | 电缆标识桩 | 块 | 1 | 50 |  | 50
9 | 携带型接地线 | 组 | 1 | 320 |  | 320
10 | 标识牌（贴纸式） | 块 | 10 | 30 |  | 300
11 | 电力电缆头ZB-YJV22-8.7/15-3*50 | 个 | 2 | 115.04 |  | 230.08
12 | 10kV箱式变电站（成套含变电柜、直流电源、模块等） | 座 | 1 | 174000 |  | 174000
13 | 绝缘手套10kV | 副 | 1 | 40 |  | 40
14 | 绝缘靴10kV 均码 | 双 | 1 | 60 |  | 60
15 | 验电笔10kV~0.4kV一体 | 个 | 1 | 31 |  | 31
| 小计 |  |  |  |  | 230715.94
| 合计 |  |  |  |  | 246092.17
第 4 页 共 4 页

## 封-2 招标控制价【全费用清单部分】
封-2 | 全费用清单部分 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 6,375.42
|  | (大写): | 陆仟叁佰柒拾伍元肆角贰分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 220.95
(大写): |  |  |  | 贰佰贰拾元玖角伍分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【全费用清单部分】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：全费用清单部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 6154.47
1.1 | A建筑工程 | 6154.47
2 | 措施项目费 | 220.95
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 220.95
3 | 其他项目费
4 | 规费 |  |  | －
5 | 税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 6,375.42
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【全费用清单部分】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：全费用清单部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 220.95
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 220.95
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2 |  | 220.95

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【全费用清单部分】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：全费用清单部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 010103002003 | 余方弃置（15(含)公里以内） | [项目特征] 1.土石类别:土石综合（包含建筑垃圾、淤泥等弃渣） 2.运输距离:1km 3.施工方式:综合 4.包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、 材料价差、措施费、风险费、密闭运输费、大型机械进出场费、 安全文明施工费、规费、税金、协调费、环卫费的全费用单价 [工作内容] 1.余方点运输至弃置点 | m3 | 2410.45 |  | 2.5 | 6026.13
2 | 010103002002 | 余方弃置（大于15公里） | [项目特征] 1.土石类别:土石综合（包含建筑垃圾、淤泥等弃渣） 2.运输距离:1km 3.施工方式:综合 4.包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、 材料价差、措施费、风险费、密闭运输费、大型机械进出场费、 安全文明施工费、规费、税金、协调费、环卫费的全费用单价 [工作内容] 1.余方点运输至弃置点 | m3 | 71.3 |  | 1.8 | 128.34
本页小计 | [7 empty] | 6154.47
合 计 | [7 empty] | 6154.47

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【全费用清单部分】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：全费用清单部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【全费用清单部分】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：全费用清单部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 6.2
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.59 | 220.95
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人 | 0.42
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：全费用清单部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 220.95

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【全费用清单部分】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：全费用清单部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【全费用清单部分】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：全费用清单部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 0 | 9
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表【全费用清单部分】
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：全费用清单部分 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
合计
第 1 页 共 1 页

## 封-2 招标控制价【管线土建】
封-2 | 管线土建 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 11,729.81
|  | (大写): | 壹万壹仟柒佰贰拾玖元捌角壹分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 369.28
(大写): |  |  |  | 叁佰陆拾玖元贰角捌分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【管线土建】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：管线土建 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 9844.12
1.1 | A土石方工程 | 878.39
1.2 | 1单孔排管 | 1352.16
1.3 | 2箱变基础 | 5769.19
1.4 | 3电缆井 | 1516
1.5 | 4钢筋工程 | 328.38
2 | 措施项目费 | 535.14
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 369.28
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 276.46 |  | －
5 | 税金 | 1074.09 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 11,729.81
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【管线土建】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：管线土建 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 535.14
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 369.28
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 10.38
措施项目费合计=1+2 |  | 535.14

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【管线土建】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管线土建 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 土石方工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土深度:满足设计及规范要求 4.场内运距:1km [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 4.99 |  | 29.73 | 148.35
2 | 010101004001 | 挖基坑土石方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土深度:满足设计及规范要求 4.场内运距:1km [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 7.25 |  | 31.48 | 228.23
3 | 010101006001 | 人工电缆沟清淤 | [项目特征] 1.挖掘深度:综合考虑 2.场内运距:1km [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 | m3 | 5 |  | 94.33 | 471.65
本页小计 | [7 empty] | 848.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管线土建 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:综合 3.填方粒径要求:综合 4.填方来源、运距:开挖土石方 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 2.98 |  | 10.12 | 30.16
| 1 | 单孔排管
1 | 010501002001 | C15混凝土基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.53 |  | 500.2 | 265.11
2 | 040501001001 | C20混凝土管道包封 | [项目特征] 1.基础包封材质及厚度:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇筑、养护 | m | 1.49 |  | 720.4 | 1073.4
3 | 040501020001 | 警示带铺设 | [项目特征] 1.规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.铺设 | m | 5 |  | 2.73 | 13.65
| 2 | 箱变基础
本页小计 | [7 empty] | 1382.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管线土建 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010501001002 | C15混凝土垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.45 |  | 471.6 | 683.82
2 | 010501002002 | C20混凝土基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.99 |  | 588.47 | 1759.53
3 | 010401003001 | 砖砌墙体 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖 2.墙体类型:满足设计及规范要求 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 4.78 |  | 468.02 | 2237.14
本页小计 | [7 empty] | 4680.49
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管线土建 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010503004001 | C20混凝土圈梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.2 |  | 893.7 | 1072.44
5 | 010807005001 | 通风口 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:满足设计及规范要求 2.框外围尺寸:500*200mm 3.框、扇材质:详图纸 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装 | m2 | 0.2 |  | 81.29 | 16.26
| 3 | 电缆井
本页小计 | [7 empty] | 1088.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：管线土建 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010401011001 | 电缆井 | [项目特征] 1.垫层材质:碎石 2.基础混凝土强度等级:C15商品混凝土 3.井截面、深度:满足设计及规范要求 4.砖品种、规格、强度等级:M5混合砂浆砌MU10页岩砖 5.压顶圈梁:C25商品混凝土 6.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 7.盖板材质:成品铸铁盖板 8.防潮层材料种类:满足设计及规范要求 9.桥架规格:复合材料L350;承重不低于300kg [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.盖板制作安装 9.材料运输 | 座 | 1 |  | 1516 | 1516
| 4 | 钢筋工程
1 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.059 |  | 5565.73 | 328.38
本页小计 | [7 empty] | 1844.38
合 计 | [7 empty] | 9844.12

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【管线土建】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：管线土建 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【管线土建】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：管线土建 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 6.2 | 155.48
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.59 | 369.28
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.42 | 10.38
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：管线土建 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 535.14

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【管线土建】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：管线土建 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表【管线土建】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：管线土建 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32 |  | 276.46
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 1074.09
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 959.01
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 115.08
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 1350.55

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表【管线土建】
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：管线土建 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 土石方综合工 | 工日 | 5.01 | 100 |  | 501.36
2 | 模板综合工 | 工日 | 5.23 | 120 |  | 627.04
3 | 钢筋综合工 | 工日 | 0.61 | 120 |  | 72.62
4 | 混凝土综合工 | 工日 | 2.44 | 115 |  | 281.16
5 | 砌筑综合工 | 工日 | 6.58 | 115 |  | 756.87
6 | 管工综合工 | 工日 | 0.01 | 125 |  | 1.14
7 | 金属制安综合工 | 工日 | 0.04 | 120 |  | 4.5
8 | 电工综合工 | 工日 | 0.51 | 125 |  | 64
9 | 市政综合工 | 工日 | 2.46 | 115 |  | 283.33
| 小计 |  |  |  |  | 2592.02
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 45.12 | 1 |  | 45.12
2 | 其他材料费 | 元 | 9.94 | 1 |  | 9.94
3 | 钢筋综合 | kg | 1.44 | 3.43 |  | 4.93
4 | 钢筋Ф10以内 | t | 0.06 | 3858.41 |  | 234.59
5 | 钢筋Ф10以外 | t | 0.01 | 3424.78 |  | 31.17
6 | 镀锌铁丝φ0.7~0.9 | kg | 0.01 | 5.3 |  | 0.04
7 | 塑料薄膜 | m2 | 3.67 | 0.45 |  | 1.65
8 | 圆钉综合 | kg | 0.86 | 6.6 |  | 5.68
9 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.04 | 6.05 |  | 0.25
10 | 锯条 | 条 | 1.76 | 0.43 |  | 0.76
11 | 支撑钢管及扣件 | kg | 2.68 | 3.8 |  | 10.19
12 | 加工铁件 | kg | 2.43 | 4.06 |  | 9.86
13 | 零星卡具 | kg | 0.77 | 6.67 |  | 5.15
14 | 水泥32.5R | kg | 280.56 | 0.31 |  | 86.97
15 | 特细砂 | t | 1.55 | 184 |  | 284.34
16 | 碎石40 | m3 | 0.35 | 86 |  | 29.99
17 | 石灰膏 | m3 | 0.22 | 165.05 |  | 35.77
18 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 2.95 | 374 |  | 1102.78
19 | 木材锯材 | m3 | 0.12 | 1637 |  | 193.33
20 | 圆钢防盗格栅窗通风口 | m2 | 0.19 | 49.38 |  | 9.58
21 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 0.49 | 6.97 |  | 3.43
22 | 脱模剂 | kg | 0.42 | 0.94 |  | 0.39
23 | 硬塑料管φ150 | m | 2.04 | 26.5 |  | 54.06
24 | 塑料警示带 | m | 5.15 | 2.3 |  | 11.85
25 | 水 | m3 | 4.36 | 4.42 |  | 19.26
26 | 电 | kW·h | 3.07 | 0.7 |  | 2.15
27 | 复合模板 | m2 | 5.96 | 35.31 |  | 210.34
第 1 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：管线土建 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
28 | 木模板 | m3 | 0.01 | 1637 |  | 18.5
29 | 组合钢模板 | kg | 0.03 | 4.53 |  | 0.14
30 | 木支撑 | m3 | 0.02 | 1637 |  | 34.38
31 | 铸铁井盖、井座φ700 重型 | 套 | 1 | 444.44 |  | 444.44
32 | 预拌混凝土C15 | m3 | 0.27 | 357 |  | 95.28
33 | 商品砼C15 | m3 | 1.47 | 359 |  | 528.38
34 | 商品砼C25 | m3 | 0.15 | 372 |  | 54.76
35 | 商品砼C20 | m3 | 3.03 | 359 |  | 1089.53
36 | 商品砼C20 | m3 | 1.22 | 359 |  | 437.26
37 | 商品砼C15 | m3 | 0.54 | 359 |  | 193.14
38 | 商品砼C20 | m3 | 1.51 | 359 |  | 542.95
39 | 干混商品砌筑砂浆M10 | t | 0.05 | 339.81 |  | 16.68
| 小计 |  |  |  |  | 5859.01
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 4.09 | 1 |  | 4.09
2 | 柴油 | kg | 10.2 | 8.09 |  | 82.5
3 | 电 | kW·h | 14.13 | 0.7 |  | 9.89
4 | 机上人工 | 工日 | 0.79 | 120 |  | 95.17
5 | 检修费 | 元 | 10.31 | 1 |  | 10.31
6 | 其他费用 | 元 | 3.82 | 1 |  | 3.82
7 | 汽油 | kg | 2.96 | 9.4 |  | 27.86
8 | 维护费 | 元 | 28.91 | 1 |  | 28.91
9 | 折旧费 | 元 | 38.48 | 1 |  | 38.48
10 | 履带式推土机功率(kW)105大 | 台班 | 0.01 | 1094.91 |  | 6.57
11 | 履带式推土机功率(kW)165大 | 台班 | 0 | 1574.63 |  | 2.83
12 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大 | 台班 | 0.02 | 848.66 |  | 20.88
13 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大 | 台班 | 0.03 | 1232.95 |  | 38.34
14 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大 | 台班 | 0.01 | 1445.02 |  | 16.04
15 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大 | 台班 | 0.01 | 1531.16 |  | 8.73
16 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)15大 | 台班 | 0.01 | 672.19 |  | 4.84
17 | 钢轮振动压路机工作质量(t)10大 | 台班 | 0.01 | 718.7 |  | 3.81
18 | 钢轮振动压路机工作质量(t)15大 | 台班 | 0.01 | 1176.24 |  | 9.65
19 | 风动凿岩机手持式小 | 台班 | 0.19 | 12.25 |  | 2.33
20 | 汽车式起重机提升质量(t)5大 | 台班 | 0.01 | 535.13 |  | 3.64
21 | 汽车式起重机提升质量(t)8大 | 台班 | 0 | 774.98 |  | 1.94
22 | 载重汽车装载质量(t)4中 | 台班 | 0.01 | 457.96 |  | 3.66
23 | 载重汽车装载质量(t)6中 | 台班 | 0.01 | 503.57 |  | 5.19
第 2 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：管线土建 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
24 | 载重汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0 | 561.2 |  | 2.36
25 | 自卸汽车装载质量(t)5大 | 台班 | 0.07 | 568 |  | 41.35
26 | 自卸汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.03 | 683.56 |  | 18.11
27 | 自卸汽车装载质量(t)12大 | 台班 | 0.05 | 930.89 |  | 46.17
28 | 自卸汽车装载质量(t)15大 | 台班 | 0 | 1042.84 |  | 4.8
29 | 自卸汽车装载质量(t)18大 | 台班 | 0 | 1095.09 |  | 1.97
30 | 洒水车罐容量(L)4000大 | 台班 | 0.01 | 529.24 |  | 5.61
31 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 0.21 | 187.56 |  | 39.41
32 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中 | 台班 | 0 | 232.4 |  | 0.28
33 | 钢筋调直机直径(mm)14小 | 台班 | 0.01 | 36.89 |  | 0.55
34 | 钢筋切断机直径(mm)40小 | 台班 | 0.01 | 41.85 |  | 0.31
35 | 钢筋弯曲机直径(mm)40小 | 台班 | 0.02 | 25.84 |  | 0.58
36 | 木工圆锯机直径(mm)500小 | 台班 | 0.02 | 25.81 |  | 0.55
37 | 木工平刨床刨削宽度(mm)500小 | 台班 | 0.02 | 23.12 |  | 0.4
38 | 交流弧焊机容量(kV·A)42小 | 台班 | 0 | 118.13 |  | 0.09
39 | 直流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 0 | 89.62 |  | 0.29
40 | 对焊机容量(kV·A)75小 | 台班 | 0 | 109.41 |  | 0.07
41 | 电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小 | 台班 | 0 | 17.13 |  | 0.01
42 | 电动空气压缩机排气量(m3/min)9中 | 台班 | 0.03 | 324.86 |  | 9.62
| 小计 |  |  |  |  | 301.03
四 | 主材
1 | 桥架支撑 | 副 | 8.08
小计
| 合计 |  |  |  |  | 8752.06
第 3 页 共 3 页