## 封-2 招标控制价
封-2 | 暖通空调工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 106,203.62
|  | (大写): | 壹拾万陆仟贰佰零叁元陆角贰分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 2879.06
(大写): |  |  |  | 贰仟捌佰柒拾玖元零陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：暖通空调工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 88889.27
1.1 | C安装工程 | 88889.27
2 | 措施项目费 | 5524.65
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2879.06
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2064.66 |  | －
5 | 税金 | 9725.04 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 106,203.62
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：暖通空调工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 543.08
2 | 施工组织措施项目 | 4981.57
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2879.06
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 222.52
措施项目费合计=1+2 |  | 5524.65

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030701003002 | 静音型风管式室内机GMV-NDR25P/B | [项目特征] 1.名称:静音型风管式室内机 2.型号:GMV-NDR25P/B 3.风量(m3/h)中档:350 4.余压(Pa)(最大):30 5.供冷量(kW):2.2 6.制冷盘管进风干球温度(℃):27 7.制冷盘管进风湿球温度(℃):19 8.供热量(kW):2.8 9.制热盘管进风参数干球温度(℃):20 10.制热盘管进风参数湿球温度(℃):14.5 11.电源(V/ph/Hz):220/1/50 12.输入功率(W):28 13.噪音[dB(A)](高/低):28/22 14.安装形式:吊装 15.其他:满足设计及规范要求,具体要求详见图纸及相关规范 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 1853.33 | 1853.33
本页小计 | [7 empty] | 1853.33
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通空调工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030701003004 | 静音型风管式室内机GMV-NDR45P/B | [项目特征] 1.名称:静音型风管式室内机 2.型号:GMV-NDR45P/B 3.风量(m3/h)中档:550 4.余压(Pa)(最大):30 5.供冷量(kW):4.5 6.制冷盘管进风干球温度(℃):27 7.制冷盘管进风湿球温度(℃):19 8.供热量(kW):5 9.制热盘管进风参数干球温度(℃):20 10.制热盘管进风参数湿球温度(℃):14.5 11.电源(V/ph/Hz):220/1/50 12.输入功率(W):40 13.噪音[dB(A)](高/低):33/27 14.安装形式:吊装 15.其他:满足设计及规范要求,具体要求详见图纸及相关规范 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 4 |  | 2355.13 | 9420.52
本页小计 | [7 empty] | 9420.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通空调工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030701003005 | 静音型风管式室内机GMV-NDR50P/B | [项目特征] 1.名称:静音型风管式室内机 2.型号:GMV-NDR50P/B 3.风量(m3/h)中档:550 4.余压(Pa)(最大):30 5.供冷量(kW):5 6.制冷盘管进风干球温度(℃):27 7.制冷盘管进风湿球温度(℃):19 8.供热量(kW):5.6 9.制热盘管进风参数干球温度(℃):20 10.制热盘管进风参数湿球温度(℃):14.5 11.电源(V/ph/Hz):220/1/50 12.输入功率(W):40 13.噪音[dB(A)](高/低):33/27 14.安装形式:吊装 15.其他:满足设计及规范要求,具体要求详见图纸及相关规范 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 4 |  | 2622.33 | 10489.32
本页小计 | [7 empty] | 10489.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通空调工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030701003006 | 静音型风管式室内机GMV-NDR50P/B | [项目特征] 1.名称:静音型风管式室内机 2.型号:GMV-NDR50P/B 3.风量(m3/h)中档:700 4.余压(Pa)(最大):30 5.供冷量(kW):6.3 6.制冷盘管进风干球温度(℃):27 7.制冷盘管进风湿球温度(℃):19 8.供热量(kW):7.1 9.制热盘管进风参数干球温度(℃):20 10.制热盘管进风参数湿球温度(℃):14.5 11.电源(V/ph/Hz):220/1/50 12.输入功率(W):55 13.噪音[dB(A)](高/低):35/29 14.安装形式:吊装 15.安装形式:吊装 16.其他:满足设计及规范要求,具体要求详见图纸及相关规范 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 2622.33 | 2622.33
本页小计 | [7 empty] | 2622.33
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通空调工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030701003007 | 多联式全新风处理机内机GMV-NDX140P/A | [项目特征] 1.名称:多联式全新风处理机内机 2.型号:GMV-NDX140P/A 3.风量(m3/h):1200 4.余压(Pa)(最大):150 5.供冷量(kW):14 6.制冷盘管进风干球温度(℃):35 7.供热量(kW):10 8.制热盘管进风参数干球温度(℃):7 9.制热盘管进风参数湿球温度(℃):6 10.电源(V/ph/Hz):220/1/50 11.输入功率(W):360 12.噪音[dB(A)](高/低):42 13.安装形式:吊装 14.其他:满足设计及规范要求,具体要求详见图纸及相关规范 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 3482.28 | 3482.28
本页小计 | [7 empty] | 3482.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通空调工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030701003008 | 室外机VRV-1 | [项目特征] 1.名称:室外机VRV-1 2.型号:VRV-1 3.总制热量(kW):76.5 4.总制冷量(kW):68.0 5.外机重量(kg):345 6.压缩形式:全封闭直流变频涡旋压缩机 7.其他:满足设计及规范要求,具体要求详见图纸及相关规范 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 30013.36 | 30013.36
7 | 030702001001 | 镀锌钢板通风管道 长边长(mm) ≤320 | [项目特征] 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.其他:满足设计及规范要求,具体要求详见图纸及相关规范 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 | m2 | 14.9 |  | 148.4 | 2211.16
本页小计 | [7 empty] | 32224.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通空调工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030702001002 | 镀锌钢板通风管道 长边长(mm) ≤450 | [项目特征] 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.其他:满足设计及规范要求,具体要求详见图纸及相关规范 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 | m2 | 1.85 |  | 118.12 | 218.52
9 | 030702001003 | 镀锌钢板通风管道 长边长(mm) ≤1000 | [项目特征] 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.其他:满足设计及规范要求,具体要求详见图纸及相关规范 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 | m2 | 52 |  | 107.32 | 5580.64
10 | 030703019001 | 防火帆布软接 | [项目特征] 1.名称:防火帆布软接 2.规格:按设计及规范要求 3.材质:防火帆布 4.类型:按设计及规范要求 5.形式:按设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求,具体要求详见图纸及相关规范 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装 | m2 | 29.3 |  | 263.99 | 7734.91
本页小计 | [7 empty] | 13534.07
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通空调工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 031001001001 | PVC管DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:PVC管DN32 4.连接形式:粘接 5.其他:满足设计及规范要求,具体要求详见图纸及相关规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 33.86 |  | 14.71 | 498.08
12 | 031001001002 | PVC管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:PVC管DN50 4.连接形式:粘接 5.其他:满足设计及规范要求,具体要求详见图纸及相关规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 47.16 |  | 14.71 | 693.72
本页小计 | [7 empty] | 1191.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通空调工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 031001004001 | 脱氧亚磷无缝铜管φ6.35 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管φ6.35 4.其他:满足设计及规范要求,具体要求详见图纸及相关规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 32.94 |  | 28.07 | 924.63
14 | 031001004002 | 脱氧亚磷无缝铜管φ9.53 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管φ9.53 4.其他:满足设计及规范要求,具体要求详见图纸及相关规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 35.84 |  | 36.31 | 1301.35
本页小计 | [7 empty] | 2225.98
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通空调工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 031001004003 | 脱氧亚磷无缝铜管φ12.7 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管φ12.7 4.其他:满足设计及规范要求,具体要求详见图纸及相关规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 22 |  | 46.62 | 1025.64
16 | 031001004004 | 脱氧亚磷无缝铜管φ15.88 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管φ15.88 4.其他:满足设计及规范要求,具体要求详见图纸及相关规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 22.58 |  | 59.25 | 1337.87
本页小计 | [7 empty] | 2363.51
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通空调工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 031001004005 | 脱氧亚磷无缝铜管φ19.05 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管φ19.05 4.其他:满足设计及规范要求,具体要求详见图纸及相关规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 2.32 |  | 68.16 | 158.13
18 | 030703001001 | 对开多叶调节阀-320*200 | [项目特征] 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*200 3.其他:满足设计及规范要求,具体要求详见图纸及相关规范 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 7 |  | 185.49 | 1298.43
19 | 030703001002 | 调节阀-800*320 | [项目特征] 1.名称:调节阀 2.规格:800*320 3.其他:满足设计及规范要求,具体要求详见图纸及相关规范 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1 |  | 350.87 | 350.87
本页小计 | [7 empty] | 1807.43
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通空调工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030703007001 | 单层回风口:500*200 | [项目特征] 1.名称:单层回风口 2.规格:500*200 3.其他:满足设计及规范要求,具体要求详见图纸及相关规范 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.百叶窗安装 | 个 | 2 |  | 109.98 | 219.96
21 | 030703007002 | 单层回风口:600*200 | [项目特征] 1.名称:单层回风口 2.规格:600*200 3.其他:满足设计及规范要求,具体要求详见图纸及相关规范 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.百叶窗安装 | 个 | 8 |  | 117.28 | 938.24
22 | 030703007003 | 单层回风口:800*200 | [项目特征] 1.名称:单层回风口 2.规格:800*200 3.其他:满足设计及规范要求,具体要求详见图纸及相关规范 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.百叶窗安装 | 个 | 2 |  | 147.08 | 294.16
23 | 030703007004 | 方形散流器：300*300 | [项目特征] 1.名称:方形散流器 2.规格:300*300 3.其他:满足设计及规范要求,具体要求详见图纸及相关规范 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.百叶窗安装 | 个 | 32 |  | 137.06 | 4385.92
本页小计 | [7 empty] | 5838.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通空调工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 030703021001 | 静压箱 | [项目特征] 1.名称:静压箱 2.其他:满足设计及规范要求,具体要求详见图纸及相关规范 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装 3.静压箱制作 | 个 | 1 |  | 1195.32 | 1195.32
25 | 031002001001 | 管道支吊架 | [项目特征] 1.材质:管道支架制作家安装 2.根据现场情况和图纸考虑 3.其他:满足设计及规范要求,具体要求详见图纸及相关规范 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 32.5 |  | 17.67 | 574.28
26 | 031201003001 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.名称:支架刷漆 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二道 5.其他:满足设计及规范要求,具体要求详见图纸及相关规范 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 32.5 |  | 2.04 | 66.3
本页小计 | [7 empty] | 1835.9
合 计 | [7 empty] | 88889.27

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：暖通空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 543.08
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 543.08 | 543.08
本页小计 | [7 empty] | 543.08
合 计 | [7 empty] | 543.08

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：暖通空调工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 1879.99
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 2879.06
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 222.52
合 计 |  |  |  |  | 4981.57
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：暖通空调工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：暖通空调工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 2064.66
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 9725.04
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 8683.07
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1041.97
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 11789.7

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：暖通空调工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 012100370 | 角钢 | 60 | kg | 537.069 | 2.78 | 3.67 |  | 0.89 | 477.99
2 | 011300070 | 扁钢 | 59以内 | kg | 293.496 | 3.26 | 3.64 |  | 0.38 | 111.53
3 | DIAN | 电 |  | kW·h | 342.2044 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -75.28
4 | 010900120 | 镀锌圆钢 | φ10 | kg | 32.098 | 3.46 | 3.88 |  | 0.42 | 13.48
5 | 030106100 | 六角螺栓带螺母 | M8×75以下 | 10套 | 31.689 | 4.6 | 3.75 |  | -0.85 | -26.94
6 | 030114660 | 镀锌六角螺栓 | M10 | 10个 | 13.992 | 5.98 | 8.2 |  | 2.22 | 31.06
7 | 010900027 | 圆钢 | φ10~14 | kg | 28.05 | 2.44 | 3.5 |  | 1.06 | 29.73
8 | CY | 柴油 |  | kg | 7.6346 | 5.64 | 8.29 |  | 2.65 | 20.23
9 | 031311110 | 尼龙砂轮片 | φ500×25×4 | 片 | 0.88 | 10.81 | 57.32 |  | 46.51 | 40.93
10 | 143900700 | 氧气 |  | m3 | 9.0884 | 3.26 | 4.87 |  | 1.61 | 14.63
11 | 030124899 | 精制六角带帽螺栓 | M2~5×4~20 | 10套 | 35.2 | 4.27 | 0.76 |  | -3.51 | -123.55
12 | 012100030 | 角钢 | 63以内 | kg | 6.512 | 2.78 | 3.67 |  | 0.89 | 5.8
13 | 031370310 | 铜焊粉 |  | kg | 0.5039 | 18.45 | 36.15 |  | 17.7 | 8.92
14 | 030100310 | 铁铆钉 |  | kg | 3.8801 | 4.43 | 4.42 |  | -0.01 | -0.04
15 | 020100600 | 耐酸橡胶板 | 3 | kg | 4.442 | 6.75 | 3.81 |  | -2.94 | -13.06
16 | 030133027 | 膨胀螺栓 | M12 | 套 | 11.0575 | 1.54 | 1.51 |  | -0.03 | -0.33
17 | 031311010@1 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 0.3744 | 8.72 | 28.75 |  | 20.03 | 7.5
18 | 022700010 | 棉纱 |  | kg | 1.05 | 9.64 | 10.09 |  | 0.45 | 0.47
19 | 030124911 | 精制六角螺栓 |  | kg | 1.1014 | 6.79 | 8.24 |  | 1.45 | 1.6
20 | 031391010 | 冲击钻头 | φ10~20 | 个 | 0.4613 | 14.44 | 16.34 |  | 1.9 | 0.88
21 | 143300300 | 丙酮 |  | kg | 0.5348 | 5.13 | 10.34 |  | 5.21 | 2.79
22 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 0.0224 | 63.11 | 194 |  | 130.89 | 2.93
23 | 030130620 | 膨胀螺栓 | M12 | kg | 0.9175 | 4.27 | 4.56 |  | 0.29 | 0.27
24 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 5.5233 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -1.22
25 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 8.2388 | 0.31 | 0.3 |  | -0.01 | -0.08
26 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 0.2754 | 12.82 | 8.61 |  | -4.21 | -1.16
人材机价差表
工程名称：暖通空调工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
27 | 140500400 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 0.0683 | 3.64 | 10.62 |  | 6.98 | 0.48
28 | 031340220 | 铁砂布 |  | 张 | 0.5671 | 0.83 | 0.99 |  | 0.16 | 0.09
29 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 0.8669 | 0.43 | 0.46 |  | 0.03 | 0.03
30 | 031340220@1 | 铁砂布 |  | 张 | 0.3543 | 0.83 | 0.99 |  | 0.16 | 0.06
31 | 341100100 | 水 |  | m3 | 0.0789 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -0.04
32 | 022701800 | 破布 | 一级 | kg | 0.0488 | 4.4 | 4.57 |  | 0.17 | 0.01
33 | 031393210 | 钢丝刷子 |  | 把 | 0.0488 | 2.97 | 2.77 |  | -0.2 | -0.01
34 | 031310610@1 | 尼龙砂轮片 | φ100 | 片 | 0.0208 | 1.93 | 2.65 |  | 0.72 | 0.01
| 合 计 | [8 empty] | 529.71

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:暖通空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | VRV室外机VRV-1 | 1 | 台 | 29000 | 29000
2 | 静音型风管式室内机GMV-NDR50P/B | 5 | 台 | 2392.45 | 11962.25
3 | 静音型风管式室内机GMV-NDR45P/B | 4 | 台 | 2125.25 | 8501
4 | 静音型风管式室内机GMV-NDX140P/A | 1 | 台 | 3252.4 | 3252.4
5 | 方形散流器：300*300 | 32 | 个 | 95.58 | 3058.56
6 | 镀锌薄钢板 | 59.176 | m2 | 27.93 | 1652.79
7 | 静音型风管式室内机GMV-NDR25P/B | 1 | 台 | 1623.45 | 1623.45
8 | 角钢 | 249.0309 | kg | 3.67 | 913.94
9 | 静压箱 | 1 | 个 | 856.88 | 856.88
10 | 对开多叶调节阀-320*200 | 7 | 个 | 109 | 763
11 | 脱氧亚磷无缝铜管φ15.88 | 23.0316 | m | 29.56 | 680.81
12 | 单层回风口:600*200 | 8 | 个 | 75.8 | 606.4
13 | 脱氧亚磷无缝铜管φ9.53 | 36.736 | m | 14.68 | 539.28
14 | 脱氧亚磷无缝铜管φ12.7 | 22.44 | m | 20.04 | 449.7
15 | 室内铜管接头管件(综合) | 49.094 | 个 | 7.82 | 383.92
16 | 镀锌薄钢板 | 16.9562 | m2 | 22.44 | 380.5
17 | 帆布 | 33.695 | m2 | 11 | 370.65
18 | 槽钢 | 79.4924 | kg | 3.69 | 293.33
19 | 脱氧亚磷无缝铜管φ6.35 | 33.7635 | m | 8.67 | 292.73
20 | PVC管DN32 | 82.6404 | m | 3.28 | 271.06
21 | 调节阀-800*320 | 1 | 个 | 230 | 230
22 | 单层回风口:800*200 | 2 | 个 | 105.6 | 211.2
23 | 型钢 | 34.125 | kg | 4.56 | 155.61
24 | 单层回风口:500*200 | 2 | 个 | 68.5 | 137
25 | 脱氧亚磷无缝铜管φ19.05 | 2.3478 | m | 35.75 | 83.93
26 | 塑料管件DN32 | 55.0936 | 个 | 1.24 | 68.32
27 | 镀锌薄钢板 | 2.1053 | m2 | 24.59 | 51.77
28 | 圆钢 | 10.1166 | kg | 3.5 | 35.41
29 | 扁钢 | 9.2736 | kg | 3.64 | 33.76
30 | 酚醛防锈漆 | 0.5525 | kg | 14.48 | 8
31 | 酚醛调和漆 | 0.4875 | kg | 11.81 | 5.76
32 | 角钢 | 0.832 | kg | 3.67 | 3.05
| 合 计 |  |  |  | 66876.46