## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气设备安装工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 55,026.81
|  | (大写): | 伍万伍仟零贰拾陆元捌角壹分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1556.58
(大写): |  |  |  | 壹仟伍佰伍拾陆元伍角捌分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 45800.72
1.1 | C安装工程 | 45800.72
2 | 措施项目费 | 3071.02
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1556.58
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1116.28 |  | －
5 | 税金 | 5038.79 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 55,026.81
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 377.7
2 | 施工组织措施项目 | 2693.32
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1556.58
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 120.31
措施项目费合计=1+2 |  | 3071.02

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱AT | [项目特征] 1.名称:配电箱AT 2.规格:按设计要求及验收规范 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 11 |  | 2331.53 | 25646.83
2 | 030404017002 | 配电箱AT1 | [项目特征] 1.名称:配电箱AT1 2.规格:按设计要求及验收规范 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 1091.05 | 1091.05
3 | 030404017003 | 配电箱KTAP | [项目特征] 1.名称:配电箱KTAP 2.规格:按设计要求及验收规范 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 2584.63 | 2584.63
本页小计 | [7 empty] | 29322.51
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030408001001 | 电力电缆-WDUZB-YJY-4*25+1*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDUZB-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:桥架、管内敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 13.28 |  | 96.42 | 1280.46
5 | 030408001002 | 电力电缆-WDUZB-YJY-5*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:WDUZB-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:桥架、管内敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 8.74 |  | 71.71 | 626.75
6 | 030408006001 | 电力电缆头4×35+1×16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:4×35+1×16mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1KV及以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 1 |  | 174.1 | 174.1
7 | 030408006002 | 电力电缆头5×16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:5×16mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1KV及以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 1 |  | 174.1 | 174.1
本页小计 | [7 empty] | 2255.41
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030411004001 | 配线-WDUZB-BYJ2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:暗敷 3.规格、型号:WDUZB-BYJ2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:管内穿线 [工作内容] 1.配线 | m | 909.92 |  | 2.94 | 2675.16
9 | 030411004002 | 配线-WDUZB-BYJ4 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:暗敷 3.规格、型号:WDUZB-BYJ4 4.材质:铜芯 5.配线部位:管内穿线 [工作内容] 1.配线 | m | 164.62 |  | 5.28 | 869.19
10 | 030411004003 | 配线-WDUZB-BYJ6 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:暗敷 3.规格、型号:WDUZB-BYJ6 4.材质:铜芯 5.配线部位:管内穿线 [工作内容] 1.配线 | m | 299.11 |  | 6.88 | 2057.88
11 | 030411001001 | 配管 PC-20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格、材质:PC-20 3.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 306.09 |  | 10.26 | 3140.48
本页小计 | [7 empty] | 8742.71
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030411001002 | 配管 PC-25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格、材质:PC-25 3.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 83.2 |  | 11.25 | 936
13 | 030411001003 | 配管 PC-32 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格、材质:PC-32 3.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 25.41 |  | 13.45 | 341.76
14 | 030411001004 | 配管 PC-50 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格、材质:PC-50 3.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 10.42 |  | 15.68 | 163.39
15 | 030411001005 | 配管 SC-40 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格、材质:SC-40 3.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.砖墙开沟槽 3.接地 | m | 5.99 |  | 32.12 | 192.4
本页小计 | [7 empty] | 1633.55
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030412001001 | LED单管灯-~220V,1X22W | [项目特征] 1.名称:LED单管灯 2.型号:~220V,1X22W 3.规格:按设计要求及验收规范 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 6 |  | 60.68 | 364.08
17 | 030412001002 | LED平板灯-~250V,24W | [项目特征] 1.名称:LED平板灯 2.型号:~250V,24W 3.规格:按设计要求及验收规范 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 15 |  | 75.07 | 1126.05
18 | 030404034001 | 单极跷板开关-~250V,10A | [项目特征] 1.名称:单极跷板开关-~250V,10A 2.安装方式:底边距地1.3米暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 21.68 | 65.04
19 | 030404034002 | 双极跷板开关-~250V,10A | [项目特征] 1.名称:双极跷板开关-~250V,10A 2.安装方式:底边距地1.3米暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 8 |  | 25.56 | 204.48
20 | 030404034003 | 温控开关 | [项目特征] 1.名称:温控开关 2.安装方式:底边距地1.3米暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 13 |  | 21.68 | 281.84
本页小计 | [7 empty] | 2041.49
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030404035001 | 普通安全型二三极插座-~250V,20A | [项目特征] 1.名称:普通安全型二三极插座 2.材质、规格:~250V,20A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 18 |  | 29.24 | 526.32
22 | 030404035002 | 手术室专用插座箱-~400V,20A | [项目特征] 1.名称:手术室专用插座箱 2.材质、规格:~400V,20A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 15 |  | 39.31 | 589.65
23 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:按设计要求及验收规范 3.规格:按设计要求及验收规范 4.安装形式:按照设计要求及验收规范 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 92 |  | 7.49 | 689.08
本页小计 | [7 empty] | 1805.05
合 计 | [7 empty] | 45800.72

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 377.7
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 377.7 | 377.7
本页小计 | [7 empty] | 377.7
合 计 | [7 empty] | 377.7

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 1016.43
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 1556.58
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 120.31
合 计 |  |  |  |  | 2693.32
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1116.28
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 5038.79
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 4498.92
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 539.87
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 6155.07

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气设备安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 015300600 | 封铅 | 含铅 65% 含锡 35 % | kg | 0.2331 | 42.62 | 22.12 |  | -20.5 | -4.78
2 | 020702100 | 橡胶垫 | 2 | m2 | 0.0254 | 17 | 13.87 |  | -3.13 | -0.08
3 | 021300800 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 1 | 0.43 | 0.33 |  | -0.1 | -0.1
4 | 022700010 | 棉纱 |  | kg | 1.3 | 9.64 | 10.09 |  | 0.45 | 0.59
5 | 022700110 | 白布 |  | m2 | 0.1066 | 5.78 | 3.98 |  | -1.8 | -0.19
6 | 022700110@1 | 白布 |  | m2 | 0.72 | 5.78 | 3.98 |  | -1.8 | -1.3
7 | 030102507 | 木螺钉 | M2~4×6~65 | 个 | 74.88 | 0.07 | 0.02 |  | -0.05 | -3.74
8 | 030114300 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 10个 | 4.992 | 1.6 | 2.7 |  | 1.1 | 5.49
9 | 030114410 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 10套 | 6.864 | 1.65 | 2.7 |  | 1.05 | 7.21
10 | 030130310 | 膨胀螺栓 | M6 | 10个 | 0.1608 | 2.8 | 5.66 |  | 2.86 | 0.46
11 | 030133043 | 膨胀螺栓 | M10 | 10套 | 0.2444 | 9.4 | 10.1 |  | 0.7 | 0.17
12 | 030134320 | 塑料胀管 | φ6~8 | 个 | 79.2 | 0.07 | 0.12 |  | 0.05 | 3.96
13 | 030140917 | 镀锌锁紧螺母 | DN20×3 | 个 | 205.16 | 0.21 | 0.22 |  | 0.01 | 2.05
14 | 030141610 | 镀锌锁紧螺母 | DN40×3 | 个 | 1.1992 | 1.17 | 0.61 |  | -0.56 | -0.67
15 | 031360210 | 焊锡丝 | 综合 | kg | 0.72 | 43.55 | 40.88 |  | -2.67 | -1.92
16 | 031361510 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 1.04 | 0.85 | 0.89 |  | 0.04 | 0.04
17 | 031370410 | 焊锡膏 |  | kg | 0.144 | 51.8 | 40.27 |  | -11.53 | -1.66
18 | 031390010 | 冲击钻头 | φ8 | 个 | 0.0101 | 6.84 | 8.27 |  | 1.43 | 0.01
19 | 031390210 | 冲击钻头 | φ12 | 个 | 0.0153 | 9.4 | 7.35 |  | -2.05 | -0.03
20 | 031390710 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 0.504 | 6.07 | 8.27 |  | 2.2 | 1.11
21 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 4.4309 | 0.43 | 0.46 |  | 0.03 | 0.13
22 | 031395210 | 合金钢钻头 | φ10 | 个 | 0.0506 | 7.26 | 12.1 |  | 4.84 | 0.24
23 | 130100500 | 醇酸清漆 |  | kg | 0.0599 | 12.04 | 11.76 |  | -0.28 | -0.02
24 | 130502100 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.0254 | 8.85 | 7.73 |  | -1.12 | -0.03
25 | 140500500 | 溶剂油 |  | kg | 0.0599 | 2.99 | 9.12 |  | 6.13 | 0.37
人材机价差表
工程名称：电气设备安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
26 | 140701400 | 铅油 |  | kg | 0.0599 | 4.62 | 6.02 |  | 1.4 | 0.08
27 | 140900100 | 电力复合酯 |  | kg | 5.33 | 15.94 | 17.26 |  | 1.32 | 7.04
28 | 143300300 | 丙酮 |  | kg | 1.2 | 5.13 | 10.34 |  | 5.21 | 6.25
29 | 143303200 | 硬脂酸 |  | kg | 0.0254 | 13.59 | 10.17 |  | -3.42 | -0.09
30 | 143305000 | 电力复合酯 | 一级 | kg | 0.072 | 15.94 | 17.26 |  | 1.32 | 0.1
31 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 0.4251 | 12.82 | 8.61 |  | -4.21 | -1.79
32 | 144302440 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 4.5563 | 2.71 | 2.48 |  | -0.23 | -1.05
33 | 144302660 | 自粘性塑料带 | 20mm×20m | 卷 | 1.95 | 10.2 | 10.62 |  | 0.42 | 0.82
34 | 280102710 | 硬铜绞线 | TJ-2.5~4mm2 | m | 83.993 | 1.44 | 1.67 |  | 0.23 | 19.32
35 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 48.555 | 1.2 | 1.67 |  | 0.47 | 22.82
36 | 290601250 | 镀锌钢管塑料护口 | DN40 | 个 | 0.8997 | 0.26 | 3.61 |  | 3.35 | 3.01
37 | 290602800 | 难燃塑料管接头 | 20 | 个 | 79.063 | 0.48 | 0.47 |  | -0.01 | -0.79
38 | 290602850 | 难燃塑料管接头 | 25 | 个 | 21.4906 | 0.53 | 0.5 |  | -0.03 | -0.64
39 | 290602900 | 难燃塑料管接头 | 32 | 个 | 6.5634 | 0.61 | 0.68 |  | 0.07 | 0.46
40 | 290603000 | 难燃塑料管接头 | 50 | 个 | 2.6915 | 2.02 | 0.98 |  | -1.04 | -2.8
41 | 290902150 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 26.39 | 1.37 | 2.11 |  | 0.74 | 19.53
42 | 290902250 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 2.04 | 2.56 | 3.05 |  | 0.49 | 1
43 | 290902350 | 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 6.12 | 3.66 | 4.53 |  | 0.87 | 5.32
44 | 290902810 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 21.315 | 0.21 | 0.28 |  | 0.07 | 1.49
45 | 292501960 | 镀锌电缆吊挂 | 3×50 | 套 | 1.8004 | 4.38 | 2.62 |  | -1.76 | -3.17
46 | 341300010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 1.5219 | 0.85 | 0.97 |  | 0.12 | 0.18
47 | QY | 汽油 |  | kg | 0.122 | 6.75 | 9.62 |  | 2.87 | 0.35
| 合 计 | [8 empty] | 84.75

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | SC-40 | 6.1697 | m | 15.09 | 93.1
2 | PC-20 | 324.4554 | m | 1.4 | 454.24
3 | PC-32 | 26.9346 | m | 3.28 | 88.35
4 | PC-25 | 88.192 | m | 1.93 | 170.21
5 | PC-50 | 11.0452 | m | 4.5 | 49.7
6 | LED单管灯-~220V,1X22W | 6.06 | 套 | 35 | 212.1
7 | LED平板灯-~250V,24W | 15.15 | 套 | 49 | 742.35
8 | 单极跷板开关-~250V,10A | 3.06 | 套 | 9.7 | 29.68
9 | 双极跷板开关-~250V,10A | 8.16 | 套 | 13.5 | 110.16
10 | 温控开关 | 13.26 | 套 | 9.7 | 128.62
11 | 普通安全型二三极插座-~250V,20A | 18.36 | 套 | 15.13 | 277.79
12 | 手术室专用插座箱-~400V,20A | 15.3 | 套 | 25 | 382.5
13 | WDZB-BYJ-2.5 | 1055.5072 | m | 1.58 | 1667.7
14 | WDUZB-BYJ4 | 181.082 | m | 4.07 | 737
15 | WDUZB-BYJ6 | 329.021 | m | 5.5 | 1809.62
16 | WDUZB-YJY-4*25+1*16 | 13.4128 | m | 86.03 | 1153.9
17 | WDUZB-YJY-5*16 | 8.8274 | m | 64.04 | 565.31
18 | 户内热缩式电缆终端头4×35+1×16mm2 | 1.02 | 套 | 30.97 | 31.59
19 | 户内热缩式电缆终端头5×16mm2 | 1.02 | 套 | 30.97 | 31.59
20 | 接线盒 | 93.84 | 个 | 1.77 | 166.1
21 | 配电箱AT1 | 1 | 台 | 825 | 825
22 | 配电箱AT | 11 | 台 | 2065.48 | 22720.28
23 | 配电箱KTAP | 1 | 台 | 2318.58 | 2318.58
| 合 计 |  |  |  | 34765.47