## 封-2 招标控制价
封-2 | 给排水、燃气工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 15,405.09
|  | (大写): | 壹万伍仟肆佰零伍元零玖分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 319.46
(大写): |  |  |  | 叁佰壹拾玖元肆角陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水、燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 13055.93
1.1 | C安装工程 | 13055.93
2 | 措施项目费 | 642.88
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 319.46
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 295.64 |  | －
5 | 税金 | 1410.64 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 15,405.09
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水、燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 96.1
2 | 施工组织措施项目 | 546.78
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 319.46
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 33.18
措施项目费合计=1+2 |  | 642.88

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 031001006001 | PSP钢塑复合压力管DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合压力管DN40 4.连接形式:双面热熔管件电磁熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范 6.其他:根据现场情况和图纸考虑 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 27.6 |  | 61.05 | 1684.98
2 | 031001006002 | PSP钢塑复合压力管DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合压力管DN25 4.连接形式:双面热熔管件电磁熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范 6.其他:根据现场情况和图纸考虑 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 24.71 |  | 58.47 | 1444.79
本页小计 | [7 empty] | 3129.77
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006003 | PSP钢塑复合压力管DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合压力管DN20 4.连接形式:双面热熔管件电磁熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范 6.其他:根据现场情况和图纸考虑 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 6.85 |  | 42.6 | 291.81
4 | 031001006004 | PSP钢塑复合压力管DN15 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合压力管DN15 4.连接形式:双面热熔管件电磁熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范 6.其他:根据现场情况和图纸考虑 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 11.2 |  | 37.21 | 416.75
本页小计 | [7 empty] | 708.56
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001006005 | PVC-U光壁管DE110 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U光壁管DE110 4.连接形式:详设计 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范 6.其他:根据现场情况和图纸考虑 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 6.66 |  | 51.74 | 344.59
6 | 031001006006 | PVC-U光壁管DE75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U光壁管DE75 4.连接形式:详设计 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范 6.其他:根据现场情况和图纸考虑 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 10.03 |  | 37.12 | 372.31
本页小计 | [7 empty] | 716.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031001006007 | PSP钢塑复合压力管DN20（热水） | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合压力管DN20（热水） 4.连接形式:双面热熔管件电磁熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范 6.其他:根据现场情况和图纸考虑 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 4.32 |  | 42.6 | 184.03
8 | 031001006008 | PSP钢塑复合压力管DN15（热水） | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合压力管DN15（热水） 4.连接形式:双面热熔管件电磁熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范 6.其他:根据现场情况和图纸考虑 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 14.03 |  | 37.21 | 522.06
本页小计 | [7 empty] | 706.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 031004003001 | 阶梯洗手台 | [项目特征] 1.材质:洗脸盆 2.规格、类型:详设计 3.附件名称、数量:含水龙头、脚踏阀及其附件，满足设计及规范 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 5 |  | 834.34 | 4171.7
10 | 031004014001 | 地漏 | [项目特征] 1.名称:地漏 2.材质:详设计 3.型号、规格:DN50 4.安装方式:综合 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |  | 80.3 | 80.3
11 | 031003001001 | 角阀DN15 | [项目特征] 1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 8 |  | 35.7 | 285.6
12 | 030701010001 | 小型除菌过滤设备 | [项目特征] 1.名称:小型除菌过滤设备 2.型号:项设计 [工作内容] 1.本体安装 2.框架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 3257.01 | 3257.01
本页小计 | [7 empty] | 7794.61
合 计 | [7 empty] | 13055.93

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 96.1
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 96.1 | 96.1
本页小计 | [7 empty] | 96.1
合 计 | [7 empty] | 96.1

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水、燃气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.82 | 194.14
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.45 | 319.46
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.02 | 33.18
合 计 |  |  |  |  | 546.78
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水、燃气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水、燃气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 295.64
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 1410.64
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 1259.5
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 151.14
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 1706.28

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：给排水、燃气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 020101550 | 石棉橡胶板 | 低压 0.8~6 | kg | 0.016 | 13.25 | 8.12 |  | -5.13 | -0.08
2 | 020101560 | 橡胶石棉板 | 低压 δ=0.8~6 | kg | 0.1 | 13.25 | 4.87 |  | -8.38 | -0.84
3 | 021300740 | 聚四氟乙烯生料带 | 20 | m | 28.64 | 0.29 | 0.27 |  | -0.02 | -0.57
4 | 030113510 | 膨胀螺栓 | M6~12×50~120 | 套 | 41.2 | 1.32 | 1.19 |  | -0.13 | -5.36
5 | 030124911 | 精制六角螺栓 |  | kg | 0.3022 | 6.79 | 8.24 |  | 1.45 | 0.44
6 | 031311010 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 0.3653 | 8.72 | 28.75 |  | 20.03 | 7.32
7 | 031340220 | 铁砂布 |  | 张 | 1.0361 | 0.83 | 0.99 |  | 0.16 | 0.17
8 | 031390810 | 冲击钻头 | φ8~16 | 个 | 0.44 | 10.43 | 11.8 |  | 1.37 | 0.6
9 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 4.0016 | 0.43 | 0.46 |  | 0.03 | 0.12
10 | 143300300 | 丙酮 |  | kg | 0.4365 | 5.13 | 10.34 |  | 5.21 | 2.27
11 | 143504900 | 漂白粉 | 综合 | kg | 0.0605 | 3.68 | 1.24 |  | -2.44 | -0.15
12 | 143900700 | 氧气 |  | m3 | 0.299 | 3.26 | 4.87 |  | 1.61 | 0.48
13 | 144101310 | 玻璃胶 | 310克/支 | 支 | 0.75 | 23.08 | 7.75 |  | -15.33 | -11.5
14 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 0.2996 | 12.82 | 8.61 |  | -4.21 | -1.26
15 | 171901100 | 输水软管 | φ25 | m | 0.048 | 5.13 | 6.35 |  | 1.22 | 0.06
16 | 172701630 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.0559 | 2.13 | 6.66 |  | 4.53 | 0.25
17 | 180107550 | 黑玛钢活接头 | DN15 | 个 | 8.08 | 1.54 | 1.06 |  | -0.48 | -3.88
18 | 181509010 | 黑玛钢六角外丝 | DN15 | 个 | 6.464 | 1.71 | 0.58 |  | -1.13 | -7.3
19 | 190101790 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN15 | 个 | 0.048 | 16.23 | 9.56 |  | -6.67 | -0.32
20 | 190101800 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN20 | 个 | 0.0382 | 21.17 | 12.21 |  | -8.96 | -0.34
21 | 241100100 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.0657 | 21.37 | 38.94 |  | 17.57 | 1.15
22 | 245900100 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.0657 | 5.3 | 12.38 |  | 7.08 | 0.47
23 | 341100100 | 水 |  | m3 | 1.4578 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -0.79
24 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 0.64 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -0.14
25 | DIAN | 电 |  | kW·h | 17.6176 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -3.88
人材机价差表
工程名称：给排水、燃气工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
| 合 计 | [8 empty] | -23.08

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:给排水、燃气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 地漏DN50 | 1.01 | 个 | 60.38 | 60.98
2 | 脚踏式开关阀门 | 5.05 | 套 | 210 | 1060.5
3 | 洗脸盆排水附件 | 5.05 | 套 | 39.92 | 201.6
4 | 角型阀(带铜活) | 5.05 | 个 | 17.88 | 90.29
5 | PVC-U光壁管DE110 | 6.327 | m | 14.61 | 92.44
6 | PVC-U光壁管DE75 | 9.8294 | m | 7.42 | 72.93
7 | PSP钢塑复合压力管DN40 | 28.0416 | m | 24.74 | 693.75
8 | PSP钢塑复合压力管DN25 | 25.1054 | m | 24.74 | 621.11
9 | PSP钢塑复合压力管DN20 | 6.9596 | m | 11.06 | 76.97
10 | PSP钢塑复合压力管DN15 | 11.3792 | m | 8.79 | 100.02
11 | PSP钢塑复合压力管DN20（热水） | 4.3891 | m | 11.06 | 48.54
12 | PSP钢塑复合压力管DN15（热水） | 14.2545 | m | 8.79 | 125.3
13 | 承插塑料排水管件(综合)粘接DE110 | 7.699 | 个 | 10.67 | 82.15
14 | 承插塑料排水管件(综合)粘接DE75 | 8.8766 | 个 | 7.91 | 70.21
15 | 塑复铜(铝)管管件DN40 | 24.4812 | 个 | 13.8 | 337.84
16 | 塑复铜(铝)管管件DN25 | 30.2698 | 个 | 12.1 | 366.26
17 | 塑复铜(铝)管管件DN20 | 16.9784 | 个 | 9.5 | 161.29
18 | 塑复铜(铝)管管件DN15 | 38.3496 | 个 | 7.5 | 287.62
19 | 角阀DN15 | 8.08 | 个 | 20.18 | 163.05
20 | 阶梯洗手台 | 5.05 | 个 | 360 | 1818
21 | 洗脸盆托架 | 5.05 | 副 | 41.91 | 211.65
22 | 洗手喷头(带弯管) | 5.05 | 套 | 27.93 | 141.05
23 | 小型除菌过滤设备 | 1 | 台 | 3200 | 3200
| 合 计 |  |  |  | 10083.55