## 封-2 招标控制价
封-2 | 大兴镇建新区征地拆迁安置房消防安全隐患整改项目 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 466,366.46
|  | (大写): | 肆拾陆万陆仟叁佰陆拾陆元肆角陆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 15883.9
(大写): |  |  |  | 壹万伍仟捌佰捌拾叁元玖角
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：大兴镇建新区征地拆迁安置房消防安全隐患整改项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 466366.46
1.1 | 水泵房、屋顶增压稳压系统 | 65846.41
1.2 | 水系统 | 14779.49
1.3 | 负一层至二十一层 | 191153.1
1.4 | 防火门系统 | 62383.8
1.5 | 柴油发电机系统 | 27413.63
1.6 | 配电室 | 36608.26
1.7 | 标识标牌 | 3768.31
1.8 | 系统调试及验收资料 | 64413.46
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 466,366.46
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：大兴镇建新区征地拆迁安置房消防安全隐患整改项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：大兴镇建新区征地拆迁安置房消防安全隐患整改项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
水泵房、屋顶增压稳压系统
1 | 030904008001 | 输入输出模块--清华同方 | [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |  | 504.53 | 1009.06
2 | 030904008002 | 继电器 | [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |  | 561.63 | 1123.26
3 | 030411004001 | 配线WDZCN-RVS-2*2.5 | [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 200 |  | 9.25 | 1850
4 | 030503009001 | 系统调试 | [工作内容] 1.整体调试 | 项 | 1 |  | 1220.07 | 1220.07
5 | 030404019001 | 压力开关 | [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 1 |  | 232.74 | 232.74
6 | 030904008003 | 输入输出模块--清华同方 | [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 |  | 504.53 | 504.53
7 | 030411004002 | 配线WDZCN-RVS-2*2.5 | [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 200 |  | 9.25 | 1850
本页小计 | [7 empty] | 7789.66
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：璧山大兴镇建新区安置房消防整改工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030503009002 | 系统调试 | [工作内容] 1.整体调试 | 项 | 1 |  | 1220.07 | 1220.07
9 | 030503008001 | 拆卸、清洗 | [工作内容] 1.拆卸、清洗 2.单体测试 | 个 | 1 |  | 664.54 | 664.54
10 | 030503008002 | 延时器 | [工作内容] 1.本体安装和连线 2.单体测试 | 个 | 1 |  | 549.06 | 549.06
11 | 030503008003 | 调试 | [工作内容] 1.整体调试 | 项 | 1 |  | 482.93 | 482.93
12 | 050306004001 | 消火栓控制柜（故障维修） | [工作内容] 1.故障维修 2.系统调试 | 项 | 1 |  | 4218.86 | 4218.86
13 | 050306004004 | 喷淋泵控制柜新增启泵功能 | [工作内容] 1.新增启泵功能 2.系统调试 | 项 | 1 |  | 6073.67 | 6073.67
14 | 050306004003 | IP55消防水控制柜（更换） | [工作内容] 1.IP55消防水控制柜拆除、安装 2.系统调试 | 套 | 3 |  | 4667.3 | 14001.9
15 | 031003018001 | 水锤消除器DN150（新增） | [工作内容] 1.本体安装 2.单体测试 | 套 | 2 |  | 1225.95 | 2451.9
16 | 080902006001 | 电子液位计-BLD-T804 | [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 | 套 | 1 |  | 2603.31 | 2603.31
17 | 030411004003 | 配线WDZCN-RVS-2*2.5 | [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 80 |  | 9.25 | 740
本页小计 | [7 empty] | 33006.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：璧山大兴镇建新区安置房消防整改工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030411001001 | 配管KBGφ20 | [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 58 |  | 22.6 | 1310.8
19 | 050306004005 | 控制柜调试 | [工作内容] 1.控制柜调试 | 项 | 1 |  | 429.59 | 429.59
20 | 030703001001 | 液位浮球阀DN50 | [工作内容] 1.阀体安装 | 个 | 1 |  | 203.73 | 203.73
21 | 030109011001 | 水泵维修 | [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 2 |  | 1467.83 | 2935.66
22 | 030211002001 | 增压稳压泵 | [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.电动机安装 4.设备表面底漆修补 | 套 | 1 |  | 15516.62 | 15516.62
23 | 080902006002 | 电子液位计-BLD-T804 | [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 | 套 | 1 |  | 2603.31 | 2603.31
24 | 030411004004 | 配线WDZCN-RVS-2*2.5 | [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 80 |  | 9.25 | 740
25 | 030411001002 | 配管KBGφ20 | [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 58 |  | 22.6 | 1310.8
水系统
本页小计 | [7 empty] | 25050.51
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：璧山大兴镇建新区安置房消防整改工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030901010001 | 室内消火栓箱更换-800*650*210（1.2） | [工作内容] 1.箱体及消火栓拆除、安装 2.配件安装 | 套 | 6 |  | 918.4 | 5510.4
2 | 030901011001 | 室外消火栓箱更换 | [工作内容] 1.箱体及消火栓拆除、安装 2.配件安装 | 套 | 1 |  | 1083.52 | 1083.52
3 | 040502010001 | 消火栓栓头 | [工作内容] 1.安装 | 个 | 9 |  | 331.36 | 2982.24
4 | 030808003001 | 沟槽闸阀DN100更换 | [工作内容] 1.本体拆除、安装 2.单体测试 | 套 | 2 |  | 366.59 | 733.18
5 | 040502010002 | 试验消火栓更换 | [工作内容] 1.消火栓拆除、安装 2.配件安装 | 套 | 1 |  | 724.1 | 724.1
6 | 011612001001 | 控制室管道拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 12 |  | 13.76 | 165.12
7 | 031202002001 | 管道防腐刷漆处理 | [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷(喷) | 项 | 1 |  | 2691.85 | 2691.85
8 | 030906001001 | 管道支架更换 | [工作内容] 1.管道支架拆除 2.管道支架制作安装 | 套 | 12 |  | 74.09 | 889.08
负一层至二十一层
1 | 030412001001 | 安全出口更换 | [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 101 |  | 129.33 | 13062.33
2 | 030412001002 | 应急照明吸顶灯更换 | [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 132 |  | 154.28 | 20364.96
本页小计 | [7 empty] | 48206.78
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：璧山大兴镇建新区安置房消防整改工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030412001003 | 三防应急吸顶灯更换 | [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 24 |  | 173.48 | 4163.52
4 | 030412001004 | 疏散指示更换-LED A型 1W 36V | [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 54 |  | 118.77 | 6413.58
5 | 030412001005 | 单管应急荧光灯 | [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 24 |  | 168.5 | 4044
6 | 030412001006 | 双管应急荧光灯 | [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 14 |  | 199.17 | 2788.38
7 | 030404017001 | 普通照明系统配电箱（故障维修） | [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 项 | 1 |  | 2208.33 | 2208.33
8 | 030904001001 | 烟感更换--清华同方 | [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 套 | 36 |  | 188.85 | 6798.6
9 | 030904005001 | 编码声光报警器--清华同方 | [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 套 | 24 |  | 230.17 | 5524.08
10 | 030904003001 | 带电话插孔编码型手动报警按钮--清华同方 | [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 套 | 12 |  | 210.63 | 2527.56
本页小计 | [7 empty] | 34468.05
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：璧山大兴镇建新区安置房消防整改工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030904003002 | 消火栓按钮--清华同方 | [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 套 | 23 |  | 194.18 | 4466.14
12 | 030904007001 | 火灾应急广播扬声器--清华同方 | [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 套 | 18 |  | 168.61 | 3034.98
13 | 030411004005 | 楼梯间裸露电线处理 | [工作内容] 1.配线、配管 2.线路整修 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | 项 | 1 |  | 955.53 | 955.53
14 | 030904012001 | 报警主机维修--清华同方 | [工作内容] 1.故障维修 2.校接线 3.调试 | 项 | 1 |  | 20321.85 | 20321.85
15 | 030411004006 | 负一层至一层报警系统线路排查整改 | [工作内容] 1.配线、配管 2.线路排查整修 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1 |  | 10617.38 | 10617.38
16 | 030904014001 | 消防电话主机--清华同方 | [工作内容] 1.故障维修 2.校接线 3.调试 | 台 | 1 |  | 2507.57 | 2507.57
本页小计 | [7 empty] | 41903.45
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：璧山大兴镇建新区安置房消防整改工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030411004007 | 线路排查及更换WDZCN-RVS-2*2.5 | [工作内容] 1.配线 2.线路排查整修 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 300 |  | 9.25 | 2775
18 | 080807013001 | 电井、水井防火封堵 | [工作内容] 1.封堵 2.清理 3.运输 | 项 | 1 |  | 18990.49 | 18990.49
19 | 030405001001 | 报警主机备电故障处理 | [工作内容] 1.本体安装 2.防震支架安装 3.充放电 | 项 | 1 |  | 527.41 | 527.41
20 | 030414007001 | 不间断电源 | [工作内容] 1.故障处理及调试 | 系统 | 1 |  | 896.65 | 896.65
21 | 030411004008 | 广播线路排查 | [工作内容] 1.线路排查整修 | 个 | 66 |  | 55.95 | 3692.7
22 | 030411004009 | 配线WDZCN-RVS-2*2.5 | [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 200 |  | 9.25 | 1850
23 | 030411001003 | 配管KBGφ20 | [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 151 |  | 22.6 | 3412.6
24 | 030904008004 | 输入输出模块--清华同方 | [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 套 | 1 |  | 504.53 | 504.53
本页小计 | [7 empty] | 32649.38
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：璧山大兴镇建新区安置房消防整改工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 030411004010 | 配线WDZCN-RVS-2*2.5 | [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 100 |  | 9.25 | 925
26 | 030411001004 | 配管KBGφ20 | [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 78 |  | 22.6 | 1762.8
27 | 030503009003 | 系统调试 | [工作内容] 1.整体调试 | 项 | 1 |  | 429.59 | 429.59
28 | 080807013002 | 桥架封堵 | [工作内容] 1.封堵 2.清理 3.运输 | 处 | 1 |  | 644.82 | 644.82
29 | 080807013003 | 防火板分割 | [工作内容] 1.封堵 2.清理 3.运输 | 处 | 1 |  | 460.54 | 460.54
30 | 040801005001 | 风机控制柜（更换） | [工作内容] 1.拆除 2.本体安装 3.附件安装 4.焊、压接线端子 5.端子接线 6.补刷(喷)油漆 7.接地 | 台 | 1 |  | 7983.02 | 7983.02
31 | 030703007001 | 排烟口整改 | [工作内容] 1.排烟口缺陷整改 | 套 | 19 |  | 431.48 | 8198.12
32 | 031202002002 | 风管防腐处理 | [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷(喷) | 项 | 1 |  | 8859.6 | 8859.6
33 | 030702008001 | 防火软接拆除 | [工作内容] 1.防火软接拆除 | 个 | 6 |  | 168.27 | 1009.62
本页小计 | [7 empty] | 30273.11
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：璧山大兴镇建新区安置房消防整改工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
34 | 030702008002 | 防火软接更换 | [工作内容] 1.防火软接安装 | 个 | 6 |  | 976.25 | 5857.5
35 | 030503007001 | 风阀机构拆除 | [工作内容] 1.风阀机构拆除 | 套 | 12 |  | 211.69 | 2540.28
36 | 030503007002 | 风阀机构安装 | [工作内容] 1.本体安装和连线 2.单体测试 | 套 | 12 |  | 711.04 | 8532.48
37 | 030704001001 | 调试 | [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 | 套 | 12 |  | 125.13 | 1501.56
防火门系统
1 | 010802003001 | 防火门FHM甲1521更换 | [工作内容] 1.门拆除、安装 2.五金安装 | 樘 | 1 |  | 2012.8 | 2012.8
2 | 010802003002 | 防火门FHM甲1021更换 | [工作内容] 1.门拆除、安装 2.五金安装 | 樘 | 2 |  | 1341.87 | 2683.74
3 | 010802003003 | 防火门FHM甲1021新增 | [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | 樘 | 1 |  | 1267.26 | 1267.26
4 | 010801006002 | 水井、电井门锁维修 | [工作内容] 1.门锁维修 | 套 | 40 |  | 116.97 | 4678.8
5 | 010801006001 | 门磁释放器更换 | [工作内容] 1.拆除、安装 | 套 | 40 |  | 616.53 | 24661.2
6 | 010802003004 | 防火门维修（闭门器，顺序器） | [工作内容] 1.防火门维修闭门器、顺序器 | 樘 | 80 |  | 338.5 | 27080
柴油发电机系统
本页小计 | [7 empty] | 80815.62
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：璧山大兴镇建新区安置房消防整改工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030405001002 | 电瓶更换 | [工作内容] 1.本体安装 2.防震支架安装 3.充放电 | 项 | 1 |  | 1356.57 | 1356.57
2 | 081102019001 | 机械部件拆除及修复 | [工作内容] 1.机械部件拆除及修复 | 项 | 1 |  | 5015.44 | 5015.44
3 | 030408001001 | 供电线路修复 | [项目特征] 1.规格:YJV-3x25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | 项 | 1 |  | 3428.82 | 3428.82
4 | 030901013001 | 气体灭火系统 (新增)6.95*8.1*4.1 | [项目特征] 1.规格、型号:原七氟丙烷钢瓶(新增)，此项是完全新增项，含钢瓶、药剂、泄压装置等 [工作内容] 1.设置 | 套 | 2 |  | 8806.4 | 17612.8
配电室
1 | 030903009001 | 气体灭火系统（新增）-5.3*6.2*4.1 | [工作内容] 1.设置 | 套 | 1 |  | 10373.06 | 10373.06
2 | 030903009002 | 气体灭火系统（新增）-10.4*6.2*4.1 | [工作内容] 1.设置 | 套 | 2 |  | 13117.6 | 26235.2
标识标牌
1 | 080802013001 | 手动报警按钮标识 | [工作内容] 1.制作、安装、调整 | 项 | 1 |  | 475.8 | 475.8
2 | 080802013002 | 水泵标识标牌 | [工作内容] 1.制作、安装、调整 | 项 | 1 |  | 343.86 | 343.86
3 | 080802013003 | 室外水泵接合器标识标牌 | [工作内容] 1.制作、安装、调整 | 项 | 1 |  | 834.5 | 834.5
本页小计 | [7 empty] | 65676.05
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：璧山大兴镇建新区安置房消防整改工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 080802013004 | 控制室规章制度牌 | [工作内容] 1.制作、安装、调整 | 项 | 1 |  | 2114.15 | 2114.15
系统调试及验收资料
1 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | [工作内容] 1.系统调试 | 项 | 1 |  | 22759.73 | 22759.73
2 | 030905002001 | 消火栓灭火系统控制系统 调试 | [工作内容] 1.系统装置调试 | 项 | 1 |  | 17832.5 | 17832.5
3 | 080903022001 | 防火门控制系统调试 | [工作内容] 1.调试 | 处 | 1 |  | 14266.56 | 14266.56
4 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | [工作内容] 1.模拟喷气试验 2.备用灭火器贮存容器切换操作试验 3.气体试喷 | 项 | 1 |  | 9554.67 | 9554.67
本页小计 | [7 empty] | 66527.61
合 计 | [7 empty] | 466366.46

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：大兴镇建新区征地拆迁安置房消防安全隐患整改项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：大兴镇建新区征地拆迁安置房消防安全隐患整改项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 其他项目税金 | 增值税+附加税+环境保护税
1.1 | 增值税 | 其他项目合计 | 9
1.2 | 附加税 | 增值税 | 12
1.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计