## 封-2 招标控制价
封-2 | 装饰工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 323,589.93
|  | (大写): | 叁拾贰万叁仟伍佰捌拾玖元玖角叁分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 10964.53
(大写): |  |  |  | 壹万零玖佰陆拾肆元伍角叁分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 268549.93
1.1 | A土建改造 | 76135.84
1.2 | 地面 | 77783.48
1.3 | 天棚 | 38454.2
1.4 | 墙面 | 53682.69
1.5 | 其他 | 22493.72
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费 | 50000
4 | 其他项目税金 | 5040 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 323,589.93
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 土建改造
1 | 010404001002 | 陶粒回填 | [项目特征] 1.回填材料种类:陶粒回填 2.其他:满足设计、施工、验收及规范要求 [工作内容] 1.回填 2.材料运输 3.其他设计施工图示工作内容 | m3 | 25.21 |  | 200.86 | 5063.68
2 | 011101001001 | 40mm厚M5水泥砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚M5水泥砂浆找平 2.其他:满足设计、施工、验收及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 229.21 |  | 34.75 | 7965.05
3 | 011601001001 | 台阶拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:台阶 2.材质:综合考虑 3.拆除高度:300mm高 4.砌体表面的附着物种类:综合考虑 5.场内运距:综合考虑 6.其他:满足设计、施工、验收及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 6.77 |  | 101.27 | 685.6
4 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:砖砌体（含开砖墙门洞） 2.砌体材质:页岩砖 3.拆除高度:综合考虑 4.砌体表面的附着物种类:综合考虑 5.场内运距:综合考虑 6.其他:满足设计、施工、验收及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 22.16 |  | 43.36 | 960.86
5 | 011610002001 | 门窗拆除 | [项目特征] 1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.其他:满足设计、施工、验收及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 53.22 |  | 16.19 | 861.63
6 | 010401003001 | MU15页岩实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU15页岩实心砖墙 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 3.其他:满足设计、施工、验收及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 12.87 |  | 562.71 | 7242.08
7 | 010402001001 | 加气砖 | [项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:3MPa加气砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 3.其他:满足设计、施工、验收及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.材料运输 | m3 | 33.16 |  | 439.54 | 14575.15
8 | 010801001001 | 成品木质套装门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:详设计 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:套装木门 4.其他:满足设计、施工、验收及规范要求 [工作内容] 1.门、门套安装 2.门锁、五金安装 | m2 | 22.08 |  | 170.34 | 3761.11
9 | 010808004001 | 1.2mm厚黑钢门套 | [项目特征] 1.基层材料种类:详设计 2.面层材料品种、规格:1.2mm黑色不锈钢门窗套 3.其他:满足设计、施工、验收及规范要求 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料 | m2 | 5.4 |  | 230.36 | 1243.94
10 | 010802001001 | 铝合金玻璃门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:详设计 2.门框或扇外围尺寸:详设计 3.门框、扇材质:铝合金型材 4.玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃 5.其他:满足设计、施工、验收及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 41.37 |  | 324.38 | 13419.6
11 | 010807001001 | 铝合金窗 | [项目特征] 1.框、扇材质:铝合金型材 2.玻璃品种、厚度:6*1.45+6mm钢化清玻璃 3.其他:满足设计、施工、验收及规范要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 82.27 |  | 176.65 | 14533
12 | 011207001003 | 9.5mm厚石膏基阻燃板墙面（普通房间包管） | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板(满刷防火涂料3遍) 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚石膏基阻燃板 4.压条材料种类、规格:符合设计及规范要求 5.具体做法:详设计大样 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 25.1 |  | 90.93 | 2282.34
13 | 010401012001 | 砖砌台阶 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m2 | 16.5 |  | 130.63 | 2155.4
14 | 010103002001 | 余方弃置（运距1km） | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:1km 3.运输方式:根据现场实际情况，各种运输方式综合； 4.其他:满足设计、施工及规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 20 |  | 69.32 | 1386.4
地面
1 | 011102003001 | 800*800仿水磨石地砖 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:5-8mm厚1:3水泥砂浆粘贴层 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800仿水磨石砖 3.嵌缝材料种类:专用勾缝剂勾缝 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.材料运输 | m2 | 124.58 |  | 91.8 | 11436.44
2 | 011102003002 | 600*1200仿水磨石砖地砖 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:5-8mm厚1:3水泥砂浆粘贴层 2.面层材料品种、规格、颜色:600*1200仿水磨石砖 3.嵌缝材料种类:专用勾缝剂勾缝 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.材料运输 | m2 | 397.31 |  | 98.03 | 38948.3
3 | 011102003003 | 600*600仿水磨石砖地砖 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:5-8mm厚1:3水泥砂浆粘贴层/瓷砖粘贴剂 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600仿水磨石砖 3.嵌缝材料种类:专用勾缝剂勾缝 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.材料运输 | m2 | 15.66 |  | 85.77 | 1343.16
4 | 010404001003 | 陶粒回填 | [项目特征] 1.回填材料种类:陶粒回填 2.其他:满足设计、施工、验收及规范要求 [工作内容] 1.回填 2.材料运输 3.其他设计施工图示工作内容 | m3 | 3.37 |  | 200.86 | 676.9
5 | 010404001004 | 40mm厚C20素混凝土垫层 | [项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:40mm厚C20素混凝土 2.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 | m3 | 1.02 |  | 390.11 | 397.91
6 | 010904002001 | 1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料(平面） | [项目特征] 1.防水膜品种:JS-Ⅱ防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 25.42 |  | 19.43 | 493.91
7 | 010903002001 | 1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料（立面） | [项目特征] 1.防水膜品种:JS-Ⅱ防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 66.15 |  | 22.4 | 1481.76
8 | 011101006005 | 20-30mm厚(最薄处)M20水泥砂浆保护层 | [项目特征] 1.找平层厚度:20-30mm厚 2.砂浆种类及配合比:M20水泥砂浆 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 50.84 |  | 20.29 | 1031.54
9 | 011101006006 | 30~35mm厚干硬性M20水泥沙浆 | [项目特征] 1.找平层厚度:30~35mm厚 2.砂浆种类及配合比:干硬性M20水泥沙浆 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 546.71 |  | 27.78 | 15187.6
10 | 011101006004 | 30-40mm厚M20水泥沙浆,含自流平面层 | [项目特征] 1.找平层厚度:30~40mm 2.砂浆种类及配合比:M20水泥沙浆 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 15.72 |  | 27.78 | 436.7
11 | 011104002001 | 强化木地板 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:防潮垫 2.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚强化木地板 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺设 3.面层铺贴 4.材料运输 | m2 | 15.72 |  | 59.66 | 937.86
12 | 011107001001 | 25mm芝麻灰花岗石(火烧面)室外梯步 | [项目特征] 1.粘结材料种类:5~10mm厚1:3水泥砂浆粘贴层 2.面层材料品种、规格、颜色:25mm芝麻灰花岗石(火烧面)石材(六面防护) 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹粘结层 3.面层铺贴 4.材料运输 | m2 | 21.6 |  | 165.66 | 3578.26
13 | 011102001002 | 25mm厚芝麻灰花岗石(火烧面)室外坡道 | [项目特征] 1.粘贴层厚度、砂浆配合比:5~10mm厚1:3水泥砂浆粘贴层 2.面层材料品种、规格、颜色:25mm芝麻灰花岗石(火烧面)石材(六面防护) 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹粘结层 3.面层铺设、切边、磨边 4.材料运输 | m2 | 4.61 |  | 107.23 | 494.33
14 | 011108001003 | 20mm厚云朵拉灰大理石门槛石（卫生间处、地台处） | [项目特征] 1.工程部位:门槛石 2.粘结层厚度、材料种类:石材粘贴剂 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚云朵拉灰大理石 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.清理基层 2.抹粘结层 3.面层铺贴、磨边 4.材料运输 | m2 | 3.01 |  | 181.05 | 544.96
15 | 011108001004 | 20mm厚云朵拉灰大理石门槛石（其他房间处） | [项目特征] 1.工程部位:门槛石 2.粘贴层厚度、材料种类:5~10mm厚1:3水泥砂浆粘贴层 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚云朵拉灰大理石 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.清理基层 2.抹粘结层 3.面层铺贴、磨边 4.材料运输 | m2 | 3.56 |  | 167.14 | 595.02
16 | 011102001001 | 25mm厚芝麻灰花岗石(火烧面)拉10*5槽@50 | [项目特征] 1.粘贴层厚度、砂浆配合比:5~10mm厚1:3水泥砂浆粘贴层 2.面层材料品种、规格、颜色:25mm芝麻灰花岗石(火烧面)石材(六面防护)拉10*5槽@50 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹粘结层 3.面层铺设、切边、磨边 4.材料运输 | m2 | 1.8 |  | 110.46 | 198.83
天棚
1 | 011302001001 | 铝扣板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:龙骨吸顶吊件用M8膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8吊筋和配件固定上层暗架龙骨,中距900~1200mm;φ8吊筋和配件固定50系列主龙骨,中距900~1200mm,距墙≤300mm;十字连口固定下层暗架龙骨,中距300~600mm; 3.面层材料品种、规格:0.4mm厚白色铝扣板 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 | m2 | 16.51 |  | 40.45 | 667.83
2 | 011302001002 | 12mm厚单层石膏板轻钢龙骨吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:龙骨吸顶吊件用M8膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8吊筋和配件固定50系列主龙骨,中距900~1200mm;依次固定50副龙骨,横撑50副龙骨,中距 为300~400mm,横撑50副龙骨，间距为600mm 3.面层材料品种、规格:单层12mm厚纸面石膏板,用自攻螺钉刷防锈漆与龙骨固定,自攻螺钉刷防锈漆须防锈处理 4.其他要求:平级、跌级吊顶综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 | m2 | 270.08 |  | 64.84 | 17511.99
3 | 011302001003 | 12mm厚单层耐水石膏板轻钢龙骨吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:龙骨吸顶吊件用M8膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:φ8吊筋和配件固定50系列主龙骨,中距900~1200mm;依次固定50副龙骨,横撑50副龙骨,中距 为300~400mm,横撑50副龙骨，间距为600mm 3.面层材料品种、规格:单层12mm厚耐水纸面石膏板,用自攻螺钉刷防锈漆与龙骨固定,自攻螺钉刷防锈漆须防锈处理 4.其他要求:平级、跌级吊顶综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 | m2 | 8.91 |  | 70.62 | 629.22
4 | 011407002001 | 无机涂料天棚 | [项目特征] 1.腻子种类:满刮2mm厚耐水腻子磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料3遍(一底二面) 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 468.48 |  | 29.23 | 13693.67
5 | 011407002002 | 防水无机涂料天棚 | [项目特征] 1.腻子种类:满刮2mm厚耐水腻子磨平 2.涂料品种、喷刷遍数:防水无机涂料3遍(一底二面) 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 9.45 |  | 29.23 | 276.22
6 | 011304001002 | LED灯带槽 | [项目特征] 1.灯带型式、尺寸:详设计 2.材料品种、规格:单层12mm厚纸面石膏板 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.安装、固定 | m | 135.8 |  | 41.16 | 5589.53
7 | 011302001005 | 400型成品检修口 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:400型成品检修口 2.具体做法:详设计大样 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 | 个 | 2 |  | 42.87 | 85.74
墙面
1 | 011207001004 | 8mm厚碳镁板墙面 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:12x100mm夹板龙骨(间距400)，美固钉 2.基层材料种类、规格:8mm水泥压力板 3.面层材料品种、规格、颜色:8mm碳镁墙板（结构胶粘贴） 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 38.94 |  | 153.38 | 5972.62
2 | 011105006001 | 50mm高0.8厚拉丝不锈钢踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:10mm水泥纤维板(美固钉) 3.面层材料品种、规格、颜色:0.8厚拉丝不锈钢刨槽折弯(胶粘) 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 93.55 |  | 13.18 | 1232.99
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.面层厚度、砂浆配合比:15mm厚M20水泥砂浆 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 | m2 | 460.04 |  | 24.04 | 11059.36
4 | 011407001001 | 无机涂料墙面 | [项目特征] 1.基层类型:综合 2.喷刷涂料部位:内墙 3.刮腻子要求:刮2mm厚腻子磨平 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料饰面3遍(一底二面) 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 343.82 |  | 26.85 | 9231.57
5 | 010809004001 | 20mm云朵拉灰大理石窗台板 | [项目特征] 1.找平层:20mm厚M20水泥砂浆 2.粘结层厚度、砂浆配合比:石材专用粘结剂，玻璃胶密封(颜色以设计为准) 3.窗台板材质、规格、颜色:20mm厚云朵拉灰大理石（倒角见光、磨边、切口） 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 | m2 | 6.7 |  | 182.82 | 1224.89
6 | 011206001001 | 20mm云朵拉灰大理石零星项目 | [项目特征] 1.基层类型、部位:详设计 2.找平层:20mm厚M20水泥砂浆 3.安装方式:石材专用粘结剂，玻璃胶密封(颜色以设计为准) 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚云朵拉灰大理石（倒角见光、磨边、切口） 5.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.面层安装 4.嵌缝 | m2 | 8.04 |  | 184.35 | 1482.17
7 | 011204003001 | 600*600仿水磨石砖墙面 | [项目特征] 1.墙体类型:综合 2.安装方式:背覆胶+5~8mm专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚600*600仿水磨石砖墙面 4.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 | m2 | 106.21 |  | 149.91 | 15921.94
8 | 011407001002 | 灰色外墙漆墙面 | [项目特征] 1.腻子种类:满刮耐水腻子2遍 2.涂料品种、喷刷遍数:灰色外墙漆3遍 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 23.76 |  | 33.95 | 806.65
9 | 011407001003 | 外墙真石漆 | [项目特征] 1.腻子种类:满刮耐水腻子2遍 2.涂料品种、喷刷遍数:真石漆3遍 3.其他:满足设计、规范、施工及验收要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 92.46 |  | 73.01 | 6750.5
其他
1 | 011505001001 | 15mm厚云朵拉灰石材洗漱台 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:15mm厚云朵拉灰石材台面 2.支架、配件品种、规格:详设计大样 3.具体做法:详设计大样 4.含开孔、挡水、立面石材等 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | m2 | 0.7 |  | 802.03 | 561.42
2 | 011505010001 | 5mm镜面玻璃黑钢边框 | [项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:5mm镜面玻璃黑钢边框 2.框材质、断面尺寸:详设计 3.基层材料种类:详设计 4.防护材料种类:详设计 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 | m2 | 2.1 |  | 274.98 | 577.46
3 | 011505005001 | 卫生间扶手 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:详设计 2.支架、配件品种、规格:详设计 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | 个 | 5 |  | 82.7 | 413.5
4 | 011210005001 | 成品抗倍特板隔断二代（蹲位处） | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特板隔断二代 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | 间 | 3 |  | 383.16 | 1149.48
5 | 011506003001 | 轻钢玻璃雨棚 | [项目特征] 1.玻璃雨篷具体做法:钢结构雨棚施工具体做法详见07J501-1 2.龙骨材料种类、规格、中距:详设计大样 3.玻璃材料品种、规格:钢化夹胶玻璃6+1.14pvb+6mm 4.嵌缝材料种类:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.龙骨基层安装 2.面层安装 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 14.7 |  | 436.54 | 6417.14
6 | 030506007001 | LED显示屏 | [项目特征] 1.名称:LED显示屏 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | m2 | 9 |  | 1486.08 | 13374.72
合 计 | [7 empty] | 268549.93

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 50000 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 50000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 广告制作 | 项 | 20000
2 | 柜子 | 项 | 30000
合 计 |  |  | 50000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：装饰工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 其他项目税金 | 增值税+附加税+环境保护税 |  |  | 5040
1.1 | 增值税 | 其他项目合计 | 9 |  | 4500
1.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 540
1.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 5040

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 010000010 | 型钢 | 综合 | kg | 17.0212 | 3.09 | 3.49 |  | 0.4 | 6.81
2 | 010000010@2 | 镀锌型钢 | 综合 | kg | 202.3308 | 3.09 | 3.49 |  | 0.4 | 80.93
3 | 012902610@2 | 1.2mm黑色不锈钢 |  | m2 | 5.886 | 156.63 | 95 |  | -61.63 | -362.75
4 | 015100030 | 铝合金型材 | 25.4×25.4 | m | 12.3677 | 3.4 | 21.46 |  | 18.06 | 223.36
5 | 032131310 | 预埋铁件 |  | kg | 111.596 | 4.06 | 3.29 |  | -0.77 | -85.93
6 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 23794.7464 | 0.31 | 0.35 |  | 0.04 | 951.79
7 | 040100120 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 32.5 | kg | 1081.9364 | 0.3 | 0.35 |  | 0.05 | 54.1
8 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 65.0069 | 63.11 | 223 |  | 159.89 | 10393.95
9 | 041300010 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 1.9668 | 422.33 | 461.83 |  | 39.5 | 77.69
10 | 041300030 | 标准砖 | 200×95×53 | 千块 | 17.0468 | 291.26 | 329 |  | 37.74 | 643.35
11 | 041500410 | 加气混凝土块 |  | m3 | 22.9467 | 226.5 | 238.94 |  | 12.44 | 285.46
12 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 2.4081 | 1547.01 | 1549 |  | 1.99 | 4.79
13 | 050500010 | 胶合板 |  | m2 | 2.205 | 12.82 | 7.89 |  | -4.93 | -10.87
14 | 050500010@1 | 8mm水泥压力板 |  | m2 | 40.887 | 12.82 | 15.25 |  | 2.43 | 99.36
15 | 050500010@2 | 10mm水泥纤维板(美固钉) |  | m2 | 5.3891 | 12.82 | 20 |  | 7.18 | 38.69
16 | 050500010@4 | 12厚阻燃板(满刷防火涂料3遍) |  | m2 | 26.355 | 12.82 | 21.36 |  | 8.54 | 225.07
17 | 060500310@1 | 钢化夹胶玻璃6+1.14pvb+6 |  | m2 | 15.141 | 57.26 | 111.36 |  | 54.1 | 819.13
18 | 065500510 | 5mm厚镜面玻璃 |  | m2 | 2.478 | 59.83 | 53.63 |  | -6.2 | -15.36
19 | 070101300@3 | 600*600仿水磨石砖墙面 | 8mm厚 | m2 | 111.5205 | 30 | 55 |  | 25 | 2788.01
20 | 070502000@7 | 800*800仿水磨石砖楼地面 | 12mm厚 | m2 | 129.5632 | 32.48 | 60 |  | 27.52 | 3565.58
21 | 070502000@8 | 600*1200仿水磨石砖楼地面 | 12mm厚 | m2 | 415.189 | 32.48 | 65 |  | 32.52 | 13501.95
22 | 070502000@9 | 600*600仿水磨石砖楼地面 | 8mm厚 | m2 | 16.1298 | 32.48 | 55 |  | 22.52 | 363.24
23 | 072300020@1 | 10mm厚强化木地板 |  | m2 | 16.506 | 111.11 | 40 |  | -71.11 | -1173.74
24 | 081700600@2 | 20mm厚云朵拉灰大理石 |  | m2 | 7.035 | 130 | 120 |  | -10 | -70.35
25 | 082100010@12 | 25mm芝麻灰花岗石(火烧面) |  | m2 | 4.7483 | 120 | 75 |  | -45 | -213.67
26 | 082100010@14 | 25mm芝麻灰花岗石(火烧面) |  | m2 | 35.7444 | 120 | 75 |  | -45 | -1608.5
27 | 082100010@8 | 15mm厚云朵拉灰石材 |  | m2 | 1.4062 | 120 | 110 |  | -10 | -14.06
28 | 090100010@1 | 12mm厚单层石膏板 |  | m2 | 283.584 | 9.4 | 12.39 |  | 2.99 | 847.92
29 | 090100010@2 | 12mm厚单层耐水石膏板 |  | m2 | 9.3555 | 9.4 | 23.89 |  | 14.49 | 135.56
30 | 090100010@4 | 9.5mm厚石膏基阻燃板 |  | m2 | 26.355 | 9.4 | 20.35 |  | 10.95 | 288.59
31 | 091100200@2 | 8mm碳镁墙板 |  | m2 | 40.887 | 15.38 | 50 |  | 34.62 | 1415.51
32 | 093900700@1 | 成品抗倍特板隔断二代（蹲位处） |  | m2 | 8.34 | 150 | 110 |  | -40 | -333.6
33 | 100100240 | 轻钢龙骨 | 75×50 | m | 50.0645 | 9.83 | 7.09 |  | -2.74 | -137.18
34 | 100100250 | 轻钢龙骨 | 75×40×0.63 | m | 26.7014 | 8.97 | 5.97 |  | -3 | -80.1
35 | 110100020@1 | 成品木质套装门 |  | m2 | 21.6936 | 282.05 | 210 |  | -72.05 | -1563.02
36 | 110900010@1 | 铝合金玻璃门 |  | m2 | 40.1289 | 220 | 390 |  | 170 | 6821.91
37 | 111100200@2 | 铝合金窗 | 6+1.45+6mm钢化清玻璃 | m2 | 79.8019 | 205.13 | 212.39 |  | 7.26 | 579.36
38 | 120300900@1 | 0.8厚拉丝不锈钢踢脚线 | 综合 | m | 95.421 | 10.26 | 10.25 |  | -0.01 | -0.95
39 | 122303000 | 残疾人扶手 |  | 副 | 5.05 | 128.21 | 90 |  | -38.21 | -192.96
40 | 130304900 | 腻子粉 | 成品(防水型) | kg | 1310.3341 | 1.37 | 1.41 |  | 0.04 | 52.41
41 | 130306700 | 透明底漆 |  | kg | 32.361 | 10.47 | 7.96 |  | -2.51 | -81.23
42 | 130307110 | H型真石涂料 |  | kg | 462.3 | 10.26 | 6.65 |  | -3.61 | -1668.9
43 | 130307800@1 | 无机涂料 |  | kg | 385.7037 | 10.85 | 7.48 |  | -3.37 | -1299.82
44 | 130307800@4 | 防水无机涂料 |  | kg | 3.8368 | 10.85 | 7.48 |  | -3.37 | -12.93
45 | 130307810 | 外墙涂料 |  | kg | 19.6923 | 12.56 | 12.55 |  | -0.01 | -0.2
46 | 130501510@1 | JS-Ⅱ防水涂料 |  | kg | 199.7048 | 10.09 | 7.96 |  | -2.13 | -425.37
47 | 144101320 | 玻璃胶 | 350g/支 | 支 | 0.9967 | 27.35 | 13.27 |  | -14.08 | -14.03
48 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 557.9179 | 12.82 | 8.61 |  | -4.21 | -2348.83
49 | 292500110@1 | 12mm纸面石膏板 |  | m2 | 85.554 | 12.82 | 12.39 |  | -0.43 | -36.79
50 | 341100100 | 水 |  | m3 | 49.8707 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -26.93
51 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 0.2552 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -0.06
52 | 补充材料002 | 50系列主龙骨吊顶 |  | m | 288.9913 |  | 6.9 |  | 6.9 | 1994.04
53 | 补充材料003@1 | 50系列次龙骨吊顶 |  | m | 533.8453 |  | 5.04 |  | 5.04 | 2690.58
54 | 840201140@3 | 商品砼 C20 |  | m3 | 1.0353 | 266.99 | 398 |  | 131.01 | 135.63
55 | CY | 柴油 |  | kg | 24.5976 | 5.64 | 8.11 |  | 2.47 | 60.76
56 | DIAN | 电 |  | kW·h | 61.9621 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -13.63
| 合 计 | [8 empty] | 37353.77