## 封-2 招标控制价
封-2 | 土建部分 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 29,291.38
|  | (大写): | 贰万玖仟贰佰玖拾壹元叁角捌分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 922.16
(大写): |  |  |  | 玖佰贰拾贰元壹角陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土建部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 24550.25
1.1 | 土石方开挖 | 6813.65
1.2 | 电缆井 （砖砌） | 7293.34
1.3 | 落地计量柜基础 | 1560.24
1.4 | 2孔排管 | 8883.02
2 | 措施项目费 | 1284.22
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 922.16
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 774.7 |  | －
5 | 税金 | 2682.21 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 29,291.38
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：土建部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 1284.22
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 922.16
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 24.29
措施项目费合计=1+2 |  | 1284.22

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
土石方开挖
1 | 010101004004 | 挖基坑土石方 | [项目特征] 1.土石方类别:综合考虑 2.开挖方式:人工开挖 3.挖方深度:满足设计及规范要求 4.场内运距:根据现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.土石方开挖 2.场内运输 | m3 | 47.32 |  | 90.34 | 4274.89
2 | 010103001006 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:根据现场实际情况综合考虑 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:根据现场实际情况综合考虑 5.回填方式:人工回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 26.48 |  | 39.67 | 1050.46
本页小计 | [7 empty] | 5325.35
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010101003001 | 沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石方类别:综合考虑 2.开挖方式:机械开挖 3.挖方深度:满足设计及规范要求 4.场内运距:根据现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.场内运输 | m3 | 31.35 |  | 17.99 | 563.99
4 | 010103001007 | 沟槽回填土方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:投标人自行考虑 5.回填方式:人工回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 23.3 |  | 39.67 | 924.31
电缆井 （砖砌）
本页小计 | [7 empty] | 1488.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 040504001001 | 电缆井1500*1000*800（砖砌） | [项目特征] 1.换填层:100厚碎石换填 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C15商品砼 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10水泥砂浆砖砌体 4.勾缝、抹面要求:1：2.5防水砂浆，掺5%防水剂 5.盖板材质、规格:承重型球墨铸铁盖板1000*500 6.压顶材质:C25商品砼 [工作内容] 1.碎石换填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装、拆除 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.井圈、井盖安装 | 座 | 2 |  | 3646.67 | 7293.34
落地计量柜基础
本页小计 | [7 empty] | 7293.34
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 070112001002 | 落地计量柜基础 | [项目特征] 1.基础类型:落地计量柜基础 2.垫层材料种类、厚度:C10商品砼 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU5水泥砂浆砖砌体 4.勾缝、抹面要求:1：2.5防水砂浆抹面 5.过梁混凝体、钢筋要求:C20商品砼、采用Φ6钢筋 6.基础槽钢:镀锌10#槽钢 7.接地极:镀锌角钢63*6*2500 8.接地母线:镀锌扁钢-50*6 [工作内容] 1.铺设垫层 2.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.抹防潮层 5.接地 | 座 | 1 |  | 1560.24 | 1560.24
2孔排管
1 | 030408003001 | 2孔电缆保护管 | [项目特征] 1.名称:2孔电缆保护管 2.材质:UPVC 3.规格:175*8 4.接地母线:镀锌扁钢-50*6 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 20 |  | 168.7 | 3374
本页小计 | [7 empty] | 4934.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040803004001 | 管道包封 | [项目特征] 1.名称:管道包封 2.混凝土强度等级:C20商品砼 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.运输 | m | 20 |  | 215.48 | 4309.6
3 | 080205001001 | 管道垫层 | [项目特征] 1.厚度:100厚C15商品砼 [工作内容] 1.清理 2.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.运输 | m3 | 2.1 |  | 551.44 | 1158.02
4 | 040501020001 | 警示带铺设 | [项目特征] 1.规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.铺设 | m | 20 |  | 2.07 | 41.4
本页小计 | [7 empty] | 5509.02
合 计 | [7 empty] | 24550.25

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：土建部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 6.2 | 337.77
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.59 | 922.16
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.42 | 24.29
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：土建部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 1284.22

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：土建部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：土建部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：土建部分 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：土建部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32 |  | 774.7
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 2682.21
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 2394.83
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 287.38
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 3456.91

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：土建部分 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 48.1536 | 100 | 109 |  | 9 | 433.38
2 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 4.554 | 120 | 126 |  | 6 | 27.32
3 | 000300060@1 | 模板综合工 |  | 工日 | 0.9313 | 120 | 126 |  | 6 | 5.59
4 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 0.3824 | 115 | 121 |  | 6 | 2.29
5 | 000300080@1 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 0.2611 | 115 | 121 |  | 6 | 1.57
6 | 000300100 | 砌筑综合工 |  | 工日 | 0.3314 | 115 | 120 |  | 5 | 1.66
7 | 000300110 | 抹灰综合工 |  | 工日 | 0.421 | 125 | 131 |  | 6 | 2.53
8 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 0.0364 | 125 | 132 |  | 7 | 0.25
9 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 6.9034 | 125 | 130 |  | 5 | 34.52
10 | 000700010 | 市政综合工 |  | 工日 | 14.2 | 115 | 120 |  | 5 | 71
11 | 010100010 | 钢筋 | 综合 | kg | 3.6424 | 3.07 | 3.51 |  | 0.44 | 1.6
12 | 010100310@1 | 钢筋 | Ф 10 以内 | kg | 6.9705 | 2.91 | 3.59 |  | 0.68 | 4.74
13 | 010302250 | 镀锌铁丝 | φ0.7~0.9 | kg | 0.0245 | 3.08 | 5.15 |  | 2.07 | 0.05
14 | 012900030@1 | 钢板 | 综合 | kg | 0.612 | 3.21 | 3.97 |  | 0.76 | 0.47
15 | 012900030@2 | 钢板 | 综合 | kg | 0.472 | 3.21 | 3.97 |  | 0.76 | 0.36
16 | 031350010 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 1.1767 | 4.19 | 9.96 |  | 5.77 | 6.79
17 | 031350010@1 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 1.2732 | 4.19 | 9.96 |  | 5.77 | 7.35
18 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 168.4279 | 0.31 | 0.36 |  | 0.05 | 8.42
19 | 040300150@1 | 中砂 |  | m3 | 0.16 | 134.87 | 235.92 |  | 101.05 | 16.17
20 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 0.2685 | 63.11 | 223 |  | 159.89 | 42.93
21 | 040500207 | 碎石 | 5~31.5 | t | 0.319 | 67.96 | 122 |  | 54.04 | 17.24
22 | 040500400 | 碎石 | 40 | m3 | 0.777 | 101.94 | 183 |  | 81.06 | 62.98
23 | 041300010 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 1.6131 | 422.33 | 329 |  | -93.33 | -150.55
24 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.0607 | 1547.01 | 1549 |  | 1.99 | 0.12
25 | 050303800@1 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.0427 | 1547.01 | 1549 |  | 1.99 | 0.08
人材机价差表
工程名称：土建部分 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
26 | 130103300 | 沥青清漆 |  | kg | 0.2283 | 14.53 | 12.87 |  | -1.66 | -0.38
27 | 243300110 | 塑料警示带 |  | m | 20.6 | 2.3 | 1.65 |  | -0.65 | -13.39
28 | 341100100 | 水 |  | m3 | 8.033 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -4.34
29 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 6.2119 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -1.37
30 | 350100011 | 复合模板 |  | m2 | 6.2983 | 23.93 | 45.9 |  | 21.97 | 138.37
31 | 350100030 | 木模板 |  | m3 | 0.0041 | 1581.2 | 1549 |  | -32.2 | -0.13
32 | 350100300 | 组合钢模板 |  | kg | 0.6985 | 4.53 | 4.27 |  | -0.26 | -0.18
33 | 350300800 | 木支撑 |  | m3 | 0.0853 | 1623.93 | 1437.1 |  | -186.83 | -15.94
34 | 360100810@1 | 球墨铸铁井盖板 | 1000*500 | 套 | 6.06 | 598.29 | 420 |  | -178.29 | -1080.44
35 | 840201030 | 商品砼 | C15 | m3 | 0.1401 | 247.57 | 398 |  | 150.43 | 21.08
36 | 840201030@1 | 商品砼 | C15 | m3 | 0.5948 | 247.57 | 398 |  | 150.43 | 89.48
37 | 840201140@1 | 商品砼 | C25 | m3 | 0.3725 | 266.99 | 408 |  | 141.01 | 52.53
38 | 840201150 | 商品砼 | C15 | m3 | 2.1315 | 247.57 | 398 |  | 150.43 | 320.64
39 | 840201160 | 商品砼 | C20 | m3 | 6.0393 | 247.57 | 398 |  | 150.43 | 908.49
40 | 850301030 | 干混商品抹灰砂浆M10 |  | t | 0.4568 | 271.84 | 245.13 |  | -26.71 | -12.2
41 | 850301090 | 干混商品砌筑砂浆M10 |  | t | 1.3522 | 252 | 227.43 |  | -24.57 | -33.22
42 | CY | 柴油 |  | kg | 16.4707 | 5.64 | 8.11 |  | 2.47 | 40.68
43 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 3.1825 | 5.64 | 8.11 |  | 2.47 | 7.86
44 | CY@2 | 柴油 |  | kg | 0.5881 | 5.64 | 8.11 |  | 2.47 | 1.45
45 | DIAN | 电 |  | kW·h | 297.0956 | 0.7 | 1 |  | 0.3 | 89.13
46 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.868 | 120 | 133 |  | 13 | 11.28
47 | JSRG@1 | 机上人工 |  | 工日 | 0.0393 | 120 | 133 |  | 13 | 0.51
48 | QY@1 | 汽油 |  | kg | 0.0093 | 6.75 | 9.54 |  | 2.79 | 0.03
| 合 计 | [8 empty] | 1118.8

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:土建部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 基础槽(角)钢L70*5 | 12.3624 | m | 59.15 | 731.24
2 | 镀锌10#槽钢 | 4.9102 | m | 27.08 | 132.97
3 | 镀锌角钢63*6*2500 | 4.2 | 根 | 60.48 | 254.02
4 | 塑料管175*8 | 41.2 | m | 46.62 | 1920.74
5 | 镀锌扁钢-50*6 | 4.956 | m | 23.04 | 114.19
6 | 镀锌扁钢-50*6 | 21 | m | 23.04 | 483.84
| 合 计 |  |  |  | 3637