## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气安装 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 185,867.88
|  | (大写): | 壹拾捌万伍仟捌佰陆拾柒元捌角捌分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 3108.14
(大写): |  |  |  | 叁仟壹佰零捌元壹角肆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 161414.09
1.1 | C安装工程 | 161414.09
2 | 措施项目费 | 5290.67
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3108.14
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2143.24 |  | －
5 | 税金 | 17019.88 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 185,867.88
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 5290.67
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3108.14
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 230.99
措施项目费合计=1+2 |  | 5290.67

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030408001001 | 电力电缆ZB-YJV22-8.7/15kV-3*50 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:电力电缆ZB-YJV22-8.7/15kV-3*50 3.材质:铜 4.电压等级(kV):10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 220 |  | 193.16 | 42495.2
2 | 030414015001 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:10KV电缆试验 2.电压等级(kV):10 3.试验内容:交流耐压试验、电阻比试验及故障点测试 [工作内容] 1.交流耐压试验 2.电阻比试验 | 回路 | 1 |  | 6318.31 | 6318.31
3 | 040803005001 | 10kV电缆户外终端3*50mm2 | [项目特征] 1.名称:10kV电缆设备终端头3*50mm2 2.型号:3*50mm2 3.电压(kV):10 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 620.67 | 1241.34
本页小计 | [7 empty] | 50054.85
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030410003015 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | [项目特征] 1.名称:架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 2.型号:AC10kV,JKLYJ,50 [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输 | km | 0.045 |  | 7359.11 | 331.16
5 | 030410001023 | 新建Φ190*10m电杆 | [项目特征] 1.名称:锥形水泥杆 2.类型:φ190×10 3.规格:φ190×10m [工作内容] 1.电杆组立 | 基 | 1 |  | 3438.09 | 3438.09
6 | 030410001001 | 新建Φ190*12m电杆 | [项目特征] 1.名称:锥形水泥杆 2.类型:φ190×12m 3.规格:φ190×12m [工作内容] 1.电杆组立 | 基 | 1 |  | 3722.19 | 3722.19
7 | 030410001021 | 施工定位 | [项目特征] 1.名称:施工定位 [工作内容] 1.定位 | 基 | 2 |  | 83.5 | 167
8 | 030410001004 | 拉线 | [项目特征] 1.名称:拉线 2.工具:契型线夹NX-2、UT线夹NUT-2、延长环、绝缘子、钢绞线、球头、碗头、拉棒等工具 [工作内容] 1.拉线制作、安装 | 根 | 2 |  | 646.29 | 1292.58
本页小计 | [7 empty] | 8951.02
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030410001022 | 拉盘 500*1000*200 | [项目特征] 1.名称:拉盘 2.规格:拉盘 300*600*200 [工作内容] 1.底盘、拉盘、卡盘安装 | 块 | 2 |  | 153.31 | 306.62
10 | 030410002009 | 角钢横担75*8*2100 | [项目特征] 1.名称:线路角铁横担,∠75×8,2100mm,不计孔距, 2.规格:75*8*2100 [工作内容] 1.横担安装 | 组 | 6 |  | 187.3 | 1123.8
11 | 030410002010 | 角钢横担63*6*1500 | [项目特征] 1.名称:线路角铁横担63*6*1500 2.规格:63*6*1500 [工作内容] 1.横担安装 | 组 | 5 |  | 132.98 | 664.9
12 | 030410002001 | 角钢横担63*6*600 | [项目特征] 1.名称:角钢横担63*6*600 2.规格:63*6*600 [工作内容] 1.横担安装 | 组 | 1 |  | 97.3 | 97.3
13 | 030410002007 | 力矩线夹PGA-602 | [项目特征] 1.名称:力矩线夹PGA-602 2.材质:PGA-602 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 组 | 6 |  | 35.33 | 211.98
本页小计 | [7 empty] | 2404.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030410002011 | 瓷横担绝缘子S-185 | [项目特征] 1.名称:瓷横担绝缘子S-185 2.材质:S-185 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 组 | 2 |  | 27.29 | 54.58
15 | 030410002008 | 10kV绝缘子串 | [项目特征] 1.名称:10kV绝缘子串 2.耐张线夹型号、规格:NLL-2 3.绝缘子型号规格:悬式绝缘子XP-7 4.电压等级(kV):10 5.金具品种规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 组 | 6 |  | 127.26 | 763.56
16 | 030410002006 | 穿刺线夹 | [项目特征] 1.名称:绝缘穿刺接地线夹10kV,50mm2,240mm2 2.材质:10kV,50mm2,240mm2 3.瓷瓶型号、规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 个 | 3 |  | 207.58 | 622.74
17 | 030410004002 | 撑角、垫铁、螺栓、抱箍等零星材料 | [项目特征] 1.名称:撑角、垫铁、螺栓、抱箍等零星材料 2.其他:黑色自喷漆 [工作内容] 1.本体安装 | 项 | 1 |  | 683.75 | 683.75
本页小计 | [7 empty] | 2124.63
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030409002001 | 接地线BV-150 | [项目特征] 1.名称:接地线BV-150 2.材质:BV-150 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 35 |  | 159.67 | 5588.45
19 | 030409002003 | 接地线BV-120 | [项目特征] 1.名称:接地线BV-120 2.材质:BV-120 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 6 |  | 142.33 | 853.98
20 | 030409002004 | 接地线BV-50 | [项目特征] 1.名称:接地线BV-50 2.材质:BV-50 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 20 |  | 66.63 | 1332.6
21 | 030409002005 | 接地线BV-16 | [项目特征] 1.名称:接地线BV-16 2.材质:BV-16 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 30 |  | 42.62 | 1278.6
22 | 030409002002 | 接地扁钢50*5 | [项目特征] 1.名称:接地扁钢 2.材质:50*5 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 60 |  | 40.43 | 2425.8
本页小计 | [7 empty] | 11479.43
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 030410004012 | 10kV跌落保险RW口-10/100 | [项目特征] 1.名称:10kV跌落保险RW口-10/100 2.型号:RW口-10/100 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 组 | 2 |  | 658.51 | 1317.02
24 | 030410004013 | 10kV避雷器HY5WS-17/50 | [项目特征] 1.名称:10kV避雷器HY5WS-17/50 2.型号:HY5WS-17/50 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 组 | 1 |  | 1093.09 | 1093.09
25 | 030410004004 | 油浸式变压器S13-M-200/10/0.4 | [项目特征] 1.名称:油浸式变压器S13-M-200/10/0.4 2.型号:S13-M-200/10/0.4 3.电压等级(kV):10 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 42975.34 | 42975.34
本页小计 | [7 empty] | 45385.45
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 030410004007 | 落地式计量箱三表位 | [项目特征] 1.名称:落地式计量箱三表位 2.规格:10kV，户外落地式计量箱，真空断路器，三表位，开关型号：ZW32-12F-630A [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 27866.52 | 27866.52
27 | 030410004010 | 杆上空开箱400A，带分励脱扣器 | [项目特征] 1.名称:杆上空开箱400A，带分励脱扣器 2.型号:400A，带分励脱扣器 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 组 | 1 |  | 2677.96 | 2677.96
28 | 030410004009 | 杆上补偿箱80kVar带自投装置 | [项目特征] 1.名称:杆上补偿箱80kVar带自投装置 2.型号:80kVar带自投装置 3.电压等级(kV):10 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 3980.02 | 3980.02
本页小计 | [7 empty] | 34524.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
29 | 030410004011 | 低压刀闸GWR-0.5/630A | [项目特征] 1.名称:低压刀闸GWR-0.5/630A 2.型号:GWR-0.5/630A 3.电压等级(kV):0.4 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 1291.46 | 1291.46
30 | 030410004006 | 低压避雷器HY1.5W-0.5/2.6 | [项目特征] 1.名称:低压避雷器HY1.5W-0.5/2.6 2.型号:HY1.5W-0.5/2.6 3.电压等级(kV):0.4 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 组 | 1 |  | 184.72 | 184.72
31 | 030414011001 | 接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1 |  | 486.31 | 486.31
32 | 030414001001 | 电力变压器系统调试 | [项目特征] 1.名称:电力变压器系统调试 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  | 3941.12 | 3941.12
33 | 030410001010 | 汽车运输 混凝土杆 装卸 | [项目特征] 1.名称:汽车运输 混凝土杆 装卸 [工作内容] 1.装卸 | t | 2.12 |  | 104.41 | 221.35
本页小计 | [7 empty] | 6124.96
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
34 | 030410001011 | 汽车运输 混凝土杆 运输 | [项目特征] 1.名称:汽车运输 混凝土杆 运输 2.运距:人力运输0.3km,汽车运距10km [工作内容] 1.运输 | t·km | 21.2 |  | 2.33 | 49.4
35 | 030410001014 | 汽车运输 线材 装卸 | [项目特征] 1.名称:汽车运输 线材 装卸 [工作内容] 1.装卸 | t | 1 |  | 109.25 | 109.25
36 | 030410001015 | 汽车运输 线材 运输 | [项目特征] 1.名称:汽车运输 线材 运输 2.运距:人力运输0.3km,汽车运距10km [工作内容] 1.运输 | t·km | 10 |  | 2.54 | 25.4
37 | 030410001016 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | [项目特征] 1.名称:汽车运输 线材 装卸 [工作内容] 1.装卸 | t | 2 |  | 67 | 134
38 | 030410001017 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | [项目特征] 1.名称:汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 2.运距:人力运输0.3km,汽车运距10km [工作内容] 1.运输 | t·km | 20 |  | 2.33 | 46.6
本页小计 | [7 empty] | 364.65
合 计 | [7 empty] | 161414.09

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气安装 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 1951.54
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 3108.14
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 230.99
合 计 |  |  |  |  | 5290.67
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气安装 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：电气安装 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气安装 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：电气安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：电气安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：电气安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气安装 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 2143.24
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 17019.88
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 15196.32
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1823.56
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 19163.12

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气安装 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 51.6457 | 125 | 130 |  | 5 | 258.23
2 | 000500040@2 | 电工综合工 |  | 工日 | 43.6071 | 125 | 130 |  | 5 | 218.04
3 | 010101150 | 镀锌圆钢 | φ10~25 | kg | 28.14 | 3.96 | 4.54 |  | 0.58 | 16.32
4 | 010302110 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 11.91 | 3.08 | 5.15 |  | 2.07 | 24.65
5 | 031350010 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 1.26 | 4.19 | 9.96 |  | 5.77 | 7.27
6 | 050302560 | 板枋材 |  | m3 | 0.0112 | 1111.11 | 1549 |  | 437.89 | 4.9
7 | 130101200 | 酚醛磁漆 |  | kg | 0.0754 | 14.96 | 17.49 |  | 2.53 | 0.19
8 | 130101300 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.3 | 9.83 | 10.94 |  | 1.11 | 0.33
9 | 130500701 | 红丹防锈漆 |  | kg | 0.8 | 12.39 | 14.51 |  | 2.12 | 1.7
10 | 130500713 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 1.6423 | 16.92 | 11.58 |  | -5.34 | -8.77
11 | 130502100 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.22 | 8.85 | 7.73 |  | -1.12 | -0.25
12 | 140300450 | 汽油 | 100# | kg | 0.9518 | 8.71 | 9.54 |  | 0.83 | 0.79
13 | CY | 柴油 |  | kg | 106.4808 | 5.64 | 8.11 |  | 2.47 | 263.01
14 | DIAN | 电 |  | kW·h | 7.1427 | 0.7 | 1 |  | 0.3 | 2.14
15 | DIAN@1 | 电 |  | kW·h | 36.162 | 0.7 | 1 |  | 0.3 | 10.85
16 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 9.2063 | 120 | 133 |  | 13 | 119.68
17 | JSRG@1 | 机上人工 |  | 工日 | 0.3527 | 120 | 133 |  | 13 | 4.59
18 | QY | 汽油 |  | kg | 55.5014 | 6.75 | 9.54 |  | 2.79 | 154.85
19 | QY@3 | 汽油 |  | kg | 7.5121 | 6.75 | 9.54 |  | 2.79 | 20.96
| 合 计 | [8 empty] | 1099.48

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:电气安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 接地扁钢-50*5 | 63 | m | 23.04 | 1451.52
2 | 接地线BV-120 | 6.3 | m | 101.31 | 638.25
3 | 接地线BV-150 | 36.75 | m | 117.64 | 4323.27
4 | 接地线BV-50 | 21 | m | 31.14 | 653.94
5 | 接地线BV-16 | 31.5 | m | 12.48 | 393.12
6 | 力矩线夹PGA-602 | 6.12 | 个 | 30 | 183.6
7 | 瓷横担绝缘子S-185 | 2.04 | 个 | 22.12 | 45.12
8 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | 45.81 | m | 6.22 | 284.94
9 | 电力电缆ZB-YJV22-8.7/15kV-3*50 | 222.2 | m | 164.8 | 36618.56
10 | 撑角抱箍-6*60*190 | 1 | 付 | 30 | 30
11 | 新建Φ190*12m电杆 | 1.005 | 根 | 3051 | 3066.26
12 | 新建Φ190*10m电杆 | 1.005 | 根 | 2768.32 | 2782.16
13 | 拉盘 300*600*200 | 2.02 | 块 | 131.66 | 265.95
14 | 角钢横担63*6*600 | 1.005 | 根 | 64.5 | 64.82
15 | 角钢横担75*8*2100 | 6.03 | 根 | 154.05 | 928.92
16 | 角钢横担63*6*1500 | 5.025 | 根 | 100 | 502.5
17 | 拉线保护管 | 2.06 | 根 | 16.05 | 33.06
18 | 自喷漆，黑色 | 2 | 瓶 | 10 | 20
19 | 钢绞线,GJ-50 | 30 | kg | 9.24 | 277.2
20 | 角钢撑角63*6*1200 | 4 | 块 | 62.58 | 250.32
21 | 圆钢抱箍∮16*750 | 1 | 付 | 25.31 | 25.31
22 | M垫铁6*60*350 | 12 | 块 | 20.71 | 248.52
23 | 拉线抱箍-6*60*190 | 2 | 付 | 18 | 36
24 | 螺栓∮16*750 | 20 | kg | 3.68 | 73.6
25 | DT-50 | 6 | 个 | 5.52 | 33.12
26 | 耐张线夹NLL-2 | 6 | 付 | 17.7 | 106.2
27 | 10kV电缆户外终端3*50mm2 | 2 | 个 | 265.49 | 530.98
28 | 接地线DT-150 | 14 | 个 | 16.57 | 231.98
29 | 接地线DT-120 | 3 | 个 | 12.88 | 38.64
30 | 接地线DT-50 | 16 | 个 | 5.52 | 88.32
31 | 延长环PH-10 | 2 | 付 | 10.4 | 20.8
32 | 楔形线夹NX-2 | 6 | 付 | 34.51 | 207.06
33 | 球头QP-7 | 8 | 付 | 8.04 | 64.32
34 | 弯头W-7B | 8 | 付 | 13.97 | 111.76
35 | 直角挂板Z-7 | 8 | 付 | 17.25 | 138
36 | 悬式绝缘子XP-7 | 14 | 付 | 23.01 | 322.14
37 | UT线夹NUT-2 | 2 | 付 | 51.68 | 103.36
38 | 拉棒20*3000 | 2 | 根 | 92.04 | 184.08
39 | U型螺丝D24 | 2 | 付 | 62.58 | 125.16
40 | 变压器台架160-200kVA | 1 | 台 | 1695 | 1695
41 | 绝缘穿刺接地线夹10kV,50mm2,240mm2 | 3 | 个 | 55.12 | 165.36
42 | 油浸式变压器S13-M-200/10/0.4 | 1 | 台 | 39200.96 | 39200.96
43 | 落地式计量箱三表位 | 1 | 台 | 27405 | 27405
44 | 杆上空开箱400A，带分励脱扣器 | 1 | 组 | 2180 | 2180
未计价材料表
工程名称:电气安装 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
45 | 杆上补偿箱80kVar带自投装置 | 1 | 台 | 3623.89 | 3623.89
46 | 低压刀闸GWR-0.5/630A | 3 | 台 | 264.5 | 793.5
47 | 低压避雷器HY1.5W-0.5/2.6 | 3 | 组 | 17 | 51
48 | 10kV跌落保险RW口-10/100 | 2 | 组 | 525 | 1050
49 | 10kV避雷器HY5WS-17/50 | 3 | 支 | 220 | 660
| 合 计 |  |  |  | 132327.57