## 封-2 招标控制价
封-2 | 三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-其他项目及2-3号楼装饰部分 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 171,942.67
|  | (大写): | 壹拾柒万壹仟玖佰肆拾贰元陆角柒分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 0
(大写): |  |  |  | 零元整
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-其他项目及2-3号楼装饰部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 171942.67
1.1 | 1公共区域 | 26424.09
1.2 | 2电梯系统 | 13169.75
1.3 | 32-3层装饰部分 | 97260.61
1.4 | 4系统调试 | 11321.4
1.5 | 5标识标牌 | 1355.1
1.6 | 消防报警系统回路故障处理 | 22411.72
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 171,942.67
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-其他项目及2-3号楼装饰部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-其他项目及2-3号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 1 | 公共区域
1 | 030904009001 | 气体灭火控制器更换-鼎信TS-MH-5004 | [项目特征] 1.名称:气体灭火控制器更换 2.规格:鼎信TS-MH-5004 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体拆除安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.显示器安装 5.调试 | 台 | 1 |  | 5359.74 | 5359.74
2 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | [项目特征] 1.安装部位:详见设计 2.型号、规格:消防水泵接合器DN150 3.附件材质、规格:详见设计 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.附件安装 | 套 | 4 |  | 1489.55 | 5958.2
本页小计 | [7 empty] | 11317.94
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-其他项目及2-3号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030901002001 | 热镀锌钢管DN150 | [项目特征] 1.材质、规格:热镀锌钢管DN150 2.连接形式:焊接 3.钢管镀锌设计要求:红丹防锈漆2遍 4.管道标识设计要求:详设计 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 6.刷漆 | m | 50 |  | 179.93 | 8996.5
本页小计 | [7 empty] | 8996.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-其他项目及2-3号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土石类别:土方 2.开挖方式:人工开挖 3.挖土深度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 40 |  | 69.21 | 2768.4
5 | 010103001002 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 40 |  | 43.53 | 1741.2
本页小计 | [7 empty] | 4509.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-其他项目及2-3号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030901006001 | 水流指示器 | [项目特征] 1.规格、型号:水流指示器更换-DN100 2.连接形式:详设计 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 3 |  | 249.32 | 747.96
7 | 031003002004 | 信号蝶阀更换-DN100 | [项目特征] 1.名称:信号蝶阀更换-DN100 2.材质:详设计 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:详设计 5.焊接方法:详设计 6.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除、安装 2.调试 | 个 | 3 |  | 284.03 | 852.09
| 2 | 电梯系统
本页小计 | [7 empty] | 1600.05
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-其他项目及2-3号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030107001001 | 电梯维修 | [项目特征] 1.名称:电梯维修 2.型号:详见设计 3.其他:电动松闸装置（CR400-NZ）、变频器一体机（新时达） 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.维修 2.电梯电气安装、调试 3.辅助项目安装 4.单机试运转及调试 5.补刷(喷)油漆 | 部 | 1 |  | 13169.75 | 13169.75
| 3 | 2-3层装饰部分
本页小计 | [7 empty] | 13169.75
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-其他项目及2-3号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010606006002 | 2-3层外走道钢平台加宽 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:纵梁100*200*4mm镀锌矩管、横梁50*100*2mm镀锌矩管，1500*6000*4mm花纹板、100*150*3mm镀锌矩管立柱、200*200*8mm镀锌铁板 2.螺栓种类:详见设计 3.除锈要求:防锈漆进行一底一面涂刷，材料符合设计要求 4.探伤要求:详见设计 5.防火要求:详见设计 6.油漆种类及遍数:详见设计 7.运输距离:综合考虑 8.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 9.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 10.769 |  | 6288.7 | 67723.01
本页小计 | [7 empty] | 67723.01
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-其他项目及2-3号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010607003002 | 钢结构平台3层顶面新增雨棚 | [项目特征] 1.材料品种、规格:40x80x1.8mm 镀锌矩管、V860*426型彩钢瓦、12#-45自攻钉 2.雨篷宽度:详见设计 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校正 3.预埋铁件及安螺栓 | m2 | 36 |  | 319.68 | 11508.48
本页小计 | [7 empty] | 11508.48
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-其他项目及2-3号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011503001001 | 钢结构平面外侧栏杆安装 | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:100*150*2.5mm镀锌矩管、φ51*0.9mm不锈钢管、φ38*0.5mm不锈钢管、φ25*0.4mm不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:详见设计 3.栏板材料种类、规格、颜色:详见设计 4.固定配件种类:详见设计 5.防护材料种类:详见设计 6.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 36 |  | 350.11 | 12603.96
本页小计 | [7 empty] | 12603.96
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-其他项目及2-3号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | [项目特征] 1.栏杆(板)的高度:综合考虑 2.栏杆、栏板种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 36 |  | 12.76 | 459.36
5 | 011209002001 | 钢构架玻璃拆除 | [项目特征] 1.名称:钢构架玻璃拆除 2.场内运距:综合考虑 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清运 | m2 | 1 |  | 5.9 | 5.9
本页小计 | [7 empty] | 465.26
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-其他项目及2-3号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011209002002 | 钢构架玻璃恢复 | [项目特征] 1.玻璃品种、规格、颜色:5+5夹胶钢化玻璃 2.骨架:100*150*2.5mm镀锌矩管、304不锈钢爪子 3.其他:详见设计 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.嵌缝、塞口 3.清洗 | m2 | 1 |  | 472.97 | 472.97
7 | 011615001001 | 2-3层靠玻璃连廊处及厨房处开门洞 | [项目特征] 1.部位:2-3层靠玻璃连廊处及厨房处开门洞 2.打洞部位材质:综合考虑 3.洞尺寸:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 5 |  | 91.69 | 458.45
本页小计 | [7 empty] | 931.42
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-其他项目及2-3号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 010401005001 | 轻质砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:页岩空心砖墙 2.砂浆强度等级、配合比:M5 水泥砂浆 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 4 |  | 521.62 | 2086.48
9 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | [项目特征] 1.基层类型:砖墙 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰找平 | m2 | 40 |  | 23.81 | 952.4
本页小计 | [7 empty] | 3038.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-其他项目及2-3号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011406003002 | 满刮腻子 | [项目特征] 1.基层类型:砖墙面 2.腻子种类:详设计 3.刮腻子遍数:2遍 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 | m2 | 40 |  | 10.16 | 406.4
11 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:砖墙 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 40 |  | 14.58 | 583.2
| 4 | 系统调试
本页小计 | [7 empty] | 989.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-其他项目及2-3号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | [项目特征] 1.点数:综合考虑 2.线制:综合考虑 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  | 4763.27 | 4763.27
2 | 030905002001 | 消防水系统调试 | [项目特征] 1.点数:综合考虑 2.线制:综合考虑 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.系统装置调试 | 项 | 1 |  | 3036.06 | 3036.06
3 | 080705001001 | 应急照明系统调试 | [项目特征] 1.名称:应急照明系统调试 2.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.调试、测试 | 系统 | 1 |  | 3522.07 | 3522.07
本页小计 | [7 empty] | 11321.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-其他项目及2-3号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 5 | 标识标牌
1 | 080802013001 | 手动报警按钮标识 | [项目特征] 1.名称:手动报警按钮标识 2.规格及材质:亚克力(带荧光)，尺寸符合设计及规范要求 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输 | 块 | 30 |  | 15.49 | 464.7
2 | 080802013002 | 水泵标识标牌 | [项目特征] 1.名称:450*200水泵标识标牌 2.规格:亚克力(带荧光) 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输 | 块 | 4 |  | 34.77 | 139.08
本页小计 | [7 empty] | 603.78
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-其他项目及2-3号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 080802013003 | 室外水泵接合器标识标牌 | [项目特征] 1.名称:室外水泵接合器标识标牌 2.规格:亚克力(带荧光)，尺寸符合设计及规范要求 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输 | 块 | 6 |  | 34.77 | 208.62
4 | 080802013004 | 控制室规章制度牌 | [项目特征] 1.名称:800*600控制室规章制度牌 2.规格:亚克力(带荧光) 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输 | 块 | 5 |  | 108.54 | 542.7
消防报警系统回路故障处理
本页小计 | [7 empty] | 751.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-其他项目及2-3号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011613B03001 | 电源线及配管拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:消防报警系统回路 2.拆除管线种类:综合考虑 3.拆除管线规格:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 700 |  | 1.65 | 1155
2 | 030411004012 | 新增配线WDZCI-RYS-B1-2*2.5mm2; | [项目特征] 1.名称:新增电源线配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCI-RYS-B1-2*2.5mm2; 4.材质:铜芯 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 400 |  | 6.32 | 2528
本页小计 | [7 empty] | 3683
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-其他项目及2-3号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030411004013 | 新增配线WDZCI-RYS-B1-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:新增电源线配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCI-RYS-B1-2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 300 |  | 4.23 | 1269
4 | 030411001012 | 新增配管 | [项目特征] 1.名称:新增配管 2.规格:KBGФ20 3.敷设方式:详设计 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 700 |  | 12.01 | 8407
本页小计 | [7 empty] | 9676
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-其他项目及2-3号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030904016001 | 回路主板更换 | [项目特征] 1.名称:回路主板更换 2.型号:鼎信主机回路主板TC-X-089 TC 2114 3.其他:详见设计 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除、安装 2.调试 3.基础型钢的制作、安装 | 套 | 2 |  | 2878.4 | 5756.8
6 | 030904016002 | 备电电源盘更换 | [项目特征] 1.名称:备电电源盘更换 2.型号:鼎信主机电源盘：GST5000 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除、安装 2.调试 3.基础型钢的制作、安装 | 套 | 1 |  | 1538.96 | 1538.96
本页小计 | [7 empty] | 7295.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-其他项目及2-3号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030904016003 | 备电电池更换 | [项目特征] 1.名称:备电电池更换 2.型号:备电电池型号：12V24A 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除、安装 2.调试 3.基础型钢的制作、安装 | 套 | 2 |  | 878.48 | 1756.96
本页小计 | [7 empty] | 1756.96
合 计 | [7 empty] | 171942.67

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-其他项目及2-3号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-其他项目及2-3号楼装饰部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-其他项目及2-3号楼装饰部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-其他项目及2-3号楼装饰部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 其他项目税金 | 增值税+附加税+环境保护税
1.1 | 增值税 | 其他项目合计 | 9
1.2 | 附加税 | 增值税 | 12
1.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计