## 封-2 招标控制价
封-2 | 三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-柴发室及1-2号楼装饰部分 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 96,625.76
|  | (大写): | 玖万陆仟陆佰贰拾伍元柒角陆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 0
(大写): |  |  |  | 零元整
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-柴发室及1-2号楼装饰部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 96625.76
1.1 | 1柴油发电机系统 | 27832.76
1.2 | 21号楼及2号楼装饰部分 | 68793
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 其他项目税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 96,625.76
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-柴发室及1-2号楼装饰部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-柴发室及1-2号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 1 | 柴油发电机系统
1 | 030411004011 | 气体灭火系统配线WDZN-RVS-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:气体灭火系统配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RVS-2*1.5 4.材质:铜芯 5.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 200 |  | 6.14 | 1228
2 | 030411001011 | 气体灭火系统配管KBGφ20 | [项目特征] 1.名称:气体灭火系统配管 2.规格:KBGφ20 3.敷设方式:详设计 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 200 |  | 12.01 | 2402
本页小计 | [7 empty] | 3630
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-柴发室及1-2号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话) | [项目特征] 1.名称:消防报警电话插孔(电话)更换 2.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除、安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 部 | 1 |  | 256.63 | 256.63
4 | 030113008001 | 柴油发电机维修 | [项目特征] 1.名称:柴油发电机维修 2.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体维修 2.二次灌浆 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆 5.补油 | 台 | 1 |  | 15102.51 | 15102.51
本页小计 | [7 empty] | 15359.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-柴发室及1-2号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030901013002 | 悬挂式七氟丙烷 | [项目特征] 1.形式:悬挂式 2.规格、型号:悬挂式七氟丙烷 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.设置 | 套 | 1 |  | 1739.26 | 1739.26
6 | 011608001001 | 铲除油漆面 | [项目特征] 1.铲除部位名称:墙面涂料拆除 2.铲除部位的截面尺寸:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 82 |  | 1.32 | 108.24
本页小计 | [7 empty] | 1847.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-柴发室及1-2号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | [项目特征] 1.防水层做法:防水砂浆 2.砂浆厚度、配合比:详设计 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝 4.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2 | 1 |  | 30.22 | 30.22
8 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | [项目特征] 1.基层类型、部位:详设计 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 82 |  | 60.21 | 4937.22
本页小计 | [7 empty] | 4967.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-柴发室及1-2号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011406003001 | 满刮腻子 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.刮腻子遍数:2遍 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 | m2 | 82 |  | 10.16 | 833.12
10 | 011406001001 | 内墙面乳胶漆 | [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆，遍数2遍 2.部位:内墙面 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 82 |  | 14.58 | 1195.56
| 2 | 1号楼及2号楼装饰部分
本页小计 | [7 empty] | 2028.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-柴发室及1-2号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010606006001 | 1号楼与连廊连接处新增钢平台 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:纵梁100*200*4mm镀锌矩管、横梁50*100*2mm镀锌矩管，1500*6000*4mm花纹板、100*150*3mm镀锌矩管立柱、200*200*8mm镀锌铁板 2.螺栓种类:详见设计 3.除锈要求:防锈漆进行一底一面涂刷，材料符合设计要求 4.探伤要求:详见设计 5.防火要求:详见设计 6.油漆种类及遍数:详见设计 7.运输距离:综合考虑 8.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 9.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 5 |  | 6288.7 | 31443.5
本页小计 | [7 empty] | 31443.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-柴发室及1-2号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010607003001 | 1号楼与连廊连接处第三层平台上方新增雨棚 | [项目特征] 1.材料品种、规格:40x80x1.8mm 镀锌矩管、V860*426型彩钢瓦、12#-45自攻钉 2.雨篷宽度:详见设计 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校正 3.预埋铁件及安螺栓 | m2 | 21 |  | 319.68 | 6713.28
本页小计 | [7 empty] | 6713.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-柴发室及1-2号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010606008001 | 吊一层厨房新增钢架楼梯 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:100*200*3mm镀锌矩管，1000*6000*4mm花纹板剪折、200*200*8mm镀锌铁板、Q235材质钢材 2.钢梯形式:踏步式 3.螺栓种类:详见设计 4.除锈要求:防锈漆进行一底一面涂刷，材料符合设计要求 5.探伤要求:详见设计 6.防火要求:详见设计 7.油漆种类及遍数:详见设计 8.运输距离:综合考虑 9.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 10.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 3 |  | 7926.93 | 23780.79
本页小计 | [7 empty] | 23780.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-柴发室及1-2号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010801001001 | 厨房门新增(套装门1523） | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.材质:成品木门 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | 樘 | 1 |  | 1262.79 | 1262.79
5 | 011105005001 | 木质踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:详设计 2.面层材料品种、规格、颜色:成品木踢脚线 3.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 1 |  | 43.6 | 43.6
本页小计 | [7 empty] | 1306.39
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-柴发室及1-2号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 041109B07001 | 建筑垃圾清运（起运1km） | [项目特征] 1.运输距离:起运1KM 2.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 56 |  | 95.92 | 5371.52
7 | 041109B07002 | 建筑垃圾清运（增运1km） | [项目特征] 1.运输距离:增运1KM 2.全费用单价:包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、安全文明施工费、规费、税金等项目在内的全费用单价 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 56 |  | 3.17 | 177.52
本页小计 | [7 empty] | 5549.04
合 计 | [7 empty] | 96625.76

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-柴发室及1-2号楼装饰部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-柴发室及1-2号楼装饰部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-柴发室及1-2号楼装饰部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：三合敬老院建筑消防设施隐患整改项目-柴发室及1-2号楼装饰部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 其他项目税金 | 增值税+附加税+环境保护税
1.1 | 增值税 | 其他项目合计 | 9
1.2 | 附加税 | 增值税 | 12
1.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计