## 封-2 招标控制价
封-2 | 璧山区七塘镇依凤养老院消防系统整改项目 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 161,364.05
|  | (大写): | 壹拾陆万壹仟叁佰陆拾肆元零伍分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 5942.86
(大写): |  |  |  | 伍仟玖佰肆拾贰元捌角陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院消防系统整改项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 147016.26
1.1 | 1应急照明系统新增 | 12339.19
1.2 | 2自动报警系统 | 13063.44
1.3 | 3消火栓系统 | 1952.34
1.4 | 4灭火器更换 | 1317.48
1.5 | 5屋顶水箱整改 | 12745.7
1.6 | 6消防水池整改 | 5673.32
1.7 | 7水泵房整改 | 13346.07
1.8 | 8柴油发电机房整改 | 68391.38
1.9 | 9防火门系统 | 6005.6
1.10 | 10二号楼强切系统新增 | 8878.75
1.11 | 11标识标牌 | 3302.99
2 | 措施项目费 | 10296.53
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5942.86
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 5562.74 |  | －
5 | 税金 | 16417.86 |  | －
6 | 下浮 | -17929.34
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 161,364.05
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院消防系统整改项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 348.5
2 | 施工组织措施项目 | 9948.03
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 5942.86
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 593.36
措施项目费合计=1+2 |  | 10296.53

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院消防系统整改项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 1 | 应急照明系统新增
1 | 030412004001 | 应急吸顶灯更换 | [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 9 |  | 153.45 | 1381.05
2 | 030412004002 | 应急吸顶灯新增 | [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3 |  | 124.78 | 374.34
3 | 030412004003 | 安全出口新增 | [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 10 |  | 806.73 | 8067.3
4 | 030411004001 | 应急照明配线WDZN-BV-1.5 | [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 200 |  | 3.8 | 760
5 | 030411001001 | 应急照明配管KBGФ20 | [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 150 |  | 11.71 | 1756.5
| 2 | 自动报警系统
1 | 030904001001 | 点型感烟探测器更换（国泰怡安） | [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 11 |  | 118.26 | 1300.86
2 | 030904005001 | 声光报警器更换（国泰怡安） | [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 4 |  | 264.38 | 1057.52
本页小计 | [7 empty] | 14697.57
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院消防系统整改项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030904003001 | 手动报警按钮（带电话插孔）更换（国泰怡安） | [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 4 |  | 198.2 | 792.8
4 | 030904007001 | 消防广播(扬声器)更换 | [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 3 |  | 131.33 | 393.99
5 | 030904008001 | 输入输出模块（国泰怡安） | [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 4 |  | 431.54 | 1726.16
6 | 030904008002 | 空开 | [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 4 |  | 529.85 | 2119.4
7 | 030904008003 | 继电器 | [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 4 |  | 297.3 | 1189.2
8 | 030411004002 | 强切系统新增配线WDZCN-RVS-2*2.5 | [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 200 |  | 8.71 | 1742
本页小计 | [7 empty] | 7963.55
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院消防系统整改项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030411001002 | 强切系统新增配管 | [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 160 |  | 11.71 | 1873.6
10 | 030503009001 | 系统调试 | [工作内容] 1.整体调试 | 项 | 1 |  | 867.91 | 867.91
| 3 | 消火栓系统
1 | 030901010001 | 消防水带更换 | [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 6 |  | 214.5 | 1287
2 | 030601002001 | 屋顶试验栓压力表更换 | [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 | 台 | 2 |  | 332.67 | 665.34
| 4 | 灭火器更换
1 | 030901013001 | 干粉灭火器ABC4更换 | [工作内容] 1.设置 | 组 | 6 |  | 219.58 | 1317.48
| 5 | 屋顶水箱整改
1 | 030307003001 | 消防水箱检修爬梯新增 |  | t | 1 |  | 4727.77 | 4727.77
2 | 030901002001 | 水箱及消火栓管道刷漆 | [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 320 |  | 13.63 | 4361.6
本页小计 | [7 empty] | 15100.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院消防系统整改项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 080902006001 | 电子液位计-BLD-T804新增 | [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 | 套 | 1 |  | 1063.14 | 1063.14
4 | 030411004003 | 配线WDZCN-RVS-2*2.5 | [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 100 |  | 8.71 | 871
5 | 030411001003 | 配管PVCφ20 | [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 80 |  | 17.65 | 1412
6 | 031003002001 | 4.水箱浮球阀更换 |  | 个 | 1 |  | 310.19 | 310.19
| 6 | 消防水池整改
1 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 |  | 块 | 1
2 | 030307003002 | 梯子、栏杆、扶手制作安装 |  | t | 1 |  | 5673.32 | 5673.32
| 7 | 水泵房整改
1 | 030901002002 | 屋顶增压泵、室外管网及水泵房镀锌管道刷漆 | [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 320 |  | 13.63 | 4361.6
2 | 050306004001 | IP55消防水控制柜 | [工作内容] 1.IP55消防水控制柜安装 2.系统调试 | 套 | 1 |  | 3666.3 | 3666.3
3 | 080902006002 | 电子液位计-BLD-T804移位 | [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 | 套 | 1 |  | 426.57 | 426.57
4 | 030411004004 | 配线WDZCN-RVS-2*2.5 | [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 200 |  | 8.71 | 1742
本页小计 | [7 empty] | 19526.12
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院消防系统整改项目 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411001004 | 配管PVCφ20 | [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 50 |  | 17.65 | 882.5
6 | 030411001005 | 配管KBGφ20 | [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 50 |  | 17.65 | 882.5
7 | 010802003001 | 水泵房防火门1021新增 | [工作内容] 1.门拆除、安装 2.五金安装 | 樘 | 1 |  | 1384.6 | 1384.6
| 8 | 柴油发电机房整改
1 | 030904001002 | 点型感烟探测器新增（国泰怡安） | [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 3 |  | 99.33 | 297.99
2 | 030411004005 | 烟感新增配线 | [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 40 |  | 5.06 | 202.4
3 | 030411001006 | 烟感新增配管 | [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 40 |  | 11.71 | 468.4
4 | 030412004004 | 应急吸顶灯新增(防爆） | [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 305.18 | 305.18
5 | 030412004005 | 安全出口新增(防爆） | [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 243.07 | 243.07
本页小计 | [7 empty] | 4666.64
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院消防系统整改项目 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030411004006 | 应急照明配线WDZN-BV-1.5 | [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 100 |  | 3.8 | 380
7 | 030411001007 | 应急照明配管KBGФ20 | [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 100 |  | 11.71 | 1171
8 | 030412001001 | 300*300LED节能灯 | [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 120.77 | 120.77
9 | 030404034001 | 照明开关 |  | 个 | 2 |  | 40.2 | 80.4
10 | 030404035001 | 插座 | [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 30.01 | 60.02
11 | 030901013002 | 悬挂式干粉灭火器(新增） | [工作内容] 1.设置 | 套 | 2 |  | 973.45 | 1946.9
12 | 030113008001 | 柴油发电机组（100KW) |  | 台 | 1 |  | 38844.85 | 38844.85
13 | 030210004001 | 油箱和油系统设备 |  | 台 | 1 |  | 5281.79 | 5281.79
14 | 010501006001 | 设备基础 |  | m3 | 2.34 |  | 923.04 | 2159.91
15 | 030408001001 | 电力电缆 YJV-3*25+2*16 | [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 20 |  | 175.1 | 3502
16 | 030408003001 | 电缆保护管KBGФ50 | [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 20 |  | 24.12 | 482.4
17 | 010401005001 | 轻质砖墙 |  | m3 | 21 |  | 403.27 | 8468.67
18 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 |  | m2 | 21 |  | 18.43 | 387.03
19 | 011407001001 | 墙体粉刷 |  | m2 | 65 |  | 18.76 | 1219.4
本页小计 | [7 empty] | 64105.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院消防系统整改项目 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 010802003002 | 防火门FHM甲1021安装 | [工作内容] 1.门拆除、安装 2.五金安装 | 樘 | 2 |  | 1384.6 | 2769.2
| 9 | 防火门系统
1 | 030904008004 | 防火门闭门器更换 | [工作内容] 1.防火门闭门器更换 | 个 | 10 |  | 206.1 | 2061
2 | 030904008005 | 防火门监控模块更换 | [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 10 |  | 394.46 | 3944.6
| 10 | 二号楼强切系统新增
1 | 030904008006 | 输入输出模块（国泰怡安） | [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 4 |  | 388.76 | 1555.04
2 | 030904008007 | 空开 | [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 4 |  | 529.85 | 2119.4
3 | 030904008008 | 继电器 | [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 4 |  | 297.3 | 1189.2
4 | 030411004007 | 强切系统新增配线WDZCN-RVS-2*2.5 | [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 200 |  | 8.71 | 1742
本页小计 | [7 empty] | 15380.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院消防系统整改项目 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411001008 | 强切系统新增配管 | [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 120 |  | 11.71 | 1405.2
6 | 030503009002 | 系统调试 | [工作内容] 1.整体调试 | 项 | 1 |  | 867.91 | 867.91
| 11 | 标识标牌
1 | 080802013001 | 手动报警按钮标识 | [工作内容] 1.制作、安装、调整 | 项 | 1 |  | 379.5 | 379.5
2 | 080802013002 | 水泵标识标牌 | [工作内容] 1.制作、安装、调整 | 项 | 1 |  | 259.74 | 259.74
3 | 080802013003 | 室外水泵接合器标识标牌 | [工作内容] 1.制作、安装、调整 | 项 | 1 |  | 654.5 | 654.5
4 | 080802013004 | 控制室规章制度牌 | [工作内容] 1.制作、安装、调整 | 项 | 1 |  | 2009.25 | 2009.25
本页小计 | [7 empty] | 5576.1
合 计 | [7 empty] | 147016.26

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院消防系统整改项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 348.5
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 50 |  | 6.97 | 348.5
本页小计 | [7 empty] | 348.5
合 计 | [7 empty] | 348.5

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院消防系统整改项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.04 | 3411.81
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 5942.86
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.92 | 593.36
合 计 |  |  |  |  | 9948.03
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院消防系统整改项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院消防系统整改项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 5562.74
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 16417.86
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 14658.8
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1759.06
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 21980.6

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院消防系统整改项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 010302110 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 1.442 | 3.08 | 2.87 |  | -0.21 | -0.3
2 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 3.42 | 3.08 | 2.87 |  | -0.21 | -0.72
3 | 010302300@1 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 0.72 | 3.08 | 2.87 |  | -0.21 | -0.15
4 | 010302350 | 镀锌铁丝 | φ2.5~4.0 | kg | 2 | 3.08 | 2.87 |  | -0.21 | -0.42
5 | 010302370 | 镀锌铁丝 | φ2.8~4 | kg | 4 | 3.08 | 2.87 |  | -0.21 | -0.84
6 | 010500010 | 钢丝绳 | φ14.1~15 | kg | 0.16 | 5.6 | 5.22 |  | -0.38 | -0.06
7 | 011300070 | 扁钢 | 59以内 | kg | 3.954 | 3.26 | 2.89 |  | -0.37 | -1.46
8 | 011300600 | 镀锌扁钢综合 |  | kg | 7.52 | 4.23 | 3.95 |  | -0.28 | -2.11
9 | 012900030 | 钢板 | 综合 | kg | 32.4 | 3.21 | 2.99 |  | -0.22 | -7.13
10 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 0.288 | 3.08 | 2.87 |  | -0.21 | -0.06
11 | 014100010 | 黄铜丝 | 综合 | kg | 0.02 | 47.01 | 43.86 |  | -3.15 | -0.06
12 | 020100100 | 橡胶板 | 综合 | kg | 0.378 | 5.81 | 5.42 |  | -0.39 | -0.15
13 | 020100410 | 橡胶板 | 5~10 | kg | 1.92 | 5.81 | 5.42 |  | -0.39 | -0.75
14 | 020101550 | 石棉橡胶板 | 低压 0.8~6 | kg | 0.0216 | 13.25 | 12.36 |  | -0.89 | -0.02
15 | 020901100 | 塑料布 |  | kg | 2.79 | 7.69 | 7.17 |  | -0.52 | -1.45
16 | 021300010 | 塑料带 | 20mm×40m | kg | 0.04 | 15.38 | 14.35 |  | -1.03 | -0.04
17 | 021300740 | 聚四氟乙烯生料带 | 20 | m | 10.08 | 0.29 | 0.26 |  | -0.03 | -0.3
18 | 021300800 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 1.568 | 0.43 | 0.4 |  | -0.03 | -0.05
19 | 022700010 | 棉纱 |  | kg | 1.9 | 9.64 | 8.99 |  | -0.65 | -1.24
20 | 022700110 | 白布 |  | m2 | 3.36 | 5.78 | 5.39 |  | -0.39 | -1.31
21 | 022700200 | 白布 |  | kg | 1.281 | 8.51 | 7.94 |  | -0.57 | -0.73
22 | 022700900 | 羊毛毡 | 1~5 | m2 | 0.4 | 54.29 | 50.65 |  | -3.64 | -1.46
23 | 022701600 | 棉布 | 400g/m2 | kg | 0.08 | 20.96 | 19.56 |  | -1.4 | -0.11
24 | 022701800 | 破布 | 一级 | kg | 6.2686 | 4.4 | 4.11 |  | -0.29 | -1.82
人材机价差表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院消防系统整改项目 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
25 | 030102200 | 木螺钉 | M4.5~6×15~100 | 10个 | 3.672 | 1.05 | 0.98 |  | -0.07 | -0.26
26 | 030102400 | 木螺钉 | M4×65 | 10个 | 52.434 | 0.66 | 0.59 |  | -0.07 | -3.67
27 | 030114300 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 10个 | 0.416 | 1.6 | 1.49 |  | -0.11 | -0.05
28 | 030114380 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 套 | 4 | 0.17 | 0.16 |  | -0.01 | -0.04
29 | 030114410 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 10套 | 0.416 | 1.65 | 1.54 |  | -0.11 | -0.05
30 | 030124839 | 精制六角带帽螺栓 | M12×55 | 套 | 4.08 | 0.43 | 0.38 |  | -0.05 | -0.2
31 | 030124849 | 精制六角带帽螺栓 | M16×60 | 套 | 4.08 | 0.94 | 0.83 |  | -0.11 | -0.45
32 | 030124911 | 精制六角螺栓 |  | kg | 0.036 | 6.79 | 6.34 |  | -0.45 | -0.02
33 | 030125950 | 带帽螺栓综合 |  | kg | 4.986 | 7.45 | 6.61 |  | -0.84 | -4.19
34 | 030133023 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 2.472 | 0.35 | 0.31 |  | -0.04 | -0.1
35 | 030133041 | 膨胀螺栓 | M8 | 10套 | 4.12 | 3.5 | 3.27 |  | -0.23 | -0.95
36 | 030134330 | 塑料胀管 | φ6 | 个 | 37.8 | 0.08 | 0.07 |  | -0.01 | -0.38
37 | 030190220 | 圆钉 | φ5以内 | kg | 0.08 | 6.6 | 6.16 |  | -0.44 | -0.04
38 | 031310610 | 尼龙砂轮片 | φ100 | 片 | 2.288 | 1.93 | 1.8 |  | -0.13 | -0.3
39 | 031311010 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 0.183 | 8.72 | 7.73 |  | -0.99 | -0.18
40 | 031340210 | 铁砂布 | 0~2# | 张 | 184.8856 | 0.85 | 0.79 |  | -0.06 | -11.09
41 | 031350010 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 2 | 4.19 | 3.91 |  | -0.28 | -0.56
42 | 031350110 | 低碳钢焊条 | J422 综合 | kg | 1.6 | 4.58 | 4.27 |  | -0.31 | -0.5
43 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 0.2196 | 4.19 | 3.91 |  | -0.28 | -0.06
44 | 031350310 | 低碳钢焊条 | J422 φ4.0 | kg | 0.41 | 4.19 | 3.91 |  | -0.28 | -0.11
45 | 031350340 | 低碳钢焊条 | J427 | kg | 11.55 | 4.7 | 4.39 |  | -0.31 | -3.58
46 | 031360210 | 焊锡丝 | 综合 | kg | 0.56 | 43.55 | 40.63 |  | -2.92 | -1.64
47 | 031370410 | 焊锡膏 |  | kg | 0.112 | 51.8 | 48.33 |  | -3.47 | -0.39
48 | 031390710 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 0.028 | 6.07 | 5.38 |  | -0.69 | -0.02
49 | 031390710@1 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 3.6 | 6.07 | 5.38 |  | -0.69 | -2.48
50 | 03139281 | 钢锯条 |  | 条 | 14.82 | 0.43 | 0.38 |  | -0.05 | -0.74
人材机价差表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院消防系统整改项目 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
0
51 | 031392810@1 | 钢锯条 |  | 条 | 4.68 | 0.43 | 0.38 |  | -0.05 | -0.23
52 | 032130410 | 平垫铁综合 |  | kg | 21.34 | 4.06 | 3.79 |  | -0.27 | -5.76
53 | 032130710 | 斜垫铁 | Q195~Q235 1# | kg | 19.76 | 4.46 | 4.16 |  | -0.3 | -5.93
54 | 032134813 | 电缆头固定板(铁件) |  | kg | 0.23 | 2.91 | 2.58 |  | -0.33 | -0.08
55 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 2052.6327 | 0.31 | 0.29 |  | -0.02 | -41.05
56 | 040100015@1 | 水泥 | 32.5R | kg | 34.9761 | 0.31 | 0.29 |  | -0.02 | -0.7
57 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 6.4251 | 63.11 | 58.88 |  | -4.23 | -27.18
58 | 040300760@1 | 特细砂 |  | t | 0.1144 | 63.11 | 163 |  | 99.89 | 11.43
59 | 040500207 | 碎石 | 5~31.5 | t | 3.3206 | 67.96 | 63.41 |  | -4.55 | -15.11
60 | 041300030 | 标准砖 | 200×95×53 | 千块 | 4.536 | 291.26 | 271.75 |  | -19.51 | -88.5
61 | 041301320 | 页岩空心砖 |  | m3 | 13.608 | 165.05 | 153.99 |  | -11.06 | -150.5
62 | 050302000 | 木板 |  | m3 | 0.038 | 1111.11 | 1036.67 |  | -74.44 | -2.83
63 | 050302650 | 枕木 |  | m3 | 0.062 | 683.76 | 637.95 |  | -45.81 | -2.84
64 | 130100200 | 白油漆 |  | kg | 0.1 | 11.11 | 10.37 |  | -0.74 | -0.07
65 | 130101300 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.63 | 9.83 | 9.17 |  | -0.66 | -0.42
66 | 130101300@1 | 酚醛调和漆 |  | kg | 4.848 | 9.83 | 9.17 |  | -0.66 | -3.2
67 | 130103300 | 沥青清漆 |  | kg | 2.002 | 14.53 | 13.56 |  | -0.97 | -1.94
68 | 130305600 | 乳胶漆 |  | kg | 36.959 | 7.26 | 7.69 |  | 0.43 | 15.89
69 | 140100300 | 松节油 |  | kg | 0.06 | 6.84 | 6.38 |  | -0.46 | -0.03
70 | 140300100 | 柴油 |  | kg | 65.4 | 5.64 | 5.26 |  | -0.38 | -24.85
71 | 140300300 | 煤油 |  | kg | 4.22 | 3.76 | 3.51 |  | -0.25 | -1.06
72 | 140500400 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 14.7724 | 3.64 | 3.4 |  | -0.24 | -3.55
73 | 140700500 | 机油 | 综合 | kg | 0.707 | 4.7 | 4.39 |  | -0.31 | -0.22
74 | 140700800 | 汽轮机油 |  | kg | 2 | 5.18 | 4.83 |  | -0.35 | -0.7
75 | 140701400 | 铅油 |  | kg | 0.05 | 4.62 | 4.31 |  | -0.31 | -0.02
人材机价差表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院消防系统整改项目 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
76 | 140900110 | 油脂 |  | kg | 0.12 | 12.48 | 11.64 |  | -0.84 | -0.1
77 | 140900130 | 黄油钙基脂 |  | kg | 0.303 | 9.57 | 8.93 |  | -0.64 | -0.19
78 | 142300500 | 红丹粉 |  | kg | 0.1 | 5.63 | 5.25 |  | -0.38 | -0.04
79 | 143300300 | 丙酮 |  | kg | 57.8834 | 5.13 | 4.79 |  | -0.34 | -19.68
80 | 143303000 | 乙二胺 |  | kg | 7.1751 | 13.68 | 12.76 |  | -0.92 | -6.6
81 | 143303200 | 硬脂酸 |  | kg | 0.02 | 13.59 | 12.68 |  | -0.91 | -0.02
82 | 143305000 | 电力复合酯 | 一级 | kg | 0.736 | 15.94 | 14.87 |  | -1.07 | -0.79
83 | 143503600 | 酒精 |  | kg | 0.25 | 8.16 | 7.23 |  | -0.93 | -0.23
84 | 143505130 | 金属清洗剂 |  | kg | 0.7 | 4.7 | 4.39 |  | -0.31 | -0.22
85 | 143505400 | 润滑剂 |  | kg | 0.0144 | 2.8 | 2.61 |  | -0.19
86 | 143506200 | 脱化剂 |  | kg | 0.6 | 8.37 | 7.81 |  | -0.56 | -0.34
87 | 143900700 | 氧气 |  | m3 | 23.2186 | 3.26 | 3.04 |  | -0.22 | -5.11
88 | 143901000 | 乙炔气 |  | kg | 7.6622 | 12.01 | 11.21 |  | -0.8 | -6.13
89 | 144104300 | 密封胶 |  | kg | 2 | 17.07 | 15.93 |  | -1.14 | -2.28
90 | 144302440 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 4.66 | 2.71 | 2.4 |  | -0.31 | -1.44
91 | 144302440@1 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 7.7 | 2.71 | 2.4 |  | -0.31 | -2.39
92 | 144302660 | 自粘性塑料带 | 20mm×20m | 卷 | 0.14 | 10.2 | 9.52 |  | -0.68 | -0.1
93 | 151300600 | 聚酯乙烯泡沫塑料 |  | kg | 0.176 | 26.27 | 24.51 |  | -1.76 | -0.31
94 | 170700800 | 热轧无缝钢管 | D22×2 | m | 0.0144 | 4.63 | 4.32 |  | -0.31
95 | 171901100 | 输水软管 | φ25 | m | 0.0288 | 5.13 | 4.79 |  | -0.34 | -0.01
96 | 172512500 | 异型塑料管 | φ5 | m | 0.954 | 0.93 | 0.87 |  | -0.06 | -0.06
97 | 180305810 | 固定卡子 | 1.5×32 | 套 | 2 | 1.28 | 1.19 |  | -0.09 | -0.18
98 | 180306050 | 固定卡子 | φ90 | 个 | 23.072 | 4.27 | 3.98 |  | -0.29 | -6.69
99 | 181510810 | 直管接头 | DN20 | 个 | 143.925 | 0.35 | 0.33 |  | -0.02 | -2.88
100 | 181510810@1 | 直管接头 | DN20 | 个 | 45.45 | 0.35 | 0.33 |  | -0.02 | -0.91
人材机价差表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院消防系统整改项目 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
101 | 182511200 | 铜卡子 |  | 个 | 1.03 | 7.96 | 7.05 |  | -0.91 | -0.94
102 | 190101790 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN15 | 个 | 0.0288 | 16.23 | 15.14 |  | -1.09 | -0.03
103 | 241100100 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.0108 | 21.37 | 19.94 |  | -1.43 | -0.02
104 | 245900100 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.0108 | 5.3 | 4.94 |  | -0.36
105 | 270600510 | 接地编织铜线 |  | m | 5 | 12.82 | 11.96 |  | -0.86 | -4.3
106 | 270600820 | 接地线 | 5.5~16mm2 | m | 2.5 | 7.69 | 6.82 |  | -0.87 | -2.18
107 | 270601500 | 接地铜排 | 5×30 | m | 0.82 | 48.72 | 43.18 |  | -5.54 | -4.54
108 | 271700440 | 尼龙扎带 | L100~150 | 根 | 20 | 0.56 | 0.49 |  | -0.07 | -1.4
109 | 271700440@1 | 尼龙扎带 | L100~150 | 根 | 32 | 0.56 | 0.49 |  | -0.07 | -2.24
110 | 272500500 | 青壳纸 | 0.1~1.0 | kg | 0.15 | 6.66 | 6.21 |  | -0.45 | -0.07
111 | 280100300 | 镀锡裸铜绞线 | 16mm2 | kg | 2.4 | 66.67 | 62.2 |  | -4.47 | -10.73
112 | 280102740 | 硬铜绞线 | TJ-10mm2 | kg | 0.4 | 55.56 | 51.84 |  | -3.72 | -1.49
113 | 280300600 | 电线 | 6mm2 | m | 0.61 | 2.74 | 2.56 |  | -0.18 | -0.11
114 | 280303800 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 126.654 | 2.09 | 1.95 |  | -0.14 | -17.73
115 | 280303800@1 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 39.996 | 2.09 | 1.95 |  | -0.14 | -5.6
116 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 80.761 | 1.2 | 1.12 |  | -0.08 | -6.46
117 | 280309900 | 阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线 | ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 10.241 | 3.42 | 3.03 |  | -0.39 | -3.99
118 | 280309900@1 | 阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线 | ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 4.88 | 3.42 | 3.03 |  | -0.39 | -1.9
119 | 290600750 | 镀锌电线管卡子 | 20 | 个 | 259.812 | 0.32 | 0.28 |  | -0.04 | -10.39
120 | 290608290 | 热缩端门不带气门 |  | 个 | 0.14 | 2.78 | 2.59 |  | -0.19 | -0.03
121 | 290901000 | 铝接线端子 | DL-16mm2 | 个 | 12.24 | 1.54 | 1.44 |  | -0.1 | -1.22
122 | 290901100 | 铝接线端子 | DL-35mm2 | 个 | 24.48 | 2.05 | 1.91 |  | -0.14 | -3.43
123 | 290901750 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 88.58 | 2.14 | 2 |  | -0.14 | -12.4
124 | 290902150 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 20.3 | 1.37 | 1.21 |  | -0.16 | -3.25
125 | 29090220 | 铜接线端子 | DT-10 | 个 | 16.24 | 1.71 | 1.6 |  | -0.11 | -1.79
人材机价差表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院消防系统整改项目 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
0
126 | 290902250 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 12.24 | 2.56 | 2.39 |  | -0.17 | -2.08
127 | 290902810 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 88.2035 | 0.21 | 0.2 |  | -0.01 | -0.88
128 | 291706600 | 铜接线卡 | 1.0-2.5 | 个 | 188.79 | 0.62 | 0.55 |  | -0.07 | -13.22
129 | 291706600@1 | 铜接线卡 | 1.0-2.5 | 个 | 97.44 | 0.62 | 0.55 |  | -0.07 | -6.82
130 | 340700100 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 12.6 | 3.42 | 3.19 |  | -0.23 | -2.9
131 | 341100100 | 水 |  | m3 | 4.9596 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -2.68
132 | 341100100@1 | 水 |  | m3 | 0.0315 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -0.02
133 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 0.5405 | 0.7 | 0.63 |  | -0.07 | -0.04
134 | 341300020 | 标志牌 |  | 个 | 22 | 0.85 | 0.79 |  | -0.06 | -1.32
135 | 341300020@1 | 标志牌 |  | 个 | 16 | 0.85 | 0.79 |  | -0.06 | -0.96
136 | 341300900 | 位号牌 |  | 个 | 2 | 0.43 | 0.38 |  | -0.05 | -0.1
137 | 341300900@1 | 位号牌 |  | 个 | 2.55 | 0.43 | 0.38 |  | -0.05 | -0.13
138 | CY | 柴油 |  | kg | 96.194 | 5.64 | 5.26 |  | -0.38 | -36.55
139 | DIAN | 电 |  | kW·h | 458.9556 | 0.7 | 0.63 |  | -0.07 | -32.13
140 | DIAN@1 | 电 |  | kW·h | 1.0421 | 0.7 | 0.63 |  | -0.07 | -0.07
141 | QY | 汽油 |  | kg | 0.3567 | 6.75 | 6.3 |  | -0.45 | -0.16
142 | QY@1 | 汽油 |  | kg | 3.4143 | 6.75 | 6.3 |  | -0.45 | -1.54
| 合 计 | [8 empty] | -658.78

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:璧山区七塘镇依凤养老院消防系统整改项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 消防水池检修爬梯新增 | 0.636 | t | 3200 | 2035.2
2 | 消防水箱检修爬梯新增 | 0.53 | t | 3200 | 1696
3 | 环氧磁漆 | 79.3886 | kg | 16.38 | 1300.39
4 | 红丹环氧防锈漆 | 121.3942 | kg | 18.83 | 2285.85
5 | KBGФ50 | 20.6 | m | 7.87 | 162.12
6 | 应急照明配管KBGФ20 | 257.5 | m | 5.55 | 1429.13
7 | 烟感新增配管-KBGФ20 | 41.2 | m | 5.55 | 228.66
8 | 强切系统新增配管-KBGФ20 | 288.4 | m | 5.55 | 1600.62
9 | 电子液位计新增配管PVCφ20 | 82.4 | m | 5.55 | 457.32
10 | 电子液位计移位配管PVCφ20 | 51.5 | m | 5.55 | 285.83
11 | 电子液位计移位配管KBGφ20 | 51.5 | m | 5.55 | 285.83
12 | 水箱浮球阀更换 | 1 | 个 | 245.52 | 245.52
13 | 干粉灭火器ABC2更换 | 12 | 个 | 67.18 | 806.16
14 | 灭火器放置箱 | 6 | 个 | 24.75 | 148.5
15 | 仪表接头 | 2 | 套 | 16.79 | 33.58
16 | 屋顶试验栓压力表 | 2 | 套 | 126 | 252
17 | 应急吸顶灯更换 | 9.09 | 套 | 88.88 | 807.92
18 | 300*300LED节能灯 | 1.01 | 套 | 95 | 95.95
19 | 应急吸顶灯新增(防爆） | 1.01 | 套 | 267.51 | 270.19
20 | 安全出口新增(防爆） | 1.01 | 套 | 206 | 208.06
21 | 应急吸顶灯新增 | 3.03 | 套 | 88.88 | 269.31
22 | 安全出口新增 | 63.63 | 套 | 92.12 | 5861.6
23 | 照明开关 | 2.04 | 套 | 28.35 | 57.83
24 | 插座安装 | 2.04 | 套 | 17.73 | 36.17
25 | 自动空气开关63A | 8 | 个 | 206.9 | 1655.2
26 | 应急照明配线WDZN-BV-1.5 | 348 | m | 2.33 | 810.84
27 | WDZCN-RVS-2*2.5 | 432 | m | 7.07 | 3054.24
28 | 烟感新增配线WDZN-RVS-2*1.5mm2 | 43.2 | m | 3.71 | 160.27
29 | 电子液位计新增配线WDZCN-RVS-2*2.5 | 108 | m | 7.07 | 763.56
30 | 电子液位计移位配线WDZCN-RVS-2*2.5 | 216 | m | 7.07 | 1527.12
31 | 电力电缆 YJV-3*25+2*16 | 20.2 | m | 108.41 | 2189.88
32 | 防火门监控模块更换 | 10 | 只 | 154.37 | 1543.7
33 | 防火门FHM甲1021 | 4.2 | m2 | 597.35 | 2508.87
34 | 水泵房防火门1021新增 | 2.1 | m2 | 597.35 | 1254.44
35 | 悬挂式干粉灭火器(新增） | 2 | 套 | 973.45 | 1946.9
36 | 手动报警按钮标识 | 30 | 块 | 8.86 | 265.8
37 | 消防广播(扬声器)更换 | 3 | 只 | 61.05 | 183.15
38 | 水泵标识标牌 | 6 | 块 | 26.59 | 159.54
39 | 室外水泵接合器标识标牌 | 10 | 块 | 48.75 | 487.5
40 | 控制室规章制度牌 | 5 | 块 | 336.28 | 1681.4
41 | 设备基础 | 2.34 | m3 | 541.14 | 1266.27
42 | 水带-25米 | 6 | 套 | 87.95 | 527.7
43 | 防火门闭门器更换 | 10 | 只 | 153.95 | 1539.5
未计价材料表
工程名称:璧山区七塘镇依凤养老院消防系统整改项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
44 | 柴油发电机（100KW) | 1 | 台 | 33800 | 33800
45 | 柴油 | 80 | 升 | 8.02 | 641.6
46 | 油箱 | 1 | 个 | 2100 | 2100
47 | 电缆头 16 | 4 | 个 | 2.99 | 11.96
48 | 电缆头 25 | 8 | 个 | 3.27 | 26.16
49 | 输入输出模块(国泰怡安) | 4 | 只 | 191.45 | 765.8
50 | 输入输出模块(国泰怡安) | 4 | 只 | 148.67 | 594.68
51 | 继电器 | 8 | 只 | 94.86 | 758.88
52 | IP55消防水控制柜 | 1 | 台 | 3102.23 | 3102.23
53 | 水箱电子液位计-BLD-T804新增 | 1 | 台 | 778.76 | 778.76
54 | 点型感烟探测器新增（国泰怡安） | 3 | 只 | 63.32 | 189.96
55 | 点型感烟探测器更换（国泰怡安） | 11 | 只 | 63.32 | 696.52
56 | 声光报警器更换（国泰怡安） | 4 | 个 | 150.44 | 601.76
57 | 手动报警按钮（带电话插孔）更换（国泰怡安） | 4 | 只 | 95.68 | 382.72
| 合 计 |  |  |  | 88836.65