## 封-2 招标控制价
封-2 | 璧山区七塘镇依凤养老院装饰整改项目 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 167,756.52
|  | (大写): | 壹拾陆万柒仟柒佰伍拾陆元伍角贰分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 10540.6
(大写): |  |  |  | 壹万零伍佰肆拾元陆角
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院装饰整改项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 141918.07
1.1 | 1装饰整改部分 | 18153.52
1.2 | 2钢平台新增项目 | 85424.16
1.3 | 3一楼外门市 | 24482.89
1.4 | 4系统调试 | 11357.5
1.5 | 5资料办理及消防检测 | 2500
2 | 措施项目费 | 17929.97
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 10540.6
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 9479.84 |  | －
5 | 税金 | 17068.25 |  | －
6 | 下浮 | -18639.61
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 167,756.52
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院装饰整改项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 701.7
2 | 施工组织措施项目 | 17228.27
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 10540.6
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 984.18
措施项目费合计=1+2 |  | 17929.97

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院装饰整改项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 1 | 装饰整改部分
1 | 080406008001 | 钢楼梯栏杆人工防锈处理 |  | m2 | 48 |  | 63.47 | 3046.56
2 | 080406008002 | 钢楼梯梯步人工防锈处理 |  | m2 | 150 |  | 63.47 | 9520.5
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | m2 | 20 |  | 31.97 | 639.4
4 | 011610001001 | 活动室厕所门拆除 |  | 樘 | 2 |  | 218.67 | 437.34
5 | 011707B07001 | 建筑垃圾清运 | [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 12 |  | 375.81 | 4509.72
| 2 | 钢平台新增项目
1 | 010606006001 | 钢平台加宽30公分 |  | t | 16 |  | 3638.35 | 58213.6
2 | 010606009001 | 钢平台栏杆安装 | [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 3 |  | 3151.77 | 9455.31
3 | 011601001001 | 砖砌栏杆拆除 | [工作内容] 1.人工拆除一至三楼栏杆 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 145 |  | 122.45 | 17755.25
| 3 | 一楼外门市
本页小计 | [7 empty] | 103577.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院装饰整改项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030904001001 | 点型感烟探测器新增（国泰怡安） | [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 6 |  | 99.33 | 595.98
2 | 030411004001 | 烟感新增配线 | [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 300 |  | 5.06 | 1518
3 | 030411001001 | 烟感新增配管 | [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 280 |  | 11.71 | 3278.8
4 | 030503009001 | 系统调试 | [工作内容] 1.整体调试 | 项 | 1 |  | 867.91 | 867.91
5 | 030904005001 | 声光报警器新增（国泰怡安） | [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |  | 244.53 | 489.06
6 | 030904003001 | 手动报警按钮（带电话插孔）新增（国泰怡安） | [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |  | 159.25 | 318.5
7 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 | 个 | 12 |  | 31 | 372
本页小计 | [7 empty] | 7440.25
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院装饰整改项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030901001001 | 水喷淋钢管DN80 | [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 60 |  | 93.84 | 5630.4
9 | 030901001002 | 水喷淋钢管DN65 | [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 36 |  | 79.26 | 2853.36
10 | 030901001003 | 水喷淋钢管DN50 | [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 24 |  | 60.03 | 1440.72
11 | 030901001004 | 水喷淋钢管DN40 | [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 24 |  | 64.8 | 1555.2
12 | 030901001005 | 水喷淋钢管DN32 | [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 36 |  | 42.81 | 1541.16
本页小计 | [7 empty] | 13020.84
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院装饰整改项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030901001006 | 水喷淋钢管DN25 | [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 60 |  | 37.31 | 2238.6
14 | 030906001001 | 管道支架制作安装 |  | kg | 120 |  | 14.86 | 1783.2
| 4 | 系统调试
1 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | [工作内容] 1.系统调试 | 项 | 1 |  | 9114.1 | 9114.1
2 | 030905002001 | 消火栓灭火系统控制系统 调试 | [工作内容] 1.系统装置调试 | 项 | 1 |  | 743.4 | 743.4
3 | 080806009001 | 应急照明系统调试 | [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  | 1500 | 1500
| 5 | 资料办理及消防检测
1 | 011707B14002 | 消防检测 | [工作内容] 1.安全型测评 | 项 | 1 |  | 2500 | 2500
本页小计 | [7 empty] | 17879.3
合 计 | [7 empty] | 141918.07

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院装饰整改项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 701.7
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 30 |  | 23.39 | 701.7
本页小计 | [7 empty] | 701.7
合 计 | [7 empty] | 701.7

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院装饰整改项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.04 | 5703.49
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 10540.6
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.92 | 984.18
合 计 |  |  |  |  | 17228.27
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院装饰整改项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院装饰整改项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 9479.84
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 17068.25
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 15239.51
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1828.74
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 26548.09

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院装饰整改项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 1.68 | 3.08 | 2.87 |  | -0.21 | -0.35
2 | 012901650 | 热轧厚钢板 | Q195~Q235 8~20 | kg | 10.584 | 3.08 | 2.87 |  | -0.21 | -2.22
3 | 021300740 | 聚四氟乙烯生料带 | 20 | m | 14.592 | 0.29 | 0.26 |  | -0.03 | -0.44
4 | 022701800 | 破布 | 一级 | kg | 1.1999 | 4.4 | 4.11 |  | -0.29 | -0.35
5 | 030102200 | 木螺钉 | M4.5~6×15~100 | 10个 | 0.612 | 1.05 | 0.98 |  | -0.07 | -0.04
6 | 030124911 | 精制六角螺栓 |  | kg | 4.0668 | 6.79 | 6.34 |  | -0.45 | -1.83
7 | 030134330 | 塑料胀管 | φ6 | 个 | 6.3 | 0.08 | 0.07 |  | -0.01 | -0.06
8 | 031311010 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 0.132 | 8.72 | 7.73 |  | -0.99 | -0.13
9 | 031340210 | 铁砂布 | 0~2# | 张 | 33.3327 | 0.85 | 0.79 |  | -0.06 | -2
10 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 6.48 | 4.19 | 3.91 |  | -0.28 | -1.81
11 | 031392810 | 钢锯条 |  | 条 | 7.28 | 0.43 | 0.38 |  | -0.05 | -0.36
12 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 30.4644 | 0.31 | 0.29 |  | -0.02 | -0.61
13 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 0.083 | 63.11 | 58.88 |  | -4.23 | -0.35
14 | 140500400 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 2.7697 | 3.64 | 3.4 |  | -0.24 | -0.66
15 | 143300300 | 丙酮 |  | kg | 10.7553 | 5.13 | 4.79 |  | -0.34 | -3.66
16 | 143303000 | 乙二胺 |  | kg | 1.3083 | 13.68 | 12.76 |  | -0.92 | -1.2
17 | 143900700 | 氧气 |  | m3 | 3.06 | 3.26 | 3.04 |  | -0.22 | -0.67
18 | 143901000 | 乙炔气 |  | kg | 1.044 | 12.01 | 11.21 |  | -0.8 | -0.84
19 | 144302440 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 11.84 | 2.71 | 2.4 |  | -0.31 | -3.67
20 | 144302440@1 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 8.4 | 2.71 | 2.4 |  | -0.31 | -2.6
21 | 172512500 | 异型塑料管 | φ5 | m | 0.106 | 0.93 | 0.87 |  | -0.06 | -0.01
22 | 181510810 | 直管接头 | DN20 | 个 | 70.7 | 0.35 | 0.33 |  | -0.02 | -1.41
23 | 280303800 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 62.216 | 2.09 | 1.95 |  | -0.14 | -8.71
24 | 28030415 | 阻燃聚氯乙烯导线 | BV1.0m | m | 15.27 | 0.65 | 0.62 |  | -0.03 | -0.46
人材机价差表
工程名称：璧山区七塘镇依凤养老院装饰整改项目 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
| 0 |  | m2
25 | 280304150@1 | 阻燃聚氯乙烯导线 | BV1.0mm2 | m | 30.54 | 0.65 | 0.62 |  | -0.03 | -0.92
26 | 280309900 | 阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线 | ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 1.5438 | 3.42 | 3.03 |  | -0.39 | -0.6
27 | 291706600 | 铜接线卡 | 1.0-2.5 | 个 | 26.39 | 0.62 | 0.55 |  | -0.07 | -1.85
28 | 341100100 | 水 |  | m3 | 16.8703 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -9.11
29 | 341300020 | 标志牌 |  | 个 | 2 | 0.85 | 0.79 |  | -0.06 | -0.12
30 | CY | 柴油 |  | kg | 205.4901 | 5.64 | 5.26 |  | -0.38 | -78.09
31 | DIAN | 电 |  | kW·h | 7.5628 | 0.7 | 0.63 |  | -0.07 | -0.53
32 | DIAN@1 | 电 |  | kW·h | 80.3203 | 0.7 | 0.63 |  | -0.07 | -5.62
33 | DIAN@2 | 电 |  | kW·h | 2683.5918 | 0.7 | 0.63 |  | -0.07 | -187.85
| 合 计 | [8 empty] | -319.13

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:璧山区七塘镇依凤养老院装饰整改项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 型钢 | 127.2 | kg | 3.02 | 384.14
2 | 环氧磁漆 | 14.6055 | kg | 16.38 | 239.24
3 | 红丹环氧防锈漆 | 22.3335 | kg | 18.83 | 420.54
4 | 水喷淋钢管DN50 | 24.12 | m | 16.36 | 394.6
5 | 水喷淋钢管DN | 60.3 | m | 10.5 | 633.15
6 | 镀锌钢管DN80 | 59.7 | m | 34.38 | 2052.49
7 | 镀锌钢管DN65 | 35.82 | m | 28.22 | 1010.84
8 | 镀锌钢管DN40 | 24.12 | m | 23.95 | 577.67
9 | 镀锌钢管DN32 | 36.18 | m | 13.6 | 492.05
10 | 烟感新增配管-KBGФ20 | 288.4 | m | 5.55 | 1600.62
11 | 镀锌钢管接头零件 | 35.4 | 个 | 4.85 | 171.69
12 | 镀锌钢管接头零件DN50 | 19.392 | 个 | 3.87 | 75.05
13 | 镀锌钢管接头零件DN80 | 44.46 | 个 | 10.47 | 465.5
14 | 镀锌钢管接头零件DN65 | 27.216 | 个 | 6.98 | 189.97
15 | 镀锌钢管接头零件DN40 | 20.664 | 个 | 3.87 | 79.97
16 | 镀锌钢管接头零件DN32 | 24.732 | 个 | 1.38 | 34.13
17 | 喷头 | 12.12 | 套 | 8.02 | 97.2
18 | 烟感新增配线WDZN-RVS-2*1.5mm2 | 324 | m | 3.71 | 1202.04
19 | 应急照明系统调试 | 1 | 系统 | 1500 | 1500
20 | 消防检测 | 1 | 项 | 2500 | 2500
21 | 钢平台 | 16 | t | 2145.9 | 34334.4
22 | 钢平台栏杆 | 3 | t | 1119.6 | 3358.8
23 | 点型感烟探测器新增（国泰怡安） | 6 | 只 | 63.32 | 379.92
24 | 声光报警器新增（国泰怡安） | 2.254 | 个 | 150.44 | 339.09
25 | 手动报警按钮（带电话插孔）新增（国泰怡安） | 2 | 只 | 95.68 | 191.36
| 合 计 |  |  |  | 52724.46